## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Assunto/ Título: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, MANUTENÇÃO EM VIELA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS |  |  | FONTE |  | DATA BASE
[5 empty] | CDHU_versão 200 |  | NOVEMBRO/2025
[5 empty] | SIURB |  | 01/2026 - publicação 06/04/2026
[5 empty] | SINAPI |  | JANEIRO/2026
Endereço: |  | Locais diversos do município |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  | BDI ADOTADO | 22,23%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 2.88
1.2 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNxMES | 5
1.3 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 5
TOTAL 1.0 | [7 empty] | 0
2.0 |  |  | REFORMA VIELA HIDRÁULICA - Rua Guaira x Rua Pindaré - Parque Guarani (referência nº652)
2.1 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | M2 | 95
2.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.9464
2.3 | CDHU | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 27.97
2.4 | SINAPI | 105598 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 24.75
2.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.24
2.6 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 27.97
2.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1957.9
2.8 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 21
2.9 | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 22.7
2.10 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 23.66
2.11 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 23.66
2.12 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 23.66
2.13 | SIURB-E | 11-080-005 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 9
2.14 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2
2.15 | SIURB-I | 06-023-001 | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 1
2.16 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 52
TOTAL 2.0 | [7 empty] | 0
3.0 |  |  | SARJETÃO - Rua Argenta x Rua Paschoal Gianfrancesco - Jardim Itália
3.1 | CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 24.57
3.2 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 14.91
3.3 | SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 14.91
3.4 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 2.982
3.5 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.982
TOTAL 3.0 | [7 empty] | 0
4.0 |  |  | SARJETÃO - Rua Argenta x Rua Turim - Jardim Itália
4.1 | CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 67.14
4.2 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 47.55
4.3 | CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 3.975
4.4 | SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 47.55
4.5 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 9.51
4.6 | CDHU | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 36
4.7 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 14
4.8 | CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 2.1
4.9 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 13.485
TOTAL 4.0 | [7 empty] | 0
5.0 |  |  | SARJETÃO - Rua Aracuri x Rua Carnauba- Jardim das Palmeiras
5.1 | CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 23.48
5.2 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 14.23
5.3 | SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 14.23
5.4 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 2.846
5.5 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.846
TOTAL 5.0 | [7 empty] | 0
6.0 |  |  | Rua Oscar Niemeyer - Jardim Brasil
6.1 |  |  | DRENAGEM
6.1.1 | CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 35
6.1.2 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 75
6.1.3 | CDHU | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | M3 | 50.4
6.1.4 | CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 14
6.1.5 | CDHU | 46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | M | 14
6.1.6 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.7
6.1.7 | CDHU | 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | M3 | 46.4436
6.1.8 | CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 3.9564
6.1.9 | CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 1
6.1.10 | SINAPI | 97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2
6.1.11 | SIURB-E | 03-050-001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0.477
6.1.12 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 6
6.1.13 | CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.252
SUBTOTAL 6.1 | [7 empty] | 0
6.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO
6.2.1 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 11.25
6.2.2 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 75
6.2.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 75
6.2.4 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 3
SUBTOTAL 6.2 | [7 empty] | 0
6.3 |  |  | SARJETÃO
6.3.1 | CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 68.27
6.3.2 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 39.06
6.3.3 | SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 39.06
6.3.4 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 7.812
6.3.5 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 7.812
SUBTOTAL 6.3 | [7 empty] | 0
TOTAL 6.0 | [7 empty] | 0
7.0 |  |  | Calçamento e fechamento de área - Rua Ananatuba, s/nº - Vila Marajó
7.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 70.103
7.1.2 | SIURB-E | 03-050-001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.55
7.1.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 4.55
SUBTOTAL 7.1 | [7 empty] | 0
7.2 |  |  | MURO/ MURETA
7.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.9062
7.2.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.62775
7.2.3 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 45
7.2.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.48438
7.2.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 6.897
7.2.6 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 6.897
7.2.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 551.76
7.2.8 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 23.4
7.2.9 | CDHU | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 46.42
7.2.10 | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 24.629
7.2.11 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 29.0625
7.2.12 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 163.658
7.2.13 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 163.658
SUBTOTAL 7.2 | [7 empty] | 0
7.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 5.04
7.3.2 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 3
7.3.3 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 71
7.3.4 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 70.103
SUBTOTAL 7.3 | [7 empty] | 0
TOTAL 7.0 | [7 empty] | 0
8.0 |  |  | Rua Antonio Tessari, s/nº - Jardim Maria de Fátima
8.1 |  |  | CALÇAMENTO
8.1.1 | SIURB-E | 03-050-001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 29.077
8.1.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 14.6185
8.1.3 | SINAPI | 359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 6
8.1.4 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 29.077
SUBTOTAL 8.1 | [7 empty] | 0
8.2 |  |  | BAIA DE ESTACIONAMENTO
8.2.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 95.5
8.2.2 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 2.8605
8.2.3 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 95.5
8.2.4 | CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 4.011
8.2.5 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 84.16
8.2.6 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 84.16
8.2.7 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 84.16
8.2.8 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 3.3664
8.2.9 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 12.624
8.2.10 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6.4417
SUBTOTAL 8.2 | [7 empty] | 0
TOTAL 8.0 | [7 empty] | 0
9.0 |  |  | EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO
9.1 | CDHU | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | CJ | 3
9.2 | CDHU | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | CJ | 3
9.3 | CDHU | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | CJ | 3
9.4 | SIURB-E | 18-014-024 | GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 3
9.5 | SIURB-E | 18-015-010 | RD.06 - CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO | UN | 3
9.6 | SIURB-E | 18-015-013 | RD.04 - AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO | UN | 3
9.7 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 12
9.8 | SIURB-E | 17-003-063 | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 4
TOTAL 9.0 | [7 empty] | 0
10.0 |  |  | ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA - Complexo Esportivo Kim Nozaki
10.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 812.9
10.1.2 | CDHU | 34.13.011 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | UN | 3
10.1.3 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 64
SUBTOTAL 10.1 | [7 empty] | 0
10.2 |  |  | VIGAS BALDRAME
10.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 5.6
10.2.2 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 84
10.2.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 327.9461
10.2.4 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 78
10.2.5 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 23.4
10.2.6 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.48
10.2.7 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.6849
10.2.8 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 4.6849
SUBTOTAL 10.2 | [7 empty] | 0
10.3 |  |  | MURETA
10.3.1 | CDHU | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | M2 | 56.32
10.3.2 | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 70.4
10.3.3 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 48
10.3.4 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 165.44
10.3.5 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 165.44
10.3.6 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 165.44
10.3.7 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 3.5175
SUBTOTAL 10.3 | [7 empty] | 0
10.4 |  |  | COLCHÃO DE AREIA/ DRENOS
10.4.1 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia | M3 | 72
10.4.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 12
10.4.3 | CDHU | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 240
10.4.4 | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 65.25
10.4.5 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 7
10.4.6 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 0.43506
10.4.7 | CDHU | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 92.9938
10.4.8 | CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 92.9938
SUBTOTAL 10.4 | [7 empty] | 0
10.5 |  |  | ALAMBRADO/ EQUIPAMENTO
10.5.1 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 192
10.5.2 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 2.31
10.5.3 | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 1
SUBTOTAL 10.5 | [7 empty] | 0
10.6 |  |  | ILUMINAÇÃO - CIP
10.6.1 | CDHU | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 1
10.6.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 7.2088
10.6.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.0298
10.6.4 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.1193
10.6.5 | CDHU | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 68.655
10.6.6 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2.0596
10.6.7 | CDHU | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado emisturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | M3 | 5.1491
10.6.8 | SIURB-E | 09-005-055 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 0.162
10.6.9 | SIURB-E | 09-005-056 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | M3 | 0.027
10.6.10 | SIURB-E | 09-005-059 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 2.16
10.6.11 | SIURB-E | 09-005-060 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 0.54
10.6.12 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 1
10.6.13 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 12
10.6.14 | CDHU | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | UN | 5
10.6.15 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 4
10.6.16 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 4
10.6.17 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | UN | 1
10.6.18 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 137.31
10.6.19 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 115
10.6.20 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 5
10.6.21 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 20.5965
SUBTOTAL 10.6 | [7 empty] | 0
TOTAL 10.0 | [7 empty] | 0
11.0 |  |  | FECHAMENTO DE CAMPINHO - Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº - Jardim Felicidade
11.1 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 126
11.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.38
11.3 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 2.31
11.4 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 126
TOTAL 11.0 | [7 empty] | 0
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 (CINCO) meses |  |  |  | TOTAL GERAL (INCLUSO BDI = 22,23%)