## Orçamento_Referência
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Diretoria Executiva de Administração - DEA
Prefeitura Universitária "Zeferino Vaz" - Divisão de Manutenção
Serviço: | Pintura interna e externa de paredes, fachadas, tetos, portas, portões, grades, calha, rufos, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, estruturas metálicas, estruturas de madeira, suportes de ar condicionado, dutos, escadas, escada marinheiro, bicicletário, corrimãos e tubo de queda em edifícios de múltiplos pavimentos.
Data base: | [7 empty] | BDI:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE 2 - PINTURA EXTERNA
Item | Serviço | Unid. | Qtd. | Custo Unitário de Mão de Obra (R$) | Custo Unitário de Material (R$) | Custo Unitário Total (R$) | Custo Total de Mão de Obra (R$) | Custo Total de Material (R$) | Custo Total (R$)
2.1 | Retirada de interferências em fachada de edifícios de múltiplos pavimentos. | h | 20000
2.2 | Linha de vida provisória em edifícios de múltiplos pavimentos. | m | 4000
2.3 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). AF_03/2024. | m | 4000
2.4 | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, cada painel com largura de a até 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligação, sapata ou rodizios e demais itens necessários a montagem (não inclui instalação). | mxmês | 4000
2.5 | Reparo de trincas rasas, até 5 mm de largura, em fachada de edificios de múltiplos pavimentos. | m | 2000
2.6 | Demolição manual de revestimento de argamassa em fachada de edificio de multiplos pavimentos. | m² | 6500
2.7 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estrutura de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | 6500
2.8 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura de 25 mm, preparo manual, aplicada manualmente em fachada de edifício de múltiplos pavimentos. | m² | 6500
2.9 | Limpeza de fachada por hidrojateamento. | m² | 115000
2.10 | Pintura manual de fachada de edificio de múltiplos pavimentos, com presença de vãos, com tinta látex acrílica premium, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 115000
2.11 | Pintura manual de fachada de edificio de múltiplos pavimentos, com presença de vãos, com tinta emborrachada, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 20000
2.12 | Aplicação manual de massa acrílica em fachada de edifícios de múltiplos pavimento, com presença de vãos, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 20000
2.13 | Aplicação manual de resina acrílica premium hidrorrepelente, a base de solvente, em fachadas de edifício de múltiplos pavimentos, com presença de vãos, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 10000
2.14 | Revestimento cerâmico para paredes externas, com placas tipo grês ou semigrês, formato menor ou igual a 200 cm², incluso rejuntamento. | m² | 2000
2.15 | Pintura com verniz alquídico sobre superfície de madeira, ATÉ 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 2500
2.16 | Pintura com verniz alquídico sobre superfície de madeira, ACIMA de 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 2000
2.17 | Pintura com esmalte sintético sobre superfície de madeira, ATÉ 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 2500
2.18 | Pintura com esmalte sintético sobre superfície de madeira, ACIMA 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 2000
2.19 | Pintura com esmalte sintético premium sobre superfícies metálicas, ATÉ 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 6000
2.20 | Pintura com esmalte sintético premium sobre superfícies metálicas, ACIMA de 02 metros de altura, duas demãos, incluso preparo da superfície. | m² | 10000
2.21 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de multiplus pavimentos. | m² | 10000
[8 empty] | Subtotal | R$
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAL: |  |  | R$
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA: |  |  | R$
[5 empty] | CUSTO TOTAL: |  |  | R$
[5 empty] | BDI: |  |  | R$
[5 empty] | PREÇO TOTAL (CUSTO+BDI): |  |  | R$