## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais: 12(,34%
|  | FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS |  | SINAPI - 01/2026 - São Paulo SBC - 02/2026 - São Paulo SICRO3 - 10/2025 - São Paulo SETOP - 10/2025 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 10/2025 - São Paulo EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro |  | 22,12%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000002 | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 |  | 3037.73 | 3037.73
Composição Auxiliar | 02.02.130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 2.02 |  | unxmês | 1 | 0 | 1548.92 | 1548.92
Composição Auxiliar | 02.02.140 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 2.02 |  | unxmês | 1 | 0 | 1488.81 | 1488.81
[5 empty] | MO sem LS => | 279.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 279.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 671.94 |  | Valor com BDI => |  | 3709.67
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 012075 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | INSTALACOES PROVISORIAS |  | PT | 1 |  | 4081.61 | 4081.61
Insumo | 004480 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material |  | M | 8 | 0 | 17.81 | 142.48
Insumo | 004300 | SBC | BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA | Material |  | UN | 2 | 0 | 14.9 | 29.8
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 25.363 | 0 | 20.2336 | 513.18
Insumo | 005209 | SBC | JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2" | Material |  | UN | 4 | 0 | 72.31 | 289.24
Insumo | 004481 | SBC | ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.94 | 5.88
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 9.898 | 0 | 24.6294 | 243.78
Insumo | 003379 | SBC | TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm | Material |  | UN | 2 | 0 | 11.77 | 23.54
Insumo | 003375 | SBC | TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2" | Material |  | M | 13.56 | 0 | 60.98 | 826.88
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 7.011 | 0 | 20.2336 | 141.85
Insumo | 005800 | SBC | DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME | Material |  | UN | 2 | 0 | 56.9 | 113.8
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.06 | 0 | 86.11 | 5.16
Insumo | 003300 | SBC | TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2" | Material |  | M | 6 | 0 | 10.6 | 63.6
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.75 | 0 | 7.73 | 5.79
Insumo | 008050 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 - ICASA | Material |  | UN | 2 | 0 | 206.9 | 413.8
Insumo | 002279 | SBC | REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B.200 2" DECA | Material |  | UN | 2.26 | 0 | 190.1 | 429.62
Insumo | 002274 | SBC | REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" 1510.HD.012 DECA | Material |  | UN | 2 | 0 | 37.51 | 75.02
Insumo | 006929 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV | Material |  | UN | 1.26 | 0 | 255.22 | 321.57
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 7.011 | 0 | 24.6294 | 172.67
Insumo | 008981 | SBC | ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO - ASTRA | Material |  | UN | 2 | 0 | 39 | 78
Insumo | 005551 | SBC | CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE | Material |  | UN | 2 | 0 | 52.28 | 104.56
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 32.65 | 0 | 0.67 | 21.87
Insumo | 003949 | SBC | CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material |  | UN | 3 | 0 | 19.84 | 59.52
[5 empty] | MO sem LS => | 1071.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1071.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 902.85 |  | Valor com BDI => |  | 4984.46
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | AD 20.20.0050 | SCO | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. | AD |  | un | 1 |  | 2370.01 | 2370.01
Composição Auxiliar | ET 05.05.0100 | SCO | Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento. | ET |  | m³ | 0.08 | 0 | 338.14 | 27.05
Insumo | MAT015900 | SCO | Bracadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" | Material |  | un | 1 | 0 | 0.96 | 0.96
Insumo | MAT006750 | SCO | Arruela de aluminio, de 1 1/2" | Material |  | un | 3 | 0 | 1.65 | 4.95
Insumo | MAT084800 | SCO | Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2" | Material |  | un | 4 | 0 | 7.27 | 29.08
Insumo | MAT023750 | SCO | Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70oC, de 16mm2 | Material |  | m | 24 | 0 | 13.34 | 320.16
Insumo | MAT048250 | SCO | Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar | Material |  | un | 1 | 0 | 95.03 | 95.03
Insumo | MAT066550 | SCO | Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) | Material |  | un | 1 | 0 | 82.62 | 82.62
Insumo | MAT019100 | SCO | Bucha de aluminio, de 1 1/2" | Material |  | un | 3 | 0 | 2.32 | 6.96
Insumo | MAT026250 | SCO | Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm | Material |  | un | 1 | 0 | 44.9 | 44.9
Insumo | MOD000950 | SCO | Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra |  | h | 8 | 0 | 35.24 | 281.92
Insumo | MAT051450 | SCO | Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 1 1/2" | Material |  | vara | 2 | 0 | 20.29 | 40.58
Insumo | MAT068150 | SCO | Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm | Material |  | un | 1 | 0 | 5.16 | 5.16
Insumo | MOD002150 | SCO | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra |  | h | 2 | 0 | 39.03 | 78.06
Insumo | MAT122300 | SCO | Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm | Material |  | un | 1 | 0 | 7.11 | 7.11
Insumo | MOD002450 | SCO | Servente (inclusive encargos sociais e encargos complementares) | Mão de Obra |  | h | 8 | 0 | 27.35 | 218.8
Insumo | EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba |  | % | 578.78 | 3 | 1 | 17.36
Insumo | MAT046300 | SCO | Curva de PVC rigido, 90o, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2" | Material |  | un | 3 | 0 | 3.57 | 10.71
Insumo | MAT111500 | SCO | Poste de concreto, reto, com secao circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrao ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte | Material |  | un | 1 | 0 | 1012 | 1012
Insumo | MAT026300 | SCO | Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light | Material |  | un | 1 | 0 | 86.6 | 86.6
[5 empty] | MO sem LS => | 578.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 578.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 524.24 |  | Valor com BDI => |  | 2894.25
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | 2.08 |  | m² | 1 |  | 914.44 | 914.44
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA) | Material |  | m³ | 0.0209 | 0 | 170 | 3.55
Insumo | N.04.000.020357 | CPOS/CDHU | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, EM CHAPA DE AÇO N° 18, GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PADRÃO | Material |  | m² | 1 | 0 | 736.87 | 736.87
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) | Material |  | kg | 0.2 | 0 | 10.42 | 2.08
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) | Material |  | kg | 9.06 | 0 | 0.65 | 5.88
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO | Material |  | m | 3.26 | 0 | 22.14 | 72.17
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 2.27 | 0 | 20.44 | 46.39
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 1.91 | 0 | 24.87 | 47.5
[5 empty] | MO sem LS => | 93.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 202.27 |  | Valor com BDI => |  | 1116.71
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.03.060 | CPOS/CDHU | PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON | 2.03 |  | m² | 1 |  | 25.61 | 25.61
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO | Material |  | m | 0.05 | 0 | 22.14 | 1.1
Insumo | S.05.000.020356 | CPOS/CDHU | TELA EM POLIETILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADA, TRAMA DE 2,2MM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 3.38 | 3.54
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0 | 24.87 | 9.94
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) | Material |  | kg | 0.01 | 0 | 10.42 | 0.1
Insumo | D.02.000.021014 | CPOS/CDHU | SARRAFO DE CEDRINHO 2,5 X 5 CM | Material |  | m | 0.2 | 0 | 3.55 | 0.71
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 0 | 20.44 | 10.22
[5 empty] | MO sem LS => | 20.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.66 |  | Valor com BDI => |  | 31.27
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 04.03.040 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | 4.03 |  | m² | 1 |  | 8.17 | 8.17
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0 | 20.44 | 8.17
[5 empty] | MO sem LS => | 8.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.17
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.8 |  | Valor com BDI => |  | 9.97
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 16.13.070 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR) | 16.13 |  | m² | 1 |  | 198.72 | 198.72
Insumo | F.14.000.092047 | CPOS/CDHU | TELHA SANDUÍCHE CHAPA DE AÇO GALVALUME PRÉ PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, H= 40MM PARA FACE INFERIOR E SUPERIOR, ESP. 0,50MM, MIOLO POLIISOCIANURATO (PIR), DENSIDADE MÍN. 30KG/M³ DE 30MM, MONTADA; REF. PERFILOR, REGIONAL, GRUPMBP, GALVISTEEL OU EQUIVALENTE | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 170.48 | 179
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 0 | 20.44 | 12.26
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 0 | 24.87 | 7.46
[5 empty] | MO sem LS => | 19.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.95 |  | Valor com BDI => |  | 242.67
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 16.33.082 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | 16.33 |  | m | 1 |  | 99.62 | 99.62
Insumo | F.14.000.068001 | CPOS/CDHU | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 0,33 M | Material |  | m | 1.05 | 0 | 33.13 | 34.78
Insumo | S.04.000.069508 | CPOS/CDHU | SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO DE 70X30 | Material |  | l | 0.04 | 0 | 211.89 | 8.47
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 0 | 20.44 | 22.48
Insumo | E.03.000.026771 | CPOS/CDHU | REBITES DE FERRO ZINCADO N° 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, DIÂMETRO NOMINAL DE 3 MM | Material |  | kg | 0.0018 | 0 | 43.32 | 0.07
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | ENCANADOR | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 0 | 29.8 | 32.78
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) | Material |  | kg | 0.1 | 0 | 10.42 | 1.04
[5 empty] | MO sem LS => | 55.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.03 |  | Valor com BDI => |  | 121.65
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | M | 1 |  | 82.97 | 82.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1309 | 0 | 38.17 | 4.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1309 | 0 | 31.28 | 4.09
Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 0 | 71.21 | 73.72
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.073 | 0 | 2.38 | 0.17
[5 empty] | MO sem LS => | 6.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.35 |  | Valor com BDI => |  | 101.32
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 054248 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 |  | 88.56 | 88.56
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.66 | 0 | 20.2336 | 13.35
Insumo | 000219 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | Material |  | UN | 1 | 0 | 58.96 | 58.96
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.66 | 0 | 24.6294 | 16.25
[5 empty] | MO sem LS => | 29.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.58 |  | Valor com BDI => |  | 108.14
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14800 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | ED- |  | m² | 1 | 30.96 | 30.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14797 | SETOP | TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM¦BASE: ÁGUA¦APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC¦ACABAMENTO: ACETINADO) | 0.12343 | l | 45,68 |  |  | 5,64
Insumo | MATED-11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | 0.3 | un | 0,81 |  |  | 0,24
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 5.8812
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.58667 | hora | 30,28 |  |  | 17,76
Composição | ED-50365 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29333 | hora | 24,93 |  |  | 7,31
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 25.0771
|  |  |  | MO sem LS => | 17.69 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 17.6953
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.84 |  | Valor com BDI => |  | 37.8
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.100 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D | 5.07 |  | T | 1 |  | 275.31 | 275.31
Insumo | A.05.000.020363 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D | Material |  | t | 1 | 0 | 207.42 | 207.42
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 0 | 20.44 | 1.02
Insumo | A.14.000.038042 | CPOS/CDHU | SACO EM POLIPROPILENO PARA RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE D, TIPO BIG BAG CAPACIDADE 1.000KG | Material |  | UN | 1 | 0 | 66.87 | 66.87
[5 empty] | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 60.89 |  | Valor com BDI => |  | 336.2
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED- |  | m² | 1 | 7.78 | 7.78
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11260 | SETOP | DETERGENTE AMONÍACO | 0.02 | l | 11,24 |  |  | 0,22
Insumo | MATED-11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | 0.05 | l | 9,59 |  |  | 0,48
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | 0.008 | Kg | 23,58 |  |  | 0,19
Insumo | MATED-11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) | 0.011905 | l | 28,89 |  |  | 0,34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.2368
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3125 | hora | 20,94 |  |  | 6,54
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 6.5438
|  |  |  | MO sem LS => | 4.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 4.5155
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.72 |  | Valor com BDI => |  | 9.5
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50365 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 24.93 | 24.93
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20132 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 16,30 | 16,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 16.3011
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 16.3011
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5251 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,24 |  |  | 0,24
Composição | ED-14696 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PINTOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,05 |  |  | 2,05
Composição | ED-14660 | SETOP | EPI PARA PINTOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,85 |  |  | 1,85
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 16.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5417
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.51 |  | Valor com BDI => |  | 30.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 31.28 | 31.28
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 4.48 | 4.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 22.15 | 22.15
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 0.42 | 0.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.23 | 1.23
[5 empty] | MO sem LS => | 22.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 38.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5251 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.24 | 0.24
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20132 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01476 |  |  |  | 16,30 | 0,24
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.2406
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.2406
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.2406
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2406
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 0.39 | 0.39
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 0 | 22.15 | 0.39
[5 empty] | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 0.51 | 0.51
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 0 | 28.92 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5242 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.32 | 0.32
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20151 | SETOP | PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.01476 |  |  |  | 21,57 | 0,32
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.3184
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.3184
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3184
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.3184
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | ED- |  | hora | 1 | 0.3 | 0.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 0.0212 |  |  |  | 14,15 | 0,30
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 0.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0.3
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 38.17 | 38.17
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 28.92 | 28.92
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 0.42 | 0.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 1.23 | 1.23
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0 | 4.48 | 4.48
[5 empty] | MO sem LS => | 29.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.44 |  | Valor com BDI => |  | 46.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14660 | SETOP | EPI PARA PINTOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.85 | 1.85
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14638 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,85 |  |  | 1,85
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 1.39 | 1.39
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14639 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,39 |  |  | 1,39
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14696 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PINTOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 2.05 | 2.05
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14626 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,05 |  |  | 2,05
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ED- |  | hora | 1 | 0.61 | 0.61
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,61 |  |  | 0,61
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.02.130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 2.02 |  | unxmês | 1 |  | 1548.92 | 1548.92
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | ENCANADOR | Mão de Obra |  | h | 0.99 | 0 | 29.8 | 29.5
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 0 | 20.44 | 26.98
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.99 | 0 | 29.8 | 29.5
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 0 | 20.44 | 26.98
Insumo | A.12.000.021100 | CPOS/CDHU | CONTAINER ESCRITÓRIO COM WC, EM AÇO GALVANIZADO, PISO COMPENSADO NAVAL (ESCRITÓRIO), 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO, 1 PONTO PARA CHUVEIRO, PISO IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE (WC) | Material |  | unxmês | 1 | 0 | 1408.98 | 1408.98
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 0 | 20.44 | 26.98
[5 empty] | MO sem LS => | 139.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 342.62 |  | Valor com BDI => |  | 1891.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.02.140 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 2.02 |  | unxmês | 1 |  | 1488.81 | 1488.81
Insumo | A.12.000.021098 | CPOS/CDHU | CONTAINER SANITÁRIO, MÓDULO AÇO GALVANIZADO, 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS/CALHA E 2 MICTÓRIOS/CALHA, 4 PONTOS PARA CHUVEIRO, PISO IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE | Material |  | unxmês | 1 | 0 | 1348.87 | 1348.87
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | ENCANADOR | Mão de Obra |  | h | 0.99 | 0 | 29.8 | 29.5
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 0 | 20.44 | 26.98
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.99 | 0 | 29.8 | 29.5
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | AJUDANTE GERAL | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 0 | 20.44 | 26.98
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 0 | 20.44 | 26.98
[5 empty] | MO sem LS => | 139.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 329.32 |  | Valor com BDI => |  | 1818.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ET 05.05.0100 | SCO | Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento. | ET |  | m³ | 1 |  | 338.14 | 338.14
Insumo | MAT018550 | SCO | Brita no 2, com transporte | Material |  | m³ | 0.393 | 0 | 131.95 | 51.85
Insumo | EVE000250 | SCO | Perda em areia grossa - 5% - equivalente ao elementar MAT006100 | Outros |  | m³ | 0.0342 | 0 | 107.7 | 3.68
Insumo | EVE000450 | SCO | Perda em brita 1 - 5% - equivalente ao elementar MAT018500 | Outros |  | m³ | 0.01965 | 0 | 130.5 | 2.56
Insumo | MAT033700 | SCO | Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg | Material |  | Kg | 269 | 0 | 0.54 | 145.26
Insumo | MAT006100 | SCO | Areia grossa lavada, com transporte | Material |  | m³ | 0.684 | 0 | 107.7 | 73.66
Insumo | EVE000550 | SCO | Perda em brita 2 - 5% - equivalente ao elementar MAT018550 | Outros |  | m³ | 0.01965 | 0 | 131.95 | 2.59
Insumo | MAT018500 | SCO | Brita no 1, com transporte | Material |  | m³ | 0.393 | 0 | 130.5 | 51.28
Insumo | EVE000700 | SCO | Perda em cimento CP-32 - 5% - equivalente ao elementar MAT033700 | Outros |  | Kg | 13.45 | 0 | 0.54 | 7.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 74.79 |  | Valor com BDI => |  | 412.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50382 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 30.28 | 30.28
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20151 | SETOP | PINTOR (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 21,57 | 21,57
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 21.5732
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 21.5732
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5242 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,32 |  |  | 0,32
Composição | ED-14660 | SETOP | EPI PARA PINTOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,85 |  |  | 1,85
Composição | ED-14696 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PINTOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,05 |  |  | 2,05
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 4.22
|  |  |  | MO sem LS => | 21.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.8916
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.69 |  | Valor com BDI => |  | 36.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 1 | 20.94 | 20.94
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | MOED-20154 | SETOP | SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA¦ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) | 1 |  |  |  | 14,15 | 14,15
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 14.1495
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 14.1495
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 14.1495
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,08 |  |  | 0,08
Insumo | MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 2,12 |  |  | 2,12
Insumo | MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,43 |  |  | 1,43
Insumo | MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,86 |  |  | 0,86
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 4.49
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA | 1 | hora | 0,30 |  |  | 0,30
Composição | ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 1,39 |  |  | 1,39
Composição | ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | hora | 0,61 |  |  | 0,61
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 14.44 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 14.4495
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 25.57
[5 empty] | Total sem BDI |  | 394724.73
[5 empty] | Total do BDI |  | 87279.1
[5 empty] | Total Geral |  | 482003.83
_______________________________________________________________ DORA SILVIA SERPA