Bauru, 24 de Agosto de 2026                                                                        B-DOC: 142670/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta o escopo para a aquisição emergencial de agulhas hipodérmicas descartáveis, destinadas às unidades da Rede Municipal de Saúde de Bauru, contendo os elementos necessários à análise da necessidade e da viabilidade da contratação como solução para atendimento imediato das demandas assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde.

O presente estudo busca, com base nas normas vigentes e nos princípios que regem a Administração Pública, demonstrar a necessidade da contratação e definir os elementos essenciais que deverão compor o Termo de Referência.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

O presente estudo pertence ao Processo Administrativo 142670/2026 que solicita a aquisição emergencial de agulhas hipodérmicas descartáveis destinadas ao atendimento das demandas das unidades da Rede Municipal de Saúde.

2. DA NECESSIDADE

A necessidade da aquisição decorre da natureza dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Saúde e da utilização contínua de agulhas hipodérmicas descartáveis nos atendimentos realizados pela Rede Municipal de Saúde.

Os materiais são indispensáveis para a realização de diversos procedimentos assistenciais, incluindo administração de medicamentos, aplicação de vacinas e demais procedimentos que demandem sua utilização, sendo essenciais para a continuidade e segurança da assistência prestada aos usuários.

A presente demanda decorre, ainda, do pedido de cancelamento apresentado pela empresa responsável pelo fornecimento do material, em 20/08/2026, impossibilitando a continuidade do abastecimento nas condições anteriormente pactuadas.

Ressalta-se que os estoques atualmente disponíveis do material encontram-se zerados, circunstância que demanda a adoção de providências imediatas para evitar o desabastecimento das unidades de saúde e eventual comprometimento da assistência prestada à população.

A situação assume especial relevância diante das demandas regulares da Rede Municipal de Saúde e das campanhas de vacinação, que podem ocasionar aumento do consumo desses insumos, tornando necessária a recomposição imediata dos estoques.

Considerando a essencialidade dos materiais e a impossibilidade de aguardar o tempo necessário à conclusão de uma contratação regular sem comprometer a continuidade dos serviços, mostra-se necessária a adoção de medida administrativa capaz de atender à demanda de forma célere, buscando-se a solução mais vantajosa para o Município.

Os quantitativos estimados foram definidos considerando o histórico de consumo, as demandas assistenciais das unidades, as necessidades decorrentes das campanhas de vacinação e a necessidade de recomposição dos estoques.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação decorre de necessidade superveniente e emergencial, relacionada ao pedido de cancelamento do fornecimento anteriormente contratado e à situação de estoque zerado do material.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Da natureza da aquisição:

Por se tratar de aquisição de materiais com especificações e padrões amplamente disponíveis no mercado, deverá ser realizada contratação que possibilite atendimento célere da necessidade emergencial, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

A contratação deverá contemplar os quantitativos necessários à recomposição imediata dos estoques, com entrega única, considerando a situação de desabastecimento atualmente verificada.

4.2 Da proposta

A proposta deverá:

- Ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem rasuras ou ressalvas;

- Ter a última folha assinada e demais rubricadas pelo representante legal;

- Conter todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento;

- Informar marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculando a licitante quanto à entrega conforme oferta;

- Informar banco, agência e conta para pagamento.

4.3 Da característica dos materiais

Em sujeição às normas técnicas, os materiais devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes.

4.4 Da sustentabilidade

Deverá ser observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Constituição Federal quanto ao princípio da defesa do meio ambiente, priorizando:

- Acondicionamento em materiais recicláveis ou retornáveis;

- Eficiência energética e redução de impactos ambientais, sempre que possível.

4.5 Da entrega/execução contratual

A execução contratual ocorrerá imediatamente após emissão do empenho e autorização de fornecimento.

As entregas deverão ocorrer no endereço:

Divisão de Materiais, Medicamentos e Insumos – Almoxarifado da Saúde
Rua Cunha Bueno, final da Quadra 05 – Parque Colina Verde – CEP 17022-006
Horário: das 8h às 12h e das 13h às 16h.

A licitante é responsável pela qualidade e especificações dos materiais entregues, bem como por danos decorrentes do transporte.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | CAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.09.01.0010-2 | Agulha Hipodermica; Canula Em Aco Inox, Cilindrica-oca-reta, Com Perfeita Adaptacao Ao Canhao; Bisel Trifacetado Com a Ponta Afiada; Canhao Em Polipropileno Atoxico; Com Protetor Em Polipropileno Atoxico; Calibre 13 x 4,5 para Insulina; Esteril, Uso Descartavel; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a a Legislacao Atual Vigente | PEÇA | 60.000 |
| 2 | 8.09.01.0012-9 | Agulha Hipodermica Descartavel; Canhao Plastico Atoxico Sem Rebarbas; Haste Em Aco Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilindrica-oca-reta; Com Perfeita Adaptacao Ao Canhao; Protetor Plastico, Atoxico Polipropileno; Nas Dimensoes de 25 x 0,7 Mm; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, Esteril; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analitico e Que Atenda a Legislacao Atual Vigente | PEÇA | 100.000 |
| 3 | 8.09.01.0013-7 | Agulha Hipodermica Descartavel; Canhao Plastico Atoxico Em Polipropileno,sem Rebarbas; Haste Em Aco Inox,siliconizada,canhao Em Polipropileno Atoxico; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilindrica; Com Perfeita Adaptacao Ao Canhao; Protetor Plastico Atoxico Em Polipropileno; Nas Dimensoes de 25 x 8.esteril; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade e Em Material Que Promova a Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analitico Que Atenda a Legislacao Atual Vigente | PEÇA | 60.000 |
| 4 | 8.09.01.0015-3 | Agulha Hipodermica Descartavel; Canhao Plastico Atoxico Sem Rebarbas; Haste Em Aco Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilindrica-oca-reta; Com Perfeita Adaptacao Ao Canhao; Protetor Plastico, Atoxico Polipropileno; Nas Dimensoes de 30 x 07 Mm; Esteril; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individualmente; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analitico Atendendo a Legislacao Atual Vigente | PEÇA | 150.000 |
| 5 | 8.09.01.0016-1 | Agulha Hipodermica Descartavel; Canhao Plastico Atoxico Sem Rebarbas; Haste Em Aco Inox; Com Bisel Trifacetado e Ponta Afiada Cilindrica-oca-reta; Com Perfeita Adaptacao Ao Canhao; Protetor Plastico, Atoxico Polipropileno; Nas Dimensoes de 30 x 08mm; Embalado Em Material Que Garanta Esterilidade Individual, Esteril; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analitico e Que Atenda a Legislacao Atual Vigente | PEÇA | 150.000 |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram identificados diversos modelos e fabricantes disponíveis no mercado capazes de atender às especificações demandadas.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição por Registro de Preços atenderá adequadamente às demandas da Secretaria, conforme necessidade das unidades e disponibilidade orçamentária.

8. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Em busca feita em diversos sites eletrônicos somado as atas registradas anteriormente, chegou-se ao valor estimado em R$ 128.023,00.

| ITEM | QTD. | ATAS VIGENTES OU ANTERIORES PELA PMB / SMS | VALOR TOTAL ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60.000 | R$ 0,07 | R$ 4.380,00 |
| 2 | 100.000 | R$ 0,07 | R$ 7.300,00 |
| 3 | 60.000 | R$ 0,07 | R$ 4.380,00 |
| 4 | 150.000 | R$ 0,07 | R$ 10.695,00 |
| 5 | 150.000 | R$ 0,07 | R$ 10.710,00 |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | R$ 37.465,00 |

Recomenda-se novo levantamento pelos compradores para atualização dos preços, considerando tributos e frete.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A contratação será parcelada por itens, conforme Súmula nº 247 do TCU e art. 40 da Lei nº 14.133/2021, visando:

- Ampliar a competitividade;

- Possibilitar participação de fornecedores que não atendam todos os itens;

- Minimizar risco de itens desertos;

- Evitar desabastecimento.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se:

- Minimizar problemas de atendimento ao público;

- Garantir atendimento organizado e digno nas unidades de saúde.

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não será necessário que a Administração Pública efetue ações prévias.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não será necessário que a Administração Pública efetue ações correlatas.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Em relação à aquisição em si, o objeto de entrega e procedimentos relacionados, não haverá impacto ambiental que seja necessário intervenção pela Administração Pública.

14 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  Impacto ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

DANO

Descrição: Atraso na conclusão da contratação, prolongando a situação de estoque zerado e podendo comprometer a continuidade dos serviços assistenciais.

Ação Preventiva Responsável

1- Priorizar a tramitação do processo;

2- Realizar pesquisa de mercado de forma célere;

3- Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade emergencial;

4- Manter acompanhamento do processo pelas áreas responsáveis.

Ação de Contingência Responsável do Setor de Compras e Licitação e Gestor

1- Avaliar a adoção de outras medidas administrativas cabíveis para garantir o abastecimento; 
2- Avaliar a necessidade de nova contratação, caso persistam as condições que deram origem à situação emergencial.

RISCO 02

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Licitação Fracassada – Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.

Ação Preventiva Responsável

1. Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;

2. Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado;

3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado

4. Especificações dos equipamentos/materiais atualizada e de acordo com as práticas do mercado.

Ação de Contingência Responsável do Setor de Compras e Licitação

1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.

RISCO 03

Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Atraso no processo de seleção do fornecedor – Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.

Ação Preventiva Responsável

1. Priorização do processo licitatório.

1. Coordenação de Compras e Serviços.

Ação de Contingência Responsável do Setor de Compras e Licitação e Gestor

1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.

RISCO 04

Probabilidade ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.

Ação Preventiva Responsável

1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.

2. Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório.

3. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.

Ação de Contingência Responsável do Setor de Compras e Licitação

1. Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias

2. Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Especializada.

RISCO 05

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

DANO

Descrição: Situação do Fornecedor – Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.

Ação Preventiva Responsável

  - Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.

Ação de Contingência Responsável do Setor de Compras e Licitação

1. No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido,  nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 14.133/2021

15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação deverá observar a Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente as disposições aplicáveis às contratações diretas em razão de situação emergencial, bem como a regulamentação municipal pertinente e demais normas aplicáveis ao objeto.

16. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade de aquisição emergencial dos itens descritos neste estudo, considerando a essencialidade dos materiais para a prestação dos serviços de saúde, o estoque atualmente zerado, o pedido de cancelamento apresentado pela empresa anteriormente responsável pelo fornecimento e a necessidade de atendimento das demandas regulares e das campanhas de vacinação.

A solução proposta mostra-se adequada para a recomposição imediata dos estoques e para a garantia da continuidade dos serviços públicos de saúde, devendo a contratação observar os quantitativos necessários ao atendimento da situação emergencial e as condições mais vantajosas para a Administração.

Dessa forma, considera-se viável a contratação nos moldes estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

17. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Considerando a viabilidade apresentada, informa-se a APROVAÇÃO deste Estudo Técnico Preliminar.

___________________________________

Fabiana Cristina dos Santos

Supervisora