## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DA CASA DE PASSAGEM |  |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.1 | 02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 4.5
1.2 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 33
1.3 | 16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 2,10*1,50. | m² | 18.9
1.4 | 02.09.040 | CPOS/CDHU | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | m² | 98.82
1.5 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 6.297
1.6 | 03.08.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 210.706
1.7 | 03.04.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 115
1.8 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.4657
1.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 15.595
1.10 | 07.11.020 | CPOS/CDHU | Aterro compactado mecanizado com compactador | m³ | 100.44
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1
2.1 |  |  | ESTACAS |  | 1
2.1.1 | 12.05.010 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1
2.1.2 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | m | 119
2.2 |  |  | BLOCOS |  | 1
2.2.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 6.9493
2.2.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 16.5
2.2.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.22695
2.2.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 2.2687
2.2.5 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 2.2687
2.2.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 37.02
2.2.7 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 34.2342
2.2.8 | 07.11.020 | CPOS/CDHU | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 2.1
2.3 |  |  | BALDRAME |  | 1
2.3.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 9.198
2.3.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 26.28
2.3.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.438
2.3.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 2.628
2.3.5 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 2.628
2.3.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 69.204
2.3.7 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 39.083
2.3.8 | 32.16.010 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 35.04
2.3.9 | 07.11.020 | CPOS/CDHU | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 6.132
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  | 1
3.1 |  |  | PILARES |  | 1
3.1.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 27.196
3.1.2 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 2.3951
3.1.3 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 2.3951
3.1.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 129.0764
3.1.5 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 38.5297
3.2 |  |  | VIGAS |  | 1
3.2.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 18.52
3.2.2 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 1.6853
3.2.3 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 1.6853
3.2.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 73.154
3.2.5 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 34.1094
3.2.6 | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0.399
4 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1
4.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 152.275
4.2 | 02.05.202 | CPOS/CDHU | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | mxmês | 12
4.3 | 02.05.060 | CPOS/CDHU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | m | 48
4.4 | 14.30.310 | CPOS/CDHU | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 24
5 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1
5.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 304.55
5.2 | 17.02.140 | CPOS/CDHU | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | m² | 304.55
5.3 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m² | 57.4
5.4 | 18.08.032 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 190.44
5.5 | 02.05.060 | CPOS/CDHU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | m | 24
6 |  |  | PISO |  | 1
6.1 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 13.875
6.2 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 3.975
6.3 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ | 3.975
6.4 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 1.37
6.5 | 18.08.032 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 68.5
6.6 | 18.08.042 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m | 13.5
6.7 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 6.2
7 |  |  | COBERTURA |  | 1
7.1 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 896.832
7.2 | 16.02.020 | CPOS/CDHU | Telha de barro tipo francesa | m² | 79.8521
7.3 | 16.02.230 | CPOS/CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 7.6
7.4 | 16.33.102 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M | m | 7.6
7.5 | 16.33.082 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | m | 52.6
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1
8.1 | 23.09.040 | CPOS/CDHU | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 4
8.2 | 23.09.050 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | un | 2
8.3 | 23.09.530 | CPOS/CDHU | Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm | UN | 12
8.4 | 24.01.030 | CPOS/CDHU | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 7.2
8.5 | 24.01.070 | CPOS/CDHU | Caixilho em ferro de correr, sob medida | m² | 6.2
8.6 | 26.01.020 | CPOS/CDHU | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 13.4
9 |  |  | FORRO |  | 1
9.1 | 22.03.070 | CPOS/CDHU | Forro em lâmina de PVC | m² | 254.206
10 |  |  | PINTURA |  | 1
10.1 | 33.10.030 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 474.09
10.2 | 33.07.140 | CPOS/CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 976.832
11 |  |  | HIDRÁULICA |  | 1
11.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1
11.1.1 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 47
11.1.2 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 94
11.1.3 | 47.01.050 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ | un | 1
11.1.4 | 47.02.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 4
11.1.5 | 47.02.110 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 8
11.1.6 | 47.04.040 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | un | 8
11.1.7 | 48.02.206 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 5.000 litros | UN | 1
11.1.8 | 48.05.010 | CPOS/CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1
11.1.9 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - para base da caixa d'água | KG | 80
11.2 |  |  | ESGOTO |  | 1
11.2.1 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 84
11.2.2 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 23
11.2.3 | 49.01.040 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | un | 10
11.2.4 | 49.03.020 | CPOS/CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 4
11.2.5 |  |  | VENTILAÇÃO |  | 1
11.2.5.1 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 8
11.2.6 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  | 1
11.2.6.1 | 49.14.030 | CPOS/CDHU | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | UN | 1
11.2.6.2 | 49.13.030 | CPOS/CDHU | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,50 m - h= 2,00 m | UN | 1
11.2.6.3 | 49.14.061 | CPOS/CDHU | SM01 Sumidouro - poço absorvente | M | 4
11.2.6.4 | 49.14.071 | CPOS/CDHU | Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m | UN | 1
11.2.6.5 | 07.02.060 | CPOS/CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m | m³ | 28.27
11.2.6.6 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 15.71
11.3 |  |  | ÁGUA PLUVIAL |  | 1
11.3.1 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6
11.4 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 1
11.4.1 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 3.528
11.4.2 | 44.01.270 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 6
11.4.3 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 6
11.4.4 | 44.03.315 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | un | 6
11.4.5 | 44.20.110 | CPOS/CDHU | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | un | 6
11.4.6 | 44.01.052 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA - 6 LITROS | UN | 6
11.4.7 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 6
11.4.8 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 4
11.4.9 | 26.04.010 | CPOS/CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 4.06
11.4.10 | 43.02.140 | CPOS/CDHU | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | un | 6
11.4.11 | 14.30.020 | CPOS/CDHU | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 39.96
11.5 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS PNE |  | 1
11.5.1 | 44.01.240 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | un | 2
11.5.2 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 2
11.5.3 | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 2
11.5.4 | 44.20.110 | CPOS/CDHU | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | un | 2
11.5.5 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 2
11.5.6 | 30.08.060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 2
11.5.7 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 2
11.5.8 | 26.04.010 | CPOS/CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 1.26
11.5.9 | 44.03.090 | CPOS/CDHU | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | un | 2
11.5.10 | 30.01.030 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | un | 8
11.5.11 | 30.01.020 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | un | 2
11.5.12 | 30.01.061 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | un | 4
11.5.13 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 2
11.5.14 | 30.06.061 | CPOS/CDHU | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | cj | 2
11.5.15 | 30.01.050 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | un | 2
11.5.16 | 30.08.030 | CPOS/CDHU | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | UN | 2
11.5.17 | 43.02.140 | CPOS/CDHU | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | un | 2
12 |  |  | ELÉTRICA |  | 1
12.1 |  |  | DISJUNTORES |  | 1
12.1.1 | 37.13.850 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 8
12.1.2 | 37.13.800 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1
12.1.3 | 09.05.064 | FDE | BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1
12.2 |  |  | FIAÇÃO E TOMADAS |  | 1
12.2.1 | 39.03.160 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 96
12.2.2 | 39.03.170 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 60
12.2.3 | 39.03.178 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 474
12.2.4 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 22
12.2.5 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | Interruptor simples com 1 tecla e placa | CJ | 6
12.2.6 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 12
12.2.7 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 105
12.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1
12.3.1 | 41.20.080 | CPOS/CDHU | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 37
12.3.2 | 41.02.580 | CPOS/CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 37
12.3.3 |  |  | ATERRAMENTO |  | 1
12.3.3.1 | 42.05.210 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 3
12.3.3.2 | 39.04.050 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 6
12.3.3.3 | 42.05.310 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 3
12.3.3.4 | 42.05.160 | CPOS/CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 3
12.3.3.5 | 39.21.060 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 16
12.3.3.6 | 37.10.010 | CPOS/CDHU | Barramento de cobre nu | KG | 0.225
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1
13.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 68.5
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
______________________________________________________________________________________________________________________________
EMPRESA