ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)


I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de Líquido Gerador de Espuma (LGE) tipo AFFF/ARC 3% x 6%, destinado à manutenção da operacionalidade dos sistemas de combate a incêndio das instalações portuárias administradas pela Portos RS.
A contratação é necessária para assegurar condições adequadas de prevenção e resposta a emergências envolvendo incêndios em hidrocarbonetos e solventes polares, garantindo segurança operacional, proteção patrimonial, preservação ambiental e salvaguarda da vida humana.
O produto deverá atender à ABNT NBR 15511:2008 – Tipo 5 – Classe HC e AR, compatível com água doce e salgada, adequado para utilização em sistemas fixos e operações de emergência.
A presente contratação destina-se exclusivamente ao atendimento das necessidades operacionais da Unidade de Rio Grande.


II - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

( X ) A contratação está contemplada no PCA, conforme planejamento realizado. ( ) A contratação não está contemplada no PCA, sendo necessária a justificativa:


III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O produto deverá atender integralmente à ABNT NBR 15511:2008 – Tipo 5 – Classe HC e AR.
O Líquido Gerador de Espuma deverá:
· ser do tipo AFFF/ARC 3% x 6%;
· possuir compatibilidade com água doce e salgada;
· possuir aplicação em incêndios envolvendo hidrocarbonetos e solventes polares;
· apresentar dosagem de 3% para hidrocarbonetos e 6% para solventes polares;
· possuir pH entre 7,5 e 8,5;
· possuir massa específica compatível com as características exigidas pela ABNT NBR 15511:2008, aproximada de 1,015 g/cm³;
· possuir temperatura de armazenagem entre 2°C e 49°C;
· ser fornecido em bombonas de polietileno de 50 litros;
· possuir ficha técnica, FDS e relatório de ensaio laboratorial.
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Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fones: +55 53 99944-1923 e +55 53 99936-3748
Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020 Fone: +55 53 3278-7272
Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110 Fone: +55 51 3288-9207


A contratação deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, segurança operacional e correta destinação das embalagens utilizadas.



IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa de quantitativos foi definida considerando a necessidade operacional de reposição e manutenção do estoque estratégico do sistema de combate a incêndio. A contratação prevê:
· 120 bombonas de 50 litros;
· totalizando 6.000 litros de LGE.
O quantitativo foi definido com base na capacidade operacional dos sistemas de combate a incêndio e na necessidade de manutenção de estoque adequado para atendimento emergencial.
A presente contratação destina-se exclusivamente ao atendimento das necessidades operacionais da Unidade de Rio Grande, não contemplando as unidades de Pelotas e Porto Alegre.


V – SOLUÇÕES DE MERCADO

Foram avaliadas alternativas disponíveis no mercado para atendimento da necessidade de manutenção do sistema de combate a incêndio da Unidade Portuária de Rio Grande, incluindo a aquisição de extintores já carregados com agente espumígeno, a contratação de serviços de recarga dos sistemas existentes, a locação de equipamentos de combate a incêndio e a utilização de diferentes tipos de agentes espumígenos.
A aquisição de extintores ou a locação de equipamentos não se mostrou adequada, uma vez que a Portos RS já possui sistema próprio de combate a incêndio composto por tanque de armazenamento e canhão de espuma, plenamente apto para atendimento das necessidades operacionais da unidade.
Também foi considerada a utilização de outros tipos de agentes espumígenos disponíveis no mercado. Contudo, verificou-se que o Líquido Gerador de Espuma (LGE) tipo AFFF/ARC 3% x 6% apresenta compatibilidade com o sistema existente e atende às especificações técnicas necessárias para o combate a incêndios envolvendo hidrocarbonetos e solventes polares.
Dessa forma, concluiu-se que a aquisição do LGE tipo AFFF/ARC 3% x 6% constitui a solução mais adequada e vantajosa para garantir a operacionalidade do sistema de combate a incêndio da Unidade Portuária de Rio Grande, assegurando a continuidade das condições de segurança operacional.



VI – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO




A estimativa preliminar da contratação considerou os valores praticados no mercado para fornecimento de Líquido Gerador de Espuma (LGE) com características compatíveis às especificações técnicas da presente demanda.

Correspondente ao fornecimento de:
· 120 bombonas de 50 litros;
· totalizando 6.000 litros de LGE AFFF/ARC 3% x 6%.
A pesquisa de preços e a composição do orçamento estimado da contratação serão realizadas pelo setor competente, observando os procedimentos e parâmetros estabelecidos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Portos RS.


VII – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A contratação não será parcelada, considerando que o objeto possui natureza comum e integrada, sendo tecnicamente recomendável o fornecimento por um único fornecedor, garantindo padronização do produto, compatibilidade operacional, uniformidade técnica e eficiência logística.
O não parcelamento também proporciona melhor gestão contratual e economia de escala.


VIII – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se identificam providências prévias relevantes para a formalização da contratação, além dos procedimentos administrativos regulares de fiscalização e gestão contratual.


IX – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que impactem diretamente a presente contratação.


X – IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratada deverá apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental na fase de aceitação da proposta.
Considerando o Decreto Estadual nº 51.771, de 29 de agosto de 2014, que institui o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, a contratada deverá



observar os critérios socioambientais aplicáveis ao fornecimento do objeto, especialmente quanto:

· à minimização da geração de resíduos;
· à redução da emissão de poluentes durante o transporte e manuseio do produto;
· à adoção de práticas ambientalmente adequadas de armazenamento e acondicionamento;
· à utilização de produtos de menor impacto ambiental, baixa toxicidade e com características biodegradáveis, quando tecnicamente aplicável;
· à utilização de embalagens recicláveis ou passíveis de destinação ambientalmente adequada;
· ao correto transporte, manuseio e descarte das embalagens e resíduos eventualmente gerados;
· à observância das normas ambientais aplicáveis ao fornecimento de produtos químicos.

A contratada deverá adotar medidas de prevenção contra vazamentos, contaminações e demais riscos ambientais decorrentes do transporte, armazenamento e utilização do Líquido Gerador de Espuma (LGE), responsabilizando-se pela adequada destinação dos resíduos eventualmente gerados.



XI – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade operacional de manutenção e reposição do sistema de combate a incêndio das instalações portuárias, bem como a disponibilidade de solução adequada no mercado, conclui-se pela viabilidade técnica, operacional, ambiental e econômica da contratação do Líquido Gerador de Espuma (LGE) tipo AFFF/ARC 3% x 6%.
A solução pretendida atende às exigências da ABNT NBR 15511:2008 – Tipo 5 – Classe HC e AR, apresentando compatibilidade com água doce e salgada, adequação para combate a incêndios em hidrocarbonetos e solventes polares, além de condições compatíveis com a necessidade operacional da Portos RS.
A contratação mostra-se adequada ao interesse público, necessária à manutenção das condições de segurança operacional e compatível com a disponibilidade orçamentária prevista para a demanda.




Rio Grande, RS, 12 de junho de 2026.



Leandro Barbosa de Oliveira
Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho


Henrique Horn Ilha
Diretor de Meio Ambiente
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