# TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade Interessada e Localização

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju Sito à Praça Ataliba Leonel, n.º 173 – centro – Piraju – CEP 18800-020.

Objeto

Aquisição de eletrocardiógrafo para o ESF Tibiriçá, em atendimento a Emenda Impositiva 03/2022- G.B.

Especificações dos Objetos

- 01 UNIDADE ELETROCARDIOGRAFO (PORTATIL, TECLDO TIPO MEMBRANA, INDICAÇÃO COMANDOS, 3 CANAIS DE REGISTRO, 12 DERIVAÇÕES POR IMPRESSORA DE ALTA RESOLUÇÃO, 4 GRUPOS DE 3 DERIVAÇÕES (DI-DII-DIII, A VR-VL-AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6- NOS MODOS MANUAL E AUTOMATICO- PAPEL TERMOSENSIVEL COM 80MM DE LARGURA POR 30 M DE COMPRIMENTOOBTENÇÃO ATÉ 60 EXAMES- DIPLAY LCDMEMORIA- ENTRADA DE SINAL EXTERNO- BIVOLT- COM PARECER DA ANVISA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A SEREM INSERIDOS NA PLATAFORMA BLL

- Cadastro de CNPJ; - CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO; - Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais; - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal; - Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); - Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); - Certidão Negativa de Falência ou Concordata; - Declaração de Idoneidade; - Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ; - Prova de Regularidade de Tributos Estaduais Inscritos em Dívida Ativa;

HORARIOS DA SESSÃO NA PLATAFORMA BLL

INÍCIO REC. PROPOSTAS: 08/05/2023 08:00h FIM REC. PROPOSTAS: 11/05/2023 09:00h FIM ESCLARECIMENTOS: 11/05/2023 09:30h INICIO DISPUTA: 11/05/2023 10:00h

Justificativa

Aquisição se faz necessária para atender as necessidades junto aos pacientes atendidos pelo ESF Tibiriçá, para agilidade na realização de exames e detecção de enfermidades cardíacas.

Das condições, qualificação técnica, deveres do fornecedor, critério de aceitação do objeto, e outros.

O transporte da mercadoria deverá ser feito de maneira a assegurar a integridade e qualidade da mesma. A empresa responsabilizar-se-á pelo transporte, carga e descarga da mercadoria até seu destino final. Não serão aceitas mercadorias cujas embalagens estejam avariadas, bem como com sinais de má conservação do produto. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias pelo(s) responsável(is) pelo acompanhamento do pedido, para posterior averiguação de sua conformidade com as especificações constantes no mesmo. Os bens poderão ser rejeitados quando em desacordo, devendo ser substituído no prazo de 2 (dois) dias a contar da notificação por escrito expedida pelo Setor de Compras desta Prefeitura á Empresa, sem qualquer ônus para esta. Caso não haja impedimento, os produtos serão automaticamente recebidos em definitivo pelo Departamento solicitante. As mercadorias deverão vir obrigatoriamente acompanhadas de suas respectivas Notas Fiscais com identificação do número da Autorização de Compras no rodapé da mesma. Também não serão aceitas mercadorias cujas notas fiscais estiverem com valores divergentes dos constantes na Autorização de compras. Deverá vir acompanhado de manual de garantia (garantia mínima de 1 ano)

Total estimado da Despesa

R$5.928,94 (Cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos).

Recursos orçamentários

Conforme informada pelo Setor de Contadoria.

Forma de pagamento

30 dias

Prazo de entrega e local:

ATÉ 10 DIAS APÓS O ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS - RUA IRMA FERREIRA BONAMETTI, 05 VILA LAINO-PIRAJU/SP

Responsável pela Fiscalização e Acompanhamento do contrato / recebimento: Sergio da Fonte Sanches - Diretor de Saúde

# Estância Turística de Piraju, 04 de Maio de 2023