## PLANILHA_ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GUARITA E FUNDAÇÃO PARA BALANÇA RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SCD 060, S/N, BAIRRO RURAL GRUMIXAMA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | P.UNIT. | PREÇO TOTAL | BDI
TOTAL COM BDI
1 |  |  | GUARITA |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 4.5 |  |  | 0
1.1.2 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 11.39 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.2 |  |  | PREPARAÇÃO DO TERRENO
1.2.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 43.79 |  |  | 0
1.2.2 | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 43.79 |  |  | 0
1.2.3 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 43.79 |  |  | 0
1.2.4 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 43.79 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.3 |  |  | BROCAS (6 BROCAS COM H=3M CADA)
1.3.1 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 24 |  |  | 0
1.3.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 32.71 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.4 |  |  | VIGAS BALDRAME (0,20X0,30M)
1.4.1 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 2.39 |  |  | 0 | Vala baldrame: 15,9x0,30x(0,20+0,15+0,15) = 2,39 m3
1.4.2 | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 0.636 |  |  | 0 | Viga baldrame: 15,90x0,30x0,20 = 0,954m³
1.4.3 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 10 |  |  | 0 | Forma baldrame: 15,90x0,30x2=9,54 (sem reaproveitamento para concretagem de uma vez).
1.4.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 39.24 |  |  | 0 | CA-50 4Ø10mm x 15,9= 63,6m → 63,6x0,617 = 39,25kg
1.4.5 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 17.14 |  |  | 0 | CA-60 1 estibo a cada 15cm: 15,9/0,15 = 106un. → 106x(0,30+0,20x0,30+0,20+0,05) = 110,25m → 111,3x0,154 = 17,14kgs
1.4.6 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | M3 | 1 |  |  | 0 | Viga baldrame: 15,90x0,30x0,20 = 0,954m³
1.4.7 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1 |  |  | 0 | Viga baldrame: 15,90x0,30x0,20 = 0,954m³
1.4.8 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 25.44 |  |  | 0 | Impermeabilização: (0,30+0,30+0,20)x15,9 = 12,72m2 x 2 demões = 25,44m2
1.4.9 | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 1.43 |  |  | 0
1.4.10 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 1.43 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.5 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
1.5.1 | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 70.11 |  |  | 0 | Alvenaria comodos: 44,52; Alvenaria platibanda: 29,25.
1.5.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 155.7 |  |  | 0
1.5.3 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 15.54 |  |  | 0
1.5.4 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 106.11 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.6 |  |  | PILARES (0,09X0,25M)
1.6.1 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 6.6 |  |  | 0 | Alvenaria térreo: 6 pilares X 2 faces X 3m x 0,30 =10,8m2 ; Platibanda: 6 pilares x 2 faces x 1,5m x 0,30 = 5,40m2 → TOTAL=16,2→ Raproveitamento 50%→ 8,1m2
1.6.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 68.12 |  |  | 0 | Pilares cômodos: 6 pilares x 3m x 4 (Ø10mm ) x 0,617 = 44,43kgs; Pilares platibanda 6 pilares x 1,5 m x 4 (Ø8mm) x 0,395 = 14,22 kgs; TOTAL= 58,65
1.6.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 19.98 |  |  | 0 | Estribos a cada 15 cm: (6x3m) + (6x1,5) = 27m → 27/0,15= 180 estribos → 180x(0,23+,023+0,07+,0,07+,0,05)= 117m x 0,154= 18,01
1.6.4 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | M3 | 0.75 |  |  | 0 | Pilares cômodos: 6 pilares x 3m x 0,25 x 0,09 = 0,405m3; Paltibanda: 6 x 1,5m x 0,25 x 0,09 = 0,202; TOTAL= 0,607m3
1.6.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.75 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.7 |  |  | VERGAS, CONTRA VERGAS E RESPALDO
1.7.1 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 66.4 |  |  | 0 | Canaleta respaldo: 15,9; Vergas (2,80+2+2+1,70)= 8,5; Contra Vergas (1,50+2+1,70) = 5,20;Respaldo platibanda= 19,5 →TOTAL=49,1
1.7.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 21.12 |  |  | 0 | Reforço canaleta de respaldo: 2Ø10mm x 15,9= 31,8→ 31,8x0,617 = 19,62
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  | LAJES (ÁREA = 23,99)
1.8.1 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 23.99 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.9 |  |  | COBERTURA
1.9.1 | CDHU | 15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | M2 | 21.06 |  |  | 0
1.9.2 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 21.06 |  |  | 0
1.9.3 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 32.75 |  |  | 0
1.9.4 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 5.85 |  |  | 0 | Calha = 5,85; Rufo= 5,85; pingadeira 20,10
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.10 |  |  | CALÇADA EXTERNA
1.10.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1 |  |  | 0 | Volume: 32,40 x 0,03m = 0,972 m3
1.10.2 | CDHU | 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 3.23 |  |  | 0 | Volume: 32,40 x 0,10m = 3,24 m3
1.10.3 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 3.23 |  |  | 0
1.10.4 | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 32.39 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.11 |  |  | CONTRA PISO INTERNO
1.11.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.27 |  |  | 0 | Volume: (3,40+5,60) x 0,03m = 0,27 m3
1.11.2 | CDHU | 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.9 |  |  | 0 | Volume: 9x 0,10mm =0,9 m3
1.11.3 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.9 |  |  | 0 | Volume: 9x 0,10mm =0,9 m3
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.12 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS
1.12.1 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 9 |  |  | 0 | Área: 3,40+5,60 = 9m2
1.12.2 | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 9.6 |  |  | 0 | Rodapé sala de controle = 9,6m
1.12.3 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 0.18 |  |  | 0 | Argamamassa regularização piso, 2cm→ 9x0,02 = 0,18m3
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.13 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES
1.13.1 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 15.54 |  |  | 0 | 7,40 x 2,10 =15,54
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.14 |  |  | PINTURA E ACABAMENTOS
1.14.1 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 130.71 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.15 |  |  | PORTA DE VIDRO FUMÊ 10MM - SALA DE CONTROLE
1.15.1 | CDHU | 26.02.160 | Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm | M2 | 1.89 |  |  | 0 | Porta externa=0,90x2,10=1,89 m2; Vidro Fumê.
1.15.2 | SINAPI | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 1 |  |  | 0
1.15.3 | CDHU | 28.20.655 | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta | ÙN | 1 |  |  | 0
1.15.4 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 0.9 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.16 |  |  | JANELA DE VIDRO - S. CONTROLE
1.16.1 | CDHU | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 3.96 |  |  | 0
1.16.2 | CDHU | 26.02.140 | Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm | M2 | 3.96 |  |  | 0
1.16.3 | CDHU | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | M2 | 2 |  |  | 0
1.16.4 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 6.6 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.17 |  |  | JANELA DE VIDRO – SANITÁRIO
1.17.1 | CDHU | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 0.6 |  |  | 0
1.17.2 | CDHU | 26.02.120 | Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm | M2 | 0.6 |  |  | 0
1.17.3 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.18 |  |  | PORTA DE MADEIRA INTERNA
1.18.1 | SINAPI | 100686 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0
1.18.2 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 4.3 |  |  | 0 | 0,90x2,10x2
1.18.3 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 0.9 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.19 |  |  | PORTINHOLA
1.19.1 | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 0.64 |  |  | 0 | Portinhola cx dagua = 0,80x0,80= 0,48m2
1.19.2 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1.28 |  |  | 0 | 0,64X2 Faces =1,28 m2
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.20 |  |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
1.20.1 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2 |  |  | 0 | Registro: 1 para o lavatório e 1 espera de ducha higiênica.
1.20.2 | CDHU | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 2 |  |  | 0
1.20.3 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 1 |  |  | 0
1.20.4 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 1 |  |  | 0 | Torneira jardim externa e torneira do lavatório
1.20.5 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | UN | 1 |  |  | 0
1.20.6 | CDHU | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 1 |  |  | 0
1.20.7 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 3 |  |  | 0 | 2 DE 0,80 NO SANITÁRIO, 2 DE 0,40 NO LAVATÓRIO E2 DE 0,40 NA PORTA (LADO INTERNO E EXTERNO)
1.20.8 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 1 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.21 |  |  | ELÉTRICA EDIFICAÇÃO
1.21.1 | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  |  | 0
1.21.2 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 50 |  |  | 0
1.21.3 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 3 |  |  | 0
1.21.4 | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 11 |  |  | 0
1.21.5 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 100 |  |  | 0
1.21.6 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 100 |  |  | 0
1.21.7 | CDHU | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 3 |  |  | 0
1.21.8 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 3 |  |  | 0
1.21.9 | CDHU | 40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | UN | 1 |  |  | 0
1.21.10 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 |  |  | 0
1.21.11 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 8 |  |  | 0
1.21.12 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 3 |  |  | 0
1.21.13 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 1 |  |  | 0
1.21.14 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 1 |  |  | 0
1.21.15 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 1 |  |  | 0
1.21.16 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 1 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.22 |  |  | ELÉTRICA SUBTERRÂNEA
1.22.1 | CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 185 |  |  | 0
1.22.2 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 55.5 |  |  | 0 | 250m x 0,60 x 0,30 = 45m³
1.22.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 55.5 |  |  | 0
1.22.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 4.62 |  |  | 0 | 250 x 0,30x0,10 =7,5 m³
1.22.5 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 200 |  |  | 0
1.22.6 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 570 |  |  | 0
1.22.7 | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 0.77 |  |  | 0 | 3 cabos (2 fases + 1 neutro) de 250 m cada.
1.22.8 | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 0.1 |  |  | 0
1.22.9 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 8.64 |  |  | 0
1.22.10 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 8.64 |  |  | 0
1.22.11 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.367 |  |  | 0
1.22.12 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 13 |  |  | 0
1.22.13 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.6912 |  |  | 0
1.22.14 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 1.44 |  |  | 0
1.22.15 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 14.22 |  |  | 0
1.22.16 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.367 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.23 |  |  | ESGOTO
1.23.1 | CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 150 |  |  | 0
1.23.2 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 27 |  |  | 0 | Comprimento total 150m → 150 X 0,60 X 0,30 = 27,00 m³
1.23.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.25 |  |  | 0 | 250 x 0,30x0,10 =7,5 m³
1.23.4 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 27 |  |  | 0
1.23.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 150 |  |  | 0
1.23.6 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  | 0
1.23.7 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  | 0
1.23.8 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5 |  |  | 0
1.23.9 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0
1.23.10 | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0
1.23.11 | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 8 |  |  | 0
1.23.12 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 12 |  |  | 0 | Tubulação da calha.
1.23.13 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1 |  |  | 0
1.23.14 | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 0.77 |  |  | 0 | 3 cabos (2 fases + 1 neutro) de 250 m cada.
1.23.15 | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 0.1 |  |  | 0
1.23.16 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 8.64 |  |  | 0
1.23.17 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 8.64 |  |  | 0
1.23.18 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.367 |  |  | 0
1.23.19 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.6912 |  |  | 0
1.23.20 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 1.44 |  |  | 0
1.23.21 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 14.22 |  |  | 0
1.23.22 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.367 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.24 |  |  | ÁGUA FRIA
1.23.1 | CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 152 |  |  | 0
1.23.2 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 156 |  |  | 0 | Ligação do reservatório até a caixa dágua da edificação, 180m totais
1.23.3 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  |  | 0
1.23.4 | SINAPI | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  |  | 0
1.23.5 | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  |  | 0
1.23.6 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 27.36 |  |  | 0 | ligação do reservatório até a caixa dágua da edificação, 180m totais → 180x0,60x0,30=32,4m3
1.23.7 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 27.36 |  |  | 0
1.23.8 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1 |  |  | 0
1.23.9 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 15 |  |  | 0
1.23.10 | SINAPI | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0
1.23.11 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0
1.23.12 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 3 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
1.25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.25.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 44.04 |  |  | 0
1.25.2 | CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 12 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | FUNDAÇÃO DA BALANÇA RODOVIÁRIA |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 153.8 |  |  | 0
2.1.2 | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 76.9 |  |  | 0
2.1.3 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | M3 | 76.9 |  |  | 0
2.1.4 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 153.8 |  |  | 0
2.1.5 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 153.8 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
2.2 |  |  | FUNDAÇÃO (ESTACAS, BLOCOS, VIGA BALDRAME, RAMPAS E PLATAFORMA)
2.2.1 | CDHU | 12.05.150 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t | M | 168 |  |  | 0
2.2.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4483.71 |  |  | 0
2.2.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 161 |  |  | 0
2.2.4 | CDHU | 11.01.190 | Concreto usinado, fck = 40 MPa | M3 | 41.53 |  |  | 0
2.2.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 41.53 |  |  | 0
2.2.6 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 84 |  |  | 0
2.2.7 | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 273 |  |  | 0
2.2.8 | CDHU | 08.03.020 | Descimbramento em madeira | M3 | 2 |  |  | 0
2.2.9 | CDHU | 09.01.150 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas | M2 | 84 |  |  | 0
2.2.10 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 65 |  |  | 0
2.2.11 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 29 |  |  | 0
2.2.12 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 3 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
2.3 |  |  | ELÉTRICA DA BALANÇA
2.3.1 | CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 85 |  |  | 0
2.3.2 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 3 |  |  | 0
2.3.3 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 3 |  |  | 0
2.3.4 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 16 |  |  | 0
2.3.5 | CDHU | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 1 |  |  | 0
2.3.6 | CDHU | 40.02.440 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm | UN | 1 |  |  | 0
2.3.7 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 8 |  |  | 0
2.3.8 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 8 |  |  | 0
2.3.9 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 44 |  |  | 0
2.3.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 15 |  |  | 0
2.3.11 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3 |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: |  |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0 | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE GUARITA E FUNDAÇÃO PARA BALANÇA RODOVIÁRIA
Local: | ÁREA DE TRANSBORDO
Endereço: | ESTRADA MUNICIPAL SCD 060, S/N, BAIRRO RURAL GRUMIXAMA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP
Proprietério: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
[10 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
[10 empty] | 1.1 | 0 | 2.2.1 | 0 | 2.2.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.22 | 0 | 1.10 | 0
ETAPAS |  | VALOR TOTAL DA ETAPA R$ | MÊS 1 (R$) / (%) | MÊS 2 (R$) / (%) | MÊS 3 (R$) / (%) | MÊS 4 (R$) / (%) | MÊS 5 (R$) / (%) | MÊS 6 (R$) / (%) |  | 1.2 | 0 | 2.2.6 | 0 | 2.2.3 | 0 | 1.6 | 0 | 1.23 | 0 | 1.11 | 0
[10 empty] | 1.3 | 0 | 2.2.7 | 0 | 2.2.4 | 0 | 1.7 | 0 | 1.24 | 0 | 1.12 | 0
1 | GUARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  |  | 2.2.5 | 0 | 1.8 | 0 | 1.25 | 0 | 1.13 | 0
[9 empty] | 0 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 1.14 | 0
2 | FUNDAÇÃO DA BALANÇA RODOVIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | [8 empty] | 1.15 | 0
[9 empty] | 0 | [10 empty] | 1.16 | 0
[9 empty] | 0 | 3.3 | #REF! | [8 empty] | 1.17 | 0
[20 empty] | 1.18 | 0
[20 empty] | 1.19 | 0
[20 empty] | 1.20 | 0
[20 empty] | 1.21 | 0
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % ACUMULADA | [18 empty] | 2.3 | 0
| VALOR TOTAL SEM BDI | 0
| BDI | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA | 0

## CALCULO (hidden)
REBOCO_AZULEJO |  | REBOCO_DESEMPENADO |  | REBOCO_LAJE
2 |  | BANHEIRO | 15.54 | INTERNA | 9
2 |  | CONTROLE | 28.8 | EXTERNA | 12.6
1.7 |  | EXTERNO_PAREDE | 43.5
1.7 |  | PLATIBANDA | 30.15
7.4
6.66 |  |  | 117.99 |  | 21.6 | 146.25
ALVENARIA
PAREDES | 44.52
PLATIBANDA | 29.25
TOTAL | 73.77