ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO No 107/2023

EDITAL No 131/2023

| Lote | Item | Unidade | Qtde. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | sv | 1 | Aquisição de sistema de gestão de laboratórios e de seus resultados (LIMS - LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM). Aquisição de sistema de gestão de laboratórios e de seus resultados (LIMS - LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) para o controle de Serviços do Laboratório de Controle de Qualidade do SAAE INDAIATUBA, para até 15 usuários simultâneos, de acordo com termo de referencia anexo. Esse sistema deverá atender aos requisitos da norma ABNT ISO/IEC 17.025. A contratada deverá comprovar sua implantação do Sistema LIMS de Automação de Laboratórios em empresas que possuam acreditação na ISO 17.025. Devendo incluir no mínimo: Custo da Implantação (investimento necessário para implantar o sistema, incluindo horas de serviço, km rodados, diarias técnicas, eslocamento, hospedagem entre outras, prazo estimado de impantação de 30 dias. Custo dos treinamentos (investimento necessário para treinar os tecnicos do Laboratório de Águas SAAE Indaiatuba, incluindo horas de serviço, km rodados, diarias técnicas, deslocamento, hospedagem entre outros prazo estimado de conclusão de 30 dias. Custo da Operação assistida, incluindo horas de serviço, km rodados, diárias técnicas, deslocamento, hospedagem entre outras, prazo estimado de conclusão de 30 dias. |
| 1 | 02 | sv | 12 | Licença mensal, incluindo todas licenças necessárias correspondentes ao direito de uso do sistema. Licença mensal, incluindo todas licenças necessárias correspondentes ao direito de uso do sistema, com opção de pagamento parcelado em 12 meses após recebimento e conferência das devidas notas fiscais. |
| 1 | 03 | sv | 1 | Pacote anual de no mínimo 50 horas, para assistencias técnicas necessárias. pacote anual de no mínimo 50 horas, para assistencias técnicas necessárias |

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas).

DECLARO, sob as penas da lei, que o serviço ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete CIF e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento, entrega do material e prestação de serviços, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade para a prestação dos serviços objeto deste certame.

********************************************************************************** AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS E DE SEUS RESULTADOS (LIMS - LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) PARA O CONTROLE DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO SAAE INDAIATUBA

**********************************************************************************

ANEXO 1- Termo de Referência

1	Objeto	34

2	Contextualização e justificativa da contratação	34

3	Escopo do fornecimento	35

4	Especificações comerciais	37

4.1	Proposta	37

4.2	Produtos/Prazos	39

4.3	Pagamentos	39

4.4	Suporte Técnico	40

5	Descrição dos serviços e sistema	41

5.1	Características Gerais do Sistema	41

5.2	Estrutura do Sistema Computacional	42

5.3	Rastreabilidade em atendimento a ISO/IEC 17.025	43

5.4	Cadastro	45

5.5	Programação e Geração de amostras	46

5.6	Plano de Amostragem	48

5.7	Etiquetas	50

5.8	Inspeção e Recebimento de Amostras	51

5.9	Custódia	53

O Sistema deverá garantir a identidade e integridade de uma amostra (ou resultado) desde a amostragem até a emissão do relatório de ensaio. A transferência de custódia das amostras para outro laboratório/seção/grupo implica na transferência da responsabilidade pela sua integridade.	53

Esse processo deverá armazenar dados sobre o registro de cadeia de custódia das amostras.	53

5.10	Distribuição de tarefas de análise	53

5.11	Gerenciamento do processo de análise	54

5.12	Alarmes	55

5.13	Controle de Acesso	56

5.14	Registro e Cálculo dos Resultados	56

5.15	Aquisição automática de dados	59

5.16	Histórico dos resultados das análises com gráfico	59

5.17	Criação de Relatórios Gerenciais	60

5.18	Comunicação – Envio de mensagens	60

5.19	Comparações com Portaria e Legislações	61

5.20	Gerenciamento de Equipamentos/Vidrarias	61

5.21	Gerenciamento de Embalagens e Preservantes	62

5.22	Controle de Qualidade Analítica	63

5.23	Controle de Documentos	63

5.24	Apresentação via WEB	64

5.25	Controle Estatístico de Processo	64

5.26	Migração de Dados do LIMS atual	65

5.27	Ambiente de Simulação e Testes	65

5.28	Controle de Estoque de Reagentes, Soluções e Insumos	66

5.29	Gestão de relatório de ensaio	66

6	Requisitos da proposta	70

7	Fornecimento de Licença de Software	71

8	Prazo de Execução	71

9	Mapeamento dos processos, instalação e implantação da solução	72

10	Manutenção e suporte técnico	73

11	Treinamento	74

12	Operação assistida	75

13	Gestão do contrato:	75

# Objeto

Aquisição de sistema de gestão de laboratórios e de seus resultados (LIMS - LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) para o controle de Serviços do Laboratório de Controle de Qualidade do SAAE INDAIATUBA, para até 15 usuários simultâneos juntamente com suporte técnico, treinamentos e operação assistida.

O sistema não poderá ser desenvolvido para esta necessidade, o mesmo deverá estar pronto, e poderá ter funções a mais ao solicitado, porém nunca a menos, pois este documento trata do escopo mínimo.

Esse sistema deverá atender aos requisitos da norma ABNT ISO/IEC 17.025.

A contratada deverá comprovar sua implantação do Sistema LIMS de Automação de Laboratórios em empresas que possuam acreditação na ISO 17.025.

# Contextualização e justificativa da contratação

Atualmente o laboratório de águas do SAAE Indaiatuba, possui um software de gerenciamento laboratorial com vigência até 12/2023, o qual é especializado no gerenciamento e cadastramento dos usuários, coleta de amostras, impressão de etiquetas, mapa de lançamentos, emissão de resultados, controle de estoque, backups automáticos, entre outras dezenas de funções que otimizam a rotina administrativa e operacional do laboratório e fazem com que o Laboratório atenda as exigências contidas na norma ISO 17025  a qual é acreditado desde 2010.

Não há como prescindir de um sistema informatizado, amplo e moderno, que integre os dados laboratoriais de forma a associar o maior número de variáveis que possibilitem a obtenção de informações com rapidez e eficiência, para que haja atividade de Gestão Laboratorial.

A obtenção da acreditação da ISO/IEC 17.025:2017 dedicada a laboratórios de ensaios e calibração exige o uso de um Sistema de Gestão para garantir total rastreabilidade dos processos de realização das análises.

As dificuldades decorrentes do gerenciamento das informações dos laboratórios podem ser superadas através de um sistema informatizado, com acesso e consulta ágil que integre as diversas atividades envolvidas nos processos de controle de qualidade.

Desta forma, a contratação visa manter a continuidade do andamento do trabalho. Sendo que, a falta desse serviço poderá acarretar prejuízos ao laboratório e consequentemente à autarquia.

A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os Licitantes e o desenvolvimento nacional sustentável, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos serviços prestados a custos mais reduzidos, contribuindo para a manutenção, padronização e diminuição dos gastos governamentais.

# Escopo do fornecimento

Fornecimento de Serviços Especializados de Engenharia para a implantação de sistema corporativo para automação e gestão de laboratórios de análises físico-químicas, biológicas e processos de amostragem ambientais, para atender às necessidades do Laboratório de Águas do Controle de Qualidade do SAAE de Indaiatuba, composto no mínimo pelos modulos, funcionalidades e serviços descritos abaixo:

- Registrar e manter a rastreabilidade de todas as amostras recebidas, bem como das análises realizadas;

- Distribuir automaticamente as tarefas analíticas para os responsáveis pela sua realização;

- Garantir a confidencialidade das informações relevantes das amostras;

- Garantir a autenticidade das informações das amostras após a publicação e emissão do certificado de análise.

- Garantir a integridade das informações da amostra de forma que se houver algum registro no banco de dados que tenha sido alterado não pelas telas do sistema, onde é possível rastrear o autor, data e hora, e se diretamente no banco de dados (invasão), o registro da amostra onde houve a alteração indevida seja invalidado e informado na tela ao técnico que estiver tentando trabalhar com suas informações.

- Emitir relatórios de gestão padronizados.

- Possibilitar a tomada de ações corretivas e fornecimento dos resultados imediatos á gerência, pela automação das informações e aumento da qualidade de registro dos parâmetros/mês analisados pelos laboratórios.

- Levantamento de dados dos processos padrão dos laboratórios.

- Especificações técnicas da infra-estrutura de TI (redes locais e computadores do tipo estações de trabalho).

- Especificações de características técnicas da rede elétrica do laboratório, considerando que os equipamentos eletrônicos estarão conectados elétricamente com os computadores que farão a comunicação com estes instrumentos.

- Especificação técnica, desenvolvimento, implantação e testes de interfaces de aquisição de dados dos equipamentos eletrônicos de ensaios utilizados nos processos de análises, do tipo: RS-232C, USB, RS-485, GPIB, IEE488.

- Especificação técnica, desenvolvimento, implantação e testes de protocolos de comunicação para dos equipamentos eletônicos de ensaios analíticos.

- Serviços de implementação, ajuste, calibração e testes de protocolos dos equipamentos analíticos para assegurar a exatidão das equações, fórmulas e algoritmos de determinação dos resultados das análises.

- Migração de todos os dados de amostras e resultados da atual base de dados do LIMS utilizado pelo SAAE atualmente.

- Validação da rotina do Laboratório de Águas.

- Implantação do ambiente de simulação e testes.

- Licença de uso do Sistema de Gestão e Automação.

- Licenças de acesso ao sistema para 15 (quinze) usuários simultâneos.

- Licenças de acesso a coletas com SmartPhones para 02 usuários.

- Envio e consulta de relatórios das amostras na WEB.

- Configuração do sistema para que permita o cadastro dos processos de análises com descrição das equações para cada método de análise, fórmulas de determinação dos resultados das análises, incluindo a criação de algoritmos. Através do sistema, estas equações (fórmulas) poderão ser definidas por análises, método, insumos, instrumentos e laboratórios. Tais fórmulas deverão ser detectadas automaticamente pelo sistema de automação fornecido.

- Implantação, treinamento e operação assistida do Sistema de Gestão e Automação dos Laboratórios. O treinamento da equipe do laboratório deve proceder sem custos adicionais às citadas na licitação. O treinamento da equipe termina após a avaliação do gestor do contrato definir seu término.

- O sistema deverá permitir que possa ser utilizado de forma remota, ou seja, todas as funções estarão disponíveis em qualquer ponto da empresa que possua uma conexão com o servidor do Sistema de Gestão aqui especificado, desde que a velocidade de comunicação da conexão seja adequada à operação do sistema. O SAAE disponibilizará e manterá a infra-estrutura mínima necessária.

- Gerenciamento de Embalagens e  preservantes.

- Controles dos padrões de qualidade analítica.

- Controle de documentos (GED).Visualização de cartas de Controle (controle estatístico de processo).

- Controle de insumos e reagentes.

- Controle de equipamentos.

- Cronograma e agenda para planejamento da geração das amostras automaticamente.

# Especificações comerciais

## Proposta

A proposta comercial, deverá conter as especificações e valores descritos claramente da seguinte forma:

- Custo da Implantação (investimento necessário para implantar o sistema, incluindo horas de serviço, km rodados, diarias técnicas, eslocamento, hospedagem entre outras.

- Custo dos treinamentos (investimento necessário para treinar os tecnicos do Laboratório de Águas SAAE Indaiatuba, incluindo horas de serviço, km rodados, diarias técnicas, deslocamento, hospedagem entre outros.

- Custo da Operação assistida, incluindo horas de serviço, km rodados, diarias técnicas, deslocamento, hospedagem entre outras.

- Custo das mensalidades, incluindo todas licenças necessárias correspondentes ao direito de uso do sistema.

| Produto 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Duração | Valor R$ |
| - Implantação | Até 30 dias |  |
| - Treinamentos | Até 30 dias |  |
| - Operação assistida | Até 30 dias |  |

| Produto 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Licenciamento mensal | Quantitativo | Valor R$ |
| Licenças | 12 meses |  |

| Valor total |  |
| --- | --- |
| Produto 1 |  |
| Produto 2 |  |

## Produtos/Prazos

Para o PRODUTO 1 serão emitidas três Ordens de Serviço, a primeira para autorizar a implantação do sistema, após análise pela equipe técnica do SAAE e realizados os ajustes que porventura forem necessários, será emitida uma segunda Ordem de Serviço para autorizando os treinamentos, após concluída, uma terceira ordem será emitida para os serviços de operação assistida.

A contratada deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro do produto 1, atendendo ao prazo máximo de três meses.

Para o PRODUTO 2, será emitida uma ordem para dar início ás cobranças mensais das licenças.

O valor da mensalidade somente será devido após o término da implantação do sistema e aceitação expressa dos gestores, proporcionalmente aos dias do mês, que serão utilizados.

## Pagamentos

As notas fiscais referentes aos serviços só poderão ser emitidas após a conferência e aprovação, pelo Gestor, do Relatório de Horas/Serviços executados no período de 30 dias.

O prazo para o pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, preferencialmente por meio de depósito em conta bancária, após a entrega dos itens e conferência da respectiva nota fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo(s) Gestor(es);

O valor contratado inclui todas as despesas diretas, indiretas, mão de obra e encargos tributários e trabalhistas incidentes sobre a prestação dos serviços, estando a CONTRATANTE isenta de quaisquer outros pagamentos.

Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Não serão aceitas notas fiscais emitidas diretamente de fabricantes e/ou fornecedores para o SAAE.

## Suporte Técnico

A contratada deverá fornecer suporte e atualização das novas versões do software durante todo o tempo de vigência do contrato.

Serviço de suporte técnico via telefone e Internet: São todos os serviços técnicos de atendimento via chamado telefônico e e-mail, utilizados na solução de dúvidas operacionais.

Todos esses serviços deverão ser fornecidos em horário comercial de segunda a sexta-feira, exceto em feridos, por via remota, via Telefone e/ou Internet. Havendo a necessidade de atendimento no local, os custos com horas do técnico e despesas operacionais (transporte e estadia) serão pagos pela empresa contratada.

O tempo de resposta para os suportes técnicos enviados deve ser de no máximo:

- Atendimento imediato e resolução em até 24 horas corridas quando as dúvidas ou problemas podem Impedir a Operação;

- Atendimento e resolução em até 3 dias úteis quando as dúvidas ou problemas Não Impedem a Operação;

A empresa deve se comprometer a liberar para o SAAE, no mínimo, uma nova versão a cada ano com atualizações e novas funcionalidades.

O preço apresentado deverá abranger todas as despesas incidentes dos serviços acima descritos.

# Descrição dos serviços e sistema

O Sistema deverá ser implementado no prazo máximo de 03 meses, de forma estruturada e atender a todas as especificações das funções listadas e descritas neste capítulo, devendo estar totalmente integrados através de uma única Base de Dados.

Tais funções estão especificadas nos itens a seguir:

## Características Gerais do Sistema

- Não deverá existir limitação na quantidade de amostras e análises a serem realizadas diariamente no sistema.

- O sistema a ser implantado, deverá ter sido desenvolvido para garantir a facilidade de atendimento às necessidades locais, práticas regionais e acessibilidade a futuros ajustes específicos caso necessário.

- Com relação aos tipos de análises (ensaios) realizadas pelo Laboratório de Águas do Controle de Qualidade do SAAE-Indaiatuba, não deverá existir nenhuma limitação no Sistema a ser fornecido, ou seja, qualquer análise cujo processo de realização e cálculo pode ser traduzido numa seqüência de entrada de dados e em uma equação lógica e matemática poderá ser configurada no Sistema fornecido incluindo a exportação e importação de resultados parciais e finais de outras análises, da mesma amostra, como um componente da fórmula de cálculo de uma determinada análise. Esta capacidade de configuração de fórmulas é imprescindível.

- Esta capacidade de configuração de fórmulas permite o atendimento às normas: ABNT e Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.

## Estrutura do Sistema Computacional

- O LIMS deve ser uma solução flexível (facilmente adaptável aos processos de laboratório existentes e a qualquer novo ensaio em desenvolvimento) e configurável (mínimas necessidades de programação), o qual possa rapidamente adaptar-se ao funcionamento específico de cada laboratório.

- A arquitetura básica do LIMS deve possibilitar sua utilização e apresentação em ambiente Microsoft Windows, mantendo os níveis de segurança, rastreabilidade e integridade que oferece as plataformas baseadas em sistemas operacionais multiusuários.

- O LIMS a ser contratado deverá possuir um nível de maturidade o qual assegure plenamente a sua estabilidade e confiabilidade bem como a segurança e integridade dos dados e registros por ele geridos, devendo já ter sido amplamente testado em condições reais de operação a partir de uma lista de ensaios a ser apresentado para a empresa visando os testes das funcionalidades mínimas.

- O banco de dados existente não pode ser descartado e todas as suas informações podem ser resgatadas a qualquer instante em que se fizerem necessárias.

- Durante a implantação do sistema, o ritmo de trabalho não deve sofrer atraso, interrupções, perda de dados ou qualquer prejuízo. Todo histórico de resultado do banco de dados do atual sistema LIMS do Laboratório de Águas do SAAE-Indaiatuba deverá ser migrado pela contratada para o sistema implantado, permitindo que os relatórios gerenciais ou relatórios específicos sejam gerados considerando os novos dados inseridos e os dados migrados do software atual.

- O software adquirido tem que ser compatível com a plataforma do software atual.

A.           Estação cliente:

  - Processador: Dual-Core (32 e 64 bits); 2.4 GHz;

  - Memória RAM mínima: 4 GB;

  - Espaço livre em HD: 80 GB;

  - Sistema operacional: Microsoft Windows™ 7 Professional (32 ou 64 Bits) ou Microsoft Windows™ 10 Professional (32 ou 64 Bits)

B.            Sistemas auxiliares:

  - Microsoft Office™ Home & Business 2013 ou Microsoft Office™ Home & Business 2016

C.           Servidor de aplicação e de banco de dados

  - Processador: Quad-Core (64 bits), 2.93 GHz, 8MB cache;

  - Memória mínima RAM: 16 GB;

  - Espaço livre mínimo em disco: 120 GB;

D.           Sistema operacional:

  - Microsoft Windows™ Server 2008 R2 Standard em português (64 bits) e/ou Inglês (EUA);

E.          Sistema gerenciador de banco de dados – SGDB:

  - Microsoft SQL Server 2008 R2;

  - Outro SGBD desde que não haja custo ao SAAE.

F.            Sistemas auxiliares:

  - Microsoft Office™ Home & Business 2013 ou Microsoft Office™ Home & Business 2016;

  - Sistema gerenciador de banco de dados – SGDB: Microsoft SQL Server 2008 R2;

  - Dispositivo e política de backup implementada (fita DAT ou outro dispositivo adequado);

  - No Break (dispositivos para prevenção de quedas de energia).

G.            Banco de dados:

  - Os dados da base de dados do sistema atual deverão ser migrados para o banco de dados do novo sistema automaticamente, através de ferramenta desenvolvida pela empresa vencedora do pregão. Toda a conversão de dados é de responsabilidade da empresa vencedora e  os dados antigos devem estar disponíveis para consultas e/ou alterações no novo sistema.

  - O ritmo de implantação do software não deve sofrer atraso, interrupções ou perda de dados com e durante sua implantação.

## Rastreabilidade em atendimento a ISO/IEC 17.025

O Sistema deverá permitir o rastreamento de todas as etapas do processo de realização das análises bem como dos recursos humanos e materiais utilizados. Desta forma, o sistema deverá registrar e armazenar no mínimo os seguintes dados:

- A SOLUÇÃO deverá oferecer os níveis mais elevados a todos os regulamentos do laboratório, incluindo a ABNT ISO/IEC 17.025 na sua versão mais atual;

- Controle de todas as ações efetuadas na SOLUÇÃO através de controle de auditoria de SOLUÇÃO e dados;

- Data, hora e responsável pela coleta de cada amostra.

- Identificação completa do local de coleta das amostras.

- Condições de temperatura no recebimento.

- Data, hora e responsável pelo registro (inspeção) de cada amostra ao chegar no Laboratório de Águas.

- Data, hora e responsável pelo recebimento de cada amostra ao chegar ao Laboratório.

- Outras informações contidas no item 5.6 (Inspeção e Recebimento de amostras).

- Cada análise realizada, em cada amostra, deverá registrar:

    - Parâmetro a ser analisado e Método de análise para cada parâmetro.

    - Nível de garantia para cada parâmetro.

    - Roteiro analítico configurável no método, podendo passar por pelo menos as seguintes etapas: preparação, análise, revisão e revisão final antes da emissão do certificado de análises.

    - Identificação completa do instrumento na análise, incluindo órgão calibrador e número do certificado.

    - O prazo de validade da calibração do instrumento.

    - Identificação de cada reagente usado no processo de análise, incluindo o lote, marca e o prazo de validade de cada produto químico que foi utilizado na fabricação do reagente.

    - Identificação do fabricante de cada componente do reagente.

    - Os dados brutos registrados em cada análise, bem como, autor, data e hora do registro.

    - O valor, a data e a hora do resultado de cada valor intermediário que compõe a fórmula de cálculo do resultado final da análise.

    - Parecer automático através da comparação com os níveis de garantia (limites de especificação): Conforme, Não conforme, ou Aprovado ou Não aprovado, etc.

    - O método analítico utilizado, bem como o número de sua revisão.

    - A descrição da fórmula de cálculo utilizada.

    - Observação da análise.

## Cadastro

O Sistema deverá permitir a completa parametrização dos vários subsistemas implantados, de forma a garantir que o sistema seja amplamente configurável sem a necessidade de alterações nos programas. Essa flexibilidade é exigida para garantir que o sistema fornecido ao Laboratório de Águas do Controle de Qualidade do SAAE-Indaiatuba, seja padrão de mercado e que esteja pronto para ser instalado e implantado.

Os seguintes recursos mínimos deverão estar disponíveis no sistema fornecido:

- Cadastro de usuários e grupos de usuários com direitos de acesso selecionado pro ítem de menu, permitindo também definir direitos de acesso para todas as funções estratégias de supervisão como exclusão de amostra, exclusão de análises, liberação de análises, inclusão de observações e alteração das amostras e análises.

- Cadastro de restrições de acesso permitindo controlar o acesso por ítem de menu e por ações de inclusão, exclusão, consulta e acesso negado.

- Cadastro de métodos de análises, incluindo informações de custos, abreviaturas, tempo para análises e tempo do analista:

- Configuração para cada método de análise, equação e fórmulas de determinação dos resultados das análises, incluindo a criação de algoritmo.

- Estas fórmulas poderão ser definidas livremente pelos usuários (várias equações para a mesma análise) por análise, método, insumos, instrumentos e laboratórios. Estas equações e fórmulas deverão ser detectadas automaticamente pelo sistema de automação fornecido.

- Cadastros de sistemas de regulamentação, como: portarias, legislações, normativas, etc.

- Cadastro completo dos Fornecedores, bem como o controle de revisões realizadas em cada fornecedor, de forma que seja garantida a rastreabilidade de todas as alterações realizadas.

- Cadastro de Produtos Químicos.

- Cadastro de Laboratórios da empresa.

- Cadastro de Fórmulas permitindo a definição de todas as etapas dos processos de análises e com todas as informações de rastreamento destas etapas (data, hora e responsável). Deverá permitir a definição de várias fórmulas para a mesma análise, de acordo com o método e o instrumento selecionado. Deverá cadastrar se a análise é importada ou exportada, se a análise será impressa ou não no certificado de análise.

- Cadastro dos níveis de garantia (inferior e superior da carta-controle).

- Cadastro de Observações.

- Cadastro de Grupo de Observações.

- Cadastro de Valores Intermediários dos processos de análises.

- Cadastro de Grupo de Análises para Relatórios Gerenciais.

- Cadastro de Modelos de Relatórios Gerenciais com definição de filtros pelo próprio usuário e possibilidade de gravar o filtro.

- Cadastro de amostras permitindo o registro de subamostras, isto porque, as amostras “reservas” do tipo investigação (branco de campo) e contraprova devem ser armazenadas sob o mesmo número, porém através de identificação única, pois serão avaliadas em caso de necessidade.

## Programação e Geração de amostras

A Programação e Geração de Amostras do Sistema fornecido deverá permitir a criação de grupos de pontos de coleta, organizados em rotas, onde serão definidas as seguintes características principais:

- Identificação da Planilha de Coleta.

- Agrupamento de diferentes Pontos de Coleta (Mananciais, ETA’s, Reservatórios, Adutora, Rede, Caixa, Cavalete, ETE, Filtros, Aerador, etc.).

- Escolha da Equipe de Coleta.

- Definição da Quantidade de Pontos e a Data Prevista da Coleta.

- Definição do Grupo de Análises para uma ou mais Amostras (ponto de coleta).

- Inserção de Observações de Campo (observações para os agentes coletores).

- Definição do tipo e quantidade de Frascos e os respectivos tipos de Preservação.

- Relatório com a lista de Frascos a serem levados para campo.

- Geração automática das Amostras com numeração controlada pelo sistema.

- Permitir gerar as etiquetas, com e sem código de barras, para amostras programadas e amostras extras (fora da Portaria, reclamações, especiais e outros).  Possuir recursos que permitam a seleção da quantidade de etiquetas por amostras e uma definição automática dos laboratórios que receberão as amostras.

- O Sistema deverá permitir a criação de vários Modelos de Etiquetas, com conteúdo variado e que poderão ser selecionadas diretamente pelo usuário.

- Permitir o planejamento eficiente das equipes de campo (coletas), otimizando as rotas e os trechos percorridos.

- Programação automática das coletas permitindo gerar planilhas e roteiros para o futuro e por um grande período.

- Facilitar e garantir o atendimento às exigências governamentais.

- A definição da frequência da amostragem (diária, mensal, semestral, dia da semana, dia do mês).

- A definição da origem da Amostra (vários tipos de água, vários tipos de esgoto, produtos químicos, particulares, extras, pesquisa e monitoramento, etc.).

- A definição da sua localização (endereço completo, incluindo as informações de Cadastro de Logradouros e Coordenadas GPS, Fotos do Local, etc.). A identificação do endereço deverá estar divida em vários campos e não poderá estar em um campo único visando integração com sistemas GIS e deverá ter ao menos os seguintes campos de logradouros: Tipo de logradouro, Título, preposição e Nome de Logradouro, sendo os números, bairros e complementos em outros campos nomeados para estas funções.

- A Programação deverá permitir o redirecionamento do número da amostra para outro ponto de coleta (edição de endereço de amostra programada e não coletada).

- A Programação de Amostra deverá ser realizada sobre o calendário (dia, mês, ano), seguindo as regras quantitativas e frequências de amostragem estabelecidas no plano de amostregem do laboratório.

- Criar amostras de acordo com os grupos de pontos definidos para a Coleta do dia.

- Agrupar as análises correspondente às necessidades da Programação, para um Ponto de Coleta ou um Grupo de Pontos.

- Definir Grupos de Análises padrão.

- Utilização automática da última programação utilizada por um determinado Ponto de Coleta.

- Incluir análises não previstas nos Grupos de Análises, no instante da Geração das Amostras.

- A Preservação da Amostra deverá ser definida na Programação de Coleta. Esta informação aparece opcionalmente na Etiqueta dos Frascos de Coleta. Caso uma amostra fora da programação seja enviada para o laboratório, o responsável pelo recebimento pode informar ao sistema que há a necessidade de preservação. O Sistema deverá permitir o armazenamento de uma série de informações codificadas denominadas IP – Inspeção de Recebimento, que são exigidas pela Norma ISO-17025.

## Plano de Amostragem

O Plano de Amostragem deve ser realizado por cliente e conter no mínimo os requisitos da norma ISO17025.

Ao selecionar as amostras a serem coletadas, o sistema deve gerar o plano de amostragem.

Abaixo, modelo com as informações mínimas necessárias:

- As informações que estão sublinhadas devem ser geradas automaticamente, com algumas resalvas que estão indicadas:

- Informaçoes gerais

- Número sequencial / Ano

- Cliente

- Endereço

- Contato

- Telefone

- Acesso as Instalações (Preenchimento manual)

- Transporte

- Transporte até o local (Pasta suspensacom opção de preenchimento Manual)

- Transporte da amostra

- Equipamentos, Reagentes e Materiais Utilizados na Amostragem

- Equipamentos

- Reagentes

- Materiais

- Campo com Informação (Estas informações seram fixas)

- Nota 1: Validade das amostras descrito no formulário F-POPLAAM-01-A

- Procedimento de manuseio e armazenamento das amostras descrito no POPLAAM-01

- Procedimento de Controle de Qualidade da Amostragem descrito no POPAT-09

- Procedimento de Recebimento e Custódia descrito no POPLAAM-02

- Equipe responsável

- Responsável pelo Plano de Amostragem (Preenchimento manual)

- Responsável pela Análise (Preenchimento manual)

- Responsavel pela coleta (Preenchimento manual)

- Previsão da Coleta (Preenchimento manual)

- Período da Coleta (Preenchimento manual)

- Código da Amostra

- Tipo de Amostra

- Matriz (Com opção de pasta suspensa)

- Ponto de Coleta (Pasta suspensa com opção de preenchimento Manual)

- Endereço da Coleta

- Método de Amostragem (Pasta suspensa com opção de preenchimento Manual)

- Tipo de Frasco

- Volume (Unidade de medida)

- Preservação

- Laboratório

- Parâmetros

- Análises realizadas em campo

- Procedimentos Utilizados em Campo (informação fixa)

- Formulários (informações fixa)

- Formulários na Ausência do Sistema Informatizado (informação fixa)

- Observações

O Sistema deverá gerar etiquetas, em impressoras de transferência térmica (com e sem código de barras) para as e com recursos para permitir a seleção da quantidade de etiquetas por amostras.

O sistema deverá permitir o uso de vários modelos de lay-out de etiquetas, que poderão ser selecionadas no momento da impressão.

O formato suportado pelo sistema deverá ser o da impressora tipo:

	Impressora Argox modelo Rabbit OS-214 plus

	A linguagem da impressora deve ser PPLA

Os modelos de etiquetas fornecidos pela contratada devem atender as necessidades do laboratório de Águas.

## Etiquetas

O Sistema deverá gerar etiquetas, em impressoras de transferência térmica (com e sem código de barras) para as e com recursos para permitir a seleção da quantidade de etiquetas por amostras.

O sistema deverá permitir o uso de vários modelos de lay-out de etiquetas, que poderão ser selecionadas no momento da impressão.

O formato suportado pelo sistema deverá ser o da impressora tipo:

- Impressora Argox modelo Rabbit OS-214 plus

- A linguagem da impressora deve ser PPLA

Os modelos de etiquetas fornecidos pela contratada devem atender as necessidades do laboratório de Águas.

## Inspeção e Recebimento de Amostras

O sistema deverá permitir:

- A inspeção do Recebimento de Amostras, permitindo a inclusão de todas as informações de rastreamento.

- Atualizar automaticamente o status das amostras coletadas.

- Data, hora e responsável pela coleta de cada amostra.

- Identificação completa do local de coleta das amostras.

- Condições de temperatura no recebimento.

- Data, hora e responsável pelo registro (inspeção) de cada amostra.

- Data, hora e responsável pelo recebimento de cada amostra ao chegar ao laboratório.

- Condições das embalagens das amostras no recebimento, identificando os tipos de problemas e as possíveis irregularidades.

- Data de fabricação.

- Código da amostra no cliente.

- Número do registro.

- Transportador.

- Observação relacionada à coleta. Quantidade de cada amostra.

- Quantidade em dias para descarte da amostra.

- Identificação dos laboratórios que receberão as amostras.

- Escolha do tipo da amostra ou produto ou matriz que está sendo recebida.

- Lista das análises que serão realizadas em cada amostra vinculada ou não ao tipo de amostra.

- As informações do registro da amostra, quando necessário, deverão ser possíveis transportá-la para o cálculo da análise, por exemplo, amostra sólida ou líquida, esta informação deverá estar disponível durante o cálculo do método.

- Deverá ser possível vincular à amostra qualquer tipo de arquivo e quantos necessários: documento, planilhas, e-mail, imagens, etc.

- Acompanhar através do cadastro todos os passos da amostra dentro do laboratório (ciclo de vida) desde o registro, recebimento, até a emissão do certificado de análise. O registro deverá informar: autor, data e hora que cada ação ocorreu.

- O registro do tempo de descarte da amostra do sistema disponibilizará aviso automático de quando a amostra poderá ser descartada.

- O sistema deverá permitir o cadastro de informações de preenchimento obrigatório que possibilitará ao Laboratório a manutenção de informações importantes para a rastreabilidade.

- Para atender a norma ISO/IEC 17.025 o cadastro de amostra deverá permitir a geração de amostras substitutivas quando alguma informação necessitar de correção e o relatório de análises já tiver sido emitido.

- Liberação das amostras para os laboratórios, de forma automática, permitindo que a Agenda do Laboratório seja atualizada automaticamente em todos os postos de trabalho.

- A procura por amostras registradas deve ser rápida e eficiente, para isso o sistema deverá permitir o uso de filtros de pesquisa por código de barra, faixa de número de amostra, número do certificado de análise, ano, item, identificação da amostra e do tipo de amostra. Além disso, deverá ser utilizado um caractere coringa para obter todas as informações que tenham a condição procurada.

- O resultado da procura de amostras deverá ter a possibilidade de exportar as informações para uma planilha de Excel.

- A partir do cadastro da amostra deverá ser possível pesquisar todas as informações de rastreabilidade registrada durante seu ciclo de vida dentro do laboratório como:

- Data, hora responsável por: registro, recebimento, análise, re-análise (quando ocorrer), revisão e publicação.

- Data, hora, responsável pelo registro dos resultados de cada análise.

- Arquivos vinculados à amostra, por exemplo: imagens, documentos, planilhas, e-mail, etc.

- Histórico dos substitutos registrados para a amostra.

- O sistema deverá trabalhar com situações de amostra e fluxo de tarefas de métodos de análises para permitir melhor gerenciamento das pendências laboratoriais, rastreabilidade das amostras e análises realizadas, bem como medição de tempos entre as etapas do processo para proporcionar informações para a melhoria contínua. A alteração da etapa da situação da amostra deverá ser automática.

- Registro das alterações de resultados com motivo de correção.

- Histórico das situações das amostras e das tarefas dos métodos de análises com a identificação de usuário, data e hora permitindo rastreabilidade de todos os passos da amostra no sistema.

## Custódia

## O Sistema deverá garantir a identidade e integridade de uma amostra (ou resultado) desde a amostragem até a emissão do relatório de ensaio. A transferência de custódia das amostras para outro laboratório/seção/grupo implica na transferência da responsabilidade pela sua integridade.

## Esse processo deverá armazenar dados sobre o registro de cadeia de custódia das amostras.

## Distribuição de tarefas de análise

O Sistema deverá realizar a distribuição de tarefas aos analistas dos laboratórios de acordo com os métodos de análise vinculados à amostra, deverá levar em conta os laboratórios vinculados aos métodos, tarefa a realizar e qualificação dos analistas.

A distribuição deve ocorrer de forma automática através de configurações (laboratórios e tarefas dos métodos de análise) ou ainda de forma manual onde um profissional do laboratório faz a distribuição de tarefas entre os analistas, sendo que o sistema deve garantir rastreabilidade na distribuição manual de tarefas.

## Gerenciamento do processo de análise

O Sistema deverá permitir o gerenciamento das tarefas a serem executadas nas bancadas dos laboratórios. Deverá possuir os recursos e funcionalidades:

- Nas estações de trabalho deverá ser processado, de forma simultânea, o mesmo recurso do Módulo de Gerenciamento e/ou de qualquer módulo do sistema, para facilitar a distribuição de serviços.

- Armazenamento dos dados brutos, resultados intermediários e finais das análises, diretamente no banco de dados, com todas as informações necessárias a total rastreabilidade referente à: analista, Métodos de Análise, analista responsável, informações temporais por um período longo (mais de cinco anos), garantido o histórico da base de dados.

- Permitir, listar e controlar as amostras a serem analisadas, por Posto de Trabalho, de acordo com perfil de cada usuário, por exemplo: a lista de análises da seção Físico-Química só deve ser possível ser consultada pelas pessoas daquela seção ou pelo responsável técnico, Gerente da Qualidade ou por quem for designado por ele.

- Gerenciar por completo todas as etapas dos processos de realização das análises (preparação, análise, re-análise, revisão e liberação). Deve permitir selecionar as fórmulas utilizadas nos cálculos, os valores, todos os registros devem ter o autor, data e hora gravados de forma automática, sem que o usuário possa selecionar esta informação no momento da digitação.

- Qualquer alteração no dado bruto de uma análise deverá ser registrada: autor, data, valor anterior, valor atual, motivo da correção e observações.

- As fórmulas devem permitir a inclusão de resultados finais de outras análises (importação de resultados de uma análise para ser utilizado em outra), enviarem automaticamente seus resultados para outras análises (exportação de resultados para outras análises), receber resultados dos equipamentos e insumos vinculados à análise, por exemplo: quando informado o equipamento, resgatar a incerteza de medição, tudo de forma automática.

- O sistema deverá permitir o cadastro e a utilização de qualquer quantidade de fórmulas para a mesma análise e com os seguintes recursos para a criação de fórmulas:

- Operações básicas: raiz quadrada, subtração, adição, multiplicação, divisão, valor absoluto, resto da divisão, arredondamento para inteiro, somente parte inteira.

- Operações exponenciais e logarítmicas (EXP, LN, LOG, X elevado a Y).

- Funções trigonométricas.

- Interface com procedimentos operacionais (POP) e o cadastro de análises. O conteúdo da instrução de trabalho será elaborado e atualizado pelo Laboratório de Águas. O sistema deverá possuir os recursos para vincular o arquivo em formato Word, pdf, imagens ou filmes e exibir seu conteúdo correspondente à análise em curso, por uma solicitação do usuário.

- Deverá ser possível vincular arquivos: imagens documentos, planilhas, e- mails, etc, à análise que estiver sendo realizada e também configurar se estes arquivos serão impressos no relatório de análise.

- Informação do nível de garantia para comparar o resultado final e gerar o parecer automático da análise, por exemplo: valor máximo para o Flúor é de 0,8mg/L, se o resultado obtido foi de 1,2mg/L, o parecer deve ser não conforme ou não aprovado ou termo que for definido como mais apropriado.

## Alarmes

O Sistema deverá detectar (simultaneamente) as anomalias e valores lidos incorretamente pelo instrumento, a partir da crítica imediata dos resultados. Deverá prover os recursos para criticar e gerar alarmes para os valores lidos, com base nos níveis de garantia (limites estabelecidos), nas regulamentações internas do Laboratório de Águas, nos limites de quantificação dos métodos analíticos estabelecidos pelos respectivos laboratórios e pelos fabricantes dos instrumentos, sempre de forma simultânea, identificando o tipo de alarme.

Essa análise crítica deverá considerar o tipo de análise e a origem da amostra de tal forma que uma mesma análise possua diferentes limites se essa amostra possuir diferentes origens ou características (ex.: água, efluentes), o sistema de Gestão não poderá fixar / limitar a quantidade dos limites de alarmes definidos para cada análise, bem como limitar a quantidade de regulamentações a serem cadastradas.

## Controle de Acesso

O Sistema tem que ter no mínimo, um eficiente controle de acesso aos seus usuários permitindo o agrupamento dos profissionais por perfil de acesso.

Deverá possibilitar definir diferentes níveis de acesso ao sistema, através do controle de acesso ao seu menu e a algumas ações funcionais, permitindo atribuir níveis de responsabilidade de acordo com a própria estrutura do atual organograma do Laboratório de Águas, ou seja, manter a mesma estrutura de atribuições e responsabilidades definidas no laboratório de Águas.

O controle de acesso dos usuários deverá permitir definir por perfil de usuários quais são os menus que podem ser acessados e para algumas funções críticas, o controle deverá ser efetuado também sobre as consultas, as entradas de dados e as exclusões.

## Registro e Cálculo dos Resultados

O Sistema deverá permitir o gerenciamento das tarefas a serem executadas nas bancadas dos Laboratórios como um todo e um específico para cada Posto de Trabalho (Estação de Análise), onde estarão conectados diversos tipos de instrumentos de análises físico-químicas e bacteriológicas. Este módulo possui, além de outros, os seguintes recursos e funcionalidades:

        - Armazenamento dos resultados intermediários (resultados parciais) e finais, das análises, diretamente no Servidor Principal (servidor centralizador), com todas as informações necessárias a total rastreabilidade (identificação do Posto de Trabalho (bancada), Instrumento, Analista, Métodos de Análise, Vidraria, Reagentes, analista responsável, informações temporais, regulamentações governamentais, custos das análises), por um período longo (mais de cinco anos), garantido o histórico da Base de Dados. O sistema deverá possuir recursos para a identificação destas informações, de forma automática, sem a necessidade de definição e seleção por parte dos usuários, durante o processo de realização das análises.

        - Permitir listar e controlar as amostras a serem analisadas, por Posto de Trabalho, de acordo com os instrumentos que estão a ele conectados e conforme as análises e métodos físico-químicos configurados, vidrarias e reagentes, de forma automática.

        - Gerenciamento por completo de todas as etapas dos processos de realização das análises (exemplo: DBO5). Permitir selecionar: as fórmulas utilizadas nos cálculos, os valores, as datas e horas dos seus respectivos componentes (exemplo: OD-inicial, OD-final, Volumes dos Frascos, Fatores de Diluição, Volume da Amostra, Volume da Semente, etc.) que são visualizados na tela durante todo o processo de análise, independentemente do tempo de duração deste processo.

        - Funções de Interpretação de Fórmulas e Equações Matemáticas Genéricas de determinação dos resultados das análises, com a execução de algoritmos especiais. As fórmulas e equações devem ser configuráveis pelos usuários através do Cadastro do Sistema, Módulo de Programação de Coleta e sempre em conformidade com o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. As fórmulas deverão permitir a inclusão de resultados intermediários (resultados parciais) e finais de outras análises (importação de resultados de uma análise para ser utilizado em outra), bem como enviar automaticamente seus resultados para outras análises (exportação de resultados para outras análises), tudo de forma automática.

        - O Sistema deverá permitir o cadastro e a utilização de qualquer quantidade de fórmulas para a mesma análise e com os seguintes recursos para a criação das fórmulas:

          - Operações básicas:  raiz quadrada, subtração, adição, multiplicação, divisão, valor absoluto, resto da divisão, arredondamento para inteiro, somente parte inteira.

          - Operações exponenciais e logarítmicas (EXP, LN, LOG, X elevado a Y).

          - Funções trigonométricas (ACOS, ASIN, ATAN, BITAND, COS, COSH, SIGN, SIN, SINH, TAN, TANH).

        - Rejeição automática das amostras não programadas para um determinado Posto de Trabalho, ou amostras que não foram programadas para um determinado laboratório, a partir da verificação na lista de tarefas associadas ao posto.

        - Função para as Análises Microbiológicas (Bacteriológicas e Hidrobiológicas) de Água e Esgoto com entrada de dados, acompanhamento, cálculo e crítica dos procedimentos analíticos, ao longo de todo o processo de análise, que poderá durar uma semana ou mais para se completar.

        - As análises programadas deverão ser consideradas pendentes, em caso de problemas com o Posto de Trabalho (bancada) até que: outro Posto de Trabalho realize essas análises, outro microcomputador seja conectado ao sistema ou quando o problema for sanado.

        - Reconhecimento automático dos instrumentos conectados pela interface de comunicação, seleção automática do protocolo de comunicação específico com estes instrumentos e leitura automática dos resultados das análises transmitidas após a estabilização do ensaio.

        - Reconhecimento automático dos reagentes e vidraria associados ao Posto de Trabalho (bancada).

        - As análises programadas para um determinado laboratório, podem ser realizadas por qualquer posto de trabalho deste laboratório, desde que o instrumento de análise esteja conectado no microcomputador correspondente.

        - Interface com as Instruções de Trabalho (IT) e o cadastro de análises. A Instrução de Trabalho deverá ser elaborada e atualizado pelos próprios usuários. O Sistema deverá possuir recursos para exibir o conteúdo da IT e das fotos dos instrumentos de análise, correspondente à análise em curso, de forma automática e/ou por uma solicitação do usuário.

## Aquisição automática de dados

O Sistema deverá possuir (testados e em operação) protocolos de comunicação com pelo menos 40 (quarenta) diferentes instrumentos de análises físico-químicas, bacteriológicas e hidrobiológicas, de diferentes fabricantes. Além disso, o sistema também deverá possuir um Interpretador de Protocolos do Padrão RS-232C, USB, RS-485, GPIB e IEE488, que permita a integração dos instrumentos de análise existentes que possuam uma saída de dados, bastando para isto configurar o Interpretador de Protocolos.

## Histórico dos resultados das análises com gráfico

O Sistema deverá permitir a visualização de todos os resultados de todas as análises de um tipo de amostra ao longo do tempo. Estes resultados devem ser visualizados em forma de tabela e em forma de gráficos de tendência permitindo assim a rápida visualização dos pontos fora dos limites de controle e especificação e tendência do processo.

## Criação de Relatórios Gerenciais

O Sistema deverá permitir a consulta de dados de diferentes partes do sistema, através de pesquisas e filtros pré-definidos. Deve ter flexibilidade para definir quais campos se deseja visualizar e/ou quais filtros serão utilizados para pesquisar os dados. As informações devem ser exportadas para o ExcelTM.

Deve permitir a visualização de dados em tabelas comuns, tabelas e gráficos e tabelas dinâmicas.

## Comunicação - Envio de mensagens

O Sistema deverá permitir o envio de mensagens/alertas aos usuários do sistema para eventos importantes como:

a) Exemplos de Eventos Temporais:

- Amostra não recebida no prazo

- Amostra vencida

- Coleta não realizada

- Vencimento: da Calibração, Reagentes/Soluções.

b) Exemplos de Eventos de Processos:

- Pedido de Análise Extra

- Amostra não coletada

- Amostra Rejeitada

- Necessidade de Recoleta

- Ocorrências no Recebimento das Amostras (conforme o tipo)

- Estoque de mínimo atingido (Reagente/Soluções)

- Recalcular Limites do CEP

- Anomalias de Resultados: Amostras e Padrões

- % de Variação das Replicatas e % de Recuperação de Padrão

## Comparações com Portaria e Legislações

O Sistema deverá permitir que os resultados das análises sejam comparados, de forma automática, com uma norma especifica (ex.: Portaria de consolidação nº5 – anexo XX/2017, Conama 357, etc) e outras definidas pelo Laboratório de Águas ou por órgãos oficiais, de forma que o sistema gere o parecer automático das amostras mostrando quais parâmetros que não estão conforme os limites de especificação, bem como em relação a quais portarias ou legislações elas estão adequadas ou não.

O sistema deve permitir que o próprio laboratório cadastre ou atualize as portarias e legislações vigentes ou de seu interesse.

O resultado de uma análise deverá ser possível ser comparado de forma automática com até seis limites de especificação de seis portarias ou legislações distintas.

## Gerenciamento de Equipamentos/Vidrarias

O Sistema deverá gerenciar os equipamentos e vidrarias, juntamente com as informações de rastreabilidade exigidas pela ISO/IEC 17.025 na sua mais nova versão.

Deverá controlar as datas de calibração, prazo de validade de cada calibração e controlar também qualquer outro tipo de intervenção ocorrida como: manutenção corretiva e preventiva, limpeza, verificação, etc.

O sistema fornecido deverá também:

- Definir o local de uso do equipamento / vidraria calibrada.

- Definir o nome do responsável pela calibração.

- Permitir informar a frequência da calibração.

- Controle e rastreabilidade total dos equipamentos, instrumentos laboratoriais e vidrarias, suas intervenções realizadas (calibrações, verificações manutenções preventivas ou corretivas, etc) e custos.

- Garantir confiabilidade no controle das próximas calibrações, manutenções preventivas e demais intervenções periódicas através de avisos automáticos na tela do sistema e/ou e-mail quando chegar a data de aviso pré-definida.

- Deverá emitir relatórios gerenciais como:

- Intervenções a vencer no próximo período de tempo (calibrações, manutenções, verificações e demais intervenções periódicas como limpezas, etc).

- Gerar histórico de intervenções realizadas por tipo de equipamento, por período de tempo e outros fatores determinados pelo Laboratório de Águas.

- Registrar e rastrear as intervenções realizadas com fornecedor, custo, possibilidade de registro do certificado de calibração ou relatório de manutenção em meio eletrônico, etc.

- Emitir etiquetas de equipamentos com ou sem códigos de barra.

- Controle de usuários do sistema, garantindo direitos de acesso e rastreabilidade nas ações realizadas no sistema.

## Gerenciamento de Embalagens e Preservantes

O Sistema deverá permitir que sejam configurados os tipos de preservação e embalagens adequadas para preservação da amostra em cada tipo de método de análise.

Com estas informações o sistema deve calcular automaticamente a quantidade e volume das embalagens e os preservantes adequados a serem usados para as amostras e emitir as etiquetas necessárias. Para uma mesma amostra, o sistema deverá emitir automaticamente várias etiquetas para montar o kit a ser usado na coleta.

Com todos os frascos identificados um a um, é possível reastrear toda a trajetória destes dentro do laboratório, permitindo registrar e gerenciar a cadeia de custódia.

## Controle de Qualidade Analítica

O Sistema deverá gerenciar as amostras de controle de qualidade analítica, por meio de um mecanismo que permite agrupar e gerenciar grupos de amostras e suas amostras de controle (padrão, branco, LCS (limites de controle), curva de calibração, Spike, etc). Deve permitir também que os analistas sejam obrigados a obter os resultados das amostras de controle antes de realizarem as análises das demais amostras.

O sistema deverá permitir que os resultados das análises das amostras de controle sejam usados na correção dos resultados das análises das demais amostras automaticamente e controlar a “vida útil” da corrida. As corridas (amostras de controle) podem ter um tempo ou número de amostras limite, por exemplo: a cada 20 análises ou a cada 12 horas o sistema deve exigir uma nova corrida analítica.

O sistema deverá atender aos capítulos 1020 – Garantia da Qualidade e 1030A – Qualidade dos dados do Standard Methods of Water and Wastewater em sua última edição.

## Controle de Documentos

- O Sistema deverá armazenar documentos facilitando o acesso e evitando a dispersão de informações em diferentes sistemas ou pastas físicas.

- Deverá controlar as diferentes versões dos documentos, garantindo que a equipe do laboratório tenha acesso à versão mais recente e evitando a utilização de versões desatualizada.

- Deverá oferecer funcionalidades para gerenciar fluxos de trabalho de elaboração, revisão e aprovação de documentos, garantindo que os documentos sejam revisados e aprovados de acordo com os procedimentos estabelecidos antes de serem disponibilizados para uso.

- Oferecer suporte dos documentos em Word ou Excel e comunicação automática por e-mail no caso de liberação de nova versão.

## Apresentação via WEB

O Sistema deverá enviar e permitir acesso aos relatórios de ensaio das amostras, em pdf,  através de acesso controlado via Web.

## Controle Estatístico de Processo

O Sistema deverá permitir para cada análise, a geração da Carta de Controle (gráfica) do CEP com os limites dos padrões (LSE – Limite Superior de Especificação,  LIE – Limite Inferior de Especificação,  LSC – Limite Superior de Controle, LIC – Limite Inferior de Controle, Média e Desvio Padrão). A Carta de Controle deverá mostrar a posição do resultado de uma determinada análise efetuada a partir de uma Amostra Padrão, cujos resultados das análises são conhecidos previamente (amostra padrão). O Sistema deverá diferenciar essas amostras padrão das amostras normais. O Sistema deverá interpretar os resultados, com base nas bandeiras coloridas, imediatamente após a inclusão de um novo resultado de análise seguindo todos os requisitos do Standard Methods of Water and Wastewater em sua última edição capítulos: 1020 – Garantia da Qualidade, 1030A – Qualidade dos dados. Os gráficos da Carta Controle deverão ser parametrizados, com configurações para:

- A quantidade de pontos exibidos na carta.

- A quantidade de pontos utilizados na determinação de: LSC, LIC, Média e Desvio Padrão.

- As fórmulas de cálculos dos valores de LSC e LIC, com base no desvio padrão.

- A definição, em tabela de múltipla escolha, dos pontos que serão considerados como eficientes para serem utilizados no cálculo da Média e do Desvio Padrão. Essa tabela também permite a exclusão de pontos considerados inadequados para ser exibido na carta.

## Migração de Dados do LIMS atual

O SAAE atualmente utiliza um sistema LIMS com histórico de dados desde 2008 que precisarão ser devidamente migrados para a nova plataforma proposta pela licitante. A migração deverá compreender todos os dados de amostras e resultados como: Data de Coleta, Número da amostra atual, Identificação do ponto de coleta, Coletor, Nome do Parâmetro, Método Analítico, Resultado, Unidade, LQ, LD e quaisquer outras informações necessárias para geração do relatório de ensaio ou para geração de relatórios legais.

## Ambiente de Simulação e Testes

A arquitetura do Banco de Dados do Sistema a ser fornecido deverá estar estruturada para permitir a implementação de um ambiente de Simulação e Testes. Este ambiente deverá ser fornecido e ser exatamente igual ao próprio Sistema de Automação e Gestão e deverá operar sobre uma base de dados de simulação e Testes, cujo conteúdo pode ser exatamente igual ao da Base de Dados de Produção ou apenas equivalente do ponto de vista das regras de operação e conteúdo dos cadastros.

Desta forma, qualquer usuário do sistema, desde que autorizado, pode acessar o simulador e todas as funcionalidades passam a operar sobre a Base de Dados do ambiente de testes sem afetar a Base de Dados do Sistema de Produção. Isso permitirá diversos testes nas mesmas condições do ambiente de produção, ou seja, o conteúdo (parcial ou total) da Base de Dados, a Rede Local, o computador, o sistema operacional, os instrumentos de análise e suas interfaces de conexão são exatamente as mesmas do ambiente de produção. O simulador deverá permitir a operação de todas as funcionalidades do sistema sem afetar em nada a Base de Dados de Produção.

Toda atualização de Cadastro e Parametrização do Sistema de Produção deverá ser automaticamente reproduzida na Base de Dados do Simulador.

## Controle de Estoque de Reagentes, Soluções e Insumos

O Sistema deverá controlar os insumos e materiais diversos em quantidade, data de validade, preço, fornecedor, etc. Suas principais funções devem ser:

- Cadastro de fornecedores.

- Cadastro de Produtos e Estoque mínimo.

- Castro de preço por produto.

- Controle de acesso de usuários e grupos de usuários com acesso selecionado por item de menu.

- Controle de Estoque (entrada/saída – FIFO), validade, consumo, rastreabilidade e custo de forma ágil e precisa.

- Relatórios de agendamento (movimento de entrada, movimento de saída e posição do estoque).

- Rapidez, economia e confiabilidade no controle de insumos através de avisos automáticos na tela do Sistema e/ou e-mail quando:

- O estoque do insumo estiver abaixo do estoque mínimo.

- A validade do lote do insumo chegar à antecedência de aviso, por exemplo: “faltam 10 dias para vencer o lote”.

- Emissão de relatórios gerenciais como:

- Insumos controlados (PF - Polícia Federal e Exército).

- Lotes em estoque com quantidades e validades.

- Consumo por tipo de insumo, período de tempo, áreas e etc.

- Emissão de etiquetas de lotes de insumos com ou sem código de barra.

- Controle e rastreabilidade no preparo de soluções e meios de cultura

- Registro da FISPQ e certificado de análise do insumo em meio eletrônico.

- Controle de usuários do sistema, garantindo direitos de acesso e rastreabilidade nas ações realizadas no sistema.

## Gestão de relatório de ensaio

- Permitir o controle de identificação unívoca e personalizada para cada laboratório. O modelo do relatório de ensaio deverá ser personalizado de acordo com o modelo vigente de cada laboratório. O controle de geração de relatório de ensaio deverá ser eletrônico, em formato PDF e os registros da emissão de sucessivos suplementos devidamente arquivados;

- Emitir o Relatório Técnico (rastreado pelo número da proposta) em formato PDF protegido contra alterações e que permita conter a assinatura digital utilizada pelos colaboradores autorizados contendo os relatórios de Ensaio (o qual possui numeração contínua e unívoca para cada ensaio da proposta).

- A formatação da numeração unívoca e contínua dos ensaios deverá ser realizada por meios de interface gráfica ou ambiente de desenvolvimento nativo da ferramenta. As propostas també deverá ter numeração unívoca e contínua. As revisões quando ocorrerem serão registradas tanto numeração da proposta, quanto no relatório de ensaio;

- A geração de sucessivos suplementos deverá possuir a identificação do motivo, e quando necessário, informar no relatório de ensaio com marca d’água como obsoleto ou fora de uso nas versões anteriores. Identificar no relatório de ensaio vigente a identificação do anterior. Todos os relatórios de ensaios gerados poderão ser acessados a qualquer momento de forma fácil e transparente.

- Os relatórios de ensaios deverão ser controlados por versão, ou seja, cada alteração no formulário deverá gerar uma nova versão.

- Um relatório de ensaio poderá ser emitido por usuário cadastrado para esta finalidade. A

- SOLUÇÃO deverá imprimir o nome, cargo, assinatura digital protegida por senha e versão do relatório de ensaio e setor de análises.

- O relatório de ensaio deverá possuir uma data da emissão. Desta forma, toda vez que ocorrer uma alteração de qualquer resultado de ensaio e/ou observação, o relatório de ensaio passará a possuir outro número de revisão (conforme exige a ABNT NBR ISO/IEC 17025 na última versão vigente na data de implementação e na validação do LIMS pela equipe do Laboratório de Águas e equipe de TI do SAAE).

- As alterações e correções serão devidamente registradas no Log da SOLUÇÃO com todas as informações de rastreamento. O Layout e o conteúdo dos laudos deverão estar de acordo com as regras estabelecidas pela CGCRE e ABNT NBR ISO/IEC 17025, incluindo a impressão do Logotipo da Acreditação da CGCRE e o Logotipo do SAAE INDAIATUBA. (Configurável pelo usuário).

- A solução deverá disponibilizar uma ferramenta de desenvolvimento de relatórios, possibilitando aos colaboradores autorizados a elaboração de novos relatórios.

- Deverá possibilitar a geração/validação do relatório de ensaio por certificação digital e autenticação, conforme necessidade;

- O relatório de ensaio deverá ser configurável para incluir, no mínimo, as seguintes informações:

a) Um título (por exemplo: “Relatório de ensaio” ou “Certificado de Calibração”);

b) Número da revisão;

c) Nome e endereço do laboratório e o local onde os ensaios e/ou calibrações foram

realizados, se diferentes do endereço do laboratório;

d) Identificação unívoca do ensaio ou certificado de calibração;

e) Nome e endereço do solicitante;

f) Nome e endereço do interessado;

g) Identificação do método utilizado;

h) Uma descrição, condição e identificação não ambígua dos itens ensaiados ou calibrados;

i) Data do recebimento do item e data de realização do ensaio ou calibração, quando

aplicável;

j) Resultados do ensaio ou calibração com as unidades de medidas, onde apropriado;

k) Nomes, funções e assinaturas pelos responsáveis pela emissão do relatório de ensaio ou do

certificado de calibração;

l) Observações;

m) Incerteza de medição

n) Controle de página (xx/yy)

o) Data de Emissão;

p) Número do Laudo e da Amostra;

q) Número da Versão do Laudo (este número varia de acordo com as alterações nos resultados

dos ensaios);

r) Identificação da origem da amostra (incluindo número de lote)

s) Data e hora da Chegada da Amostra;

t) Condições de Climatização do Laboratório (Umidade Relativa e Temperatura);

u) Observação da Amostra;

v) Origem da Amostra (programada, extra, particular, etc.);

w) Nome completo dos ensaios e unidades de medida;

x) Resultado do Ensaio (somente dos ensaios liberados);

y) Observação de cada ensaio;

z) Incerteza de medição de cada ensaio;

aa) Método de realização de cada ensaio;

bb) Limite de Detecção/Quantificação do Método de cada ensaio;

cc) Identificação do Laboratório onde cada ensaio foi realizado;

dd) Endereço de cada Laboratório existente no Laudo;

ee) Legendas e Observações da Amostra;

ff) Data e identificação do responsável;

gg) Data e identificação do gerente responsável;

hh) Identificações de quais ensaios estão certificados;

ii) Logotipo do Certificador, quando existente (exemplo: logo do INMETRO);

jj) Identificação do Cliente;

kk) Controle de página: atual/total;

# Requisitos da proposta

Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos:

- Materiais em geral, exceto os que serão fornecidos pelo SAAE INDAIATUBA;

- Mão de obra especializada ou não;

- Transportes e deslocamentos em geral;

- Seguros em geral;

- Equipamentos e ferramentas necessários;

- Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, resultantes da execução dos serviços, observada, quanto ao ISS, a legislação Municipal correspondente;

- Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao SAAE INDAIATUBA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços;

- Cessão dos direitos de licenças de uso da SOLUÇÃO e de quaisquer softwares adicionais

- necessários, considerando as especificações contidas neste edital;

- Suporte ao produto e atualizações de software;

- Serviços de consultoria;

- Manutenções corretivas durante a vigência do contrato;

- Treinamento;

- Licenças em geral;

- Treinamentos diversos para a equipe envolvida na implantação da solução;

- Equipamentos e serviços relativos à comunicação de dados entre os empregados da própria CONTRATADA e para integração com o ambiente computacional do SAAE Indaiatuba;

- Infraestrutura para disponibilizar os serviços de suporte e assistência técnica durante a vigência do CONTRATO;

- Despesas relativas a transporte, estadia e alimentação do pessoal envolvido na implantação da solução, além de outras despesas correlatas.

- Impostos previstos por lei;

- Os serviços normalmente serão executados no horário normal não sendo necessária hora extra constantemente para cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar trabalhos aos sábados, domingos e feriados e fora do horário normal, os custos serão de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para a SAAE INDAIATUBA.

# Fornecimento de Licença de Software

Fornecimento de serviço para implantação do sistema LIMS pela CONTRATADA junto com Licenças de uso de Software de Gestão Laboratorial para 15 usuários contemplando as funcionalidades descritas neste Termo De Referência.

# Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses a contar do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser renovado conforme a necessidade do órgão e de acordo com os termos da Lei.

# Mapeamento dos processos, instalação e implantação da solução

- Mapeamento dos Processos

- Analisar e adequar a SOLUÇÃO para aderência aos processos de negócio SAAE Indaiatuba.

- A CONTRATADA será responsável pela parametrização da SOLUÇÃO para adequá-lo as especificidades do SAAE Indaiatuba e, também, pela construção de códigos, quando isto se fizer necessário.

- Estes códigos deverão, em princípio, ser incorporados à SOLUÇÃO sem alterarem o código fonte

original dos softwares. As alterações deverão ser devidamente documentadas.

- A necessidade de atualização de versão ou aplicações de patches para a SOLUÇÃO durante o

projeto será avaliado pelo SAAE INDAIATUBA em conjunto com a contratante.

- À CONTRATADA deverá fornecer documentação detalhada de todas as atividades, recursos

envolvidos e prazos previstos.

- A CONTRATADA parametrizará a SOLUÇÃO para adequá-lo às especificidades da análise.

- A CONTRATADA gerenciará as versões dos códigos fonte, executáveis e quaisquer documentos pertinentes ao projeto, quanto às soluções propostas.

- A CONTRATADA realizará a instalação, configuração (pós-instalação) da SOLUÇÃO no Laboratório de Aguas do SAAE Indaiatuba. Fornecerá toda a documentação técnica detalhada, com informações suficientes para que a equipe técnica SAAE Indaiatuba possa efetuar a reinstalação e recuperação dos ambientes em caso de falhas.

- A cada parametrização e/ou customização a CONTRATADA deverá submeter ao SAAE INDAIATUBA para homologação.

- Toda instalação deverá permitir o pleno funcionamento da SOLUÇÃO com alta performance.

- A implantação deverá na ocorrer no laboratório de Águas do SAAE Indaiatuba no seguinte endereço: Alameda Comendador Santoro Mirone nº1380, bairro Pimenta Indaiatuba SP.

- A CONTRATADA deverá prover todo o suporte, desde o projeto até a implementação final da SOLUÇÃO;

- A contratada deverá apresentar o plano para ativação da solução;

- Início do processo de implantação, configuração, parametrização, inserção de dados, customização entre outros ajustes necessários para adequar o uso da SOLUÇÃO à realidade e necessidades dos laboratórios, com base neste nos itens deste Termo de Referência.

- Nesta fase, a CONTRATANTE deve incluir, mas não se limitar a demandar as seguintes atividades para a empresa CONTRATADA:

- Implementação dos processos mapeados.

- Habilitação dos usuários.

- Realização e validação das configurações, cadastros e modelos, e reuniões de acompanhamento;

- Cadastros e carga de dados, sendo esta informação e a tabela de metadados;

- Outras características, conforme requisitos que constam no Termo de Referência deste Edital.

- A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Testes, para a análise, comentários e aprovação prévia SAAE Indaiatuba;

- Atividades que não impliquem em instabilidade ou paralisação da rede poderão ser executadas durante o horário do expediente normal. Para atividades onde não seja possível iniciar a montagem em horários de expediente normal, o SAAE INDAIATUBA analisará caso a caso e negociará com os respectivos clientes os horários de trabalho.

# Manutenção e suporte técnico

- Os seguintes serviços de suporte deverão ser prestados durante toda a duração do contrato:

- Serviços de manutenção da SOLUÇÃO, incluindo suporte técnico e atualizações de versão pelo período de 12 meses, podendo ser renovado até o limite estabelecido em lei.

- Caberá à CONTRATADA pelo tempo em que os Serviços estiverem sendo prestado, enviar ao SAAE INDAIATUBA todas as revisões, atualizações, correções, lançamentos, versões, ajustes temporários de programação e aprimoramento (coletivamente as “Atualizações”) ao Software tão logo essas atualizações estejam aptas para serem disponibilizadas a qualquer de seus outros clientes. Essas atualizações não poderão prejudicar o desempenho, funcionamento ou operação do software, estipulados no presente contrato.

- Caberá à CONTRATADA disponibilizar uma nova cópia digital da documentação da SOLUÇÃO, incluindo manuais técnicos e de operacionalização, sempre que houve qualquer atualização no software e/ou manuais.

- A CONTRATADA disponibilizará toda a documentação técnica e suporte à resolução

de dúvidas para instalar as atualizações disponibilizadas.

- Se, a qualquer tempo, a documentação for revisada, ou se documentação adicional vier a ser desenvolvida pela CONTRATADA em relação ao Software, caberá à CONTRATADA, disponibilizar a documentação pelo tempo em que os Serviços estiverem sendo prestados pela CONTRATADA, nos termos pactuados neste Contrato.

- A necessidade de atualização de versão ou aplicações de patches para os softwares durante o projeto será avaliada pelo laboratório de águas em conjunto com a CONTRATADA. A instalação das correções disponibilizadas pelo fabricante para as soluções ofertadas será de responsabilidade da CONTRATADA.

- A prestação de serviços de suporte e manutenção inclui:

- Atualização tecnológica, corretiva e de legislação/normativa (Federal, Municipal, Estadual e das agências reguladoras).

- Preferencialmente possuir serviço de atendimento de suporte telefônico gratuito (0800),

em português, informando o número disponível no Brasil, para a resolução de problemas urgentes durante todos os dias úteis da semana segunda à sexta-feira) 11 a 5 (onze horas por dia nos cinco dias da semana);

- Prestar serviço de atendimento de suporte pela Internet (e-mail ou formulário via web)

gratuito. Informar a URL completa e senha para autenticar, visando possibilitar que usuarios do SAAE INDAIATUBA registrem suas dúvidas formalmente e que possa acompanhar o andamento do status da resolução, visualizar as respostas e que possa ainda, fazer consultas a dúvidas e respostas anteriores.

- Disponibilizar canal de comunicação direto com os responsáveis pela solução dos problemas, em caso de indisponibilidade de qualquer um dos produtos oferecidos pela licitante.

- O número de chamadas para o suporte de atendimento será ilimitado, não havendo restrições de horas trabalhadas.

- Os serviços de atendimento de suporte, remoto ou local, deverão ser em período 11x5 (onze horas por dia nos cinco dias da semana);

- Durante a prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico, após o marco de projeto “Operação Assistida”, a CONTRATADA deverá atender as condições de prestação de serviço estabelecidas e as condições de prestação de serviços, atender a metodologia de prestação de serviço estabelecida no subitem Metodologia de prestação de serviços e os acordos de níveis de serviço, métricas e indicadores de desempenho estabelecidos no item “Acordo de Níveis de Serviço, Métricas e Indicadores”.

# Treinamento

- A CONTRATADA caberá os seguintes itens:

- Preparar o Plano de Treinamento em conjunto com o SAAE, contendo definição da quantidade de turmas necessárias por módulos, conteúdo programático, método de avaliação, documentação e carga horária;

- Cumprir o cronograma de treinamentos definido em conjunto com o SAAE;

- Efetuar o treinamento, durante a fase de implantação, com profissionais destacados e nas instalações do SAAE para os operadores e técnicos designados pela SAAE.

- Preparar o ambiente da SOLUÇÂO para a realização do treinamento e, caso o ambiente de treinamento seja o mesmo da produção, realizar as adequações necessárias para que a SOLUÇÃO esteja apta para entrar em funcionamento após a realização do treinamento;

- Substituir os instrutores que, a critério SAAE Indaiatuba, não atenderem ou não cumprirem satisfatoriamente os objetivos do treinamento;

- Arcar com despesas de hospedagem, transporte e alimentação do instrutor;

Ministrar os treinamentos de segunda a sexta-feira, de 08h às 16:30h, com intervalo para almoço (1h) e intervalos para lanche (manhã e tarde);

- Aplicar lista de frequência e avaliação de reação;

- Treinamento operacional básico da equipe que utilizará da SOLUÇÃO.

- Treinamento técnico para administração da SOLUÇÃO para equipe interna de TI e Qualidade

# Operação assistida

- Os serviços de Operação Assistida serão efetuados através de um conjunto de atividades que permitam o atendimento das demandas dos usuários responsáveis pelas atividades de operação da SOLUÇÃO, transferindo o conhecimento e experiência necessários para sua utilização.

- Serão prestados todos os serviços necessários para manter a operacionalidade dos produtos, minimizando os riscos de paralisação das funcionalidades disponibilizadas e proporcionando as condições necessárias ao bom funcionamento da SOLUÇÃO.

- O profissional da Contratada para o suporte de Operação Assistida deverá ter participado da implantação da solução objeto desta licitação.

- O SAAE  reserva-se ao direito de rejeitar profissionais da Contratada caso julgue que estes

não apresentem nível de qualificação ou proatividade adequada à prestação dos serviços.

- Em caso de rejeição, a CONTRATADA deverá prover substituto em até 2 (dois) dias úteis após a comunicação de rejeição.

- Durante a execução destes serviços, o técnico da CONTRATADA serão acompanhados pelo Analista de Sistemas indicado pela Gerência de Tecnologia da Informação SAAE Indaiatuba para atuar junto aos usuários, de modo a oferecer suporte na realização das atividades, assegurando que as operações diárias sejam realizadas em conformidade com as necessidades SAAE Indaiatuba.

- Orientação aos usuários para execução de atividades operacionais, utilizando os procedimentos recomendados a cada processo;

- Verificação do correto funcionamento da SOLUÇÃO;

- Corrigir ou demandar correção de erros ou inconsistências da SOLUÇÃO;

# Gestão do contrato:

A fiscalização e avaliação dos serviços prestados pela contratada ficarão sob a responsabilidade da Gerência de Laboratório de Aguas do setor de Controle de Qualidade do através do Gestor a ser designado pelo SAAE Indaiatuba.

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO II – DECLARAÇÕES

MODELO

Pregão Eletrônico no 107/2023 – Edital no 131/2023 - Processo no 144/2023

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, DECLARA, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, que:

- Concorda com os termos do Pregão Eletrônico em epígrafe, dos respectivos documentos e anexos desta licitação;

- Acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio ou pela administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos;

- Não possui em seu quadro societário ou empresa individual, responsáveis de ocupante de cargo público com o Município de Indaiatuba, Autarquias e Fundações;

- (   )  Não existe até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame ou;

4.  (  ) Existe até o presente momento, impedimento quanto à habilitação no presente certame        referente à __________________________________________________;

- ( ) É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a fazer uso do direito, conforme previsto no artigo 43 da referida Lei Complementar;

- Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a) Pregoeiro(a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Compromete-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do contrato;

- Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei no 8.078 – Código de Defesa do              Consumidor, bem como, ao Edital no 131/2023 e Anexos do Pregão Eletrônico no 107/2023;

- (  ) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, que impossibilite a participação no pregão em epígrafe ou;

- (  ) Possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, porém não há nada que impossibilite a participação no pregão em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO No 107/2023

EDITAL No 131/2023

PROCESSO No 144/2023

DECLARAÇÃO AO SAAE - ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eu (Nós) (nome completo), representante(s) legal(is) da empresa (razão social), interessada em participar da licitação em referência, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SAAE), declaro(amos), sob as penas da lei, que a (razão social da licitante), com sede na (endereço completo da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxx, NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Deverá ser enviada em até 2 horas após o fim disputa, e readequada ao último lance, via correio eletrônico.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE

Referências: Pregão Eletrônico no 107/2023 - Edital no 1311/2023 - Processo no 144/2023

Objeto: Contratação de empresa para implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (sistema LIMS).

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para prestar os serviços objeto deste certame abaixo discriminado, conforme  Anexo I - Termo de Referência, que integra o edital da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:   / CNPJ Nº: /INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

REPRESENTANTE:   /   CARGO:

R.G Nº: CPF Nº:     /ENDEREÇO:     /TELEFONE:

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue:

a) Valor unitário/mensal: R$ ..................(por extenso).

b) Valor anual/total da proposta: R$ ................. (por extenso).

- Readequado ao lance vencedor;

- Deverá ser cotado, preço unitário (mensal) e totais (anual), de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência do edital.

b) A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do Pregão Eletrônico;

c) O início dos serviços será a partir da data indicada na ordem de serviço

d) Local da prestação dos serviços, conforme Anexo I - Termo de Referência.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias para a plena prestação dos serviços descritos no Anexo I – Termo de Referência, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre os serviços.

2.3 A contratada suportará o ônus decorrente da atividade que exerce em seu próprio interesse nos casos de sinistros com o objeto avençado através do contrato, tais como: colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, entre outros.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Local e Data:

Assinatura e Carimbo da Proponente

(Obs.: Representante Legal da Empresa)

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO No 107/2023 - EDITAL No 131/2023 - PROCESSO No 144/2023

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OU CONTRATO, E DE PREPOSTO

* OS CAMPOS CONTIDOS NO PRESENTE TERMO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

| DADOS DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro/Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(1) OU DO CONTRATO (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  | Data Nascimento: |  |  |  |  |
| E-mail Profissional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail Pessoal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPOSTO DESIGNADO(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail Profissional: |  |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Na hipótese do responsável indicado não ser proprietário/sócio-proprietário, deverá ser enviada procuração de outorga de poderes, no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços OU do contrato.

(2) Representante na fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços OU do contrato, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 68 da Lei Federal no 8.666/93, e alterações posteriores.

Tendo em vista a implantação do sistema para assinatura digital pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, nos Termos de Atas e outros, solicitamos que seja previamente informado se o Certificado Digital que será utilizado para a assinatura está emitido para o CNPJ da contratada ou para o CPF do(s) seu(s) representante(s), como também informar o endereço de E-mail para envio do link para a respectiva assinatura digital.

Indicar:

CNPJ nº ______________________Ou CPF nº ____________________________

E-mail: ____________________________________

Local e Data __________, ____ de _____________ de 202x.

_________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI - MINUTA CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, QUE CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE E XXXXXXXXXXXXXXXXXX, REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.666/93.

| CONTRATADA | : |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATO Nº | : |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO No | : | 107/2023 |
| EDITAL No | : | 131/2023 |
| PROCESSO No | : | 144/2023 |
| VALOR | : |  |
| PRAZO | : | EXEMPLOS: SE NÃO HOUVER ORDEM DE SERVIÇO: xx dias / meses, contados da data do presente termo. SE HOUVER ORDEM DE SERVIÇO: xx dias/meses, contados da data indicada na Ordem de Serviço. |
| DATA | : |  |

Pelo presente termo de contrato, na melhor forma de direito, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

têm entre si justo e contratado o que se segue, e que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA 1a - DO OBJETO

  - Constitui o objeto da presente avença a contratação para prestação de serviços por empresa especializada, para xxxxxxxx, conforme Anexo I – Termo de Referência, que faz parte integrante deste contrato e com a Lei no 8666/93 e alterações posteriores.

| Lote | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário do Lote | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 107/2023, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. O gestor do contrato, será: Patricia Rodrigues da Silva, do Laboratório de Controle de Qualidade, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços prestados ou dos materiais/equipamentos, assim como, pela conferência das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA.

1.2.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 1.2, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato

1.3. Se constatado irregularidades, a gestora do contrato deverá notificar a empresa para regularizar o ocorrido em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas contados da efetiva notificação.

1.4. O preposto da EMPRESA será o Sr. xxxx, portador da cédula de identidade RG no xxxx SSP/SP e inscrito no CPF sob o no xxxx, o qual deverá acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 68 da Lei Federal no 8.666/93.

- CLÁUSULA 2a - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Compete ao CONTRATANTE:

2.1.1. Efetuar, pontualmente, o pagamento à CONTRATADA nos prazos e condições

avençadas;

2.1.2. Encaminhar todas as informações e elementos técnicos necessários ao perfeito adimplemento do objeto;

2.1.3. Exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio do Gestor do Contrato, à qual a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de suas funções, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.

- 2.2. Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente a boa prática dos serviços, as normas técnicas, bem como as leis, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais relativos aos serviços, cumprindo imediatamente as intenções e exigências das respectivas autoridades, além de:

- 2.2.1. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária à execução dos serviços, sejam eles especializados ou não, técnicos ou administrativos, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários ou sociais;

- 2.2.1.1. O pessoal da CONTRATADA, por ela designado para trabalhar na execução dos serviços ora avençados, não terá qualquer vínculo empregatício ou contratual, com o CONTRATANTE, sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de salários e encargos previdenciários decorrentes da legislação vigente.

- 2.2.2. Arcar com todas as despesas referentes à administração, alimentação, transporte de pessoal, etc.;

- 2.2.3. Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do pessoal que trabalhar na execução dos serviços;

- 2.2.4. Responder pela operação, manutenção e reparos dos equipamentos utilizados na execução dos serviços;

- 2.2.5. Facultar ao CONTRATANTE exercer verificação dos materiais empregados, equipamentos e serviços em execução;

- 2.2.6. Assumir integral responsabilidade pelos serviços, dotando de orientação técnica e arcando com todas as despesas de pessoal técnico e equipe administrativa locada direta ou indiretamente para realização dos serviços;

- 2.2.7. Não substituir as suas equipes técnicas sem prévia verificação de documentos, comunicando, antecipadamente, qualquer substituição temporária ou definitiva de empregado;

2.2.8. Manter, durante o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas; todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato, facultando-se ao CONTRATANTE o direito de exigir, a qualquer tempo, o cumprimento desta condição;

2.2.9. Comprovar, mensalmente, o recolhimento de todos os encargos sociais e previdenciários, e, sempre que solicitado, a regularidade da situação dos empregados, mediante apresentação do Livro de Registros, Carteira Profissional e Folhas de Pagamento, ou quaisquer outros documentos relativos aos empregados que prestarem serviços nas dependências do CONTRATANTE;

2.2.10. Estar ciente de que todas as ações trabalhistas decorrentes da prestação dos serviços objeto deste contrato, que direta ou indiretamente responsabilizem o SAAE em seus processos, terão seus valores retidos dos pagamentos das faturas em nome da CONTRATADA, ficando a liberação de tais valores condicionados à exclusão do SAAE da lide pela Justiça;

2.2.11. Manter as suas expensas, seguro de todo o pessoal contratado, contra riscos de qualquer acidente de trabalho;

2.2.12. Qualquer falha de execução, caso os serviços estejam em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que as regularize, sob pena de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades.

- 2.3.  A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir a fiscalização dos serviços pelo pessoal designado pelo CONTRATANTE, assim como atender às exigências de substituição dos mesmos.

- CLÁUSULA 3a - DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

- 3.1. Os serviços serão realizados de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência, parte integrante deste Termo de Contrato e iniciados somente após a emissão da Ordem de Serviço pelo Laboratório de Controle de Qualidade do SAAE.

- 3.2. O CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los, a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios.

- 3.3. A fiscalização, por parte do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas na legislação civil e por danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, seja por atos seus, de seus funcionários ou prepostos, decorrentes da execução do contrato.

    - 3.3.1. O Laboratório de Controle de Qualidade do SAAE será o responsável pela fiscalização, acompanhamento e recebimento do objeto do presente contrato, tendo como Gestor(a) o(a) Sr.(a) Patricia Rodrigues da Silva.

- 3.4. Havendo qualquer falha na execução ou caso os serviços estejam em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que regularize as mesmas, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste termo.

- 3.5. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços elencados na Cláusula 1ª, os valores constantes no Item 5.1.

- 3.6. Nos preços indicados, estão incluídas, além dos lucros, todas as despesas de custos, como por exemplo, materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execução dos serviços.

- 3.7. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

- CLÁUSULA 4a - DO INÍCIO E PRAZOS DOS SERVIÇOS

- 4.1. O contrato terá vigência de xxx (xxxx) meses, contados a partir da data indicada na Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, respeitadas as determinações da Lei no 8666/93.

- 4.2. Os serviços deverão ser executados no prazo previsto no item anterior, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência e Cronograma físico financeiro fornecido pelo CONTRATANTE, e iniciados somente após o recebimento da competente Ordem de Serviço, emitida pelo Setor xxxxxxx, Departamento xxxxxxx do SAAE.

4.3. O gestor deste contrato fará a devida conferência dos serviços executados, no ato do recebimento e, se constatadas irregularidades, a empresa será notificada, e terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar o problema.

4.4. A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto desta avenca, com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, sujeitando-se ainda, às normas pertinentes ao objeto deste certame.

4.5. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prepostos que atuarem na execução dos serviços ora contratados, indenizando o CONTRATANTE, sem prejuízo de sua responsabilidade, em eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade.

4.6. O contrato poderá ser alterado, nas hipóteses legais, a critério e interesse desta Autarquia com as devidas justificativas.

- CLÁUSULA 5a - DO SUPORTE LEGAL E ORÇAMENTÁRIO

- 5.1. O valor total da presente avença é de R$ xxxxx (xxxxxx). As despesas da execução deste contrato, de que compete ao CONTRATANTE, correrão por conta de recursos orçamentários próprios do SAAE, oriundo da verba codificada sob o no xxxxxx.

5.2. O presente contrato é firmado mediante o Pregão Eletrônico nº xx/202x, com fundamento na Lei Federal nº 8666/96, art. xx, e alterações posteriores, pela qual se regerá, com aplicação subsidiária do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de outras disposições normativas aplicadas à espécie, onde os anexos e as especificações técnicas para contratação, ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA 6a - DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços elencados na Cláusula 1a, o valor total de R$ xxx,xx (xxx).

6.1.1. Os pagamentos serão realizados conforme medição ou mensalmente e de acordo com o cronograma físico financeiro (Anexo I), após o devido recebimento e aprovação pelo gestor do contrato.

- Se for pagamento mensal tem que colocar o valor mensal e adequar o item 6.1.1 (O valor mensal da presente avença é de R$ xxxxx (xxxxxx), etc.)

6.2. Nos valores definidos nesta cláusula, estão inclusos, além dos lucros, todos os custos e benefícios decorrentes materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e trabalhistas, limpeza do local durante a execução do serviço, custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execução do serviço, inclusive as decorrentes de transporte, carga, descarga e mobilização, alusiva ao objeto do contrato ou quaisquer despesas necessárias para a realização do objeto do contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer outros pagamentos.

- 6.3. O prazo para a efetivação do pagamento é de até 28 (vinte e oito) dias, contados da apresentação e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es) do contrato, sendo que a forma de pagamento será, preferencialmente, por meio de depósito em conta bancária.

6.3.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.3.2. Quando da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número do CONTRATO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a mesma será recusada.

6.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

6.5. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em sua aceitação em desacordo com o previsto neste Contrato e Anexo(s).

6.6. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com os serviços executados, mediante a apresentação dos originais da fatura, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, correspondente ao período da execução dos serviços e à mão de obra alocada para esse fim.

6.7. Por ocasião da apresentação da nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social – GFIP, bem como, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

6.8. A não apresentação dessas comprovações assegura à CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes, até que seja regularizada a documentação correspondente.

6.9. A devolução da fatura/nota fiscal não aprovada, em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido aos seus empregados.

6.10. Deverão vir discriminados na fatura/nota fiscal os salários, encargos sociais e demais despesas.

6.11. Juntamente com a nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá encaminhar:

a) cópia dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e previdenciários; e

b) folha de pagamento da equipe que estiver prestando os serviços ao SAAE.

6.12. A falta da apresentação de qualquer documento obrigatório pelas leis em vigor acarretará o não pagamento da respectiva fatura e das seguintes, até que a pendência seja eliminada, sem que se aplique, neste caso, o disposto no item 6.9 da cláusula sexta deste instrumento.

6.13. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

6.14. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

- CLÁUSULA 7a – DAS PENALIDADES, ALTERAÇÃO E RESCISÃO

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do objeto desta licitação, garantida a prévia defesa, o fornecedor incorrerá em multa, estipulada da seguinte forma:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;

b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso, sobre o valor do serviço não iniciado constante no termo de contrato, até o 10º (décimo) dia consecutivo;

c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso para início da prestação dos serviços, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor total do serviço contratado, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.

e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total do serviço prestado em desconformidade com as especificações constantes no termo de contrato, sem prejuízo da obrigação de refazê-los;

f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do serviço não prestado constante no termo de contrato;

g) Cancelamento do termo de contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral do contrato.

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

7.2. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do contrato.

7.3. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

7.4. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

7.5. As penalidades previstas neste edital têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora do contrato da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

7.6. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

7.7. O presente contrato poderá ser rescindido por acordo das partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipóteses previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA 8a - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 8.1. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente contrato.

- 8.2. Fazem parte integrante deste instrumento, os termos do Pregão Eletrônico no 107/2023, que deu origem à presente avença, bem como as demais condições da proposta apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.

- 8.3. Elegem as partes o Foro da Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, como competente para apreciar todas as dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

- E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.

| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |  |  | DETENTORA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  |  | ____________________________________ |  |
| Nome: | ENGo PEDRO CLAUDIO SALLA |  | Nome: |  |
| Cargo: Superintendente |  |  | Cargo: |  |
| CPF: 599.763.738-72 |  |  | CPF: |  |
| RG: 5.618.948-5 SSP/SP |  |  | RG: |  |
| ____________________________________ |  |  |  |  |
| Gestor(a): |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

| CONTRATANTE | : | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE |
| --- | --- | --- |
| CONTRATADA | : | xxxxxxxxx |
| ## CONTRATO No | : | xx/202x |
| OBJETO | : | Contratação de empresa para implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (sistema LIMS). |
| ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*) | : |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO No | : | 107/2023 |
| ## EDITAL No | : | 131/2023 |
| ## PROCESSO No | : | 144/2023 |

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) 	as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) 	é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Pedro Claudio Salla

Cargo: Superintendente

CPF: 599.763.738-72

ASSINATURA: ___________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.