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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO ELETRÔNICO No 130/2023
EDITAL No 159/2023
	Item
	Unidade
	Qtde.
	Descrição
	VALOR 
UNITÁRIO

	001
	un
	64
	ANALISE COMPLETA DE ÁGUA DOCE SUPERFICIAL; DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 15 DA RESOLUCÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARCO DE 2005, INCLUSIVE O REFERENTE À AVALIAÇÃO DE TOXICIDADE; REALIZADA POR LABORATÓRIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17.025. Analise completa de água doce superficial; de acordo com os parâmetros do artigo 15 da resolucão CONAMA Nº 357, de 17 de marco de 2005; realizada por laboratório acreditado na norma NBR ISO IEC 17.025 inclusive nos ensaios de identificação e quantificação de organismos e toxicidade;  A empresa contratada deverá garantir a realização de no mínimo 75% dos parâmetros solicitados nos termos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025; os parâmetros que compuserem os 25% restantes poderão ser terceirizados em laboratório acreditado nestes parâmetros; os limites de quantificacao (LQ) dos laboratórios deverão ser menor ou igual ao valor máximo permitido pelo art. 15 da Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005;  os pontos a serem coletados serão determinados previamente ao dia da coleta pelo responsável técnico do laboratório de águas, da empresa contratante;  as coletas deverão ser agendada em até 20 dias a partir do recebimento do pedido de empenho emitido pelo gestor , os relatórios  deverão ser enviados via corrreio e  meio eletrônico, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da coleta das amostras. Todas estas informações, bem como as informaçoes complementares pertinentes a este item, estão descritadas detalhadamente no termo de referência anexo               
	

	002
	sv
	66
	PESQUISA DE CISTOS DE GIARDIA E OOCISTOS CRYPTOSPORIDIUM EM MANANCIAIS DE CAPTACAO, REALIZADA POR LABORATORIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptosporidium em mananciais de captacao; realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico.                  
	

	003
	sv
	55
	ANALISE EM MATRIZ AGUA TRATADA NAS TABELAS: DE PADRÃO BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE, DE PADRÃO DE POTABILIDADE PARA SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS QUE. analise em matriz agua tratada nas tabelas: de padrão bacteriológico da água para consumo humano , de padrão de potabilidade para substâncias químicas inorgânicas que representam risco à saúde, de padrão de potabilidade para substâncias orgânicas que representam risco à saúde , padrão de potabilidade para agrotóxicos e metabólitos que representam risco à saúde , de padrão de cianotoxinas da água para consumo humano e  tabela de padrão organoléptico de potabilidade;  de acordo  com a prc n° 5, de 28 de setembro de 2017, anexo xx- alterada pela portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021; realizada por laboratorio que tenha os parametros solicitados acreditados na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ter os parametros solicitados acreditados na norma abnt nbr iso/iec 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que compuserem os 25% restantes poderao ser subcontratados em laboratorio acreditado nestes parametros; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantificacao dos laboratorios deverao ser menor ou  igual ao valor maximo permitido pela prc n° 5, de 28 de setembro de 2017, anexo xx - alterada pela portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021 para cada parametro analisado; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados por meio eletronico;  coletas e analises destas tabelas serão realizadas com frequencia trimestral; cronograma de coletas em anexo              
	

	004
	sv
	49
	ANALISE EM MATRIZ AGUA TRATADA, DA TABELA DE PADRAO DE POTABILIDADE PARA SUBPRODUTOS DA DESINFECCAO QUE REPRESENTAM RISCO A SAUDE; DE ACORDO COM A PORTARIA DE CONSOLIDACAO: PRC N° 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017; ANEXO XX ,ALTERADA PELA PORTARIA GM/MS N. Analise em matriz agua tratada, da tabela de padrao de potabilidade para subprodutos da desinfeccao que representam risco a saude; de acordo com a portaria de consolidacao: PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017; anexo XX ,Alterada pela portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021; a empresa contratada devera ter os parametros solicitados acreditados na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que compuserem os 25% restantes poderao ser terceirizados em laboratorio acreditado nestes parametros; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantificacao dos laboratorios deverao ser menor ou  igual ao valor maximo permitido pela PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX- Alterada pela portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021  para cada parametro analisado; a coleta devera ser de responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados por meio eletronico; no prazo de ate 20 (vinte) dias apos a coleta das amostras.                
	

	005
	sv
	21
	ANALISE DA AVALIACAO RADIOLOGICA AFTA TOTAL E BETA TOTAL  EM MATRIZ  AGUA TRATADA DE ACORDO COM ANEXO XX DA PRC N° 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017- ALTERADA PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021;. Analise da avaliaçao radiológica Afta total e Beta total  em matriz  agua tratada de acordo com Anexo XX da PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017- Alterada portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021; a empresa contratada devera ter os parametros solicitados acreditados na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantificacao dos laboratorios deverao ser menor ou  igual ao valor maximo permitido pela PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX -Alterada portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021  para cada parametro analisado; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados por meio eletronico; Estes parametros poderáo ser subcontratados, desde que atenda todos requisitos descritos acima; as coletas e analises serao realizadas com frequencia semestral; cronograma de coletas em anexo                
	

	006
	sv
	99
	ANALISE DE ACRILAMIDA E EPICLORIDRINA EM MATRIZ  AGUA TRATADA DE ACORDO COM ANEXO XX DA PRC N° 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 -ALTERADA PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021. Analise de acrilamida e epicloridrina em matriz  agua tratada de acordo com Anexo XX da PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017 -Alterada portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021, a empresa contratada devera ter os parametros solicitados acreditados na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantificacao dos laboratorios deverao ser menor ou  igual ao valor maximo permitido pela PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX Alterada portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021  para cada parametro analisado; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados por meio eletronico; Estes parametros poderao ser subcontratados, desde que atenda todos requisitos descritos acima; as coletas e analises serao realizadas com frequencia mensal, com excessao dos meses que forem realizadas as tabela de  padrao de potabilidade para substancias organicas que representam risco a saude; cronograma de coletas em anexo                
	

	007
	sv
	12
	DETERMINACAO DE GEOSMINA E 2- METILISOBORNEOL (MIB) EM MATRIZ AGUA BRUTA, A EMPRESA CONTRATADA DEVERA TER OS PARAMETROS SOLICITADOS ACREDITADOS NA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025. Determinacao De Geosmina e 2- Metilisoborneol (MIB) em matriz agua bruta; A empresa contratada devera ter os parametros solicitados acreditados na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante;  a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados por meio eletronico; Estes parametros poderao ser subcontratados, desde que atenda todos requisitos descritos acima;                  
	

	008
	sv
	12
	DETERMINACAO DE GEOSMINA E 2- METILISOBORNEOL (MIB) EM MATRIZ AGUA TRATADA, A EMPRESA CONTRATADA DEVERA TER OS PARAMETROS SOLICITADOS ACREDITADOS NA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025. Determinacao De Geosmina e 2- Metilisoborneol (MIB) em matriz agua tratada; A empresa contratada devera ter os parametros solicitados acreditados na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante;  a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas apos solicitacao da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados por meio eletronico; Estes parametros poderao ser subcontratados, desde que atenda todos requisitos descritos acima;                  
	

	VALOR TOTAL
	





COLETAS EM MANANCIAS – ÁGUA BRUTA 
ARTIGO 16 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARÇO

(Período de 2024)

Análise completa de água superficial de acordo com os parâmetros do Artigo 15 da Resolução  Conama Nº 357 de 17 de Março de 2005.

Nº de serviços: 64

PREVISÃO DE CAMPANHAS REPRESA:

	Mês/Ano
	Março/2024
	Junho/2024
	Setembro/2024
	Dezembro/2024

	Conama 357
Artigo 15
	8 Pontos
	8 Pontos
	8 Pontos
	8 Pontos

	Subtotal
	32 pontos



Os 08 pontos são : LM-01, LM-02, LM-03, LM-04, LM-05, LM-05*, LM-06 e LM-06*

NOTA 1: Os pontos LM-05, LM-05*, LM-06 e LM-06* são coletados no reservatório e portanto necessitam de pequena embarcação motorizada/coletes salva vidas.

NOTA 2: Os pontos LM-05* e LM-06* são pontos de fundo necessitando, para devida coleta, de Garrafa de Van Dorn, embarcação motorizada com capacidade mínima de 4 pessoas e material para mínimo de 4 pontos e coletes salva vidas.


PREVISÃO DE CAMPANHAS SEMESTRAIS “CAPTAÇÃO/MANANCIAIS” 
NÃO RELACIONADAS COM AS CAMPANHAS DA REPRESA:

	Semestre/Ano
	1º Semestre/2024
	2o Semestre/2024

	Conama 357
	12 Pontos
	12 Pontos

	Subtotal
	24 pontos



Os 12 pontos são: PEC, PIR, PIM, JUN3, JUN6, BNC, MOC, PS, RV, BJB Rep, PIR- Porto de areia; e MC-Bandeirantes.

NOTA: Os pontos acima são superficiais, não necessitando de embarcação e/ou Garrafa de Van Dorn.

O total de coletas CONAMA 357 compreende a somatória das coletas relacionadas a campanha da represa (32) com as não relacionadas (24). Além disso, foi contabilizado reserva técnica de 08 amostras (QUE PODEM OU NÃO SER USADAS), totalizando 64 amostras.

Os pontos a serem coletados e suas respectivas coordenadas estão descritos abaixo:



	PONTOS DE CAMPANHA – IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

	

LM-1
	Corpo D´água
	Rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.02956957, -47.1817881258

	
	Descrição: Ponto sob estrada pavimentada, com aproximadamente 3-5 metros de largura e, no máximo, 1 metro de profundidade. A velocidade da água é alta e o substrato é arenoso, aparentemente assoreado. A vegetação ciliar é escassa e há presença de gramíneas na vegetação marginal. (Atol, 2013).

	

LM-2
	Corpo D´água
	Rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.0306150641, -47.2066510977

	
	Descrição: Ponto com aproximadamente 5-8 metros de largura e profundidade em torno de 1,5 metro de profundidade. A velocidade da água é baixa e o substrato arenoso ou lodoso. Não há vegetação ciliar e as gramíneas estão presentes na vegetação marginal. (Atol, 2013).

	

LM-3
	Corpo D´água
	Afluente do rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.020319223,	-47.21655958

	
	Descrição: Córrego de dimensões bastante reduzidas, frequentemente com menos de 1 metro de largura e 20-30 centímetros de profundidade. No ponto, há faixa de vegetação ciliar de aproximadamente 10-20 metros em ambos os lados. O substrato é predominantemente arenoso e não há vegetação marginal. (Atol, 2013).

	
LM-4
	Corpo D´água
	Rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.013514946, -47.2259679477

	
	Descrição:  Ponto  localizado  sob  ponte  de  madeira. O substrato é arenoso, bastante assoreado e há pouca vegetação marginal. A mata ciliar está presente, embora degradada.

	

LM-5
	Corpo D´água
	Rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.0316231318, -47.2042872774

	
	Descrição: Trecho bastante modificado em decorrência da fase atual das obras. Ponto localizado próximo da barragem, com remoção da vegetal marginal. COLETA COM EMBARCAÇÃO MOTORIZADA.

	

LM-5*
	Corpo D´água
	Rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.0316231318, -47.2042872774

	
	Descrição: Mesma localização que o ponto LM-05, porém no fundo do reservatório. COLETA COM EMBARCAÇÃO MOTORIZADA, USO DE GARRAFA DE VAN DORN.

	

LM-6
	Corpo D´água
	Rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.0317710461, -47.1962514692

	
	Descrição: Trecho bastante modificado em decorrência da fase atual das obras. A  vegetação em ambas as margens já foi removida. COLETA COM EMBARCAÇÃO MOTORIZADA

	

LM-6*
	Corpo D´água
	Rio Capivari Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD (grau decimal)
	-23.0317710461,	-47.1962514692

	
	Descrição: Mesma localização que o ponto LM-06, porém no fundo do reservatório. COLETA COM EMBARCAÇÃO MOTORIZADA, USO DE GARRAFA DE VAN DORN.






		PONTOS DE MANANCIAIS - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

	PEC
	Corpo D´água
	Córrego Barnabé (Captação)

	
	Coordenadas geográficas GD  -23.121265,	-47.233248

	PIR
	Corpo D´água
	Rio Piray

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.182667,  -47.243836

	PIM
	Corpo D´água
	Córrego Barrinha (Captação)

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.141202°,	-47.217987°

	JUN3
	Corpo D´água
	Rio Jundiaí

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.138313,	-47.217747

	JUN6
	Corpo D´água
	Rio Jundiaí

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.138313,	-47.217747

	MOC
	Corpo D´água
	Reservatório Morungaba

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.084759°,  -47.180002°

	PS
	Corpo D´água
	Reservatório Cupini (Captação)

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.084715,  -47.180349

	RV
	Corpo D´água
	Ribeirão Viracopos

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.025051,	-47.160170

	BJB Rep
	Corpo D´água
	Reservatório a montante do ponto BJB

	
	Coordenadas geográficas GD	-

	BNC
	Corpo D´água
	Bica Cupini

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.084067,  -47.181969

	PIR-
Porto de Areia
	Corpo D´água
	Porto de Areia

	
	Coordenadas geográficas GD -23.187742, -47.235489

	MC-
Bandeirantes
	Corpo D´água
	Rio Capivari-Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD -23.050993°, -47.148651°







                                                                  Pontos LM-05/LM-05*






                Pontos LM-06/LM-06*
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COLETAS EM AGUAS BRUTAS PARA GIARDIA E CRYPTOSPORIDIUM

(Período de 2024 a 2025)

Nº de serviços: 66

CRONOGRAMA PREVISTO

1° Semestre de 2024
	Motivo
	N° de Amostras
	PERÍODOS

	Semestral
	11
	Fevereiro

	Semestral (BJB Represa, Represa Mirim)
	2
	Março

	Monitoramento
(PEC; JUND3, JUND6)
	15
	Mensal
Mar (3) ; Abr (3); Mai(3); Jun (3) e Jul (3)

	SubTotal
	28
	



2° Semestre de 2024
	Motivo
	N° de Amostras
	PERÍODOS

	Semestrais
	11
	Agosto

	Semestral (BJB Represa, Represa Mirim)
	2
	Setembro

	Monitoramento
(PEC; JUND3, JUND6)
	12
	Mensal
Set (3); Out(3); Nov(03); Dez(3)

	SubTotal
	25
	



1° Semestre de 2025
	Motivo
	N° de Amostras
	PERÍODOS

	Monitoramento
(PEC; JUND3, JUND6)
	03
	Mensal
Jan (3)

	SubTotal
	03
	



RESERVAS (para emergências e recoletas): 10 SERVIÇOS
TOTAL: 66 SERVIÇOS


Pontos Previstos (todos no munícipio de Indaiatuba): Esses pontos podem ser modificados de acordo com a análise do comportamento biológico do manancial, e estão descritos abaixo:



Pontos de monitoramento mensal:
	PEC
	Corpo D´água	Córrego Barnabé (Captação)

	
	Coordenadas geográficas GD -23.121265, -47.233248

	JUN3
	Corpo D´água	Rio Jundiai

	
	Coordenadas geográficas GD -23.1404368, -47.2171856

	JUN6
	Corpo D´água	Rio Jundiai

	
	Coordenadas geográficas GD -23.1072335, -47.174755



Pontos de monitoramento semestral:
	PEC
	Corpo D´água	Córrego Barnabé (Captação)

	
	Coordenadas geográficas GD -23.121265, -47.233248

	PIR
	Corpo D´água	Rio Piray

	
	Coordenadas geográficas GD -23.182667, -47.243836

	PIM
	Corpo D´água	Córrego Barrinha (Captação)

	
	Coordenadas geográficas GD -23.141202°, -47.217987°

	JUN3
	Corpo D´água	Rio Jundiaí

	
	Coordenadas geográficas: -23.1404368, -47.2171856

	JUN6
	Corpo D´água	Rio Jundiaí

	
	Coordenadas geográficas GD : -23.1072335, -47.174755

	MOC
	Corpo D´água	Reservatório Morungaba

	
	Coordenadas geográficas GD -23.084759°, -47.180002°

	PS
	Corpo D´água	Reservatório Cupini (Captação)

	
	Coordenadas geográficas GD -23.084715, -47.180349

	RV
	Corpo D´água	Ribeirão Viracopos

	
	Coordenadas geográficas GD -23.025051, -47.160170

	BJB Rep
	Corpo D´água	Reservatório a montante do ponto BJB

	
	Coordenadas geográficas GD	-

	BNC
	Corpo D´água	Bica Nova Cupini

	
	Coordenadas geográficas GD	-

	MC
	Corpo D´água	Captação do Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.029955°, -47.207046°

	Represa Mirim
	Corpo D´água	Represa do Mirim

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.0316231318, -47.2042872774

	MC
Band
	Corpo D´água

	
	Coordenadas geográficas GD	-23.050993°, -47.148651°










CRONOGRAMA DEMAIS PARÂMETROS MATRIZ - AGUA TRATADA  

(Período de 2024)

Análise em matriz de água tratada; de acordo com a prc n° 5, de 28 de setembro de 2017, anexo XX - alterada pela portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021.

TABELAS:
· de padrão bacteriológico da água para consumo humano
· de padrão de potabilidade para substâncias químicas inorgânicas que representam risco à saúde,
· de padrão de potabilidade para substâncias orgânicas que representam risco à saúde
· padrão de potabilidade para agrotóxicos e metabólitos que representam risco à saúde 
· de padrão de cianotoxinas da água para consumo humano
· de padrão organoléptico de potabilidade;

Nº serviços: 55

Controles: O Laboratório contratado deverá apresentar controles de qualidades de acordo com norma ISO 17.025, para amostragem e métodos realizados.

Pontos Previstos (todos no munícipio de Indaiatuba):
	ITEM
	TIPO DE AMOSTRA
	ENDEREÇO

	01
	Tratamento - ETA 1
	Rua Tangará, 540 - Vila Avaí

	02
	Reservatório Tadao Toyama
	Rua Tangará, 540 - Vila Avaí

	03
	Tratamento - ETA 3
	Avenida comendador Santoro Mirone, 1380

	04
	Tratamento - ETA 5
	Av. Engo Fábio Roberto Barnabé, 6255 - Jd. Morada do sol

	05
	Reservatório - Cristo
	R. João Martini, s/n – Morada do Sol

	06
	Reservatório- 2
	Av. Juscelino Kubitschek, s/n – Recreio Campreste Jóia

	07
	Reservação - Jd. Colibris
	Rua Flavio Antonio Magnussum, 2930- Jd Colibris

	08
	Reservação - Jd. América
	Rua Bolívia, 513 - Jardim América

	09
	Tratamento - ETA 4
	Fazenda São Martinho Itaguassú 1627- Jardim Brasil

	10
	Reservatório - ETA 4
	Av Luiz Carlos Prestes, 911 Jardim Brasil

	11
	Reservatório - Aldrovandi
	Avenida Ângelo Bertelli Nete, 209 - Carlos Aldrovandi




	CRONOGRAMA PREVISTO

	Fevereiro/2024
	11 pontos

	Maio/2024
	11 pontos

	Agosto/2024
	11 pontos

	Novembro/2024
	11 pontos

	RESERVAS (para emergências e recoletas)
	11 serviços

	Total: 55





CRONOGRAMA PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO MATRIZ – 

ÁGUA TRATADA 
(Período de 2024)

Análise em matriz de água tratada, da tabela de padrão de potabilidade para subprodutos da desinfecção que representam risco a saúde; de acordo com a portaria de consolidação: prc n° 5, de 28 de setembro de 2017; anexo xx, alterada pela portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021;

No SERVIÇOS: 49

Controles: Realizar controles de qualidades de acordo com norma ISO 17025, para amostragem e métodos realizados.

Pontos Previstos (todos no munícipio de Indaiatuba):
	ITEM
	TIPO DE AMOSTRA
	ENDEREÇO

	01
	Reservatório Tadao Toyama
	Rua Tangará, 540 - Vila Avaí

	02
	Reservação - Jd. América
	Rua Bolívia, 513 - Jardim América

	03
	Reservatório - Cristo
	R. João Martini, s/n – Morada do Sol

	04
	Reservatório- 2
	Av. Juscelino Kubitschek, s/n – Recreio Campreste Jóia

	05
	Reservação - Jd. Colibris
	Rua Flavio Antonio Magnussum, 2930- Jd Colibris

	06
	Reservatório - Aldrovandi
	Avenida Ângelo Bertelli Neto, 209 - Carlos Aldrovandi

	07
	Reservatório - ETA 4
	Av Luiz Carlos Prestes, 911 Jardim Brasil




	CRONOGRAMA PREVISTO

	Fevereiro/2024
	07 pontos

	Abril /2024
	07 pontos

	Junho/2024
	07 pontos

	Agosto /2024
	07 pontos

	Outubro/24
	07 pontos

	Dezembro/24
	07 pontos

	RESERVAS (para emergências e recoletas)
	07 serviços

	Total: 49







CRONOGRAMA ANÁLISE DE AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA ALFA E BETA TOTAL                             MATRIZ - ÁGUA TRATADA 

(Período de 2024)

Análise da avaliação radiológica alfa total e beta total em matriz Água tratada de acordo com anexo xx da prc n° 5, de 28 de setembro de 2017 - alterada portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021;

No SERVIÇOS: 21

Controles: Realizar controles de qualidades de acordo com norma ISO 17025, para amostragem e métodos realizados.

Pontos Previstos (todos no munícipio de Indaiatuba):
	ITEM
	TIPO DE AMOSTRA
	ENDEREÇO

	01
	Reservatório Tadao Toyama
	Rua Tangará, 540 - Vila Avaí

	02
	Reservação - Jd. América
	Rua Bolívia, 513 - Jardim América

	03
	Reservatório - Cristo
	R. João Martini, s/n – Morada do Sol

	04
	Reservatório- 2
	Av. Juscelino Kubitschek, s/n – Recreio Campreste Jóia

	05
	Reservação - Jd. Colibris
	Rua Flavio Antonio Magnussum, 2930- Jd Colibris

	06
	Reservatório - Aldrovandi
	Avenida Ângelo Bertelli Neto, 209 - Carlos Aldrovandi

	07
	Reservatório - ETA 4
	Av Luiz Carlos Prestes, 911 Jardim Brasil




	CRONOGRAMA PREVISTO

	Fevereiro/2023
	7 pontos

	Agosto /2023
	7 pontos

	RESERVAS (para emergências e recoletas)
	7 serviços

	Total: 21



CRONOGRAMA ANÁLISE DE ACRILAMIDA E EPICLORIDRINA AMOSTRAGEM EM ÁGUA TRATADA  

(Período de 2024 e 2025)

Análise de acrilamida e epicloridrina em matriz de água tratada de acordo com anexo xx da prc n° 5, de 28 de setembro de 2017 - alterada portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021 

No SERVIÇOS: 99

Pontos Previstos (todos no munícipio de Indaiatuba):
	ITEM
	TIPO DE AMOSTRA
	ENDEREÇO

	01
	Tratamento - ETA 1
	Rua Tangará, 540 - Vila Avaí

	02
	Reservatório Tadao Toyama
	Rua Tangará, 540 - Vila Avaí

	03
	Tratamento - ETA 3
	Avenida comendador Santoro Mirone, 1380

	04
	Tratamento - ETA 5
	Av. Engo Fábio Roberto Barnabé, 6255 - Jd. Morada do sol

	05
	Reservatório - Cristo
	R. João Martini, s/n – Morada do Sol

	06
	Reservatório- 2
	Av. Juscelino Kubitschek, s/n – Recreio Campreste Jóia

	07
	Reservação - Jd. Colibris
	Rua Flavio Antonio Magnussum, 2930- Jd Colibris

	08
	Reservação - Jd. América
	Rua Bolívia, 513 - Jardim América

	09
	Tratamento - ETA 4
	Fazenda São Martinho Itaguassú 1627- Jardim Brasil

	10
	Reservatório - ETA 4
	Av Luiz Carlos Prestes, 911 Jardim Brasil

	11
	Reservatório - Aldrovandi
	Avenida Ângelo Bertelli Nete, 209 - Carlos Aldrovandi




	CRONOGRAMA PREVISTO

	Março/2024
	11 pontos

	Abril /2024
	11 pontos

	Junho/2024
	11 pontos

	Julho/2024
	11 pontos

	Setembro/2024
	11 pontos

	Outubro/2024
	11 pontos

	Dezembro/2024
	11 pontos

	Janeiro/2025
	11 pontos

	RESERVAS (para emergências e recoletas)
	11 serviços

	Total: 99








CRONOGRAMA ANÁLISE DE DETERMINACAO DE GEOSMINA E 2- METILISOBORNEOL (MIB) EM MATRIZ ÁGUA BRUTA E MATRIZ ÁGUA TRATADA 


(Período de 2024)

No SERVIÇOS: 12 Matriz água bruta 
No SERVIÇOS: 12 Matriz água tratada

OBS: As amostragens serão realizadas de acordo com a necessidade, e serão inseridas em alguma campanha já estabelecida neste documento.

1 -  Das análises:
· Todas as análises solicitadas, bem como a coleta devem ser acreditadas na Norma ISO 17025, com exceção para os parâmetros relacionados abaixo, que foram  inseridos recentemente na portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021.
		Relação de parâmetros: Dioxano;  Epicloridrina; Ametrina; Ciproconazol; Clorotalonil; Difeconazol; Dimetoato + Ometoato; Epoxiconazol; Fipronil; Flutriafol; Melationa; Metribuzim; Paraquete; Picloram; Progargito; Protioconazol +ProticonazolDestio; Tiametoxam; Tiodicarbe; Tiram; N-nitrosodimetilamina.
· O laboratório contratado deverá declarar a sua metodologia de análise em cada parâmetro analisado.
· O não cumprimento destas observações pode resultar em sanções ao contratado.
· A prestação dos serviços deverá ser realizada, no mínimo 75% por um único laboratório, podendo este, subcontratar 25% dos parâmetros.
· As análises de Giardia e Cryptosporidium, Acrilamida e Epicloridrina, Geosmina/mib e Radioatividade alfa e beta poderão ser subcontratadas. 
· Referente as análises de Contagem e identificação de cianobacterias (densidade de cianobactérias), considerando a alta relevância desta análise para correta avaliação da Qualidade das águas de superfície, o Laboratório de Águas do SAAE solicita que o laboratório contratado declare a metodologia utilizada bem como qual o seu fator de multiplicação, qual a concentração, o seu esforço amostral (quantos transectos utilizou), qual o erro de contagem, e identificação no mínimo a nivel de gêneros encontrados. Tal declaraçãos podem ser simples em papel timbrado, desde que contemple todos os dados solicitados bem como a assinatura de um responsável técnico signatário. 
· O artigo 15 do conama 357 deverá contemplar todos os itens do artigo, inclusive análise de toxicidade.

1. Das subcontratações:
· No caso de haver a necessidade de subcontratação dos serviços, o relatório de ensaio emitido pela subcontratada deverá ser atestado pelo seu responsável técnico, devidamente habilitado junto ao Conselho de Classe, ou pelo responsável pelo setor de qualidade da subcontratada.
· O Laboratório subcontratado deverá manter a identificação original do ponto de coleta, para rastreabilidade das amostras. O Laboratório responsável pela análise (Laboratório contratado) deverá enviar, ao SAAE, o relatório de ensaio original emitido pela subcontratada
· O Laboratório participante deverá estar com a situação ATIVO na página do INMETRO. Caso esteja com ensaios suspensos, estes devem ser subcontratados se fizerem parte da solicitação deste anexo, e seguir o tratamento das observações anteriores citadas.
· O serviço de embarcação poderá ser subcontratada desde que, não acarrete nenhum prejuizo à autarquia, e comporte no mínimo 4(quatro) pessoas além do piloto.

1. Das coletas:
1. As coletas das amostras de água para análise serão realizadas pela contratada, que deve ter acreditação em metodologia de coleta e preservação de amostras em águas, ficando a seu cargo o fornecimento dos frascos de coleta com os referidos preservantes e o seu transporte, garantindo sempre que as amostras cheguem em plenas condições para análise. As despesas operacionais antes, durante e após a coleta serão por conta da empresa vencedora, incluindo o deslocamento, diária de hospedagem, hora técnica, alimentação e outras despesas.
1. O laboratório contratado deverá declarar a sua metodologia de coleta (exemplo: amostragem e coleta baseada em guia de coleta da ANA/CETESB ou SMWW 24ª Ed, etc) na apresentação dos relatórios de ensaios.
1. A critério do SAAE, a equipe técnica do Laboratório de Águas poderá inspecionar o laboratório contratado e acompanhar a realização da amostragem e/ou análises, a fim de avaliar se as normas de amostragem e metodologia de análise declaradas pelo Laboratório contratado estão sendo cumpridas.

1. Dos Limites dos Parâmetros:
2. O laboratório contratado tem que ter seu Limite de Quantificação (LQ) igual ou abaixo do valor mínimo exigido pelas legislações (anexo xx da prc n° 5, de 28 de setembro de 2017 - alterada portaria gm/ms nº 888, de 4 de maio de 2021 para matriz água tratada e Resolução Conama Nº 357 de 17 De Março De 2005 para matriz água bruta).
2. Caso isso NÃO aconteça, o laboratório contratado deverá subcontratar um outro para a realização daquelas análises. Isto se, a quantidade de parâmetros não ultrapassar o valor de 25% de análises acreditadas subcontratadas, descrito no ítem 1.

1. Da Periodicidade das solicitações do serviço:
3. A periodicidade estimada, poderá ser alterada caso haja necessidade, também poderá ser solicitada novo agendamento para recoleta de alguns pontos e/ou de emergência, independente do cronograma estabelecido.
3. O prazo para execução das coletas será de até 20 (vinte) dias, após a emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Requisitante, e o prazo para entrega dos Relatórios de Ensaio será de até 35 (trinta e cinco) dias contados da realização da coleta, através de Meio Eletrônico.



	PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA

	GESTORA





(Papel timbrado da empresa)
ANEXO II – DECLARAÇÕES
MODELO
Pregão Eletrônico nº 130/2023 - Edital nº 159/2023 - Processo nº 180/2023

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, DECLARA, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, que: 
1. Concorda com os termos do Pregão Eletrônico em epígrafe, dos respectivos documentos e anexos desta licitação; 
2. Acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio ou pela administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos;
3. Não possui em seu quadro societário ou empresa individual, responsáveis de ocupante de cargo público com o Município de Indaiatuba, Autarquias e Fundações;
4. (   )  Não existe até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame ou;
4.  (  ) Existe até o presente momento, impedimento quanto à habilitação no presente certame        referente à __________________________________________________;
5. ( ) É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a fazer uso do direito, conforme previsto no artigo 43 da referida Lei Complementar; 
6. Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a) Pregoeiro(a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
7. Compromete-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8. Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do contrato;
9. Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei no 8.078 – Código de Defesa do              Consumidor, bem como, ao Edital no 159/2023 e Anexos do Pregão Eletrônico no 130/2023;
10. (  ) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, que impossibilite a participação no pregão em epígrafe ou; 
10. (  ) Possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, porém não há nada que impossibilite a participação no pregão em epígrafe.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ..... de ..................... de 202...



*Assinado e digitalizado.
*Se possível assinar digitalmente.
_____________________________________
NOME
R.G e CPF
CARGO 













(Papel timbrado da empresa)
ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO No 130/2023
EDITAL No 159/2023
PROCESSO No 180/2023

DECLARAÇÃO AO SAAE - ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eu (Nós) (nome completo), representante(s) legal(is) da empresa (razão social), interessada em participar da licitação em referência, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SAAE), declaro(amos), sob as penas da lei, que a (razão social da licitante), com sede na (endereço completo da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxx, NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.


Local, ..... de ..................... de 202...




*Assinado e digitalizado.
*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________
NOME
R.G e CPF
CARGO







(Papel timbrado da empresa)
ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO 
· Deverá ser enviada em até 2 horas após o fim disputa, e readequada ao último lance, via correio eletrônico.
Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE

Referências: Pregão Eletrônico nº 130/2023 - Edital nº 159/2023 - Processo nº 180/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de amostragem e análise de matriz de água tratada e bruta.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme 
ANEXO I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:   / CNPJ Nº: /INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
REPRESENTANTE:   /   CARGO:
R.G Nº: CPF Nº:     /ENDEREÇO:     /TELEFONE:

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue:

a) Valor unitário: R$ ..................(por extenso).
b) Valor total da proposta: R$ ................. (por extenso).
- Readequado ao lance vencedor;
- Deverá ser cotado, preço unitário e totais do lote, de acordo com o ANEXO I do edital.

b) A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do Pregão Eletrônico;

c) O prazo para execução das coletas será de até 20 (vinte) dias, após a emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Requisitante, e o prazo para entrega dos Relatórios de Ensaio será de até 35 (trinta e cinco) dias contados da realização da coleta, através de Correios ou Meio Eletrônico.

d) Local da Entrega, conforme descrito no Ordem de Serviço.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre o fornecimento.

2.3 A contratada suportará o ônus decorrente da atividade que exerce em seu próprio interesse nos casos de sinistros com o objeto avençado através do contrato, tais como: colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, entre outros.


NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Local e Data:
Assinatura e Carimbo da Proponente


(Obs.: Representante Legal da Empresa)












(Papel timbrado da empresa)
ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO No 130/2023 - EDITAL No 159/2023 - PROCESSO No 180/2023
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, E DE PREPOSTO 
* OS CAMPOS CONTIDOS NO PRESENTE TERMO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
	DADOS DA CONTRATADA

	Razão Social:
	

	Endereço:
	

	Bairro/Complemento:
	

	Cidade:
	
	Estado:
	
	CEP:
	

	Telefone:
	
	CNPJ:
	

	RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO(1)

	Nome completo: 

	Função:
	
	Nacionalidade:
	

	CPF:
	
	RG:
	
	Data Nascimento:
	

	E-mail Profissional:
	

	PREPOSTO DESIGNADO(2)

	Nome completo:
	

	Função:
	
	Nacionalidade:
	

	CPF:
	
	RG:
	

	E-mail Profissional:
	
	Telefone:
	



(1) Na hipótese do responsável indicado não ser proprietário/sócio-proprietário, deverá ser enviada procuração de outorga de poderes, no ato de assinatura do contrato.
(2) Representante na fiscalização da execução do contrato, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 68 da Lei Federal no 8.666/93, e alterações posteriores.

Tendo em vista a implantação do sistema para assinatura digital pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, nos Termos de Atas e outros, solicitamos que seja previamente informado se o Certificado Digital que será utilizado para a assinatura está emitido para o CNPJ da contratada ou para o CPF do(s) seu(s) representante(s), como também informar o endereço de E-mail para envio do link para a respectiva assinatura digital.

Indicar:
CNPJ nº ______________________Ou CPF nº ____________________________
E-mail: ____________________________________

Local e Data __________, ____ de _____________ de 202x.
_________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMOSTRAGEM E ANÁLISE DE MATRIZ DE ÁGUA TRATADA E BRUTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE E XXX, REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.666/93.

	CONTRATADA
	:
	

	CONTRATO Nº
	:
	

	PREGÃO ELETRÔNICO No
	:
	130/2023

	EDITAL No
	:
	159/2023

	PROCESSO No
	:
	180/2023

	VALOR
	:
	

	PRAZO
	:
	EXEMPLOS:
SE NÃO HOUVER ORDEM DE SERVIÇO:
xx dias / meses, contados da data do presente termo.
SE HOUVER ORDEM DE SERVIÇO:
xx dias/meses, contados da data indicada na Ordem de Serviço.

	DATA
	:
	



Pelo presente termo de contrato, na melhor forma de direito, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

têm entre si justo e contratado o que se segue, e que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA 1a - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de serviços de amostragem e análise de matriz de água tratada e bruta, em conformidade com a descrição constante do Anexo I – Termo de Referência, que faz parte integrante deste contrato. Conforme relacionado abaixo, com seus respectivos preços unitários:

	Item
	Qtde.
	Unid.
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	
	



1.2. As coletas das amostras para análise serão realizadas pela CONTRATADA, em consonância com o Anexo I, a qual deverá ter acreditação em metodologia de coleta e preservação de amostras, ficando a seu cargo o fornecimento dos frascos de coleta com os referidos preservantes e o seu transporte, garantindo sempre que as amostras cheguem em plenas condições para análise.

1.3. Os serviços serão prestados, por funcionário(s) da CONTRATADA e todo material a ser utilizado na coleta e demais equipamentos/materiais necessários para a execução dos serviços, assim como o transporte, carregamento e descarregamento do mesmo deverá ser fornecido pela mesma.

1.4. A gestora desta contratação será: a Sra. Patrícia Rodrigues da Silva, Setor de Controle de Qualidade, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto do contrato, assim como, pela conferência das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA

1.4.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 1.4, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato.

1.5. Se constatado irregularidades, o(a) gestor(a) do contrato deverá notificar a empresa para regularizar o ocorrido em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados da efetiva notificação. 

1.6. O preposto da EMPRESA será o Sr. ___, portador da cédula de identidade RG nº ___ e inscrito no CPF sob o nº ___, o qual deverá fiscalizar a execução do presente contrato, devendo ainda, prestar toda a assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 68 da Lei Federal no 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA 2a - DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

2.1. Os serviços serão executados de acordo com o ANEXO I, que integra o Edital precedente, e sua proposta definitiva, os quais serão iniciados somente após o recebimento da Ordem de Serviço, emitida pelo Setor de Controle de Qualidade do SAAE.

2.2. O Setor de Controle de Qualidade do SAAE será responsável pela fiscalização e acompanhamento das coletas e o recebimento dos relatórios de ensaio, oriundo das análises, objeto do presente contrato, tendo com Gestora a Sra. Patrícia Rodrigues da Silva, que poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios e providenciará as anotações, em registro próprio, das ocorrências respectivas, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive tomando providências legais e contratuais cabíveis, como também a liberação da Nota Fiscal para pagamento.

2.3. A critério da CONTRATANTE, a equipe da unidade técnica do SAAE poderá inspecionar o laboratório contratado e acompanhar a realização das análises, se julgar necessário. 


2.4. A fiscalização, por parte do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas na legislação civil e por danos que vier causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, seja por atos seus, de seus operários ou prepostos, decorrentes da execução do contrato.

2.5. Poderá o CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações sobre o andamento dos serviços, que deverão ser prestados em até 48 (quarenta e oito) horas.

2.6. Compete à CONTRATADA, independentemente de solicitação do CONTRATANTE, comunicar a estes quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento dos serviços.

2.7. Eventual ação ou omissão, total ou parcial, por parte da Fiscalização do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total responsabilidade pela execução dos serviços, com cautela e boa técnica.

2.8. Havendo qualquer falha na execução dos serviços, ou os mesmos estejam em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que regularize o problema, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste termo.

CLÁUSULA 3a - DO INÍCIO E PRAZOS DOS SERVIÇOS

3.1. O prazo para execução das coletas será de até 20 (vinte) dias, após a emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Requisitante, e o prazo para entrega dos Relatórios de Ensaio será de até 35 (trinta e cinco) dias contados da realização da coleta, através dos Correios e Meio Eletrônico.

3.2. Os serviços deverão ser executados nos locais definidos pelo CONTRATANTE no prazo previsto no item anterior, de acordo com o Edital e seus anexos fornecido pelo CONTRATANTE, e iniciadas somente após o recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Unidade Técnica de Análise e Qualidade da Água do SAAE.

3.3. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá iniciar a execução dos serviços sem a prévia Ordem de Serviço.

3.4. O contrato poderá ser alterado, nas hipóteses legais, a critério e interesse desta Autarquia com as devidas justificativas.

CLÁUSULA 4a - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A CONTRATADA é responsável pela coleta, por todo o material a ser utilizado na coleta e demais equipamentos/materiais necessários para a execução dos serviços, assim como o transporte, carregamento e descarregamento do mesmo, além das despesas operacionais, antes, durante e após a coleta, incluindo o deslocamento, diária de hospedagem, hora técnica, alimentação e demais despesas pertinentes a execução dos serviços.

4.2. Obriga-se a CONTRATADA a atender todas as especificações constantes do Edital e dos Anexos do Pregão Eletrônico no 130/2023, além de:

4.2.1. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso dos serviços, que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade;
4.2.2. Solicitar da CONTRATANTE aprovação prévia, por escrito, para eventual promoção de alterações nas especificações técnicas e metodologia;
4.2.3. Alocar pessoal adequado e capacitado à promoção dos seus serviços em todos os níveis de trabalho, mantendo somente trabalhadores com situação profissional regular e diretamente vinculado aos serviços;
4.2.4. Executar todos os serviços com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, bem como os serviços em execução.
4.2.5. Observar escrupulosamente a qualidade e a boa prática dos serviços, as normas técnicas, bem como as leis, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais relativos aos serviços, cumprindo imediatamente as intenções e exigências das respectivas autoridades além de:
4.2.6. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária à execução dos serviços, sejam eles especializados ou não, técnicos ou administrativos, previdenciários ou sociais;
4.2.7. Arcar com todas as despesas referentes a qualquer consumo; arcar com todos os custos decorrentes de imprudência, imperícia ou negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais; 
4.2.8. Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do pessoal que trabalhar na execução do serviço;
4.2.9. Responder pela operação, manutenção e reparos dos equipamentos utilizados na execução dos serviços;
4.2.10. Facultar ao CONTRATANTE exercer verificação dos materiais empregados, equipamentos e serviços em execução;
4.2.11. Quando solicitado pela fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos e/ou informação(ões) solicitada(s) pelo Contratante, incluindo dados técnicos e operacionais dos serviços e substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer recurso humano e/ou material julgado por ela inadequado ou inconveniente;
4.2.12. Caberá à CONTRATADA refazer, por sua conta, o serviço executado em desacordo com o ANEXO I, bem como aqueles que apresentarem irregularidades, refazendo-os satisfatoriamente, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;
4.2.13. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir a fiscalização do serviço pelo pessoal designado pelo CONTRATANTE, assim como atender às exigências de substituição de mão de obra solicitada pelo CONTRATANTE;

4.3. São de responsabilidade da CONTRATADA os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do presente avença, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades, inclusive por danos causados a terceiros;

4.4. O pessoal da CONTRATADA, por ela designado para trabalhar na execução do serviço, objeto do presente contrato, não terá vínculo empregatício algum com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de salários e encargos previdenciários advindos da legislação vigente;

4.5. A CONTRATADA poderá subcontratar partes do objeto desta avença, serviços específicos autorizados pelo CONTRATANTE, mediante justificação prévia, aprovação desta autarquia, na ocasião, ficando responsável, pela boa qualidade do conjunto de serviços e demais compromissos assumidos com o SAAE.

4.5.1. No caso de haver a necessidade de subcontratação dos serviços, o relatório de ensaio emitido pela subcontratada deverá ser atestado pelo responsável técnico da CONTRATADA, devidamente habilitado junto ao Conselho de Classe, e/ou pelo responsável do setor de qualidade da subcontratada.

4.6. Qualquer falha de execução ou de equipamento, ou caso a serviço esteja em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que regularize o mesmo, sob pena de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades.

4.7. O CONTRATANTE obriga-se a:

4.7.1. Acompanhar direta ou indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas pertinentes;
4.7.2. Promover o apontamento e aprovar as medições dos serviços executados;
4.7.3. Efetuar, pontualmente, os pagamentos referentes aos serviços efetuados pela CONTRATADA, de acordo com o cronograma físico-financeiro, após a aprovação da Nota Fiscal pela gestora do Contrato;
4.7.4. Compete ao CONTRATANTE o fornecimento de todos os elementos técnicos necessários ao perfeito cumprimento do objeto do contrato.

CLÁUSULA 5a - DO SUPORTE LEGAL E ORÇAMENTÁRIO

5.1. O valor total do presente avença é de R$ xxxxxx (xxxxxx). As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela dotação própria do orçamento vigente, codificada sob o nº 03.01.01.17.512.0023.2001.3.3.90.39.51.

5.2. O presente contrato é firmado através do procedimento licitatório em epígrafe, com fundamento na Lei no 10.520/02, Lei Complementar no 123/06 e subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666/93, e alterações posteriores, pelas quais se regerá, com aplicação subsidiária do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de outras disposições normativas aplicadas à espécie, onde o edital e seus anexos e as especificações técnicas para contratação, ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

	CLÁUSULA 6ª – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data indicada na primeira Ordem de Serviço do SAAE, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais, a critério e interesse do CONTRATANTE.
6.1.1. Serão emitidas tantas Ordens de Serviços quantas necessárias ao implemento do objeto contratual.

6.2. Os preços ofertados serão irreajustáveis num período inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do início da vigência do contrato.

6.3. Os preços acordados serão reajustados anualmente, com base na variação do IPCA/IBGE, observando-se as demais normas que regulamenta a matéria.

CLÁUSULA 7a - DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços elencados na Cláusula 1a, o valor total de R$ xxx,xx (xxx), após o devido recebimento pelo(s) gestor(es) do contrato.

7.2. Nos valores definidos nesta cláusula, estão inclusos, além dos lucros, todos os custos e benefícios decorrentes materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e trabalhistas, limpeza do local durante a execução do serviço, custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execução do serviço, inclusive as decorrentes de transporte, carga, descarga e mobilização, alusiva ao objeto do contrato ou quaisquer despesas necessárias para a realização do objeto do contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer outros pagamentos.

7.3. O prazo para a efetivação do pagamento é de até 28 (vinte e oito) dias, contados da apresentação e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es) do contrato, sendo que a forma de pagamento será por meio de depósito em conta bancária.

7.3.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
7.3.2. Quando da emissão da Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número deste CONTRATO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a mesma será recusada.

7.4. Acompanharão a nota Fiscal cópias das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), devidamente quitadas.

7.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

7.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em sua aceitação em desacordo com o previsto neste Contrato, Edital e Anexos.

7.7. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

7.8. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

1. CLÁUSULA 8a - DAS PENALIDADES, ALTERAÇÃO E RESCISÃO

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do objeto desta licitação, garantida a prévia defesa, o fornecedor incorrerá em multa, estipulada da seguinte forma:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;
b) Retirada das amostras: A não retirada das amostras na data prevista no cronograma será considerada “inadimplência total” e acarretará em Multa de 100% (cem por cento), sobre o valor total do serviço não realizado constante da “Ordem de Serviço”; o descumprimento de 05 (cinco) retiradas, consecutivas ou intercaladas, acarretará no cancelamento do Contrato e as penalidades previstas na alínea ‘h’.
c) Envio dos relatórios: O envio dos relatórios entregues além do prazo de até 35 dias da coleta das amostras, Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do serviço não iniciado constante da “Ordem de Serviço”, até o 10º (décimo) dia consecutivo;
d) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso para o envio dos relatórios, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor total do serviço não iniciado constante da “Ordem de Serviço”, até o 30º (trigésimo) dia de atraso; 
e) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso para o envio dos relatórios estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.
f) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total do contrato por serviço prestado em desconformidade com as especificações constantes do anexo I do Edital, sem prejuízo da obrigação de refazê-los; 
g) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do contrato; 
h) Cancelamento do Contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, um “Pedido de Empenho” ou descumprimento parcial de mais de um “Pedido de Empenho”; 

i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

8.2. A aplicação de multas que ultrapasse o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, será causa de anulação do mesmo, unilateralmente, pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável.

8.3. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente.

8.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no SAAE, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado das faturas por ocasião de seu pagamento, a critério exclusivo da Administração e respeitado o prazo supracitado.

8.5. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhida, será automaticamente descontado do preço que a empresa contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

8.6. As penalidades previstas neste Contrato têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

8.7. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

8.8. O presente contrato poderá ser rescindido por acordo das partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipóteses previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA 9a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. 9.1. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente contrato.
1. 
1. 9.2. Fazem parte integrante deste instrumento, os termos do edital do Pregão Eletrônico no 130/2023, que deu origem à presente avença, bem como as demais condições da proposta apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.
1. 
1. 9.3. Elegem as partes o Foro da Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, como competente para apreciar todas as dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

1. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim.


Indaiatuba, xx de xxxx de 201x.
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA – SAAE


	CONTRATANTE
	:
	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

	CONTRATADA
	:
	xx

	CONTRATO Nº
	:
	xx

	OBJETO
	:
	Contratação de empresa especializada em serviços de amostragem e análise de matriz de água tratada e bruta.

	ADVOGADO(S) / Nº OAB (*)
	:
	

	PREGÃO ELETRÔNICO Nº
	:
	130/2023

	EDITAL Nº
	:
	159/2023

	PROCESSO Nº
	:
	180/2023



Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)	Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)	Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) 	As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) 	É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

	Nome: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
	Nome: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



Pela contratada:
	Nome

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



 (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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