ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO No 43/2024

EDITAL No 51/2024

PROCESSO No 69/2024

| Lote | Unid | Qtd | Descrição | Marca | Valor Unitário do Lote | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | un | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX 5 E INTEGRAL 5, MARCA MERCK MILLIQ, SENDO LAMPADA UV COMPRIMENTO DE ONDA DUPLO DE 185 e 254 NM PARA FOTOOXIDACAO, COMPOSTA DE MERCURIO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. peca de reposicao para o equipamento ultrapurificador; modelo elix 5 e integral 5, marca merck milliq; sendo lampada ultravioleta de comprimento duplo de 185 nm e 254 nm; composta de mercurio para fotooxidacao de compostos organicos e purificacao da agua; embalagem com 1 unidade; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 2 | un | 3 | PECA DE REPOSICAO PAR AEQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX 5 , MARCA MILLIPORE, SENDO KIT DE MANUTENCAO PREVENTIVA LINHA SMART.. Peca de reposicao para equipamento purificador de agua elix 5 e integral 5 da marca millipore; utilizado no laboratorio de aguas; sendo kit de manutencao preventiva; composto por trava do braco, espuma; check valve, abraçadeira de metal 5.8 - 7 mm, abracadeira de metal, o-ring 32.5 x 3.6,o-ring 22 x 3 epdm,,o-ring 7.6 x 2.62, cotovelo 6 - 6t, guia de cabos, espuma de protecao, redutor de entrada, anilha de metal + o-ring +tubo, o-ring, tefen nut - 8 mm, tubo pe 4/6 mm preto, tubo pe 6/8 mm preto, tubo pe 4/6 mm transp ,tubo pe 6/8 mm transp ,tubo tygon 8/11 mm transp; deve ser entregue acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 3 | un | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA O EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX5, MARCA MILLIPORE, SENDO BOMBA DE PRESSURIZACAO AUX EXTERNA,110V 60HZ, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Peca de reposicao para equipamento purificador de agua elix 5 e integral 5 da marca millipore; utilizado no laboratorio de aguas; sendo bomba de pressurizacao auxiliar externa; 110V 60HZ; embalagem com 1 unidade; deve ser entregue acondicionado em embalagem apropriada para o produto, com rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 4 | PÇ | 3 | PECA DE REPOSICAO PARA RESERVATORIO DE AGUA ULTRAPURIFICADA; MARCA MERCK MILLIQ, SENDO VALVULA FRONTAL PARA COLETA DE AGUA TIPO 2, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. peca de reposicao para reservatorio de agua ultrapurificada; marca merck milliq; sendo valvula frontal para coleta de agua tipo 2; embalagem com 1 unidade; deve ser entregue acondicionado em embalagem apropriada para o produto, com rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 5 | CX | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX 5 E INTEGRAL 5, MARCA MERCK MILLIPORE, SENDO PASTILHAS DE CLORO PARA SANITIZACAO DE MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA E OTIMIZACAO DO DESEMPENHO DO SITEMA DE PURIFICACAO DE AGUA, EMBALAGEM COM. peca de reposicao para equipamento ultrapurificador modelo elix 5 e integral 5; marca merck millipore; sendo pastilhas de cloro para sanitizacao de membrana de osmose reversa e otimizacao do desempenho do sitema de purificacao de agua; embalagem com 48 unidades; acondicionado em embalagem apropriada para o produto, rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia |  |  |  |
| 6 | CX | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX 5 E INTEGRAL 5, MARCA MERCK MILLIPORE, SENDO BOLSA CONTENDO LIMPADOR ACIDO PARA REMOCAO DE INCRUSTACOES MINERAIS PRESENTES NA SUPERFICIE DAS MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA, CAIXA COM 12 UNI. peca de reposicao para equipamento ultrapurificador modelo elix 5 e integral 5; marca merck millipore; sendo bolsa contendo limpador acido para remocao de incrustacoes minerais presentes na superficie das membranas de osmose reversa; o agente anti-incrustante deve ser fornecido em uma bolsa; a bolsa nao deve se dissolver e deve ser removida apos o uso; deve manter um pH de 2 em solucao aquosa; caixa com 12 bolsas; deve ser entregue acondicionado em embalagem apropriada para o produto, com rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 7 | un | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO INTEGRAL 5 , MARCA MERCK MILLIQ, SENDO LAMPADA ULTRAVIOLETA DE 185 NM, COMPOSTA DE MERCURIO, PARA MONITOR DE CARBONO ORGANICO TIPO A10, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. peca de reposicao para o equipamento ultrapurificador, modelo integral 5, marca merck milliq, sendo lampada ultravioleta 185nm composta de mercurio para fotooxidacaode compostos organicos; usada no monitor de carbono organico do tipo a10; embalagem com 1 unidade; acondicionada em embalagem reforcada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 8 | un | 6 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX 5; MARCA MERCK MILLIPORE, SENDO FILTRO EM FORMATO DE CARTUCHO PARA PRE-TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. peca de reposicao para equipamento ultrapurificador modelo elix 5; marca merck millipore; sendo filtro em formato de cartucho para pre-tratamento de agua potavel; deve proteger a osmose reversa contra incrustacoes minerais, organicas e oxidacao do cloro; deve conter carvao ativado sintetico para remocao de cloro livre < 3 ppm; polifosfato para retencao de caco 3 e filtro de polipropileno de 1 micra; embalagem com 1 unidade; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garantea integridade do produto; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 9 | un | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA O EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX5 E INTEGRAL 5, MARCA MILLIPORE, SENDO PRE FILTRO MULTIMEIOS COM SEIXO E AREIA DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS COMPLETO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. peca de reposicao para o equipamento ultrapurificador; modelo elix 5 e integral 5; marca merck milliq; sendo pre-filtro multimeios com seixo e areia de diferentes granulometrias completo; com retrolavagem programavel; para uso como pre-tratamento na remocao de materiais particulados provenientes da rede de agua potavel; embalagem com 1 unidade; deve ser entregue acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto, com rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 10 | PÇ | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE AGUA ELIX 5 DA MARCA MILLIPORE, UTILIZADO NO LABORATORIO DE AGUAS, SENDO REATOR 6 - 10WATT PARA LAMPADA UV DE SISTEMAS ELIX CR, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Peca de reposicao para equipamento purificador de agua elix 5 da marca millipore; utilizado no laboratorio de aguas; sendo reator 6 - 10watt para lampada uv de sistemas elix cr; embalagem com 1 unidade; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 11 | un | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE AGUA ELIX 5 E INTEGRAL 5 DA MARCA MILLIPORE, UTILIZADO NO LABORATORIO DE AGUAS, SENDO CARTUCHO OU MEMBRANA DE POLIAMIDA DE OSMOSE REVERSA 60GPD, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Peca de reposicao para equipamento purificador de agua elix 5 e integral 5 da marca millipore; utilizado no laboratorio de aguas; sendo cartucho ou membrana de poliamida para osmose reversa 60 gpd; capacidade de filtracao de 8 litros/hora; com altura de 41 cm; com capacidade de remover 95% a 99% dos contaminantes, incluindo ions, particulas, bacterias e moleculas organicas; embalagem com 1 unidade; deve ser entregue acondicionado em embalagem apropriada para o produto, com rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 12 | CX | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX 5 E INTEGRAL 5, MARCA MERCK MILLIPORE, SENDO BOLSA LIMPADOR BASICO, DE AGENTE ANTI-INCRUSTANTE CONTRA ACUMULO ORGANICO NA SUPERFICIE DAS MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA, CAIXA COM 12 BOLSAS. peca de reposicao para equipamento ultrapurificador modelo elix 5 e integral 5; marca merck millipore; sendo Bolsa limpador basico; contendo limpador para remover acumulos de materiais organicos que ocorrem na superficie da membrana de osmose reversa; a bolsa nao deve se dissolver e deve ser removida apos o uso; deve manter um pH de 10 em solucao aquosa; embalagem com 12 bolsas; deve ser entregue acondicionado em embalagem apropriada para o produto, com rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 13 | un | 2 | PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO ULTRAPURIFICADOR MODELO ELIX 5, MARCA MERCK MILLIPORE, SENDO LAMPADA UV 254NM DE MERCURIO PARA ACAO BACTERICIDA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. peca de reposicao para equipamento ultrapurificador modelo elix 5; marca merck millipore; sendo lampada uv 254nm composta de mercurio para acao bactericida e limitacao do desenvolvimento de microorganismos; embalagem com 1 unidade; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garantea integridade do produto; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 14 | sv | 2 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COMPOSTO POR MAO DE OBRA E CUSTOS DE TRANSLADO, DE EQUIPAMENTO SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA MARCA MERCK MILLIQ, MODELO ELIX 5, EQUIPAMENTO UTILIZADO NO LABORATORIO DE AGUAS. Servico de manutencao corretiva composto por mao de obra, troca de pecas quando necessario e custos de translado; de equipamento sistema de ultrapurificacao de agua marca merck milliq, modelo elix 5; equipamento utilizado no laboratorio de aguas. |  |  |  |
| 15 | sv | 2 | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COMPOSTO POR MAO DE OBRA E CUSTOS DE TRANSLADO, DE EQUIPAMENTO SISTEMA DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA MARCA MERCK MILLIQ, MODELO INTEGRAL 5, EQUIPAMENTO UTILIZADO NO LABORATORIO DE AGUAS. Servico de manutencao corretiva composto por mao de obra, troca de pecas quando necessario e custos de translado; de equipamento sistema de ultrapurificacao de agua marca merck milliq, modelo integral 5; equipamento utilizado no laboratorio de aguas. |  |  |  |
| VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |

Demais informações complementares estão no arquivo em anexo.

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO II – DECLARAÇÕES - MODELO

Pregão Eletrônico no 43/2024 – Edital no 51/2024 - Processo no 69/2024

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, DECLARA, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, que:

- Concorda com os termos do Pregão Eletrônico em epígrafe, dos respectivos documentos e anexos desta licitação;

- Acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio ou pela administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos;

- Não possui em seu quadro societário ou empresa individual, responsáveis de ocupante de cargo público com o Município de Indaiatuba, Autarquias e Fundações;

- (   )  Não existe até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame ou;

4.  (  ) Existe até o presente momento, impedimento quanto à habilitação no presente certame        referente à __________________________________________________;

- ( ) É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a fazer uso do direito, conforme previsto no artigo 43 da referida Lei Complementar; e que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).

- ( ) É cooperativa e preenche as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e afirmo que o estatuto da cooperativa está adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

- Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a) Pregoeiro(a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Compromete-se a manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

- A proposta comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei no 8.078 – Código de Defesa do              Consumidor, bem como, ao Edital no 51/2024 e Anexos do Pregão Eletrônico no 43/2024;

- (  ) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, que impossibilite a participação no pregão em epígrafe ou;

- (  ) Possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, porém não há nada que impossibilite a participação no pregão em epígrafe;

- NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL

Deverá ser enviada em até 2 horas após o fim disputa, e readequada ao último lance, via correio eletrônico.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE

Referências: Pregão Eletrônico no 43/2024 - Edital no 51/2024 - Processo no 69/2024

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças de reposição do Sistema de Ultrapurificação de Água.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme

ANEXO I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:   / CNPJ Nº: /INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

REPRESENTANTE:   /   CARGO:

R.G Nº: CPF Nº:     /ENDEREÇO:     /TELEFONE:

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue:

a) Valor unitário: R$ ..................(por extenso).

b) Valor total da proposta: R$ ................. (por extenso).

- Readequado ao lance vencedor;

- Deverá ser cotado, preço unitário e totais do lote, de acordo com o ANEXO I do edital.

b) A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do Pregão Eletrônico;

c) Os serviços serão realizados a partir do recebimento expresso do “Pedido de Empenho” enviado pelo gestor(a).

d) Local da prestação dos serviços, conforme descrito no “Pedido de Empenho”.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre o fornecimento.

2.3 A contratada suportará o ônus decorrente da atividade que exerce em seu próprio interesse nos casos de sinistros com o objeto avençado através do contrato, tais como: colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, entre outros.

2.4. O serviço/material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

2.5. O preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete CIF e lucro.

2.6. Correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento, entrega do material e prestação de serviços, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade para a prestação dos serviços objeto deste certame.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Local e Data:

Assinatura e Carimbo da Proponente

(Obs.: Representante Legal da Empresa)

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO No 43/2024 - EDITAL No 51/2024 - PROCESSO No 69/2024

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E DE PREPOSTO

* OS CAMPOS CONTIDOS NO PRESENTE TERMO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

| DADOS DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  | Data Nascimento: |  |  |  |  |
| E-mail Profissional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail Pessoal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPOSTO DESIGNADO(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Na hipótese do responsável indicado não ser proprietário/sócio-proprietário, deverá ser enviada procuração de outorga de poderes, no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços.

(2) Representante na fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

Local e Data __________, ____ de _____________ de 202x.

_________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INTERESSE AO CADASTRO RESERVA

- Deverá ser enviado em até 2 horas após o fim disputa, via correio eletrônico.

Referências: Pregão Eletrônico no 43/2024 - Edital no 51/2024 - Processo no 69/2024

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de xxxxxxxxxxxxx.

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, DECLARA interesse ao cadastro reserva, nos moldes abaixo descritos:

- Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o valor igual ao do adjudicatário; e/ou

- Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o último valor ofertado durante sessão pública.

- Nota explicativa: para que seja considerado o último valor ofertado na sessão pública, o mesmo deve estar abaixo do valor de referência.

DECLARA, ainda, estar ciente que, conforme artigo 18, III, do Decreto nº 11.462/23, será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata. E, conforme artigo 18, § 2º, do Decreto nº 11.462/23, para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME
R.G e CPF

CARGO

ANEXO VI – MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No xx/202x

PREGÃO ELETRÔNICO No 43/2024

# EDITAL No 51/2024

PROCESSO No 69/2024

Ao xxxx dia do mês de xxxx do ano de dois mil e xxxx, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente DETENTORA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009 e do edital em epígrafe, ao Registro de Preços, para prestação de serviços, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme relacionado abaixo, com seus respectivos preços unitários:

| Lote | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário do Lote | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Os serviços deverão ser prestados conforme detalhamento constante no edital e Anexo I deste edital, de acordo com a proposta de preços apresentada pelo fornecedor, que, independente de transcrição ou anexação, são partes integrantes do presente instrumento, e de acordo com os quantitativos solicitados pelo departamento requisitante, através do(s) gestor(es), em conformidade com o “Pedido de Empenho” nos limites do Município de Indaiatuba.

2. Os serviços deverão ser prestados a partir do recebimento expresso do “Pedido de Empenho”, expedido pelo Departamento Requisitante, no qual constarão: a data de expedição, especificação dos lotes (de acordo com Anexo I – Termo de Referência), quantitativos, prazo, local de execução, preço unitário e total, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de transporte, carregamento, descarregamento dos materiais necessários para a prestar o serviço.

3. O prazo para o pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, após apresentação da respectiva Nota Fiscal e entrega dos lotes, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es). Quando da emissão da Nota Fiscal, a empresa deverá fazer constar no seu corpo o número do EMPENHO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a Nota Fiscal será recusada.

3.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à empresa, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

3.2. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

4. O(A) gestor(a) da Ata de Registro de Preços será: Daiane Dias, do Laboratório de Águas do Departamento de Manutenção, responsável(is) pela conferência das Notas Fiscais emitidas dos serviços realizados, e, se constatadas irregularidades, serão devolvidas à empresa, que terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituir os lotes rejeitados, sob pena de incorrer nas sanções administrativas. Quando da substituição do(s) gestor(es), o(a) Diretor(a) da pasta assumirá essa responsabilidade, enquanto não seja efetuada essa alteração.

4.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 4, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato ou instrumento equivalente.

5. O preposto da EMPRESA será o(a) Sr(a). _____________, portador(a) da cédula de identidade RG no  ________ e inscrito(a) no CPF sob o no ______________, o qual deverá fiscalizar a execução desta ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

6. Os serviços deverão ser prestados, de acordo com as especificações constantes na proposta da empresa e do ANEXO I do edital, que faz parte integrante deste instrumento, podendo o(a) gestor(a) recusar-se a recebê-los, caso não estejam de acordo com o especificado, sem prejuízo das penalidades previstas nesta ata.

7. Durante o prazo de validade da ata de Registro de Preços, a empresa que tiver seu preço registrado fica obrigada prestar os serviços dos lotes solicitados, nas quantidades indicadas em cada “Pedido de Empenho”.

8. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.3. Na hipótese de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice IPCA/IBGE;

8.3.2. No caso da repactuação, o interessado deverá solicitar alteração de preço(s), justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;

8.4. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o fornecedor será convocado para negociar a redução do preço registrado.

8.4.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.4.2. Na hipótese prevista no item anterior, serão convocados os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4.3. Se não obtiver êxito nas negociações, procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

9. A Administração não está obrigada solicitar prestação de serviços em quantidade mínima dos lotes registrados, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento do envio do “Pedido de Empenho”, sendo certo que os quantitativos totais expressos nesta ata são estimativos e representam previsão do Departamento requisitante, para os serviços a serem realizados durante o prazo de 12 (doze) meses.

10. A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar contratações que dele possam advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao detentor da ata de Registro de Preços, preferência em igualdade de condições.

11. Constituem motivo para cancelamento da ata de Registro dos Preços as situações referidas no artigo 137 da Lei Federal no 14.133/21 e no Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009.

12. A recusa injustificada da empresa constante do Registro de Preços em atender à solicitação expressa no “Pedido de Empenho”, além do cancelamento do Registro de Preços, implicará na suspensão do direito de participar de licitações no âmbito do SAAE, pelo prazo de 12 (doze) meses.

13. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do Registro de Preços desta ata, salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;

b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso para o início ou conclusão do serviço, sobre o valor do serviço não iniciado constante do “Pedido de Empenho”, até o 10o (décimo) dia consecutivo;

c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso para o início ou conclusão do serviço, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor do serviço não iniciado constante do “Pedido de Empenho”, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.

e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total do serviço prestado em desconformidade com as especificações constantes no “Pedido de Empenho”, sem prejuízo da obrigação de refazê-los;

f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do serviço não prestado constante do “Pedido de Empenho”;

g) Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, um “Pedido de Empenho” ou descumprimento parcial de mais de um “Pedido de Empenho”;

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

14. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do Registro de Preços.

15. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

16. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

17. As penalidades previstas neste edital têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata de Registro de Preços da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

18. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

19. Compete à proponente vencedora fornecer os lotes desta avença, obedecendo todas as especificações do Edital e seus anexos, cabendo-lhe em especial:

19.1. Comunicar ao SAAE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso da prestação dos serviços, que possam comprometer a qualidade e/ou integridade dos lotes desta ata;

19.2. A proponente vencedora deverá executar os fornecimentos com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros.

20. Não serão admitidas alterações neste Registro de Preços, salvo, se houver previsão legal e motivo justificado de fazê-la.

21. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

22. É vedado ao SAAE de Indaiatuba participar de outras atas de registro de preços com o mesmo objeto durante a vigência da presente ata.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.

| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |  |  | DETENTORA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  |  | ____________________________________ |  |
| Nome: | ENGo PEDRO CLAUDIO SALLA |  | Nome: |  |
| Cargo: Superintendente |  |  | Cargo: |  |
| CPF: 599.763.738-72 |  |  | CPF: |  |
| RG: 5.618.948-5 SSP/SP |  |  | RG: |  |
| ____________________________________ |  |  |  |  |
| Gestor(a): |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

| CONTRATANTE | : | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE |
| --- | --- | --- |
| CONTRATADA | : |  |
| ## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No | : |  |
| OBJETO | : |  |
| ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*) | : |  |
| ## PREGÃO ELETRÔNICO No | : | xx/2024 |
| ## EDITAL No | : | xx/2024 |
| ## PROCESSO No | : | xx/2024 |

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) 	as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) 	é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Pedro Claudio Salla

Cargo: Superintendente

CPF: 599.763.738-72

ASSINATURA: ___________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.