ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO No 07/2025

EDITAL No 07/2025

| Lote | Unid | Qtd | Descrição | Marca | Valor Unitário do Lote | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-R | g | 500 | IODO PA, RESSUBLIMADO, REAGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Iodo PA; ressublimado; aspecto fisico solido cristalino; inodoro; peso molecular 253,81; formula quimica I2; teor de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 7553-56-2; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; produto controlado pela Policia Federal. |  |  |  |
| 2-A | g | 4000 | PERSULFATO DE AMONIO PA, REAGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Persulfato de amonio PA; aspecto fisico po cristalino branco; inodoro; composiçao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228,20; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a acs; isento de nase; dnase e protease; numero de referencia quimica cas 7727-54-; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 3-A | g | 1500 | SULFATO DE MAGNESIO PA, REAGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Sulfato de magnesio PA; aspecto fisico cristal incolor; brilhante; inodoro; amargo; formula quimica mgso 4.7h2o; massa molecular 246,48; teor de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a acs; numero de referencia quimica cas 10034-99-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 4-A | g | 500 | CLORETO DE MAGNESIO PA, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Cloreto de magnesio PA; composicao basica MgCl2.6H2O (hexahidratado); aspecto fisico cristal ou floco; incolor a esbranquicado; inodoro; peso molecular 203,31; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 7791-18-6; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; produto controlado pela Policia Federal. |  |  |  |
| 5-A | frasco | 2 | ALARANJADO DE XILENOL PA; REAGENTE ACS; FRASCO COM 5G; COM CERTIFICADO DE ANALISE. Alaranjado de xilenol PA; reagente ACS; aspecto fisico po; cor vermelho rubi; formula quimica C31H28N2Na4O13S; peso molecular de 760,59 teor de pureza minima de 75%; frasco com 5g; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao; validade; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 6-A | frasco | 2 | XILENO CIANOL PA, (AZUL ACIDO 147), FRASCO COM 10G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Xileno cianol pa; (azul acido 147); aspecto fisico cristalino; cor verde escuro; formula quimica C25.H27.N2.NA.O6.S2; peso molecular de 538,63; teor de pureza minimo de 75%; frasco com 10g; com certificado de analise; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia. |  |  |  |
| 7-A | g | 1000 | CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA P.A, REGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Cloridrato de hidroxilamina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NH2OH.HCL; peso molecular 69,49; pureza minima de 96%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal |  |  |  |
| 8-A | frasco | 2 | BICARBONATO DE SODIO PA, REGENTE ACS, FRASCO COM 500G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Bicarbonato de sodio PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NaHCO3; peso molecular 84,01; pureza minima de 99,7%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal |  |  |  |
| 9-A | frasco | 2 | CLORETO DE SODIO PA, FRASCO COM 500 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Cloreto de Sodio PA; aspecto fisico po cristalino branco ou cristais incolores; composicao quimica NaCl anidro; peso molecular 58,45; pureza minima de 99%; numero de referencia quimica cas 7647-14-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 10-A | g | 100 | VERMELHO DE METILA PA REAGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Vermelho de metila PA; aspecto fisico cristais violetas; inodoro; peso molecular 269,31; formula quimica C15H15N3O2; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 493-52-7; com certificado de analise. |  |  |  |
| 11-A | frasco | 12 | ACETONA PA, REAGENTE ACS, FRASCO 1 LITRO, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67-64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal. |  |  |  |
| 12-A | g | 1000 | SULFATO DE POTASSIO ANIDRO P.A., CAS NUMBER 7778-80-5, COM LAUDO DE ANALISE. Sulfato de potassio anidro p.a., formula: k2so4; peso molecular: 174,27; registro no chemical abstract service (nº cas): 7778-80-5; propriedades fisico-quimicas: forma: po, cor: branco, odor: inodoro, ph: 5,5 a 8,5, temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado fisico: temperatura de fusao: 1069ºc, solubilidade: em agua : 111 g/l, em etanol: insoluvel, em solventes organicos: insoluvel; informacoes toxicologicas: toxicidade aguda: ld50 (oral, rato): 66000 mg/kg, sensibilizacao: pele (coelho): sem irritacao, olhos (coelho): ligeiras irritacoes, outras informações toxicologicas: apos a ingestao (grandes quantidades): irritacao do sistema gastrointestinal; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acompanha laudo de analise |  |  |  |
| 13-A | g | 500 | IODATO DE POTASSIO PA, REGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Iodato de potassio PA; aspecto fisico po cristalino de cor branca; formula quimica KIO3; peso molecular 214,00; teor de pureza minima de 99,4%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 14-A | frasco | 4 | FENANTROLINA PA, REGENTE ACS, FRASCO COM 25G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Fenantrolina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica C12H8N2.H2O; peso molecular 198,22; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 15-A | frasco | 2 | TIOSSULFATO DE SODIO PA, PENTAHIDRATADO, REAGENTE ACS, FRASCO COM 500G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Tiossulfato de sodio pa; pentahidratado; reagente acs; aspecto fisico po ou lentilha; formula quimica na2s2o3. 5 h2o; peso molecular 248,19; teor de pureza minima de 99,5%; frasco de 500g; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia. |  |  |  |
| 16-A | frasco | 2 | CLORETO DE AMONIO PA, REAGENTE ACS, FRASCO COM 500 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Cloreto de Amonio PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 53,49; formula quImica NH4Cl; teor de pureza mInima de 99,5%; caracterIstica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 12125-02-9; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal. |  |  |  |
| 17-A | frasco | 4 | PERMANGANATO DE POTASSIO PA, REAGENTE ACS, NUMERO CAS 7722-64-7, FRASCO COM 250 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Permanganato de Potassio PA; formula quimica KMnO4; peso molecular 158,034 g/mol; numero CAS: 7722-64-7 caracteristicas adicionais reagente p.a acs; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; Produto controlado pela Policia Federal |  |  |  |
| 18-A | L | 12 | HIDROXIDO DE AMONIO P.A, REGENTE ACS, FRASCO COM 1 LITRO, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Hidroxido de amonio PA; aspecto fisico liquido branco com odor amoniacado; formula quimica NH4OH; peso molecular 35,05; teor minimo de NH327, 0%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; frasco de 1litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal |  |  |  |
| 19-A | frasco | 4 | PEROXIDO DE HIDROGENIO PA, FRASCO COM 1 LITRO, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Peroxido de hidrogenio PA; aspecto fisico liquido incolor; instavel, corrosivo; composiçao basica h202; peso molecular 34,01; pureza minima teor minimo de 30%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 7722-84-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela policia federal |  |  |  |
| 20-A | g | 1000 | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO P.A, CAS NUMBER 7758-99-8, COM LAUDO DE ANALISE. Sulfato de cobre pentahidratado p.a., formula: cuso4.5h2o, p.m.: 249,68, de registro no chemical abstract service (n° cas): 7758-99-8, propriedades físico-quimicas: aspecto: solido, cristal fino, azul, odor: inodoro, ph (50g/l h2o / 20ºc): 3,5 a 4,0, ponto de fusao: 110ºc, ponto de ebulicao: 150ºc, solubilidade: em agua: 317 g/l, temperatura de decomposicao: 340 a 650ºc, informacoes de acordo com as diferentes vias de exposicao: toxicidade aguda: ld50 (oral, rato): 960 mg/kg / dlo (oral, humano): 1088 mg/kg, principais sintomas: irritacao; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acompanha laudo de analise. |  |  |  |
| 21-A | L | 15 | ALCOOL ETILICO PA, REAGENTE ACS, FRASCO 1 LITRO, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Alcool etilico PA; aspecto fisico liquido limpido; incolor; volatil; teor alcoolico minimo de 99,5°gl; formula quimica c2h5oh, peso molecular 46,07; grau de pureza minimo de 99,7%; caracteristica adicional absoluto; reagente p.a.acs iso; numero de referencia quimica cas 64-17; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal. |  |  |  |
| 22-R | frasco | 12 | SULFATO DE MERCURIO II PA, REAGENTE ACS, FRASCO 100 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Sulfato de mercurio II PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65, formula quimica HgSO4; teor de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 7783-35-9 ; frasco de 100g; com certificado de analise. |  |  |  |
| 23-A | frasco | 5 | ACETATO DE SODIO PA, REGENTE ACS, FRASCO COM 500G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Acetato de sodio PA; composto cristalino; formula molecular CH3COONa; massa molecular de 82,033; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 24-A | frasco | 50 | ACIDO CLORIDRICO PA, REAGENTE ACS, FRASCO 1 LITRO, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%,caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal |  |  |  |
| 25-A | g | 3000 | ACIDO BORICO PA, REGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Acido borico PA; composto quimico de formula H3BO3; aspecto fisico po branco; peso molecular 61,83; pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal |  |  |  |
| 26-A | frasco | 3 | ACIDO ASCORBICO PA, FRASCO COM 100G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Acido ascorbico PA: solido cristalino; cor branca; inodoro; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 27-A | frasco | 12 | ACIDO SULFURICO PA, REAGENTE ACS, FRASCO 1 LITRO, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664-93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Produto controlado pela Policia Federal. |  |  |  |
| 28-A | pacote | 20 | REAGENTE PARA DETERMINACAO DE CLORO TOTAL, PP 25 ML; COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Reagente para determinacao de cloro total; DPD em po embalados em saches individuais(powder pillow) com quantidade de reagente pre determinada para 25 ml de amostra; em embalagens (pacotes ou caixas) com 100 testes cada; po branco ou rosa claro, inodoro; soluvel em agua e acido; com certificado de analise; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. OBS: compativel com equipamento DR900 (hach) |  |  |  |
| 29-A | frasco | 14 | MEIO A1 DESIDRATADO E GRANULADO, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 500 G.. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 30-R | frasco | 12 | DETERGENTE NEUTRO DE USO PROFISSIONAL, FRASCO DE 5 LITROS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Detergente neutro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisao; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 31-A | pacote | 25 | AJUSTADOR DE FORCA IONICA PARA ANALISE DE AMONIA, METODO DE ION SELETIVO, PACOTE C/100 SACHES. Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 saches; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181-Hack |  |  |  |
| 32-A | frasco | 50 | AJUSTADOR DE FORCA IONICA DE FLUORETO ISA, FRASCO COM 3,78L, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Solucao buffer ajustadora de forca ionica (isa) utilizada para analise de fluoreto por ise. Faixa 0,01mg/L saturado. Solucao aprovada pela epa. Embalagem frasco plastico de 3,78L suficiente para aproximadamente 750 analises. Indicada para eliminacao de inferentes de aluminio e ferro na amostra. Prazo de validade de 48 meses da data de fabricacao e 24 meses no mínimo no ato da entrega. Regente em conformidade com GHS, rotulo e FISPQ em portugues do Brasil de acordo com a norma ABNT 14725-2. obs: compativel com a sonda de fluoreto da hach. |  |  |  |
| 33-A | frasco | 10 | SOLUCAO DE PREENCHIMENTO DE ELETRODO DE PH; SOLUCAO ELETROLITICA KCL 2,44 MOLAR, COM CERTIFICADO DE ANALISE; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 50 ML. OBS:COMPATIVEL PARA ELETRODO MARCA HACH PHC281. solucao eletrolitica de preenchimento de eletrodo para aparelho ph; solucao eletrolitica kcl 2,44 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio, e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; frasco de aproximadamente 50 ml, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise. obs:compativel para eletrodo marca hach phc281 |  |  |  |
| 34-A | frasco | 6 | SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE ELETRODO PARA LEITURA DE AMONIA, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 500 ML. Solucao de armazenamento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 500 ml. Obs:Compativel para eletrodo marca Hach |  |  |  |
| 35-A | frasco | 8 | SOLUCAO CLORETO DE POTASSIO 3 MOLAR SATURADA COM CLORETO DE PRATA (AGCI), COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO DE 250ML. solucao cloreto de potassio 3 molar saturada com cloreto de prata agcl; Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio, cloreto de prata e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 36-A | frasco | 6 | SOLUCAO DE PREENCHIMENTO DE ELETRODO PARA LEITURA DE AMONIA, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 50 ML. Solucao de preenchimento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 50 ml. Obs:Compativel para eletrodo marca Hach |  |  |  |
| 37-A | frasco | 20 | SOLUCAO DE MOLIBDATO AMONIO REAGENTE PARA SILICA FAIXA BAIXA, FRASCO DE 100ML, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Solucao de molibdato amonio reagente para silica faixa baixa, frasco com 100mL; com certificado de analise;acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Produto Controlado Policia Civil. Obs:Compativel com equipamento DR900 (HACH). |  |  |  |
| 38-A | frasco | 20 | SOLUCAO DE IODETO DE POTASSIO 20%, FRASCO DE 100ML ,COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Solucao de iodeto de potassio 20%, frasco com 100mL; com certificado de analise;acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs:Compativel com equipamento DR900 (HACH). |  |  |  |
| 39-R | ml | 5000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELA ISO 17034; SOLUCAO PADRAO DE SULFATO 1000 MG/L; COM CERTIFICADO DE ANALISE. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de sulfato 1000mg/l; frasco de 500ml, com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento |  |  |  |
| 40-A | ml | 5000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 1000MG/L, COM CERTIFICADO DE ANALISE. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de fluoreto 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml |  |  |  |
| 41-R | ml | 5000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE FORMAZINA ESTABILIZADA PARA TURBIDEZ 4000 NTU, COM CERTIFICADO DE ANALISE. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml |  |  |  |
| 42-R | ml | 1000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 0,5NTU, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. material de referência certificado (MRC) para analise de turbidez; certificado de acordo com a ISO 17034, ISO/IEC 17025 e com homogeneidade avaliada de acordo com o Guia ISO 35; com concentração nominal de 0,5 NTU; produzido com formazina e agua deionizada como solvente; deve acompanhar certificado de analise com informações sobre incerteza da solucao em NTU, lote da materia prima usada na fabricacao da solucao; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia |  |  |  |
| 43-R | ml | 1000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 10 NTU, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. material de referência certificado (MRC) para analise de turbidez; certificado de acordo com a ISO 17034, ISO/IEC 17025 e com homogeneidade avaliada de acordo com o Guia ISO 35; com concentração nominal de 10 NTU; produzido com formazina e agua deionizada como solvente; deve acompanhar certificado de analise com informações sobre incerteza da solucao em NTU, lote da materia prima usada na fabricacao da solucao; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 44-R | ml | 1000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 1 NTU, COM CERTIFICADO DE ANALISE. material de referênciacertificado (MRC) para analise de turbidez; certificado de acordo com a ISO 17034, ISO/IEC 17025 e com homogeneidade avaliada de acordo com o Guia ISO 35; com concentração nominal de 1 NTU; produzido com formazina e agua deionizada como solvente; deve acompanhar certificado de analise com informações sobre incerteza da solucao em NTU, lote da materia prima usada na fabricacao da solucao; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 45-R | ml | 1000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 100 NTU, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. material de referência certificado (MRC) para analise de turbidez; certificado de acordo com a ISO 17034, ISO/IEC 17025 e com homogeneidade avaliada de acordo com o Guia ISO 35; com concentração nominal de 100 NTU; produzido com formazina e agua deionizada como solvente; deve acompanhar certificado de analise com informações sobre incerteza da solucao em NTU, lote da materia prima usada na fabricacao da solucao; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 46-R | ml | 1000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ 20 NTU, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. material de referência certificado (MRC) para analise de turbidez; certificado de acordo com a ISO 17034, ISO/IEC 17025 e com homogeneidade avaliada de acordo com o Guia ISO 35; com concentração nominal de 20 NTU; produzido com formazina e agua deionizada como solvente; deve acompanhar certificado de analise com informações sobre incerteza da solucao em NTU, lote da materia prima usada na fabricacao da solucao; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia |  |  |  |
| 47-A | ml | 1000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml obs:pedidos com 2 ou mais frascos, os lotes deverao ser diferentes. |  |  |  |
| 48-A | ml | 6000 | MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELA ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE COR 500Pt Co, COM CERTIFICADO DE ANALISE. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.considerando a cota de utilizacao do reagente e ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml; |  |  |  |
| 49-R | KIT | 10 | PADRAO REFERENCIA NIST, SOLUCAO PADRAO DE DBO 3000 MG/L, RASTREAVEL AO NIST, KIT COM 16 AMPOLAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreavel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 50-A | CX | 2 | PADRAO DE DETERGENTE 60MG/L LAS (LINEAR ALQUILBENZENO SULFONADO), CAIXA COM 16 AMPOLAS DE 10 ML CADA, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 51-A | KIT | 12 | KIT DQO, REAGENTE PARA METODO DE DIGESTAO EM REATOR, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L DQO, KIT COM 25 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs: compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH |  |  |  |
| 52-A | KIT | 16 | KIT DQO, REAGENTE PARA METODO DE DIGESTAO EM REATOR, FAIXA DE 3 A 150 MG/L DQO, KIT COM 25 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH. |  |  |  |
| 53-A | KIT | 2 | KIT REAGENTE PARA DETERMINACAO DE CARBONO ORGANICO TOTAL, METODO FOTOMETRICO DIRETO, FAIXA 0,3 A 20,00MG/L C, KIT COM 50 TESTES EM TUBOS, INCLUI TUBOS E REAGENTES PARA DIGESTAO E REAGENTES PARA LEITURA, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH. |  |  |  |
| 54-A | KIT | 4 | KIT REAGENTE PARA ANALISE DE NITRITO, METODO FOTOMETRICO, FAIXA BAIXA 0,015-0,60MG/L NO2-N OU 0,05 - 2,00MG/L NO2, KIT COM 25 TESTES EM TUBO, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015-0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000 |  |  |  |
| 55-R | un | 2 | KIT DE PADROES DE ABSORBANCIA, COMPOSTO POR 1 BRANCO E 3 PADROES. Kit de padroes de absorbancia; composto por 1 branco e 3 padroes; utilizado para verificar a acuracidade do comprimento de onda do equipamento espectrofotometro; deve contemplar as faixas de 420 nm a 610 nm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. Obs: Compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH |  |  |  |
| 56-A | KIT | 2 | KIT REAGENTE PARA ANALISE DE NITROGENIO TOTAL, METODO FOTOMETRICO POR DIGESTAO COM PERSULFATO, FAIXA 0,5 a 25MG/L, KIT COM 50 TESTES EM TUBOS DE NO MAXIMO 16MM, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para analise de nitrogenio total; metodo fotometrico por digestao com persulfato; faixa 0,5 a 25mg/L; caixa com 50 testes em tubos de no maximo16 mm; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Obs: Compativel para equipamento marca Hach modelo DR5000. |  |  |  |
| 57-A | KIT | 8 | KIT PADRAO PARA COR 0 UC, 10 UC, 100 UC E 500 UC; COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Kit padrao para cor com concentracoes de 0 UC, 10 UC, 100 UC e 500 UC; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricaçao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Obs: compativel para equipamento aquacolor da marca Policontrol. |  |  |  |
| 58-A | KIT | 8 | KIT PADRAO PARA CLORO; CONCENTRACAO 0,00 - 0,20 - 1,5 E 3,5 PPM; COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Kit padrao para cloro com concentracoes 0,00 - 0,20 - 1,5 - 3,5 ppm; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricaçao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Obs: compativel para equipamento aquacolor da marca Policontrol. |  |  |  |
| 59-A | un | 3 | ELETRODO ION-SELETIVO PARA AMONIA COM MODULO DE MEMBRANA SUBSTITUIVEL, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO HQ430D FLEXI - HACH. Eletrodo ion-seletivo para amonia com modulo de membrana substituivel; corpo exterior recarregavel; para uso laboratorial; cabo de 1 metro; utilizado para medir as concentracoes de amonia em aguas residuais; agua potavel e aplicacoes gerais de qualidade da agua; compativel com equipamento HQ430d Flexi Hach; fornecido por representante autorizado ou pelo próprio fabricante. |  |  |  |
| 60-A | PÇ | 3 | PECA DE REPOSICAO PARA SONDA DE OXIGENIO DISSOLVIDO RDO, SENDO MANGA DE CALIBRACAO.. Peca de reposicao para sonda de oxigenio dissolvido rdo, sendo manga de calibracao; compativel com multiparametro thermo orion star a329. |  |  |  |
| 61-A | PÇ | 3 | PECA DE REPOSICAO PARA SONDA DE OXIGENIO DISSOLVIDO RDO, SENDO TAMPA OPTICA PARA SONDA.. Peca de reposicao para sonda de oxigenio dissolvido rdo, sendo tampa optica para sonda; compativel com multiparametro thermo orion star a329. |  |  |  |
| 62-A | CX | 20 | FILTRO DE FIBRA DE VIDRO, TIPO DISCO, FLUXO RAPIDO, DIAMETRO DE 47MM, CAIXA COM 100 DISCOS. Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retencao de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforcada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia. |  |  |  |
| 63-R | CX | 25 | FILTRO PARA SERINGA EM PVDF, 30MM DE DIAMETRO, POROSIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,45 MICROMETRO, NAO ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 64-R | un | 2000 | MEMBRANA PARA SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO, COM DIAMETRO DE 47 MILIMETROS E POROSIDADE DE 0,1 MICROMETROS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. membrana para sistema de filtracao a vacuo; com diametro de 47 milimetros; com poros de 0,1 micrometros; fabricada com filme de policarbonato; deve ter superficie lisa e plana para boa visualizacao das particulas; deve ter resistencia quimica e termica; nao esteril; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada, que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricacao; validade, procedencia e com certificado de analise. |  |  |  |
| 65-A | rolo | 15 | FITA ADESIVA, INDICADORA DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVE, ROLO COM 30 METOS APROXIMADAMENTE. Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de esterilizacao, as listras tornam se pretas; rolo de 19mm largura x 30metros de comprimento aproximadamente. |  |  |  |
| 66-A | pacote | 25 | ALÇA DE INOCULAÇAO DE 10 µL, DE PLASTICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 100 UNIDADES, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Alça de inoculaçao de 10 µl; de plastico; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 67-R | un | 4000 | PLACA DE PETRI DESCARTAVEL, LISA, 90 X 15 MM, ESTERIL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA ANVISA, NAO ECOLOGICA, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. |  |  |  |
| 68-A | pacote | 20 | PONTEIRAS DESCARTAVEIS, EMBALAGEM SOLTA, NAO ESTEREIS, CAPACIDADE DE 50 µL-1000 µL, PACOTE COM 500 UNIDADES. Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 50µl-1000 µl; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand. |  |  |  |
| 69-A | CX | 50 | FRASCO EM POLIESTIRENO, ESTERIL, COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAPACIDADE DE 120 ML, CAIXA COM 200 UNIDADES CADA, COM LAUDOS DE ANALISES.. Frasco em poliestireno; esteril; com tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises. |  |  |  |
| 70-A | un | 12000 | FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO, MATERIAL VIRGEM, RETANGULAR, BRANCO OPACO, TAMPA Ø 35MM APROXIMADAMENTE, ROSCA TIPO LACRE ANTI-VAZAMENTO, CAPACIDADE 1000 ML. frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti-vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 71-A | un | 5000 | FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO, MATERIAL VIRGEM,RETANGULAR, BRANCO OPACO, TAMPA Ø 35MM, ROSCA TIPO LACRE ANTI-VAZAMENTO, CAPACIDADE DE 125 A 160 ML.. frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti-vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 72-A | un | 5000 | FRASCO FABRICADO EM POLIETILENO, MATERIAL VIRGEM, RETANGULAR, BRANCO OPACO, TAMPA Ø 35MM APROXIMADAMENTE, ROSCA TIPO LACRE ANTI-VAZAMENTO, CAPACIDADE 500 ML.. frasco fabricado em polietileno; material virgem, retangular; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti-vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. |  |  |  |
| 73-A | CX | 12 | CARTELA PLASTICA, ALUMINIZADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM 97 CAVIDADES PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. CAIXA COM 100 UNINDADES.. Cartela com 97 cavidades para quantificacao semi automatica de coliformes e Escherichia coli atraves do metodo do substrato definido enzimatico; embasado no modelo de Numero Mais Provavel (NMP) do Standard Methods; fornece contagens de 01 a 2.419 NMP/100 mL de amostra; inclui tabela do Numero Mais Provavel (NMP); Caixa com 100 unidades. |  |  |  |
| 74-A | un | 3 | TERMOMETRO QUIMICO, EM VIDRO, ESCALA INTERNA, IMERSAO TOTAL, ESCALA DE TEMPERATURA DE 10°+210°, DIVISAO DE 1ºC, ENCHIMENTO DE MERCURIO. Termometro quimico; em vidro; escala interna; imersao total; escala de temperatura de -10°+210°; divisao de1ºC; enchimento de mercurio; medidas aproximadas: diametro de 6 a 7 mm; 280 mm de comprimento. |  |  |  |
| 75-R | un | 8 | CUBETA EM QUARTZO, CAMINHO OPTICO DE 10MM, ALTURA DE 45MM, VOLUME APROXIMADO DE 3,5ML, DUAS JANELAS POLIDAS, VOLUME NOMINAL DE 3,500ML, TAMPA TEFLON. Cubeta em quartzo; caminho optico de 10mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH. |  |  |  |
| 76-A | un | 5 | ESPATULA PARA LABORATORIO, EM ACO INOX, COM DUAS PONTAS, COMPRIMENTO TOTAL DE 175 MM. Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aco inox 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espatula 175mm aproximadamente. |  |  |  |
| 77-A | un | 10 | BASTAO MAGNETICO, FORMATO CILINDRICO, COMPRIMENTO 40 MM, DIAMETRO 8 MM. Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm. |  |  |  |
| 78-A | un | 10 | BASTAO MAGNETICO, FORMATO CILINDRICO, COMPRIMENTO 15 MM, DIAMETRO 4,5 MM. Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm. |  |  |  |
| 79-A | un | 6 | ESCOVA USO LABORATORIAL, CRINA DE CAVALO, CIRCULAR, 7 CM DE COMPRIMENTO;. Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; 7 cm de comprimento; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 80-A | un | 6 | ESCOVA USO LABORATORIAL, CRINA DE CAVALO, CIRCULAR, 28 CM DE COMPRIMENTO;. Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; 28 cm de comprimento; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 7cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 9cm; comprimento da escova de 28cm aproximadamente; comprimento total de 58cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 81-A | un | 6 | ESCOVA USO LABORATORIAL, CRINA DE CAVALO, CIRCULAR, 15 CM DE COMPRIMENTO;. Escova; com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato circular; 15 cm de comprimento; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 82-A | un | 6 | ESCOVA USO LABORATORIAL, CRINA DE CAVALO, CIRCULAR, 12,5 CM DE COMPRIMENTO;. Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; 12,5 cm de comprimento; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 83-A | pacote | 2 | ESCOVA USO LABORATORIAL, TIPO CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA, 18 CM DE COMPRIMENTO TOTAL, NAO ESTERIL, PACOTE COM 100 UNIDADES. Escova; tipo cervical para colpocitologia; para uso laboratorial; diametro aproximado de 0,9cm; comprimento da escova de 2cm aproximadamente; comprimento total de 18cm aproximadamente; nao esteril; pacote com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 84-A | pacote | 5 | PIPETAS GRADUADAS SOROLOGICAS DE 5 ML COM DIAMETRO DA PONTEIRA AMPLIADO E ESGOTAMENTO TOTAL.. pipetas graduadas, sorologicas, capacidade de 5 ml, diametro da ponteira ampliado de aproximadamente 3 mm, esgotamento total, divisao de 0,1 ml, com lugar para algodao, embalagem com 12 unidades. |  |  |  |
| 85-A | pacote | 10 | PIPETAS GRADUADAS SOROLOGICAS DE 10 ML COM DIAMETRO DA PONTEIRA AMPLIADO E ESGOTAMENTO TOTAL.. pipetas graduadas, sorologicas, capacidade de 10 ml, diametro da ponteira ampliado de aproximadamente 3mm, esgotamento total, divisao de 0,1 ml, com lugar para algodao, embalagem com 12 unidades. |  |  |  |
| 86-A | un | 40 | PIPETA SOROLOGICA, EM VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADA, CLASSE A, NAO ESTERIL, CAPACIDADE 5 ML, COM CERTIFICADO DE LOTE. Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 5 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada. |  |  |  |
| 87-A | un | 10 | PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 2ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC.. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 2 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 88-R | un | 10 | PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 25ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 25ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 89-R | un | 10 | PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 100ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 100ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,080 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 90-R | un | 10 | PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 40ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC.. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 40 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 91-R | un | 10 | PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A. CAPACIDADE 20ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 mL estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 92-R | un | 10 | PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 30ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 30ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 93-A | un | 10 | PROVETA EM POLIPROPILENO, COM GRADUACAO 100ML, COM CAPACIDADE DE 1000 ML, SEM TAMPA. Proveta; em polipropileno; com graduacao 100ml; com capacidade de 1000 ml; com gravacao permanente; sem tampa; embalagem que garanta a integridade do produto; |  |  |  |
| 94-R | un | 10 | BALAO VOLUMETRICO EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 250 ML, COM TAMPA DE POLIETILENO, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE COM COM SELO E CERTIFICADO RBC, CUJO ERRO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 0,15 ML ESTABELECIDO PARA ESTA VIDRARIA CLASSE A SEGUNDO A N. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 250 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,15 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 95-R | un | 15 | BALAO VOLUMETRICO EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 50 ML, COM TAMPA DE POLIETILENO, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE COM SELO E CERTIFICADO RBC, CUJO ERRO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 0,060 ML ESTABELECIDO PARA ESTA VIDRARIA CLASSE A SEGUNDO A NOR. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 50 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,060 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o ‘‘Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba’’; devera estar acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 96-R | un | 15 | BALAO VOLUMETRICO EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 100 ML, COM TAMPA DE POLIETILENO, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE COM COM SELO E CERTIFICADO RBC, CUJO ERRO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 0,10 ML ESTABELECIDO PARA ESTA VIDRARIA CLASSE A SEGUNDO A N. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 100 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,10 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o ‘Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 97-R | un | 15 | BALAO VOLUMETRICO EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, AMBAR, CAPACIDADE 500 ML, COM TAMPA DE POLIETILENO, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE COM COM SELO E CERTIFICADO RBC, CUJO ERRO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 0,25 ML ESTABELECIDO PARA ESTA VIDRARIA CLASSE A SEG. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; ambar; capacidade 500 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,25 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| 98-R | un | 15 | BALAO VOLUMETRICO EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 1000 ML, COM TAMPA DE POLIETILENO, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE COM COM SELO E CERTIFICADO RBC, CUJO ERRO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 0,40 ML ESTABELECIDO PARA ESTA VIDRARIA CLASSE A SEGUNDO A. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 1000 mL; com tampa de polietileno; calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,40 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o ‘Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionada em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia. |  |  |  |
| VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: - Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar. - Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP. |  |  |  |  |  |  |

Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 60 dias consecutivos do recebimento do “Pedido de Empenho”).

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas).

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO II – DECLARAÇÕES - MODELO

Pregão Eletrônico no 07/2025 – Edital no 07/2025 - Processo no 07/2025

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, DECLARA, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, que:

- Concorda com os termos do Pregão Eletrônico em epígrafe, dos respectivos documentos e anexos desta licitação;

- Acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio ou pela administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos;

- Não possui em seu quadro societário ou empresa individual, responsáveis de ocupante de cargo público com o Município de Indaiatuba, Autarquias e Fundações;

- (   )  Não existe até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame ou;

4.  (  ) Existe até o presente momento, impedimento quanto à habilitação no presente certame        referente à __________________________________________________;

- ( ) É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a fazer uso do direito, conforme previsto no artigo 43 da referida Lei Complementar; e que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).

- ( ) É cooperativa e preenche as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e afirmo que o estatuto da cooperativa está adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

- Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a) Pregoeiro(a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Compromete-se a manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

- A proposta comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei no 8.078 – Código de Defesa do              Consumidor, bem como, ao Edital no 07/2025 e Anexos do Pregão Eletrônico no 07/2025;

- (  ) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, que impossibilite a participação no pregão em epígrafe ou;

- (  ) Possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, porém não há nada que impossibilite a participação no pregão em epígrafe;

- NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL

Deverá ser enviada em até 2 horas após o fim disputa, e readequada ao último lance, via correio eletrônico.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE

Referências: Pregão Eletrônico no 07/2025 - Edital no 07/2025 - Processo no 07/2025

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e reagentes de laboratório.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme

ANEXO I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:   / CNPJ Nº: /INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

REPRESENTANTE:   /   CARGO:

R.G Nº: CPF Nº:     /ENDEREÇO:     /TELEFONE:

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue:

a) Valor unitário: R$ ..................(por extenso).

b) Valor total da proposta: R$ ................. (por extenso).

- Readequado ao lance vencedor;

- Deverá ser cotado, preço unitário e totais do lote, de acordo com o ANEXO I do edital.

b) A proposta terá validade de xx (xxxxx) dias, a partir da data de abertura do Pregão Eletrônico;

c) A entrega será em até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento do Pedido de Empenho.

d) Local da Entrega, conforme descrito no Pedido de Empenho.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre o fornecimento.

2.3 A contratada suportará o ônus decorrente da atividade que exerce em seu próprio interesse nos casos de sinistros com o objeto avençado através do contrato, tais como: colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, entre outros.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Local e Data:

Assinatura e Carimbo da Proponente

(Obs.: Representante Legal da Empresa)

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO No 07/2025 - EDITAL No 07/2025 - PROCESSO No 07/2025

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E DE PREPOSTO

* OS CAMPOS CONTIDOS NO PRESENTE TERMO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

| DADOS DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  | Data Nascimento: |  |  |  |  |
| E-mail Profissional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail Pessoal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPOSTO DESIGNADO(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Na hipótese do responsável indicado não ser proprietário/sócio-proprietário, deverá ser enviada procuração de outorga de poderes, no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços.

(2) Representante na fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

Local e Data __________, ____ de _____________ de 202x.

_________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INTERESSE AO CADASTRO RESERVA

- Deverá ser enviado em até 2 horas após o fim disputa, via correio eletrônico.

Referências: Pregão Eletrônico no 07/2025 - Edital no 07/2025 - Processo no 07/2025

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e reagentes de laboratório.

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, DECLARA interesse ao cadastro reserva, nos moldes abaixo descritos:

- Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o valor igual ao do adjudicatário; e/ou

- Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o último valor ofertado durante sessão pública.

- Nota explicativa: para que seja considerado o último valor ofertado na sessão pública, o mesmo deve estar abaixo do valor de referência.

DECLARA, ainda, estar ciente que, conforme artigo 18, III, do Decreto nº 11.462/23, será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata. E, conforme artigo 18, § 2º, do Decreto nº 11.462/23, para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME
R.G e CPF

CARGO

ANEXO VI – MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No xx/202x

PREGÃO ELETRÔNICO No 07/2025

# EDITAL No 07/2025

PROCESSO No 07/2025

Ao xxxx dia do mês de xxxx do ano de dois mil e xxxx, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente DETENTORA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009 e do edital em epígrafe, ao Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor e desde que comprovado o preço vantajoso, conforme relacionado abaixo, com seus respectivos preços unitários:

| Lote | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário do Lote | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Os lotes deverão ser entregues conforme detalhamento constante no edital e anexo I deste certame, de acordo com a proposta de preços apresentada pelo fornecedor, que, independente de transcrição ou anexação, são partes integrantes do presente instrumento, e de acordo com os quantitativos solicitados pelo departamento requisitante, através do(s) gestor(es), sendo que as entregas deverão ser feitas em conformidade com o “Pedido de Empenho” nos limites do Município de Indaiatuba.

- 1.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

2. O prazo de entrega dos lotes será de até 60 (sessenta) dias, após o recebimento do “Pedido de Empenho”, emitida pelo Departamento requisitante, no qual constarão: a data de expedição, especificação dos lotes, quantitativos, prazo, local de entrega, preço unitário e total, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de transporte, carregamento, descarregamento e entrega dos lotes.

3. O prazo para o pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, após apresentação da respectiva Nota Fiscal e entrega dos lotes, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es). Quando da emissão da Nota Fiscal, a empresa deverá fazer constar no seu corpo o número do EMPENHO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a Nota Fiscal será recusada.

3.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à empresa, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

3.2. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

4. O(A) gestor(a) da Ata de Registro de Preços será: Daiane Dias, do Laboratório de Aguas, da Diretoria de Manutenção, responsável(is) pela conferência das Notas Fiscais emitidas das quantidades dos lotes entregues, e, se constatadas irregularidades, serão devolvidas à empresa, que terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituir os lotes rejeitados, sob pena de incorrer nas sanções administrativas. Quando da substituição do(s) gestor(es), o(a) Diretor(a) da pasta assumirá essa responsabilidade, enquanto não seja efetuada essa alteração.

4.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 4, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato ou instrumento equivalente.

5. O preposto da EMPRESA será o(a) Sr(a). _____________, portador(a) da cédula de identidade RG no  ________ e inscrito(a) no CPF sob o no ______________, o qual deverá fiscalizar a execução desta ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

6. Os lotes deverão ser entregues em perfeitas condições, de acordo com as especificações constantes na proposta da empresa e do ANEXO I do edital, que faz parte integrante deste instrumento, podendo o(a) gestor(a) recusar-se a recebê-los, caso não estejam de acordo com o especificado, sem prejuízo das penalidades previstas nesta ata.

7. Durante o prazo de validade da ata de Registro de Preços, a empresa que tiver seu preço registrado fica obrigada a fornecer os lotes solicitados, nas quantidades indicadas em cada “Pedido de Empenho”.

8. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.3. Na hipótese de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice IPCA/IBGE;

8.3.2. No caso da repactuação, o interessado deverá solicitar alteração de preço(s), justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;

8.4. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o fornecedor será convocado para negociar a redução do preço registrado.

8.4.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.4.2. Na hipótese prevista no item anterior, serão convocados os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4.3. Se não obtiver êxito nas negociações, procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

9. A Administração não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos lotes registrados, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição, sendo certo que os quantitativos totais expressos nesta ata são estimativos e representam previsão do Departamento requisitante, para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

10. A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar contratações que dele possam advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao detentor da ata de Registro de Preços, preferência em igualdade de condições.

11. Constituem motivo para cancelamento da ata de Registro dos Preços as situações referidas no artigo 137 da Lei Federal no 14.133/21 e no Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009.

12. A recusa injustificada da empresa constante do Registro de Preços em atender à solicitação expressa no “Pedido de Empenho”, além do cancelamento do Registro de Preços, implicará na suspensão do direito de participar de licitações no âmbito do SAAE, pelo prazo de 12 (doze) meses.

13. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do Registro de Preços desta ata, salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;

b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso na entrega, sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”, até o 10o (décimo) dia consecutivo;

c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso na entrega, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.

e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do “Pedido de Empenho”, por entrega do(s) lote(s) em desconformidade com as especificações estabelecidas ou em condições impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los;

f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”;

g) Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, um “Pedido de Empenho” ou descumprimento parcial de mais de um “Pedido de Empenho;

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

14. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do Registro de Preços.

15. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

16. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

17. As penalidades previstas neste registro de preços têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata de Registro de Preços da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

18. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

19. Compete à proponente vencedora fornecer os lotes desta avença, obedecendo todas as especificações do Edital e seus anexos, cabendo-lhe em especial:

19.1. Comunicar ao SAAE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso dos fornecimentos, que possam comprometer a qualidade e/ou integridade dos lotes desta ata;

19.2. A proponente vencedora deverá executar os fornecimentos com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros.

20. Não serão admitidas alterações neste Registro de Preços, salvo, se houver previsão legal e motivo justificado de fazê-la.

21. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

22. É vedado ao SAAE de Indaiatuba participar de outras atas de registro de preços com o mesmo objeto durante a vigência da presente ata.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.

| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |  |  | DETENTORA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  |  | ____________________________________ |  |
| Nome: | ENGo SANDRO DE A. LOPES CORAL |  | Nome: |  |
| Cargo: Superintendente |  |  | Cargo: |  |
| CPF: 255.464.478-00 |  |  | CPF: |  |
| RG: 25.519.713 SSP/SP |  |  | RG: |  |
| ____________________________________ |  |  |  |  |
| Gestor(a): |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

| CONTRATANTE | : | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE |
| --- | --- | --- |
| CONTRATADA | : |  |
| ## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No | : | xx/2025 |
| OBJETO | : |  |
| ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*) | : |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO No | : | xx/202x |
| ## EDITAL No | : | xx/202x |
| ## PROCESSO No | : | xx/202x |

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Sandro de A. Lopes Coral

Cargo: Superintendente

CPF: 255.464.478-00

ASSINATURA: ___________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Gestor(a) do contrato:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE E XXX, REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.133/21.

| CONTRATADA | : |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATO Nº | : |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO No | : | xx/2025 |
| EDITAL No | : | xx/2025 |
| PROCESSO No | : | xx/2025 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No | : |  |
| VALOR | : |  |
| PRAZO | : | EXEMPLOS: SE NÃO HOUVER ORDEM DE SERVIÇO: xx dias / meses, contados da data do presente termo. SE HOUVER ORDEM DE SERVIÇO: xx dias/meses, contados da data indicada na Ordem de Serviço. |
| DATA | : |  |

Pelo presente termo de contrato, na melhor forma de direito, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

têm entre si justo e contratado o que se segue, e que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA 1a - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente avença a entrega pela CONTRATADA, de xxxxxx, através do sistema de registro de preços, em conformidade com o ANEXO I – Termo de Referência, que faz parte integrante do edital em epígrafe e da Ata de Registro de Preços no xx/202x e obedecerá integralmente aos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável.

1.1.1. Os lotes serão fornecidos parceladamente, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

| Lote | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca/Modelo | Valor Unit. Do Lote R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |

1.2. O(A) gestor(a) do Contrato será: xxxxxxx, do Setor xxxxx, da Diretoria xxxxx, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços prestados ou dos materiais/equipamentos, assim como, pela conferência das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA.

1.2.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 1.2, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato

1.3. Se constatado irregularidades, a gestora do contrato deverá notificar a empresa para regularizar o ocorrido em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas contados da efetiva notificação.

1.4. O preposto da EMPRESA será o Sr. xxxx, portador da cédula de identidade RG no xxxx SSP/SP e inscrito no CPF sob o no xxxx, o qual deverá acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21.

CLÁUSULA 2a - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. O objeto do presente contrato, deverá ser entregue em perfeitas condições, pela CONTRATADA, e deverá ser realizada na data, horário e local indicados na Ordem de Serviço, devendo ainda, ser realizada em conformidade com o ANEXO I – Descrição Detalhada do Objeto, considerando as informações nele contidas, e em especial o cronograma de entrega devendo o prazo da primeira entrega não ser inferior a xx (xxx) dias consecutivos, da data prevista (para a primeira entrega). O gestor deste contrato será o responsável pelo recebimento, controle da qualidade e preço do objeto e, ainda, fará a devida conferência do mesmo no ato do recebimento e, se constatadas irregularidades, a empresa será notificada, e terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar o problema.

2.2. O objeto deste contrato deverá ser entregue nos limites do Município de Indaiatuba/SP, de segunda a sexta-feira das 8:00 as 16:00hs, exceto feriados.

2.3. A CONTRATADA deverá desempenhar os fornecimentos com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, sujeitando-se ainda, às normas pertinentes ao objeto deste certame.

2.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prepostos que atuarem nas entregas ora contratados(as), indenizando o CONTRATANTE, sem prejuízo de sua responsabilidade, em eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade.

CLÁUSULA 3a - DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

3.1. O valor unitário do produto objeto deste Contrato é de R$ ___________ (__________). (Vide tabela do item 1.1). O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (__________), no qual estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios, despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza e será pago pelo CONTRATANTE para a CONTRATADA, após o devido recebimento pelo(s) gestor(es) do contrato.

3.1.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela dotação própria do orçamento vigente, codificada sob o nº xxxxxxxxxxxxx.

3.1.2. O prazo para a efetivação do pagamento é de 28 (vinte e oito) dias, contados da apresentação e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es) do contrato, sendo que a forma de pagamento será, preferencialmente, por meio de depósito em conta bancária.

3.2. O valor previsto no item 3.1 inclui todas as despesas legais e emolumentos incidentes sobre a presente contratação, isentando o CONTRATANTE de quaisquer outros pagamentos.

3.2.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

3.2.2 Quando da emissão da Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número deste CONTRATO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a mesma será recusada.

3.3. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipótese da CONTRATADA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;

3.6.  O contrato poderá ser reajustado, respeitada a contagem da anualidade de sua assinatura e o índice IPCA/IBGE;

3.7. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

CLÁUSULA 4a - DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Compete ao CONTRATANTE encaminhar todas as informações e elementos técnicos necessários ao perfeito adimplemento do negócio.

4.2. Compete à CONTRATADA executar a entrega obedecendo às especificações, lotes, subitens, elementos e instruções técnicas inerentes ao objeto deste pacto e indicados pelo CONTRATANTE, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrá-lo para todos os efeitos de direito, ainda que nele transcritos, cabendo-lhes, em especial:

4.2.1. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária à execução dos serviços ou fornecimentos;

4.2.2. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade;

4.2.3. Facultar ao CONTRATANTE exercer verificação dos fornecimentos em execução;

4.2.4. Executar todas entregas com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros;

4.2.5. Efetuar os fornecimentos em conformidade com o determinado pelo CONTRATANTE, devendo comunicar antecipadamente eventuais problemas técnicos que porventura possam comprometer a qualidade do resultado final.

4.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação.

4.2.7. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

4.2.8. Qualquer falha de execução, caso as entregas estejam em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que as regularize, sob pena de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades.

4.3. A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços de fiscalização do fornecimento, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros.

4.4. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir a fiscalização das entregas pelo pessoal designado pelo CONTRATANTE, assim como atender às exigências de substituição dos mesmos.

4.5. Obriga-se a CONTRATADA a entregar o objeto deste contrato, obedecendo ao prazo pré-estabelecido de entrega e a quantidade estipulada pelo gestor do contrato e, ainda, a substituir o material que apresentar quaisquer irregularidades no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.6. São de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas e tributários incidentes sobre o fornecimento desta avença, bem como todos os emolumentos e despesas legais decorrentes da entrega do objeto, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades.

4.7. Obriga-se a CONTRATANTE a efetuar os pagamentos ora pactuados, nos prazos e condições estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA 5a - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do contrato será de xx (xxxxx) dias, contados da data indicada no contrato do SAAE, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.

5.2. Os lotes serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às ordens de serviços expedidas pelo(a) Gestor(a), sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

CLÁUSULA 6a - DAS PENALIDADES

6.1. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do objeto desta licitação, garantida prévia defesa, o fornecedor incorrerá em multa, estipulada da seguinte forma:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;

b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida constante no termo de contrato, até o 10º (décimo) dia consecutivo;

c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre a obrigação não cumprida constante no termo de contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.

e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do pedido contrato, por entrega do(s) lote(s) em desconformidade com as especificações estabelecidas ou em condições impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los;

f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no termo de contrato;

g) Cancelamento do termo de contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral do contrato.

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

6.3. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor do termo de contrato, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do termo de contrato.

6.4. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

6.5. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

6.6. As penalidades previstas neste contrato têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

6.7. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

6.8. O presente contrato poderá ser rescindido por acordo das partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipóteses previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA 7a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente contrato.

- 7.2. Fazem parte integrante deste instrumento, os termos do edital do Pregão Eletrônico no xx/202x  e da Ata de Registro de Preços no xx/202x, que deu origem à presente avença, bem como as demais condições da proposta apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.

7.3. Fica eleito o foro da Comarca de Indaiatuba como competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que for.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.

| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |  |  | CONTRATADA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  |  | ____________________________________ |  |
| Nome: | ENGo SANDRO DE A. LOPES CORAL |  | Nome: |  |
| Cargo: Superintendente |  |  | Cargo: |  |
| CPF: 255.464.478-00 |  |  | CPF: |  |
| RG: 25.519.713 SSP/SP |  |  | RG: |  |
| ____________________________________ |  |  |  |  |
| Gestor(a): |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

| CONTRATANTE | : | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE |
| --- | --- | --- |
| CONTRATADA | : |  |
| ## CONTRATO No | : | xx/2025 |
| OBJETO | : |  |
| ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*) | : |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO No | : | xx/202x |
| ## EDITAL No | : | xx/202x |
| ## PROCESSO No | : | xx/202x |

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Sandro de A. Lopes Coral

Cargo: Superintendente

CPF: 255.464.478-00

ASSINATURA: ___________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Gestor(a) do contrato:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.