## LOTE 1 ATLAS COPCO
Logo da empresa
LOTE 1 : 14 (quatorze) sopradores - Atlas Copco
PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR SOPRADO INSTALADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS MARIO ARALDO CANDELLO (ETE-MAC) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA (SAAE - INDAIATUBA) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.
ITEM | D E S C R I Ç Ã O | UN. | QNT. | VALOR MÃO DE OBRA + MATERIAL (R$) | P. TOTAL (R$)
4.3.3 | Tabela referencia para fornecimentos, serviços e testes para LOTE 1 (14 (quatorze) sopradores da marca Atlas copco)
4.3.3.1 | Fornecimento/substituição e testes CONEXAO DE BORRACHA Junta de borracha entrada do ar | SV | 14 |  | 0 | 607.14 | 887.8
4.3.3.2 | Fornecimento/substituição e testes da válvula de segurança | SV | 14 |  | 0 | 52736.7 | 3995.1
4.3.3.3 | Fornecimento/substituição e testes do ventilador motor circuito de óleo | SV | 14 |  | 0 | 8312.2 | 3551.2
4.3.3.4 | Fornecimento/substituição e testes do ventilador hélices | SV | 14 |  | 0 | 5552.2 | 2663.4
4.3.3.5 | Fornecimento/substituição e testes do sensor de pressão (entrada ar) | SV | 14 |  | 0 | 3144.1 | 2219.5
4.3.3.6 | Fornecimento/substituição e testes do sensor de pressão - saída elemento | SV | 14 |  | 0 | 2622 | 2219.5
4.3.3.7 | Fornecimento/substituição e testes do sensor de pressão - saída do ar | SV | 14 |  | 0 | 2367.85 | 2219.5
4.3.3.8 | Fornecimento/substituição e testes do transdutor | SV | 70 |  | 0 | 4688.55 | 2219.5
4.3.3.9 | Fornecimento/substituição e testes do sensor de temperatura | SV | 14 |  | 0 | 2298.85 | 2219.5
4.3.3.10 | Fornecimento/substituição e testes do chicote 1 | SV | 14 |  | 0 | 5961.6 | 2663.4
4.3.3.11 | Fornecimento/substituição e testes do cabo MK V | SV | 14 |  | 0 | 162.84 | 1775.6
4.3.3.12 | Fornecimento/substituição e testes do chicote 2 | SV | 14 |  | 0 | 17043 | 3551.2
4.3.3.13 | Fornecimento/substituição e testes do IHM - Elektronikon MK V - IHM | SV | 14 |  | 0 | 15230.6 | 3995.1
4.3.3.14 | Fornecimento/substituição e testes do válvula solenoide | SV | 14 |  | 0 | 1942.35 | 887.8
4.3.3.15 | Fornecimento/substituição e testes do cooler - trocador de calor | SV | 14 |  | 0 | 50157.25 | 3995.1
4.3.3.16 | Fornecimento/substituição e testes Mangueiras ZS 200 | SV | 28 |  | 0 | 10353.45 | 2316
4.3.3.17 | Fornecimento/substituição e testes da porta completa (1 Porta + 2 travas) | SV | 112 |  | 0 | 4803.55 | 887.8
4.3.3.18 | Fornecimento/substituição e testes do elemento compressor | SV | 14 |  | 0 |  | 9301.2
4.3.3.19 | Fornecimento/substituição e testes do Kit do elemento compressor | SV | 14 |  | 0 |  | 9301.2
4.3.3.20 | Fornecimento/substituição e testes do kit de carcaça da engrenagem | SV | 14 |  | 0 | 182495.03
4.3.3.21 | Fornecimento/substituição e testes do Kit de troca do rolamento do eixo | SV | 14 |  | 0 | 457937.79 | 18590.9
4.3.3.22 | Fornecimento/substituição e testes do kit de anel selo do eixo | SV | 14 |  | 0 | 6345.7 | 2219.5
4.3.3.23 | Fornecimento/substituição e testes do kit da bomba de oleo | SV | 14 |  | 0 | 3125.7 | 2663.4
4.3.3.24 | Fornecimento/substituição e testes do kit de selos | SV | 14 |  | 0 | 23845.25 | 3995.1
4.3.3.25 | Fornecimento/substituição e testes do kit resfriador de óleo | SV | 14 |  | 0 | 11064.15 | 3551.2
4.3.3.26 | Fornecimento/substituição e testes do kit do indicador do nivel de óleo | SV | 14 |  | 0 | 37767.15 | 2219.5
4.3.3.27 | Fornecimento/substituição e testes do galão de 5 litros de Óleo Roto Z | SV | 70 |  | 0 | 1888.3 | 2663.4
4.3.3.28 | Fornecimento/substituição e testes do galão de 20 litros de Óleo Roto Z | SV | 70 |  | 0 | 540.97 | 443.9
4.3.3.29 | Fornecimento/substituição e testes do Kit filtro de ar e óleo | SV | 56 |  | 0 | 413.22 | 2219.5
4.3.3.30 | Fornecimento/substituição e testes do Kit do respiro do carter KIT GEARBOX | SV | 14 |  | 0 | 45.85 | 443.9
4.3.3.31 | Fornecimento/substituição e testes Filtro do painel do cubiculo | SV | 14 |  | 0 | 5048.5 | 443.9
4.3.3.32 | Fornecimento/substituição e testes da Válvula de retenção completa | SV | 14 |  | 0 | 1153.16 | 2219.5
4.3.3.33 | Fornecimento/substituição e testes do kit da valvula de retenção | SV | 14 |  | 0 | 17704.25 | 3551.2
4.3.3.34 | Fornecimento/substituição e testes do filtro do respiro do carter | SV | 14 |  | 0 | 824.8 | 443.9
4.3.3.35 | Fornecimento/substituição e testes do Ventilador auxiliar motor do cubículo | SV | 28 |  | 0 | 1061.96 | 443.9
4.3.3.36 | Fornecimento/substituição e testes Amortecedores de vibracão do elemento compressor | SV | 42 |  | 0 | 17559.35 | 2663.4
4.3.3.37 | Fornecimento/substituição e testes dos vibra stops existentes na máquina | SV | 56 |  | 0 | 3492.55 | 1775.6
4.3.3.38 | Fornecimento/substituição e testes dos instrumentos de medição da máquina | SV | 14 |  | 0 | 9373.65 | 2663.4
4.3.3.39 | Fornecimento/substituição e testes da válvula reguladora | SV | 14 |  | 0 | 1814.7 | 5276.2
4.3.3.40 | Fornecimento/aplicação e testes do Kit manutenção | SV | 14 |  | 0 | 1566.3 | 5276.2
4.3.3.41 | Fornecimento/substituição e testes do filtro de óleo | SV | 58 |  | 0 | 1814.7 | 5276.2
4.3.3.42 | Fornecimento/substituição e testes do módulo de expansão Elektronik | SV | 14 |  | 0 |  | 3551.2
4.3.3.43 | Fornecimento/substituição engrenagem movida | SV | 14 |  | 0 | 22528.5 | 2663.4
4.3.3.44 | Fornecimento/substituição engrenagem motora | SV | 14 |  | 0 | 1061.96
4.3.3.45 | Fornecimento/substituição e testes do invólucro do filtro de ar | SV | 14 |  | 0 | 1133.77 | 443.9
4.3.3.46 | Fornecimento/substituição e testes para aferição da válvula de alívio | SV | 14 |  | 0 | 57987.6 | 3551.2
4.3.3.47 | Atualização/configuração do módulo Elektronikon MK V | SV | 14 |  | 0 | 15920.6 | 3551.2
4.3.3.48 | Visita Preventiva Bimestral | SV | 84 |  | 0
4.3.3.49 | Visita técnica extraordinária | SV | 28 |  | 0 | 12370.55 | 2663.4
1331.7
T O T A L D E S T A P L A N I L H A |  |  |  |  | 0 |  | 5276.2
Instrução para preenchimento da planilha: digitar somente nas células cor amarela | [6 empty] | 2663.4
3551.2
Localidade, data
Carimbo da empresa e Assinatura

## LOTE 2 KAESER
Logo da empresa
LOTE 2 - 03 (três) sopradores - Kaeser
PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO
SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR SOPRADO INSTALADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS MARIO ARALDO CANDELLO (ETE-MAC) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA (SAAE - INDAIATUBA) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.
ITEM | D E S C R I Ç Ã O | UN. | QNT. | VALOR MÃO DE OBRA + MATERIAL (R$) | P. TOTAL (R$)
4.4.3 | Tabela referencia para fornecimentos, serviços e testes para LOTE 2 (03 (três) sopradores da marca Kaeser): |  |  |  |  | 607.14 | 887.8
4.4.3.1 | Fornecimento/substituição e testes filtro de ar | SV | 9 |  | 0 | 52736.7 | 3995.1
4.4.3.2 | Fornecimento/substituição e testes sistema de drenagem de óleo | SV | 3 |  | 0 | 8312.2 | 3551.2
4.4.3.3 | Fornecimento/substituição e testes polia Ø 335 | SV | 3 |  | 0 | 5552.2 | 2663.4
4.4.3.4 | Fornecimento/substituição e testes polia Ø 450 | SV | 3 |  | 0 | 3144.1 | 2219.5
4.4.3.5 | Fornecimento/substituição e testes cubo cônico 3525 / Ø 75 | SV | 3 |  | 0 | 2622 | 2219.5
4.4.3.6 | Fornecimento/substituição e testes cubo cônico 3525 / Ø 80 | SV | 3 |  | 0 | 2367.85 | 2219.5
4.4.3.7 | Fornecimento/substituição e testes Ventilador Radial | SV | 6 |  | 0 | 4688.55 | 2219.5
4.4.3.8 | Fornecimento/substituição e testes visor de óleo | SV | 3 |  | 0 | 2298.85 | 2219.5
4.4.3.9 | Fornecimento/substituição e testes manômetro | SV | 3 |  | 0 | 5961.6 | 2663.4
4.4.3.10 | Fornecimento/substituição e testes termostato KPL | SV | 3 |  | 0 | 162.84 | 1775.6
4.4.3.11 | Fornecimento/substituição e testes KIT indicador de temperatura | SV | 3 |  | 0 | 17043 | 3551.2
4.4.3.12 | Fornecimento/substituição e testes da grade de proteção de correias | SV | 6 |  | 0 | 15230.6 | 3995.1
4.4.3.13 | Fornecimento/substituição e testes Válvula de segurança | SV | 6 |  | 0 | 1942.35 | 887.8
4.4.3.14 | Fornecimento/substituição e testes indicador saturação filtro de ar | SV | 3 |  | 0 | 50157.25 | 3995.1
4.4.3.15 | Fornecimento/substituição e testes conjunto de correias | SV | 3 |  | 0 | 10353.45 | 2316
4.4.3.16 | Fornecimento/substituição e testes válvula de retenção | SV | 3 |  | 0 | 4803.55 | 887.8
4.4.3.17 | Fornecimento/substituição e testes bloco soprador Omega 84/completo | SV | 3 |  | 0 |  | 9301.2
4.4.3.18 | Desinstalação bloco soprador Omega 84 | SV | 3 |  | 0 |  | 9301.2
4.4.3.19 | Reinstalação e teste do bloco soprador Omega 84 | SV | 3 |  | 0 | 182495.03
4.4.3.20 | Reforma do bloco soprador Omega 84 | SV | 3 |  | 0 | 457937.79 | 18590.9
4.4.3.21 | Fornecimento/substituição e testes de anéis de segmento Ø 110 x 5 do bloco soprador Omega 84 | SV | 24 |  | 0 | 6345.7 | 2219.5
4.4.3.22 | Fornecimento/substituição e testes de anéis de segmento Ø 110 x 3,5 do bloco soprador Omega 84 | SV | 24 |  | 0 | 3125.7 | 2663.4
4.4.3.23 | Fornecimento/substituição e testes de rolamentos 1, 2 do bloco soprador Omega 84 | SV | 6 |  | 0 | 23845.25 | 3995.1
4.4.3.24 | Fornecimento/substituição e testes de rolamento 3 do bloco soprador Omega 84 | SV | 3 |  | 0 | 11064.15 | 3551.2
4.4.3.25 | Fornecimento/substituição e testes de rolamento 4 do bloco soprador Omega 84 | SV | 3 |  | 0 | 37767.15 | 2219.5
4.4.3.26 | Fornecimento/substituição e testes de engrenagens do bloco soprador Omega 84 | SV | 6 |  | 0 | 1888.3 | 2663.4
4.4.3.27 | Fornecimento/substituição e testes Kit retentor do bloco soprador Omega 84 | SV | 3 |  | 0 | 540.97 | 443.9
4.4.3.28 | Fornecimento/substituição e testes de galão de 5 litros de oleo SB 220 | SV | 9 |  | 0 | 824.8 | 443.9
4.4.3.29 | Fornecimento/substituição e testes de galão de 1 litro de oleo SB 220 | SV | 9 |  | 0 | 1061.96 | 443.9
4.4.3.30 | Fornecimento/substituição e testes para junta expansiva flangeada DIN 300/ANSI 12 | SV | 3 |  | 0 | 22528.5 | 3551.2
4.4.3.31 | Visita Preventiva Bimestral | SV | 18 |  | 0
4.4.3.32 | Visita técnica extraordinária | SV | 6 |  | 0
T O T A L D E S T A P L A N I L H A |  |  |  |  | 0
Instrução para preenchimento da planilha: digitar somente nas células cor amarela
Localidade, data
Carimbo da empresa e Assinatura

## Planilha1 (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO/ PERIODICIDADE DA ATIVIDADE | QTD | UND |  |  | Item | Descrição da atividade | Código(Kaeser) | QTD | UND
4.4.2.1.1 | Inspeção visual geral (interna/externa)/mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.1 | Fornecimento/substituição e testes filtro de ar | 893826.0 | 15 | SV
4.4.2.1.2 | Fazer o tensionamento das correias (quando houver necessidade) /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.2 | Fornecimento/substituição e testes sistema de drenagem de óleo | 884911.2 | 5 | SV
4.4.2.1.3 | Inspecionar válvula de retenção /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.3 | Fornecimento/substituição e testes polia Ø 335 | 892811.0 | 5 | SV
4.4.2.1.4 | Aferição da válvula de alívio (calibrar para a pressão de projeto) /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.4 | Fornecimento/substituição e testes polia Ø 450 | 892622.0 | 5 | SV
4.4.2.1.5 | Medição da corrente nominal /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.5 | Fornecimento/substituição e testes cubo cônico 3525 / Ø 75 | 892465.0 | 5 | SV
4.4.2.1.6 | Medição da temperatura de saída do ar /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.6 | Fornecimento/substituição e testes cubo cônico 3525 / Ø 80 | 89241000010 | 5 | SV
4.4.2.1.7 | Verificar elemento filtrante de ar /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.7 | Fornecimento/substituição e testes Ventilador Radial | 894302.0 | 10 | SV
4.4.2.1.8 | Inspeção e limpeza do filtro de ar /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.8 | Fornecimento/substituição e testes visor de óleo | 893329 | 5 | SV
4.4.2.1.9 | Verificar nível do óleo /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.9 | Fornecimento/substituição e testes manômetro | 895546.0 | 5 | SV
4.4.2.1.10 | Verificar pressão diferencial da linha /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.10 | Fornecimento/substituição e testes termostato KPL | 887362.0 | 5 | SV
4.4.2.1.11 | Verificar aperto das conexões e flanges /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.11 | Fornecimento/substituição e testes KIT indicador de temperatura | 4E0080.0 | 5 | SV
4.4.2.1.12 | Verificar polias correias/mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.12 | Fornecimento/substituição e testes da grade de proteção de correias | 888214.3 | 10 | SV
4.4.2.1.13 | Limpeza geral (interna e externa) do soprador /mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.13 | Fornecimento/substituição e testes Válvula de segurança | 89151600800 | 10 | SV
4.4.2.1.14 | Alinhamento das polias ou conjunto de acoplamento /trimestral | 5 | SV | 4 | 20 | 4.4.6.1.14 | Fornecimento/substituição e testes indicador saturação filtro de ar | 892224.0 | 5 | SV
4.4.2.1.15 | Verificação dos motores de ventilação / trimestral | 5 | SV | 4 | 20 | 4.4.6.1.15 | Fornecimento/substituição e testes conjunto de correias | 892925.0 | 5 | SV
4.4.2.1.16 | Verificação da válvula de retenção / mensal | 5 | SV | 12 | 60 | 4.4.6.1.16 | Fornecimento/substituição e testes válvula de retenção | BRS-888338.0 | 5 | SV
4.4.2.1.17 | Verificação dos vibra stops existentes na máquina / semestral | 5 | SV | 2 | 10 | 4.4.6.1.17 | Fornecimento/substituição e testes bloco soprador Omega 84/completo | 88126470100 | 5 | SV
4.4.2.1.18 | Verificação dos instrumentos de medição da máquina /semestral | 5 | SV | 2 | 10 | 4.4.6.1.18 | Desinstalação bloco soprador Omega 84 | Sem código | 5 | SV
4.4.2.1.19 | Verificação do sistema de drenagem de óleo / trimestral | 5 | SV | 4 | 20 | 4.4.6.1.19 | Reinstalação e teste do bloco soprador Omega 84 | Sem código | 5 | SV
[6 empty] | 4.4.6.1.20 | Reforma do bloco soprador Omega 84 | Sem código | 5 | SV
[6 empty] | 4.4.6.1.21 | Fornecimento de anéis de segmento Ø 110 x 5 do bloco soprador Omega 84 | 89168900010 | 40 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.22 | Fornecimento de anéis de segmento Ø 110 x 3,5 do bloco soprador Omega 84 | 89169000010 | 40 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.23 | Fornecimento de rolamentos 1, 2 do bloco soprador Omega 84 | 89168510030 | 10 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.24 | Fornecimento de rolamento 3 do bloco soprador Omega 84 | 6.3004.1 | 5 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.25 | Fornecimento de rolamento 4 do bloco soprador Omega 84 | 89168710030 | 5 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.26 | Fornecimento de engrenagens do bloco soprador Omega 84 | 884559.2 | 10 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.27 | Fornecimento/substituição e testes Kit retentor do bloco soprador Omega 84 | 402082.0 | 5 | SV
[6 empty] | 4.4.6.1.28 | Fornecimento motor trifásico | BRM122210280 | 5 | UN
1LG4 317-4EA90
[6 empty] | 4.4.6.1.29 | Desinstalação motor trifásico | Sem código | 5 | SV
[6 empty] | 4.4.6.1.30 | Reinstalação e teste do motor trifásico | Sem código | 5 | SV
[6 empty] | 4.4.6.1.31 | Revisão geral do motor | Sem código | 5 | SV
[6 empty] | 4.4.6.1.32 | Fornecimento de rolamento 1 do motor | 6319 C3 | 5 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.33 | Fornecimento de rolamento 2 do motor | 6319 C3 | 5 | PÇ
[6 empty] | 4.4.6.1.34 | Lubrificação dos rolamentos do motor | 6.3334.0 | 10 | SV
[6 empty] | 4.4.6.1.35 | Fornecimento e carga de 5 litros de oleo SB 220 | 831057.0 | 12 | Unid.
[6 empty] | 4.4.6.1.36 | Fornecimento e carga de 1 litro de oleo SB 220 | 83105700010 | 12 | Unid.
[6 empty] | 4.4.6.1.37 | Fornecimento/substituição e testes 300 DIN to 12" ANSI Flanged Exp Joint | 403469.0 | 5 | SV