EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 341/2024

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

- Número do processo: 66.384/2024

- Data e horário da abertura das propostas: 19/07/2024 - 08 horas;

- Data e horário do início da fase de lances: 19/07/2024 - 09 horas;

- Endereço eletrônico: https://bnccompras.com

2. DO OBJETO:

- Objeto: Prestação de Serviços Parcelado de Limpeza Interna, Desinfecção Bacteriológica e Potabilização em Reservatórios de Água com Fornecimento de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos

- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

- Fonte de recursos:

1 07011 12365000822920000 0295022046 339039

1 07011 12361000822930000 0295022046 339039

- Valor estimado da contratação: R$ 386.400,00 (Trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos Reais);

- Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, dentro do limite previsto no artigo 107 da Lei 14.133, de 2021.

3. DO PROCEDIMENTO:

- Critério de julgamento: menor preço por item;

- Base de disputa: preço unitário do item;

4. DA PROPOSTA:

- Prazo de validade: 90 (noventa) dias;

- Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.640/18;

- Deverá ser especificado na proposta o valor unitário e total expresso em moeda corrente nacional

- Especificações e quantidades:

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.000.000 | Litros | Prestação de serviços técnicos para limpeza interna, desinfecção bacteriológica e potabilização em reservatórios de água dos estabelecimentos de ensino público do Município de Piracicaba, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos |

- Descritivo técnico:

Item 01: Do Procedimento de Limpeza e Desinfecção Bacteriológica:

São de competência exclusiva da CONTRATADA, os serviços abaixo evidenciados:

- Fazer a programação com a direção de cada unidade para ser notificada sobre os serviços com 24 (vinte e quatro horas) de antecedência para programação de abertura do estabelecimento e evitar o máximo de desperdício de água;

- Os serviços deverão ser realizados a cada 06 (seis) meses, num prazo de 40 (quarenta) dias, conforme programação a ser definida pela Secretaria Municipal de Educação, a qual coincidirá com o período de férias escolares, exceto as unidades de Educação Infantil (Creches) que não contam com recesso escolar;

- Apresentação de análises da água após a limpeza, devendo o resultado ser publicado no

- Diário Municipal do Município;

- Isolar e escoar manual ou através de equipamentos;

- Secagem total;

- Limpeza e lavagem com escovas de nylon;

- Remoção de partículas sólidas, com o máximo cuidado para que os detritos não desçam pelo encanamento;

- Aplicação de desinfetante, de acordo com o exigido (Registrado pela ANVISA) e que estejam em conformidade com a legislação em vigor, não será aceito a utilização de produtos que contenham em sua composição ingredientes ativos que sejam de grupos químicos PROIBIDOS OU RESTRITOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES COMPETENTES;

- Verificar se há vazamentos, trincas ou falta de tampas e bóias nos reservatórios, sendo obrigatória à comunicação à Secretaria Municipal de Educação se houver, sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato, por descumprimento do mesmo se houver dano ao bem público;

- Apresentar Certificado de Execução de Serviços Executados, obedecendo à normativa CVS9;

- Não será permitido o uso de detergentes e sabão de nenhuma espécie para efetuar a limpeza dos reservatórios;

- Os reservatórios deverão ser devidamente tampados, cuidando-se do correto ajustamento da tampa de vedação à abertura de inspeção, para evitar entrada de insetos;

- As tampas devem ser conservadas vedadas e o ladrão telado;

- As análises bacteriológicas e de cloro residual devem ser feitos por um Laboratório credenciado e possuir certificado NBR ISO17025, os parâmetros devem ser de acordo com a Portaria 2914/2011 do M.S. e cópia do resultado afixado em local visível na unidade escolar;

- Todo operador deverá estar devidamente equipado com botas, luvas de borracha e macacão para realização dos trabalhos de limpeza e desinfecção dos reservatórios;

- Deverão ser colhidas 04 (quatro) amostras em cada unidade escolar (torneira do hidrômetro, torneira do filtro de água Fusatti, reservatório e cozinha);

- Os procedimentos para coleta de amostras para análise, deverão ser seguidos conforme STANDARD METHODS-9000 para coleta e análise bacteriológica, guia de coleta e preservação de amostras da água, CETESB 1988;

- É exigida a presença do responsável técnico das áreas competentes para a execução destes serviços, obedecendo a Resolução RDC 18 da ANVISA.

OBS.:

- Considerar 7.463.000 litros anualmente para atender as unidades escolares e demais setores (conforme lista anexa) e 537.000 litros para solicitações emergenciais, em caso de novas escolas, de limpezas extras por conta de conserto de reservatório.

-  Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. DA SUSTENTABILIDADE

a) A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, utilização de equipamentos, no fornecimento de materiais e orientações aos colaboradores, em conformidade com a legislação em vigor:

a.1) A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos produtos químicos utilizados no combate e prevenção das pragas, mediante comprovante de recebimento, para fins de destinação final ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, conforme: art. 33, inciso I da lei nº 12.305/2010; art. 53 do Decreto nº 4.074/2002 e demais dispositivos legais pertinentes;

a.2) Caberá à Contratada executar os serviços em estrita conformidade com os requisitos de licenciamento, procedimentos e práticas operacionais definidos na Resolução RDC ANVISA nº 52/2009, destacando-se as metodologias direcionadas para a redução do impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador dos produtos;

a.3) Os produtos utilizados deverão ter as seguintes características:

- não causar manchas;

- ser antialérgicos;

- tornarem-se inodoros após 90 (noventa) minutos de aplicação;

- ser inofensivos à saúde humana;

- estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela Portaria SNVS nº 10/1985 e suas atualizações;

- aqueles aplicados nos espelhos d’água para combate às larvas de moscas não deverão ser nocivos às plantas e peixes;

- não danificar ou causar morte de plantas de canteiros, árvores e gramados.

a.4) Os produtos utilizados, além de obedecerem às exigências prescritas nos itens anteriores, deverão ser devidamente licenciados pela entidade sanitária pública competente;

a.5) A Contratada deverá fornecer aos seus profissionais os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

a) Prazo de execução dos serviços: Os serviços deverão ser realizados a cada 06 (seis) meses em todas as unidades escolares (7.463.000 litros), num prazo de 40 (quarenta) dias, conforme programação a ser definida pela Secretaria Municipal de Educação, a qual coincidirá com o período de férias/recessos escolares (final/início de ano e meio de ano), mediante emissão da Ordem de Serviços pela Unidade Requisitante.

b) Os 537.000 litros restantes ficam reservados para as possíveis solicitações pontuais e emergenciais necessárias, em caso de implantações de novas escolas, de limpezas extras por conta de conserto ou troca de reservatórios, etc.

c) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todo equipamento e produtos empregados na execução dos serviços, sendo estes de qualidade compatível e devidamente certificados pela ANVISA e Ministério da Saúde

d) Fazer a programação com a direção de cada unidade para ser notificada sobre os serviços com 24 (vinte e quatro horas) de antecedência para programação de abertura do estabelecimento e evitar o máximo de desperdício de água.

e) Local e horário para execução dos serviços:

Listagem anexa.

Horário: 07 às 17 horas, de segunda-feira à sexta-feira.

f) Para a execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar na Secretaria Municipal de Administração, à Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 7º andar, toda documentação solicitada no Memorial de Segurança, anexo a este Edital, para avaliação, parecer e enquadramento dos Programas de Segurança que deverão ser apresentados para assegurar a plena execução do contrato.

g) A partir da emissão do RECIBO DE CONFORMIDADE, junto ao SESMT-PMP, mediante a entrega dos documentos mencionados no anexo do Memorial de Segurança, que atestem que a CONTRATADA cumpre as normas de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (SMS), a empresa estará autorizada a iniciar os serviços, objeto do Edital, após a emissão da Ordem de Serviço emitida pela Unidade Requisitante.

7. DA GARANTIA

- A garantia dos serviços deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses, contado da data de finalização de execução.

- Durante a vigência da garantia, a Contratada deverá refazer, sem nenhum ônus adicional, serviços defeituosos ou com desgaste anormal.

8. DA VISITA TÉCNICA

- As empresas interessadas poderão realizar visita técnica nos locais onde serão executados os serviços, de forma que tenham conhecimento pleno das condições técnicas para a sua efetiva realização.

- A visita técnica é facultativa e será realizada em horário de expediente, por representante devidamente credenciado pela empresa interessada, devendo ser agendada junto à Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone (19) 3415-2282 ou endereço eletrônico sme.manutencao@piracicaba.sp.gov.br com o funcionário Luciano Márcio Trevisan.

- A visita técnica é recomendada, pois tem o intuito de identificar as características físicas e estruturais, permitindo assim, quantificar os equipamentos necessários para a prestação do serviço.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;

c) Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;

e) Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;

b) Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);

e) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

f) Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o fornecimento em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;

g) Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no presente contrato.

h) Observar as normas técnicas bem como as Leis, Regulamentos e Posturas Federais, Estaduais e Municipais, relativas aos serviços, cumprindo imediatamente as intimações e exigências das respectivas autoridades;

i) Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não tendo os mesmos vínculos empregatício algum com a Prefeitura Municipal;

j) Fazer seguro contra acidentes de trabalho de seus empregados;

k) Manter nos serviços somente trabalhadores com situação profissional regular e diretamente vinculados aos serviços em questão, efetuando a dispensa, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura, dos funcionários que esta entender prejudiciais ao bom andamento dos serviços;

l) Arcar com todas as despesas referentes a manutenção de alojamento, alimentação, transporte, bem como aquelas de escritório;

m) Facultar a Prefeitura exercer a verificação dos materiais empregados, equipamentos e serviços em execução;

n) Conservar um técnico devidamente qualificado a frente dos serviços;

o) Sinalizar o trânsito durante a execução dos serviços, bem como se responsabilizar por todo e qualquer dano causado a terceiros;

p) Assumir inteira responsabilidade pelos serviços, inclusive responsabilidade técnica perante o órgão fiscalizador competente, dotando os mesmos de orientação técnica e arcando com todas as despesas de engenheiro e equipe administrativa locada direta ou indiretamente nos mesmos.

11. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

- As informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação deverão ser inseridas no sistema de processamento da Licitação, através do sítio eletrônico: https://bnccompras.com

12. EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO:

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

  - Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.

  - Apresentar Licença de Funcionamento vigente, emitida pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde competente, conforme Resolução RDC Nº 52/2009 - ANVISA e Resolução CONAMA Nº 237/1997;

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.

  - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

  - Certidão negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais relativos ao ICMS.

    - Será exigida comprovação somente sobre débitos inscritos em dívida ativa.

  - Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal de débito, relativa à sede ou do domicílio do licitante, com relação aos tributos mobiliários (ISS);

  - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

    - Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Declarações gerais, conforme modelo do Anexo I do Regulamento Geral deste Edital.

  - Declaração afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013, conforme modelo do Anexo II do Regulamento Geral deste Edital.

  - Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007:

    - Declaração de enquadramento de ME/EPP, conforme modelo do Anexo III do Regulamento Geral deste Edital.

    - Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:

      - Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial, com data inferior a 180 dias.

      - Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área que não a comercial, com data inferior a 180 dias.

  - Declaração de que a licitante se compromete a apresentar, no ato da assinatura de contrato, comprovação de que o responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante, devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:

    - Se funcionário: registro na Carteira Profissional, ficha de registro de empregado ou contrato de trabalho;

    - Se Diretor: contrato social ou Certidão da Junta Comercial em vigor;

    - Se profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços: apresentar o contrato firmado com o profissional.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante, devidamente registrado no órgão competente, no qual se comprove a execução de, no mínimo, 4.000.000 litros (= 50%) de serviços compatível(eis) com o objeto da licitação;.

Justificativa: Tal solicitação se justifica, haja vista a especificidade do objeto a ser contratado, a fim de comprovar que as empresas interessadas em participar do certame possuam as capacidades técnicas e operacionais necessárias para desempenhar o serviço com a qualidade exigida pela legislação pertinente.

Atualmente a Secretaria de Educação possui 124 unidades de educação infantil e fundamental, Centros Digitais e demais setores que demandam o serviço. A quantidade é significativa, e se faz necessário assegurar que toda a programação de limpeza e desinfecção, principalmente a das escolas, seja atendida em tempo hábil pois a não execução dos serviços representa riscos tanto para os alunos quanto para os servidores no que tange à agravos à saúde, além de prejuízos econômicos, ou ainda, propiciar a disseminação de doenças e infecções.

Além disso, as Unidades localizam-se em diferentes pontos da cidade, sendo necessário a empresa comprovar sua capacidade logística para atender a todas dentro do cronograma realizado pela Secretaria, conforme as exigências estabelecidas pelo presente edital.

2. Indicar, no mínimo, 01 (um) responsável técnico pela execução dos serviços, o qual deverá possuir curso superior, tecnólogo ou técnico na área afim, o registro deste no CREA, CRF, CRQ, CRMV, CRBio, ou outros profissionais que possuam nas atribuições de classe respectivo, competência para exercer tal função, estando com seu registro em vigência;

3. Declaração de que atende as recomendações na NR – Norma Regulamentadora 18 item 18.13 (Medidas de Proteção Contra Quedas de Altura) e NR – Norma Regulamentadora 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, Portaria 3214-78 do Ministério do Trabalho;

4. Declaração de disponibilidade de quantidade mínima mensal de funcionários, veículos, máquinas, equipamentos e materiais necessários à plena realização dos serviços do objeto da licitação

13. ANEXOS:

- Faz(em) parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, o(s) seguinte(s) anexo(s):

  - Listagem de Locais e Endereços

  - Memorial de Segurança.

Piracicaba, 25 de junho de 2024.

Larissa Palomo Monferdini

Chefe do Setor de Cadastro, Expediente e Suporte

ANEXO I - LISTAGEM DE LOCAIS E ENDEREÇOS

| UNIDADE | ROTA | BAIRRO | INFANTIL E FUNDAMENTAL | COD | QUANT. DE CAIXA | VOLUME | TOTAL LITRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMEF Maria Benedita Pereira Penezzi Rua Moacyr Corrêa, 130 (Park Campestre) Campestre, Piracicaba - SP 13401-833 Fone (19) 3411-9766 | REGIÃO SUL | CAMPESTRE | Fundamental | 42 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF João Oriani - Costa Rica R. Vaticano, 510 - Jardim Costa Rica, Piracicaba - SP, 13401-660 Telefone: (19) 3411-4628 | REGIÃO SUL | JD.CALIFORNIA | Fundamental | 40 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Tomaz Caetano Cannavam Ripoli - Costa Rica R. Vaticano, 502 - Jardim Costa Rica, Piracicaba - SP, 13401-660 Telefone: (19) 3411-5249 | REGIÃO SUL | CAMPESTRE | Infantil | 352 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Vera Lucia Sabino do Prado - Pq dos Eucaliptos Rua Vitória Régia, 655 - Parque dos Eucaliptos, Piracicaba - SP, 13401-535 Telefone: (19) 3432-3389 | REGIÃO SUL | MONTE LIBANO | Infantil | 99 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Parque dos Eucaliptos Av. Thales Castanho de Andrade, 1500 - Monte Líbano, Piracicaba - SP 13401-671 Telefone: (19) 3434-6563 | REGIÃO SUL | MONTE LIBANO | CED | 356 | 1 | 1000 | 1000 |
| EMEF Edilene Marli Borghesi Av. Thales Castanho de Andrade, 1600 - Parque dos Eucaliptos, Piracicaba - SP, 13401-671 Telefone: (19) 3432-0265 | REGIÃO SUL | MONTE LIBANO | Fundamental | 36 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Aglaé de Lourdes Piffer Leme - Monte Líbano R. Caçapava, 221 - Jardim Monte Libano II, Piracicaba - SP, 13401-564 Telefone: (19) 3422-9162 | REGIÃO SUL | MONTE LIBANO | Infantil | 339 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Getulio Dornelles Var1gas - Morada do Sol R. Carolina Molon Neme, 100 - Morada do Sol, Piracicaba - SP, 13401-640 Telefone: (19) 3434-8408 | REGIÃO SUL | MONTE LIBANO | Infantil | 38 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emeief Francisco Corrêa - Jardim São Paulo R. Prof. Felinto de Brito, 376 - Jardim Sao Paulo, Piracicaba - SP, 13401-473 Telefone: (19) 3433-4577 | REGIÃO SUL | MONTE LIBANO | Infantil / Fundamental | 37 | 1 1 | 30000 15000 | 45000 |
| Emei Angela Sbroggio Furlan - Jardim Esplanada R. José Pedro de Freitas, 132 - Jardim Esplanada, Piracicaba - SP, 13401-210 Telefone: (19) 3434-4923 | REGIÃO SUL | PAULICEIA | Infantil |  | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Joaninha Morganti R. da Constituição, 151 - Paulicéia, Piracicaba - SP, 13401-010 Telefone: (19) 3433-9869 | REGIÃO SUL | PAULICEIA | Infantil | 39 | 6 | 1000 | 6000 |
| Emei Walter Vitti - Paulicéia II Rua 21 de Abril, 200 - Paulicéia, Piracicaba - SP, 13424-105 Telefone: (19) 3422-4468 | REGIÃO SUL | PAULICEIA | Infantil | 338 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Irineu Humberto Packer R. Dona Idalina, 376 - Paulicéia, Piracicaba - SP, 13424-140 Telefone: (19) 3435-4863 | REGIÃO SUL | PAULICÉIA | fundamental | 101 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Milton Rontani - Paulicéia I R. Dona Aurora, 369 - Paulicéia, Piracicaba - SP, 13424-150 Telefone: (19) 3433-8539 | REGIÃO SUL | PAULICEIA | Infantil | 44 | 2 1 | 1000 5000 | 7000 |
| CED Paulicéia R. Dona Idalina, 314 - Paulicéia, Piracicaba - SP, 13424-140 Telefone: (19) 3433-7747 | REGIÃO SUL | PAULICÉIA | CED | 329 | 2 | 1000 | 2000 |
| Setor de Manutenção Av. Conselheiro Costa Pinto, 658 - Paulista, Piracicaba - SP, 13401-060 Fone:3415- 2282 ou 3415-2094 | REGIÃO SUL | PAULISTA | F_outros | 148 | 2 | 1000 | 2000 |
| Emeief Joaquim Carlos Alexandrino de Souza Rua Paulo Brunhs, 441 - Jardim Caxambu, Piracicaba - SP, 13425-030 Telefone: (19) 3426-3819 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | Infantil / Fundamental | 41 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Mário Chorilli R. João Tedesco, 784 - Água Branca, Piracicaba - SP, 13426-259 Telefone: (19) 3411-9224 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | fundamental | 43 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Laura Kiehl Lucci - Primeiro de Maio Maio Rua Antonio Ferraz de Arruda, 440 - Parque Primeiro de Maio, Piracicaba - SP, 13425262 Telefone: (19) 3426-0791 | REGIÃO SUL | JD.CAXAMBU | Infantil | 351 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Primeiro de Maio Rua Sargento José Carlos Ribeiro, 330 - Jardim Asturias I, Piracicaba - SP, 13426-218 Telefone: (19) 3411-0941 | REGIÃO LESTE | POMPEIA | CED | 279 | 2 | 500 | 1000 |
| Emei Eunice Aparecida Rodrigues - Serra Verde R. Ângelo Stocco Filho, 95 - Res. Serra Verde, Piracicaba - SP, 13426-087 Telefone: (19) 3411-1779 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | Infantil | 88 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Thales Castanho de Andrade Rua Luiz Pereira Leite, 2351 - Jardim Oriente, Piracicaba - SP, 13426-142 Telefone: (19) 3426-6832 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | fundamental | 45 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Jardim Oriente R. Dr. Elias Rosental, 568 - Jardim Oriente, Piracicaba - SP, 13426-164 Fone: 3411-3357 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | CED |  | 2 | 500 | 1000 |
| Emei Angelo Zoccante Filho - Jardim Oriente R. Dr. Raul Machado Filho, 830 - Jardim Oriente, Piracicaba - SP, 13426-140 Telefone: (19) 3411-7133 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | Infantil | 33 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Antonio Domingos de Camargo - Água Branca Avenida Prof. Dr. Antonio Sanches de Oliveira, 155 - Residencial São Luiz, Piracicaba - SP, 13426003 Telefone: (19) 3426-1001 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | Infantil | 285 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Aracy de Moraes Terra - Água Branca Avenida Prof. Dr. Antonio Sanches de Oliveira - Residencial São Luiz, Piracicaba - SP, 13426-003 Telefone: (19) 3411-2947 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | fundamental | 343 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Hélio Casale Padovani Rua Maria José Bonassi da Silveira Nunes, 340 - Água Branca, Piracicaba - SP, 13424-783 Telefone: (19) 3426-6933 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | Infantil | 392 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Walter Radamés Accorsi - Sol Nascente R. JoséTomazella, 80 - Jardim Itaberá, Piracicaba SP, 13425-672 Telefone: (19) 3426-2094 | REGIÃO LESTE | POMPEIA | Infantil | 46 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Mário Bôscolo - Alvorada R. José Tomazella, 40 - Pompéia, Piracicaba - SP, 13425-500 Telefone: (19) 3426-4282 | REGIÃO LESTE | POMPEIA | fundamental |  | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Roberto Damas da Silva - Alvorada II R. Ricardo Gobbo, 3 - Pompéia, Piracicaba - SP, 13425-494 Telefone: (19) 3411-3299 | REGIÃO LESTE | POMPEIA | Infantil | 286 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Rachel de Queiróz Rua Braulio Pedroso, 220 - Jd. Alvorada III Piracicaba - SP 13425-708 Telefone: 3411-4053 | REGIÃO LESTE | POMPEIA | fundamental | 55 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Bruna Ferreira da Silva - Alvorada I AV dom aniversario francisco de maria mellilo 50 - Jd IPANEMA, Piracicaba - SP, 13425-688 Telefone: (19) 3426-2776 | REGIÃO SUL | AGUA BRANCA | Infantil | 34 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Alvorada Av. Rio das Pedras, 2418 - Jardim Alvorada, Piracicaba - SP, 13425-380 Telefone: (19) 3411-3371 | REGIÃO LESTE | POMPEIA | CED | 274 | 1 | 1000 | 1000 |
| Emei Olivia de Almeida Carvalho Feres (Pombeva) Rua Fernando Barella, 30 - Jardim Pombeva, Piracicaba - SP, 13426-364 Telefone: (19) 3411-3489 | REGIÃO LESTE | POMPEIA | Infantil | 341 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Eliana Rodella - Santo Antonio R. José Alcarde Corrêa, 260 - Jardim Santo Antônio, Piracicaba - SP, 13402-584 Telefone: (19) 3414-2631 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | Infantil | 97 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF André Franco Montoro Rua Jose Alcarde Correa, 320 - Parque Residencial Santo Antonio, Piracicaba - SP, 13402584 Telefone: (19) 3433-4963 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | fundamental | 57 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Salim Simão - Jardim Vitória R. Antonio Lico, 20 - Jardim Vitória, Piracicaba - SP, 13402-732 Telefone: (19) 3433-7109 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | Infantil | 68 | 1 | 30000 | 30000 |
| Escola Municipal Prof.ª Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso - Cantagalo Rua Zulmira Ferreira do Vale, 400 - Jarim São José, Piracicaba - SP, 13402-298 Telefone: (19) 3433-8099 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | Infantil | 84 | 1 1 | 30000 25000 | 55000 |
| Escola Municipal Prof.ª Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso - Cantagalo Rua Zulmira Ferreira do Vale, 400 - Jarim São José, Piracicaba - SP, 13402-298 Telefone: (19) 3433-8099 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | Infantil | 84 | 1 1 | 30000 25000 | 55000 |
| Emeief Enedina Lourenço Vieira - Jardim Planalto Rua Maria Isabel da Silva Mattos, 331 - Jardim Planalto, Piracicaba - SP, 13402-303 Telefone: (19) 3433-8164 | REGIÃO OESTE | PLANALTO | Infantil / Fundamental | 60 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Maria Conceição Polizel Mendes - Jaraguá I R. Prof. Mariano da Costa, 364 - Jaraguá, Piracicaba - SP, 13403-010 Telefone: (19) 3434-4412 | REGIÃO OESTE | JARAGUA | Infantil | 65 | 7 | 1000 | 7000 |
| Emei Sabino Stênico - Jaraguá II R. da Colônia, 370 - Jaraguá, Piracicaba - SP, 13401-340 Telefone: (19) 3422-7633 | REGIÃO OESTE | JARAGUA | Infantil | 287 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Euclides Buzetto R. da Col., 392 - Jaraguá, Piracicaba - SP, 13401340 Telefone: (19) 3422-7598 | REGIÃO OESTE | JARAGUA | fundamental | 345 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Francisco Benedito Libardi (EM VILA CRISTINA) R. Bom Pastor, 282- Vila Cristina, Piracicaba - SP, 13401-392 Telefone: (19) 3434-6086 | REGIÃO OESTE | VILA CRISTINA | fundamental | 388 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Hide Maluf Junior - Vila Cristina Rua Davi Gomes da Silva, s/n.º - Jardim Gloria, Piracicaba - SP, 13400-000 Telefone: (19) 3433-8020 | REGIÃO OESTE | VILA CRISTINA | Infantil | 122 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Tirza Regina de O. Orsini Moretti - Jd Borghesi Rua Presidente Washington Luiz, 84 - Jardim Borghesi, Piracicaba - SP, 13402-250 Telefone: (19) 3422-6619 Obs.: em conjunto com o anexo 2 | REGIÃO OESTE | VILA CRISTINA | Infantil | 69 | 1 4 | 5000 1000 | 9000 |
| Emei Aparecido Carlos Guzzi - São José Rua Presidente Wenceslau Braz, 831 - Jardim São José, Piracicaba - SP, 13401-460 Telefone: (19) 3433-4147 | REGIÃO OESTE | JD.ITAPUÃ | Infantil | 58 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Lasaro Detoni - Jardim Itapuã R. Jacob Bergamin, 251 - Jardim Itapuã, Piracicaba - SP, 13402-078 Telefone: (19) 3422.4690 | REGIÃO OESTE | ITAPUÃ | Infantil | 64 | 1 | 500 | 500 |
| Emei Maria de Lourdes da Silva Viccino - Jardim Tókio R. Alberto Ramos, 555 - Jardim Itapuã, Piracicaba - SP, 13402-020 Telefone: (19) 3432-1787 | REGIÃO OESTE | ITAPUÃ | Infantil | 296 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Tóquio Rua Lins, s/n.º - Jardim Tóquio, Piracicaba - SP, 13402-032 Telefone: (19) 3433-0687 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | CED | 376 | 2 | 500 | 1000 |
| EMEF Wilson Guidotti R. Lins, 288 - Jardim Tokio, Piracicaba - SP, 13402032 Telefone: (19) 3433-4967 | REGIÃO OESTE | VILA CRISTINA | fundamental | 70 | 1 2 | 30000 5000 | 40000 |
| Emei Alceu Marozzi Righetto - Glebas Califórnia R. dos Marins, 200 - Gleba Califórnia, Piracicaba - SP, 13403-295 Telefone: (19) 3435-1488 ALUGAR ANDAIME (SÃO LUIZ) NF - JNL | REGIÃO OESTE | GLEBA CALIFÓRNIA | Infantil | 92 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Alceu Marozzi Righetto - Glebas Califórnia R. dos Marins, 200 - Gleba Califórnia, Piracicaba - SP, 13403-295 Telefone: (19) 3435-1488 ALUGAR ANDAIME (SÃO LUIZ) NF - JNL | REGIÃO OESTE | GLEBA CALIFÓRNIA | Infantil | 92 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Ilda Jenny Stolf Nogueira R. dos Marins, 100 - Chácara Esperia, Piracicaba - SP, 13403-151 Telefone: (19) 3433-4958 | REGIÃO OESTE | GLEBA CALIFÓRNIA | fundamental | 61 | 1 | 30000 | 30000 |
| NUMAPE - Núcleo de Apoio Pedagógico Especial Av. dos marins, 100 - Jardim Parque Jupiá, Piracicaba SP Telefone: 3433-8442 | REGIÃO OESTE | JUPIA | F_outros | 141 | 2 | 1000 | 2000 |
| CED Jupiá Rua dos Dourados, s/n.º - Jardim Parque Jupia, Piracicaba - SP, 13403-328 Telefone: (19) 3427-3163 | REGIÃO OESTE | JUPIA | CED | 380 | 2 | 500 | 1000 |
| EMEF Vilma Leone Dal pogetto R. dos Dourados, 815 - Jardim Parque Jupia, Piracicaba - SP, 13403-328 Telefone: (19) 3427-2735 | REGIÃO OESTE | JUPIA | fundamental | 346 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Mariza Elvira Ell Faganello - Jupiá Rua João Eudóxio da Silva, s/n.º - Jupiá, Piracicaba - SP, 13403-336 Telefone: (19) 3427-1265 | REGIÃO OESTE | JUPIA | Infantil | 66 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Larissa Rosseti Travaglini - São Miguel Rua Dr. Romeu de Souza Carvalho, 200 - Castelinho, Piracicaba - SP, 13403-055 Telefone: (19) 3433-5412 | REGIÃO OESTE | CASTELINHO | Infantil | 63 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Elizabeth Consolmagno Cruz Av. Frei Francisco Antonio Perin, 600 - Kobayat- Libano, Piracicaba - SP, 13402-584 Telefone: (19) 3433-3237 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | fundamental | 59 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Irene Peron de Oliveira Dorta - Kobayat Rua Tangará, 120 - Parque dos Sabiás, Piracicaba - SP, 13402-198 Telefone: (19) 3422-1018 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | Infantil | 62 | 2 | 30000 | 60000 |
| Emei Nélio Ferraz de Arruda - Novo Horizonte Rua Prof.ª Laura Fernandes de Campos Ferrari, 233 - Novo Horizonte, Piracicaba - SP, 13402-110 Telefone: (19) 3434-8079 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | Infantil | 67 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Ida Francez Lombardi - Santa Fé Rua Manoel Ocanã, s/n.º - Santa Fé, Piracicaba - SP, 13401-881 Telefone: (19) 3422-2635 | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | fundamental | 82 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Juliana Dedini Ometto - Santa Fé R. Manoel Ocanã, 81 - Santa Fé, Piracicaba - SP, 13401-881 Telefone: (19) 3433-9590 Obs: Vinculado a CED Santa Fé | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | Infantil | 80 | 16 1 | 1.000 30.000 | 46000 |
| CED Santa Fé R. Manoel Ocanã, 41 - Novo Horizonte, Piracicaba - SP Telefone: (19) 3411-1316 Obs.: Vinculado a escola Juliana Dedini Ometto | REGIÃO OESTE | NOVO HORIZONTE | CED | 273 | 3 | 1000 | 3000 |
| EMEF Ada Buselli Neme Rua Américo Faganello, 155 - Tanquinho, Piracicaba - SP, 13433-022 Telefone: (19) 3431-1272 | REGIÃO NORTE | TANQUINHO | Infantil/fundamental | 102 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Alberto Thomazzi R. Batatais, 381 - Parque Sao Jorge, Piracicaba - SP, 13413-015 Telefone: (19) 3421-0166 | REGIÃO NORTE | GUAMIUM | Infantil / Fundamental | 12 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Lygia Amaral Gobin (Escola Municipal do Bairro Santa Rosa) R. Santa Albertina, 555 - Santa Rosa Ipes, Piracicaba - SP, 13414-316 Telefone: (19) 3425-6762 | REGIÃO NORTE | SANTA ROSA | Infantil | 400 | 1 | 10000 | 10000 |
| Emeief Antonia Jesuína Camillo Pipa - Santa Rosa Rua Mauro Luiz de Coimbra, 706 - Santa Rosa, Piracicaba - SP, 13414-228 Telefone: (19) 3413-1526 | REGIÃO NORTE | SANTA ROSA | Infantil / Fundamental | 13 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Luis Claúdio Alves R. Profa. Ana Cândida de Melo Ferraz, 209 - Jardim Primavera, Piracicaba - SP, 13412-018 Telefone: (19) 3423-1346 | REGIÃO NORTE | JARDIM PRIMAVERA | fundamental | 387 | 5 4 | 1000 500 | 7000 |
| Emei Antonio Rodrigues Domingues - Vila Fátima R. João Alves de Almeida, 357 - N S Fátima, Piracicaba - SP, 13412-080 Telefone: (19) 3421-5315 | REGIÃO NORTE | VILA FATIMA | Infantil | 15 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Bernadete de Fátima Oliveira - Altos Tv. Zelinda Ferrante Rodrigues, 133 - Res. Altos do Piracicaba, Piracicaba - SP, 13412-286 Telefone: (19) 3413-6958 | REGIÃO NORTE | VILA INDUSTRIAL | Infantil | 83 | 1 | 30000 | 30000 |
| JOSÉ FRANCISCO ALVES Rua Antonio Franco de Lima, 413 telefone: 34214237 | REGIÃO NORTE | VILA INDUSTRIAL | infantil |  | 1 | 30.000 1.000 1.000 | 32000 |
| EM Francisca Guiomar Aliberti Longo Rua José Pacheco de Moraes, s/n.º (antiga Rua Sete) - Santa Terezinha, Piracicaba - SP, 13400000 Fone: 3415-5004 | REGIÃO NORTE | SANTA TEREZINHA | Infantil | 396 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei João do Nascimento - Santa Teresinha Rua Antonio Augusto de Souza, 456 - Santa Terezinha, Piracicaba - SP, 13411-037 Fone: 34251938 | REGIÃO NORTE | SANTA TEREZINHA | Infantil | 21 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF João Batista Nogueira R. Nossa Sra. do Carmo, 298 - Santa Teresinha, Piracicaba - SP, 13411-030 Fone: 3425-1300 | REGIÃO NORTE | SANTA TEREZINHA | fundamental | 20 | 2 | 1000 | 2000 |
| EMEF João Otávio de Mello Ferraciú R. Fidélis Stolf, 100 - Parque Das Industrias, Piracicaba - SP, 13411-133 Fone: 3415-4143 | REGIÃO NORTE | SANTA TEREZINHA | Fundamental | 22 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Maria Canale Angelelli - I.A.A. R. João Pedro Corrêa, 810 - Parque das Industrias, Piracicaba - SP, 13411-142 Fone: 34251625 | REGIÃO NORTE | SANTA TEREZINHA | Infantil | 27 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Oracy da silva - Jardim Taiguara E Jazidas 100 - jardim taiguara I piracicaba 13411-112 - Fone: 3425-8334 | REGIÃO NORTE | SANTA TEREZINHA | Infantil | 284 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Dezolina Pires Baltieri - Vila Sônia Av. Euclides de Figueiredo, 79 - Vila Sônia, Piracicaba - SP, 13408-022 Fone: 3425-1910 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 18 | 1 1 | 30000 1000 | 31000 |
| Emei Renato Passeri - São Luis Rua Adolfo Marchezoni, 21 - Parque Nossa Sra. das Gracas, Piracicaba - SP, 13408-198 Fone: 3425-7678 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 94 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Taufic Dumit Rua João Zem, 1249 - Vila Sonia, Piracicaba - SP, 13408-028 Fone: 3425-6064 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | fundamental | 31 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Geraldo Bernardino R. João Domingos Bandoria, 143 - Parque Res. Monte Rey, Piracicaba - SP, 13409-052 Telefone: (19) 3415-3389 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | fundamental | 19 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Monte Rey Rua João Domingos Bandoria, 91 - Parque Res. Monte Rey, Piracicaba - SP, 13409-052 Telefone: (19) 3425-2737 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | CED | 375 | 2 | 500 | 1000 |
| Emei Nair Libardi - Boa Esperança R. Nicola Evangelista Neto, 127 - Jd Boa Esperança, Piracicaba - SP, 13408-116 Telefone: (19) 3425-1016 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 29 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Heloisa Helena Azanha Naime - Park Monterrey I R. Cupuaçu, 586 Parque Res. Monte Rey, Piracicaba - SP, 13408-122 Telefone: (19) 3425-7799 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 93 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Tercilia Bernadete Sanches Costa Rua Gemeli Zaia, 50 - Vem Viver, Piracicaba - SP, 13408-361 Telefone: (19) 3415- 1142 - ALUGAR MUNQUE | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Fundamental | 378 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Beatriz Aparecida Defante - Manacás R. Nilo Peçanha, 1500 - Vila Sônia, Piracicaba - SP, 13408-017 Telefone: (19) 3425-5513 ALUGAR MUNQUE | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 86 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Francisco Célio Betiol - Park Monterrey II R. Morro Agudo, 70 - Santa Terezinha, Piracicaba - SP, 13409-003 Telefone: (19) 3425-1803 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 325 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emeief Judith Moretti Accorsi - Balbo R. Ipeúna, 40 - Pq. Piracicaba, Piracicaba - SP, 13409-031 Telefone: (19) 3425-1068 | REGIÃO NORTE | PQ PIRACICABA | Infantil / Fundamental | 26 | 1 4 | 30000 500 | 32000 |
| Emeief Judith Moretti Accorsi - Balbo R. Ipeúna, 40 - Pq. Piracicaba, Piracicaba - SP, 13409-031 Telefone: (19) 3425-1068 | REGIÃO NORTE | PQ PIRACICABA | Infantil / Fundamental | 26 | 1 4 | 30000 500 | 32000 |
| CED Parque Piracicaba R. Ipeúna, 55 - Pq. Piracicaba, Piracicaba - SP, 13409-031 Telefone: (19) 3415-4372 | REGIÃO NORTE | PQ PIRACICABA | CED | 374 | 1 | 1000 | 1000 |
| EM Carlos Sodero R. Nicola Evangelista Neto, 87 - Jardim Res. Javary I, Piracicaba - SP, 13408-116 Telefone: (19) 3425-1882 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Fundamental | 377 | 4 1 | 500 1000 | 3000 |
| EM Haldumont Nobre Ferraz Rua Fernando Novello, 40 - Vem Viver, Piracicaba - SP, 13408-366 Telefone: (19) 3415-3160 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 397 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Almir de Souza Maia R. Corcovado, s/nº - Parque dos Ipês, Piracicaba - SP Telefone: 3415.3138 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil |  | 1 | 50000 | 50000 |
| EM Josepha Fernandes Rotta R. Corcovado, 3450 - Vila Sônia, Piracicaba - SP, 13408-072 Telefone: (19) 99727-6378 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 379 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Deolinda Elias Cenedese - Artemis Rua Dona Amélia Giusti Barreta, 70 - Ártemis, Piracicaba - SP, 13432-005 Telefone: (19) 3438-1371 | REGIÃO RURAL | ARTEMIS | Infantil | 73 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emef Décio Miglioranza - Artemis Rua João Amâncio de Godoy, 625 - Ártemis, Piracicaba - SP, 13432-165 Telefone: (19) 3438-3366 | REGIÃO RURAL | ARTEMIS | fundamental | 348 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Adolfo Basile Endereço: Estrada Elias Gabriel da Silva, VALE DO SOL S/N Telefone: 3415-3121 | REGIÃO NORTE | Vale do Sol | fundamental |  | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Roberta Eleutério Amaral Endereço: Estrada Elias Gabriel da Silva, S/N VALE DO SOL Telefone: 3415-3126 | REGIÃO NORTE | Vale do Sol | fundamental |  | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Maria Apparecida Lordello Beltrame Rua Hermes Gregolin, 512 - Parque São Matheus, Piracicaba - SP, 13409-193 Telefone: (19) 3415-3867 | REGIÃO NORTE | VALE DO SOL | Infantil | 391 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Santana R. Santa tereza, S/N - Santana, Piracicaba - SP, 13400-970 Fone: 3425-0616 | REGIÃO RURAL | SANTANA | Infantil | 106 | 4 | 500 | 2000 |
| Emei Rita de Cássia Paulucci Costa - Algodoal II R. João Graner, 1648 - Algodoal, Piracicaba - SP, 13405-463 Fone: 3413-0373 | REGIÃO NORTE | ALGODOAL | Infantil | 85 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Miecio Cavalheiro Bonilha - Algodoa l R. Pompilho Rafael Flôres, 254 - Algodoal, Piracicaba - SP, 13405-440 Fone: 3421-5735 | REGIÃO NORTE | ALGODOAL | Infantil | 28 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Benedito de Andrade Avenida Luiz Ralph Benatti, 1004 - Mário Dedini, Piracicaba - SP, 13412-304 Telefone: (19) 3421-6991 | REGIÃO NORTE | MARIO DEDINI | fundamental | 16 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Mário Dedini R. Luiz Tozzi, 553 - Conj. Res. Mario Dedini, Piracicaba - SP, 13412-329 Telefone: (19) 3413-4864 | REGIÃO NORTE | MARIO DEDINI | CED | 277 | 1 | 1000 | 1000 |
| Emei Matheus Tullio - Mario Dedini Rua das Ametistas, 290 - Mário Dedini, Piracicaba - SP, 13412-300 Telefone: (19) 3421-2759 | REGIÃO NORTE | MARIO DEDINI | Infantil | 336 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emeief Olivia Caprânico - Mario Dedini R. Olga Pagoto Santiago, 630 - Mário Dedini, Piracicaba - SP, 13412-324 Telefone: (19) 3423-3730 | REGIÃO NORTE | MARIO DEDINI | Infantil / Fundamental | 30 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Antonia Benedita Eugênio - Jardim Gilda R. Maria de Lourdes Fernandes Jacob, 111 - Mário Dedini, Piracicaba - SP, 13412-630 Telefone: (19) 3413-7117 | REGIÃO NORTE | MARIO DEDINI | fundamental | 124 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Luiz de Siqueira - Bosques do Lenheiro R. das Oliveiras, 768 - Bosque dos Lenheiros, Piracicaba - SP, 13412-450 Telefone: (19) 3421-9330 | REGIÃO NORTE | BOSQUES DO LENHEIROS | Infantil | 17 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Flávia Pires Dário - Bosques do Lenheiro II R. das Canjaranas, 29 - Bosque dos Lenheiros, Piracicaba - SP, 13412-508 Telefone: (19) 3413-8022 | REGIÃO NORTE | BOSQUES DO LENHEIROS | Infantil | 98 | 1 2 | 30000 1000 | 32000 |
| EMEF José Pousa de Toledo Av. das Castanheiras, 300 - Bosques do Lenheiro, Piracicaba - SP, 13412-473 Telefone: (19) 3413-3770 | REGIÃO NORTE | BOSQUES DO LENHEIROS | fundamental | 25 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Bosques do Lenheiro Rua das Amburanas 333 - Bosques do Lenheiro, Piracicaba - SP, 13412-467 Telefone: (19) 3413-4752 | REGIÃO NORTE | BOSQUES DO LENHEIRO | CED | 278 | 1 | 1000 | 1000 |
| CED Jardim Gilda Rua Maria de Lourdes Fernandes Jacob, 120 - Gilda Fone: 3413-0725 | REGIÃO NORTE | BOSQUES DO LENHEIRO | CED | 353 | 1 | 1000 | 1000 |
| EMEI Anna Maria Fontabelli Avansi - Jardim Gilda Rua Dona Irma Rosseto Pexe, 1491 - Jardim Gilda, Piracicaba - SP, 13412-672 Telefone: (19) 3413-7133 | REGIÃO NORTE | BOSQUES DO LENHEIROS | Infantil | 125 | 1 | 30000 | 30000 |
| Centro Rural de Educação Dr. Kok - Godinho Rua Alberto Coral, s/n, no bairro Godinhos. Obs: Em Frente a Igreja Fone (19) 3413-5708 998149874 | REGIÃO NORTE | GODINHO | F_outros | 155 | 4 1 | 500 1000 | 3000 |
| DAN - Merenda Escolar Av. Dona Lídia, 493 - Vila Rezende, Piracicaba - SP, 13405-235 | REGIÃO CENTRO | VILA REZENDE | Outros | 153 | 5 | 1000 | 5000 |
| Escola Ada Dedini Ometto (creche e Barçário) Av. Dr. Clemente Ferreira, 946 - Jardim Monumento, Piracicaba - SP, 13405-181 Fone: (19) 3413.6052 | REGIÃO CENTRO | VILA REZENDE | Infantil |  | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Sacerdote Padre Pedro Baron Av. Manoel Conceição, 1388 - Vila Rezende, Piracicaba - SP, 13405-230 Fone: 3421-5401 | REGIÃO CENTRO | VILA REZENDE | Fundamental | 347 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Diva de Araújo Lemos - Vila Rezende R. Maria Estênico, 114 - Nhô Quim, Piracicaba - SP, 13405-351 Fone: 3413-2965 | REGIÃO CENTRO | VILA REZENDE | Infantil | 342 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Maximiano Fermino Gil - Anhumas Estrada Dr. Plínio Alves de Moraes, 80 - Anhumas, Piracicaba - SP, 13404-755 Telefone: (19) 3438-4186 | REGIÃO RURAL | ANHUMAS | Infantil/fundamental | 77 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Nathálio Zanota Sabino - IBITIRUNA Rua Ribeirão Claro, 50 - Ibitiruna, Piracicaba - SP, 13434-000 Telefone: (19) 3438-4102 | REGIÃO RURAL | IBITIRUNA | Infantil/fundamental | 78 | 1 | 1000 | 1000 |
| EMEF João Perin Estrada Anna Santin, Nova Suiça, Piracicaba - SP 13402-412 Telefone: (19) 3422-3209 | REGIÃO OESTE | SÃO JORGE | Infantil / Fundamental | 74 | 1 | 4000 | 4000 |
| Emei José Antonio de Oliveira - Jardim Bartira Rua Adolfo Corrêa Dias, 41 - Jardim Bartira, Piracicaba - SP, 13428-212 Telefone: (19) 3438-7222 | REGIÃO LESTE | TUPI | Infantil/fundamental | 75 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Nova Iguaçú (Classe Vinculada a E.Fábio de S Maria - 34244210) R. Walter Ramos Jardim, 221 - Jd. Nova Iguaçu - Piracicaba - SP, 13423-025 Telefone: 3424-4210 | REGIÃO LESTE | DOIS CORREGOS | Infantil | 110 | 1 | 1000 | 1000 |
| Setor Mobiliário Rua João Miguel Japur, 80 - Jd Nova Iguaçu próximo a Puxapira. Fone (19) 9196-6233 Célio Franco / 3402-6100 Contato: Célio / Rafaele | REGIÃO LESTE | UNILESTE | F_outros | 165 | 1 2 | 500 1.000 | 2500 |
| Emei Ermelinda Adorno - Santa Rita Rua Maria Isabel do Carmo Garcia, 51 - Santa Rita Avencas, Piracicaba - SP, 13423-377 Telefone: (19) 3414-2831 | REGIÃO LESTE | SANTA RITA | Infantil | 126 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Affonso Salati - São Francisco R. Uchôa, 740 - Lot. Sao Francisco, Piracicaba - SP, 13423-470 Telefone: (19) 3424-1512 | REGIÃO LESTE | CECAP | Infantil | 47 | 1 | 30000 | 30000 |
| CED Eldorado Av. Eurico Gaspar Dutra, 1537 - CECAP, Piracicaba - SP, 13421-450 Telefone: (19) 3411-1218 | REGIÃO LESTE | CECAP | CED | 275 | 2 | 1000 | 2000 |
| Emeief Osvladir Julio - Eldorado R. Cândido Mota, 295 - Eldorado, Piracicaba - SP, 13421-574 Telefone: (19) 3424-1301 | FINAL | CECAP | Infantil | 54 | 1 | 45500 | 45500 |
| EMEF Francisco de Almeida Kronka R. Cândido Mota, 299 - Eldorado, Piracicaba - SP, 13421-574 Telefone: (19) 3424-1913 | FINAL | CECAP | fundamental | 50 | 1 | 45500 | 45500 |
| EMEF Fábio de Souza Maria R. Luiz Romio, 165 - Loteamento São Francisco Piracicaba - SP, 13423-487 Telefone: (19) 3424-5051 | REGIÃO LESTE | SÃO FRANCISCO | fundamental | 49 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Janaina Elaine de Castro - Taquaral R. Carapicuíba, 180 - Lot. Sao Francisco, Piracicaba - SP, 13423-496 Telefone: (19) 3433-7819 | REGIÃO LESTE | SÃO FRANCISCO | Infantil | 340 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Danilo Sancinetti - Cecap Rua Ibrain Nobre, 29 - CECAP II, Piracicaba - SP, 13421-522 Telefone: (19) 3424-1128 | REGIÃO LESTE | CECAP | Infantil | 48 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Neusa Sueli de Oliveira - Terra Rica R. Dr. João Baptista Fornasier, 35 - Terra Rica, Piracicaba - SP, 13422-500 Telefone: (19) 3414-1470 | REGIÃO LESTE | CECAP | Infantil | 95 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Elias Boaventura - Jardim Chapadão R. dos Uirapurus, 477 - Parque Chapadao, Piracicaba - SP, 13421-285 Telefone: (19) 3424-1577 | REGIÃO LESTE | CECAP | Infantil | 350 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Santo Granuzzio R. dos João de Barro, 469 - Parque Chapadao, Piracicaba - SP, 13421-284 Telefone: (19) 3424-5295 | REGIÃO LESTE | CECAP | fundamental | 56 | 1 | 30000 | 30000 |
| Emei Maria de Lourdes Fuzzetti Lorenzi - Petrópolis R. Elvira Boys, 358 - Jardim Noiva da Colina, Piracicaba - SP, 13420-670 Telefone: (19) 3426-5839 | REGIÃO LESTE | MORUMBI | Infantil | 52 | 2 | 20000 | 40000 |
| Emei Érica Fernanda G. Carlos - Morumbi (Prédios I e II) R. Dr. Francisco Feio, 382 - Morumbi, Piracicaba - SP, 13420-350 Telefone: (19) 3426-0118 | REGIÃO LESTE | MORUMBI | Infantil | 81 | 2 1 | 1000 3000 | 5000 |
| AUMA - Associação de Pais e Amigos dos Autista de Piracicaba R. Leontino Boscariol, 70 - Morumbi, Piracicaba - SP Telefone: (19) 3424-1979 | REGIÃO LESTE | MORUMBI | F_outros | 208 | 3 | 1000 | 3000 |
| Emei Heitor Pompermayer - Independência R. Irmã Margarida Maria, 378 - Jardim Brasília, Piracicaba - SP, 13420-001 Telefone: (19) 3433-8001 | REGIÃO LESTE | MORUMBI | Infantil | 51 | 1 1 | 30000 10000 | 40000 |
| Emei Antonietta Rosalina da C. L. Pedroso - Vila Monteiro R. Eça de Queiroz, 2595 - Vila Monteiro, Piracicaba - SP, 13418-530 Telefone: (19) 3434-4353 | REGIÃO LESTE | VILA MONTEIRO | Infantil | 96 | 1 | 30000 | 30000 |
| EM Marshlea Dawsey R. Mario Telles, 107, Nova América Diretora Sarita Tel: 3411-3620 | REGIÃO SUL | NOVA AMERICA | INFANTIL |  | 1 | 10000 | 10000 |
| Emei Olindo Rizzato Paschoal - Piracicamirim R. Benedito Glicério Teixeira, 81 - Piracicamirim, Piracicaba - SP, 13418-520 Fone: 3426-1537 | REGIÃO LESTE | PIRACICAMIRIM | Infantil | 53 | 1 | 30000 | 30000 |
| SME - APOIO E EDUCATIVA R. Marechal Teodoro, 1945, Alemães (fica no mesmo tereno da secretária de educação) | REGIÃO CENTRO | CENTRO | F_outros |  | 6 | 1000 | 6000 |
| SETOR DE SAÚDE DO ESCOLAR Rua Fernando Febeliano Costa, 1926 - Fone: 3422-5283 / 3426-6869 | REGIÃO CENTRO | CENTRO | F_outros | 147 | 2 | 500 | 1000 |
| Secretaria Municipal de Educação Rua Cristiano Cleopath, 1902 - Alemães, Piracicaba - SP, 13419-310 Telefone: (19) 3417-1100 | REGIÃO CENTRO | CENTRO | F_outros | 131 | 2 | 15000 | 30000 |
| Emei Antonio Boldrin - Parque Orlanda R. Jorge Anéfalos, s/n - Parque Orlanda I, Piracicaba - SP, 13408-255 Fone: 3425-1279 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | Infantil | 14 | 1 1 | 7500 15000 | 22500 |
| EMEF José Antonio de Souza R. Jorge Anéfalos, 139 - Parque Orlanda I, Piracicaba - SP Fone: 3425-4951 | REGIÃO NORTE | VILA SONIA | fundamental | 23 | 1 1 | 7500 15000 | 22500 |
| Emei São Vicente de Paulo Rua Dom Pedro I, 1734 - Cidade Alta, Piracicaba - SP, 13400-390 Telefone: (19) 3432-5277 | REGIÃO CENTRO | CENTRO | Infantil | 72 | 3 1 | 500 30000 | 31500 |
| Emei Maria Guilhermina Lopes Fagundes - Dona Mimi R. Campos Salles, 300 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-200 Fone: 3425-3955 | REGIÃO CENTRO | CENTRO | Infantil | 71 | 1 | 30000 | 30000 |
| EMEF Manoel Rodrigues Lourenço Rodovia Luiz Dias Gonzaga, km 05, s/n.º - Pau Queimado, Piracicaba - SP, 13402-811 Telefone: (19) 3422-3548 | REGIÃO OESTE | PAU QUEIMADO | Infantil | 76 | 1 | 3500 | 3500 |
| EMEF Manoel Rodrigues Lourenço Rodovia Luiz Dias Gonzaga, km 05, s/n.º - Pau Queimado, Piracicaba - SP, 13402-811 Telefone: (19) 3422-3548 | REGIÃO OESTE | PAU QUEIMADO | Infantil | 76 | 1 | 3500 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 3731500 |

MEMORIAL DE SEGURANÇA

RESOLUÇÃO SESMT/SEMAD Nº 01/2022

Estabelece diretrizes gerais referentes à saúde e segurança do 	trabalho para empresas contratadas pela Prefeitura do Município de Piracicaba-PMP.

Considerando a necessidade de estabelecer as responsabilidades de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Contratadas e Subcontratadas quando da execução de serviços para a Prefeitura do Município de Piracicaba – PMP;

Considerando que é política da PMP operar de um modo seguro e responsável, respeitando o meio ambiente e a saúde de nossos servidores diretos, indiretos, terceirizados e da população em geral;

Considerando que buscamos continuamente a prevenção de acidentes, incidentes e doenças ocupacionais, minimizando os riscos à segurança e saúde ocupacional;

Considerando que é de responsabilidade das Contratadas a iniciativa de planejar e executar suas atividades de modo a prevenir acidentes, incidentes de trabalho e de preservar a saúde de seus funcionários;

Considerando que as Contratadas são responsáveis pelas ações de seus empregados ou subcontratados decorrentes das normas de Segurança e Medicina do Trabalho e Meio Ambiente e, que responsabilidade significa também a obrigação de interromper qualquer atividade ou postura que represente risco imediato à saúde ou de acidente e incidente;

Considerando que a Portaria nº 3.214/78, que regulamenta as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego sobre Segurança e Medicina do Trabalho, é de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;

RESOLVE:

Art. 1º As diretrizes aqui apresentadas possuem o objetivo de instruir as empresas CONTRATADAS pela Prefeitura Municipal de Piracicaba (PMP) quanto aos procedimentos referentes a Saúde e Segurança do Trabalho (SST), que deverão ser seguidos para o desempenho de qualquer atividade, obra ou prestação de serviços, a serviço da PMP, em quaisquer de seus postos de trabalho, observando-se a classificação de risco das atividades envolvidas de acordo com a Tabela 1.

Art. 2º As presentes diretrizes aplicam-se a TODAS as empresas CONTRATADAS pela PMP, bem como às suas respectivas subcontratadas, quando houver.

Art. 3º É de responsabilidades por parte da CONTRATADA:

I - Seguir as exigências contidas na Lei N.º 6.514 de 22 de dezembro de 1977, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e na Portaria Nº 3.214 de 08 de junho de 1978, a qual aprova as Normas Regulamentadoras, com suas respectivas portarias de atualizações.

II - Observar as regulamentações municipais, estaduais e demais legislações em matéria de saúde e segurança do trabalho, aplicáveis aos serviços a serem realizados, principalmente o que determinam o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR (NR1) e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO (NR7) vigentes da PMP e suas respectivas atualizações, COMO CONSTAM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

III – Elaborar a Análise Preliminar de Risco (APR) antes do início da obra/serviço classificada(o) como “Risco Alto”, validando a mesma junto ao SESMT, devendo esta ser alvo de treinamento formal para os trabalhadores envolvidos. Recomenda-se que todos os empregados envolvidos na obra/serviço assinem a APR.

Nota: As Empresas participantes do processo licitatório deverão planejar visita técnica ao local da obra/serviço, tantos quantos estiverem no escopo da prestação do serviço, com o objetivo de estabelecer a sistemática de controle dos riscos envolvidos a fim de considerá-lo em suas respectivas propostas. Exemplo: sistema de ancoragem para trabalho em altura (linha de vida, cadeiras suspensa, andaime, plataforma elevatória móvel de trabalho, içamento de materiais, trabalhos em espaços confinados etc.).

IV – Treinar, orientar e acompanhar os trabalhadores que estão sob sua responsabilidade (incluindo seu subcontratado) sobre segurança do trabalho e medidas que se destinem a proteger a saúde e a integridade física das pessoas em geral, trabalhadores ou público, presentes no local da obra/serviço;

V – Manter atualizados os documentos listados no Artigo 4º a seguir.

Art. 4º A CONTRATADA, antes do início da execução da obra/serviço, deverá requerer a emissão da ORDEM SERVIÇO junto a Secretaria responsável pela contratação da obra/serviço.

Nota: A CONTRATADA somente estará autorizada a dar início na obra/serviço, após receber a ORDEM DE SERVIÇO emitida pela CONTRATANTE (Secretaria tomadora da obra/serviço), a qual o faz mediante o RECIBO DE CONFORMIDADE emitido e protocolado pelo SESMT-PMP.

Art. 5º A emissão do RECIBO DE CONFORMIDADE DO MEMORIAL DE SEGURANÇA, se dará após a entrega dos documentos abaixo relacionados e, os quais atestam que a CONTRATADA cumpre as normas de Saúde e Segurança do Trabalho (SST):

§ 1º O Requerimento do Recibo de Conformidade (ANEXO I), assinado pelo responsável legal da CONTRATADA, deve ser preenchido com as seguintes informações:

I) nome da Secretaria Municipal responsável pela obra/serviço;

II) nome do local onde se dará a obra/serviço, bem como seu endereço completo;

III) descrição da obra/serviço a ser realizado;

IV) número máximo previsto de trabalhadores para o desenvolvimento da obra/serviço;

V) datas previstas de início e conclusão da obra/serviço contratado;

VI) dados do processo licitatório: modalidade (carta convite, tomada de preços, processos administrativos etc.), número e ano;

VII) nome completo do responsável técnico pelo acompanhamento da obra/serviço contratado (a), cargo, endereço de e-mail, n.º celular e endereço da matriz da empresa;

VIII) nome completo do responsável legal da empresa, CPF, telefone e endereço de e-mail.

§ 2º Os documentos GERAIS da empresa, relativos à Engenharia de Segurança do Trabalho:

I) listagem dos funcionários (próprios e subcontratados) que trabalharão no local da obra/serviço contendo: nome, data de admissão, cargo/função, RG e data de realização do último ASO (ANEXO II);

II) listagem geral dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) habituais e eventuais disponibilizados aos trabalhadores, com número e data de validade do Certificado de Aprovação (CA), de acordo com cada função, inclusive do responsável pelo acompanhamento da obra/serviço (ANEXO III);

III) A CONTRATADA que mantiver empregados fixos em contrato ACIMA DE TRINTA (30) DIAS, deverá fornecer CÓPIA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ao Núcleo de Apoio Administrativo (NAA) da respectiva Secretaria tomadora da obra/serviço, como também manter no local da prestação dos serviços, junto aos seus encarregados, cópias atualizadas e assinadas pelos funcionários quanto ao fornecimento e distribuição de EPIs, sejam eles habituais ou eventuais.

IV) declaração do profissional legalmente habilitado, responsável por Saúde e Segurança do Trabalho do contrato, durante todo seu período de vigência do contrato, devendo possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, conforme requerido e aprovada pela Portaria nº 3.214/78, nos termos da NR4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho  (Anexo IV);

V) declaração onde se compromete a cumprir as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), aprovadas pela Portaria nº 3.214/78 garantindo, inclusive, que caso subcontrate obra ou serviço, zelará pelo cumprimento da legislação de Saúde e Segurança do Trabalho vigente, estendendo estes cuidados aos trabalhadores subcontratados (ANEXO V);

§ 3º Documentos INDIVIDUAIS dos trabalhadores relativos à Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional – inclusive dos subcontratados, quando houver:

I) cópia do contrato social da empresa onde conste o nome do proprietário e/ou sócio proprietário da empresa CONTRATADA quando este for o próprio executor da obra/serviço;

II) cópia da ficha individual de registro do(s) empregado(s) confeccionada em papel timbrado da empresa CONTRATADA, contendo todos os dados da qualificação do empregado, tais como, nome completo, números do RG, CPF, Endereço, Cargo de Registro, Data de Início, devidamente carimbada e assinada pelo responsável legal da CONTRATADA;

III) cópia do(s) contrato(s) individual(ais) do(s) empregado(s), denominada “CONTRATO DE OBRA CERTA”, quando a Empresa CONTRATADA subcontratar a mão de obra, contendo todas as qualificações descritas no item anterior, devidamente assinado pelo empregado e pelo responsável legal da Empresa CONTRATADA;

IV) cópia do contrato entre partes, quando a Empresa CONTRATADA subcontratar uma outra Empresa para a execução da obra/serviço, devidamente assinado pelos responsáveis legais de ambas as Empresas;

V) independentemente da subcontratação da mão de obra, os documentos a serem apresentados referentes aos empregados são exatamente os mesmos exigidos para os empregados próprios, ou seja, o fato de se terceirizar a frente de trabalho, esta não sucumbe os documentos comprobatórios relacionados a partir do próximo item;

VI) cópia da ficha individual comprobatória de entrega de EPIs, atualizada, confeccionada em papel timbrado da empresa, contendo os dados do funcionário, nome do EPI recebido, número do CA, a quantidade e a data de recebimento, assinada pelo funcionário na linha referente a cada item recebido;

VII) cópia do último ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) válido de cada funcionário relacionado na listagem solicitada através do artigo 4º, § 2º, item I;

VIII) cópia dos comprovantes, certificados de capacitações, reciclagens e/ou treinamentos relacionados à Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, de acordo com a função e atividades exercidas pelo trabalhador, devendo constar o conteúdo programático, local e carga horária do treinamento, bem como o nome, função, número do registro e assinatura do profissional legalmente habilitado que o ministrou.

§ 4º Caso a CONTRATADA mantenha atividades que se enquadrem naquelas relacionadas no item 18.2.1 [serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização] da NR-18, deverá apresentar a cópia do “Recibo de Comunicação de Obra”, conforme previsto na referida norma, aprovada pela Portaria MTE nº 3.214/78, o qual é obtido por meio do Sistema de Comunicação Prévia de Obra – SCPO, do Ministério do Trabalho, disponível para acesso por meio de seu portal na internet.

Modelo do Recibo de Comunicação de Obra através do site do Ministério do Trabalho e Emprego

http://scpo.mte.gov.br/

§ 5º Caso a CONTRATADA mantenha atividades que se enquadrem naquelas relacionadas no item 18.2.1 da NR-18, e possua 20 ou mais trabalhadores no estabelecimento, deverá providenciar cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, obrigatório conforme item 18.3.1 da NR-18, elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho.

§ 6º Caso esteja desobrigada do PCMAT ou mantenha atividades que não se enquadrem naquelas relacionadas no item 18.2.1 da NR-18, a CONTRATADA apresentará os seguintes documentos:

I) cronograma das etapas de execução da obra/serviço;

II) cópia do projeto de execução e/ou listagem das proteções coletivas a serem utilizadas (ANEXO VI), em conformidade com as etapas de execução da obra/serviço;

III) cópia do projeto de execução das “Áreas de Vivência Provisórias” e/ou declaração especificando como se dará a disponibilização dos seguintes itens: instalações sanitárias, refeitórios, água potável, vestiário e alojamentos para uso dos funcionários da CONTRATADA (ANEXO VII);

IV) cópia do projeto das “Instalações Elétricas Provisórias” caso o local ainda não disponha de energia elétrica em condições de uso, realizado por profissional habilitado, e/ou declaração especificando como se dará a disponibilização das instalações elétricas no local (ANEXO VII).

Art. 5º As declarações contidas nos Anexos de I a VIII devem ser assinadas pelo responsável legal da CONTRATADA conforme contrato social e entregues em sua via original, devendo ser preenchidos conforme formato proposto nos anexos.

Parágrafo único. Caso o responsável legal seja representado por procurador, anexar procuração em via original, assinada por ambos.

Art. 6º A critério do SESMT e em consonância com a legislação de Saúde e Segurança do Trabalho, poderá ser exigida a apresentação de documentos não previstos nesta resolução, conforme natureza da obra ou serviço.

Art. 7º Em caso de subempreitar obra/serviço ou terceirizar obra/serviço, desde que autorizada pela PMP, a CONTRATADA se obriga a dar ciência à subcontratada das exigências de saúde ocupacional e segurança do trabalho aqui expressas, bem como zelar pelo cumprimento e observância dessas exigências.

Art. 8º O SESMT-PMP avaliará tecnicamente a documentação apresentada pela CONTRATADA, assim como a da subcontratada, após protocolização do Memorial de Segurança no SESMT.

§ 1º Constatando-se o atendimento do estipulado nesta Resolução e em normas de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (SMS), o SESMT emitirá o Recibo de Conformidade como “DEFERIDO”;

§ 2º Em caso de não conformidades, estas serão levadas ao conhecimento da Secretaria Contratante e da CONTRATADA, à qual será concedido um prazo específico e exequível, a critério da Secretaria Contratante para regularizar as pendências identificadas. A Secretaria Contratante deverá informar o prazo ao SESMT através de um Ofício o qual será juntado ao Memorial de Segurança;

§ 3º Caso permaneçam as não conformidades após concessão de prazo estipulado conforme § 2º, o SESMT emitirá o Recibo de “INDEFERIMENTO”;

§ 4º Caso julgue tecnicamente insuficientes as medidas adotadas pela CONTRATADA, o SESMT-PMP poderá exigir que esta atue em conformidade com o estabelecido nos documentos oficiais da Prefeitura do Município de Piracicaba, adotando minimamente o estabelecido em seu PGR (NR1) e PCMSO (NR7).

Art. 9º A entrega do RECIBO DE CONFORMIDADE ao representante da CONTRATADA ficará a cargo da Secretaria contratante.

Art. 10º A CONTRATADA manterá no local da obra/serviço a documentação referente à saúde e segurança do trabalho, assim como todos os EPIs e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) habituais e eventuais sob responsabilidade do Encarregado, para eventuais fiscalizações.

Art. 11 A CONTRATADA providenciará a identificação dos seus funcionários por meio de crachás ou outro meio de identificação, observando a particularidade de cada trabalho.

Art. 12 No caso de ocorrência de acidente de trabalho, a CONTRATADA entregará cópia da CAT ao SESMT-PMP até 72 horas após o ocorrido e em até 24 horas para as ocorrências graves ou fatais.

Art. 13 Será aberto um meio para diálogo (e-mail, ofícios etc.) entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, registrando, analisando e respondendo a todas as questões formuladas pela CONTRATADA, bem como meios para receber as críticas e sugestões, atendendo-as quando cabíveis.

Art. 14 A responsabilidade pelo acompanhamento dos serviços contratados permanecerá com os respectivos gestores de contratos, que levarão ao conhecimento do SESMT-PMP, quaisquer descumprimentos em relação a estas diretrizes.

Art. 15 A CONTRATADA deverá assegurar que o profissional legalmente habilitado, responsável por Saúde e Segurança do Trabalho, atue sistematicamente no local de execução da obra/serviço, garantindo a efetiva aplicação das normas e procedimentos vigentes.

Art. 16 A CONTRATADA informará o local, data e hora do início da execução da obra/serviço à Secretaria CONTRATANTE e ao SESMT-PMP, para que este possa realizar inspeção in loco através de seus profissionais.

Art. 17 Para as obras/serviços realizadas in itinere (pontos não fixos), fica a cargo da CONTRATADA informar à Secretaria CONTRATANTE e ao SESMT-PMP, com antecedência, as datas e locais onde se encontram as respectivas frentes de trabalho encarregadas da execução dos serviços/obras.

Art. 18 O SESMT-PMP fará inspeções periódicas nos serviços/obras contratados, sem prévia comunicação e emitirá relatório deste procedimento.

§ 1º Levará ao conhecimento da CONTRATADA os riscos existentes no local de prestação de serviço, bem como as medidas para prevenção destes, ou as medidas adotadas pela PMP em seu PGR e PCMSO;

§ 2º Determinará a suspensão da obra/serviço se for verificado risco grave iminente à segurança dos trabalhadores, pessoas e/ou bens públicos.

Art. 19 A não observância das diretrizes constantes neste documento, bem como nas demais legislações nacionais pertinentes, reserva o direito à PMP de adotar as medidas punitivas em relação à CONTRATADA, conforme consta em contrato.

Parágrafo Único. A CONTRATANTE poderá realizar o embargo ou interdição, a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador.

Art. 20 Toda documentação relacionada às DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS deverá ser protocolada no SESMT-PMP, obrigatoriamente ANTES do início de qualquer obra/serviço e, com tempo suficiente para que possa ser avaliada tecnicamente pelo SESMT-PMP sem prejuízo ao prazo previsto para o seu início.

Art. 21 A CONTRATADA deverá garantir durante vigência do contrato a manutenção da atualização de todos os documentos pertinentes à Saúde e Segurança dos seus empregados, como Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Validade dos Treinamentos/Reciclagens Obrigatórios (NR6, NR10, NR11, NR18, NR33, NR35) conforme previstos na legislação vigente, tanto dos empregados que iniciaram suas atividades junto com o contrato, bem como aqueles que porventura sejam incluídos durante a execução da obra/serviço.

Art. 22 A CONTRATADA possui responsabilidade integral pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, assim como pelos danos decorrentes da realização deles.

Art. 23 Em função das constantes alterações da legislação vigente em Saúde e Segurança do Trabalho, poderão ocorrer revisões e alterações nesta Resolução, as quais serão imediatamente comunicados à CONTRATADA e concedido um prazo exequível para adequação destas.

Tabela 1 - Matriz de Risco x Requisitos de Saúde e Segurança

Tabela 2 – Fluxo Geral do Processo

Piracicaba, 26 de outubro de 2022.

| Daniela A. L. F. Molina Diretora de Departamento SESMT-SEMPEM | Dra. Graziela Maluf Orlandi Médica do Trabalho Coordenadora Geral do SESMT | Francisco R. Campos Assessor de Gabinete Eng.º Segurança Trabalho |
| --- | --- | --- |

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO I – REQUERIMENTO AO SESMT

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |  |  |
| Modalidade: |  |  | Nº da Licitação (nº e ano): |  |
|  |  |  | Nº do Processo (nº e ano): |  |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |  |  |
| Risco da Obra/Serviço (ver atividades na Tabela 1 - Matriz de Risco e Requisitos de Saúde e Segurança): ( ) Baixo ( ) Moderado ( ) Alto *a classificação de risco apontada pela Contratada passará pela validação do SESMT-PMP podendo ser alterada em consonância com os exemplos apresentados na Tabela 1 da Resolução 01/2022. |  |  |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |  |  |
| Telefone(s): |  |  | E-mail: |  |
| 3. Dados da Obra/Serviço (se houver mais de um endereço, anexar relação destes) |  |  |  |  |
| Local/Endereço: |  |  |  |  |
| Nº de Trabalhadores: |  | Previsão Início: |  | Previsão Término: |
| 4. Responsáveis |  |  |  |  |
| 4.1 Responsável Legal da Empresa |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |
| Telefone(s): |  |  | E-mail: |  |
| 4.2 Responsável Técnico pela Obra/Serviço com Registro no Conselho de Classe |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |
| Nº do Registro Profissional: |  |  |  |  |
| Telefone(s): |  |  | E-mail: |  |
| REQUERIMENTO AO SESMT-PMP |  |  |  |  |
| Como representante legal da empresa, declaro que executaremos obra/serviço para a Prefeitura do Município de Piracicaba e, mediante apresentação das informações no presente Requerimento e nos demais documentos anexados, requeiro a expedição de Recibo de Conformidade com as normas de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. |  |  |  |  |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |  |  |

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO II – Listagem dos Trabalhadores

DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |  |  |  |  |
| Modalidade: |  |  | Nº da Licitação (nº e ano): |  |  |  |
|  |  |  | Nº do Processo (nº e ano): |  |  |  |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |  |  |  |  |
| Telefone(s): |  |  | E-mail: |  |  |  |
| DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP |  |  |  |  |  |  |
| Declaro para os devidos fins que os empregados abaixo relacionados trabalharão no obra/serviço indicado no item 1: Observação: |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Empregado |  | Data de Admissão |  | Cargo / Função | R.G. | Data do último ASO |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |  |  |  |  |

(SUBSTITUIR ESTA PÁGINA PELOS DOCUMENTOS INDIVIDUAIS DOS TRABALHADORES, RELACIONADOS NO ARTIGO 4º, § 3º DA RESOLUÇÃO SEMAD Nº 01/2022)

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO III - Listagem de EPI por Função

DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |  |  |  |
| Modalidade: |  |  | Nº da Licitação (nº e ano): |  |  |
|  |  |  | Nº do Processo (nº e ano): |  |  |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |  |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |  |  |  |
| Telefone(s): |  |  | E-mail: |  |  |
| DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP |  |  |  |  |  |
| Declaro para os devidos fins, que são e serão fornecidos os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI’s, habituais e eventuais abaixo relacionados (listagem dos EPI fornecidos, com os números e datas de validade de seus respectivos Certificados de Aprovação-CA), necessários para a execução da obra/serviço, conforme determina a Norma Regulamentadora NR 06 - EPI e a Portaria MTE nº 3.214/78, tanto para os empregados (inclusive do responsável pelo acompanhamento das atividades) quanto para os subcontratados, se o caso. |  |  |  |  |  |
| Equipamento de Proteção Individual |  | Cargo(s)/Função(ões) |  | Número do Certificado de Aprovação (CA) | Data de validade do CA |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |  |  |  |

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO IV - Responsável Técnico de Segurança do Trabalho

DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |
| Modalidade: |  | Nº da Licitação (nº e ano): |
|  |  | Nº do Processo (nº e ano): |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |
| Nome: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |
| Telefone(s): |  | E-mail: |
| 3. Responsável Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho – SST (exceto para Risco Baixo após validação do SESMT-PMP) |  |  |
| Nome: |  |  |
| Função: |  |  |
| CPF: |  |  |
| Nº de Registro Profissional (CREA ou MTE): |  |  |
| Telefone(s): |  | E-mail: |
| DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP |  |  |
| Declaro para os devidos fins, que o profissional habilitado indicado no item 3, será o responsável pela Segurança do Trabalho durante a execução da obra/serviço descritos acima, conforme itens 1.2 e 1.7 da Norma Regulamentadora NR 01, aprovada pela Portaria MTE nº 3.214/78. |  |  |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Técnico de Segurança do Trabalho da Obra/Serviço |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO V – Normas Regulamentadoras – NR’s

DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |
| Modalidade: |  | Nº da Licitação (nº e ano): |
|  |  | Nº do Processo (nº e ano): |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |
| Nome: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |
| Telefone(s): |  | E-mail: |
| DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP |  |  |
| Declaro para os devidos fins, que de acordo com as atividades que serão desenvolvidas na execução desta obra/serviço, cumprirei na íntegra todas as exigências referentes as Normas Regulamentadoras do MTE, aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, assim como suas alterações e aquelas que porventura vierem a existir, durante o período de execução da obra/serviço ora contratada, garantindo, inclusive, que caso subcontrate obra ou serviço (subempreitados e/ou terceirizados), estenderemos estes cuidados aos trabalhadores subcontratados, fiscalizando e cumprindo a legislação de Saúde e Segurança do Trabalho vigente. |  |  |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO VI - Listagem das Proteções Coletivas - EPC

DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |  |
| Modalidade: |  | Nº da Licitação (nº e ano): |  |
|  |  | Nº do Processo (nº e ano): |  |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |  |
| Telefone(s): |  | E-mail: |  |
| DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP |  |  |  |
| Declaro para os devidos fins, que serão utilizadas os Equipamentos de Proteção Coletivas - EPC fornecidos, com as respectivas especificações técnicas/aplicabilidade, necessários para a execução da obra/serviço. |  |  |  |
| Equipamento de Proteção Coletiva |  |  | Especificação Técnica/Aplicação do EPC |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |  |

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO VII – Infraestrutura disponibilizada

DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |  |
| Modalidade: |  |  | Nº da Licitação (nº e ano): |
|  |  |  | Nº do Processo (nº e ano): |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |  |
| Telefone(s): |  |  | E-mail: |
| DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP |  |  |  |
| Declaro para os devidos fins, que no local onde a obra/serviço será executada, serão disponibilizados para uso dos funcionários da CONTRATADA e dos trabalhadores subcontratados (se for o caso), a seguinte infraestrutura apresentada abaixo, a qual deve ser devidamente preenchida: Nota 1: NR 18.4.3 - O PGR, além de contemplar as exigências previstas na NR-01, deve conter os seguintes documentos: a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado; b) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado; c) projetos dos sistemas de proteção coletiva, elaborados por profissional legalmente habilitado; Este texto não substitui o publicado no DOU d) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado; e) As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras. 18.4.5 As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboração e implementação do PGR. Nota 2: NR 18.4.2.1 - Em canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no máximo, 10 (dez) trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. |  |  |  |
| Instalações sanitárias | [ ] Instalações sanitárias adequadas no local de execução da obra/serviço (especificar o tipo de instalação disponibilizada, por exemplo, banheiros químicos, banheiro disponibilizado nas dependências da contratante etc. - possuindo lavatórios, vasos sanitários, mictório). Observação: nos casos em que as instalações sanitárias sejam disponibilizadas nas dependências da CONTRATANTE, indicar o nome completo, função e local de trabalho do responsável pela autorização do uso. Especificação: |  |  |
| Local para refeições | [ ] Local para refeições adequadas no próprio espaço de execução da obra/serviço (especificar o tipo de local para refeições a seguir). Observação: nos casos em que o local para refeições seja disponibilizado nas dependências da CONTRATANTE, indicar o nome completo, função e local de trabalho do responsável pela autorização do uso. Especificação: |  |  |
|  | [ ] Local para refeições adequadas fora do espaço de execução da obra/serviço (Ex.: restaurante, sede da empresa contratada ou subcontratada etc.). Especificação: |  |  |
| Vestiário | [ ] Vestiário adequado no próprio local de execução da obra/serviço (especificar o tipo a seguir). Observação: nos casos em que o vestiário seja disponibilizado nas dependências da CONTRATANTE, indicar o nome completo, função e local de trabalho do responsável pela autorização do uso. Especificação: |  |  |
|  | [ ] Vestiário adequado fora do local de execução da obra/serviço, por exemplo, sede da empresa contratada ou subcontratada, hotel etc.). Especificação: |  |  |
| Água potável | [ ] Água potável, filtrada e fresca, sendo proibido o uso de copos coletivos. Especificação: |  |  |
| Alojamentos | [ ] Alojamento, por exemplo, hotel, alojamento no canteiro de obras, trabalhadores residentes no município de execução da obra/serviço etc. Especificação: |  |  |
| Instalações elétricas | [ ] Instalações Elétricas: nos casos em que seja disponibilizado as instalações elétricas das dependências da CONTRATANTE para uso da CONTRATADA, indicar o nome completo, função e local de trabalho do responsável pela autorização do uso. Especificação: |  |  |
| Outros | Especificação: |  |  |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |  |
| Estou ciente e de acordo que o não cumprimento das normas contidas nesta resolução, poderão acarretar medidas disciplinares, conforme segue: A: Comunicado de infração; B: Advertência; C: Retenção de pagamento até correção das irregularidades apontadas anteriormente com base nas normas regulamentadoras. ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |  |

RESOLUÇÃO DA SEMAD Nº 01/2022.

DIRETRIZES GERAIS REFERENTE À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA EMPRESAS CONTRATADAS

ANEXO VIII – Atividades de Risco

DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP

| 1. Dados Gerais sobre a Contratação da Obra/Serviço |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Contratante: |  |  |
| Modalidade: |  | Nº da Licitação (nº e ano): |
|  |  | Nº do Processo (nº e ano): |
| Descrição da obra/serviço a ser realizado: |  |  |
| 2. Dados da Empresa Contratada |  |  |
| Nome: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| Endereço: |  |  |
| Cidade/Estado: |  |  |
| Telefone(s): |  | E-mail: |
| DECLARAÇÃO AO SESMT-PMP |  |  |
| Declaro para os devidos fins, que todas as atividades que serão desenvolvidas a qualquer tempo na execução desta obra/serviço, seja pela Contratada ou Subcontratada, ocorrerão de forma a garantir integralmente as exigências referentes as Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE, estendendo tais cuidados não somente aos seus próprios trabalhadores, como também, aos trabalhadores subcontratados, fiscalizando-os e fazendo-os cumprir a legislação de Saúde e Segurança do Trabalho vigente. Estou ciente e de acordo, que somente trabalhadores qualificados, habilitados e devidamente reciclados de acordo com a frequência preconizada nas respectivas normas regulamentadoras, possuem autorização para a realização de atividades que envolvam riscos (Altura, Eletricidade, Trabalho à Quente, Operação de Máquinas e Equipamentos, Espaços Confinados, Escavação, Operação de Equipamentos de Guindar ou de movimentação de materiais). |  |  |
| RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RISCO NA OBRA/SERVIÇO (Assinalar com “S” para Sim ou “N” para Não as atividades que ocorrerão durante todo o período da obra/serviço.) |  |  |
| ( ) Trabalho a Quente (soldagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição tais como aquecimento, centelha ou chama); ( ) Trabalho em Altura (acima ou abaixo de 2 metros de altura do nível do solo. Ex.: Telhados, Fossos, Pinturas de fachadas, montagem e desmontagem de estruturas, limpezas de caixas d'água); ( ) Trabalho em Espaço Confinado (áreas que não foram projetadas para a ocupação humana contínua – Ex.: limpeza, inspeção de equipamentos ou reservatórios, galerias, dutos, poços e esgotos); ( ) Trabalhos de Cravação de Estacas, Escavações e Aberturas de Valas; ( ) Trabalho Radioativo; ( ) Trabalhos de Guindar e Movimentar Cargas Pesadas; ( ) Trabalhos de Armazenamento e Manuseio de Produtos Químicos Perigosos/Inflamáveis/Combustíveis; ( ) Trabalhos em Eletricidade. |  |  |
| Piracicaba, de de 20 |  |  |
| ________________________________________________ Assinado pelo Responsável Legal da Contratada |  |  |

## REGULAMENTO GERAL

Pregão Eletrônico - Serviços

A Prefeitura do Município de Piracicaba torna público, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET – torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e neste Regulamento Geral, que dele fazem parte integrante.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Piracicaba, denominado Agente de Contratação com auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo através de Decreto Municipal e mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BNC” no endereço eletrônico: https://bnccompras.com.

2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

2.1. Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, as licitantes poderão formular consultas através do site de processamento da Licitação, https://bnccompras.com.

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

3.1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também, para a data e horário de início da disputa, conforme previsto no Termo de Referência.

4. REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar do processo licitatório os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

5.2. A participação neste Pregão é aberta as empresas de todos os portes.

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo discriminadas, em atendimento ao art. 14 da Lei 14.133, de 2021:

5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.3.3.1. a sanção de impedimento de licitar, disposta no Art. 156, III da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

5.3.3.2. a sanção de declaração de inidoneidade, disposta no Art. 156, IV da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável  de licitar no âmbito da Administração direta e indireta de todos os entes federativos.

5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos posteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

6. credenciamento NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados que desejarem participar do Pregão deverão se cadastrar no Portal da “BNC”, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do endereço eletrônico https://bnccompras.com.

6.2. O login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Licitação deste órgão, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado.

6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6.5. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá cadastrar eletronicamente essa condição.

7. participação

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante credenciado e com o subsequente encaminhamento de sua proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da página https://bnccompras.com, observados data e horário limite estabelecidos neste Edital.

7.2. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. No caso de desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame sem prejuízo dos demais atos já praticados.

7.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa, retornando somente após comunicação expressa as licitantes.

8. ENVIO DAS PROPOSTAS POR MEIO ELETRÔNICO

8.1. O encaminhamento da proposta eletrônica pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e condições de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Ao apresentar sua proposta eletrônica e ao formular lances, a licitante concorda que os produtos deverão atender a todas as especificações constantes no Termo de Referência, deste Edital.

8.3. As licitantes deverão declarar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ao selecionar se são ou não beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

8.4. As licitantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais como: preço unitário, marca, modelo e demais itens que forem parametrizados de acordo com o objeto solicitado.

8.5.  Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes, mão-de-obra para entrega e o descarregamento no local determinado pela Unidade Requisitante, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, seguros, benefícios, custos, lucros, estadas, materiais, equipamentos, alimentação, uniformes e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, bem como sua garantia, se houver;

8.6. Ao encaminhar a proposta eletrônica, o fornecedor obrigatoriamente deverá lançar sua proposta pelo preço unitário do item.

- 8.7. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, a planilha readequada ao valor final de disputa, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

8.7.1 Será concedido o prazo de 01 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente a sessão de disputa de preços, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

8.7.2. A proposta readequada deverá seguir o modelo disponível no Anexo IV deste edital.

8.8. O licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao cumprimento dos requisitos do item 8.7., mediante a apresentação de novos documentos, desde que os envie durante o prazo estabelecido no referido item;

8.9. É responsabilidade da Licitante acompanhar periodicamente o chat para verificação de concessão de prazos a ela e demais avisos, como por exemplo, sessão para manifestação de intenção de recurso;

              - 9. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/21.

- 9.1.1. Encerrada a etapa de negociação, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, os documentos exigidos para habilitação, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de inabilitação pelo não cumprimento.

9.1.2. Será concedido o prazo de 1 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

9.2. Considerações Gerais da habilitação:

9.2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.

9.2.2. O Agente de Contratação reserva-se no direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, podendo, inclusive, solicitar o envio físico dos documentos apresentados digitalmente, fixando-lhes prazo para atendimento.

9.2.2.1. Caso o  Agente de Contratação solicite o envio físico dos documentos exigidos para habilitação, estes poderão ser apresentados em seus originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia simples a ser autenticada por ele mesmo ou Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais e, quando for o caso, para os documentos emitidos por meio eletrônico (internet), no qual o órgão emissor disponibilize expressamente o endereço eletrônico e dados para confirmação de sua autenticidade.

9.2.3. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

9.2.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, inscrição estadual (se houver) e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.

9.2.5. Quanto as certidões exigidas para habilitação, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

9.2.6. Em todos os casos das Certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão aceitas Certidões Positiva com efeitos de Negativa.

9.3. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá apresentar documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Termo de Referência.

9.3.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação a apresentação dos documentos indicados no subitem 9.1, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas;

9.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei 14.133, de 2021, e art. 39, §4° da IN 73, de 2022):

9.5.1. complementação de informações acerta dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.5.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

              - 10. abertura

- 10.1. A partir do horário previsto no sistema eletrônico, a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Agente de Contratação a avaliar a aceitabilidade delas.

- 10.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

- 10.2.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 10.2.2. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante.

- 10.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema eletrônico não identificará a autora dos lances às demais licitantes.

- 10.4. A etapa de lances da sessão pública terá o período de tempo fixo de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

- 10.5. Na hipótese de não haver novos lances no período da prorrogação automática que trata o item 10.4, a sessão pública será encerrada automaticamente.

10.6. Em caso de participação de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) no presente certame, deverá ser observado no julgamento das propostas o que dispõe o Decreto Municipal nº. 12.437/2007 e a Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

10.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.8. A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que será declarada a melhor oferta.

10.9. Para tanto, será convocada para exercer o seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do sistema, sob pena de preclusão.

10.10. Decorrido o prazo determinado no subitem 10.9, pregoeiro examinará a conformidade da proposta e a aceitabilidade do preço ofertado, de acordo com o praticado no mercado vigente, apurado mediante pesquisa realizada pela Unidade Requisitante.

- 10.11. Encerrada a recepção de lances, antes de anunciar a vencedora, o Agente de Contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor ao anteriormente ofertado, bem como decidir sobre sua aceitação.

- 10.12. Quando a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências e condições para sua habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratação poderá negociar com a licitante para que seja obtido menor preço.

11. FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.3. do Regulamento Geral do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

11.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

11.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a equipe técnica da Unidade Requisitante examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

11.4. Conforme art. 59° da Lei n° 14.133, de 2021, será desclassificada a proposta vencedora que:

I – contiver vícios insanáveis;

II – não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III – apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV – não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V – apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital ou seus anexos, desde que insanável.

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. Não serão conhecidas as impugnações, bem como os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

12.3. A impugnação ao Edital deverá ser feita exclusivamente no sistema eletrônico em campo próprio criado especificamente para esse fim, até o terceiro dia útil antes da abertura, conforme determina a legislação.

12.4. Ao final da sessão pública ou em data previamente agendada pelo Pregoeiro para declaração dos vencedores do certame, com a devida habilitação dos mesmos, a licitante que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção no sistema eletrônico, no prazo de 10 minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, em campo próprio no sistema eletrônico. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, do término do prazo da recorrente.

12.4.1. A ausência de manifestação do licitante quanto a intenção de recorrer, importará na decadência do direito, e será iniciado o procedimento de Adjudicação/Homologação.

12.5. Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

12.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

13.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que:

a) retardarem a execução do Pregão;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.3.1. advertência;

13.3.2. multa de mora;

13.3.2.1. multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

13.3.2.2. multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

13.3.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

13.3.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade; e

13.3.2.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

13.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

13.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

13.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

13.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

13.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Unidade Requisitante e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

14.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

14.1.2. E-mail para envio da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br.

14.1.3. A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, indicado no contrato, Na Autorização de Fornecimento ou Instrumento esquivamente, formalizado com este Município.

14.2. Com a Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente ser comprovada pela CONTRATADA a persistência das condições licitatórias da habilitação e qualificação a que alude o inciso XVI do art. 92 da Lei n° 14.133 e alterações, que consistirá na apresentação das Certidões de Regularidade perante as Fazendas Federal (incluindo INSS), Estadual, Municipal, Certidão de Regularidade do FGTS e Trabalhista, todas dentro dos prazos de validades nelas assinalados, as quais serão aferidas pela Unidade Gestora do contrato.

14.3. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba, e caso existam débitos, poderá ser realizada a compensação de valores.

15. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA firmará contrato específico com a ADJUDICATÁRIA visando à execução do objeto desta licitação.

15.2. A ADJUDICATÁRIA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela ADJUDICATÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.

15.3. A recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em CONFIRMAR SEU RECEBIMENTO PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sujeitará na aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) neste Edital.

15.4. No ato da contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório competente, outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em seu nome.

15.5. Se no ato da assinatura do contrato, as Certidões apresentadas para habilitação na licitação estiverem vencidas, a ADJUDICATÁRIA deverá reapresentar novas, com validade em vigor.

15.6. A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões, do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial do contrato.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Piracicaba, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, poderá também, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para o conhecimento de todos os participantes da licitação. A Prefeitura Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

16.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Piracicaba não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, bem como das penalidades administrativas e judiciais cabíveis.

16.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Piracicaba.

16.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão.

16.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

16.11. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

16.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro ao contrário.

16.13. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do presente Edital e legislação pertinente.

16.14. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.15. O edital de pregão será composto de:

a) Termo de Referência;

b) Regulamento Geral;

c) Anexo I: Declarações Diversas;

d) Anexo II: Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção;

e) Anexo III: Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP);

f) Anexo IV: Modelo de Proposta;

g) Anexo V: Minuta de Contrato ou Termo equivalente.

16.16. O procedimento licitatório observará as seguintes fases, em sequência:

I. Envio das Propostas Eletrônicas;

II. Abertura das Propostas e Disputa de Lances;

III. Verificação das Condições de Participação;

IV. Negociação e Classificação;

V. Julgamento e Habilitação;

VI. Manifestação de Recurso;

VII. Adjudicação e/ou Homologação.

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS**

Nome completo: ____________________________________________________________

RG nº: ______________________________ CPF nº________________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº _____/_____, Processo n° ____/___:

- está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

- cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

- não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

- não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;

- está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;

- é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, _____________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, representante legal do licitante _____________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº ___/____, Processo n° ______/____, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO III

====================================================================================

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME)

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

====================================================================================

_______________________________ (nome empresarial), inscrito no CNPJ nº ___________________ e Inscrição Estadual nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) __________________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e que no ano calendário ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valore somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, pretendendo utilizar-se do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Decreto Municipal 12.437/07, estando ciente da penalidades previstas no subitem 13.1.4. do edital no caso de declaração falsa, independente do processo judicial cabível.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO IV

===================================================================================

MODELO DE PROPOSTA

===================================================================================

EMPRESA:

Razão Social:

C.N.P.J.:

Endereço:

Telefone:

Email Comercial:

Porte: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte ( ) Outros

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:

Banco:

Nº da Agência:

Nº Conta Corrente

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ, CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE;

Nome:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Endereço residencial:

Profissão:

Cargo que ocupa na empresa:

(Cidade), ___	de ________________ de _____

________________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

ANEXO V

====================================================================================

MINUTA DE CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE

====================================================================================

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E ................................................, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS DE LIMPEZA INTERNA, DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA E POTABILIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Data: ... de ................. de 2024.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R$ ........ (............).

Processo Administrativo nº 2024/66.384

Pregão Eletrônico n.º ..../2024.

Contrato n.º …./2024.

CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES

1.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, com sede à Rua Antônio Corrêa Barbosa, n.º 2.233, bairro Chácara Nazareth, nesta cidade e Estado, com CNPJ n.º 46.341.038/0001-29, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, inscrito no CPF nº 102.930.088-76, adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e .........., com sede à ........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ  n.º ........, por intermédio de seu(sua) ......, Sr(a). .........., (qualificação completa), inscrito(a) no CPF n.º ......., adiante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue:

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

2.1. A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de limpeza interna, desinfecção bacteriológica e potabilização em reservatórios de água com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, com fornecimento de material, conforme descrição detalhada constante do Edital de Pregão Eletrônico nº .../2024, bem como seu Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa supra será atendida pelas dotações orçamentárias nºs 1 07011 12365000822920000 0295022046 339039 e 1 07011 12361000822930000 0295022046 339039, constantes do exercício de 2024, correspondentes para 2025 e demais exercícios no caso de prorrogação.

CLÁUSULA 4ª – DO SUPORTE LEGAL

4.1. Este contrato é regulado pelos seguintes dispositivos legais:

4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;

4.1.2. Lei Orgânica do Município de Piracicaba;

4.1.3. Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021;

4.1.4. Decreto Municipal nº 17.640, de 30/10/2018;

4.1.5. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$      (...), conforme valores apresentados por esta em sua proposta.

5.2. Nos preços propostos já estão inclusos, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes e combustível, mão-de-obra para a entrega e o descarregamento no local determinado pela CONTRATANTE, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios, seguros, materiais, salários, estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 6ª - DOS PAGAMENTOS

6.1. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto a Secretaria Municipal de Finanças sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba e caso existam, poderá ser realizada a compensação de valores.

6.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Secretaria Municipal de Educação, no prazo estipulado pela CONTRATADA, contado da data de emissão da nota fiscal e depositados no banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

6.2.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

E-mail para emissão da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br

6.3. Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda:

6.3.1. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (INSS), com validade em vigor;

6.3.2. Certidão de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

6.3.3. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, com validade em vigor;

6.3.4. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, com validade em vigor, e;

6.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.4. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção monetária.

6.5. Caso a CONTRATANTE, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

CLÁUSULA 7ª - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão credenciado pela CONTRATANTE para vistoriar a execução do presente contrato e prestar toda a assistência e orientações que se fizerem necessárias, indicando os servidores Sr.(a) .............. e Sr.(a) .............., respectivamente, como gestor(a) e fiscal do presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, dentro do limite previsto no art. 107, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA 9ª – DO REAJUSTE

9.1. O reajuste, se houver, será efetuado nos termos da Lei Federal n.º 9.069, de 29/06/95, de acordo com a variação do índice INPC/IBGE.

CLÁUSULA 10 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será extinto nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

CLÁUSULA 11. - DO RECEBIMENTO

11.1. O objeto deste contrato será recebido por servidor a ser designado para o ato do recebimento, da seguinte forma:

11.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da entrega;

11.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.

11.2. O recebimento de que trata este item far-se-á mediante recibo.

11.3. Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para, conjuntamente, com o da CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 12. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5. Fraudar a licitação

12.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

12.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que: a) retardarem a execução do Pregão; b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

12.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.3.1. Advertência;

12.3.2. Multa de mora;

12.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

12.3.2.2. Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

12.3.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

12.3.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade e;

12.3.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

12.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

12.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

12.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

12.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

12.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA 13. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

13.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA 14. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

14.2. O pessoal da CONTRATADA por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

14.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

14.4. Correrão por conta da CONTRATADA todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

14.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração Pública e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

14.6. É vedada a subcontratação.

14.7. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

14.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.9. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, as partes e testemunha, sendo 01 (uma) via destinada ao processo e a outra para arquivo.

Piracicaba, ..... de ........................... de 2024.

| LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA Prefeito Municipal |  | ::: EMPRESA CONTRATADA ::: Representante Legal |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

| _________________________ Nome: CPF: |  | __________________________ Nome: CPF: |
| --- | --- | --- |