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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2024 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:
Número do processo: 548.640/2023
Data e horário da abertura das propostas: 21/02/2024 - 08 horas;
Data e horário do início da fase de lances: 21/02/2024 - 09 horas;
Endereço eletrônico: licitapira.piracicaba.sp.gov.br

2. DO OBJETO:
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde
Fonte de recursos: 2197 0205080036 - Lei nº 141 de 13/01/12 - Portaria 3.992 de 28/12/17 - Portaria 670/23
Valor estimado da contratação: R$ 789.350,03 (setecentos e oitenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais e três centavos).
Prazo de contratação: Até a entrega definitiva do objeto.

3. DO PROCEDIMENTO:
a) Critério de julgamento: Menor preço por item.
b) Base de disputa: Preço unitário do item.
c) São reservados a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte os itens 03, 06, 07, 32, 34, 37, 38, 45 e 51.

4. DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 90 (noventa) dias.
Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.640/18.
Deverá ser especificado na proposta o valor unitário e total do item, e a marca do fabricante do produto cotado, sendo admitida apenas uma marca por item.
Deverá ser anexado no sistema eletrônico, no campo denominado “Anexos de Proposta”, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento:
Para os itens 01, 08, 27, 28, 33 e 35: Certificado de Registro dos Produtos emitido pela ANVISA ou cópia da publicação em D.O.U, de acordo com a Portaria nº 2.814, de 29 de maio de 1.998, no Art. 5º, item IV
Para o item 10: Aprovação pelo INMETRO
Para todos os itens: Catálogos técnicos contendo o descritivo/folder/foto do produto ofertado, comprovando as especificações técnicas exigidas no edital.
Especificações e quantidades: 

	Item
	Quant.
	Unid.
	Descritivo

	01
	3
	UNI
	APARELHO DE ULTRASSOM: para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato para odontologia: ultrassom piezoelétrico constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de 30 khz para a peça de mão (transdutor) montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e vibração com movimento linear ântero-posterior longitudinal ao cabo; peça de mão leve e anatômica; capa do transdutor removível e autoclavável; 3 tips (pontas) de raspagem autoclaváveis modelos pério sub, pério supra e pério e 02 chaves universais para retirada dos tips; chave seletora de potência em 7 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 mm); circuito eletrônico com estabilizador de frequência com seleção automática de 30 khz constante; chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador; mangueiras lisas, leves e flexíveis; corpo em poliuretano de superfície lisa de alta durabilidade e fácil limpeza e desinfecção; pedal de comando de formato redondo com fácil acionamento; fusível de proteção; jato de bicarbonato com peça de mão removível autoclavável; reservatório de bicarbonato; reservatório com bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplados; com 01 filtro de ar, mangueiras lisas e flexíveis; com consumo de ar de 10 litros/min; tensão 110 V; pressão primária de ar comprimido de 60 psi (mín.) à 80 psi (máx.).

	02
	9
	UNI
	ARMÁRIO DE AÇO 210x110: ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DUAS PORTAS, COM TRAVA E CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR MARFIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 198cm de altura X 90cm de largura X 40cm de profundidade. Cada prateleira deve suportar no mínimo 30kg.

	03
	10
	UNI
	ARMARIO DE ACO ABERTO 4 PRATELEIRAS: ARMARIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 22, COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS; PINTURA ELETROSTATICA, NA COR MARFIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE PROFUNDIDADE X 190 CM DE ALTURA.

	04
	3
	UNI
	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, NA COR BRANCA. PARTE SUPERIOR DE PAREDE: COM 4 PORTAS E PRATELEIRAS, PORTAS COM VISOR EM ì (VIDRO OU ACRILICO). PARTE INFERIOR: BALCAO COM TAMPO EM FORMICA, COM 03 PORTAS E PRATELEIRAS ì SENDO UMA DAS PARTES COM GAVETEIRO(4 GAVETAS). ASSISTENCIA TECNICA DE NO MINIMO UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO.

	05
	6
	UNI
	ARMÁRIO TIPO VITRINE: estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2 mm (chapa 22); com 2 portas de vidro; vidro incolor com espessura de 4 mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta; pés em tubo quadrado 30 x 30 com ponteiras em PVC; fechadura cilíndrica do tipo Yale; Dimensões: 165 cm alt x 650 cm larg. x 40 cm prof. Cor ovo no fundo/base/teto..

	06
	18
	UNI
	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS para pasta suspensa, tamanho ofício, conforme as seguintes características: Móvel todo em aço com caixa externa não desmontável e gavetas embutidas; Na cor marfim ou com tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões externas: 1.335mm de altura x 460mm de largura x 620mm de profundidade; Medidas internas das gavetas: 280mm de altura x 390mm de largura x 580mm de profundidade; Sapatas plásticas niveladoras encaixadas nos quatro cantos; Corpo, gavetas e tampo em chapa 22 (0,79mm); Estrutura interna com 2 reforços em “U” chapa 18, no sentido vertical soldados em cada lateral do arquivo medindo no mínimo 45mm de largura, para servir de apoio dos carrinhos telescópio e reforço para estabilidade do arquivo; Travessas em “U” com 20mm de largura soldado entre as gavetas, servindo de amarração entre as laterais; Chapas de aço carbono Laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento antidecapante e antiferruginoso, sofrendo um rigoroso tratamento químico protetivo, com pintura à base de tinta epóxi à pó, com carga eletrostática, tendo no mínimo cumprido 7 estágios sem contato manual, sendo posteriormente curados a 180C; Gavetas dotadas de suportes para pastas suspensas soldados na parte frontal e posterior da gaveta com capacidade de suportar 55Kg de carga por gaveta; Reforço interno soldado na parte superior da gaveta medindo 50mm de largura x 285mm comprimento; Carrinho telescópio progressivo cromado, com esferas de aço modelo TP-1455502, dotados de sistema de encaixe nas gavetas e parafusados nos reforços laterais, frontal e posterior; Fechadura cromada com 2 chaves e 4 pinos de segurança, com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas através de uma barra de aço com 4 gatilhos ponteados a um ferro de ¼ e 130mm, dobrado em ângulo de 45 fixada na fechadura; Puxadores de alumínio acetinado MP-2009 parafusados na frente das gavetas; Porta etiqueta medindo 70 x 45mm, estampado no centro da gaveta; Microvenezianas para ventilação, estampadas na testeira do lado direito do arquivo, com 14 furos oblongos medindo 25 x 4mm mantendo um espaçamento de 6mm entre eles; O arquivo deverá ser entregue completamente montado, em perfeitas condições de uso e sem avarias; O produto deverá estar em acordo com as Normas NR 17.

	07
	18
	UNI
	Arquivo em chapa de aço, corpo com estrutura em chapa n.24 (0,60mm); medindo 1360x670x470 mm (axpxl); tipo vertical; contendo 04 gavetas; para pastas suspensas; fechadura com travamento simultâneo das gavetas; puxadores de aço embutidos tipo perfil, na parte superior das gavetas; porta etiqueta estampado em cada gaveta; trilhos em metal com rolamentos esféricos para o deslizamento das gavetas; em chapa de aço; corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm), frente das gavetas em aço chapa #26 (0,45mm); acabamento em pintura eletrostática com tinta epóxi pó; na cor marfim; base com sapatas niveladoras em polipropileno; com garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes.

	08
	1
	UNI
	AUTOCLAVE HORIZONTAL: de bancada, totalmente automática, com capacidade mínima de 60 litros e máxima de 65 litros; de fácil instalação (não requer instalação hidráulica); com temperatura de trabalho máxima de 135oC; câmara em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316L de acordo com as Normas da ABNT; deve possuir no mínimo 03 bandejas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor; no mínimo de 03 suportes internos para bandejas; com reservatório externo com capacidade mínima para 4,0 litros de água, com ou sem bomba a vácuo; gabinete montado sobre estrutura de aço; painel de Controle com chave on/off (liga/desliga), display e teclas de controle; deverá possuir elementos de segurança, que impeçam tanto sobretemperaturas, quanto sobrepressão; sistema elétrico de segurança com fusível de proteção para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água, com potência mínima 2.400 Watts. Tensão 220 V. O equipamento deve ser adequado para processar SMS, que é um tipo de Tecido Não Tecido (TNT) próprio para esterilização. Fornecer junto ao equipamento: qualificação de instalação (IQ), qualificações de operação (OQ) e qualificação de desempenho (PQ), de acordo com a RDC 15 para instalação de autoclave em CME (Cental de Material Esterilizado).Garantia de 2 anos e assistência técnica permanente. Apresentar Certificado Registro do Produto na ANVISA; deverá acompanhar manual de operação. Garantia de 2 anos e assistência técnica permanente.

	09
	3
	UNI
	BALANÇA DIGITAL 200 KG PORTÁTIL: capacidade 200 kg, graduação 50 g; alimentação por pilhas ou bateria; material da base: ABS ou aço carbono; visor em LED; tecnologia sense on: auto-desligamento e acionamento; tamanho e peso compatível para transporte (deve ser portátil), 1 ano de garantia. Apresentar Certificação de Calibração.

	10
	3
	UNI
	BALANÇA DIGITAL: digital, com capacidade até 300 kg, régua W-300A LED; divisões: de 50 gr ou 100 gr, visor de cristal líquido, alimentação elétrica: 110/220v; procedência nacional; com antropômetro (régua para medição de altura) de 1,05 m a 2,10 m; display em LED com 6 Dígitos De 14,2 Mm De Altura E 8,1 Mm De Largura; plataforma 400 X 500 Mm com Pintura A Pó De Alta Resistência; estrutura Em Aço Carbono; Cor Branca; De Pintura Em Esmalte PU; Fonte Externa 90 A 240 VAC C/ Chaveamento Automático; Homologada Pelo INMETRO E Aferidas Pelo IPEM; 01 Ano De Garantia;

	11
	9
	UNI
	BANQUETA GIRATÓRIA: estrutura tubular em aço inoxidável de alta qualidade que não mancha e nem enferruja; assento giratório em aço inoxidável de aproximadamente 0,75 mm, com diâmetro aproximado de 32 cm; altura regulável com mínima de 45 cm e máxima de 60 cm; 4 pés com rodízio com 2 polegadas de diâmetro

	12
	2
	UNI
	BIOMBO TRIPLO: estrutura tubular (tubos redondos de 7/8"), em aço, inoxidável; composto de 03 faces, com cortinado em pvc na cor ovo; pintura eletrostática a pó epoxi; permite movimento de 360 graus através de anéis giratórios; pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro; dimensões aproximadas: 1,85 m largura aberto x 0,66 m largura fechado x 1,77 m altura x 0,50 m comprimento; peso máximo de10 KG.

	13
	1
	UNI
	BOMBA À VÁCUO: (para atender no mínimo dois consultórios odontológicos simultaneamente); com acionamento eletrônico; parte externa (carenagem) confeccionada em PU (Poliuretano) com pintura epóxi na cor branca, resistente a impactos e internamente em PVC; acionamento através de pedais de liga/desliga; de fácil instalação, não requerendo instalação hidráulica; permitir higienização; apresentar ponto de conexão ao esgoto com descarte de resíduos automático através do pedal liga/desliga; com filtro de entrada de água e coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior; com protetor térmico intermitente; gabinete com pintura em poliuretano e motor com eixo central em inox; turbina completa em liga de bronze; com vácuo nominal e potência de sucção de no mínimo 330 mmHg / 17,62 inHg; com potencia do motor de no mínimo 1/2 CV; rotação (motor) (RPM) mínimo de 3.450-60Hz; bivolt; consumo de água aproximadamente 0,35 l/mim, com peso máximo de 30 kg; acompanhar 04 sugadores para cada bomba (2 sugadores de saliva e 2 sugadores de sangue) fabricado em chapa de aço com pintura em poliuretano, resistente à oxidação; ponteiras com regulagem de sucção, removíveis e autoclaváveis; possuir filtro. permitir fixação na coluna do refletor ou armário.

	14
	4
	UNI
	BOTIJÃO DE GAS PARA COZINHA, CAPACICADE 13 KG, SOMENTE O VASILHAME.

	15
	10
	UNI
	BRAÇADEIRA ADULTO: estrutura e apoio do braço confeccionados em aço inoxidável, pedestal com altura regulável para adulto com pé composto por quatro apoios.

	16
	4
	UNI
	Cadeira de rodas para obeso; em aço ou aço-carbono, com pintura epóxi na cor preta, aro de propulsão cromado ou em aro em termoplástico rígido; para usuário de 150 a 200 Kg; largura do assento 60 cm, espessura do revestimento 5 cm impermeável, bolso para prontuário, apoio de braço, apoio dos pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 rodas, rodas traseiras com no mínimo 24 polegadas e pneus maciços, sistema quick-release. Pneus dianteiros maciços, com no mínimo 6 polegadas, sistema quick-release para os garfos dos pneus dianteiros. Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo. Protetor lateral de roupa, trava de segurança parte traseira. Cadeira tipo dobrável em X com suporte para soro; rolamentos blindados; com freio bilateral; cinto de segurança; com apoios de antebraço escamoteável; com apoios para os pés articulado; assento em espuma densidade 50, revestimento courvin preto, reforçado com fitas tensoras especiais. Apresentar Registro ANVISA e Certificado Inmetro ou comprovante de isenção.

	17
	4
	UNI
	Cadeira de rodas construída em alumínio aeronáutico com estrutura dobrável em duplo X, pintura eletrostática epóxi, rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo, estofamento em nylon acolchoado com tensionamento de assento regulável e fixado sem parafusos.
Almofada em espuma injetada, rodas traseiras de 24’’, em alumínio com pneus maciços. Protetores de raios, rodas dianteiras de 6’’ maciças, com garfos injetados em nylon, sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas “quick release”, freios bilaterais reguláveis com retorno automático feito por molas, protetores laterais de roupa em nylon com aba, apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura. Apoios de braços escamoteáveis. Larguras do assento: 50cm. Profundidade mínima do assento de 40 cm. Capacidade para suportar pacientes até130 kg. Apresentar Registro ANVISA e Certificado Inmetro ou comprovante de isenção.

	18
	48
	UNI
	cadeira fixa; concha dupla, modelo executiva; com encosto e assento em madeira compensada multilaminada colada, prensada e moldada anatomicamente a quente; espessura mínima 50mm; revestido em tecido 100% poliéster; na cor preta; acabamento em perfil de PVC nas bordas; estofamento em espuma injetada; apresentando densidade de 50 kg/m3; sem braços; espaldar médio; com encosto medindo no mínimo 41 x 41 cm; com assento medindo no mínimo 46 x 43 cm (l x p); com estrutura em tubo de aço; pé trapézio arco duplo 7/8 com espessura mínima 1,2 mm; com pintura em tinta epoxi pó, tratamento antiferruginoso; na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes. A cadeira deve ser entregue montada.

	19
	120
	UNI
	CADEIRA FIXA TIPO CONCHA: Cadeira em polipropileno tipo concha cor marfim, medidas aproximadas com altura de 76 cm, largura de 57 cm e profundidade de 53 cm, fixadas a estrutura através de rebite de alumínio, estrutura em aço tubular de 7/8 com espessura mínima de 1,2 mm na cor preta, pés fixos com dois montantes do mesmo tubo para apoio do encosto, pintura eletrostática a pó, resistência mínima de 150 kg. A cadeira deve ser entregue montada.

	20
	16
	UNI
	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: com base em tubo de aço redondo de 2,0” x 1,50 mm e 1.1/4” x 1,50 mm; com braçadeiras injetadas reguláveis e rebatíveis na lateral; com assento e encosto estofado em espuma injetada não deformável, com revestimento em courvim; apoio de braço em conchas em poliuretano skin, com regulagem de altura e comprimento e é bi-lateral; pés com ponteiras em PVC; pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões aproximadas: 0,50 x 0,50 x 0,77. Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.

	21
	54
	UNI
	CADEIRA: com espaldar médio, giratória com capacidade para suportar no mínimo 120 quilos; mecanismos de regulagem back system 2 do encosto e assento e altura do assento; assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada, com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima de 50 Kg/m³; braço injetados em polietileno, dotados de regulagem de altura com botão de flexão; base giratória, com sistema de elevação pneumática (a gás) com curso mínimo de 120 mm, com pés em estrela (raio mínimo de 330 mm) com 5 rodízios em nylon de duplo giro; revestimento do assento e encosto em courvin na cor preta. Medidas aproximadas: 
Encosto com largura 450 mm e altura de 500 mm
Assento com largura de 450 mm e profundidade 450 mm
Junto com a proposta a empresa deverá apresentar os seguintes laudos:
- Parecer Técnico NR 17: laudo de conformidade ergonômica, conforme MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por profissional habilitado.
- NBR 8094/1983: laudo e relatório de ensaio de corrosão e envelhecimento por exposição a névoa salina (mínimo 500h), de acordo com ABNT, emitido por Laboratório creditado pelo INMETRO.
- NBR 13962/2018: Certificado de conformidade do produto, conforme norma ABNT, emitido por organismo certificador do produto (OCP), creditado pelo INMETRO.

	22
	4
	UNI
	CARRINHO DE EMERGÊNCIA: com estrututrura em chapa de aço fosfatizada; bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com puxadores laterais em tubo de aço dobrado; bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com cantos em plastico injetado; 3 gavetas de 147 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos, em chapa de aço fosfatizada com puxadores em plastico injetado, com corrediça; compartimento inferior com tampa escamoteavel 90 com altura de 294 mm, com puxador em plastico injetado; 16 divisorias para medicaçao em poliestireno na cor branca na 1ª gaveta; lacre unico; tabua de massagem cardiaca em acrilico com suporte para sua fixação; suporte para cilindro de oxigenio em velcro; suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor, l400 mm x 400mm, com borda de proteçao; suporte de soro ajustavel na altura; calha de tomadas com 4 pontos, 2p + t com cabo de 3 m; rodizios, montados na bandeja inferior, de 100 mm de diametro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de facil acionamento; acabamento em pintura eletrostatica epoxi e puxadores nas gavetas.

	23
	1
	UNI
	CARRO DE CURATIVO SEM BALDE E SEM BACIA. ARMAÇÃO EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOX 20X20X1,2mm. TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0,75mm COM GRADIL EM TODA VOLTA. RODÍZIOS DE 3. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75X0,45X0,80m.

	24
	4
	UNI
	CARRO MAT. LIMPEZA: esmaltado, em chapa de aço n° 22 com quatro prateleiras, local para vassouras, baldes e materiais de limpeza com porta saco; com pára-choque de borracha em toda volta; rodízios de 125 mm de diâmetro. Dimensões:
Comprimento: 925 ± 10 mm; Largura: 550 ± 10 mm; Altura: 800 ± 10 mm

	25
	1
	UNI
	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 120 LITROS: Compressor isento de óleo com capacidade para ser utilizado por no mínimo 3 consultórios odontológicos com uso de sugador simultâneo pelos 3 consultórios. Painel de controle com display digital que exibe informações em tempo real dos motores e do equipamento. Permite habilitar ou desabilitar o funcionamento individual de cada motor, verificar o tempo acumulado de trabalho dos motores, configurar a pausa na sequência de inicialização entre motores e ajustar as pressões de ar para acionamento e desligamento do compressor. Controle automático de acionamento/religamento de cada motor reduzindo a alta corrente gerada. RESERVATÓRIO com capacidade de 120 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (com pintura eletrostática); com aberturas laterais que permitem inspeções; reservatório de ar certificado pelo INMETRO. MOTOR: possui 3 motores de 2,0 HP cada (total 6,0 HP e seis cabeçotes); alto torque e alto rendimento, componentes internos confeccionados em cerâmica; reduzido atrito interno que reduz o ruído e aumenta o rendimento e vida útil do equipamento. Nível de ruído 72 dB ou menos. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: possui sensor eletrônico de medição de pressão; válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão, rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão), proteção dos motores contra quedas ou picos de tensão desligando-os automaticamente em casos de temperatura excessiva. Deve possuir também: manômetro para verificar a pressão de saída de ar, filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar, registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização; ventoinha de refrigeração nos motores; rodízios? para transporte; possuem a função de auxiliar no transporte do compressor; filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório); mangueira dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil; válvula de alívio (solenoide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica permanente no município de Piracicaba.

	26
	18
	UNI
	CONDICIONADOR DE AR: tipo Split Hi-Wall com capacidade de 12.000 btu/h, 220Volts, com controle remoto digital; evaporadora na cor branca; com filtro anti-bactéria, desumidificação e indicador de temperatura na evaporadora; com garantia de 1 ano e classificação energética do INMETRO CLASSE A I.

	27
	3
	UNI
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO: constituído por CADEIRA com 8 movimentos sendo 4 individuais de subida e descida e 3 programáveis sincronizados (2 posições de trabalho e volta a zero) e bloqueio de movimentos/emergência (sistema de segurança anti-esmagamento); apoios de braço; apoio de cabeça bi-articulável, removível, anatômico, com movimentos anterior, posterior, longitudinal e de altura; com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo revestida em poliestireno alto impacto e base totalmente protegida por debrum antiderrapante; com revestimento com estofamento anatômico de alta densidade, sem costura, na cor verde clara; deverá suportar acima de 135 kg para atendimento também à pacientes obesos. MESA de apoio confeccionada em plástico de alta resistência e proteção UV, com linhas arredondadas; com suporte para instrumentos; deve acompanhar uma seringa tríplice e duas mangueiras Borden (para alta e baixa rotação); regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos. KIT DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO acoplados sendo o ultrassom com transdutor cerâmico piezoelétrico, gerando vibrações ultra-sônicas de 30kHz +- 5 com a mesma amplitude e frequência e, o jato de bicarbonato com difusor concêntrico que efetue a mistura de água ar e bicarbonato a uma pequena distância da ponta; reservatório acoplado ao equipo para fácil substituição do pó de bicarbonato. UNIDADE SUCTORA rebatível com movimentação de 90 com cuba de porcelana autoclávavel ou polímero inquebrável, removível, com ralo para retenção de resíduos e suporte triplo; acompanha sistema de sucção Venturi de 6,3mm, esguicho de água removível e autoclávavel; tubulação embutida; pedal para acionamento da cadeira, do refletor e  das peças de mão, progressivo para o acionamento das pontas. REFLETOR monofocal para uso odontológico com sistema óptico com LED, intensidade de luz de 8.000 a 35.000 LUX (tolerância de +- 20%), espelho multifacetado com tratamento multicoating e dupla proteção, resistente e transparente, com braço que permita uma correta iluminação de arcada inferior lingual; pintura lisa, puxadores em forma de alça que possibilita o isolamento com barreira; voltagem: 110V/50-60Hz, cabeçote produzido em material resistente com giro de 620 graus. ACOMPANHA DOIS MOCHOS com assento giratório e encosto; acionado por meio de alavanca sublateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado que permita movimentos suaves e posicionamento na altura desejada, sendo a altura máxima de 0.60 cm; com revestimento do assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras na cor verde clara; com base resistente com 5 rodizios duplos e capacidade até 135 Kg.

	28
	1
	UNI
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL: digital, portátil, para determinar vida fetal desde a 10ª e 12ª semana de gestação. Design ergonômico e compartimento para transdutor; botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; alimentação por 2 pilhas AA; peso aproximado 200g. Frequência do ultrassom de aproximadamente 2,00 MHZ +/- 10% e potência de áudio aproximada de 0,8 wrms. Faixa de Medição: 50-240 bpm. Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador.

	29
	13
	UNI
	ESCADA HOSPITALAR 02 DEGRAUS: estrutura em tubo de aço inox de 20 x 20 x 1,20 mm, em pintura epóxi na cor bege claro ou branco; piso revestido com material antiderrapante na cor preta; pés com ponteiras de material antiderrapante na cor preta; capacidade para suportar no mínimo 120 kg. Dimensões aproximadas: 40 cm de comprimento, 35 cm de largura e 40 cm de altura.

	30
	2
	UNI
	ESTADIÔMETRO DIGITAL ULTRASSÔNICO: faixa de medição de 50 a 215 cm; unidade centímetro ou polegadas; dimensões aproximadas 20 x 5,8 x 7,5 cm; peso 145 g; tempo de resultado da avaliação: 2 segundos; alimentação 03 pilhas AAA incluídas; manual e português, garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

	31
	20
	UNI
	Estante em aço confeccionado com chapa em 22, pintura eletrostática contra ferrugem, com 03 prateleiras c/ reforço central ômega, com 4 colunas na chapa 14. Dimensões aproximadas 100cm alt x 92cm de larg x 30cm prof, cor ovo.

	32
	29
	UNI
	ESTANTE: regulável em aço, confeccionada em chapa 24/18 comapacidade mínima de 57 kg/prateleira; pintura eletrostática contra ferrugem, com 08 prateleiras com reforço central ômega e dois estabilizadores em X em cada lateral e um no fundo; com colunas na chapa 14; com 4 sapatinhas de polipropileno; dimensões aproximadas 2.000 mm alt x 900 mm de larg x 420 mm; na cor ovo.

	33
	7
	UNI
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: com lâmpada de Led, que não produz aquecimento, para auxiliar em exames clínicos e ginecológicos. Com cabeçote em alumínio anodizado, haste superior cromada flexível e com altura ajustável. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios. Alimentação elétrica bivolt (110/220 volts); 50/60 Hz. Intensidade luminosa de no mínimo 10.000 LUX. Peso máximo 5kg.

	34
	5
	UNI
	FOGÃO: com dois fornos, um elétrico e um à gás com controles independentes; na cor branca, com porta em vidro panorâmico e tecnologia de limpeza cleartec, cavidade interna do forno esmaltada e lisa e grades individuais; com mesa em aço inox, trempes em arame redondo, puxador em alumínio e acendimento automático; com chama rápida e semi rápida; com 1 queimador rápido: 01 (Potência: 2,5kw) e 03 semi-(Potência: 1,8kw); botões removíveis e anatômicos; voltagem 110 V; garantia 12 meses.

	35
	3
	UNI
	FOTOPOLIMERIZADOR: equipamento capaz de realizar procedimentos de clareamento dental, restaurações diretas e indiretas, colagem de brackets e acessórios ortodônticos; dotado de sistema de LED de alta potência (faixa entre 420 e 480nm) com eficiente acoplamento e distribuição óptica, com transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente; caneta leve e sem fio oferecendo conforto no manuseio; controle de operação com botões na própria caneta: botão para acionamento/interrupção do LED e botão para ajuste do tempo de ativação, com tempo de operação programável podendo variar de 5 a 20 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 05 segundos e modo programável de aplicação; confeccionado em ABS; bivolt: 100-240V, frequência 50 e 60 Hz; com protetor ocular e base carregadora.

	36
	4
	UNI
	MACA HOSPITALAR: em tubo redondo de aprox. 31,75 x1,2 mm, equipado c/ 4 pistões amortecedores; rodas giratórias de 165 mm de diâmetro com aro de borracha maciça, freio diagonal em 02 rodas; leito fixo, construído de chapa de aço inoxidável de 0,75mm, com cabeceira móvel através de cremalheira; pára-choque amortecedor em toda a volta, grades laterais escamoteáveis nos dois lados em tubos redondos de aço inoxidável ; c/ suporte de soro, terminado em t para ser acoplado nas laterais da maca; estruturas construídas em ferro deverão ter tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática, com resina epóxi-poliester e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica; medindo aproximadamente 1,90 x 0,70 x 0,80 m (largura interna entre 60 e 80 cm); acompanha colchonete construido em espuma densidade 33, revestido com capa em courvim, removível com ziper reforçado na cabeceira e uma das laterais, com espessura entre 5 e 10 cm no tamanho da maca; garantia mínima de 1 ano.

	37
	56
	UNI
	MESA ESCRITÓRIO: com 02 gavetas medindo aproximadamente 1,26 larg x 0,70 prof x 0,75 alt m; com tampo em aglomerado de alta densidade de 18 mm revestido em melanímico de baixa pressão com espessura de 0,20 mm, na cor ovo, com tratamento antimicrobiano contra cupins e fungos; bordas laterais e posterior em perfil ergosoft 25 mm; tampo fixado a estrutura da mesa através de parafusos metálicos; pés tipo canoa sem ponteira com chapa de aço 2,20 mm com sapata 50mm com rosca metálica; componentes metálicos com acabamento em pintura epóxi,com tratamento de fosfatização antiferruginoso, na mesma cor do bordo das mesas.

	38
	3
	CON
	MESA E CADEIRAS FIXAS: conjunto composto por mesa confeccionada em tubo 50x30 e pés 63mm de diâmetro, medindo 1,60x0,85 e tampo em MDF 15mm marfim; e 06 cadeiras tubulares reforçadas com assento em MDF 15mm marfim.

	39
	35
	UNI
	MESA AUXILIAR INOX: armação em tubo quadrado de aço inox 20 x 20 x 1,2mm, tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm; com rodízios de 50 mm, medidas aproximadas: 45 x 75x 80 cm.

	40
	9
	UNI
	Mesa auxiliar odontológica com rodízios. Medindo aproximadamente 48cm X 35cm de profundidade e altura de 75cm, fabricado em MDF ou MDP na cor marfim com 3 gavetas para material, 2 nichos vazados para acomodar equipamentos odontológicos medindo aproximadamente 25cm de altura. Rodízios de aço com rolamento e rodas de silicone. Gavetas com puxadores em alumínio e corrediças telescópicas que permitem a abertura total da gaveta. A empresa é responsável pela montagem do móvel.

	41
	6
	UNI
	MESA PARA COMPUTADOR medindo 1,30 comp. x 0,60 larg, confeccionada em mdf, com suporte para cpu e impressora. na cor marfim.

	42
	8
	UNI
	MESA PARA COMPUTADOR com estrutura em aço anticorrosivo, pintura em epoxi ì preto fosco,tampo revestido em melamina 18mm, com teclado retratil, na cor ì ovo.

	43
	16
	UNI
	MESA PARA IMPRESSORA com uma prateleira.

	44
	7
	UNI
	Mesa para reunião oval medindo 2m (comp) x 0,94 m (larg) x 0,75m (alt). Especificações: tampo em aglomerado de alta densidade de 25mm revestido em melanímico de baixa pressão com espessura de 0,20mm, na cor ovo, com tratamento antimicrobiano contra cupins e fungos. Bordas laterais e posterior em perfil ergosoft 25mm, na cor ovo. Tampo fixado a estrutura da mesa através de parafusos metálicos. Pés metálicos com ponteira feitos em chapa de aço 1,20mm com sapata com rosca metálica. Todos os componentes metálicos deverão receber acabamento com pintura em epóxi pó, com tratamento de fosfatização antiferruginoso, na mesma cor da do bordo das mesas.

	45
	5
	UNI
	FORNO MICROONDAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Minimo 10 níveis de potência, descongelamento, prato giratório, painel teclado, tecla + 1 minuto, autorreaquecimento, trava de segurança, relógio digital. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- Cor branco
- Capacidade entre 30 e 32 litros
- Voltagem: 110v
- Frequencia de operação: 2450 mhz(aproximado)
- Potência: 900 w (potência minima)
- Dimensões aproximadas do produto (LxAxP): 555x306x455mm 
GARANTIA MINIMA 12 MESES.

	46
	9
	UNI
	MOCHO: com sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral; base com 5 rodízios resistentes, assento redondo com estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade mínima de 28 e anti-deformante em poliuretano recoberto em courvin de 0,12 mm de espessura; assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica; encosto anatômico tipo concha com ajuste e aproximação; acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável permitindo que os profissionais de diferentes alturas sentem-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão

	47
	10
	UNI
	POLTRONA RECLINÁVEL com estrutura em tubo 50 x 30 x 1,20 e 25 x 25 x 1,2 mm; dimensões aproximadas: 1,60 x 0,55 x 0,45m; capacidade para no mínimo 120 kg; assento, encosto, braço e descanso para os pés anatômicos; estofados em espuma de alta densidade, revestido em courvim; com descanso para os pés articulado, com extensão concomitante a inclinação do encosto; pés com ponteiras; tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxi-poliester e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica; totalmente reclinável com movimentos sentado, semi-sentado, deitado e trendelemburg, através de sistema mecânico de alavancas de acionamento por amortecedor/pistão a gás.

	48
	12
	UNI
	PURIFICADOR DE ÁGUA: com sistema eletrônico de refrigeração, três opções de temperatura (água natural, fria ou gelada); na cor branca com painel touch e design compacto; com alerta de troca de filtro de fácil substituição; pés de borracha antiderrapante; com 2 estágios de filtragem; com consumo de energia de 8 kW/h aproximadamente, 70 W de potência e 800 ml de capacidade do reservatório; medindo aproximadamente 33 cm de altura, 25 cm de largura, 28 cm de profundidade e peso de 4,70 k. com 12 m2sese de garantia e assistência técnica permanente.

	49
	5
	UNI
	SUPORTE PARA MICROONDAS 30litros, composto em aço carbono, acompanha manual e kit de parafusos, cor branco, dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 10x44x56cm.

	50
	9
	UNI
	SUPORTE PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, com 03 prateleiras, fechada nas laterais e fundo com 4 rodas. Tamanho aproximado: altura 75 x largura 50 x profundidade 50cm, largura mínima de 40cm. O espaço entre as prateleiras deve ser de aproximadamente 29cm. Confeccionada em MDF, MDP ou Acrilonitrilo butadieno estireno. Cor bege.

	51
	4
	UNI
	TV 32 POLEGADAS DE LED, COM ENTRADA HDMI, USB E CONVERSOR DIGITAL COM FUNÇÕES AJUSTE DO FORMATO DA TELA, CLOSED CAPTION, SLEEP TIMER, CANAIS PROGRESSIVE SCAN, GRAVAÇÃO COM DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB, BLOQUEIO DE CANAIS, MEDIA PLAYER PARA FOTOS, FILMES, MÚSICAS E TEXTO. GUIA DE PROGRAMAÇÃO DE CANAIS, CONVERSOR DIGITAL. SOM ESTÉREO, CONTROLE REMOTO. SAÍDA DE AUDIO ANALOGICO E DIGITAL (COAXIAL). GARANTIA DE 1 ANO.

	52
	24
	UNI
	VENTILADOR DE PAREDE: oscilante com diâmetro mínimo de 60cm. Com 3 ou 4 hélices plásticas, chave de controle de velocidade e regulagem de inclinação. Grade reforçada em aramado grosso, com presilhas de aço. Motor de alta potência com no mínimo 174W. Produto com alimentação elétrica e chave seletora para 110/220V. Garantia mínima de 1 ano. O produto deverá possuir Selo de Identificação da Conformidade ou da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE.

	53
	14
	UNI
	VENTILADOR DE TETO: modelo comercial, com três pás em aço, 110 volts, na cor cinza. Com controle deslizante de velocidade e modo ventilação/exaustão. Garantia mínima de 1 ano. O produto deverá possuir Selo de Identificação da Conformidade ou da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE.



5. DA AMOSTRA:
a) A Unidade Requisitante se reserva o direito de solicitar amostras dos itens 21 e 35, desde que seja imprescindível uma avaliação técnica física, em que será avaliada suas características comparando-as com o descrito no edital, para tanto utiliza-se de recursos como simples observação visual (a partir de sua embalagem), peso, medidas e também poderão ser encaminhadas às unidades que utilizarão os produtos para testarem em relação a sua funcionalidade, compatibilidade com equipamentos, fixação, retirada, praticidade, segurança do paciente e do profissional.
b) As amostras, caso solicitadas, deverão ser entregues no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.
c) As amostras de produtos não reutilizáveis serão testadas para avaliação e descartadas após o uso.
d) Local e horário de entrega das amostras: Almoxarifado I – A/C Sra. Mônica Duarte
Rua Fernando Lopes nº 1.410 Bairro Pauliceia CEP. 13.424-060, Piracicaba – SP
das 08h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira.

6. DA EMBALAGEM:
Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento e uso, rotulados conforme a legislação em vigor.

7. DA ENTREGA:
Prazo de entrega: até o máximo de 30 (trinta) dias, a contar da Ordem de Fornecimento, emitida pela Unidade Requisitante.
A empresa vencedora deverá seguir programação da Prefeitura Municipal de Piracicaba quanto à data, horário e quantidade dos medicamentos a serem entregues.
Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde – Setor: Almoxarifado da Saúde III		
Rua: Sérgio Porto nº 100, Higienópolis - CEP. 13.424-311 - Piracicaba/SP.
Horário de entrega: das 07h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira.
A Contratada será responsável pelo transporte e descarregamento do produto, devendo entregá-los em condições adequadas para o armazenamento a serem observadas pelo Almoxarifado.
Para os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47: Deverão ser entregues montados ou serem montados no local da entrega.
Para os itens 01, 13, 25, 27 e 33: A Contratada será responsável pela instalação por empresa autorizada pelo fabricante de forma a manter a garantia dos produtos.
O recebimento será considerado provisório, para efeito de posterior verificação da quantidade e conformidade dos materiais com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da data de entrega.
O recebimento será definitivo, após a verificação da qualidade dos materiais e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.
Se for constatada qualquer alteração na qualidade ou composição durante a garantia do produto, a Contratada se compromete a trocá-lo sem ônus para a Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação emitida pela Unidade Requisitante.

8. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
a) A garantia do produto deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contado da data de recebimento.
b) Durante a vigência da garantia, a contratada deverá substituir, sem nenhum ônus adicional, produtos defeituosos decorrentes de vício de fabricação ou desgaste anormal do produto.
c) Para os itens 01, 08, 10, 13, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 51, 52 e 53: A Contratada deverá apresentar assistência técnica autorizada garantindo um rápido atendimento às solicitações, em no máximo 24 horas durante a vigência da garantia.

9. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:
As informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação serão fornecidos pela Divisão de Compras, sito à Rua Antônio Corrêa Barbosa nº 2233, 7º andar, nesta cidade ou pelo telefone (19) 3403-1020 ou pelo e-mail licitacoes@piracicaba.sp.gov.br.
As dúvidas técnicas poderão ser esclarecidas com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Sra. Mônica Duarte, pelo telefone (19) 3422-3901, 3433-2776, 3433-0049 e e-mail: almoxarifado.licita@gmail.com.

10. EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO:
a) HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.
2. Para os itens 01, 08, 27, 28, 33 e 35: Autorização de Funcionamento, bem como a Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigentes, compatível com o objeto da licitação, de acordo com a Portaria n° 2.814, de 29 de maio de 1998, no art. 5, itens I e II.

b) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.
2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União.
3. Certidão negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais relativos ao ICMS;
3.1. Será exigida comprovação somente sobre débitos inscritos em dívida ativa.
4. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5. Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas.

c) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.
1.1. [bookmark: _GoBack]Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

d) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
1. Declarações gerais, conforme modelo do Anexo I do Regulamento Geral deste Edital.
2. Declaração afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013, conforme modelo do Anexo II do Regulamento Geral deste Edital.
3. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007:
3.1. Declaração de enquadramento de ME/EPP, conforme modelo do Anexo III do Regulamento Geral deste Edital.
3.2. Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:
3.2.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial, com data inferior a 180 dias.
3.2.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área que não a comercial, com data inferior a 180 dias.

Piracicaba, 10 de janeiro de 2024. 


LEONARDO VICENTIM BRANCALION
Chefe de Setor de Licitações



REGULAMENTO GERAL

Pregão Eletrônico - Aquisições


A Prefeitura do Município de Piracicaba torna público, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET – torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e neste Regulamento Geral, que dele fazem parte integrante.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Piracicaba, denominado Pregoeiro com auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo através de Portaria Municipal e mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “LICIT@PIRA” no endereço eletrônico: https://licitapira.piracicaba.sp.gov.br, opção “Acesso ao Sistema”.

2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

2.1. Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, as licitantes poderão formular consultas por e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@piracicaba.sp.gov.br, fone (19) 3403-1020, informando o número da licitação.

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

3.1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também, para a data e horário de início da disputa, conforme previsto no Termo de Referência.

4. REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar do processo licitatório os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

5.2. Itens e/ou lotes reservados para ME/EPP, poderão participar exclusivamente empresas que comprovem a classificação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo discriminadas, em atendimento ao art. 14 da Lei 14.133, de 2021:

5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.3.3.1. a sanção de impedimento de licitar, disposta no Art. 156, III da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

5.3.3.2. a sanção de declaração de inidoneidade, disposta no Art. 156, IV da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável  de licitar no âmbito da Administração direta e indireta de todos os entes federativos.

5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos posteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados que desejarem participar do Pregão deverão se cadastrar no “LICIT@PIRA”, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do endereço eletrônico https://licitapira.piracicaba.sp.gov.br.

6.2. O login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Prefeitura do Município de Piracicaba, devidamente justificada.

6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6.5. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá cadastrar eletronicamente essa condição.

7. PARTICIPAÇÃO

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante credenciado e com o subsequente encaminhamento de sua proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da página inicial do site https://licitapira.piracicaba.sp.gov.br, opção “Acesso ao Sistema”, observados data e horário limite estabelecidos neste Edital.

7.2. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame sem prejuízo dos demais atos já praticados.

7.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa, retornando somente após comunicação expressa as licitantes.

8. ENVIO DAS PROPOSTAS POR MEIO ELETRÔNICO

8.1. O encaminhamento da proposta eletrônica pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e condições de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Ao apresentar sua proposta eletrônica e ao formular lances, a licitante concorda que os produtos deverão atender a todas as especificações constantes no Termo de Referência, deste Edital.

8.3. Quando solicitado, no Termo de Referência deste Edital, documentos de proposta (catálogos, bula, registros etc.), estes deverão ser anexados, por todas as Licitantes, em campo próprio no sistema, denominado “Anexos de Proposta”, concomitantemente a inserção da proposta.

8.3.1. Referidos documentos somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e Equipe Técnica da Unidade Requisitante após o encerramento da etapa de lances.

8.4. As licitantes deverão declarar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ao selecionar se são ou não beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

8.5. As licitantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais como: preço unitário, marca, modelo e demais itens que forem parametrizados de acordo com o objeto solicitado.

8.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes, mão-de-obra para entrega e o descarregamento no local determinado pela Unidade Requisitante, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, seguros, benefícios, custos, lucros, estadas, materiais, equipamentos, alimentação, uniformes e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, bem como sua garantia, se houver.

8.7. Ao encaminhar a proposta eletrônica, o fornecedor obrigatoriamente deverá lançar sua proposta pelo preço unitário do item.

8.8. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Anexos da Negociação”, a proposta readequada ao valor final de disputa, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

8.8.1 Será concedido o prazo de 01 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente a sessão de disputa de preços, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema, através do chat.

8.8.2. A proposta readequada deverá seguir o modelo disponível no Anexo IV deste edital.

8.9. O licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao cumprimento dos requisitos do item 8.8., mediante a apresentação de novos documentos, desde que os envie durante o prazo estabelecido no referido item.

8.10. É responsabilidade da Licitante acompanhar periodicamente o chat para verificação de concessão de prazos a ela e demais avisos, como por exemplo, sessão para manifestação de intenção de recurso.

0. 9. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/21. 

1. 9.1.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Anexos da Habilitação”, os documentos exigidos para fins de habilitação, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de inabilitação pelo não cumprimento.

9.1.2. Será concedido o prazo de 01 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente a sessão de disputa de preços, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema, através do chat.

9.2. Considerações Gerais da habilitação:

9.2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.

9.2.2. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, podendo, inclusive, solicitar o envio físico dos documentos apresentados digitalmente, fixando-lhes prazo para atendimento.

9.2.2.1. Caso o Pregoeiro solicite o envio físico dos documentos exigidos para habilitação, estes poderão ser apresentados em seus originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia simples a ser autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais e, quando for o caso, para os documentos emitidos por meio eletrônico (internet), no qual o órgão emissor disponibilize expressamente o endereço eletrônico e dados para confirmação de sua autenticidade.

9.2.3. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

9.2.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, inscrição estadual (se houver) e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.
 
9.2.5. Quanto as certidões exigidas para habilitação, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

9.2.6. Em todos os casos das Certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão aceitas Certidões Positiva com efeitos de Negativa.

9.3. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá apresentar documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Termo de Referência.

9.3.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação a apresentação dos documentos indicados no subitem 9.1, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação; 

9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

9.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei 14.133, de 2021, e art. 39, §4° da IN 73, de 2022):

9.5.1. complementação de informações acerta dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.5.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
 
0. 10. ABERTURA

1. 10.1. A partir do horário previsto no sistema eletrônico, a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade delas.
1. 
1. 10.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
1. 
1. 10.2.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
1. 
1. 10.2.2. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante.
1. 
1. 10.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema eletrônico não identificará a autora dos lances às demais licitantes.
1. 
1. 10.4. A etapa de lances da sessão pública terá o período de tempo fixo de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
1. 
1. 10.5. Na hipótese de não haver novos lances no período da prorrogação automática que trata o item 10.4, a sessão pública será encerrada automaticamente.

10.6. Em caso de participação de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) no presente certame, deverá ser observado no julgamento das propostas o que dispõe o Decreto Municipal nº. 12.437/2007 e a Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

10.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.8. A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que será declarada a melhor oferta.

10.9. Para tanto, será convocada para exercer o seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do sistema, sob pena de preclusão.

10.10. Decorrido o prazo determinado no subitem 10.9, pregoeiro examinará a conformidade da proposta e a aceitabilidade do preço ofertado, de acordo com o praticado no mercado vigente, apurado mediante pesquisa realizada pela Unidade Requisitante.

1. 10.11. Encerrada a recepção de lances, antes de anunciar a vencedora, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor ao anteriormente ofertado, bem como decidir sobre sua aceitação.
1. 
1. 10.12. Quando a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências e condições para sua habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido menor preço.
1. 
1. 10.13. Nos pregões por cota, caso a mesma licitante vença a cota reservada e a cota principal de um mesmo item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado.
1. 
11. FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.3 do Regulamento Geral do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

11.2. Caso atendidas as condições de classificação, será iniciado o procedimento de habilitação.

11.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observando o disposto no art. 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 2022.

11.4. Conforme art. 59° da Lei n° 14.133, de 2021, será desclassificada a proposta vencedora que:
I – contiver vícios insanáveis;
II – não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
III – apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
IV – não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
V – apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital ou seus anexos, desde que insanável.

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. Não serão conhecidas as impugnações, bem como os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

12.3. A impugnação ao Edital deverá ser feita exclusivamente no sistema eletrônico em campo próprio criado especificamente para esse fim, até o terceiro dia útil antes da abertura, conforme determina a legislação.
 
12.4. Ao final da sessão pública ou em data previamente agendada pelo Pregoeiro para declaração dos vencedores do certame, com a devida habilitação dos mesmos, a licitante que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com o registro da síntese de suas razões no sistema eletrônico, no prazo de 10 minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, em campo próprio no sistema eletrônico. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, do término do prazo da recorrente.

12.4.1. A ausência de manifestação do licitante quanto a intenção de recorrer, importará na decadência do direito, e será iniciado o procedimento de Adjudicação/Homologação.

12.5. Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

12.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

[bookmark: _Ref114668085][bookmark: _Hlk114652595]13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
[bookmark: _Ref114668108]
13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
[bookmark: _Ref114668139]
13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
[bookmark: _Ref114668249]
13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
[bookmark: _Ref114668245]
13.1.5. fraudar a licitação
[bookmark: _Ref114668247]
13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
[bookmark: _Ref114668251]
13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
[bookmark: _Ref114668252]
13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

13.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que:
a) retardarem a execução do Pregão;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
 
13.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.3.1. advertência;

13.3.2. multa de mora; 

13.3.2.1. multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

13.3.2.2. multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

13.3.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

13.3.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade; e

13.3.2.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

13.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

13.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

13.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

13.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

13.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Unidade Requisitante e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

14.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

14.1.2. E-mail para envio da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br.
	
14.1.3. A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, indicado no contrato, Na Autorização de Fornecimento ou Instrumento esquivamente, formalizado com este Município.

14.2. Com a Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente ser comprovada pela CONTRATADA a persistência das condições licitatórias da habilitação e qualificação a que alude o inciso XVI do art. 92 da Lei n° 14.333 e alterações, que consistirá na apresentação das Certidões de Regularidade perante as Fazendas Federal (incluindo INSS), Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS e Trabalhista, todas dentro dos prazos de validades nelas assinalados, as quais serão aferidas pela Unidade Gestora do contrato.

14.3. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba, e caso existam débitos, poderá ser realizada a compensação de valores.

15. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA firmará contrato específico com a ADJUDICATÁRIA visando à execução do objeto desta licitação.

15.2. A ADJUDICATÁRIA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela ADJUDICATÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.

15.3. A recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em CONFIRMAR SEU RECEBIMENTO PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sujeitará na aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) neste Edital.

15.4. No ato da contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório competente, outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em seu nome.

15.5. Se no ato da assinatura do contrato, as Certidões apresentadas para habilitação na licitação estiverem vencidas, a ADJUDICATÁRIA deverá reapresentar novas, com validade em vigor.

15.6. A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões, do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial do contrato.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A presente licitação não implicará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Piracicaba revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, poderá também, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para o conhecimento de todos os participantes da licitação. A Prefeitura Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

16.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Piracicaba não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, bem como das penalidades administrativas e judiciais cabíveis.

16.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Piracicaba.

16.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão.

16.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação /inabilitação.

16.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

16.11. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

16.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro ao contrário.

16.13. O Edital encontra-se disponível no site licitapira.piracicaba.sp.gov.br e www.piracicaba.sp.gov.br.

16.14. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital, bem como seus Anexos deverá ser dirigido ao Pregoeiro através do e-mail licitacoes@piracicaba.sp.gov.br, dentro dos prazos estipulados por este Edital.

16.15. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do presente Edital e legislação pertinente.

16.16. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.17. O edital de pregão será composto de:
a) Termo de Referência;
b) Regulamento Geral;
c) Anexo I: Declarações Diversas;
d) Anexo II: Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção;
e) Anexo III: Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP);
f) Anexo IV: Modelo de Proposta;
g) Anexo V: Minuta de Contrato ou Termo equivalente. 

16.18. O procedimento licitatório observará as seguintes fases, em sequência:
I. Envio das Propostas Eletrônicas; 
II. Abertura das Propostas e Disputa de Lances;
III. Verificação das Condições de Participação; 
IV. Negociação e Classificação;
V. Habilitação e Julgamento; 
VI. Manifestação de Recurso;
VII. Adjudicação e/ou Homologação.
ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS**


Nome completo: ____________________________________________________________

RG nº: ______________________________ CPF nº________________________________


DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº _____/_____, Processo n° ____/___:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
b) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;
c) cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.
d) não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.
e) não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;
f) está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;
g) é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.




Local e data




_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal


ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO


Eu, _____________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, representante legal do licitante _____________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº ___/____, Processo n° ______/____, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 


DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/ 2013, tais como: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
IV – no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

Local e data


_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
ANEXO III
====================================================================================
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
====================================================================================














_______________________________ (nome empresarial), inscrito no CNPJ nº ___________________ e Inscrição Estadual nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) __________________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e que no ano calendário ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valore somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, pretendendo utilizar-se do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Decreto Municipal 12.437/07, estando ciente da penalidades previstas no subitem 13.1.4. do edital no caso de declaração falsa, independente do processo judicial cabível.





Local e data




_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal







ANEXO IV
===================================================================================
MODELO DE PROPOSTA
===================================================================================


EMPRESA:
Razão Social:
C.N.P.J.:					
Endereço:	
Telefone:
Email Comercial: 
	Porte: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte ( ) Outros


	Item
	Quant.
	Unid.
	Descritivo
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:
Banco:				
Nº da Agência:			
Nº Conta Corrente





DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ, CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE;
Nome:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Endereço residencial:
Profissão:
Cargo que ocupa na empresa:




(Cidade), ___	de ________________ de _____



________________________________________
Assinatura e identificação do representante legal

ANEXO V
====================================================================================
MINUTA DE CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE
====================================================================================

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E ................................................, PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS.


Data: ... de ................. de 2024.
Prazo: até a entrega definitiva do objeto.
Valor: R$ ........ (............).
Processo Administrativo nº 2023/548.640.
Pregão Eletrônico n.º ..../2024.
Contrato n.º …./2024.





	CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES



1.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, com sede à Rua Antônio Corrêa Barbosa, n.º 2.233, bairro Chácara Nazareth, nesta cidade e Estado, com CNPJ n.º 46.341.038/0001-29, representada pelo seu Prefeito Municipal/Secretário Municipal de Saúde, Sr. ......................., inscrito no CPF nº ........................., adiante, designada, simplesmente, adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e .........., com sede à ........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ  n.º ........, por intermédio de seu(sua) ......, Sr(a). .........., (qualificação completa), inscrito(a) no CPF n.º ......., adiante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue:

	CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO



2.1. A CONTRATADA se obriga a entrega do(s) item(ns) ..... de mobiliários e equipamentos, conforme descrição detalhada constante do Edital de Pregão Eletrônico nº .../2024, bem como seu Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

	CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS



3.1. A despesa supra será atendida pela dotação orçamentária nº ......................................................., constante do exercício de 2024.


	CLÁUSULA 4ª – DO SUPORTE LEGAL



4.1. Este contrato é regulado pelos seguintes dispositivos legais:
4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;
4.1.2. Lei Orgânica do Município de Piracicaba;
4.1.3. Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021;
4.1.4. Decreto Municipal nº 17.640, de 30/10/2018;
4.1.5. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

	CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO



5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$      (...), conforme valores apresentados por esta em sua proposta.

5.2. Nos preços propostos já estão inclusos, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes e combustível, mão-de-obra para a entrega e o descarregamento no local determinado pela CONTRATANTE, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios, seguros, materiais, salários, estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto do presente contrato.

	CLÁUSULA 6ª - DOS PAGAMENTOS



6.1. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto a Secretaria Municipal de Finanças sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba e caso existam, poderá ser realizada a compensação de valores.

6.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo estipulado pela CONTRATADA, contado da data de emissão da nota fiscal e depositados no banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 

6.2.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

E-mail para emissão da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br

6.3. Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda:

6.3.1. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (INSS), com validade em vigor;

6.3.2. Certidão de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

6.3.3. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, com validade em vigor, e;

6.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.4. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção monetária.

6.5. Caso a CONTRATANTE, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.
	CLÁUSULA 7ª - DA FISCALIZAÇÃO



7.1. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão credenciado pela CONTRATANTE para vistoriar a execução do presente contrato e prestar toda a assistência e orientações que se fizerem necessárias, indicando o(s) servidor(es) Sr.(a) .............. como gestor do presente instrumento.

	CLÁUSULA 8ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA



8.1. O presente contrato terá vigência até a entrega definitiva do objeto, a contar da data da Ordem de Fornecimento.

	CLÁUSULA 9ª - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO



9.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será extinto nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21e suas alterações.

	CLÁUSULA 10. - DO RECEBIMENTO



10.1. O objeto deste contrato será recebido por servidor a ser designado para o ato do recebimento, da seguinte forma:

10.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da entrega;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.

10.2. O recebimento de que trata este item far-se-á mediante recibo.

10.3. Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para, conjuntamente, com o da CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto do presente contrato.

	CLÁUSULA 11. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando: 

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; 
11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

11.1.5. Fraudar a licitação 

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

11.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

11.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que: a) retardarem a execução do Pregão; b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

11.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

11.3.1. Advertência; 

11.3.2. Multa de mora;

11.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato; 

11.3.2.2. Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias; 

11.3.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total; 

11.3.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade e;

11.3.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato. 

11.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei. 

11.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

11.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial. 

11.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo. 

11.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência. 

11.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

	CLÁUSULA 12. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO



12.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

	CLÁUSULA 13. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



13.1. A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

13.2. O pessoal da CONTRATADA por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

13.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

13.4. Correrão por conta da CONTRATADA todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

13.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração Pública e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

13.6. É vedada a subcontratação.

13.7. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela perfeita entrega dos objetos contratados.

13.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

13.9. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, as partes e testemunha, sendo 01 (uma) via destinada ao processo e a outra para arquivo.

Piracicaba, ..... de ........................... de 2024.

	




AUTORIDADE
Prefeito Municipal/Secretário Municipal de Saúde
	
	




::: EMPRESA CONTRATADA :::
Representante Legal 



TESTEMUNHAS:

	

_________________________
Nome:
CPF:
	
	

__________________________
Nome:
CPF:
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