EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO Nº 02/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO DO OBJETO:

  - Número do processo: 2025/080.838

  - Data de início do recebimento da documentação : 16/06/2025 – 08:00 horas;

  - Data final para o recebimento da documentação: até o dia anterior da abertura da futura licitação.

  - Endereço para entrega dos documentos: Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Algodoal, Piracicaba – SP - CEP 13405-459.

Justificativa do Procedimento: A pré-qualificação realizada no presente edital apoia-se nos princípios de eficiência, economicidade e competitividade, previstos no artigo 5º da Lei Federal n° 14.133/21. Esse processo visa consolidar um grupo de fornecedores envolvidos e aptos a atender de maneira ágil e adequada às futuras demandas da Administração Pública, contribuindo para um processo de contratação mais rápido e seguro.

O interesse da Administração nesta avaliação prévia é promover uma aplicação racional dos recursos públicos, garantindo que os fornecedores selecionados estejam devidamente preparados para cumprir os requisitos técnicos e financeiros necessários. A pré-qualificação também proporciona uma concorrência equilibrada entre os participantes, o que resulta em um processo seletivo, isonômico e transparente.

Além disso, ao publicar os critérios de qualificação e os resultados das avaliações, o processo fortalece a transparência e a segurança jurídica, ao mesmo tempo em que permite o controle social sobre os fornecedores habilitados. Esse procedimento favorece o alinhamento das futuras contratações com os interesses e necessidades da Administração, garantindo que a prestação de serviços e adequada de bens à população ocorra com qualidade e em conformidade com os princípios de integridade e responsabilidade fiscal.

2. DO OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

  - Objeto: Registro de preço para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de serviços civis, elétricos e hidráulicos nas unidades de prédios próprios públicos, com fornecimento de mão de obra e materiais a serem realizados no âmbito da Administração Pública Municipal.

  - Valor estimado da futura contratação é de R$ 61.589.138,59 (Sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

    - Prazo da contratação: 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, dentro do limite previsto no artigo 107 da Lei Federal n° 14.133/21.

  - A complexidade do objeto a ser contratado é justamente a execução de serviços em diversos locais de forma simultânea, demandando expertise na logística da aquisição e distribuição de matérias construtivos e na disponibilização e controle da mão-de-obra especializada.

3. DO PROCEDIMENTO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

  - A futura contratação será feita na modalidade Concorrência Eletrônica;

  - Critério de julgamento: menor preço global;

  - Base de disputa: preço global;

# DA UNIDADE RESPONSÁVEL E DA RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO FUTURA

  - A Unidade Responsável pela condução do procedimento de pré-qualificação é a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, que conduzirá todo o processo, desde a análise dos documentos até a emissão do certificado de pré-qualificação. A comissão designada pela Administração conduzirá a avaliação técnica dos documentos, garantindo a conformidade dos interessados com as especificações previstas no edital.

  - Licitação Restrita aos Pré-Qualificados:

    - A Administração estabelece que a participação na licitação futura será restrita exclusivamente aos interessados que tenham sido previamente pré-qualificados para o objeto específico delineado neste edital de pré-qualificação. Essa restrição visa garantir que apenas fornecedores que atendam aos critérios estabelecidos no edital de pré-qualificação, já validados e planejados pela Comissão responsável, possam participar do processo licitatório.

    - Essa medida busca aprimorar a segurança e a qualidade das contratações futuras, garantindo que os participantes possuam experiência comprovada e condições específicas para atender às especificações e exigência do contrato. Além disso, esta restrição contribui para a celeridade e eficiência do processo licitatório, uma vez que a fase de habilitação inicial já foi realizada, permitindo maior agilidade na avaliação das propostas e na formalização do contrato.

    - Por fim, a limitação da licitação aos pré-qualificados reforça a transparência e a conformidade com o edital, uma vez que todos os interessados foram previamente informados dessa exigência e puderam participar da pré-qualificação em condições de igualdade, respeitando os princípios de competitividade e isonomia previstas na Lei Federal n° 14.133/21.

# DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

  - Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.

# 6. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

  - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.

  - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

  - Certidão negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais relativos ao ICMS. Será exigida comprovação somente sobre débitos inscritos em dívida ativa.

  - Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal de débito, relativa à sede ou do domicílio do licitante, com relação aos tributos mobiliários (ISS);

  - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

# QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO:

  - Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

    - Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

  - Comprovação do capital social, correspondente a, no mínimo R$ 6.158.913,86 (Seis milhões, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

  - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos dois exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

    - Para atendimento do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/21 a comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, adotando a P.M. De Piracicaba os índices abaixo:

Índice de Liquidez Geral (LG) = (AC+RLP) / (PC+PNC) Índice de Liquidez Corrente (LC) = AC / PC

Onde:

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante AT = Ativo Total

Os valores mínimos exigidos para os índices indicados serão: LG > 1,0; LC > 1,0

Justificativa: A análise da saúde financeira do licitante, demonstra a capacidade para a execução do contrato.  A documentação solicitada deve ser capaz  de  demonstrar,  de maneira  objetiva  e  conforme  os  coeficientes  exigidos, a  viabilidade  econômica  do  licitante  para  cumprir  as obrigações contratuais de forma eficaz e sem riscos financeiros à administração pública.

O índice de Liquidez Corrente exigido demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, referente a tudo que se converterá em dinheiro com as dívidas também a curto prazo. Na hipótese de apresentarem índice menor do que 1,00 demonstra que a mesma não possui recursos financeiros para cumprir suas obrigações de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades desenvolvidas pela empresa.

O índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, referente a tudo que se converterá em dinheiro com as dívidas no curto e no longo prazo. Na hipótese de apresentarem índice menor do que 1,00 demonstra que a mesma não possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas dívidas a longo prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades desenvolvidas pela empresa.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

  - Certidão de Registro ou Inscrição da licitante junto ao CREA ou CAU;

  - Declaração que possui responsável técnico devidamente registrado no CREA ou CAU e o indicará quando da assinatura do contrato, junto com as respectivas documentações exigidas (vínculo empregatício, atestado de capacidade profissional e demais pertinentes);

  - Declaração de que, na assinatura do contrato, apresentará a comprovação que o responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante, devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:

- Se funcionário: registro na Carteira Profissional, ficha de registro de empregado ou contrato de trabalho;

- Se Diretor: contrato social ou Certidão da Junta Comercial em vigor;

- Se profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços: apresentar o contrato firmado com o profissional, até a data limite para entrega dos envelopes.

  - Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante, devidamente registrado no órgão competente CREA ou CAU, que comprovem a execução de serviços similares  e as seguintes parcelas de maior relevância:

- Tinta látex standard – 72.500 m²

- Esmalte em superfície rebocada sem massa niveladora – 47.500 m²

- Aplicação de forro de gesso acartonado incl estrutura – 10.500 m²

Justificativa: Os itens de maior relevância exigidos no presente Edital são aqueles considerados essenciais para manutenção predial, e seguem a legislação vigente. A simultaneidade se justifica, haja vista que a complexidade do objeto a ser contratado é justamente a execução de serviços em diversos locais de forma simultânea, demandando expertise na logística da aquisição e distribuição de matérias construtivos e na disponibilização e controle da mão-de-obra especializada. Fica admitido o somatório de atestados, desde que respeitada a simultaneidade dos serviços.

9.	ANEXOS:

  - Faz parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, o seguinte anexo:

    - Regulamento Geral;

    - Planilha orçamentária;

Flávia Cassiana Gonçalves

Assessor de Ampla Assistência

# REGULAMENTO GERAL

Pré-qualificação - Serviços

A Prefeitura do Município de Piracicaba torna público que fará realizar-se procedimento técnico- administrativo (pré-qualificação), que será processada conforme especificações constantes no Termo de Referência e neste Regulamento, que dele fazem parte integrante e será regido pela Lei Federal 14.133/21, em especial, seu art. 80; bem como demais legislações aplicáveis ao caso

# DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  - Os documentos para pré-qualificação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Avenida Cristóvão Colombo, nº 1900 - Algodoal, Piracicaba

- SP, 13405-459; em envelope fechado e lacrado ou eletrônicamente através do email: fcgoncalves@piracicaba.sp.gov.br

  - Os trabalhos serão conduzidos por Comissão específica da Prefeitura Municipal de Piracicaba, designada por meio de Portaria emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos.

  - Valor estimado da futura contratação é de R$ 61.589.138,59 (Sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

# FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

  - Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos documento, os interessados poderão formular consultas e esclarecimentos conforme consta no Termo de Referência;

- As informações ou esclarecimentos referentes ao presente processo deverão ser feitas para a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, aos cuidados da servidora Sra. Flavia Gonçalves, pelo e-mail: fcgoncalves@piracicaba.sp.gov.br;

- As informações ou esclarecimentos técnicos, referentes execução dos serviços deverá ser feitas para a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, aos cuidados da servidora Eng. Sra. Ana Beatriz Cabana, pelo e-mail acabana@piracicaba.sp.gov.br.

# REFERÊNCIA DE TEMPO

  - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a pré-qualificação observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF;

# CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do presente procedimento técnico-administrativo todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

  - A participação nesta pré-qualificação é aberta as empresas de todos os portes.

  - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo discriminadas, em atendimento ao art. 14 da Lei 14.133, de 2021:

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

      - a sanção de impedimento de licitar, disposta no Art. 156, III da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

      - a sanção de declaração de inidoneidade, disposta no Art. 156, IV da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar no âmbito da Administração direta e indireta de todos os entes federativos.

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos posteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Observação: Não será aplicado o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte neste procedimento (art. 4º, §1º, II, da Lei Federal nº 14.133/21)

# DO OBJETO:

  - Constitui objeto da presente pré-qualificação a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de serviços civis, elétricos e hidráulicos nas unidades de prédios próprios públicos, com fornecimento de mão de obra e materiais a serem realizados no âmbito da Administração Pública Municipal.

  - Manutenção Corretiva é aquela que é executada quando ocorrem falhas, e, geralmente, estas falhas não são esperadas;

  - Manutenção preventiva são ações que tem como principal objetivo antecipar, eliminar ou reduzir o surgimento de falhas e suas ações ocorrem periodicamente;

  - A presente contratação inclui a prestação dos serviços civis, elétricos e hidráulicos nas unidades de prédios próprios públicos, conforme planilha orçamentária.

  - Os serviços deverão ser realizados em todas as unidades próprias do Município comtempladas no presente processo, durante a vigência do contrato;

  - Será responsabilidade da contratada o fornecimento de mão de obra e materiais, objetivando a perfeita execução dos serviços;

# ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de pré-qualificação, nos termos dos arts. 62 a 70, 80 da Lei nº 14.133/21.

  - A documentação requerida deverá ser apresentada em 01 (uma) via; e deverão ser apresentados em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou sobrescritos, paginadas, datadas e assinadas;

  - Os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, na Av. Cristóvão Colombo, nº 1900 - Algodoal, Piracicaba – SP - CEP 13405-459, aos cuidados da Sra. Flávia Gonçalves, ou eletrônicamente através do email: fcgoncalves@piracicaba.sp.gov.br dentro do prazo de vigência da validade e poderão ser apresentados em:

- em original;

- por qualquer processo de cópia autenticada;

  - A Comissão reserva-se no direito de solicitar dos interessados, em qualquer tempo, no curso da pré-qualificação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

  - A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará desqualificação da licitante.

  - Os documentos de pré-qualificação deverão estar em nome do interessado, com o número do CNPJ, inscrição estadual (se houver) e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede da empresa. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.

6.7 Quanto as certidões exigidas, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento dos documentos da presente pré-qualificação.

# JULGAMENTO

  - A apresentação de documentos far-se-á perante a Comissão designada pela Administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei 14.133, de 2021, e art. 39, §4° da IN 73, de 2022.

  - A presente pré-qualificação examinará todos os requisitos técnicos necessários à contratação;

7.3 Os interessados pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público.

7.4. Após a análise dos documentos, será emitido comprovante de Pré-qualificação a todos os interessados que atenderem a todas às exigências do Edital.

# IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo encaminhar sua petição até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do procedimento, exclusivamente, pelo e-mail: fcgoncalves@piracicaba.sp.gov.br. Não serão conhecidas as impugnações fora do prazo legal.

  - O resultado da pré-qualificação será publicado no diário oficial do município, sendo cabível apresentação de recurso administrativo em face do ato que defira ou indefira a pré-qualificação do(s) interessado(s), no prazo de até 03 (três) dias úteis da data de publicação, exclusivamente, pelo e-mail: fcgoncalves@piracicaba.sp.gov.br. Não serão conhecidas os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo interessado.

# DO PRAZO

  - O certificado de PRÉ-QUALIFICAÇÃO terá vigência de 01 (um) ano, conforme artigo 80 § 8º, I da Lei Federal 14.133/21.

  - O prazo de validade da presente PRÉ-QUALIFICAÇÃO não será superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.

# DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# Em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21, os participantes do procedimento de pré-qualificação ficam sujeitos às avaliações administrativas nas situações de descumprimento das normas e requisitos estabelecidos no presente edital, nas seguintes situações:

# Infrações Administrativas: Constituem infrações administrativas,passíveisdesanção,os seguintes atos:

# a) Nãoentregadadocumentaçãopertinentepara ocertame, conformeprevisto noincisoIV doart. 155 da Lei nº 14.133/2021.

# b) Nãomantenhaadocumentaçãoatualizadaeatualizada,conformeoprevistonesteedital.

# c) Apresentaçãodedocumentaçãofalsaouprestaçãodedeclaraçãofalsaduranteapré-qualificação, conforme inciso VIII do art. 155.

# d) Comportamentoinidôneoouatofraudulentoquevisefrustrarosobjetivosdapré-qualificaçãoou daslicitações futuras, conforme incisos IX e X do art. 155.

# Sanções Administrativas: Em decorrência das infrações mencionadas, serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes avaliações:

# Advertência: será aplicada exclusivamente por infraçãodemenor gravidade, conformeprevisto no inciso do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

# Multa: a ser calculada conforme previsão deste edital, com valor entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor estimado do contrato a ser licitado, de acordo com a gravidade da infração.

# Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Municipal: por período de até 3(três) anos, nas hipóteses de infração que comprometam a integridade do processo, conforme previsto no inciso III do art. 156.

# Declaração de Inidoneidade: impedindo o participante de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, nas hipóteses de infrações graves, conforme inciso IV do art. 156.

# Critérios para Aplicação das Sanções: Na aplicação das sanções, serão considerados os seguintes critérios, conforme § 1º do art. 156:

# Gravidade da Infração: a natureza do ato de infração e seu impacto na integridade do procedimento de pré-qualificação.

# Peculiaridades do Caso Concreto: considerando as especificações específicas e o contexto da infração.

# Circunstâncias Agravantes ou Atenuantes: que podem causar o aumento ou redução do prejuízo.

# Danos Causados à Administração: avaliando o prejuízo potencial ou eficaz ao interesse público.

# Implantação de Programa de Integridade: caso aplicável, conforme diretrizes dos órgãos de controle.

# Defesa e Contraditório: O licitante ou fornecedor terá direito ao contraditório e à ampla defesa:

# Multas e Advertências: O interessado será notificado e poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinta

# Sanções de Impedimento e Declaração de Inidoneidade: exigirão a instauração de processo de responsabilização, prorrogado por comissão composta de dois ou mais servidores, conforme art. 158 da Lei nº 14.133/2021, com possibilidade de apresentação de defesa e provas no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

# Reparação e Reabilitação: O participante penalizado poderá solicitar sua reabilitação perante a Administração, desde que cumpridos os requisitos do art. 163 da Lei nº 14.133/21:

# Reparação Integral do Dano causado à Administração; Pagamento das Multas Aplicadas; Cumprimento do prazo mínimo de reabilitação, de 1(um) a 3(três) anos, conforme o caso; Implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, quando aplicável.

# Publicação das Sanções: As avaliações aplicadas serão informadas e mantidas atualizadas no Portal de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo –TCESP.

# DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A presente pré-qualificação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Piracicaba, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, poderá também, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado. A Prefeitura Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

  - O procedimento de pré-qualificação poderá ser revogado ou anulado pela Administração, conforme disposto nos incisos I e II do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, caso haja razões de interesse público, ilegalidades ou vícios que justifiquem tal medida. Em caso de revogação ou anulação, todos os certificados concedidos serão automaticamente cancelados

  - O interessado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta pré-qualificação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da empresa que o tiver apresentado, bem como das penalidades administrativas e judiciais cabíveis.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Piracicaba.

  - Os interessados intimados para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão.

  - As normas que disciplinam esta Pré-qualificação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

  - As decisões referentes a este processo de pré-qualificação serão realizadas mediante publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba e, opcionalmente, comunicadas aos interessados por meio de comunicação eletrônica (e-mail).

  - A pré-qualificação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

  - Para todas as questões suscitadas na execução desta pré-qualificação, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FLÁVIA CASSIANA GONÇALVES

ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  | R$ 2.852.264,00 |
| 1.1 | 02.50.001 | Demolição de concreto simples (manual) | FDE | M3 | 500,00 | R$ 229,31 | R$ 114.655,00 |
| 1.2 | 02.50.002 | Demolição de lastro de concreto simples (manual) | FDE | M3 | 500,00 | R$ 271,00 | R$ 135.500,00 |
| 1.3 | 03.50.001 | Demolição de concreto incluindo revestimentos (manual) | FDE | M3 | 500,00 | R$ 416,92 | R$ 208.460,00 |
| 1.4 | 04.50.001 | Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos | FDE | M3 | 2.000,00 | R$ 96,52 | R$ 193.040,00 |
| 1.5 | 04.50.010 | Demolição de divisórias de madeira incluindo entarugamento | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 6,26 | R$ 12.520,00 |
| 1.6 | 04.50.011 | Demolição de divisórias em placas para sanitários | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 6,26 | R$ 6.260,00 |
| 1.7 | 04.50.012 | Demolição de placas de fibro cimento | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 7,61 | R$ 7.610,00 |
| 1.8 | 12.50.002 | Demolição de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg assentamento | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 17,54 | R$ 35.080,00 |
| 1.9 | 08.50.020 | Demolição de calhas e rufos em chapas metalicas | FDE | M | 14.000,00 | R$ 4,79 | R$ 67.060,00 |
| 1.10 | 08.50.021 | Demolição de condutores aparentes | FDE | M | 2.000,00 | R$ 3,13 | R$ 6.260,00 |
| 1.11 | 16.35.005 | Demolicao c/marteletes pneumaticos ate 5,0cm de profundidade | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 297,74 | R$ 595.480,00 |
| 1.12 | 16.50.015 | Demolicao de piso de concreto com retro escavadeira | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 143,87 | R$ 143.870,00 |
| 1.13 | 16.50.002 | Demolição de tela de arame galvanizado | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 2,31 | R$ 4.620,00 |
| 1.14 | 08.50.001 | Demolição de tubulacões em geral incluindo conexões, caixas e ralos | FDE | M | 1.000,00 | R$ 8,34 | R$ 8.340,00 |
| 1.15 | 10.50.003 | Demolição de forro em gesso | FDE | M2 | 15.000,00 | R$ 4,59 | R$ 68.850,00 |
| 1.16 | 13.50.001 | Demolicao piso de concreto simples capeado | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 271,00 | R$ 271.000,00 |
| 1.17 | 13.50.016 | Demolicao rodapes em geral inclusive argamassa assentamento | FDE | M | 3.000,00 | R$ 2,50 | R$ 7.500,00 |
| 1.18 | 13.50.002 | Demoliçao piso granilite, ladrilho hidraulico, ceramico, cacos, inclusive base | FDE | M2 | 8.500,00 | R$ 32,74 | R$ 278.290,00 |
| 1.19 | 16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | FDE | UN | 300,00 | R$ 691,23 | R$ 207.369,00 |
| 1.20 | 16.11.005 | Limpeza da obra | FDE | M2 | 20.000,00 | R$ 14,59 | R$ 291.800,00 |
| 1.21 | 16.80.098 | Retirada de entulho | FDE | M3 | 2.000,00 | R$ 94,35 | R$ 188.700,00 |
| 2 | RETIRADAS |  |  |  |  |  | R$ 1.079.567,00 |
| 2.1 | 05.60.001 | Retirada de folhas de portas ou janelas | FDE | UN | 1.000,00 | R$ 12,69 | R$ 12.690,00 |
| 2.2 | 05.60.005 | Retirada de batentes de esquadrias de madeira | FDE | UN | 600,00 | R$ 55,47 | R$ 33.282,00 |
| 2.3 | 05.60.010 | Retirada de guarnição ou molduras | FDE | M | 2.500,00 | R$ 1,78 | R$ 4.450,00 |
| 2.4 | 05.60.050 | Retirada de fechaduras de embutir | FDE | UN | 500,00 | R$ 12,69 | R$ 6.345,00 |
| 2.5 | 05.60.060 | Retirada de dobradiças | FDE | UN | 1.000,00 | R$ 5,08 | R$ 5.080,00 |
| 2.6 | 06.60.001 | Retirada de esquadrias metálicas | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 32,35 | R$ 32.350,00 |
| 2.7 | 06.60.002 | Retirada de tela | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 9,52 | R$ 19.040,00 |
| 2.8 | 07.60.015 | Retirada de caibros | FDE | M | 1.800,00 | R$ 2,78 | R$ 5.004,00 |
| 2.9 | 07.60.016 | Retirada de ripas | FDE | M | 3.000,00 | R$ 0,46 | R$ 1.380,00 |
| 2.10 | 07.60.055 | Retirada de cumeeiras e espigões de barro | FDE | M | 3.000,00 | R$ 6,26 | R$ 18.780,00 |
| 2.11 | 12.60.001 | Retirada de mármore pedras ou granitos incl demolicão argamassa assentamento | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 37,53 | R$ 75.060,00 |
| 2.12 | 10.60.001 | Retirada de forros de madeira pregados (placas ou tabuas) | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 12,94 | R$ 25.880,00 |
| 2.13 | 10.60.002 | Retirada de forros em placas apoiadas | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 6,93 | R$ 13.860,00 |
| 2.14 | 10.60.005 | Retirada de forro de pvc em laminas | FDE | M2 | 5.000,00 | R$ 12,94 | R$ 64.700,00 |
| 2.15 | 13.60.001 | Retirada de piso vinilico e borracha | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 4,62 | R$ 9.240,00 |
| 2.16 | 13.60.002 | Retirada de piso de borracha argamassado | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 10,17 | R$ 10.170,00 |
| 2.17 | 13.60.007 | Retirada de piso de pedra | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 27,10 | R$ 27.100,00 |
| 2.18 | 14.60.001 | Retirada de vidro inclusive raspagem de massa ou retirada de baguetes | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 12,69 | R$ 25.380,00 |
| 2.19 | 15.50.001 | Raspagem de caiacao ou tinta mineral impermeavel | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 2,09 | R$ 4.180,00 |
| 2.20 | 15.50.002 | Remocao de oleo,esmalte,latex/acrilico em paredes com lixamento | FDE | M2 | 50.000,00 | R$ 3,97 | R$ 198.500,00 |
| 2.21 | 15.50.003 | Remocao de oleo,esmalte ou verniz em esq de madeira c/lixamento | FDE | M2 | 13.000,00 | R$ 5,57 | R$ 72.410,00 |
| 2.22 | 15.50.004 | Remocao de oleo,esmalte,alumin ou grafite em esq de ferro c/lixamento | FDE | M2 | 13.000,00 | R$ 6,79 | R$ 88.270,00 |
| 2.23 | 15.50.030 | Remocao de pintura em estrutura metalica com lixamento | FDE | M2 | 3.000,00 | R$ 25,56 | R$ 76.680,00 |
| 2.24 | 08.60.005 | Retirada de registros e válvulas de descarga | FDE | UN | 500,00 | R$ 69,33 | R$ 34.665,00 |
| 2.25 | 08.60.006 | Retirada de válvulas de retencao | FDE | UN | 300,00 | R$ 27,92 | R$ 8.376,00 |
| 2.26 | 08.60.007 | Retirada de torneiras | FDE | UN | 900,00 | R$ 6,60 | R$ 5.940,00 |
| 2.27 | 08.60.010 | Retirada de sifões | FDE | UN | 900,00 | R$ 10,15 | R$ 9.135,00 |
| 2.28 | 08.60.011 | Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios | FDE | UN | 900,00 | R$ 50,75 | R$ 45.675,00 |
| 2.29 | 08.60.013 | Retirada de reservatórios de fibro cimento ate 1000 litros | FDE | UN | 200,00 | R$ 138,66 | R$ 27.732,00 |
| 2.30 | 16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | FDE | UN | 100,00 | R$ 691,23 | R$ 69.123,00 |
| 2.31 | 06.080.003 (E) | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | SIURB | M2 | 1.000,00 | R$ 32,21 | R$ 32.210,00 |
| 2.32 | 06.060.025 (E) | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | SIURB | M2 | 2.000,00 | R$ 8,44 | R$ 16.880,00 |
| 3 | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  |  | R$ 311.235,00 |
| 3.1 | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | FDE | M3 | 1.500,00 | R$ 83,39 | R$ 125.085,00 |
| 3.2 | 01.05.002 | Escavacao manual - profundidade alem de 1.80 m | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 62,54 | R$ 62.540,00 |
| 3.3 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 8,34 | R$ 8.340,00 |
| 3.4 | 02.01.012 | Lastro de pedra britada - 5cm | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 11,25 | R$ 11.250,00 |
| 3.5 | 02.01.015 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 41,48 | R$ 41.480,00 |
| 3.6 | 02.01.025 | Reaterro interno apiloado | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 62,54 | R$ 62.540,00 |
| 4 | BROCAS |  |  |  |  |  | R$ 103.815,00 |
| 4.1 | 02.02.026 | Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques | FDE | M | 500,00 | R$ 83,98 | R$ 41.990,00 |
| 4.2 | 02.02.027 | Broca de concreto de diametro 30cm - incl arranques | FDE | M | 500,00 | R$ 123,65 | R$ 61.825,00 |
| 5 | ARMADURAS |  |  |  |  |  | R$ 72.740,00 |
| 5.1 | 02.04.002 | Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa | FDE | KG | 2.000,00 | R$ 12,96 | R$ 25.920,00 |
| 5.2 | 02.04.003 | Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa | FDE | KG | 2.000,00 | R$ 13,34 | R$ 26.680,00 |
| 5.3 | 02.04.005 | Tela armadura (malha aco ca 60 fyk= 600 m pa) | FDE | KG | 2.000,00 | R$ 10,07 | R$ 20.140,00 |
| 6 | CONCRETOS |  |  |  |  |  | R$ 2.643.819,80 |
| 6.1 | 02.05.014 | Concreto dosado e lançado fck=20mpa | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 541,24 | R$ 541.240,00 |
| 6.2 | 02.05.018 | Concreto dosado e lancado fck=25mpa | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 567,35 | R$ 567.350,00 |
| 6.3 | 02.05.019 | Concreto dosado e lancado fck=30mpa | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 587,53 | R$ 587.530,00 |
| 6.4 | 02.05.050 | Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado | FDE | M3 | 1.000,00 | R$ 565,44 | R$ 565.440,00 |
| 6.5 | 16.31.025 | Estaca reacao p/20t cravada ate 5,00 m de profundidade | FDE | UN | 130,00 | R$ 2.940,46 | R$ 382.259,80 |
| 7 | EMBASAMENTOS - IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |  | R$ 969.405,00 |
| 7.1 | 02.06.003 | Alvenaria embasamento tijolo barro maciço e = 1 tijolo | FDE | M2 | 500,00 | R$ 236,29 | R$ 118.145,00 |
| 7.2 | 02.07.001 | Imperm resp alv embas com argam cim-areia 1:3 contendo hidrofugo | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 61,55 | R$ 61.550,00 |
| 7.3 | 02.07.002 | Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 86,18 | R$ 86.180,00 |
| 7.4 | 11.02.023 | Impermeabilizacao com manta elastomerica butilica ou epdm | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 457,56 | R$ 457.560,00 |
| 7.5 | 11.02.026 | Imperm c/ emulsao acrilica estrut c/ veu de poliester-6 demaos / 2 est | FDE | M2 | 1.500,00 | R$ 67,26 | R$ 100.890,00 |
| 7.6 | 11.02.040 | Impermeabil.emulsao asfaltica elastomerica monocomponente. aplicaçao 4 demãos inclus.tela estruturante | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 89,97 | R$ 89.970,00 |
| 7.7 | 00011621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.000,00 | R$ 55,11 | R$ 55.110,00 |
| 8 | FORMAS |  |  |  |  |  | R$ 64.025,00 |
| 8.1 | 03.01.001 | Formas de madeira macica | FDE | M2 | 500,00 | R$ 128,05 | R$ 64.025,00 |
| 9 | ESTRUTURAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  | R$ 192.498,00 |
| 9.1 | 03.05.010 | Pilar de madeira (passagem coberta) | FDE | UN | 300,00 | R$ 641,66 | R$ 192.498,00 |
| 10 | ALVENARIAS |  |  |  |  |  | R$ 1.396.342,00 |
| 10.1 | 04.01.003 | Alvenaria de tijolo de barro macico e=1 tijolo | FDE | M2 | 50,00 | R$ 240,57 | R$ 12.028,50 |
| 10.2 | 04.01.030 | Alvenaria de blocos de concreto e=9cm classe c | FDE | M2 | 50,00 | R$ 77,47 | R$ 3.873,50 |
| 10.3 | 04.01.033 | Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c | FDE | M2 | 400,00 | R$ 93,00 | R$ 37.200,00 |
| 10.4 | 04.01.034 | Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 cm classe c | FDE | M2 | 400,00 | R$ 113,62 | R$ 45.448,00 |
| 10.5 | 04.01.058 | Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 14 cm | FDE | M | 200,00 | R$ 43,98 | R$ 8.796,00 |
| 10.6 | 04.01.059 | Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 19 cm | FDE | M | 200,00 | R$ 48,79 | R$ 9.758,00 |
| 10.7 | 04.01.070 | Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom. 10 cm | FDE | M2 | 200,00 | R$ 84,32 | R$ 16.864,00 |
| 10.8 | 04.01.071 | Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom. 12.5 cm | FDE | M2 | 200,00 | R$ 94,64 | R$ 18.928,00 |
| 10.9 | 04.01.072 | Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom 15 cm | FDE | M2 | 200,00 | R$ 76,29 | R$ 15.258,00 |
| 10.10 | 04.01.073 | Alvenaria de tijolo ceramico furado (baiano) esp.nom. 20 cm | FDE | M2 | 100,00 | R$ 94,20 | R$ 9.420,00 |
| 10.11 | 04.02.015 | Elemento vazado de concreto tipo caixilho 40x40x20cm | FDE | M2 | 800,00 | R$ 682,55 | R$ 546.040,00 |
| 10.12 | 04.02.018 | Elemento vazado de bloco de concreto 19x19x39cm classe c | FDE | M2 | 800,00 | R$ 108,15 | R$ 86.520,00 |
| 10.13 | 04.02.020 | Elemento vazado de blocos ceramicos de vedacao | FDE | M2 | 800,00 | R$ 159,31 | R$ 127.448,00 |
| 10.14 | 16.06.065 | Andaime - fachada - aluguel mensal | FDE | M2 | 3.000,00 | R$ 22,44 | R$ 67.320,00 |
| 10.15 | 16.06.066 | Andaime - torre - aluguel mensal | FDE | M | 3.000,00 | R$ 28,87 | R$ 86.610,00 |
| 10.16 | 16.06.058 | Tapume h=225cm apoiado no terreno e pintura latex face externa com logotipo | FDE | M | 3.000,00 | R$ 101,61 | R$ 304.830,00 |
| 11 | DIVISORIAS - MUROS - PRATELEIRAS |  |  |  |  |  | R$ 4.084.629,75 |
| 11.1 | 16.01.008 | Fd-07 fecham divisa/bl concreto/rev chap grosso face ext h=185cm/sapat | FDE | M | 1.000,00 | R$ 574,69 | R$ 574.690,00 |
| 11.2 | 16.01.009 | Fd-08 fecham divisa/bl concreto/rev chap grosso face ext h=185cm/broca | FDE | M | 1.000,00 | R$ 673,86 | R$ 673.860,00 |
| 11.3 | 16.01.010 | Fd-10 fechamento para devisas/mouroes | FDE | M | 1.000,00 | R$ 69,04 | R$ 69.040,00 |
| 11.4 | 16.01.021 | Fd-21 fechamento de divisa com gradil eletrofundido / sapata (h=185cm) | FDE | M | 800,00 | R$ 898,80 | R$ 719.040,00 |
| 11.5 | 16.01.028 | Fd-23 fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) | FDE | M | 800,00 | R$ 982,93 | R$ 786.344,00 |
| 11.6 | 16.01.060 | Fd-29 fechamento divisa c/ elemento vazado / sapata (239x199cm) | FDE | M | 800,00 | R$ 934,82 | R$ 747.856,00 |
| 11.7 | 16.01.061 | Fd-30 fechamento divisa c/ elemento vazado / broca (239x199cm) | FDE | M | 50,00 | R$ 988,36 | R$ 49.418,00 |
| 11.8 | 16.01.067 | Fd-33 fechamento de divisa/bl.concreto/revest. chapisco grosso h=235cm/sapata | FDE | M | 100,00 | R$ 718,48 | R$ 71.848,00 |
| 11.9 | 16.01.068 | Fd-34 fechamento de divisa/bl. concreto/revest. chapisco grosso h=235cm/broca | FDE | M | 100,00 | R$ 825,97 | R$ 82.597,00 |
| 11.10 | 04.03.009 | Dv-07 divisória de granilite | FDE | M2 | 75,00 | R$ 195,37 | R$ 14.652,75 |
| 11.11 | 16.04.037 | Fq-04 alambrado com perfil e tela soldada-galvanizados | FDE | M2 | 500,00 | R$ 192,18 | R$ 96.090,00 |
| 11.12 | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 400,00 | R$ 166,08 | R$ 66.432,00 |
| 11.13 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 100,00 | R$ 957,78 | R$ 95.778,00 |
| 11.14 | 14.30.190 | Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado melamínico, com espessura de 3,5 cm | CDHU | M2 | 200,00 | R$ 184,92 | R$ 36.984,00 |
| 12 | SERVIÇOS EM ELEMENTOS DE MADEIRA |  |  |  |  |  | R$ 421.301,92 |
| 12.1 | 05.80.001 | Porta madeira compens lisa p/ pintura | FDE | M2 | 750,00 | R$ 184,18 | R$ 138.135,00 |
| 12.2 | 05.80.002 | Porta madeira compens lisa com visor | FDE | M2 | 80,00 | R$ 634,53 | R$ 50.762,40 |
| 12.3 | 05.80.020 | Batente de madeira para portas de 1 fl sem bandeira | FDE | CJ | 200,00 | R$ 252,61 | R$ 50.522,00 |
| 12.4 | 05.80.022 | Batente de madeira para porta de 2 fls sem bandeira | FDE | CJ | 25,00 | R$ 391,40 | R$ 9.785,00 |
| 12.5 | 05.80.037 | Guarnicao madeira de 5,0cm | FDE | M | 100,00 | R$ 11,61 | R$ 1.161,00 |
| 12.6 | 05.80.038 | Guarnicao madeira de 7,0cm | FDE | M | 1.500,00 | R$ 14,00 | R$ 21.000,00 |
| 12.7 | 05.80.039 | Guarnicao madeira de 10,0cm | FDE | M | 250,00 | R$ 20,21 | R$ 5.052,50 |
| 12.8 | 05.80.040 | Guarnicao madeira de 15,0cm | FDE | M | 75,00 | R$ 19,05 | R$ 1.428,75 |
| 12.9 | 05.80.071 | Fechadura completa, tipo gorge de embutir | FDE | JG | 300,00 | R$ 183,06 | R$ 54.918,00 |
| 12.10 | 05.80.072 | Fechadura compl tipo targeta de sobrepor c/visor "livre-ocupado" | FDE | JG | 50,00 | R$ 137,79 | R$ 6.889,50 |
| 12.11 | 05.80.073 | Fechadura de sobrepor cilindrica para portoes | FDE | UN | 200,00 | R$ 145,47 | R$ 29.094,00 |
| 12.12 | 05.80.080 | Dobradica de 3 1/2" x 3" cromado, com eixo e bola de latao | FDE | UN | 23,00 | R$ 45,44 | R$ 1.045,12 |
| 12.13 | 05.80.081 | Dobradica de 3 1/2" x 3" em aco laminado | FDE | UN | 150,00 | R$ 23,18 | R$ 3.477,00 |
| 12.14 | 05.80.082 | Dobradica ferro cromado com pino e bolas de ferro 3" x 2 1/2" | FDE | UN | 150,00 | R$ 38,05 | R$ 5.707,50 |
| 12.15 | 05.80.083 | Dobradica de 3" x 2 1/2" em aco laminado | FDE | UN | 900,00 | R$ 38,05 | R$ 34.245,00 |
| 12.16 | 05.80.085 | Fechadura tetra completa espelho redondo cromado | FDE | UN | 5,00 | R$ 129,43 | R$ 647,15 |
| 12.17 | 05.81.062 | Conjunto ferragem portas internas e externas 1 folha - com dobradiça de ferro polido | FDE | UN | 50,00 | R$ 148,64 | R$ 7.432,00 |
| 13 | SERVIÇOS EM ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES |  |  |  |  |  | R$ 1.176.427,54 |
| 13.1 | 06.02.020 | Porta de ferro (tipo pf-11) | FDE | M2 | 15,00 | R$ 1.591,85 | R$ 23.877,75 |
| 13.2 | 06.02.056 | Porta em chapa de ferro galvanizado tipo pf-15 | FDE | M2 | 8,00 | R$ 2.481,23 | R$ 19.849,84 |
| 13.3 | 06.02.088 | Portão de correr em gradil eletrofundido | FDE | M2 | 15,00 | R$ 1.117,12 | R$ 16.756,80 |
| 13.4 | 16.01.045 | Portão em gradil eletrofundido | FDE | M2 | 20,00 | R$ 1.018,92 | R$ 20.378,40 |
| 13.5 | 06.03.016 | Bp-01 barra antipanico simples | FDE | UN | 1,00 | R$ 607,96 | R$ 607,96 |
| 13.6 | 06.03.017 | Bp-02 barra antipanico dupla | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.223,70 | R$ 1.223,70 |
| 13.7 | 06.03.060 | Barra de apoio p/deficientes em inox escovado | FDE | CJ | 100,00 | R$ 775,99 | R$ 77.599,00 |
| 13.8 | 06.03.073 | Qe-41 tabela de basquete (somente trelica - fixacao parede/pilar) | FDE | UN | 4,00 | R$ 3.410,65 | R$ 13.642,60 |
| 13.9 | 06.03.074 | Qe-42 poste para rede de voleibol (fundacao direta) | FDE | PR | 4,00 | R$ 1.837,79 | R$ 7.351,16 |
| 13.10 | 06.03.077 | Qe-45 trave de futebol de salao (fundacao direta) | FDE | UN | 4,00 | R$ 1.788,62 | R$ 7.154,48 |
| 13.11 | 06.80.001 | Caixilho basculante em perfil de ferro | FDE | M2 | 50,00 | R$ 1.752,65 | R$ 87.632,50 |
| 13.12 | 06.80.003 | Caixilho fixo em perfil de ferro | FDE | M2 | 40,00 | R$ 1.813,44 | R$ 72.537,60 |
| 13.13 | 06.80.005 | Caixilho de correr em perfil de ferro | FDE | M2 | 15,00 | R$ 1.432,28 | R$ 21.484,20 |
| 13.14 | 06.80.009 | Caixilho maximar de ferro | FDE | M2 | 15,00 | R$ 1.512,25 | R$ 22.683,75 |
| 13.15 | 06.80.082 | Caixilho fixo em aluminio anodizado | FDE | M2 | 10,00 | R$ 983,16 | R$ 9.831,60 |
| 13.16 | 06.80.084 | Caixilho de correr em aluminio anodizado | FDE | M2 | 10,00 | R$ 379,63 | R$ 3.796,30 |
| 13.17 | 06.80.088 | Caixilho maximar em aluminio anodizado | FDE | M2 | 20,00 | R$ 1.478,96 | R$ 29.579,20 |
| 13.18 | 06.01.072 | Caixilhos de aluminio -basculantes | FDE | M2 | 20,00 | R$ 1.353,82 | R$ 27.076,40 |
| 13.19 | 06.01.075 | Caixilhos de aluminio -fixo | FDE | M2 | 20,00 | R$ 1.006,27 | R$ 20.125,40 |
| 13.20 | 06.03.018 | Tp-03 tela de proteção arame galvanizado ondulado - requadro de ferro | FDE | M2 | 50,00 | R$ 505,28 | R$ 25.264,00 |
| 13.21 | 06.80.050 | Ferro trabalhado (caixilho) | SP Educação | KG | 800,00 | R$ 236,01 | R$ 188.808,00 |
| 13.22 | 16.80.006 | Ferro trabalhado (gradil) | SP Educação | KG | 800,00 | R$ 139,56 | R$ 111.648,00 |
| 13.23 | 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | CDHU | M2 | 160,00 | R$ 559,96 | R$ 89.593,60 |
| 13.24 | E.10.000.027526 | Aplicação de tela ondulada de arame galvanizado, fio 10 BWG, malha 1´ artística | SP Obras | M2 | 110,00 | R$ 127,03 | R$ 13.973,30 |
| 13.25 | 22.06.350 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada | CDHU | M2 | 50,00 | R$ 1.063,02 | R$ 53.151,00 |
| 13.26 | 22.06.130 | Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica | CDHU | M2 | 50,00 | R$ 390,59 | R$ 19.529,50 |
| 13.27 | 22.06.240 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | CDHU | M2 | 50,00 | R$ 843,59 | R$ 42.179,50 |
| 13.28 | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | CDHU | M2 | 200,00 | R$ 745,46 | R$ 149.092,00 |
| 14 | COBERTURA |  |  |  |  |  | R$ 4.774.998,63 |
| 14.1 | 07.03.107 | Telha ceramica tipo plan | FDE | M2 | 500,00 | R$ 128,33 | R$ 64.165,00 |
| 14.2 | 07.03.110 | Telha ceramica tipo romana | FDE | M2 | 500,00 | R$ 59,27 | R$ 29.635,00 |
| 14.3 | 07.03.112 | Telha ceramica tipo colonial | FDE | M2 | 500,00 | R$ 98,81 | R$ 49.405,00 |
| 14.4 | 07.03.120 | Telha tecnologia crfs ondulada e=6mm | FDE | M2 | 6.000,00 | R$ 43,56 | R$ 261.360,00 |
| 14.5 | 07.03.121 | Telha tecnologia crfs ondulada e=8mm | FDE | M2 | 6.000,00 | R$ 65,04 | R$ 390.240,00 |
| 14.6 | 07.03.122 | Telha tecnologia crfs maxiplac h=125mm e=6mm | FDE | M2 | 500,00 | R$ 78,09 | R$ 39.045,00 |
| 14.7 | 07.03.123 | Telha tecnologia crfs maxiplac h=125mm e=8mm | FDE | M2 | 500,00 | R$ 110,12 | R$ 55.060,00 |
| 14.8 | 07.03.132 | Telha galvalume / aco galv acab. natural ondulada crfs e=0,65mm | FDE | M2 | 8.000,00 | R$ 98,62 | R$ 788.960,00 |
| 14.9 | 07.03.133 | Telha galvalume / aco galv acabamento.natural trapez h=40mm .e=0,65mm | FDE | M2 | 8.000,00 | R$ 98,62 | R$ 788.960,00 |
| 14.10 | 07.04.001 | Cumeeira e espigao embocados para telha ceramica | FDE | M | 200,00 | R$ 35,59 | R$ 7.118,00 |
| 14.11 | 07.04.041 | Cumeeira de aco natural perfil ondul ou trap e=0,65mm h ate 40mm | FDE | M | 225,00 | R$ 102,58 | R$ 23.080,50 |
| 14.12 | 07.80.001 | Ripas de 5 x 1,5 cm g1-c6 | FDE | M | 375,00 | R$ 7,62 | R$ 2.857,50 |
| 14.13 | 07.80.002 | Caibro de 5 x 6 cm g1-c6 | FDE | M | 75,00 | R$ 16,67 | R$ 1.250,25 |
| 14.14 | 07.80.003 | Tabua de 12 x 3 cm g1-c6 | FDE | M | 38,00 | R$ 25,44 | R$ 966,72 |
| 14.15 | 07.80.004 | Viga de madeira 6 x 12 cm g1-c6 | FDE | M | 38,00 | R$ 45,91 | R$ 1.744,58 |
| 14.16 | 07.80.005 | Viga de madeira 6 x 16 cm g1-c6 | FDE | M | 38,00 | R$ 62,69 | R$ 2.382,22 |
| 14.17 | 07.80.008 | Sarrafo aparelhado 10x2,5cm g1-c2 | FDE | ML | 75,00 | R$ 8,84 | R$ 663,00 |
| 14.18 | 07.80.019 | Parafuso para fixacao de telha ondulada crfs | FDE | UN | 3.000,00 | R$ 5,70 | R$ 17.100,00 |
| 14.19 | 07.80.020 | Parafuso ou gancho p/ fixacao telha crfs modulada | FDE | UN | 3.000,00 | R$ 6,27 | R$ 18.810,00 |
| 14.20 | 07.80.022 | Chapuz metálico ferro 2" x 1/4" encontro cumeeira/pendural inclusive parafusos | FDE | UN | 8,00 | R$ 252,33 | R$ 2.018,64 |
| 14.21 | 07.80.023 | Estribo/grampo ferro redondo 1/2" incluso chapa e porcas | FDE | UN | 8,00 | R$ 72,74 | R$ 581,92 |
| 14.22 | 07.02.004 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) | FDE | KG | 17.000,00 | R$ 26,02 | R$ 442.340,00 |
| 14.23 | F.13.000.025538 | Telha tipo Kalheta 44cm CRFS (3,0 x 0,472m) | CDHU | M2 | 800,00 | R$ 125,20 | R$ 100.160,00 |
| 14.24 | 27.02.050 | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm | CDHU | M2 | 2.000,00 | R$ 179,00 | R$ 358.000,00 |
| 14.25 | 27.02.011 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm | CDHU | M2 | 500,00 | R$ 518,56 | R$ 259.280,00 |
| 14.26 | 07.04.061 | Domo de acrilico com caixilho de aluminio | FDE | M2 | 20,00 | R$ 850,14 | R$ 17.002,80 |
| 14.27 | 07.03.135 | Telha galvalume / aco galv sanduiche e=30mm (pir) trapez h=40mm nas duas faces e= 0,50mm com pint faces aparentes | FDE | M2 | 4.000,00 | R$ 227,86 | R$ 911.440,00 |
| 14.28 | 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | CDHU | M2 | 350,00 | R$ 94,15 | R$ 32.952,50 |
| 14.29 | 07.80.035 | Limpeza de telhado inclusive remoção do material recolhido | FDE | M2 | 13.000,00 | R$ 8,34 | R$ 108.420,00 |
| 15 | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  |  | R$ 4.202.633,65 |
| 15.1 | 07.04.100 | Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 300mm | FDE | M | 1.500,00 | R$ 60,66 | R$ 90.990,00 |
| 15.2 | 07.04.101 | Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 400mm | FDE | M | 1.500,00 | R$ 59,99 | R$ 89.985,00 |
| 15.3 | 07.04.102 | Rufo liso de aco galv natural e=0,65mm corte ate 600mm | FDE | M | 1.500,00 | R$ 74,60 | R$ 111.900,00 |
| 15.4 | 07.04.112 | Rufo dentado aco galv natural e=0,65mm corte ate 300mm | FDE | M | 1.500,00 | R$ 62,83 | R$ 94.245,00 |
| 15.5 | 07.04.113 | Rufo dentado aco galv natural e=0,65mm corte ate 400mm | FDE | M | 1.500,00 | R$ 67,29 | R$ 100.935,00 |
| 15.6 | 07.04.114 | Rufo dentado aco galv natural e=0,65mm corte ate 600mm | FDE | M | 1.500,00 | R$ 78,36 | R$ 117.540,00 |
| 15.7 | 07.04.131 | Rufo p/ telha tecnologia crfs ondulada | FDE | M | 250,00 | R$ 59,57 | R$ 14.892,50 |
| 15.8 | 07.80.058 | Rufo para telha tecnologia crfs trapezoidal 90cm | FDE | M | 250,00 | R$ 51,30 | R$ 12.825,00 |
| 15.9 | 08.11.052 | Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 75 incl conexões | FDE | M | 500,00 | R$ 67,65 | R$ 33.825,00 |
| 15.10 | 08.11.053 | Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 100 incl conexões | FDE | M | 500,00 | R$ 87,85 | R$ 43.925,00 |
| 15.11 | 08.11.054 | Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 150 incl conexões | FDE | M | 500,00 | R$ 133,08 | R$ 66.540,00 |
| 15.12 | 08.12.001 | Condutor em chapa galvanizada n 24 desenv. 0,25m | FDE | M | 60,00 | R$ 71,60 | R$ 4.296,00 |
| 15.13 | 08.12.002 | Condutor em chapa galvanizada n 26 desenv. 0,25m | FDE | M | 60,00 | R$ 65,02 | R$ 3.901,20 |
| 15.14 | 08.12.003 | Condutor de chapa galvanizada n 24 - desenvolvimento de 0,33 m | FDE | M | 60,00 | R$ 83,69 | R$ 5.021,40 |
| 15.15 | 08.12.004 | Condutor de chapa galvanizada n 26 - desenvolvimento de 0,33 m | FDE | M | 60,00 | R$ 69,80 | R$ 4.188,00 |
| 15.16 | 08.12.007 | Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 3" | FDE | UN | 150,00 | R$ 74,36 | R$ 11.154,00 |
| 15.17 | 08.12.008 | Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 4" | FDE | UN | 150,00 | R$ 79,25 | R$ 11.887,50 |
| 15.18 | 08.12.015 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 0,33m | FDE | M | 2.250,00 | R$ 108,39 | R$ 243.877,50 |
| 15.19 | 08.12.016 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 0,50m | FDE | M | 2.250,00 | R$ 149,18 | R$ 335.655,00 |
| 15.20 | 08.12.017 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 1,00m | FDE | M | 2.250,00 | R$ 229,42 | R$ 516.195,00 |
| 15.21 | 08.12.021 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 26 - corte 0.33m | FDE | M | 2.250,00 | R$ 96,81 | R$ 217.822,50 |
| 15.22 | 08.12.022 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 26 - corte 0,50m | FDE | M | 2.250,00 | R$ 130,17 | R$ 292.882,50 |
| 15.23 | 08.12.023 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 26 - corte 1,00m | FDE | M | 2.250,00 | R$ 204,53 | R$ 460.192,50 |
| 15.24 | 08.12.031 | Rufo em chapa galvanizada n 24 - corte 0,16 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 44,92 | R$ 67.380,00 |
| 15.25 | 08.12.032 | Rufo em chapa galvanizada n 24 - corte 0,25 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 59,57 | R$ 89.355,00 |
| 15.26 | 08.12.033 | Rufo em chapa galvanizada n 24 - corte 0,33 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 71,04 | R$ 106.560,00 |
| 15.27 | 08.12.034 | Rufo em chapa galvanizada n 24 - corte 0,50 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 100,85 | R$ 151.275,00 |
| 15.28 | 08.12.035 | Rufo em chapa galvanizada n 24 - corte 1,00 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 181,07 | R$ 271.605,00 |
| 15.29 | 08.12.038 | Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,16 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 41,37 | R$ 62.055,00 |
| 15.30 | 08.12.039 | Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,25 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 50,09 | R$ 75.135,00 |
| 15.31 | 08.12.040 | Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,33 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 58,43 | R$ 87.645,00 |
| 15.32 | 08.12.041 | Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,50 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 83,99 | R$ 125.985,00 |
| 15.33 | 08.12.042 | Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 1,00 m | FDE | M | 1.500,00 | R$ 142,48 | R$ 213.720,00 |
| 15.34 | 08.12.065 | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 75mm (3") | FDE | UN | 15,00 | R$ 12,04 | R$ 180,60 |
| 15.35 | 08.12.066 | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 100mm (4") | FDE | UN | 15,00 | R$ 15,92 | R$ 238,80 |
| 15.36 | 08.12.067 | Grelha hemisferica de ferro fundido dn 150mm (6") | FDE | UN | 15,00 | R$ 32,26 | R$ 483,90 |
| 15.37 | 08.82.055 | Limpeza simples em calhas metalicas | FDE | M | 3.500,00 | R$ 3,75 | R$ 13.125,00 |
| 15.38 | 08.82.050 | Desentupimento de ramais de esgoto | FDE | M | 750,00 | R$ 11,56 | R$ 8.670,00 |
| 15.39 | 08.82.060 | Limpeza de canaletas de águas pluviais | FDE | M | 750,00 | R$ 5,22 | R$ 3.915,00 |
| 15.40 | 08.82.061 | Solda e rebitagem em calhas de chapa galvanizada | FDE | M | 75,00 | R$ 86,95 | R$ 6.521,25 |
| 15.41 | 08.82.062 | Solda em chapa galvanizada | FDE | M | 75,00 | R$ 79,58 | R$ 5.968,50 |
| 15.42 | 08.82.056 | Limpeza simples em lajes/calhas de concreto | FDE | M2 | 3.000,00 | R$ 9,38 | R$ 28.140,00 |
| 16 | FORROS |  |  |  |  |  | R$ 3.466.237,00 |
| 16.1 | 10.01.049 | Aplicação de forro de gesso acartonado incl estrutura | SP Educação | M2 | 21.000,00 | R$ 152,81 | R$ 3.209.010,00 |
| 16.2 | 10.01.074 | Forro placa mineral nrc 0,65 sahara incl.perfis fornec/inst. | FDE | M2 | 100,00 | R$ 213,52 | R$ 21.352,00 |
| 16.3 | 10.01.082 | Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm | FDE | M2 | 3.000,00 | R$ 38,50 | R$ 115.500,00 |
| 16.4 | 10.01.083 | Estrutura metálica tubular 20x20 galv. e=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc | FDE | M2 | 2.500,00 | R$ 48,15 | R$ 120.375,00 |
| 17 | JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  |  |  | R$ 41.595,25 |
| 17.1 | 11.04.003 | Juntas de dilatacao fugenbanb elastico perfil 0-22 | FDE | M | 175,00 | R$ 118,81 | R$ 20.791,75 |
| 17.2 | 11.04.010 | Mangueira plastica flexivel para junta de dilatacao | FDE | M | 175,00 | R$ 14,03 | R$ 2.455,25 |
| 17.3 | 11.04.012 | Isopor para suporte de mastique | FDE | M | 175,00 | R$ 7,65 | R$ 1.338,75 |
| 17.4 | 11.04.030 | Cantoneira de abas iguais 1"x1/8" aluminio | FDE | M | 175,00 | R$ 52,44 | R$ 9.177,00 |
| 17.5 | 11.04.041 | Selante de poliuretano p/juntas movimentacao/dessolidarizacao quadro | FDE | M | 250,00 | R$ 31,33 | R$ 7.832,50 |
| 18 | REVESTIMENTO PARA TETO |  |  |  |  |  | R$ 5.919,00 |
| 18.1 | 12.01.001 | Chapisco | FDE | M2 | 100,00 | R$ 13,20 | R$ 1.320,00 |
| 18.2 | 12.01.006 | Emboco desempenado | FDE | M2 | 100,00 | R$ 45,99 | R$ 4.599,00 |
| 19 | REVESTIMENTO PARA PAREDE |  |  |  |  |  | R$ 1.371.172,50 |
| 19.1 | 12.02.002 | Chapisco | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 7,31 | R$ 7.310,00 |
| 19.2 | 12.02.005 | Emboco | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 37,85 | R$ 37.850,00 |
| 19.3 | 12.02.006 | Emboco desempenado | FDE | M2 | 500,00 | R$ 46,17 | R$ 23.085,00 |
| 19.4 | 12.02.007 | Reboco | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 27,89 | R$ 27.890,00 |
| 19.5 | 12.02.009 | Revestimento com gesso | FDE | M2 | 250,00 | R$ 22,85 | R$ 5.712,50 |
| 19.6 | 12.02.036 | Revestimento com azulejos retificados lisos branco brilhante | FDE | M2 | 1.000,00 | R$ 101,99 | R$ 101.990,00 |
| 19.7 | 12.04.050 | Ceramica esmaltada 10x10cm - branco,areia,bege,ocre,cinza | FDE | M2 | 250,00 | R$ 150,56 | R$ 37.640,00 |
| 19.8 | 12.04.024 | Revestimento com pastilhas esmaltadas 5,0x 5,0 cm | FDE | M2 | 50,00 | R$ 209,17 | R$ 10.458,50 |
| 19.9 | 12.02.043 | Perfil sextavado em aluminio para azulejo | FDE | M | 50,00 | R$ 12,40 | R$ 620,00 |
| 19.10 | 12.02.044 | Perfil cantoneira em aluminio para reboco | FDE | M | 50,00 | R$ 29,05 | R$ 1.452,50 |
| 19.11 | 12.80.051 | Cantoneira de abas iguais 1"x1/8" aluminio | FDE | M | 50,00 | R$ 48,28 | R$ 2.414,00 |
| 19.12 | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 35.000,00 | R$ 31,85 | R$ 1.114.750,00 |
| 20 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  |  | R$ 2.226.640,35 |
| 20.1 | 13.02.004 | Cimentado desempenado e alisado c/ corante e=3,5cm incl arg reg | FDE | M2 | 300,00 | R$ 71,64 | R$ 21.492,00 |
| 20.2 | 13.02.006 | Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm | FDE | M2 | 300,00 | R$ 72,14 | R$ 21.642,00 |
| 20.3 | 13.02.019 | Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil de alerta | FDE | M2 | 300,00 | R$ 139,30 | R$ 41.790,00 |
| 20.4 | 13.02.020 | Ladrilho hidraulico 25x25 e=2cm - piso tatil direcional | FDE | M2 | 300,00 | R$ 139,21 | R$ 41.763,00 |
| 20.5 | 13.02.023 | Borracha colada - piso tatil direcional | FDE | M2 | 100,00 | R$ 219,08 | R$ 21.908,00 |
| 20.6 | 13.02.024 | Borracha assentada c/ argamassa - piso tatil direcional | FDE | M2 | 75,00 | R$ 416,55 | R$ 31.241,25 |
| 20.7 | 13.02.032 | Faixa antiderrapante a base de resina epóxica e areia quartzosa l=4cm | FDE | M | 75,00 | R$ 16,52 | R$ 1.239,00 |
| 20.8 | 13.02.061 | Piso de borracha sint pastilhada cor preta esp 7mm fixavel c/argamassa | FDE | M2 | 100,00 | R$ 315,56 | R$ 31.556,00 |
| 20.9 | 13.02.080 | Piso viniílico em manta com tratamento superfície com pur larg.de 2,00m e=2mm incluso rodapé curvo h= 5cm fornec e instalado. | FDE | M2 | 250,00 | R$ 276,76 | R$ 69.190,00 |
| 20.10 | 13.01.017 | Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 esp=2,50cm | FDE | M2 | 6.000,00 | R$ 32,96 | R$ 197.760,00 |
| 20.11 | 13.02.100 | Ceramica esmalt.antider. absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche | FDE | M2 | 3.000,00 | R$ 85,91 | R$ 257.730,00 |
| 20.12 | 16.02.040 | Pavimentacao articulada bloco concreto intertravado e=6cm 35 mpa cor natural sobre base areia grossa | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 152,26 | R$ 304.520,00 |
| 20.13 | 16.02.014 | Pavimentaçao de concreto para piso permeavel drenante (grama) | FDE | M2 | 100,00 | R$ 147,81 | R$ 14.781,00 |
| 20.14 | 17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | CDHU | M2 | 350,00 | R$ 257,80 | R$ 90.230,00 |
| 20.15 | 13.04.026 | Degraus de granilite moldados no local | FDE | M | 50,00 | R$ 220,77 | R$ 11.038,50 |
| 20.16 | 17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | CDHU | M | 300,00 | R$ 121,29 | R$ 36.387,00 |
| 20.17 | 16.48.004 | Polimento do estuque, lixamento manual | FDE | M2 | 100,00 | R$ 6,79 | R$ 679,00 |
| 20.18 | 16.48.003 | Aplicacao manual de estuque e preparo de pasta | FDE | M2 | 100,00 | R$ 19,31 | R$ 1.931,00 |
| 20.19 | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 30,00 | R$ 426,72 | R$ 12.801,60 |
| 20.20 | 36178 | APLICAÇÃO DE PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN | 100,00 | R$ 78,02 | R$ 7.802,00 |
| 20.21 | 00000679 | Aplicação de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm, resistência de 35 mpa (nbr 9781), cor natural | SINAPI | M2 | 1.000,00 | R$ 147,88 | R$ 147.880,00 |
| 20.22 | 30.06.124 | Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate | CDHU | UN | 20,00 | R$ 210,36 | R$ 4.207,20 |
| 20.23 | 30.04.020 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | CDHU | M2 | 20,00 | R$ 194,89 | R$ 3.897,80 |
| 20.24 | 101734 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 350,00 | R$ 410,99 | R$ 143.846,50 |
| 20.25 | 13.80.018 | Reparo completo em granilite-raspagem/estucamento/polimento | FDE | M2 | 1.500,00 | R$ 48,14 | R$ 72.210,00 |
| 20.26 | 20471 | APLICAÇÃO DE PISO FLEXÍVEL ESPORTIVO PORTÁTIL EXTERNO, 304MM X 304 MM, ESP=14MM, INJETADO EM PLACAS MODULARES INTERCAMBIÁVEIS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COM ADITIVOS ANTIOXIDANTE (AO) E ULTRAVIOLETA (UV) E SISTEMA DE AMORTECIMENTO ATRAVÉS DE PINO DE BORRACHA TPE | PRÓPRIA | M2 | 250,00 | R$ 493,91 | R$ 123.477,50 |
| 20.27 | 05.044.000 (I) | PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA | SIURB | M2 | 2.000,00 | R$ 256,82 | R$ 513.640,00 |
| 21 | REVESTIMENTOS DE DEGRAUS |  |  |  |  |  | R$ 9.038,65 |
| 21.1 | 13.04.004 | Degrau de concreto liso | FDE | M | 20,00 | R$ 125,42 | R$ 2.508,40 |
| 21.2 | 13.04.040 | Degraus de chapa vinilica espess 2 mm | FDE | M | 15,00 | R$ 178,43 | R$ 2.676,45 |
| 21.3 | 13.04.050 | Degrau de borracha sintetica cor preta c/testeira fixavel c/arg | FDE | M | 15,00 | R$ 256,92 | R$ 3.853,80 |
| 22 | REVESTIMENTOS DE RODAPÉS |  |  |  |  |  | R$ 26.695,80 |
| 22.1 | 13.05.003 | Rodape de cimentado de 15 cm | FDE | M | 60,00 | R$ 25,70 | R$ 1.542,00 |
| 22.2 | 13.05.022 | Rodape porcelanato esmaltado 7cm | FDE | M | 1.000,00 | R$ 22,71 | R$ 22.710,00 |
| 22.3 | 13.05.069 | Rodape vinilico de 7 cm simples | FDE | M | 60,00 | R$ 40,73 | R$ 2.443,80 |
| 23 | PINTURA - PAREDES/PISOS |  |  |  |  |  | R$ 11.761.955,00 |
| 23.1 | 15.02.003 | Massa niveladora para interior | FDE | M2 | 75.000,00 | R$ 25,99 | R$ 1.949.250,00 |
| 23.2 | 15.04.007 | Massa niveladora para exterior | FDE | M2 | 40.000,00 | R$ 26,85 | R$ 1.074.000,00 |
| 23.3 | 15.02.025 | Tinta latex standard | FDE | M2 | 145.000,00 | R$ 35,31 | R$ 5.119.950,00 |
| 23.4 | 15.02.080 | Tinta latex para piso | FDE | M2 | 28.000,00 | R$ 27,70 | R$ 775.600,00 |
| 23.5 | 12.04.019 | Revestimento texturizado acrilico branco e pintura acrilica | FDE | M2 | 3.500,00 | R$ 40,87 | R$ 143.045,00 |
| 23.6 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 2.000,00 | R$ 72,69 | R$ 145.380,00 |
| 23.7 | 15.04.015 | Esmalte em superficie rebocada sem massa niveladora | FDE | M2 | 95.000,00 | R$ 26,61 | R$ 2.527.950,00 |
| 23.8 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 2.000,00 | R$ 13,39 | R$ 26.780,00 |
| 24 | PINTURA - ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  | R$ 688.290,00 |
| 24.1 | 15.01.014 | Aplicaçao de imunizante cupinicida em madeira. | FDE | M2 | 5.000,00 | R$ 14,61 | R$ 73.050,00 |
| 24.2 | 15.03.012 | Envernizamento em esquadrias de madeira | FDE | M2 | 5.000,00 | R$ 27,41 | R$ 137.050,00 |
| 24.3 | 15.03.002 | Massa niveladora a base de agua em esquadrias de madeira | FDE | M2 | 2.000,00 | R$ 26,72 | R$ 53.440,00 |
| 24.4 | 15.03.006 | Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira | FDE | M2 | 3.000,00 | R$ 36,40 | R$ 109.200,00 |
| 24.5 | 15.03.011 | Esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira | FDE | M2 | 5.000,00 | R$ 63,11 | R$ 315.550,00 |
| 25 | PINTURA - ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |  | R$ 608.515,00 |
| 25.1 | 15.03.035 | Fundo anti-oxidante em esquadrias | FDE | M2 | 8.500,00 | R$ 37,98 | R$ 322.830,00 |
| 25.2 | 15.03.021 | Esmalte em esquadrias de ferro | FDE | M2 | 8.500,00 | R$ 33,61 | R$ 285.685,00 |
| 26 | PINTURA - DIVERSOS |  |  |  |  |  | R$ 61.114,60 |
| 26.1 | 15.04.080 | Pintura de quadras esp-linhas demarcatorias (600m2) | FDE | UN | 20,00 | R$ 1.375,13 | R$ 27.502,60 |
| 26.2 | 15.04.081 | Pintura de linhas demarcatorias de quadra de esportes | FDE | M | 700,00 | R$ 2,28 | R$ 1.596,00 |
| 26.3 | 15.04.013 | Hidrofugo a base de silicone | FDE | M2 | 150,00 | R$ 48,71 | R$ 7.306,50 |
| 26.4 | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | CDHU | M2 | 100,00 | R$ 145,68 | R$ 14.568,00 |
| 26.5 | 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | CDHU | M | 150,00 | R$ 67,61 | R$ 10.141,50 |
| 27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  | R$ 1.232.596,95 |
| 27.1 | 16.05.036 | Canaleta de concreto 1/2 cana dn 30cm p/ aguas pluviais | FDE | M | 100,00 | R$ 66,02 | R$ 6.602,00 |
| 27.2 | 16.05.037 | Canaleta de concreto 1/2 cana dn 40cm p/ aguas pluviais | FDE | M | 50,00 | R$ 86,35 | R$ 4.317,50 |
| 27.3 | 16.05.038 | Canaleta de concreto 1/2 cana dn 50cm p/ aguas pluviais | FDE | M | 50,00 | R$ 111,35 | R$ 5.567,50 |
| 27.4 | 16.05.039 | Canaleta de concreto 1/2 cana dn 60cm p/ aguas pluviais | FDE | M | 50,00 | R$ 148,81 | R$ 7.440,50 |
| 27.5 | 16.05.031 | Ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) | FDE | M | 100,00 | R$ 167,80 | R$ 16.780,00 |
| 27.6 | 16.05.032 | Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | FDE | M | 100,00 | R$ 174,75 | R$ 17.475,00 |
| 27.7 | 16.05.043 | Tc-06 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (20cm) | FDE | M | 100,00 | R$ 603,50 | R$ 60.350,00 |
| 27.8 | 16.05.044 | Tc-07 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (25cm) | FDE | M | 50,00 | R$ 676,44 | R$ 33.822,00 |
| 27.9 | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | FDE | M | 100,00 | R$ 781,37 | R$ 78.137,00 |
| 27.10 | 16.05.076 | Grelha ferro perf. - 1,00x0,40 m | FDE | UN | 50,00 | R$ 750,59 | R$ 37.529,50 |
| 27.11 | 16.05.077 | Grelha ferro perf. 1,00x0,50 m | FDE | UN | 50,00 | R$ 841,42 | R$ 42.071,00 |
| 27.12 | 16.13.007 | Escoramento pontaletado | FDE | M2 | 75,00 | R$ 101,20 | R$ 7.590,00 |
| 27.13 | 16.35.022 | Preparacao do substrato por apicoamento manual da superficie | FDE | M2 | 225,00 | R$ 52,12 | R$ 11.727,00 |
| 27.14 | 16.37.002 | Reparos superf argam bicomp cimento c/polímero acrilico (1,0<esp<5,0cm) | FDE | M2 | 100,00 | R$ 565,65 | R$ 56.565,00 |
| 27.15 | 16.42.001 | Reparo estrutural por injecao resina base epoxi em fissuras 0,3a9,0mm | FDE | M | 100,00 | R$ 422,89 | R$ 42.289,00 |
| 27.16 | 16.42.002 | Reparo estrutural c/aplicacao de graute base epoxi trincas de 10a40mm | FDE | M | 100,00 | R$ 178,38 | R$ 17.838,00 |
| 27.17 | 16.42.003 | Reparo estr vigas lajes pilares c/aplic graute base epoxi vaos 35a70mm | FDE | M | 100,00 | R$ 246,74 | R$ 24.674,00 |
| 27.18 | 16.47.002 | Preparacao de ponte de aderencia com adesivo base epoxi | FDE | M2 | 50,00 | R$ 97,09 | R$ 4.854,50 |
| 27.19 | 16.80.015 | Isolamento com lona preta | FDE | M2 | 5.000,00 | R$ 4,62 | R$ 23.100,00 |
| 27.20 | 3.50.38 | APLICAÇÃO DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM | SP Educação | M2 | 50,00 | R$ 851,14 | R$ 42.557,00 |
| 27.21 | 3.10.29 | APLICAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA ARAME GALV C/REQUADRO | SP Educação | M2 | 100,00 | R$ 394,02 | R$ 39.402,00 |
| 27.22 | 06.03.069 | Qe-36 Instalação de rede de proteção para quadras de esportes | SP Educação | M2 | 600,00 | R$ 37,16 | R$ 22.296,00 |
| 27.23 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | CDHU | M2 | 30,00 | R$ 561,88 | R$ 16.856,40 |
| 27.24 | 14.02.001 | Ep-01 espelho | FDE | UN | 15,00 | R$ 480,33 | R$ 7.204,95 |
| 27.25 | 16.05.041 | Tc-04 tampa de concreto p/ canaleta ap (25cm) | FDE | M | 250,00 | R$ 185,88 | R$ 46.470,00 |
| 27.26 | 16.80.007 | Pingadeira para muros de alvenaria | FDE | M | 300,00 | R$ 97,44 | R$ 29.232,00 |
| 27.27 | 16.11.020 | Limpeza de fachada por hidrojateamento | FDE | M2 | 15.000,00 | R$ 8,55 | R$ 128.250,00 |
| 27.28 | 16.03.006 | Grama sao carlos em placas | FDE | M2 | 4.000,00 | R$ 22,00 | R$ 88.000,00 |
| 27.29 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | CDHU | M3 | 500,00 | R$ 228,84 | R$ 114.420,00 |
| 27.30 | 08.02.005 | Ag-08 abrigo para gas com 2 bujoes de 13 kg | FDE | UN | 5,00 | R$ 2.737,43 | R$ 13.687,15 |
| 27.31 | 08.02.001 | Ag-04 abrigo para gas com 2 cilindros de 45 kg | FDE | UN | 2,00 | R$ 8.703,95 | R$ 17.407,90 |
| 27.32 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | CDHU | UN | 20,00 | R$ 12,67 | R$ 253,40 |
| 27.33 | 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | CDHU | UN | 20,00 | R$ 11,79 | R$ 235,80 |
| 27.34 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | CDHU | UN | 20,00 | R$ 35,65 | R$ 713,00 |
| 27.35 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | CDHU | UN | 20,00 | R$ 835,63 | R$ 16.712,60 |
| 27.36 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | CDHU | UN | 20,00 | R$ 496,51 | R$ 9.930,20 |
| 27.37 | 30.06.132 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | CDHU | UN | 20,00 | R$ 28,88 | R$ 577,60 |
| 27.38 | 34.20.380 | Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ | CDHU | UN | 20,00 | R$ 551,68 | R$ 11.033,60 |
| 27.39 | 3.67.02 | Instalação de mastro p/bandeira de aço 10m - completo (mb-03) | SP Educação | UN | 3,00 | R$ 2.807,12 | R$ 8.421,36 |
| 27.40 | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | SINAPI | M2 | 25,00 | R$ 298,14 | R$ 7.453,50 |
| 27.41 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CDHU | CJ | 13,00 | R$ 290,23 | R$ 3.772,99 |
| 27.42 | 07.05.010 | Vedacao lateral de cobertura com tela de nylon | FDE | M2 | 500,00 | R$ 192,76 | R$ 96.380,00 |
| 27.43 | 16.03.001 | Corte de mato e grama - roçagem mecanizada | FDE | M2 | 5.000,00 | R$ 1,05 | R$ 5.250,00 |
| 27.44 | 84520 | TELA TAPUME - EM POLIETILENO ESTIRADO P/ DEMARCAÇÃO DE OBRA COR LARANJA - ROLO DE 1,20M LARG. X 50M COMPRIMENTO | SIURB | M2 | 5.000,00 | R$ 1,47 | R$ 7.350,00 |
| 28 | VIDROS |  |  |  |  |  | R$ 76.164,70 |
| 28.1 | 14.01.002 | Vidro liso comum incolor de 3mm | FDE | M2 | 60,00 | R$ 96,74 | R$ 5.804,40 |
| 28.2 | 14.01.004 | Vidro liso comum incolor de 4mm | FDE | M2 | 200,00 | R$ 139,86 | R$ 27.972,00 |
| 28.3 | 14.01.006 | Vidro liso comum incolor de 5mm | FDE | M2 | 30,00 | R$ 159,16 | R$ 4.774,80 |
| 28.4 | 14.01.008 | Vidro liso comum incolor de 6mm | FDE | M2 | 30,00 | R$ 169,53 | R$ 5.085,90 |
| 28.5 | 14.01.035 | Vidro impresso incolor (e=4mm) | FDE | M2 | 30,00 | R$ 172,87 | R$ 5.186,10 |
| 28.6 | 26.03.070 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | CDHU | M2 | 20,00 | R$ 416,12 | R$ 8.322,40 |
| 28.7 | 26.04.010 | Aplicação de espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | SP Obras | M2 | 30,00 | R$ 633,97 | R$ 19.019,10 |
| 29 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  | R$ 2.738.132,82 |
| 29.1 | 09.04.050 | Placa de acrilico transparente esp=5mm protecao a contato acidental | FDE | M2 | 8,00 | R$ 285,98 | R$ 2.287,84 |
| 29.2 | 09.03.047 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 32mm - incl conexoes | FDE | M | 25,00 | R$ 37,69 | R$ 942,25 |
| 29.3 | 09.03.048 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 40mm - incl conexoes | FDE | M | 8,00 | R$ 47,81 | R$ 382,48 |
| 29.4 | 09.02.064 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 25mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.391,09 | R$ 1.391,09 |
| 29.5 | 09.02.066 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 50mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 2.071,66 | R$ 2.071,66 |
| 29.6 | 09.02.074 | Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 25mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.585,58 | R$ 1.585,58 |
| 29.7 | 09.02.075 | Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 35mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.893,14 | R$ 1.893,14 |
| 29.8 | 09.02.076 | Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 50mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 2.458,31 | R$ 2.458,31 |
| 29.9 | 09.02.105 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x225a | FDE | UN | 10,00 | R$ 334,98 | R$ 3.349,80 |
| 29.10 | 09.03.006 | Cabo de 35 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 3.000,00 | R$ 47,95 | R$ 143.850,00 |
| 29.11 | 09.03.017 | Cabo flexivel de cobre 1,0 kv secao 4 mm2 (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 15.000,00 | R$ 7,04 | R$ 105.600,00 |
| 29.12 | 09.03.018 | Cabo flexivel de cobre 1,0 kv secao 6 mm2 (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 15.000,00 | R$ 10,69 | R$ 160.350,00 |
| 29.13 | 09.03.020 | Cabo flexivel de cobre 1,0 kv secao 16 mm2 (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 3.000,00 | R$ 27,99 | R$ 83.970,00 |
| 29.14 | 09.02.047 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x300a | FDE | UN | 10,00 | R$ 2.643,84 | R$ 26.438,40 |
| 29.15 | 09.02.089 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x60a a 3x100a | FDE | UN | 10,00 | R$ 144,69 | R$ 1.446,90 |
| 29.16 | 09.03.005 | Cabo de 25 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 3.000,00 | R$ 33,17 | R$ 99.510,00 |
| 29.17 | 09.03.051 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 75mm - incl conexoes | FDE | M | 30,00 | R$ 80,52 | R$ 2.415,60 |
| 29.18 | 09.05.069 | Interruptor tipo automático de bóia | FDE | UN | 10,00 | R$ 91,22 | R$ 912,20 |
| 29.19 | 09.04.076 | Quadro geral - cabo de cobre nu de 10 mm2 | FDE | M | 30,00 | R$ 12,81 | R$ 384,30 |
| 29.20 | 09.05.042 | Quadro distribuicao, disj. geral 30a p/ 4 a 8 disjs. | FDE | UN | 5,00 | R$ 323,00 | R$ 1.615,00 |
| 29.21 | 09.05.045 | Quadro distribuicao, disj. geral 50a p/ 10 a 12 disjs. | FDE | UN | 5,00 | R$ 380,64 | R$ 1.903,20 |
| 29.22 | 09.05.047 | Quadro distribuicao, disj. geral 60a p/ 14 a 20 disjs. | FDE | UN | 5,00 | R$ 542,54 | R$ 2.712,70 |
| 29.23 | 09.05.051 | Quadro distribuicao, disj. geral 80a p/ 22 a 26 disjs. | FDE | UN | 5,00 | R$ 609,32 | R$ 3.046,60 |
| 29.24 | 09.05.062 | Barramento de 30a p/quadros de distribuição | FDE | M | 10,00 | R$ 15,47 | R$ 154,70 |
| 29.25 | 09.82.029 | Terminal ou conector de pressao para cabo 50mm | FDE | UN | 10,00 | R$ 34,81 | R$ 348,10 |
| 29.26 | 09.50.037 | Remocao cinta fixacao de eletroduto ou sela p/cruzeta mad em poste | FDE | UN | 5,00 | R$ 10,43 | R$ 52,15 |
| 29.27 | 09.50.039 | Remocao de caixas de medicao ou caixas p/ transf. de corrente | FDE | UN | 5,00 | R$ 54,38 | R$ 271,90 |
| 29.28 | 09.60.012 | Retirada de terminal ou conector para vergalhao de cobre | FDE | UN | 30,00 | R$ 4,17 | R$ 125,10 |
| 29.29 | 09.62.020 | Retirada de cabo aparente acima de 16 mm2 | FDE | M | 1.000,00 | R$ 5,55 | R$ 5.550,00 |
| 29.30 | 09.82.030 | Terminal ou conector de pressao para cabo 70mm | FDE | UN | 5,00 | R$ 34,89 | R$ 174,45 |
| 29.31 | 09.82.031 | Terminal ou conector de pressao para cabo 95mm | FDE | UN | 5,00 | R$ 41,83 | R$ 209,15 |
| 29.32 | 09.82.032 | Terminal ou conector de pressao para cabo 120mm | FDE | UN | 5,00 | R$ 56,18 | R$ 280,90 |
| 29.33 | 09.82.033 | Terminal ou conector de pressao para cabo 150mm | FDE | UN | 5,00 | R$ 57,33 | R$ 286,65 |
| 29.34 | 09.82.034 | Terminal ou conector de pressao para cabo 185mm | FDE | UN | 5,00 | R$ 66,58 | R$ 332,90 |
| 29.35 | 09.83.063 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x200a | FDE | UN | 10,00 | R$ 559,51 | R$ 5.595,10 |
| 29.36 | 09.83.065 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x10a a 3x50a | FDE | UN | 30,00 | R$ 107,83 | R$ 3.234,90 |
| 29.37 | 09.83.067 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x400a | FDE | UN | 10,00 | R$ 1.485,43 | R$ 14.854,30 |
| 29.38 | 09.83.079 | Contactor tripolar ate 16a para qd.comando bomba recalque | FDE | UN | 5,00 | R$ 388,27 | R$ 1.941,35 |
| 29.39 | 09.84.020 | Espelho de 4'x2' | FDE | UN | 50,00 | R$ 6,99 | R$ 349,50 |
| 29.40 | 09.84.035 | Plafon de aluminio de sobrepor - boca 10 para globo tipo brasil | FDE | UN | 30,00 | R$ 22,77 | R$ 683,10 |
| 29.41 | 09.84.055 | Porta lamp rosca e-27,porcel.c/flange fix.p/prato fix.p/rosca 3/8" gas | FDE | UN | 30,00 | R$ 33,37 | R$ 1.001,10 |
| 29.42 | 09.84.075 | Reator simples p/vapor sodio afp 150w 220v cap/ign | FDE | UN | 30,00 | R$ 146,41 | R$ 4.392,30 |
| 29.43 | 09.84.076 | Reator simples p/vapor sodio afp 250w 220v cap/ign | FDE | UN | 30,00 | R$ 179,07 | R$ 5.372,10 |
| 29.44 | 09.84.077 | Reator simples p/vapor metal. afp 70w 220v cap/ign | FDE | UN | 30,00 | R$ 118,45 | R$ 3.553,50 |
| 29.45 | 09.84.038 | Calha da luminaria p/lampada fluor. 1x32w c/refletor alum. e soquete (il-44) | FDE | UN | 30,00 | R$ 135,36 | R$ 4.060,80 |
| 29.46 | 09.84.039 | Calha da luminaria p/lampada fluor. 2x32w c/refletor alum. e soquete (il-45) | FDE | UN | 100,00 | R$ 144,14 | R$ 14.414,00 |
| 29.47 | 09.84.041 | Calha para luminaria sobrepor com refletor e aletas (il-62) com soquetes para quatro lampadas led tubular 60 cm | FDE | UN | 30,00 | R$ 350,40 | R$ 10.512,00 |
| 29.48 | 09.84.062 | Adequação de luminaria fluorescente 2x32w para led tubular vidro 18w temperatura de cor 4000ºk | FDE | UN | 50,00 | R$ 54,75 | R$ 2.737,50 |
| 29.49 | 09.84.045 | Reator eletronico p/lampada fluoresc.afp 1x32w bivolt com proteção | FDE | UN | 30,00 | R$ 50,50 | R$ 1.515,00 |
| 29.50 | 09.84.050 | Receptaculo porcelana para lampada bulbo led compacta rosca e-27 | FDE | UN | 30,00 | R$ 21,13 | R$ 633,90 |
| 29.51 | 09.84.051 | Receptaculo p/lampada hg ou mhl p/luminaria ext.ou proj-rosca e-40 | FDE | UN | 30,00 | R$ 61,68 | R$ 1.850,40 |
| 29.52 | 09.84.052 | Soquete antivibratorio engate rapido p/lampada led tubular | FDE | UN | 600,00 | R$ 6,39 | R$ 3.834,00 |
| 29.53 | 09.85.010 | Lampada vapor de sodio 70w | FDE | UN | 30,00 | R$ 63,04 | R$ 1.891,20 |
| 29.54 | 09.85.012 | Lampada vapor de sodio 250w | FDE | UN | 50,00 | R$ 105,74 | R$ 5.287,00 |
| 29.55 | 09.04.025 | Quadro geral - disjuntor termo magnetico 3x125a a 3x225a | FDE | UN | 5,00 | R$ 487,62 | R$ 2.438,10 |
| 29.56 | 09.04.046 | Quadro geral-barramento de 800 a | FDE | M | 40,00 | R$ 415,62 | R$ 16.624,80 |
| 29.57 | 09.05.064 | Barramento de 100a p/quadros de distribuição | FDE | M | 300,00 | R$ 39,57 | R$ 11.871,00 |
| 29.58 | 09.05.070 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | FDE | UN | 60,00 | R$ 86,40 | R$ 5.184,00 |
| 29.59 | 09.05.075 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x60a a 3x100a | FDE | UN | 60,00 | R$ 144,69 | R$ 8.681,40 |
| 29.60 | 09.07.024 | Cabo de 2,5mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 15.000,00 | R$ 4,61 | R$ 69.150,00 |
| 29.61 | 09.07.005 | Fio de 4,00 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 15.000,00 | R$ 5,48 | R$ 82.200,00 |
| 29.62 | 09.07.006 | Fio de 6,00 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 15.000,00 | R$ 7,71 | R$ 115.650,00 |
| 29.63 | 09.07.011 | Cabo de 10 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 10.000,00 | R$ 13,00 | R$ 130.000,00 |
| 29.64 | 09.08.032 | Interruptor de 3 teclas - eletrod pvc ø 25mm flexivel nbr 15465 | FDE | UN | 5,00 | R$ 203,31 | R$ 1.016,55 |
| 29.65 | 09.08.034 | 3 interruptores de 1 tecla em caixa 4x4 - eletrod pvc ø 25mm flexivel nbr 15465 | FDE | UN | 5,00 | R$ 240,01 | R$ 1.200,05 |
| 29.66 | 09.08.036 | Interruptor de 1 tecla bipolar em caixa 4x2 - eletrod pvc ø 25mm flexivel nbr 15465 | FDE | UN | 20,00 | R$ 168,27 | R$ 3.365,40 |
| 29.67 | 09.08.038 | 2 interruptores 1 tecla bipolar em caixa 4x4 - eletrod pvc ø 25mm flexivel nbr 15465 | FDE | UN | 10,00 | R$ 230,30 | R$ 2.303,00 |
| 29.68 | 09.08.079 | Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido | FDE | UN | 40,00 | R$ 156,43 | R$ 6.257,20 |
| 29.69 | 09.08.080 | Tomada de piso 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr pvc rígido | FDE | UN | 40,00 | R$ 214,21 | R$ 8.568,40 |
| 29.70 | 09.84.002 | Interruptor de 2 teclas | FDE | UN | 20,00 | R$ 40,29 | R$ 805,80 |
| 29.71 | 09.85.019 | Lampada vapor metalico 250w | FDE | UN | 5,00 | R$ 133,26 | R$ 666,30 |
| 29.72 | 09.02.087 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a | FDE | UN | 10,00 | R$ 131,58 | R$ 1.315,80 |
| 29.73 | 09.04.090 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a | FDE | UN | 10,00 | R$ 22,45 | R$ 224,50 |
| 29.74 | 09.04.036 | Interruptor autom. diferencial (dispositivo dr) 40a/30ma | FDE | UN | 10,00 | R$ 446,76 | R$ 4.467,60 |
| 29.75 | 09.04.037 | Interruptor autom. diferencial (dispositivo dr) 63a/30ma | FDE | UN | 10,00 | R$ 502,17 | R$ 5.021,70 |
| 29.76 | 09.06.005 | Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 10x10x8 cm | FDE | UN | 5,00 | R$ 25,55 | R$ 127,75 |
| 29.77 | 09.06.009 | Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 20x20x10 cm | FDE | UN | 5,00 | R$ 61,30 | R$ 306,50 |
| 29.78 | 09.08.013 | Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 10a-250v-eletr. aço galv. a quente | FDE | UN | 80,00 | R$ 208,76 | R$ 16.700,80 |
| 29.79 | 09.08.016 | Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 20a-250v-eletr.aço galv.a quente | FDE | UN | 80,00 | R$ 249,24 | R$ 19.939,20 |
| 29.80 | 09.04.040 | Quadro geral-barramento de 30 a | FDE | M | 5,00 | R$ 15,47 | R$ 77,35 |
| 29.81 | 09.04.041 | Quadro geral-barramento de 60 a | FDE | M | 5,00 | R$ 21,93 | R$ 109,65 |
| 29.82 | 09.04.042 | Quadro geral-barramento de 100 a | FDE | M | 5,00 | R$ 39,57 | R$ 197,85 |
| 29.83 | 09.04.043 | Quadro geral-barramento de 150 a | FDE | M | 5,00 | R$ 49,05 | R$ 245,25 |
| 29.84 | 09.04.044 | Quadro geral-barramento de 200 a | FDE | M | 5,00 | R$ 74,57 | R$ 372,85 |
| 29.85 | 09.04.089 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x35a a 1x50a | FDE | UN | 50,00 | R$ 29,83 | R$ 1.491,50 |
| 29.86 | 09.04.090 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a | FDE | UN | 50,00 | R$ 22,45 | R$ 1.122,50 |
| 29.87 | 09.11.060 | Il-30 luminaria em poste h= 2,50 m c/ lampada vapor sódio 70w | FDE | UN | 5,00 | R$ 2.469,95 | R$ 12.349,75 |
| 29.88 | 09.11.068 | Il-53 luminaria p/ vapor de sodio 1x150w em poste 6m | FDE | UN | 5,00 | R$ 3.046,54 | R$ 15.232,70 |
| 29.89 | 09.11.070 | Il-54 luminaria p/ vapor de sodio 2x150w em poste 6m | FDE | UN | 5,00 | R$ 3.740,99 | R$ 18.704,95 |
| 29.90 | 09.62.012 | Retirada de perfilados | FDE | M | 350,00 | R$ 18,49 | R$ 6.471,50 |
| 29.91 | 09.62.014 | Retirada de ganchos de sustentacao de luminarias em perfilados | FDE | UN | 15,00 | R$ 9,25 | R$ 138,75 |
| 29.92 | 09.62.018 | Retirada de cabo embutido acima de 16 mm2 | FDE | M | 300,00 | R$ 4,62 | R$ 1.386,00 |
| 29.93 | 09.62.019 | Retirada de fio aparente ate 16 mm2 | FDE | M | 300,00 | R$ 2,78 | R$ 834,00 |
| 29.94 | 09.62.021 | Retirada de terminais/conectores de pressao p/cabos ou de roldanas | FDE | UN | 15,00 | R$ 9,25 | R$ 138,75 |
| 29.95 | 09.02.086 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | FDE | UN | 30,00 | R$ 100,26 | R$ 3.007,80 |
| 29.96 | 09.04.094 | Disjuntor bipolar termomag. 2x125a a 2x225a | FDE | UN | 20,00 | R$ 300,31 | R$ 6.006,20 |
| 29.97 | 09.04.096 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x90a a 1x100a | FDE | UN | 20,00 | R$ 71,13 | R$ 1.422,60 |
| 29.98 | 09.05.002 | Eletrod aco galv quente (nbr 5624) 20 mm (3/4") - incl conexoes | FDE | M | 300,00 | R$ 46,05 | R$ 13.815,00 |
| 29.99 | 09.05.005 | Eletrod aco galv quente (nbr 5624) 40 mm (1 1/2") - incl conexoes | FDE | M | 300,00 | R$ 83,81 | R$ 25.143,00 |
| 29.100 | 09.05.017 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 60mm - incl conexoes | FDE | M | 150,00 | R$ 61,50 | R$ 9.225,00 |
| 29.101 | 09.05.018 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 75mm - incl conexoes | FDE | M | 50,00 | R$ 80,52 | R$ 4.026,00 |
| 29.102 | 09.05.019 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 85mm - incl conexoes | FDE | M | 50,00 | R$ 99,92 | R$ 4.996,00 |
| 29.103 | 09.06.019 | Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 50x50x15 cm | FDE | UN | 10,00 | R$ 180,66 | R$ 1.806,60 |
| 29.104 | 09.62.024 | Retirada e desmontagem qd.distrib, caixa passagem ou qd. chamada | FDE | M2 | 10,00 | R$ 92,44 | R$ 924,40 |
| 29.105 | 09.80.015 | Terminal ou conector para vergalhao de cobre de 1/2" (12,5 mm2) | FDE | UN | 10,00 | R$ 48,85 | R$ 488,50 |
| 29.106 | 09.82.025 | Terminal ou conector de pressao para cabo 10mm | FDE | UN | 50,00 | R$ 22,24 | R$ 1.112,00 |
| 29.107 | 09.82.026 | Terminal ou conector de pressao para cabo 16mm | FDE | UN | 50,00 | R$ 24,00 | R$ 1.200,00 |
| 29.108 | 09.82.027 | Terminal ou conector de pressao para cabo 25mm | FDE | UN | 25,00 | R$ 23,59 | R$ 589,75 |
| 29.109 | 09.82.028 | Terminal ou conector de pressao para cabo 35mm | FDE | UN | 5,00 | R$ 28,93 | R$ 144,65 |
| 29.110 | 09.08.056 | Cigarra - eletrod pvc ø 25mm flexivel nbr 15465 | FDE | UN | 5,00 | R$ 339,61 | R$ 1.698,05 |
| 29.111 | 09.09.038 | Il-90 luminária led de sobrepor c/difusor translúcido <= 39w | FDE | UN | 20,00 | R$ 302,80 | R$ 6.056,00 |
| 29.112 | 09.09.051 | Il-44 luminaria para lampada fluorescente (1x32w) | FDE | UN | 20,00 | R$ 173,14 | R$ 3.462,80 |
| 29.113 | 09.04.036 | Interruptor autom. diferencial (dispositivo dr) 40a/30ma | FDE | UN | 5,00 | R$ 446,76 | R$ 2.233,80 |
| 29.114 | 09.04.037 | Interruptor autom. diferencial (dispositivo dr) 63a/30ma | FDE | UN | 5,00 | R$ 502,17 | R$ 2.510,85 |
| 29.115 | 09.06.015 | Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm | FDE | UN | 2,00 | R$ 131,79 | R$ 263,58 |
| 29.116 | 09.03.011 | Cabo de 150 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 25,00 | R$ 197,05 | R$ 4.926,25 |
| 29.117 | 09.08.054 | Botao para campainha - eletrod pvc ø 25mm flexivel nbr 15465 | FDE | UN | 2,00 | R$ 310,74 | R$ 621,48 |
| 29.118 | 09.08.055 | Botoeira para acionamento da bomba de incendio | FDE | UN | 3,00 | R$ 424,00 | R$ 1.272,00 |
| 29.119 | 09.08.058 | Interruptor de 1 tecla simples caixa 4"x2"-eletr pvc rígido | FDE | UN | 150,00 | R$ 140,51 | R$ 21.076,50 |
| 29.120 | 09.08.060 | Interruptor 2 teclas simples caixa de 4"x2"-eletr pvc rigido | FDE | UN | 150,00 | R$ 206,72 | R$ 31.008,00 |
| 29.121 | 09.08.067 | Interruptor 1 tecla bipolar simples caixa 4"x2"- eletr pvc rigido | FDE | UN | 150,00 | R$ 180,11 | R$ 27.016,50 |
| 29.122 | 09.08.069 | 2 interruptores 1 tecla bipolar simples caixa 4"x4"-eletr pvc rigido | FDE | UN | 150,00 | R$ 270,66 | R$ 40.599,00 |
| 29.123 | 09.08.083 | Botao para cigarra - eletroduto de pvc | FDE | UN | 3,00 | R$ 137,89 | R$ 413,67 |
| 29.124 | 09.13.033 | Conexao exotermica cabo/haste | FDE | UN | 5,00 | R$ 61,97 | R$ 309,85 |
| 29.125 | 09.13.034 | Conexao exotermica em estrutura metalica | FDE | UN | 5,00 | R$ 51,09 | R$ 255,45 |
| 29.126 | 09.13.036 | Tubo de pvc ø 2'' x 3,00m para proteçao descida de cordoalha | FDE | UN | 5,00 | R$ 109,49 | R$ 547,45 |
| 29.127 | 09.50.009 | Remocao de isolador tipo pino para a.t., inclusive pino | FDE | UN | 5,00 | R$ 11,56 | R$ 57,80 |
| 29.128 | 09.02.062 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 10mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 903,96 | R$ 903,96 |
| 29.129 | 09.02.063 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 16mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.165,73 | R$ 1.165,73 |
| 29.130 | 09.02.065 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 35mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.628,00 | R$ 1.628,00 |
| 29.131 | 09.02.068 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 95mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 3.334,24 | R$ 3.334,24 |
| 29.132 | 09.02.072 | Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 10mm2 c/ eletrudutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.083,31 | R$ 1.083,31 |
| 29.133 | 09.02.078 | Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 95mm2 c/ eletrodutos | FDE | UN | 1,00 | R$ 4.057,21 | R$ 4.057,21 |
| 29.134 | 09.02.091 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x125a a 3x225a | FDE | UN | 13,00 | R$ 487,62 | R$ 6.339,06 |
| 29.135 | 09.84.003 | Interruptor de 3 teclas | FDE | UN | 30,00 | R$ 39,31 | R$ 1.179,30 |
| 29.136 | 09.84.004 | Interruptor paralelo | FDE | UN | 30,00 | R$ 19,12 | R$ 573,60 |
| 29.137 | 09.84.017 | Botao de campainha | FDE | UN | 3,00 | R$ 17,92 | R$ 53,76 |
| 29.138 | 09.84.021 | Espelho 4'x4' | FDE | UN | 30,00 | R$ 12,45 | R$ 373,50 |
| 29.139 | 09.84.030 | Cigarra tipo fabrica | FDE | UN | 3,00 | R$ 224,64 | R$ 673,92 |
| 29.140 | 09.84.092 | Reator para lampada hg - 220v/250w | FDE | UN | 75,00 | R$ 113,62 | R$ 8.521,50 |
| 29.141 | 09.84.100 | Calha para luminaria sobrepor com refletor em aluminio (il-73 / (il-81)) com soquetes para uma lampada led tubular 120 cm | FDE | UN | 75,00 | R$ 120,00 | R$ 9.000,00 |
| 29.142 | 09.85.011 | Lampada vapor de sodio 150w | FDE | UN | 50,00 | R$ 73,74 | R$ 3.687,00 |
| 29.143 | 09.85.017 | Lampada vapor metálico 70w | FDE | UN | 50,00 | R$ 358,40 | R$ 17.920,00 |
| 29.144 | 09.85.018 | Lampada vapor metalico 150w | FDE | UN | 50,00 | R$ 454,29 | R$ 22.714,50 |
| 29.145 | 09.85.060 | Condulete de 1" | FDE | UN | 125,00 | R$ 44,28 | R$ 5.535,00 |
| 29.146 | 09.85.064 | Condulete de 3/4" | FDE | UN | 125,00 | R$ 37,01 | R$ 4.626,25 |
| 29.147 | 09.85.086 | Lampada led tubular vidro de 10w c/temperatura de cor 4000° k | FDE | UN | 3.000,00 | R$ 17,05 | R$ 51.150,00 |
| 29.148 | 09.85.088 | Lampada led tubular vidro de 18w c/temperatura de cor 4000° k | FDE | UN | 3.000,00 | R$ 23,00 | R$ 69.000,00 |
| 29.149 | 09.09.044 | Il-05 arandela blindada | FDE | UN | 75,00 | R$ 392,99 | R$ 29.474,25 |
| 29.150 | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | CDHU | UN | 100,00 | R$ 104,99 | R$ 10.499,00 |
| 29.151 | 09.13.015 | Barra chata aco galvanizado (3/4"x1/8") - captor p/ para raios | FDE | M | 50,00 | R$ 41,58 | R$ 2.079,00 |
| 29.152 | 09.86.001 | Captor tipo franklin, bouquet niquelado de 4 pontas-conector grande | FDE | UN | 3,00 | R$ 325,96 | R$ 977,88 |
| 29.153 | 09.86.025 | Conector tipo split-bolt para cabo de 25 mm2 | FDE | UN | 10,00 | R$ 18,76 | R$ 187,60 |
| 29.154 | 09.13.032 | Conexao exotermica cabo/cabo | FDE | UN | 10,00 | R$ 57,92 | R$ 579,20 |
| 29.155 | 09.13.033 | Conexao exotermica cabo/haste | FDE | UN | 10,00 | R$ 61,97 | R$ 619,70 |
| 29.156 | 36.07.010 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | CDHU | UN | 3,00 | R$ 219,34 | R$ 658,02 |
| 29.157 | 09.09.011 | Il-102 projetor angular lâmpada led <=200 w c/difusor de policarbonato quadra de esporte coberta | FDE | UN | 100,00 | R$ 1.334,51 | R$ 133.451,00 |
| 29.158 | 09.09.058 | Il-86 luminária led hermética de sobrepor c/difusor translúcido <= 36w | FDE | UN | 500,00 | R$ 314,39 | R$ 157.195,00 |
| 29.159 | 09.09.059 | Il-87 luminária led hermética de sobrepor c/difusor translúcido <= 50w | FDE | UN | 100,00 | R$ 372,09 | R$ 37.209,00 |
| 29.160 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | CDHU | M2 | 50,00 | R$ 1.137,15 | R$ 56.857,50 |
| 29.161 | 09.083.074 (E) | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M | SIURB | UN | 100,00 | R$ 2.384,80 | R$ 238.480,00 |
| 29.162 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | CDHU | UN | 400,00 | R$ 525,65 | R$ 210.260,00 |
| 29.163 | 09.085.063 (E) | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W | SIURB | UN | 500,00 | R$ 125,20 | R$ 62.600,00 |
| 29.164 | 41.11.450 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | PRÓPRIA | UN | 200,00 | R$ 128,16 | R$ 25.632,00 |
| 29.165 | 09.009.038 (E) | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | SIURB | UN | 100,00 | R$ 206,42 | R$ 20.642,00 |
| 30 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO - AGUA - FRIA - GAS - AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  | R$ 475.113,68 |
| 30.1 | 08.02.017 | Protecao mecanica para ramais sob aterra | FDE | M | 50,00 | R$ 12,35 | R$ 617,50 |
| 30.2 | 08.02.021 | Vg-01 valvula e regulador de pressao de gas | FDE | UN | 2,00 | R$ 757,37 | R$ 1.514,74 |
| 30.3 | 08.02.060 | Tubo de cobre p/ gas classe a s/cost dn=1/2 (15) solda foscoper | FDE | M | 2,00 | R$ 124,81 | R$ 249,62 |
| 30.4 | 08.03.012 | Protecao anticorrosiva para ramais sob a terra | FDE | M | 5,00 | R$ 28,02 | R$ 140,10 |
| 30.5 | 08.03.015 | Tubo pvc rígido junta soldável de 20 incl conexões | FDE | M | 200,00 | R$ 22,23 | R$ 4.446,00 |
| 30.6 | 08.03.016 | Tubo pvc rígido junta soldável de 25 incl conexões | FDE | M | 200,00 | R$ 24,59 | R$ 4.918,00 |
| 30.7 | 08.03.017 | Tubo pvc rígido junta soldável de 32 incl conexões | FDE | M | 200,00 | R$ 34,12 | R$ 6.824,00 |
| 30.8 | 08.04.001 | Registro de gaveta bruto dn 15mm (1/2") | FDE | UN | 5,00 | R$ 65,34 | R$ 326,70 |
| 30.9 | 08.04.002 | Registro de gaveta bruto dn 20mm (3/4") | FDE | UN | 5,00 | R$ 82,67 | R$ 413,35 |
| 30.10 | 08.04.003 | Registro de gaveta bruto dn 25mm (1") | FDE | UN | 5,00 | R$ 97,48 | R$ 487,40 |
| 30.11 | 08.04.015 | Registro de pressao bruto de 1/2" | FDE | UN | 5,00 | R$ 90,46 | R$ 452,30 |
| 30.12 | 08.04.016 | Registro de pressao bruto de 3/4" | FDE | UN | 5,00 | R$ 97,22 | R$ 486,10 |
| 30.13 | 08.04.021 | Registro de gaveta com canopla cromada dn 15mm (1/2") | FDE | UN | 5,00 | R$ 111,82 | R$ 559,10 |
| 30.14 | 08.04.022 | Registro de gaveta com canopla cromada dn 20mm (3/4") | FDE | UN | 5,00 | R$ 110,27 | R$ 551,35 |
| 30.15 | 08.04.023 | Registro de gaveta com canopla cromada dn 25mm (1") | FDE | UN | 5,00 | R$ 138,35 | R$ 691,75 |
| 30.16 | 08.04.024 | Registro de gaveta com canopla cromada dn 32mm (1 1/4") | FDE | UN | 5,00 | R$ 197,59 | R$ 987,95 |
| 30.17 | 08.04.025 | Registro de gaveta com canopla cromada dn 40mm (1 1/2") | FDE | UN | 5,00 | R$ 207,56 | R$ 1.037,80 |
| 30.18 | 08.04.031 | Registro de pressao c/ canopla cromada dn 15mm (1/2") | FDE | UN | 5,00 | R$ 118,70 | R$ 593,50 |
| 30.19 | 08.04.032 | Registro de pressao c/ canopla cromada dn 20mm (3/4") | FDE | UN | 5,00 | R$ 119,19 | R$ 595,95 |
| 30.20 | 08.04.043 | Valvula de descarga c/ reg incorp dn=32mm(1 1/4) acab antivandalismo | FDE | UN | 5,00 | R$ 476,45 | R$ 2.382,25 |
| 30.21 | 08.04.044 | Valvula de descarga c/ reg incorp dn=40mm(1 1/2) acab antivandalismo | FDE | UN | 10,00 | R$ 526,90 | R$ 5.269,00 |
| 30.22 | 08.04.051 | Valvula de descarga c/reg incorp dn 32mm (1 1/4") c/ acab simples | FDE | UN | 10,00 | R$ 311,10 | R$ 3.111,00 |
| 30.23 | 08.04.052 | Valvula de descarga c/reg incorp dn 40mm (1 1/2") c/ acab simples | FDE | UN | 3,00 | R$ 385,01 | R$ 1.155,03 |
| 30.24 | 08.04.053 | Valvula de descarga c/acionamento duplo fluxo registro e acabam. dn 32mm 1 1/4" | FDE | UN | 3,00 | R$ 438,06 | R$ 1.314,18 |
| 30.25 | 08.04.054 | Valvula de descarga c/acionamento duplo fluxo registro e acabam. dn 40mm 1 1/2" | FDE | UN | 3,00 | R$ 414,73 | R$ 1.244,19 |
| 30.26 | 08.08.010 | Registro globo angular amarelo 2 1/2" | FDE | UN | 5,00 | R$ 247,39 | R$ 1.236,95 |
| 30.27 | 08.08.015 | Valvula de retencao vert.bronze tipo leve de 2 1/2" | FDE | UN | 2,00 | R$ 450,33 | R$ 900,66 |
| 30.28 | 08.08.016 | Valvula de retencao vert.bronze tipo leve de 3" | FDE | UN | 2,00 | R$ 628,63 | R$ 1.257,26 |
| 30.29 | 08.08.017 | Valvula de retencao vert.bronze tipo leve de 4" | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.028,31 | R$ 1.028,31 |
| 30.30 | 08.10.056 | Terminal de ventilacao em pvc p/esgoto dn 50mm (2") | FDE | UN | 10,00 | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
| 30.31 | 08.10.057 | Terminal de ventilacao em pvc p/ esgoto dn 75mm (3") | FDE | UN | 10,00 | R$ 26,78 | R$ 267,80 |
| 30.32 | 08.10.058 | Terminal de ventilacao em pvc p/ esgoto dn 100mm(4") | FDE | UN | 10,00 | R$ 31,49 | R$ 314,90 |
| 30.33 | 08.11.024 | Tubo concreto simples (ps-1) com ponta e bolsa ø 30cm nbr 8890/2007 | FDE | M | 10,00 | R$ 144,71 | R$ 1.447,10 |
| 30.34 | 08.11.025 | Tubo concreto simples (ps-1) com ponta e bolsa ø 40cm nbr 8890/2007 | FDE | M | 10,00 | R$ 169,48 | R$ 1.694,80 |
| 30.35 | 08.13.001 | Tubo pvc rígido junta soldável de 25 incl conexões | FDE | M | 150,00 | R$ 24,59 | R$ 3.688,50 |
| 30.36 | 08.13.002 | Tubo pvc rígido junta soldável de 32 incl conexões | FDE | M | 150,00 | R$ 34,12 | R$ 5.118,00 |
| 30.37 | 08.14.045 | Torneira de boia em latao (boia plast) dn 20mm (3/4") | FDE | UN | 10,00 | R$ 103,28 | R$ 1.032,80 |
| 30.38 | 08.14.046 | Torneira de boia em latao (boia plast) dn 25mm (1") | FDE | UN | 10,00 | R$ 136,15 | R$ 1.361,50 |
| 30.39 | 08.14.049 | Torneira de boia em latao (boia plast) dn50mm (2") | FDE | UN | 10,00 | R$ 337,92 | R$ 3.379,20 |
| 30.40 | 08.14.101 | Caixa dágua cônica polietileno capacidade de 500l inclusive tampa | FDE | UN | 10,00 | R$ 495,44 | R$ 4.954,40 |
| 30.41 | 08.14.103 | Caixa dágua cônica polietileno capacidade de 1000l inclusive tampa | FDE | UN | 10,00 | R$ 644,14 | R$ 6.441,40 |
| 30.42 | 08.15.013 | Lt-04 lavatorio /bebedouro coletivo com torneira antivandalismo | FDE | M | 4,00 | R$ 1.780,18 | R$ 7.120,72 |
| 30.43 | 08.15.016 | Bb-01 bebedouro coletivo | FDE | M | 4,00 | R$ 929,57 | R$ 3.718,28 |
| 30.44 | 08.16.001 | Bacia sifonada de louca branca (vdr 6l) c/ assento | FDE | UN | 100,00 | R$ 311,56 | R$ 31.156,00 |
| 30.45 | 08.16.003 | Bacia sanitária infantil | FDE | UN | 15,00 | R$ 683,66 | R$ 10.254,90 |
| 30.46 | 08.16.045 | Tanque de louca branca,pequeno c/coluna | FDE | UN | 3,00 | R$ 1.054,86 | R$ 3.164,58 |
| 30.47 | 08.16.046 | Tanque de louca branca,grande c/coluna | FDE | UN | 5,00 | R$ 1.390,90 | R$ 6.954,50 |
| 30.48 | 08.16.089 | Br-01 bacia p/ sanitario acessivel | FDE | CJ | 3,00 | R$ 2.927,53 | R$ 8.782,59 |
| 30.49 | 08.16.090 | Br-02 lavatorio para sanitario acessivel | FDE | CJ | 3,00 | R$ 1.698,73 | R$ 5.096,19 |
| 30.50 | 08.16.091 | Br-03 conjunto lavatorio e bacia acessiveis | FDE | CJ | 1,00 | R$ 3.362,14 | R$ 3.362,14 |
| 30.51 | 08.16.092 | Br-04 barra de apoio com fixação lateral | FDE | UN | 8,00 | R$ 355,85 | R$ 2.846,80 |
| 30.52 | 08.16.093 | Br-05 trocador acessível | FDE | UN | 2,00 | R$ 3.341,12 | R$ 6.682,24 |
| 30.53 | 08.16.094 | Br-06 chuveiro acessivel | FDE | CJ | 1,00 | R$ 2.653,99 | R$ 2.653,99 |
| 30.54 | 08.17.030 | Tampo para pia marmore nacional espessura de 3 cm | FDE | M2 | 20,00 | R$ 1.206,21 | R$ 24.124,20 |
| 30.55 | 08.17.037 | Chuveiro antivandalismo | FDE | UN | 1,00 | R$ 1.175,88 | R$ 1.175,88 |
| 30.56 | 08.17.038 | Chuveiro simples c/articulacao, latao cromado dn 15mm (1/2") | FDE | UN | 75,00 | R$ 192,82 | R$ 14.461,50 |
| 30.57 | 08.17.050 | Bebedouro eletrico com capacidade de 40 l | FDE | UN | 2,00 | R$ 1.436,62 | R$ 2.873,24 |
| 30.58 | 08.17.051 | Bebedouro eletrico com capacidade de 80 l | FDE | UN | 2,00 | R$ 1.179,67 | R$ 2.359,34 |
| 30.59 | 08.17.079 | Torneira de parede antivandalismo - 85mm | FDE | UN | 4,00 | R$ 626,46 | R$ 2.505,84 |
| 30.60 | 08.17.080 | Torneira de lavagem com canopla de 1/2" | FDE | UN | 25,00 | R$ 73,60 | R$ 1.840,00 |
| 30.61 | 08.17.081 | Tj-03 torneira de jardim | FDE | UN | 38,00 | R$ 520,36 | R$ 19.773,68 |
| 30.62 | 08.17.087 | Torneira de parede antivandalismo -140mm | FDE | UN | 3,00 | R$ 585,34 | R$ 1.756,02 |
| 30.63 | 08.17.088 | Torneira de uso restrito de 1/2 | FDE | UN | 8,00 | R$ 198,13 | R$ 1.585,04 |
| 30.64 | 08.17.089 | Torneira de uso restrito de 3/4 | FDE | UN | 8,00 | R$ 288,53 | R$ 2.308,24 |
| 30.65 | 08.80.009 | Cavalete de 1 1/2" (tubo e conexões de aço galvanizado) | FDE | UN | 1,00 | R$ 457,74 | R$ 457,74 |
| 30.66 | 08.80.010 | Canopla para registros | FDE | UN | 23,00 | R$ 82,83 | R$ 1.905,09 |
| 30.67 | 08.80.011 | Canopla para valvula de descarga | FDE | UN | 50,00 | R$ 124,78 | R$ 6.239,00 |
| 30.68 | 08.80.012 | Volante cromado para registro | FDE | UN | 15,00 | R$ 25,78 | R$ 386,70 |
| 30.69 | 08.80.015 | Botao para valvula de descarga | FDE | UN | 15,00 | R$ 52,15 | R$ 782,25 |
| 30.70 | 08.80.018 | Acabamento antivandalismo para valvula de descarga | FDE | UN | 28,00 | R$ 269,22 | R$ 7.538,16 |
| 30.71 | 08.80.019 | Reparo para caixa de descarga acoplada | FDE | CJ | 30,00 | R$ 157,80 | R$ 4.734,00 |
| 30.72 | 08.80.020 | Reparo de valvula de descarga | FDE | UN | 300,00 | R$ 135,58 | R$ 40.674,00 |
| 30.73 | 08.80.021 | Tubo de descarga em pvc dn=40mm | FDE | UN | 23,00 | R$ 33,00 | R$ 759,00 |
| 30.74 | 08.80.022 | Tubo de ligação com canopla para vaso sanitário (metal cromado) | FDE | UN | 23,00 | R$ 39,56 | R$ 909,88 |
| 30.75 | 08.80.031 | Torneira de pressao cromada de 1/2" em parede | FDE | UN | 250,00 | R$ 157,04 | R$ 39.260,00 |
| 30.76 | 08.80.032 | Torneira para lavatorio de louca branca ou bancada | FDE | UN | 250,00 | R$ 114,99 | R$ 28.747,50 |
| 30.77 | 08.82.012 | Ralo sifonado f.fundido dn 150mm c/grelha pvc cromado | FDE | UN | 15,00 | R$ 650,18 | R$ 9.752,70 |
| 30.78 | 08.82.040 | Sifao metalico tipo copo dn 2x2" | FDE | UN | 100,00 | R$ 221,63 | R$ 22.163,00 |
| 30.79 | 08.82.041 | Sifao metalico tipo copo dn 1 1/2 x 1 1/2" | FDE | UN | 20,00 | R$ 135,23 | R$ 2.704,60 |
| 30.80 | 08.82.046 | Sifao pvc rigido tipo copo dn 1 1/2x1 1/2" | FDE | UN | 20,00 | R$ 31,71 | R$ 634,20 |
| 30.81 | 08.84.005 | Assento plastico c/ tampa para bacia sanitaria | FDE | UN | 250,00 | R$ 47,15 | R$ 11.787,50 |
| 30.82 | 08.84.012 | Bolsa plastica para bacia sanitaria | FDE | UN | 60,00 | R$ 15,87 | R$ 952,20 |
| 30.83 | 08.84.020 | Suporte de ferro fundido para lavatorio | FDE | UN | 9,00 | R$ 49,92 | R$ 449,28 |
| 30.84 | 08.84.054 | Cuba simples aco inox(304) - chapa 22 560x330x140mm - sem pertences | FDE | UN | 5,00 | R$ 279,04 | R$ 1.395,20 |
| 30.85 | 08.84.055 | Cuba simples aco inox(304) chap.22 - 400x340x140mm - sem pertences | FDE | UN | 5,00 | R$ 269,87 | R$ 1.349,35 |
| 30.86 | 08.84.058 | Cuba dupla aco inox(304) chapa 22 835x340x140mm - sem pertences | FDE | UN | 5,00 | R$ 412,32 | R$ 2.061,60 |
| 30.87 | 08.84.073 | Valvula americana | FDE | UN | 15,00 | R$ 59,45 | R$ 891,75 |
| 30.88 | 08.84.076 | Valvula de metal cromado de 1 1/2" | FDE | UN | 15,00 | R$ 81,10 | R$ 1.216,50 |
| 30.89 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | CDHU | UN | 30,00 | R$ 132,84 | R$ 3.985,20 |
| 30.90 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 15,00 | R$ 749,64 | R$ 11.244,60 |
| 30.91 | 00011689 | APLICAÇÃO DE BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | SINAPI | M | 5,00 | R$ 1.167,40 | R$ 5.837,00 |
| 30.92 | 05.82.010 | Tampo de pia em granito e=2cm | FDE | M | 20,00 | R$ 362,20 | R$ 7.244,00 |
| 30.93 | 44.06.200 | Tanque em aço inoxidável | CDHU | UN | 3,00 | R$ 1.364,11 | R$ 4.092,33 |
| 30.94 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 100,00 | R$ 69,65 | R$ 6.965,00 |
| 30.95 | 00037401 | APLICAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SINAPI | UN | 100,00 | R$ 67,87 | R$ 6.787,00 |
| 31 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |  | R$ 453.794,82 |
| 31.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | CDHU | M3 | 50,00 | R$ 143,71 | R$ 7.185,50 |
| 31.2 | 02.06.040 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel | CDHU | UNMES | 6,00 | R$ 25.570,85 | R$ 153.425,10 |
| 31.3 | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | CDHU | UNMES | 6,00 | R$ 15.386,57 | R$ 92.319,42 |
| 31.4 | 6.96.02 | MODULO DE VERBA | FDE | MV | 50,00 | R$ 552,26 | R$ 27.613,00 |
| 31.5 | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | SINAPI | UN | 50,00 | R$ 1.358,53 | R$ 67.926,50 |
| 31.6 | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | SINAPI | UN | 30,00 | R$ 1.259,44 | R$ 37.783,20 |
| 31.7 | 98.02.210 | Instalação de banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | SP OBRAS | UN | 30,00 | R$ 778,70 | R$ 23.361,00 |
| 31.8 | 18.012.006 (E) | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP | SIURB | M | 50,00 | R$ 332,54 | R$ 16.627,00 |
| 31.9 | 18.012.002 (E) | CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | SIURB | CJ | 15,00 | R$ 1.836,94 | R$ 27.554,10 |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL DO BDI: |  | R$ 12.000.460,18 |
|  |  |  |  |  | VALOR DO ORÇAMENTO S/ BDI: |  | R$ 49.588.678,41 |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI: |  | R$ 61.589.138,59 |