EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 213/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

- Número do processo: 148.118/2024

- Data e horário da abertura das propostas: 06/10/2025 - 08 horas;

- Data e horário do início da fase de lances: 06/10/2025 - 09 horas;

- Endereço eletrônico: https://bnccompras.com

2. DO OBJETO:

- Objeto: Prestação de serviços de engenharia elétrica para a instalação de cabeamento de rede estruturado no prédio da Secretaria Municipal de Educação

- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

- Fonte de recursos: Tesouro – Dotação orçamentária: 07011–12.365.0008.2511.0000 – fonte 0101021000 E 07011–12.361.0008.2509.0000 – fonte 0101022000

- Valor estimado da contratação: R$ 909.687,82 (novecentos e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

- Prazo de vigência do contrato: até o término dos serviços.

3. DO PROCEDIMENTO:

- Critério de julgamento: menor preço por lote;

- Base de disputa: preço total do lote;

4. DA PROPOSTA:

- Prazo de validade: 90 (noventa) dias;

- Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.640/18;

- Deverá ser especificado na proposta o valor unitário e total expresso em moeda corrente nacional;

- Deverá ser anexado no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento:

- Para os itens: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 e 13, e seus subitens deverão ser apresentados marca modelo e catálogos, folders e/ou declarações do fabricante, assim como documentações necessárias que comprovem explicitamente todas as funcionalidades, características técnicas e garantias exigidas na descrição do edital.

- Para os itens 12 e 13, apresentar part-number

- Especificações e quantidades:

LOTE 01

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Serv. | Serviços especializados de engenharia elétrica para instalação de cabeamento de rede estruturado. |
| 02 | 05 | Unid. | Rack de parede 16U x 550mm completo |
| 03 | 03 | Unid. | Rack de piso de 44U x 700mm completo |
| 04 | 22 | Unid. | Patch Panel de 24 portas Cat6 |
| 05 | 20.473 | Metros | Cabo de transmissão 4 pares LSZH U/UTP Cat6 |
| 06 | 360 | Unid. | Patch Cord RJ45/RJ5 1,5 metros Cat6 |
| 07 | 360 | Unid. | Patch Cord RJ45/RJ5 2,5 metros Cat6 |
| 08 | 347 | Unid. | Tomada Rj45 fêmea Cat6 |
| 09 | 1300 | Metros | Cabo óptico SM (monomodo) 6 fibras |
| 10 | 10 | Unid. | Distribuidor interno óptico 19 (dezenove) polegadas completo |
| 11 | 01 | Conj. | Materiais de infraestrutura, eletrocalhas, tubulações e acessórios. |
| 12 | 02 | Unid. | Switch concentrador 24 portas 10G |
| 13 | 15 | Unid. | Switch de distribuição com 48 portas PoE |

- Descritivo técnico: Vide anexo Memorial Descritivo

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços só poderão ser iniciados após emissão de ordem de serviço pela Divisão de Informática e Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba.

- A contratada deverá executar a obra de acordo com as determinações e especificações dos projetos arquitetônicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes, especificações, e quaisquer outras informações disponibilizadas.

- A contratada deverá observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicáveis à execução da obra.

- Prazo de execução dos serviços: Até o máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da Ordem de Serviço emitida pela Unidade Requisitante.

d.1) Os serviços poderão ser executados em horário comercial, Sábados, Domingos e/ou Feriados, conforme disponibilidade informada pela Coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

d.2) O não cumprimento dos prazos discriminados acima acarretará as sanções previstas em contrato no que se refere a atraso de entrega do objeto ou de partes deste.

- A contratada deverá realizar a entrega de todos os equipamentos e miscelâneas à Divisão de Informática e Tecnologias Educacionais para inspeção, com o objetivo de confirmar o especificado no edital e também verificar o padrão de qualidade.

e.1) Para os produtos importados, será necessário apresentar todos os documentos de importação regular com os respectivos números de série dos equipamentos.

- Os serviços de instalação deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras vigentes, utilizando mão de obra especializada e devidamente habilitada.

f.1) Todos os funcionários envolvidos na obra deverão estar devidamente uniformizados, munidos dos equipamentos de proteção individual necessários à realização do serviço e identificados por crachá.

f.2) A Prefeitura Municipal de Piracicaba poderá, a qualquer momento, solicitar a substituição de funcionários da contratada que estejam trabalhando na implantação deste sistema.

- A contratada deverá fornecer, no prazo da execução do contrato:

g.1) “AS BUILT” da execução da obra, registrado junto ao CREA, contendo:

g.1.1) O trajeto do cabeamento de distribuição (rede de dados e telefonia);

g.1.2) O trajeto dos cabeamentos, desde o rack de distribuição até o ponto final;

g.1.3) Identificação numerada dos pontos instalados;

g.1.4) Identificação da sala de equipamentos;

g.1.5) Identificação dos patch panels instalados.

g.2) ART referente a execução da obra e do “AS-BUILT” com comprovante de pagamento.

g.3) Croqui em formato digital (AutoCAD ou compatível) contendo a localização e identificação dos racks e pontos de rede instalados.

- O atestado de conclusão será entregue após o recebimento do “AS-BUILT” devidamente acompanhado da ART.

- Local e horário para execução dos serviços:

Secretaria Municipal de Educação

Rua Cristiano Cleopath, n. 1902, Bairros dos Alemães, Piracicaba/SP

Das 08 às 17 horas, de segunda-feira à sexta-feira.

- Para a execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar ao SESMT toda documentação solicitada no Memorial de Segurança, anexo a este Edital, para avaliação, parecer e enquadramento dos Programas de Segurança, que deverão ser apresentados via Sistema Sem Papel, conforme tutorial elaborado pelo mesmo, no seguinte endereço: https://piracicaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Tutorial-Memorial-de-Segurantha-no-Sem-Papel.pdf, para assegurar a plena execução do contrato.

- A partir da emissão do RECIBO DE CONFORMIDADE, junto ao SESMT-PMP, mediante a entrega dos documentos mencionados no anexo do Memorial de Segurança, que atestem que a CONTRATADA cumpre as normas de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (SMS), a empresa estará autorizada a iniciar os serviços, objeto do Edital, após a emissão da Ordem de Serviço emitida pela Unidade Requisitante.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

- Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

7. DA SUBSTENTABILIDADE

a) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

a.1) Observar as determinações da Resolução n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

a.2) Utilizar peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, sempre que necessário o escoramento de formas de estrutura em concreto.

a.3) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessário em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros.

a.4) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construção da obra.

a.5) Adotar práticas sustentáveis, especialmente:

- Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

- Maior eficiência na utilização de recursos naturais como, água e energia;

- Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.

8. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- A contratada deverá prover garantia de 12 (doze) meses nos produtos utilizados e nos serviços realizados, contados a partir da entrega definitiva da obra.

- Durante a vigência da garantia, o contratante deverá refazer e/ou substituir, sem nenhum ônus adicional, produtos e/ou serviços defeituosos ou com desgaste anormal.

9. DA VISITA TÉCNICA

- As empresas interessadas poderão realizar visita técnica nos locais onde serão executados os serviços, de forma que tenham conhecimento pleno das condições técnicas para a sua efetiva realização.

- A visita técnica é facultativa e será realizada em horário de expediente, por representante devidamente credenciado pela empresa interessada, devendo ser agendada junto à Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone (19) 3417-1460/3417-1463 ou endereço eletrônico informatica@educacao.piracicaba.sp.gov.br com o funcionário Irvining Diego Gil de Toledo.

- A visita técnica é recomendada, pois tem o intuito de identificar as características físicas e estruturais, permitindo assim, quantificar os equipamentos necessários para a prestação do serviço.

10. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

- As informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação deverão ser inseridas no sistema de processamento da Licitação, através do sítio eletrônico: https://bnccompras.com

11. EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO:

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

  - Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.

  - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

  - Certidão negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais relativos ao ICMS.

    - Será exigida comprovação somente sobre débitos inscritos em dívida ativa.

  - Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal de débito, relativa à sede ou do domicílio do licitante, com relação aos tributos mobiliários (ISS);

  - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Declarações gerais, conforme modelo do Anexo I do Regulamento Geral deste Edital.

  - Declaração afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013, conforme modelo do Anexo II do Regulamento Geral deste Edital.

  - Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007:

    - Declaração de enquadramento de ME/EPP, conforme modelo do Anexo III do Regulamento Geral deste Edital.

    - Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:

      - Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial, com data inferior a 180 dias.

      - Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área que não a comercial, com data inferior a 180 dias.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Certidão de Registro ou Inscrição da licitante junto ao Conselho Competente.

  - Declaração que possui responsável técnico devidamente registrado no CREA ou CAU e o indicará quando da assinatura do contrato, juntamente com as respectivas documentações exigidas (vínculo empregatício, atestado de capacidade profissional e demais pertinentes);

- Declaração de que, na assinatura do contrato, apresentará a comprovação que o responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante, devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:

  - Se funcionário: registro na Carteira Profissional, ficha de registro de empregado ou contrato de trabalho;

  - Se Diretor: contrato social ou Certidão da Junta Comercial em vigor;

  - Se profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços: apresentar o contrato firmado com o profissional.

- Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, sendo necessariamente em nome da licitante, registrado(s) no CREA por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme Art. 46 da Resolução 1137/2023 do CONFEA, no(s) qual(is) se comprove(m) que a mesma tenha prestado serviços de características semelhantes ao objeto licitado onde constem as parcelas de maior relevância:

  - Instalação de cabeamento estruturado e/ou cabeamento de rede estruturado com indicação de no mínimo 100 pontos de rede instalados.

  - Instalação de cabeamento em fibra óptica com no mínimo 600 (seiscentos) metros.

Justificativa: O objeto trata-se trata da contratação de serviços especializados. Assim, a fim de garantir que a empresa e o profissional responsável tenham o conhecimento e experiência necessários para executar o contrato, solicita-se que seja apresentado atestado de capacidade técnica, na ordem de 50% do quantitativo do processo, tanto para a empresa, quanto para o profissional responsável pelo projeto.

- Declaração de que, na assinatura do contrato, apresentará o(s) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do nome do responsável técnico, registrado(s) no CREA por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), acompanhado(s) da Certidão de Acervo Técnico (CAT), conforme Art. 45 da Resolução 1137/2023 do CONFEA,  no qual se comprove que a mesma tenha prestado serviços de características semelhantes ao objeto licitado.

12. ANEXOS:

- Faz(em) parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, o(s) seguinte(s) anexo(s):

  - ANEXO A - Memorial Descritivo

  - ANEXO B - Croqui do Prédio da Secretaria de Educação

  - ANEXO C - Memorial de Segurança.

Piracicaba, 18 de setembro de 2025

Leonardo Vicentim Brancalion

Chefe de Setor

ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM 1:

- Da prestação dos serviços

  - Os serviços deverão seguir as normas técnicas:

    - NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de telecomunicações para rede interna estruturada.

    - EIA/TIA 568B - Cabeamento Estruturado em Edifícios Comerciais.

  - A contratada é responsável por quaisquer danos que possa vir a causar durante a execução do projeto, arcando com a totalidade dos custos de reparação, devendo utilizar materiais compatíveis em tamanho, cor, tipo e demais características, com os existentes.

  - Descritivo das tarefas a serem executadas no Prédio da Secretaria da Educação, à rua Cristiano Cleopath, número 1.902.

    - Instalação de infraestrutura para passagem de cabeamento óptico.

      - Deverá ser instalada estrutura de eletroduto e eletrocalhas partindo do rack 44 U´s a ser instalado na Sala de TI, interligando com os outros Racks do prédio

      - Instalação de Rack de parede conforme descritivo técnico distribuídos no prédio conforme croqui apresentado neste edital.

      - Lançamento de cabo de fibra óptica que será encaminhada pela infraestrutura instalada e deverá chegar até os racks de destino.

      - Instalação de distribuidor interno óptico no interior dos racks para finalização dos cabos ópticos pelo processo de fusão óptica.

      - Deverá ser verificada conectividade fim a fim entre as fibras ópticas conectorizadas no prédio da Secretaria utilizando testes com equipamento certificador para fibras ópticas com emissão de relatório final para cada link instalado.

      - O rack de piso de 44U deverá ser afixado na sala de Informática conforme edital

      - Os racks de parede de 16U deverão ser afixados nos departamentos conforme croqui presente neste Edital.

      - Todos os passivos de rede deverão ser fornecidos e instalados no rack.

        - As instalações devem otimizar ao máximo a ocupação do rack.

      - O rack receberá patch panel, , Distribuidor Óptico , organizador de cabos , painel de fechamento, régua de tomadas elétrica.

      - No interior do rack deverá ser instalado condulete com uma tomada padrão NBR14136 10A para alimentação da régua de equipamentos.

        - A alimentação deverá ser obtida do quadro elétrico de distribuição mais próximo e em condição de utilização referente a sua capacidade de carga, sendo passado cabo PP da tomada até o ponto de origem da energia elétrica.

    - Instalação de infraestrutura para distribuição dos cabos no prédio da Secretaria Municipal de Educação

      - Deverá ser instalada estrutura de eletrocalha galvanizada com dimensões de 100x100x3000mm fixadas em parede para a distribuição do sistema de cabos para rede lógica Cat6. O sistema de eletrocalha deverá ser dimensionado para no máximo 40% de sua ocupação inicial

      - Nos locais que receberão pontos lógicos deverão ser instalados sistemas de tubulação galvanizada de no mínimo 1 pol (uma polegada de diâmetro) interligada à eletrocalha e, na outra extremidade, condulete com espelho para tomada RJ45 fêmea Cat6. O sistema de tubulação galvanizada deverá ser dimensionado para no máximo 50% de sua ocupação inicial

      - A infraestrutura deverá ser instalada, sempre que possível, com a menor quantidade de travessias no teto das salas.

    - Instalação de cabeamento estruturado de rede de dados, interligando os racks de distribuição aos pontos de uso.

      - O cabeamento lógico deverá utilizar cabo U/UTP CAT-6, permitindo transmissão de dados a 01 Gbps (um gigabit por segundo).

      - Deverão ser instalados, nas quantidades e locais especificados conforme croqui.

      - Os pontos finais (conectores RJ-45 fêmea) deverão ser instalados na parede, a aproximadamente 30 cm (trinta centímetros) do chão, 120 (cento e vinte centímetros) para os locais de controle de acesso e no teto nos locais dos pontos de acesso rede sem fio conforme croqui.

      - Os cabos U/UTP destinados aos pontos de rede deverão ser identificados através de etiqueta em PVC em ambas as extremidades com a identificação do ponto de rede inseridas no documento AS-built.

      - Os pontos terminados em tomadas fêmeas RJ45 Cat6 deverão conter identificação através de etiqueta laminada contendo a identificação do ponto de rede inserido no documento AS-built.

      - Deverão ser fornecidos e instalados patch cords conectorizados de fábrica, no rack será realizado a manobra da porta do patch panel até porta do equipamento ativo e partindo do conector RJ-45 fêmea até as mesas de trabalho, com conector RJ45 macho em ambas extremidades, permitindo a conexão de computador, impressora, controles de acesso e equipamentos da rede sem fio.

      - Não será permitido utilização de cabos de manobra patch cord confeccionados pelo instalador

      - Todos os pontos de rede (ponto no patch panel e ponto final) deverão ser identificados.

        - A identificação deverá conter o número do rack, o número do patch panel e o número sequencial do cabo.

      - Todos os patches cords e line cords deverão receber etiqueta com numeração sequencial e não repetitiva em ambas as extremidades.

      - Deverão ser utilizadas etiquetas em PVC, adequadas para identificação de cabeamento de rede.

        - Não será aceito o uso de anilhas numeradas para identificação.

      - A quantidade de pontos a serem instaladas no prédio da Secretaria da educação será de 204 pontos de rede lógica Cat6.

      - Todos os pontos de rede lógica deverão ser testados e certificados através de equipamento scanner de rede com emissão de relatório final referente a cada ponto testado, atendendo as normas de instalação. Não será aceito relatório de testes em condição de falha no teste. A entrega de arquivo deverá ser em formato digital.

      - Elaboração de desenho final croqui em formato digital contendo a posição exata do rack e sua identificação, posição correta dos pontos de rede lógica e sua identificação

      - A localização exata dos pontos poderá ser verificada durante a visita técnica e poderá ser alterada visando melhor posição de uso e/ou melhor caminho para passagem do cabeamento, de acordo com a necessidade pontual da instalação e com solicitação por escrito e devida autorização também por escrito por parte da Divisão de Informática da Secretaria de Educação”.

      - Após o término das instalações, certificações e da ativação do cabeamento objeto deste certame a contratada deverá realizar a remoção dos cabeamentos de rede lógica e da infraestrutura de eletrocalhas, tubulações e canaletas que foram substituídos e que não estejam mais em uso no prédio.

      - Desenho em planta baixa do local contendo a localização dos pontos de rede lógica.

Descrição das qualidades mínimas dos equipamentos (material permanente) que serão utilizados na implementação do projeto

ITEM 2:

- Rack de parede com 16 U de altura

  - Rack fechado em estrutura de chapas de aço

  - Deverá possuir altura que disponibilize 16U (dezesseis unidades padrão) para instalação de equipamentos.

  - Deverá possuir 19" (dezenove polegadas) de largura

  - Deverá possuir, no mínimo, 600mm (seiscentos milímetros) de profundidade, 600mm (seiscentos milímetros) de largura .

  - Deverá possuir porta chaveada com, no mínimo, duas cópias da chave e visor em vidro

  - Deverá possuir, no mínimo, 02 (dois) planos de montagem deslocáveis, com réguas zincadas.

  - Deverá possuir laterais removíveis em chapa de 0,60 mm, com aletas de ventilação.

  - Deverá possuir porta dianteira com vidro de 4 mm

  - Deverá possuir estrutura com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi na cor preto.

  - Deverá possuir pontos de aterramentos nas laterais e porta frontal.

  - Deverá vir acompanhado por conjunto Parafuso e Porca Gaiola M5 em quantidade para preenchimento de todas as posições do rack.

    - Parafuso:

      - Deverá possuir cabeça tipo Panela

      - Deverá possuir chanfro tipo Philips

      - Deverá possuir rosca tipo M5

      - Deverá ser niquelado

    - Porca:

      - Deverá possuir abas para fixação em rack padrão informática

      - Deverá possuir rosca tipo M5

      - Deverá ser niquelada

      - Deverá possuir uma bandeja fixa frontal.

  - Deverá possuir 4 organizadores de cabos de 19 (dezenove) polegadas, altura de 1U de 8 (oito) cm.

  - Deverá possuir 4 painéis de fechamento de 19 (dezenove) polegadas, altura de 1 U

  - Deverá possuir 1 régua de tomadas elétricas contendo 8 tomadas elétricas padrão NBR14136 de 10 Amperes 250 Volts

ITEM 3:

- Rack de piso com 44U de altura

  - Rack fechado em estrutura de chapas de aço com espessura de 1,5mm (um vírgula cinco milímetros).

  - Deverá possuir altura que disponibilize 44U (quarenta e quatro unidades padrão) para instalação de equipamentos.

  - Deverá possuir 19" (dezenove polegadas) de largura

  - Deverá possuir, no mínimo, 800 mm (oitocentos milímetros) de profundidade e 600mm (seiscentos milímetros) de largura.

  - Deverá possuir porta frontal em estrutura em aço de 1,5mm de espessura, visor em vidro temperado de 4mm, duas cópias de chave.

  - Deverá possuir portas laterais e traseira removíveis em chapa de 1,0 mm (um milímetro), com aletas de ventilação.

  - Deverá possuir base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos e pé nivelador.

  - Deverá vir acompanhado por conjunto Parafuso e Porca Gaiola M5 em quantidade para preenchimento de todas as posições do rack.

    - Parafuso:

      - Deverá possuir cabeça tipo Panela

      - Deverá possuir chanfro tipo Philips

      - Deverá possuir rosca tipo M5

      - Deverá ser niquelado

    - Porca:

      - Deverá possuir abas para fixação em rack padrão informática

      - Deverá possuir rosca tipo M5

      - Deverá ser niquelada

      - Deverá possuir uma bandeja fixa frontal.

  - Deverá possuir 10 organizadores de cabos de 19 (dezenove) polegadas, altura de 1U de 8 (oito) cm.

  - Deverá possuir 10 painéis de fechamento de 19 (dezenove) polegadas, altura de 1U

  - Deverá possuir 1 régua de tomadas elétricas contendo 8 tomadas elétricas padrão NBR14136 de 10 Amperes 250 Volts.

ITEM 4:

- Patch-Panel de 24 portas RJ45 Categoria 6:

  - Deverá ser de altura padronizada de 1U (uma unidade padrão de altura para montagem em rack).

  - Deverá possuir estrutura em aço SAE 1020.

  - Se modular, deverá vir acompanhado de todos os módulos (carregado) para operação com cabeamento CAT 6.

  - Deverá possuir conectores frontais no padrão RJ-45 (8P8C) com contatos em bronze fosforoso, ouro e níquel.

  - Deverá possuir conectores traseiros no padrão 110 IDC (cento e dez Insulation Displacement Contact) com contatos em bronze fosforoso, níquel e estanho.

  - Deverá suportar distribuição de condutores com diâmetros de 0,40 mm (quarenta décimos de milímetro) a 0,64 mm (sessenta e quatro décimos de milímetro) - 26 a 22 AWG (vinte e seis a vinte e dois American wire gauge).

  - Deverá atender ao padrão de conectorização EIA/TIA T-568 A/B.

  - Deverá possuir local disponível para identificação do conector e/ou para colocação de ícones de identificação

  - Deverá vir acompanhado de guia ou suporte traseiro para cabos.

  - Deverá vir acompanhado de parafusos, porcas-gaiola e abraçadeiras para fixação em rack.

  - Deverá ser adequado ao uso de ferramenta padrão Punchdown de 1 (uma) via.

  - Deverá suportar conexões POE IEEE802.3bt

  - Deverá atender as normas:

    - ANSI/TIA-569-C

    - ANSI/TIA-606-C

    - ANSI/TIA-568.2-D

    - ISO/IEC 11801

    - EIA/ECA-310-E

    - EN 50173-1

    - NBR 14565

    - FCC 47 Parte 68

    - TIA-968-A

ITEM 5:

- Cabo U/UTP - Categoria 6:

  - Cabo de transmissão de dados de 4 pares sem blindagem Categoria 6.

    - Os condutores devem ser de cobre sólido calibre 23 AWG (vinte e três American wire gauge).

    - Deverá atender as normas ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 IEC 61156-5 IEC 60332-3 IEC 60754-2 IEC 61034-2 UL 444 ABNT NBR 14703 ABNT NBR 14705

    - Possuir diâmetro nominal de até 6 mm.

    - Na construção interna do cabo deverá possuir separador interno dos pares, garantindo uma melhor performance.

    - Ter o código de cores de pares conforme abaixo:

      - Par 1: Azul-Branco/com uma faixa azul no condutor branco.

      - Par 2: Laranja-Branco/com uma faixa laranja no condutor branco.

      - Par 3: Verde-Branco/ com uma faixa verde no condutor branco.

      - Par 4: Marrom-B

    - A capa do cabo   deverá trazer, pelo menos, as seguintes informações: nome do fabricante, código de modelo – “part number”, tipo de cabo, número de pares e as marcas de medição sequenciais de comprimento.

    - Deverá possuir classe de flamabilidade LSZH conforme IEC60332.

    - Deverá suportar os padrões IEEE 802.3af, IEEE 802.at, IEEE 802.3.bt.

ITEM 6:

- Patch Cord RJ45/RJ45 cor azul - Categoria 6 – 1,5 metros:

  - Devem atender e superar as recomendações das normas para categoria 6 ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565.

  - Devem ter uma impedância característica de 100 Ω.

  - Os patches cords para a conexão dos equipamentos do usuário final devem ser construídos com conectores machos (plugs) tipo RJ45 em ambas as extremidades.

  - O cabo utilizado para estes patches cords deverá ser cabo flexível (condutores multifilares) categoria 6, 24 AWG (vinte e quatro American wire gauge) de cobre em par trançado e ter as mesmas características de desempenho nominais do cabeamento supra especificado.

  - O comprimento deverá ser de 1,5m (um metro e meio);

  - Os contatos dos conectores RJ45 devem ter um folheamento de 50 (cinquenta) micropolegadas de ouro.

  - O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste mecânico da conexão (lingüetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de haver sido inserido, sirva de proteção para não ser extraído de forma acidental.

  - Deverá possuir classe de flamabilidade LSZH conforme IEC60332.

  - Não serão aceitos patch cords fabricados localmente.

  - Todos os patches cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e pré-certificados, como estipulado na TIA/EIA e NBR

  - Suporte a POE 802.3af e 802.3at

  - Deverão vir empacotados tal como saem da fábrica.

ITEM 7:

- Patch Cord RJ45/RJ45 cor azul - Categoria 6 – 2,5 metros:

  - Devem atender e superar as recomendações das normas para categoria 6 ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565.

  - Devem ter uma impedância característica de 100 Ω.

  - Os patches cords para a conexão dos equipamentos do usuário final devem ser construídos com conectores machos (plugs) tipo RJ45 em ambas as extremidades.

  - O cabo utilizado para estes patches cords deverá ser cabo flexível (condutores multifilares) categoria 6, 24 AWG (vinte e quatro American wire gauge) de cobre em par trançado e ter as mesmas características de desempenho nominais do cabeamento supra especificado.

  - O comprimento deverá ser de 2,5m (dois metros e meio);

  - Os contatos dos conectores RJ45 devem ter um folheamento de 50 (cinquenta) micropolegadas de ouro.

  - O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste mecânico da conexão (lingüetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de haver sido inserido, sirva de proteção para não ser extraído de forma acidental.

  - Deverá possuir classe de flamabilidade LSZH conforme IEC60332.

  - Não serão aceitos patch cords fabricados localmente.

  - Todos os patches cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e pré-certificados, como estipulado na TIA/EIA e NBR

  - Suporte a POE 802.3af e 802.3at

  - Deverão vir empacotados tal como saem da fábrica.

ITEM 8:

- Tomada RJ45 femea - Categoria 6

  - Deverá possuir corpo em termoplástico de alto impacto retardante a chama, classificação UL 94V-O.

  - Deverá possuir conector frontal padrão RJ-45 (8P8C) com contato elétrico em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) e conexão traseira Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG.

  - Deverá suportar a distribuição de condutores com diâmetros de 26 a 22 AWG (vinte e seis a vinte e dois American wire gauge)

  - Deverá possuir padrão de fixação Keystone.

  - Deverá atender o padrão de conectorização universal T-568 A/B.

  - Deverá vir acompanhado de capa de proteção traseira (stuffer cap).

  - Deverá ser adequado ao uso de ferramenta padrão Punchdown de 1 (uma) via.

  - Deverá atender ao menos as normas ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565 IEEE 802.3bt

  - Suporte a POE 802.3af, 802.3at e 802.3bt

ITEM 9:

- Cabo óptico tipo "tight buffer" (não-geleado) de 6 fibras tipo SM (Monomodo)

  - Deverá ser para uso interno e externo

  - Deverá possuir capa externa de revestimento de material termoplástico não-propagante à chama e resistente a fungos e raios "UV",

  - Deverá possuir diâmetro externo nominal entre 5mm a 7 mm

  - Deverá atender as normas ABNT NBR 14772 ITU-T G 651 ITU-T G 652 ITU-T G 657 ANSI/TIA-568.3-D

  - Deverá possuir certificação ANATEL

  - A capa do cabo   deverá trazer, pelo menos, as seguintes informações: nome do fabricante, código de modelo – “part number”, tipo de cabo, número de fibras e as marcas de medição sequenciais de comprimento.

ITEM 10:

- Distribuidor Interno Óptico para terminação de cabos ópticos pelo sistema de fusão óptica.

  - Deverá ser no padrão de 19 polegadas com fixação em Rack

  - Deverá possuir gaveta deslizante com sistema de trilho

  - Deverá possuir sistema de Identificação das portas na tampa do DIO;

  - Tipo de utilização interna em Rack

  - O material do corpo do produto deverá ser em aço carbono.

  - Possuir capacidade para até 48 fibras em 01U com conectores LC;

  - Deverá possuir bandeja interna de emenda para acomodação de até 48 fibras ópticas

  - Deverá possuir suporte para encaixe de adaptadores ópticos LC

  - Deverá possuir extensão óptica duplex padrão SM (Monomodo) com conector LC de 1,5 metros na totalidade de utilização de cabo óptico de 6 fibras.

  - Deverá possuir cordão óptico duplex SM (Monomodo) com conectores LC/LC de 2,5 metros para ativação de link óptico entre os racks

  - Deverá possuir acessórios inclusos como parafusos para fixação e porca gaiola M5, manual de instalação, abraçadeira plástica, prensa-cabos, Suportes de ancoragem do elemento de tração.

ITEM 11:

- Descrição das qualidades mínimas dos materiais de infraestrutura e circuito elétrico que serão utilizados na implementação do projeto

  - ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1” X 3000MM

    - Barra de tubo de sistema galvanizado leve de 1” (uma polegada) de diâmetro interno contendo 3000 mm (três mil milímetros) de comprimento, pontas rosqueáveis para interligação entre as mesmas.

    - Deverá vir acompanhado por 02 (duas) abraçadeiras compatíveis mais parafuso e bucha para fixação em parede

  - CONDULETE GALVANIZADO X DE 1” COMPLETO

    - Caixa múltipla tipo "X" de 1" (uma polegada) com Rosca BSP, em alumínio SAE 306 de alta resistência mecânica, resistente a corrosão com acabamento sem pintura, montada com tampa lisa e 3 (três) tampões plásticos.

  - COTOVELO GALVANIZADO LEVE DE 1”

    - Curva tipo cotovelo de 1" (uma polegada) com Rosca BSP, em alumínio SAE 306 de alta resistência mecânica, resistente a corrosão com acabamento sem pintura.

  - UNIDUT CONICO 1”

    - Deverá possuir 1” (uma polegada) de diâmetro

    - 11.4.2.            Deverá possuir conector reto em alumínio sem rosca em uma das extremidades

    - Deverá possuir conector com rosca na outra extremidade

    - Deverá ser compatível com o conjunto galvanizado a ser instalado

    - Deverá vir acompanhado por parafuso para instalação no eletroduto.

  - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20x20x10

    - Deverá ser fabricada em alumínio CP-30x30

    - Deverá possuir dimensões de 20x20x10cm (vinte por vinte por dez centímetros) (altura x largura x largura)

    - Deverá vir acompanhada por tampa reversível, vedação e parafusos.

  - TOMADA ELÉTRICA 2P+T 10A

    - Deverá respeitar a NBR 14136

    - Deverá possuir uma tomada tipo fêmea

    - Deverá vir acompanhada de tampa compatível com o sistema de instalação – condulete galvanizado

  - CABO ELÉTRICO PP 3X2,5MM²

    - Cabo elétrico tipo PP 03 x 2,5 mm² (três vias com dois vírgula cinco milímetros de diâmetro cada)

    - Deverá suportar cargas de até 750 V (setecentos e cinquenta volts)

    - Deverá possuir isolamento em PVC antichama até 70ºC (setenta graus Celsius), com isolamento interno entre os condutores e isolamento externo em capa de PVC

  - SEAL TUBO DE 1”

    - Tubo metálico flexível

    - Deverá possuir 1” de diâmetro

    - Fabricado com aço galvanizado

    - Revestido externamente com PVC extrudado

    - Resistente a intempéries (exposição constante a sol e chuva)

  - ELETROCALHA GALVANIZADA 100X100X3000MM

    - Eletrocalha galvanizada perfurada chapa #20 com dimensão de 100x100x3000mm com tampa de encaixe em sua totalidade

    - Deverá possuir emenda interna Tipo U 100x100mm

    - Deverá possuir parafuso lentilha ¼, arruela e porca

    - Deverá possuir dispositivos de curvas, derivações, e encaixes em seu trajeto

    - Deverá possuir suporte mão francesa e ou suporte horizontal para fixação da eletrocalha em seu trajeto respeitando o limite máximo de distância entre suportes de no máximo de 1,5 metros.

ITEM 12:

- SWITCH CONCENTRADOR 24 PORTAS 10G

  - O equipamento deverá ser novo e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta.

  - CARACTERÍSTICAS GERAIS

    - Switch padrão Ethernet com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas tipo SFP+ 10GbE (dez gigabit-Ethernet).

    - Deve permitir e suportar a instalação de cabos de conexão direta (DAC – “Direct Attached Copper” ou AOC (“Active Optical Cable”) conforme o padrão SFP+.

    - Deve possuir, no mínimo, 02 (duas) portas do tipo QFSP28 para conexões 100 GbE.

    - Deve permitir e suportar a instalação de cabos de conexão direta (DAC – “Direct Attached Copper”) e cabos ópticos ativos (AOC – “Active Optical Cables”) conforme o padrão QFSP28.

    - Deve possuir uma matriz de comutação (“switching rate”) com capacidade de, no mínimo, 640 Gbps (seiscentos e quarenta gigabits por segundo).

    - Deve possuir capacidade de processamento (“forwarding rate”) de pelo menos 476 Mpps (quatrocentos e setenta e seis milhões de pacotes por segundo).

    - Deve possuir capacidade para no mínimo 112.000 (cento e vinte e oito mil) endereços MAC.

    - Deve possuir suporte a Jumbo Frame com tamanho mínimo (“MTU size”) de 9216 (nove mil duzentos e dezesseis) bytes.

    - Deve possuir capacidade de implementação do protocolo sFlow.

    - Deve implementar “Port Mirroring” com suporte a várias portas de origem para uma porta de destino.

    - Deve possuir LEDs que indicam a integridade e atividade do link para cada porta do equipamento.

    - Deve ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.

    - O fluxo de ar deverá ser da frente para o fundo.

    - Deve possuir 2 (duas) fontes de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão entre, no mínimo, 100 a 220 V (cem a duzentos e vinte volts), do tipo Hot-Swap.

    - Deverá vir acompanhado de cabos de alimentação com plugue para conexão em régua com tomada padrão IEC C13 para ambientes de 220V para cada fonte de alimentação fornecida.

    - Deve ser instalável em rack padrão de 19” (dezenove polegadas).

    - Deve ocupar no máximo 1U (uma unidade padrão de altura em rack padrão dezenove polegadas).

    - Deverão ser fornecidos respectivos kits para instalação e fixação em rack.

  - FUNCIONALIDADES GERAIS

    - O equipamento deve vir acompanhado de todas as licenças necessárias (quando existir comercialização de licenciamento em separado do hardware) para fornecer todas as funcionalidades contidas neste descritivo técnico habilitadas, sem prazo para expiração.

    - Deve possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando.

    - O conector da porta console deve ser RJ45 ou padrão RS-232.

    - Cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta console devem ser fornecidos com o equipamento.

    - Deve ser gerenciável via linha de comando (CLI) através do protocolo Telnet e/ou SSH.

    - Deve ser gerenciável via protocolo SNMP v1, v2 e v3.

    - Deve implementar o protocolo syslog para funções de “logging” de eventos;

    - Deve implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol).

    - Deve suportar autenticação via RADIUS e/ou TACACS.

    - Deve implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino.

    - Deve possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta.

    - Deve implementar pelo menos oito filas de saída por porta.

    - Deve implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída.

    - Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet conforme padrão IEEE 802.1p (CoS).

    - Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF.

    - Deve implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino.

    - Deve suportar o protocolo IEEE 802.1ab (LLDP).

  - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 (VLAN, SPANNING TREE, TRUNKING/AGGREGATION)

    - Deve ser capaz de operar através de empilhamento dedicado (“stacking”) ou através de interligação tipo “MC-LAG” ou protocolo de alta disponibilidade em camada 2 similar.

    - Deve suportar a entrega de um link agregado único (“link aggregation” ou similar) entre portas de equipamentos distintos de um conjunto de equipamentos idênticos e interligados, de modo que o LAG resultante opere como se ambas as portas estivessem fisicamente em um único equipamento de origem.

    - Deve suportar a implementação de pelo menos 4.000 (quatro mil) VLANs IDs conforme definições do padrão IEEE 802.1Q.

    - Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco (“trunk”) IEEE 802.1Q.

    - Deve implementar a funcionalidade de “Link Aggregation” (LAGs) conforme padrão IEEE 802.3ad.

    - Deve suportar no mínimo 32 (trinta e dois) grupos de agregação de portas com ao menos 16 (dezesseis) portas por LAG conforme padrão IEEE 802.3ad.

    - Deve implementar o padrão IEEE 802.1d (“Spanning-Tree”).

    - Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”).

    - Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”).

    - Deve implementar mecanismo “- Root Guard/Restricted Role”.

    - Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” conforme previsto no padrão IEEE 802.1w, desabilitando a porta automaticamente caso seja recebido um BPDU.

  - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 (MULTICAST E ROTEAMENTO)

    - Deve possuir capacidade de roteamento entre VLANs em camada 3.

    - Deve suportar roteamento de pacotes IPv4 e IPv6.

    - Deve implementar roteamento estático.

  - ITENS ADICIONAIS – O equipamento deverá vir acompanhado de:

    - 24 (vinte e quatro) Módulos GBIC SFP+ 10Gbe com conectores LC para uso em fibras ópticas Monomodo SM em distâncias de até 10km (dez) quilômetros.

    - 04 (quatro) Módulos GBIC SFP+ 10Gbe com conector RJ-45 fêmea para uso com cabos de rede CAT6A.

    - 02 (dois) Módulos ópticos QSFP28 100Gbps com conectores LC para uso em fibras ópticas Monomodo SM com alcance de 20 (vinte) KM (quilômetros)

      - A GBIC SFP+ deve ser totalmente compatível com o switch ofertado.

    - 01 (um) cabo tipo DAC (“Direct Attach Cable”) ou tipo AOC (“Active Optical Cable”) 100GbE QFSP28 100Gbe.

      - O cabo DAC/AOC deve possuir conectores iguais em ambas extremidades para conexões 100 GbE (cem gigabit-Ethernet) conforme porta ofertada no equipamento.

      - O cabo DAC/AOC deve possuir com comprimento de, no mínimo, 03m (três metros).

      - O cabo DAC/AOC deve ser totalmente compatível com o switch ofertado.

  - SUPORTE E GARANTIA

    - A Garantia deverá ser prestada pela rede de assistência técnica da fabricante

    - O prazo de garantia do produto será de 60 meses a contar da data de emissão da nota fiscal de venda

    - Durante a vigência da garantia, o suporte técnico, disponibilização de atualizações de firmware e possíveis manutenção em assistência técnica/fábrica deverão ser prestados pelo fabricante do produto.

    - O suporte técnico remoto, em horário comercial (8x5) e disponibilização de atualizações de firmware, não devem ser cobradas, inclusive, após o período da vigência da garantia.

ITEM 13:

- SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO COM 48 PORTAS POE

  - Switch novo e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta.

  - Deverá ser gerenciável e de camada 2.

  - CONECTIVIDADE

    - Deverá possuir ao menos 50 (cinquenta) portas, sendo:

      - 48 (quarenta e oito) portas do tipo 100BASE-TX/ 1000BASE-T, auto negociáveis e auto-MDI/MDIX.

      - 02 (duas) portas do tipo SFP+.

  - ALIMENTAÇÃO NAS PORTAS

    - Todas as portas do tipo BASE-T deverão suportar o padrão PoE+ conforme norma IEEE 802.3at.

    - O equipamento deverá ser capaz de entregar ao menos 380W (trezentos e oitenta Watts) de potência para alimentação de outros dispositivos via PoE.

  - DESEMPENHO

    - Suporte a agregação de links segundo o padrão IEEE 802.3ab.

    - Deve possuir capacidade de throughput de, no mínimo, 129 Mpps (cento e vinte e nove milhões de pacotes por segundo).

  - CONTROLE

    - Deve implementar o protocolo IEEE 802.1p (QoS).

    - Deve implementar controle para supressão broadcast.

    - Deve implementar o protocolo IGMP snooping.

  - DISPONIBILIDADE

    - Deve implementar o protocolo Spanning Tree.

    - Deve implementar o protocolo Rapid Spanning Tree.

    - Deve implementar agrupamento de portas para criação de backbones.

    - Deve implementar o protocolo Link Aggregation.

  - GERENCIAMENTO

    - Interface de gerenciamento via web (HTTP e/ou HTTPS).

    - Configuração de sistema com SNMPv1, v2 e v3, RMON, CONSOLE.

    - Suporte a duas imagens de firmware.

    - Mecanismos de transferência de arquivos: FTP e/ou Trivial FTP (TFTP).

    - Deverá suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso administrativo ao equipamento;

  - SEGURANÇA

    - Deve implementar, no mínimo, 256 (duzentas e cinquenta e seis) VLANs simultaneamente

    - Deve implementar proteção contra DoS (Denial of Service).

    - Deverá suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos por porta.

    - Deverá possuir Dynamic ARP Inspection.

    - Deverá implementar o mecanismo mudança de autorização dinâmica para IEEE 802.1x (dot1x);

    - Deverá possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS;

  - MEMÓRIA

    - Deverá possuir, no mínimo, 32 MB (dezesseis megabytes) de memória flash.

    - Deverá possuir, no mínimo, 128 MB (cento e vinte e oito megabytes) de memória RAM.

    - Deverá possuir, no mínimo, processador Dual Core 1Ghz.

  - PADRONIZAÇÃO

    - Deverá atender, no mínimo às seguintes normas e/ou padrões:

    - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

    - IEEE 802.1p Priority

    - IEEE 802.1Q VLANs GERAIS

    - IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol

    - IEEE 802.1x Port Security

    - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

    - IEEE 802.3x Flow Control

    - IEEE 802.3at PoE+

    - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

    - Deve possuir fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 100 a 240V (cem a duzentos e quarenta Volts) e em frequências de 50/60 Hz (cinquenta e/ou sessenta Hertz).

    - Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19" ocupando uma unidade de Rack (1U).

  - ITENS ADICIONAIS – O equipamento deverá vir acompanhado de:

    - 2 (dois) Módulos GBIC SFP+ 10Gbe 10km - LR com conectores LC para uso em fibras ópticas Monomodo SM.

    - A GBIC SFP+ deve ser totalmente compatível com o switch ofertado.

  - SUPORTE E GARANTIA

    - A Garantia deverá ser prestada pela rede de assistência técnica da fabricante

    - O prazo de garantia do produto será de 60 meses a contar da data de emissão da nota fiscal de venda

      - Durante a vigência da garantia, o suporte técnico, disponibilização de atualizações de firmware e possíveis manutenção em assistência técnica/fábrica deverão ser prestados pelo fabricante do produto.

      - O suporte técnico remoto, em horário comercial (8x5) e disponibilização de atualizações de firmware, não devem ser cobradas, inclusive, após o período da vigência da garantia.

PLANILHA COM QUANTITATIVOS ESTIMADOS

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Serv. | Serviços especializados de engenharia elétrica para instalação de cabeamento de rede estruturado, incluindo materiais, ferramentas e mão de obra. |
| 02 | 05 | Unid. | Rack de parede 16U x 55 mm completo |
| 03 | 03 | Unid. | Rack de piso de 44U x 700mm completo |
| 04 | 22 | Unid. | Patch Panel de 24 portas Cat6 |
| 05 | 20.473 | Metros | Cabo de transmissão 4 pares LSZH U/UTP Cat6 |
| 06 | 360 | Unid. | Patch Cord RJ45/RJ5 1,5 metros Cat6 |
| 07 | 360 | Unid. | Patch Cord RJ45/RJ5 2,5 metros Cat6 |
| 08 | 347 | Unid. | Tomada Rj45 fêmea Cat6 |
| 09 | 1300 | Metros | Cabo óptico SM (monomodo) 6 fibras |
| 10 | 10 | Unid. | Distribuidor interno óptico 19 (dezenove) polegadas completo |
| 11 | 01 | Conj. | Materiais de infraestrutura, eletrocalhas, tubulações e acessórios. |
| 12 | 02 | Unid. | Switch concentrador 24 portas 10G |
| 13 | 15 | Unid. | Switch de distribuição com 48 portas PoE |

ANEXO B - CROQUI DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Piso 1

Piso 2

Piso 3

## REGULAMENTO GERAL

Pregão Eletrônico - Serviços

A Prefeitura do Município de Piracicaba torna público, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET – torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e neste Regulamento Geral, que dele fazem parte integrante.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Piracicaba, denominado Agente de Contratação com auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo através de Decreto Municipal e mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BNC” no endereço eletrônico: https://bnccompras.com.

2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

2.1. Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, as licitantes poderão formular consultas através do site de processamento da Licitação, https://bnccompras.com.

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

3.1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também, para a data e horário de início da disputa, conforme previsto no Termo de Referência.

4. REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar do processo licitatório os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

5.2. A participação neste Pregão é aberta as empresas de todos os portes.

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo discriminadas, em atendimento ao art. 14 da Lei 14.133, de 2021:

5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.3.3.1. a sanção de impedimento de licitar, disposta no Art. 156, III da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

5.3.3.2. a sanção de declaração de inidoneidade, disposta no Art. 156, IV da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável  de licitar no âmbito da Administração direta e indireta de todos os entes federativos.

5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos posteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

5.4. No caso de participação de consórcios, deverá ser observado o atendimento às condições previstas no artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/21 e, em especial, às seguintes regras:

5.4.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados;

5.4.2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

5.4.3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

5.4.4. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

5.4.5. Procuração das consorciadas, outorgando à empresa líder poderes para representá-las perante a Contratante, em juízo ou fora dele.

5.4.6. É vedada a participação de empresa consorciada no presente certame, através de mais de um consórcio ou isoladamente.

6. credenciamento NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados que desejarem participar do Pregão deverão se cadastrar no Portal da “BNC”, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do endereço eletrônico https://bnccompras.com.

6.2. O login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Licitação deste órgão, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado.

6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6.5. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá cadastrar eletronicamente essa condição.

7. participação

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante credenciado e com o subsequente encaminhamento de sua proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da página https://bnccompras.com, observados data e horário limite estabelecidos neste Edital.

7.2. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. No caso de desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame sem prejuízo dos demais atos já praticados.

7.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa, retornando somente após comunicação expressa as licitantes.

8. ENVIO DAS PROPOSTAS POR MEIO ELETRÔNICO

8.1. O encaminhamento da proposta eletrônica pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e condições de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Ao apresentar sua proposta eletrônica e ao formular lances, a licitante concorda que os produtos deverão atender a todas as especificações constantes no Termo de Referência, deste Edital.

8.3. As licitantes deverão declarar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ao selecionar se são ou não beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

8.4. As licitantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais como: preço unitário, marca, modelo e demais itens que forem parametrizados de acordo com o objeto solicitado.

8.5.  Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes, mão-de-obra para entrega e o descarregamento no local determinado pela Unidade Requisitante, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, seguros, benefícios, custos, lucros, estadas, materiais, equipamentos, alimentação, uniformes e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, bem como sua garantia, se houver;

8.6. Ao encaminhar a proposta eletrônica, o fornecedor obrigatoriamente deverá lançar sua proposta pelo preço unitário do item.

- 8.7. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, a planilha readequada ao valor final de disputa, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

8.7.1 Será concedido o prazo de 01 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente a sessão de disputa de preços, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

8.7.2. A proposta readequada deverá seguir o modelo disponível no Anexo IV deste edital.

8.8. O licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao cumprimento dos requisitos do item 8.7., mediante a apresentação de novos documentos, desde que os envie durante o prazo estabelecido no referido item;

8.9. É responsabilidade da Licitante acompanhar periodicamente o chat para verificação de concessão de prazos a ela e demais avisos, como por exemplo, sessão para manifestação de intenção de recurso;

              - 9. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/21.

- 9.1.1. Encerrada a etapa de negociação, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, os documentos exigidos para habilitação, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de inabilitação pelo não cumprimento.

9.1.2. Será concedido o prazo de 1 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

9.2. Considerações Gerais da habilitação:

9.2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.

9.2.2. O Agente de Contratação reserva-se no direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, podendo, inclusive, solicitar o envio físico dos documentos apresentados digitalmente, fixando-lhes prazo para atendimento.

9.2.2.1. Caso o  Agente de Contratação solicite o envio físico dos documentos exigidos para habilitação, estes poderão ser apresentados em seus originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia simples a ser autenticada por ele mesmo ou Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais e, quando for o caso, para os documentos emitidos por meio eletrônico (internet), no qual o órgão emissor disponibilize expressamente o endereço eletrônico e dados para confirmação de sua autenticidade.

9.2.3. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

9.2.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, inscrição estadual (se houver) e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.

9.2.5. Quanto as certidões exigidas para habilitação, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

9.2.6. Em todos os casos das Certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão aceitas Certidões Positiva com efeitos de Negativa.

9.3. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá apresentar documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Termo de Referência.

9.3.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação a apresentação dos documentos indicados no subitem 9.1, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas;

9.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei 14.133, de 2021, e art. 39, §4° da IN 73, de 2022):

9.5.1. complementação de informações acerta dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.5.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

              - 10. abertura

- 10.1. A partir do horário previsto no sistema eletrônico, a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Agente de Contratação a avaliar a aceitabilidade delas.

- 10.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

- 10.2.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 10.2.2. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante.

- 10.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema eletrônico não identificará a autora dos lances às demais licitantes.

- 10.4. A etapa de lances da sessão pública terá o período de tempo fixo de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

- 10.5. Na hipótese de não haver novos lances no período da prorrogação automática que trata o item 10.4, a sessão pública será encerrada automaticamente.

10.6. Em caso de participação de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) no presente certame, deverá ser observado no julgamento das propostas o que dispõe o Decreto Municipal nº. 12.437/2007 e a Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

10.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.8. A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que será declarada a melhor oferta.

10.9. Para tanto, será convocada para exercer o seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do sistema, sob pena de preclusão.

10.10. Decorrido o prazo determinado no subitem 10.9, pregoeiro examinará a conformidade da proposta e a aceitabilidade do preço ofertado, de acordo com o praticado no mercado vigente, apurado mediante pesquisa realizada pela Unidade Requisitante.

- 10.11. Encerrada a recepção de lances, antes de anunciar a vencedora, o Agente de Contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor ao anteriormente ofertado, bem como decidir sobre sua aceitação.

- 10.12. Quando a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências e condições para sua habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratação poderá negociar com a licitante para que seja obtido menor preço.

11. FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.3. do Regulamento Geral do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

11.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

11.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a equipe técnica da Unidade Requisitante examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

11.4. Conforme art. 59° da Lei n° 14.133, de 2021, será desclassificada a proposta vencedora que:

I – contiver vícios insanáveis;

II – não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III – apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV – não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V – apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital ou seus anexos, desde que insanável.

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. Não serão conhecidas as impugnações, bem como os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

12.3. A impugnação ao Edital deverá ser feita exclusivamente no sistema eletrônico em campo próprio criado especificamente para esse fim, até o terceiro dia útil antes da abertura, conforme determina a legislação.

12.4. Ao final da sessão pública ou em data previamente agendada pelo Pregoeiro para declaração dos vencedores do certame, com a devida habilitação dos mesmos, a licitante que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção no sistema eletrônico, no prazo de 10 minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, em campo próprio no sistema eletrônico. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, do término do prazo da recorrente.

12.4.1. A ausência de manifestação do licitante quanto a intenção de recorrer, importará na decadência do direito, e será iniciado o procedimento de Adjudicação/Homologação.

12.5. Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

12.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

13.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que:

a) retardarem a execução do Pregão;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.3.1. advertência;

13.3.2. multa de mora;

13.3.2.1. multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

13.3.2.2. multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

13.3.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

13.3.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade; e

13.3.2.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

13.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

13.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

13.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

13.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

13.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Unidade Requisitante e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

14.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

14.1.2. E-mail para envio da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br.

14.1.3. A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, indicado no contrato, Na Autorização de Fornecimento ou Instrumento esquivamente, formalizado com este Município.

14.2. Com a Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente ser comprovada pela CONTRATADA a persistência das condições licitatórias da habilitação e qualificação a que alude o inciso XVI do art. 92 da Lei n° 14.133 e alterações, que consistirá na apresentação das Certidões de Regularidade perante as Fazendas Federal (incluindo INSS), Estadual, Municipal, Certidão de Regularidade do FGTS e Trabalhista, todas dentro dos prazos de validades nelas assinalados, as quais serão aferidas pela Unidade Gestora do contrato.

14.3. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba, e caso existam débitos, poderá ser realizada a compensação de valores.

15. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA firmará contrato específico com a ADJUDICATÁRIA visando à execução do objeto desta licitação.

15.2. A ADJUDICATÁRIA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela ADJUDICATÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.

15.3. A recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em CONFIRMAR SEU RECEBIMENTO PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sujeitará na aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) neste Edital.

15.4. No ato da contratação, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório competente, outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em seu nome.

15.5. Se no ato da assinatura do contrato, as Certidões apresentadas para habilitação na licitação estiverem vencidas, a ADJUDICATÁRIA deverá reapresentar novas, com validade em vigor.

15.6. A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões, do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial do contrato.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Piracicaba, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, poderá também, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para o conhecimento de todos os participantes da licitação. A Prefeitura Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

16.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Piracicaba não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, bem como das penalidades administrativas e judiciais cabíveis.

16.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Piracicaba.

16.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão.

16.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

16.11. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

16.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro ao contrário.

16.13. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do presente Edital e legislação pertinente.

16.14. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.15. O edital de pregão será composto de:

a) Termo de Referência;

b) Regulamento Geral;

c) Anexo I: Declarações Diversas;

d) Anexo II: Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção;

e) Anexo III: Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP);

f) Anexo IV: Modelo de Proposta;

g) Anexo V: Minuta de Contrato ou Termo equivalente.

16.16. O procedimento licitatório observará as seguintes fases, em sequência:

I. Envio das Propostas Eletrônicas;

II. Abertura das Propostas e Disputa de Lances;

III. Verificação das Condições de Participação;

IV. Negociação e Classificação;

V. Julgamento e Habilitação;

VI. Manifestação de Recurso;

VII. Adjudicação e/ou Homologação.

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS**

Nome completo: ____________________________________________________________

RG nº: ______________________________ CPF nº________________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº _____/_____, Processo n° ____/___:

- está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

- cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

- não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

- não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;

- está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;

- é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, _____________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, representante legal do licitante _____________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº ___/____, Processo n° ______/____, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO III

====================================================================================

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME)

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

====================================================================================

_______________________________ (nome empresarial), inscrito no CNPJ nº ___________________ e Inscrição Estadual nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) __________________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e que no ano calendário ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valore somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, pretendendo utilizar-se do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Decreto Municipal 12.437/07, estando ciente da penalidades previstas no subitem 13.1.4. do edital no caso de declaração falsa, independente do processo judicial cabível.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO IV

===================================================================================

MODELO DE PROPOSTA

===================================================================================

EMPRESA:

Razão Social:

C.N.P.J.:

Endereço:

Telefone:

Email Comercial:

Porte: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte ( ) Outros

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:

Banco:

Nº da Agência:

Nº Conta Corrente

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ, CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE;

Nome:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Endereço residencial:

Profissão:

Cargo que ocupa na empresa:

(Cidade), ___	de ________________ de _____

________________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

ANEXO V

====================================================================================

MINUTA DE CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE

====================================================================================

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E ................................................, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Data: ... de ................. de 2025.

Prazo: até o término dos serviços.

Valor: R$ ........ (............).

Processo Administrativo nº 2024/148.118.

Pregão Eletrônico n.º ..../2025.

Contrato n.º …./2025.

CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES

1.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, com sede à Rua Antônio Corrêa Barbosa, n.º 2.233, bairro Chácara Nazareth, nesta cidade e Estado, com CNPJ n.º 46.341.038/0001-29, representada pela sua Secretária Municipal de Educação, Sra. JULIANA VICENTIN, inscrita no CPF nº 202.732.548-47, adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e .........., com sede à ........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ n.º ........, por intermédio de seu(sua) ......, Sr(a). .........., (qualificação completa), inscrito(a) no CPF n.º ......., adiante, designada, simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue:

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

2.1. A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de engenharia elétrica para a instalação de cabeamento de rede estruturado no prédio da Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição detalhada constante do Edital de Pregão Eletrônico nº .../2025, bem como seu Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa supra será atendida pelas dotações orçamentárias nº 1 07011 12361000825090000 0101022000 339039, 1 07011 12361000825090000 0101022000 339030, 1 07011 12361000825090000 0101022000 449052, 1 07011 12365000825110000 0101021000 339039, 1 07011 12365000825110000 0101021000 339030 e 1 07011 12365000825110000 0101021000 449052, constantes do exercício de 2025.

CLÁUSULA 4ª – DO SUPORTE LEGAL

4.1. Este contrato é regulado pelos seguintes dispositivos legais:

4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;

4.1.2. Lei Orgânica do Município de Piracicaba;

4.1.3. Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021;

4.1.4. Decreto Municipal nº 17.640, de 30/10/2018;

4.1.5. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$      (...), conforme valores apresentados por esta em sua proposta.

5.2. Nos preços propostos já estão inclusos, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes e combustível, mão-de-obra para a entrega e o descarregamento no local determinado pela CONTRATANTE, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios, seguros, materiais, salários, estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 6ª - DOS PAGAMENTOS

6.1. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto a Secretaria Municipal de Finanças sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba e caso existam, poderá ser realizada a compensação de valores.

6.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Secretaria Municipal de Educação, no prazo estipulado pela CONTRATADA, contado da data de emissão da nota fiscal e depositados no banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

6.2.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

E-mail para emissão da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br

6.3. Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda:

6.3.1. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (INSS), com validade em vigor;

6.3.2. Certidão de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

6.3.3. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual, com validade em vigor, e;

6.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.4. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção monetária.

6.5. Caso a CONTRATANTE, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

CLÁUSULA 7ª - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão credenciado pela CONTRATANTE para vistoriar a execução do presente contrato e prestar toda a assistência e orientações que se fizerem necessárias, indicando o(s) servidor(es) Sr.(a) .............. como gestor do presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência até o término dos serviços, a contar da data da Ordem de Serviços.

CLÁUSULA 9ª - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será extinto nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21e suas alterações.

CLÁUSULA 10. - DO RECEBIMENTO

10.1. O objeto deste contrato será recebido por servidor a ser designado para o ato do recebimento, da seguinte forma:

10.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da entrega;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.

10.2. O recebimento de que trata este item far-se-á mediante recibo.

10.3. Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para, conjuntamente, com o da CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 11. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

11.1.5. Fraudar a licitação

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

11.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que: a) retardarem a execução do Pregão; b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

11.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa de mora;

11.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

11.3.2.2. Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

11.3.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

11.3.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade e;

11.3.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

11.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

11.5. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

11.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

11.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

11.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA 12. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

12.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA 13. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

13.2. O pessoal da CONTRATADA por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

13.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

13.4. Correrão por conta da CONTRATADA todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

13.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração Pública e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

13.6. É vedada a subcontratação.

13.7. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto contratado.

13.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.9. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, as partes e testemunha, sendo 01 (uma) via destinada ao processo e a outra para arquivo.

Piracicaba, ..... de ........................... de 2025.

| JULIANA VICENTIN Secretária Municipal de Educação |  | ::: EMPRESA CONTRATADA ::: Representante Legal |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

| _______________________ Nome: CPF: |  | __________________________ Nome: CPF: |
| --- | --- | --- |