ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INFORMAÇÕES BÁSICAS

- Número da Requisição: 01804/2025

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação visa a aquisição de materiais hidráulicos destinados à reposição do estoque do almoxarifado e ao suprimento das equipes de manutenção hidráulicas que atendem às unidades escolares e demais setores vinculados à Secretaria de Educação.

- ÁREA REQUISITANTE

a) Área Requisitante: Setor de Manutenção Escolar

b) Responsável: Renan Luis Previatti

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratação Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

| Material | Identificação PCA no PNCP | Data de Publicação | Código PCA | Classe/Grupo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubo Soldável PVC p/água fria, 25mm, c/6m | 124 | 27/08/2024 | 214731 | 47/4710 |
| Tubo Soldável PVC p/água fria, 32mm, c/6m | 125 | 27/08/2024 | 214732 | 47/4710 |
| Tubo Soldável PVC p/água fria, 60mm, c/6m | 128 | 27/08/2024 | 214735 | 47/4710 |
| Tubo Soldável PVC p/água fria, 75mm, c/6m | 128 | 27/08/2024 | 214735 | 47/4710 |
| Tubo Soldável PVC p/água fria, 85mm, c/6m | 7.556 | 27/08/2024 | 214737 | 47/4710 |
| Tubo PVC p/ Esgoto, 40mm c/6m | 239 | 27/08/2024 | 233970 | 47/4710 |
| Tubo PVC p/ Esgoto, 50mm c/6m | 2.186 | 27/08/2024 | P471027 | 47/4710 |
| Tubo PVC p/ Esgoto, 100mm c/6m | 241 | 27/08/2024 | 233972 | 47/4710 |
| Tubo PVC p/ Esgoto, 150mm c/6m | 1.083 | 27/08/2024 | 432117 | 47/4710 |
| Parafuso p/ vaso sanitário com bucha | 2.402 | 27/08/2024 | p53062 | 53/5306 |
| Torneira p/cozinha de parede | 7.013 | 27/08/2024 | 347431 | 45/4510 |
| Retentor Vedante p/válvula de descarga | 7.816 | 27/08/2024 | 374007 | 45/4510 |
| Torneira Boia Vazão Total, 1 polegada | 7.574 | 27/08/2024 | 261034 | 45/4510 |
| Torneira Boia Vazão Total, 2 polegadas | 7.612 | 27/08/2024 | 346216 | 45/4510 |
| Ducha higiênica c/ mangueira de aço inox | 7.567 | 27/08/2024 | 240668 | 45/4510 |
| Kit completo p/caixa acoplada | 7.646 | 27/08/2024 | 483893 | 45/4510 |
| Torneira de jardim, 1/2 polegada | 7.594 | 27/08/2024 | 305809 | 45/4510 |
| Bucha de redução em latão, 1.1/2 polegadas | 7.560 | 27/08/2024 | 228845 | 47/4730 |
| Bucha de redução em latão, 2 polegadas | 7.733 | 27/08/2024 | 261253 | 47/4730 |
| Torneira p/tanque e máquina de lavar roupa | 7.966 | 27/08/2024 | 601522 | 45/4510 |
| Engate Flexível de aço inox 1/2 pol, 60cm | 7.818 | 27/08/2024 | 378885 | 45/4510 |
| Engate Flexível de aço inox 1/2 pol, 40cm | 7.822 | 27/08/2024 | 384012 | 45/4510 |
| Reparo p/torneira 1/4 volta | 7.628 | 27/08/2024 | 382242 | 45/4510 |
| Reparo Válvula Descarga Socol 1.1/2 pol | 7.628 | 27/08/2024 | 382242 | 45/4510 |
| Acabamento p/válvula de descarga | 7.840 | 27/08/2024 | 406263 | 45/4510 |
| acabamento p/registro, 3/4 pol | 7.620 | 27/08/2024 | 368730 | 48/4820 |
| Adaptador soldável curto PVC, 20 mm, rosca 1/2 pol | 7.708 | 27/08/2024 | 236654 | 47/4730 |
| Adaptador soldável curto PVC, 25 mm, rosca 3/4 pol | 216 | 27/08/2024 | 231227 | 47/4730 |
| Adaptador soldável curto PVC, 60 mm, rosca 2 pol | 7.723 | 27/08/2024 | 246609 | 47/4730 |
| Adaptador soldável curto PVC, 75 mm, rosca 2.1/2 pol | 7.720 | 27/08/2024 | 243443 | 47/4730 |
| Adaptador soldável curto PVC, 85 mm, rosca 3 pol | 7.709 | 27/08/2024 | 236806 | 47/4730 |
| Extensão/Prologador p/torneira, 1/2 pol, 5cm | 7.883 | 27/08/2024 | 441179 | 47/4730 |
| Extensão/Prolongador p/torneira 1/2 pol, 7 a 10cm | 7.883 | 27/08/2024 | 441179 | 47/4730 |
| Bucha de redução roscavel PVC, 1 pol, rosca 3/4 pol | 7.560 | 27/08/2024 | 228845 | 47/4730 |
| Cap Soldável PVC, 20mm | 7.725 | 27/08/2024 | 248772 | 47/4730 |
| Cap Soldável PVC, 25mm | 7.736 | 27/08/2024 | 265148 | 47/4730 |
| Cap Soldável PVC, 32mm | 7.735 | 27/08/2024 | 265147 | 47/4730 |
| Cap Soldável PVC, 50mm | 7.799 | 27/08/2024 | 351448 | 47/4730 |
| Cap Soldável PVC, 60mm | 7.732 | 27/08/2024 | 260872 | 47/4730 |
| Cap Soldável PVC, 100mm | 7.820 | 27/08/2024 | 380960 | 47/4730 |
| Cap Soldável PVC, 150mm | 7.934 | 27/08/2024 | 469293 | 47/4730 |
| Sede p/ válvula de descarga | 7.752 | 27/08/2024 | 293278 | 45/4510 |
| Contra sede p/válvula de descarga | 7.751 | 27/08/2024 | 293177 | 45/4510 |
| Cruzeta p/válvula de descarga | 7.750 | 27/08/2024 | 293276 | 45/4510 |
| Kit de acionamento p/válvula descarga 1.1/2" | 7.800 | 27/08/2024 | 351600 | 45/4510 |
| Kit salva registro metálico multifuncional | 7.620 | 27/08/2024 | 368730 | 48/4820 |
| Joelho soldável c/ bucha de latão, 90º, 25mm | 242 | 27/08/2024 | 233983 | 47/4730 |
| Joelho 45º p/ esgoto PVC, 50 mm | 7.564 | 27/08/2024 | 236905 | 47/4730 |
| Joelho 90º p/ esgoto PVC, 50 mm | 242 | 27/08/2024 | 233983 | 47/4730 |
| Luva de correr p/tubo soldável PVC, 25mm | 860 | 27/08/2024 | 373365 | 47/4730 |
| Luva de correr p/tubo soldável PVC, 50mm | 861 | 27/08/2024 | 373366 | 47/4730 |
| Luva de correr p/tubo soldável PVC, 60mm | 7.623 | 27/08/2024 | 374300 | 47/4730 |
| Luva de correr p/tubo soldável PVC, 32mm | 862 | 27/08/2024 | 373367 | 47/4730 |
| Nipple de latão roscável, 1/2 x 1/2 polegada | 7.641 | 27/08/2024 | 460648 | 47/4730 |
| Nipple de latão roscável, 3/4 x 3/4 polegada | 7.618 | 27/08/2024 | 360636 | 47/4730 |
| Nipple de latão roscável, 1 polegada | 7.554 | 27/08/2024 | 214170 | 47/4730 |
| Plug PVC Roscável 3/4", 25mm | 7.718 | 27/08/2024 | 239036 | 47/4730 |
| Plug PVC Roscável1/2" | 7.717 | 27/08/2024 | 239035 | 47/4730 |
| Luva tapa furo soldável de PVC, 50mm | 7.572 | 27/08/2024 | 257856 | 47/4730 |
| Luva tapa furo soldável de PVC, 25mm | 7.609 | 27/08/2024 | 333991 | 47/4730 |
| Válvula Americana para pia, 3.1/2 polegadas | 7.627 | 27/08/2024 | 376793 | 45/4510 |
| Flange soldável de PVC | 7.619 | 27/08/2024 | 365270 | 47/4730 |
| Registro de Gaveta, 2 polegadas | 181 | 27/08/2024 | 226356 | 48/4820 |
| União soldável de PVC | 7.555 | 27/08/2024 | 214189 | 47/4730 |
| Tê Soldável com bucha de latão, 25mm x 1/2 | 2.213 | 27/08/2024 | p473027 | 47/4730 |
| Registro de pressão base 3/4 polegadas | 7.559 | 27/08/2024 | 227631 | 48/4820 |
| Registro de Gaveta 1.1/2" | 7.591 | 27/08/2024 | 297621 | 48/4820 |
| Registro de Gaveta 1" | 7.579 | 27/08/2024 | 265075 | 48/4820 |
| Registro de Gaveta 3/4" | 7.585 | 27/08/2024 | 273749 | 48/4820 |
| Registro de Esfera de PVC, 50mm | 422 | 27/08/2024 | 257681 | 48/4820 |
| Registro de Esfera Metálico, 32mm | 7.729 | 27/08/2024 | 254253 | 48/4820 |
| Registro de Esfera Soldável, 25mm (3/4 polegadas) | 299 | 27/08/2024 | 240635 | 48/4820 |
| Registro de Esfera c/ união roscável de PVC | 317 | 27/08/2024 | 242699 | 48/4820 |

- REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

  - Requisitos de Fornecimento:

Os materiais deverão ser entregues em embalagens individuais adequadas, originais e lacradas, que garantam sua integridade e conservação até o momento do uso.

  - Requisitos Técnicos:

Os materiais deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT específicas para cada tipo de material.

Os produtos devem possuir certificação do INMETRO, quando aplicável.

Os materiais devem ser novos, de primeiro uso, não sendo aceitos produtos recondicionados

  - Requisitos de Garantia:

- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, a contar da data do recebimento definitivo.

- Substituição em até 20 dias úteis do material que apresenta defeitos durante o período de garantia.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de editais, com o objetivo de tomar conhecimento das metodologias, possíveis inovações e tecnologias para o melhor atendimento das necessidades da Administração.

Constatou-se que os materiais solicitados são objetos de aquisição comuns e frequentes por parte destes órgãos, podendo haver algumas variações em metragens, bitolas, materiais de fabricação e acessórios, entre outros, condizentes com a realidade de cada Administração. Frente ao exposto, a concorrência não fica limitada, pois há grande disponibilidade de empresas que fornecem os materiais solicitados.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após análise da necessidade apresentada, constatou-se que a solução é a abertura de processo licitatório, em Sistema de Registro de Preços, atendendo à Administração sem ferir os aspectos legais da conveniência, economicidade e eficiência.

- ESTIMATIVA DE VALOR

Valor estimado da contratação: R$ 377.098,4850 (trezentos e setenta e sete mil, noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

A Pesquisa de preços foi elaborada através de consulta aos valores praticados em licitações/dispensa de licitações efetuadas em outros municípios que adquiriram objeto com descrição semelhante à utilizada por esta Secretaria, em valores disponíveis em sites de empresas que comercializam os itens que estão em conformidade com as particularidades do objeto e as condições de entrega/execução, sendo certificado que essas empresas/sites consultadas são responsáveis pela sua venda e entrega, garantindo que os valores consultados são compatíveis com a realidade do Município.

Foram utilizados 3 orçamentos, conforme segue:

- ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

A estimativa de quantitativo foi realizada pelo Setor de Manutenção Escolar, da seguinte forma:

ITEM – 1

• Situação atual do estoque:

Estoque zerado.

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 28 barras entre os anos de 2022 a 2024.

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposições de encanamentos danificados e novas instalações: 70 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Com base na média histórica de consumo e na necessidade de manter um estoque mínimo preventivo, define-se a aquisição total de 100 barras, valor arredondado para garantir segurança operacional.

Total previsto para aquisição: 100 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 70 barras

Pedido máximo: 100 barras

ITEM – 2

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 10 barras

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 7 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposição de encanamentos danificados  e novas instalações: 20 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o estoque atual de 10 barras, é necessário complementar com 20 barras adicionais para suprir a demanda mínima e garantir disponibilidade para serviços emergenciais. Para garantir margem de segurança, define-se uma aquisição total de 30 barras.

Total previsto para aquisição: 30 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 20 barras

Pedido máximo: 30 barras

ITEM – 3

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 10 barras

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 10 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposição de encanamentos danificados e novas  instalações: 90 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o estoque atual de 10 barras, é necessário complementar com 90 barras para alcançar o mínimo desejado. Assim, define-se uma aquisição total de 100 barras, para garantir margem de segurança.

Total previsto para aquisição: 100 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 70 barras

Pedido máximo: 100 barras

ITEM – 4

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: ZERADO

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 5 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, substituição de encanamentos danificados, novas instalações e outras demandas: 90 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Como o estoque atual está zerado e o consumo histórico é baixo, adota-se uma estratégia preventiva de aquisição, com margem para aumento de demanda.

Total previsto para aquisição: 100 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 70 barras

Pedido máximo: 100 barras

ITEM – 5

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 5 barras

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 5 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposição de encanamentos danificados, novas instalações e outras demandas: 25 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (25 barras), considerando o estoque atual de 5 barras: 25 (mínimo necessário) - 5 (estoque atual) = 20 barras

Para formar uma reserva de segurança e evitar futuras faltas, totaliza-se a aquisição em 30 barras

Total previsto para aquisição: 30 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 15 barras

Pedido máximo: 30 barras

ITEM – 6

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 5 barras

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 5 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposição de encanamentos danificados, novas instalações e outras demandas: 25 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para alcançar o estoque mínimo necessário (25 barras), considerando o estoque atual de 5 barras:

25 (mínimo necessário) - 5 (estoque atual) = 20 barras

Considerando margem de segurança e constância na demanda, recomenda-se arredondar para 30 barras

Total previsto para aquisição: 30 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 15 barras

Pedido máximo: 30 barras

ITEM – 7

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 7 barras

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 5 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposição de encanamentos danificados, novas instalações e outras demandas: 55 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo (55 barras), considerando o estoque atual de 7 barras:

55 (mínimo necessário) - 7 (estoque atual) = 48 barras

Considerando margem de segurança e eventuais imprevistos, recomenda-se arredondar para 60 barras

Total previsto para aquisição: 60 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 40 barras

Pedido máximo: 60 barras

ITEM – 8

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 8 barras

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 12 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposição de encanamentos danificados, novas instalações e outras demandas: 70 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo (70 barras), considerando o estoque atual de 8 barras:

70 (mínimo necessário) - 8 (estoque atual) = 62 barras

Considerando margem de segurança e variação de consumo, recomenda-se arredondar para 80 barras

Total previsto para aquisição: 80 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 50 barras

Pedido máximo: 80 barras

ITEM – 9

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 8 barras

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 12 barras entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais, reposição de encanamentos danificados, novas instalações e outras demandas: 70 barras

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo (70 barras), considerando o estoque atual de 8 barras: 70 (mínimo necessário) - 8 (estoque atual) = 62 barras

Considerando margem de segurança e variação de consumo, recomenda-se arredondar para 80 barras

Total previsto para aquisição: 80 barras

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 50 barras

Pedido máximo: 80 barras

ITEM – 10

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: ZERADO

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 160 conjuntos entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais e substituição de parafusos danificados: 850 conjuntos

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a inexistência de estoque e a necessidade de recomposição para garantir a continuidade dos serviços, a aquisição deve atender plenamente a demanda atual. Recomenda-se arredondar a aquisição para 1000 conjuntos, considerando margem de segurança e possível aumento de demanda.

Total previsto para aquisição: 1000 conjuntos

• Parâmetros operacionais do pedido:

Pedido mínimo: 700 conjuntos

Pedido máximo: 1000 conjuntos

ITEM – 11

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: ZERADO

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 120 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais e substituição de torneiras: 200 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a ausência de estoque e a necessidade de reposição para atendimento das demandas operacionais, recomenda-se arredondar a aquisição para 300 unidades, garantindo segurança no suprimento.

Total previsto para aquisição: 300 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 200 unidades

Pedido máximo: 300 unidades

ITEM – 12

• Situação atual do estoque:

Sem histórico de consumo – Primeira aquisição

• Estimativa de uso anual:

300 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para atender reparos emergenciais e considerado aumento de demanda: 200 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a estimativa de uso e o estoque mínimo desejado, recomenda-se a aquisição de 500 unidades, visando garantir a cobertura de demandas operacionais e formação de estoque estratégico.

Total previsto para aquisição: 500 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 300 unidades

Pedido máximo: 500 unidades

ITEM – 13

• Situação atual do estoque:

Sem histórico de consumo – Primeira aquisição

• Estimativa de uso anual:

60 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais, novas instalações e eventual aumento de demanda: 20 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a estimativa de uso e a necessidade de manter um estoque mínimo estratégico, recomenda-se a aquisição de 80 unidades.

Total previsto para aquisição: 80 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 50 unidades

Pedido máximo: 80 unidades

ITEM – 14

• Situação atual do estoque:

Sem histórico de consumo – Primeira aquisição

• Estimativa de uso anual:

10 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais, novas instalações e eventual aumento de demanda: 10 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a estimativa de uso e a formação de estoque mínimo, recomenda-se a aquisição de 20 unidades.

Total previsto para aquisição: 20 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 10 unidades

Pedido máximo: 20 unidades

ITEM – 15

• Situação atual do estoque:

Estoque atual zerado

• Histórico de consumo:

Consumo médio anual (2022–2024): 15 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais, novas instalações e eventual aumento de demanda: 85 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Com base no consumo histórico e necessidade emergencial, recomenda-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 70 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 16

• Situação atual do estoque:

Estoque atual zerado

• Histórico de consumo:

Consumo médio anual (2022–2024): 10 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais, novas instalações e eventual aumento de demanda: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e a necessidade operacional mínima, estima-se a aquisição de 60 unidades.

Total previsto para aquisição: 60 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 30 unidades

Pedido máximo: 60 unidades

ITEM – 17

• Situação atual do estoque:

Estoque atual zerado

• Histórico de consumo:

Consumo médio anual (2022–2024): 123 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e reposição de torneiras: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e a demanda estimada, prevê-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 18

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 3 unidades

• Histórico de consumo:

Consumo no ano de 2024: 10 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 40 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o consumo registrado e a necessidade de manter um estoque mínimo adequado, prevê-se a aquisição de 50 unidades.

Total previsto para aquisição: 50 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 30 unidades

Pedido máximo: 50 unidades

ITEM – 19

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 3 unidades

• Histórico de consumo:

Consumo no ano de 2024: 5 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 45 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a necessidade de reposição para garantir atendimento às demandas emergenciais, prevê-se a aquisição de 50 unidades.

Total previsto para aquisição: 50 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 30 unidades

Pedido máximo: 50 unidades

ITEM – 20

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: zerado

• Histórico de consumo:

Consumo no ano de 2024: 10 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais de torneiras danificadas: 90 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para garantir a cobertura de demandas emergenciais e reposições imediatas, prevê-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 70 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 21

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: zerado

Histórico de consumo: Sem registros anteriores – Primeira aquisição

• Demanda prevista:

Estimativa de uso anual: 150 unidades

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Com base na estimativa de uso anual e na necessidade de cobertura emergencial, propõe-se a aquisição de 150 unidades.

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 22

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: zerado

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 140 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o consumo histórico e a necessidade emergencial, propõe-se a aquisição de 80 unidades, suficiente para suprir a demanda média e manter reserva técnica.

Total previsto para aquisição: 80 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 80 unidades

ITEM – 23

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: zerado

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 250 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais: 90 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e a reserva técnica para emergências, propõe-se a aquisição de 340 unidades.

Total previsto para aquisição: 340 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 340 unidades

ITEM – 24

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: zerado

Histórico de consumo (2022): 190 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para reparos emergenciais em válvulas nos banheiros das unidades escolares: 150 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e a reserva técnica para emergências, propõe-se a aquisição de 340 unidades.

Total previsto para aquisição: 340 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 200 unidades

Pedido máximo: 340 unidades

ITEM – 25

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 112 unidades

Histórico de consumo médio anual (2022-2024): 150 peças

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 250 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e as necessidades para futuras demandas emergenciais, propõe-se a aquisição de 400 peças.

Total previsto para aquisição: 400 peças

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 250 peças

Pedido máximo: 400 peças

ITEM – 26

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 6 unidades

Histórico de consumo médio anual (2022-2024): 30 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 120 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e as necessidades para futuras demandas emergenciais, propõe-se a aquisição de 150 unidades.

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 27

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 5 unidades

Histórico de consumo médio anual (2022-2024): 30 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 70 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e as necessidades para futuras demandas emergenciais, propõe-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 70 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 28

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 6 unidades

Histórico de consumo médio anual (2022-2024): 35 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 115 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e as necessidades para futuras demandas emergenciais, propõe-se a aquisição de 150 unidades.

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 29

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

Histórico de consumo médio anual (2022-2024): 80 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 120 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e as necessidades para futuras demandas emergenciais, propõe-se a aquisição de 200 unidades.

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 30

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Sem histórico de consumo (Primeira aquisição)

Estimativa de uso anual: 100 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a estimativa de uso anual e as necessidades para futuras demandas, propõe-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 31

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 7 unidades

Histórico de consumo médio anual (2022-2024): 25 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 25 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo anual e as necessidades futuras, propõe-se a aquisição de 50 unidades.

Total previsto para aquisição: 50 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 30 unidades

Pedido máximo: 50 unidades

ITEM – 32

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Não possui (primeira aquisição)

Histórico de consumo médio anual: Sem histórico — estimativa de uso anual: 100 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para instalações emergenciais: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a estimativa de uso anual e a necessidade de formação de estoque mínimo, propõe-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 33

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Não possui (primeira aquisição)

Histórico de consumo médio anual: Sem histórico — estimativa de uso anual: 100 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda:

50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a estimativa de uso anual e a necessidade de formação de estoque mínimo,propõe-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 34

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 15 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 85 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e a necessidade de formação de estoque mínimo, propõese a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 35

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 60 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 140 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e a necessidade de formação de estoque mínimo, propõese a aquisição de 200 unidades.

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 36

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 100 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 100 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o histórico de consumo e a necessidade de formação de estoque mínimo, propõe-se a aquisição de 200 unidades.

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 37

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 36 unidades

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 90 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 10 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o consumo médio anual e a necessidade de garantir estoque mínimo, propõe-se a aquisição de 100 unidades.

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 50 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 38

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 29 unidades

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 74 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 30 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Com base no histórico de consumo e na necessidade de garantir o estoque mínimo, propõe-se a aquisição de 100 unidades (valor arredondado).

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 50 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 39

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

Histórico de consumo médio anual (2022–2024): 17 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 30 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a ausência de estoque atual, a média de consumo e a necessidade de reposição emergencial, propõe-se a aquisição de 50 unidades (valor arredondado).

Total previsto para aquisição: 50 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 25 unidades

Pedido máximo: 50 unidades

ITEM – 40

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 13 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 43 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 45 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para alcançar o estoque mínimo necessário (45 unidades), considerando o estoque atual de 13 unidades:

45 (mínimo necessário) - 13 (estoque atual) = 32 unidades

Considerando o histórico de consumo elevado e necessidade de garantir regularidade no atendimento às demandas, recomenda-se arredondar para 100 unidades

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 41

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 6 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 15 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 30 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (30 unidades), considerando o estoque atual de 6 unidades:

30 (mínimo necessário) - 6 (estoque atual) = 24 unidades

Considerando possíveis aumentos na demanda e visando margem de segurança, recomenda-se arredondar para 50 unidades

Total previsto para aquisição: 50 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 25 unidades

Pedido máximo: 50 unidades

ITEM – 42

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 75 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 125 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para atender à média de consumo anual, reposições emergenciais e manter reserva técnica: 200 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para recompor o estoque mínimo necessário (200 unidades), considerando o estoque atual de 75 unidades:

200 (mínimo necessário) - 75 (estoque atual) = 125 unidades

Para garantir margem de segurança e suprimento contínuo, recomenda-se aquisição total de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 43

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 50 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 150 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (150 unidades), considerando o estoque atual zerado: 150 (mínimo necessário) - 0 (estoque atual) = 150 unidades

Considerando a ausência total de estoque, o histórico de consumo e a necessidade de garantir disponibilidade imediata, recomenda-se a aquisição de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 44

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 35 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 75 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 125 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para alcançar o estoque mínimo necessário (125 unidades), considerando o estoque atual de 35 unidades:

125 (mínimo necessário) - 35 (estoque atual) = 90 unidades

Considerando o histórico de consumo elevado e a importância de manter uma reserva segura, recomenda-se a aquisição de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 45

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Sem histórico de consumo (primeira aquisição)

• Demanda prevista:

Estimativa de uso anual: 150 unidades

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Por se tratar de primeira aquisição, e considerando a estimativa de uso anual (150 unidades) somada ao estoque mínimo de segurança (50 unidades):

150 (uso estimado) + 50 (estoque mínimo) = 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 46

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 125 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 130 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (130 unidades), considerando o estoque atual zerado: 130 (mínimo necessário) - 0 (estoque atual) = 130 unidades

Considerando o histórico elevado de consumo e a ausência total de estoque, recomenda-se arredondar a aquisição para 250 unidades

Total previsto para aquisição: 250 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 250 unidades

ITEM – 47

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 35 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 75 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 125 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para alcançar o estoque mínimo necessário (125 unidades), considerando o estoque atual de 35 unidades:

125 (mínimo necessário) - 35 (estoque atual) = 90 unidades

Considerando o histórico de consumo e a importância de manter uma reserva adequada, recomenda-se a aquisição de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 48

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 125 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais: 130 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (130 unidades), considerando o estoque atual zerado: 130 (mínimo necessário) - 0 (estoque atual) = 130 unidades

Considerando o histórico de consumo e a necessidade de recomposição imediata do estoque, recomenda-se arredondar a aquisição para 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 49

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 33 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 79 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 220 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (220 unidades), considerando o estoque atual de 33 unidades: 220 (mínimo necessário) - 33 (estoque atual) = 187 unidades

Considerando o histórico de consumo crescente e a necessidade de manter reserva para atendimento contínuo, recomenda-se arredondar a aquisição para 300 unidades

Total previsto para aquisição: 300 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 150 unidades

Pedido máximo: 300 unidades

ITEM – 50

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 125 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 75 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para recompor o estoque mínimo (75 unidades), considerando o estoque atual zerado: 75 (mínimo necessário) - 0 (estoque atual) = 75 unidades

Considerando o histórico de consumo elevado e a ausência de estoque, recomenda-se a aquisição de 200 unidades para garantir reserva e suprimento contínuo

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 51

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 10 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 23 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 90 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (90 unidades), considerando o estoque atual de 10 unidades:

90 (mínimo necessário) - 10 (estoque atual) = 80 unidades

Considerando possíveis aumentos na demanda e a importância de manter margem de segurança, recomenda-se a aquisição de 100 unidades

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 52

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 4 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 15 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 35 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (35 unidades), considerando o estoque atual de 4 unidades:

35 (mínimo necessário) - 4 (estoque atual) = 31 unidades

Considerando a necessidade de margem de segurança e possíveis variações de demanda, recomenda-se a aquisição de 50 unidades

Total previsto para aquisição: 50 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 25 unidades

Pedido máximo: 50 unidades

ITEM – 53

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Sem histórico de consumo (primeira aquisição)

• Demanda prevista:

Estimativa de uso anual: 25 unidades

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 25 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Como se trata de primeira aquisição, e considerando a estimativa de uso anual (25 unidades) somada ao estoque mínimo necessário (25 unidades):

25 (uso estimado) + 25 (estoque mínimo) = 50 unidades

Total previsto para aquisição: 50 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 30 unidades

Pedido máximo: 50 unidades

ITEM – 54

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 40 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 25 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 175 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (175 unidades), considerando o estoque atual de 40 unidades:

175 (mínimo necessário) - 40 (estoque atual) = 135 unidades

Considerando a necessidade de reserva estratégica e futuras demandas, recomenda-se a aquisição de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 55

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 40 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 54 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o estoque atual de 40 unidades e a necessidade de manter ao menos 50 unidades para pronta reposição:

50 (mínimo necessário) - 40 (estoque atual) = 10 unidades

Dada a média de consumo e a importância de manter margem de segurança, recomenda-se arredondar a aquisição para 100 unidades

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 56

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Sem histórico de consumo (primeira aquisição)

• Demanda prevista:

Estimativa de uso anual: 100 unidades

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Como se trata de primeira aquisição, considera-se a soma da estimativa de uso anual com o estoque mínimo necessário:

100 (uso estimado) + 50 (estoque mínimo) = 150 unidades

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 57

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 16 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 25 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 125 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (125 unidades), considerando o estoque atual de 16 unidades:

125 (mínimo necessário) - 16 (estoque atual) = 109 unidades

Para garantir reserva adicional e suprir possíveis oscilações de demanda, recomenda-se a aquisição de 150 unidades

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 58

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 134 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 150 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando o estoque atual zerado e o mínimo necessário de 150 unidades: 150 (mínimo necessário) - 0 (estoque atual) = 150 unidades

Dado o histórico de consumo elevado e a necessidade de reserva estratégica, recomenda-se a aquisição de 300 unidades

Total previsto para aquisição: 300 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 150 unidades

Pedido máximo: 300 unidades

ITEM – 59

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 12 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 18 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 180 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (180 unidades), considerando o estoque atual de 12 unidades:

180 (mínimo necessário) - 12 (estoque atual) = 168 unidades

Considerando a necessidade de reserva estratégica e praticidade no abastecimento, recomendasse a aquisição de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 60

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 8 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 34 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 270 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (270 unidades), considerando o estoque atual de 8 unidades:

270 (mínimo necessário) - 8 (estoque atual) = 262 unidades

Considerando margem de segurança e praticidade logística, recomenda-se arredondar a aquisição para 300 unidades

Total previsto para aquisição: 300 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 150 unidades

Pedido máximo: 300 unidades

ITEM – 61

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 22 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 48 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 250 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (250 unidades), considerando o estoque atual de 22 unidades:

250 (mínimo necessário) - 22 (estoque atual) = 228 unidades

Com base no histórico de consumo e na necessidade de garantir margem de segurança, recomenda-se arredondar para 300 unidades

Total previsto para aquisição: 300 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 200 unidades

Pedido máximo: 300 unidades

ITEM – 62

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Sem histórico de consumo (primeira aquisição)

Estimativa de uso anual: 50 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Considerando a soma da estimativa de uso anual com o estoque mínimo necessário: 50 (uso estimado) + 50 (estoque mínimo) = 100 unidades

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 63

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 1 unidade

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 15 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 85 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (85 unidades), considerando o estoque atual de 1 unidade:

85 (mínimo necessário) - 1 (estoque atual) = 84 unidades

Considerando uma margem de segurança e facilidade de reposição, recomenda-se a aquisição de 100 unidades

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 64

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 6 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 9 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 50 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para alcançar o estoque mínimo necessário (50 unidades), considerando o estoque atual de 6 unidades:

50 (mínimo necessário) - 6 (estoque atual) = 44 unidades

Considerando margem de segurança e facilidade logística, recomenda-se arredondar a aquisição para 60 unidades

Total previsto para aquisição: 60 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 30 unidades

Pedido máximo: 60 unidades

ITEM – 65

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 125 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 175 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (175 unidades), considerando o estoque atual de 125 unidades:

175 (mínimo necessário) - 125 (estoque atual) = 50 unidades

Visando garantir uma margem de segurança e manter a regularidade no fornecimento, recomenda-se a aquisição de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 66

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 24 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 125 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (125 unidades), considerando o estoque atual de 24 unidades:

125 (mínimo necessário) - 24 (estoque atual) = 101 unidades

Considerando uma margem de segurança e arredondamento para facilitar a gestão de estoque:

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 67

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 24 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 180 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (180 unidades), considerando o estoque atual de 24 unidades:

180 (mínimo necessário) - 24 (estoque atual) = 156 unidades

Considerando uma margem de segurança e arredondamento:

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 68

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: Zerado

• Histórico de consumo médio anual:

Não informado

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 100 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (100 unidades), considerando o estoque atual zerado: 100 (mínimo necessário) - 0 (estoque atual) = 100 unidades

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 69

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 5 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda:  150 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (150 unidades), considerando o estoque atual de 5 unidades:

150 (mínimo necessário) - 5 (estoque atual) = 145 unidades

Considerando facilidade logística e planejamento de estoque, recomenda-se a aquisição de 150 unidades

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 70

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 22 unidades

• Histórico de consumo médio anual:

Média de 31 unidades entre os anos de 2022 a 2024

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições emergenciais e aumento da demanda: 120

unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (120 unidades), considerando o estoque atual de 22 unidades:

120 (mínimo necessário) - 22 (estoque atual) = 98 unidades

Considerando margem de segurança e arredondamento para atender a demandas crescentes:

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

ITEM – 71

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 1 unidade

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 100 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (100 unidades), considerando o estoque atual de 1 unidade:

100 (mínimo necessário) - 1 (estoque atual) = 99 unidades

Considerando margem de segurança e arredondamento:

Total previsto para aquisição: 100 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 60 unidades

Pedido máximo: 100 unidades

ITEM – 72

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 55 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 200 unidades

• Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (200 unidades), considerando o estoque atual de 55 unidades:

200 (mínimo necessário) - 55 (estoque atual) = 145 unidades

Considerando margem de segurança, recomenda-se a aquisição de 200 unidades

Total previsto para aquisição: 200 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 200 unidades

ITEM – 73

• Situação atual do estoque:

Estoque atual: 23 unidades

• Demanda prevista:

Estoque mínimo necessário para substituições, reparos emergenciais e aumento da demanda: 100 unidades

Cálculo total da necessidade de aquisição:

Para atingir o estoque mínimo necessário (100 unidades), considerando o estoque atual de 23 unidades:

100 (mínimo necessário) - 23 (estoque atual) = 77 unidades

Considerando margem de segurança e futura reposição contínua:

Total previsto para aquisição: 150 unidades

• Parâmetros do pedido:

Pedido mínimo: 100 unidades

Pedido máximo: 150 unidades

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A solução será dividida em itens com o objetivo de ampliar a competitividade e economicidade, bem como evitar o desabastecimento da Rede Municipal de Ensino.

Nesse caso, a divisão em lotes não é viável, levando em consideração que se algum for fracassado ou deserto, acarretará em prejuízos e desabastecimento, tendo em vista que vários itens seriam perdidos ao mesmo tempo.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

Garantir o funcionamento ininterrupto das instalações elétricas das unidades escolares e setores administrativos da Secretaria de Educação, evitando paralisações das atividades pedagógicas e administrativas por falhas elétricas ou falta de materiais.

- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

- Indicação de Gestor e Fiscal para acompanhamento da execução do contrato.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este objeto por si já atende a necessidade da Unidade Requisitante, não havendo necessidade de contratações correlatas ou interdependentes para que o objetivo da contratação seja atingido.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGATÓRIAS

A aquisição de materiais elétricos pode gerar impactos ambientais em diversas etapas do seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até o descarte final. É importante considerar esses impactos durante o processo de compra e buscar alternativas mais sustentáveis para minimizar os danos ao meio ambiente.

Possíveis impactos ambientais:

. Os materiais hidráulicos em PVC e outros plásticos impactam o ambiente através da formação de microplásticos e da poluição por toxinas, que contaminam o solo e a água, afetando ecossistemas e a cadeia alimentar. A decomposição lenta de plásticos pode levar a um longo tempo de permanência no ambiente, e a queima de PVC emite gases tóxicos como dioxinas e furanos. No entanto, é importante notar que o PVC pode ser 100% reciclável e tem uma vida útil longa, o que pode ser uma vantagem ambiental em comparação a outros materiais.

Impactos Ambientais do PVC e Plástico em Geral

Poluição por Microplásticos:

Plásticos, incluindo o PVC, decompõem-se em microplásticos que se acumulam no ambiente e entram na cadeia alimentar, sendo encontrados em água potável e engarrafada, afetando a saúde humana e dos ecossistemas.

Toxinas no Ambiente:

O PVC pode liberar toxinas no solo, na água e no ar, causando sérios problemas para a vida selvagem e ecossistemas.

Emissões Tóxicas:

A queima inadequada de plásticos libera gases tóxicos na atmosfera, como dioxinas, furanos, mercúrio e bifenilos policlorados, representando uma ameaça à saúde humana e animal, além da vegetação.

Contaminação da Cadeia Alimentar:

Resíduos plásticos que são transportados pela água e pelo ar contaminam o solo, os corpos d'água e entram na cadeia alimentar, afetando a saúde dos ecossistemas.

Contaminação de Água Potável:

A presença de microplásticos e outras substâncias nocivas em água potável e engarrafada representa um risco para a saúde humana.

Fatores de Contribuição e Mitigação

Vida Útil Longa:

A durabilidade do PVC contribui para a redução de resíduos no meio ambiente, já que muitos produtos podem durar décadas, diferentemente de materiais mais descartáveis.

Reciclabilidade:

O PVC é um material 100% reciclável, podendo ser reprocessado várias vezes sem perder suas propriedades.

A produção do PVC gera subprodutos organoclorados perigosos, como dioxinas e furanos, que são formados durante o processo de síntese do cloreto de vinila, um precursor do PVC.

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

As medidas mitigadoras para os impactos ambientais dos materiais hidráulicos de PVC e plástico incluem reduzir o uso de produtos descartáveis, optar por materiais duráveis e recicláveis, implementar sistemas de gestão de resíduos eficientes, promover a reciclagem de PVC e plástico, utilizar materiais com certificação de sustentabilidade na produção e realizar manutenção preventiva para reduzir a geração de resíduos durante a instalação e o uso.

No dia a dia e durante a obra:

Preferir durabilidade e reciclabilidade:

Escolher produtos de PVC e plástico que sejam duráveis e tenham a possibilidade de reciclagem para prolongar a vida útil do material e reduzir o descarte.

Evitar o descarte inadequado:

Não jogar restos de materiais plásticos (como garrafas, embalagens) nos corpos d'água, como rios e igarapés.

Manutenção preventiva:

Realizar manutenção preventiva em equipamentos e veículos usados na instalação de tubulações para evitar emissões excessivas de gases e ruídos.

Limpeza e organização da obra:

Manter a área de trabalho limpa, retirando formas, tampões e outros resíduos que possam entupir o escoamento da água.

Na gestão dos materiais:

Reciclagem de PVC e plástico:

Implementar e incentivar programas de reciclagem, pois o PVC pode ser reciclado várias vezes sem perder suas propriedades.

Desenvolvimento de materiais alternativos:

Investir na pesquisa e desenvolvimento de materiais mais facilmente biodegradáveis para substituir os plásticos convencionais.

Gestão de resíduos:

Implementar sistemas para a correta separação e descarte dos resíduos, minimizando o volume de lixo gerado.

Na produção e instalação:

Utilização de recursos sustentáveis:

Fabricar tubos de PVC com recursos abundantes e renováveis, como o cloro, que é derivado do sal, e o gás natural.

Instalação adequada:

Instalar tubos com cuidado, verificando a ausência de trincas e garantindo que estejam limpos internamente, para evitar falhas e necessidade de substituição prematura

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

- Declaração de viabilidade: Esta equipe declara viável a contratação com base nesse Estudo Técnico Preliminar

- Justificativa de Viabilidade: O estudo técnico preliminar evidencia que a aquisição de materiais hidráulicos, mostra-se possível e fundamentadamente necessária.

- A solução adotada é de ampla disponibilidade no mercado, a quantificação foi baseada na demanda da Rede Municipal de Ensino, levando em consideração o número de unidades escolares. As demais exigências em relação a contratação estão coerentes visando atender ao descritivo e garantir os critérios de sustentabilidade específicos do tipo de produto pretendido.

ANEXOS:

- Planilha estimativa de preços de mercado;

- Cotações;

- Planilha da Análise de Riscos

Piracicaba, 12 de setembro de 2025.

__________________________________
Henrique Hashizume Baptista

Escriturário

ANÁLISE DE RISCOS

| Objeto da contratação: Registro de preços para fornecimento de materiais hidráulicos. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| Risco de escassez de fornecimento | O fornecedor pode enfrentar problemas de fabricação ou escassez de matéria-prima. | Baixa | alto | Estabelecer acordos contratuais com o fornecedor que garantam fornecimento contínuo e mantenha um estoque estratégico de segurança. |
| Risco de preço | O preço do produto pode aumentar inesperadamente devido a mudanças nas políticas de preços dos fabricantes ou fornecedores. | Baixa | Baixo | Avaliar contratos de fornecimento a longo prazo ou negociar preços fixos com fornecedores. |
| Risco de regulamentação | Mudanças na regulamentação governamental podem afetar a disponibilidade ou o acesso aos produtos/serviços. | Baixa | Baixo | Manter-se atualizado sobre as regulamentações em constante mudança e manter alternativas de fornecimento. |
| Risco de qualidade | A qualidade do produto/serviço pode variar entre lotes, causando problemas de eficácia ou segurança. | Baixa | alto | Estabelecer protocolos de controle de qualidade rigorosos e verificar cada lote. |
| Risco de atraso na execução de entrega | Atraso na entrega/ execução dos materiais/serviços previstos. | Baixa | alto | A Contratada deverá observar criteriosamente a execução da entrega dos materiais para evitar atrasos que podem ocasionar transtornos ao cumprimento do contrato, tais como aditivo de prazos, entre outros. A Contratante deverá ficar atenta e a aplicar as sanções previstas no contrato, se for o caso. |
| Risco na execução do fornecimento | Dos produtos/serviços fora das especificações | Baixa | alto | A Contratada deverá observar as diretrizes estabelecidas nas especificações. Se observada alguma alteração, a Contratante deverá notificá-la para sanar o problema detectado. Caso seja necessário alterar, na execução, por motivo devidamente justificado, a Contratada deverá noticiar a Contratante imediatamente antes de qualquer intervenção. Em caso de reincidência ou execução fora das especificações deverá ser aplicada as sanções previstas em contrato sem prejuízo de outras medidas legais. |
| Risco do não fornecimento do material/serviço contratado (Inexecução contratual). | Inviabilização da ação. | Média | alto | Aplicar as penalidades contratuais e buscar nova alternativa de contratação. |

______________________________________________

Henrique Hashizume Baptista

Escriturário