## ORC
|  | Titulo: | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - RESIDENCIAL NOVA SUIÇA 4
|  | Tipo: | CONSTRUÇÃO (OBRA NOVA)
|  | Local: | BAIRRO SÃO JORGE |  | BDI: 24,20 %
Orçamento
Item | Fonte |  | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Unit S/BDI | Unit C/BDI | Total
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6 | M2
1.1.2. | CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | 4 | UNMES
1.1.3. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | 192.4 | M2
1.1.4. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 4 | UNMES
1.2. |  |  | LIMPEZA
1.2.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 2262.25 | M2
1.2.2. | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | 226.22 | M3
1.2.3. | CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 226.22 | M3
1.3. |  |  | ACERTO DE TERRENO
1.3.1. | CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 200 | M3
1.3.2. | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 200 | M3
1.3.3. | SINAPI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 200 | M3
QUADRA POLIESPORTIVA
1.4. |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA
1.4.1. | FDE | 16.04.007 | QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRET-600 M2 | 1 | UN
1.5. |  |  | PASSEIO - QUADRA
1.5.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 17.76 | M3
1.5.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - CALÇADA | 355.21 | M2
1.5.3. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 - CALÇADA | 355.21 | M2
1.6. |  |  | INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
1.6.1. | FDE | 16.04.002 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | 2 | UN
1.6.2. | FDE | 16.04.001 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | 1 | PR
1.6.3. | FDE | 16.04.025 | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM | 2 | UN
1.6.4. | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 2 | UN
1.7. |  |  | ALAMBRADO
1.7.1. | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 3 | MXMES
1.7.2. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 6 | M
1.7.3. | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 392 | M2
1.7.4. | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | 8 | M2
1.7.5. | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - Portões | 8 | M2
1.7.6. | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - 1m² de alambrado corresponde a 0,29m² de pintura | 113.68 | M2
1.7.7. | FDE | 09.11.043 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | 4 | UN
1.7.8. | SIURB-EDIF | 9083065 | IN.09 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M | 4 | UN
1.7.9. | FDE | 09.85.045 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES | 4 | UN
1.8. |  |  | ARQUIBANCADA
1.8.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 3.85 | M3
1.8.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 0.85 | M3
1.8.3. | SINAPI-I | 39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 17 | M2
1.8.4. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 1.67 | M3
1.8.5. | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | 15.21 | M2
1.8.6. | SINAPI | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | 13.73 | KG
1.8.7. | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | 0.35 | M3
1.8.8. | SINAPI-I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 5.5 | M3
1.8.9. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 8.54 | M2
1.8.10. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1.06 | M3
1.8.11. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | 10.06 | KG
1.8.12. | SINAPI | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 33.72 | M2
1.8.13. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 33.72 | M2
1.8.14. | CDHU | 17.02.220 | Reboco | 33.72 | M2
1.8.15. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 34 | M2
1.9. |  |  | BEBEDOURO
1.9.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 0.13 | M3
1.9.2. | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 0.15 | M3
1.9.3. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 5.28 | KG
1.9.4. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.08 | M3
1.9.5. | CDHU | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | 1 | UN
1.9.6. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN
1.9.7. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 15 | M
1.9.8. | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | 10 | M
1.9.9. | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | 0.8 | M
1.9.10. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 1 | M3
1.9.11. | SINAPI | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 1.68 | M2
1.9.12. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1.68 | M2
1.9.13. | CDHU | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | 1.68 | M2
1.9.14. | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | 0.56 | M2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.10. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.10.1. | CDHU | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | 1 | UN
1.10.2. | CDHU | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | 1 | UN
1.10.3. | CDHU | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | 1 | UN
1.10.4. | CDHU | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | 5 | UN
1.10.5. | CDHU | 38.01.080 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | 8 | M
1.10.6. | CDHU | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | 4 | M
1.10.7. | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | M
1.10.8. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | UN
1.10.9. | CDHU | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | 1 | UN
1.10.10. | CDHU | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 1 | UN
1.10.11. | CDHU | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | 3 | UN
1.10.12. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN
1.10.13. | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN
1.10.14. | FDE | 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | 1 | UN
1.10.15. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN
1.11. |  |  | QUADRO DE COMANDO - QCD
1.11.1. | CDHU | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | 0.12 | M2
1.11.2. | CDHU | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 1 | UN
1.11.3. | CDHU | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | 1 | UN
1.11.4. | CDHU | 40.10.100 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf | 1 | UN
1.11.5. | CDHU | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | 2 | UN
1.11.6. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 1 | UN
1.11.7. | CDHU | 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | 2 | UN
1.11.8. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | M
1.12. |  |  | ATERRAMENTO
1.12.1. | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | 4 | M
1.12.2. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 4 | UN
1.12.3. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 4 | UN
1.12.4. | CDHU | 42.20.270 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | 4 | UN
1.12.5. | CDHU | 42.20.230 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | 4 | UN
1.13. |  |  | CIRCUITOS ELÉTRICOS - ILUMINAÇÃO
1.13.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 2.6 | M3
1.13.2. | CDHU | 68.01.620 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | 4 | UN
1.13.3. | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 8 | UN
1.13.4. | FDE | 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | 4 | UN
1.13.5. | FDE | 16.85.084 | CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x2,5 MM2 0,6/1KV (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | 57 | M
1.13.6. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 1 | UN
1.13.7. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 4 | UN
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.14. |  |  | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.14.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 24.67 | M3
1.14.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 23.36 | M3
1.14.3. | FDE | 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | 10 | UN
1.14.4. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 74.78 | M
1.14.5. | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 43.64 | M
1.15. |  |  | CANALETA - 60CM / MURETA
1.15.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 16.79 | M3
1.15.2. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 8.76 | M3
1.15.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 35.72 | M2
1.15.4. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 250 | KG
1.15.5. | SINAPI | 104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3.57 | M3
1.15.6. | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 48.22 | M2
1.15.7. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BARRA CINTA 10mm | 36.73 | KG
1.15.8. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BARRA VERTICAL 10mm | 15 | KG
1.15.9. | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | 1 | M3
1.15.10. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 67.87 | M2
1.15.11. | CDHU | 17.02.220 | Reboco | 67.87 | M2
1.15.12. | FDE | 16.05.004 | CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) | 59.54 | M
1.16. |  |  | PLAYGROUD
1.16.1. | SIURB-EDIF | 18014041 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | 1 | UN
2. |  |  | CAMPO DE AREIA
2.1. |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM
2.1.1. | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | 110 | M
2.1.2. | FDE | 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | 2 | UN
2.1.3. | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | 6.72 | M3
2.1.4. | CDHU | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | 21 | M
2.2. |  |  | CAIXA DE AREIA CAMPO DE FUTEBOL
2.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 4.56 | M3
2.2.2. | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 0.76 | M3
2.2.3. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 38 | M
2.2.4. | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 30.04 | M2
2.2.5. | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 76 | M
2.2.6. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 45 | KG
2.2.7. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 9.12 | M2
2.2.8. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.64 | M3
2.2.9. | SINAPI | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 57 | M2
2.2.10. | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | 57 | M2
2.2.11. | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 57 | M2
2.2.12. | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | 375 | M2
2.2.13. | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | 84 | M3
2.3. |  |  | PASSEIO - CAMPO
2.3.1. | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 5CM | 8.49 | M3
2.3.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 169.84 | M2
2.3.3. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 169.84 | M2
2.4. |  |  | ALAMBRADOS
2.4.1. | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - (EXETO MURETA) -ALTURA = 5m | 112 | M2
2.4.2. | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - (EXETO MURETA) ALTURA = 2m | 82 | M2
2.4.3. | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo - 1 unid | 10 | M2
2.4.4. | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo - 2 unid | 4 | M2
2.4.5. | FDE | 15.03.009 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS | 52.2 | M2
2.4.6. | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | 38.28 | M2
2.4.7. | FDE | 15.01.006 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | 18 | M2
2.4.8. | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | 1 | CJ
2.4.9. | CDHU | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | 4 | UN
2.4.10. | FDE | 09.09.037 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | 4 | UN
2.5. |  |  | MOBILIÁRIO
2.5.1. | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 1 | UN
2.5.2. | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | 6 | UN
2.6. |  |  | PLANTIO DE GRAMA
2.6.1. | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | 1221.5 | M2
2.6.2. | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | 1221.5 | M2
________________________________________
Responsavel técnico
Vicente Júnior Carneiro Oliveira - Crea: 5071624556
FONTE
Nota: Os códigos de referência existentes na coluna Itens são respectivos às composições utilizadas para cada serviço de acordo com a tabela abaixo:
CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – Data Base: 05/2025 - Não Desonerado
FDE: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – Data Base: 07/2025 - Não Desonerado
Obs.
1. Considerar para todos os itens fornecimento e instalação no município de Piracicaba
2. Todos os itens englobam material, mão de obra, equipamentos, transporte, ensaios, EPI, Leis sociais e BDI.
REFORMA
AMPLIAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO
CONSTRUÇÃO (OBRA NOVA)
READEQUAÇÃO
RESTAURAÇÃO
INFRAESTRUTURA URBANA
OBRA DE ARTE ESPECIAL
REMODELAÇÃO VIÁRIA
DUPLICAÇÃO DE VIA
MANUTENÇÃO
CONSULTORIA/PROJETOS/TOPOGRAFIA E OUTROS
REFORMA E ADAPTAÇÃO