EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 274/2026

REGISTRO DE PREÇOS

NOVA VERSÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

- Número do processo: 159.446/2026

- Data e horário da abertura das propostas: 17/11/2026 - 08 horas;

- Data e horário do início da fase de lances: 17/11/2026 - 09 horas;

Endereço eletrônico: https://bnccompras.com

2. DO OBJETO:

- Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de material hospitalar e ambulatorial II (Monitorização, EPI´s, Dispositivos endovenosos, Imobilização e insumos, Seringas).

- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.

- Fonte de recursos:

10.302.0014.2082.0000 – 0205030011; 10.301.0014.2083.0000 – 0205030009 e 10.303.0014.2084.0000 – 0205030008 - Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017 (R$ 8.035.635,70).

10.301.0014.2083.0000 - 0202030098 e 10.303.0014.2084.0000 - 0202030085 - Lei Estadual nº 18.387, de 06 de janeiro de 2026 (R$ 237.845.00).

10.303.0014.2084.0000 - 0101031000 - Tesouro (R$ 220.000.00).

- Valor estimado da contratação: R$ 8.493.480,70 (Oito milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos).

- Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, renovadas as quantidades, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme previsto no artigo 84 da Lei 14.133, de 2021.

3. DO PROCEDIMENTO:

- Critério de julgamento: Menor preço por item.

- Base de disputa: Preço unitário do item.

- Modo de disputa: Aberto

- São reservados a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte os itens 15 ao 77.

4. DA PROPOSTA:

- Prazo de validade: 90 (noventa) dias.

- Prazo de pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.640/18.

- Deverá ser especificado na proposta o valor unitário e total do item, e a Marca do fabricante, nome comercial e modelo dos produtos ofertados, sendo admitida apenas uma marca por item.

- Deverá ser anexado no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”:

  - Catálogos técnicos contendo o descritivos, folders e fotos dos produtos ofertados, comprovando as especificações técnicas exigidas no edital.

  - Considerando que os registros e notificações dos produtos possuem prazo de vigência, deverá ser apresentada, com a proposta, comprovação válida da regularização (Certificado, de Registro ou de Notificação) junto à ANVISA, correspondente exatamente ao produto ofertado, por meio do espelho da consulta pública do registro, obtido no site https://consultas.anvisa.gov.br, com data de emissão não superior a 12 (doze) meses, para os itens indicados no Quadro de Documentos Técnicos por Item deste Termo de Referência;

ATENÇÃO: Para os itens sujeitos à regularização perante a ANVISA, a apresentação apenas da numeração do registro na ANVISA em proposta, bula ou catálogo será considerada critério de desclassificação, por não permitir a verificação objetiva da vigência e da regularidade do produto ofertado.

  - Apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido e vigente do equipamento de proteção individual, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do espelho da consulta pública do registro, obtido no site: https://caepi.trabalho.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx, devendo as informações constantes no certificado corresponder ao produto ofertado, para os itens indicados no Quadro de Documentos Técnicos por Item deste Termo de Referência.

COTA PRINCIPAL

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.650 | PAC | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO – ADULTO: cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável; pino de aço inox, adesivo hipoalérgico; contra-pino de prata/cloreto de prata, gel sólido de cloreto de potássio incorporado a uma espuma cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico; tamanho adulto; pacotes com 50 unidades que garantam a integridade do produto. |
| 2 | 272.625 | UNI | EQUIPO MACROGOTAS de infusão gravitacional para soluções parenterais conforme NBR ISO 8536-4; Protetor do penetrador para garantir a esterilidade do produto; Câmara de ótima flexibilidade, transparente, com entrada de ar (respiro), com no mínimo 5 cm de comprimento (somente a área transparente); Gotejador para 20 gotas = 1ml, com filtro de retenção de partículas de 15 micras; Tubo transparente cristal de diâmetro uniforme em toda sua extensão de no mínimo 150 cm de comprimento; Pinça rolete anatômica de precisão posicionada anterior ao \Y\ e corta fluxo; Injetor lateral em \Y\ transparente, com ponto de infusão na parte central, isento de látex de ótima cicatrização e que facilite assepsia; Conector terminal tipo Luer Lock com trava de rosca e protetor; uso único; Embalado individualmente de modo a garantir a esterilidade do produto até sua utilização. |
| 3 | 750 | UNI | TORNIQUETE: equipamento de uso pré-hospitalar, de aperto manual que deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva nas extremidades dos membros superiores e inferiores e deve proporcionar ao usuário a autoaplicação do objeto. O Funcionamento do torniquete deve ser dado pelo posicionamento justo de fita. Esta fita deve ser conectada a barra de tracionamento, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse sistema (fita + barra de tração) deve proporcionar a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento. 1. Deve possuir um sistema de fivela simples, para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas. 2. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações. 3. Deve possuir barra de tracionamento, com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro. 4. Deve possuir sistema de travamento da barra de tracionamento, de modo simples que deve suportar o tracionamento para correta oclusão sanguínea. 5. Deve possuir placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do usuário. 6. Deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela. 7. O Funcionamento deve ser dado pelo posicionamento justo de fita. Esta fita deve ser conectada a barra de tracionamento, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse conjunto (fita + barra de tração) deve proporcionar a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento. 8. Deve possuir um campo para anotação da hora da aplicação, em material que aceite qualquer tipo de caneta. 9. Deve possuir informações do fabricante, modelo, número de série/lotes gravados no torniquete. 10. Deve acompanhar manual com instruções de uso em português. 11. Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas. 12. Dimensões mínimas aberto: 95 cm; Largura: 38 cm; 13. Conformidade: obrigatório ANVISA com estudos que comprovem a eficiência, bem como a resistência ou Certificação Europeia – CE ou Recomendação do Co-TCCC. 14. Cor: PRETO/AZUL/TAN/LARANJA/VERDE/VERMELHO |
| 4 | 3.675 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA tamanho PP, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 5 | 2.700 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA tamanho G, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 6 | 9.000 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA tamanho M, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 7 | 10.875 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA P, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 8 | 3.675 | CAIXA | LUVA VINIL transparente, tamanho M, isenta de talco e de látex, ambidestra, para procedimentos não cirúrgicos; não estéril, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 9 | 48.564 | ROL | ATADURA DE CREPOM 10 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 10 | 35.496 | ROL | ATADURA DE CREPOM 12 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 11 | 53.928 | ROL | ATADURA DE CREPOM 15 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 12 | 30.645 | ROL | ATADURA DE CREPOM 20 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 13 | 359.250 | UNI | SERINGA de 10 ml: com SISTEMA DE SEGURANÇA compatível com agulhas de 30 mm de comprimento, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno transparente constituída por cilindro e êmbolo, atóxica e apirogênica; cilindro com anel de retenção de êmbolo, marcações graduais precisas a cada 0,2 ml; corpo com siliconização interna e bico tipo LUER LOCK; êmbolo dividido em haste e rolha de borracha com movimentação livre e sem sistema de travamento automático (o travamento só ocorrerá ao ser acionado pelo usuário). Embalagem individual, lacrada, que preserve a esterilidade do produto até o momento de sua utilização. |
| 14 | 1.057.500 | UNI | SERINGA INSULINA 50 UI – (EMBALAGEM INDIVIDUAL): capacidade de 50 UI, descartável, estéril, atóxica, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50 UI com divisões de 1 em 1 unidade, com agulha hipodérmica fixa no corpo da seringa, formando um monobloco, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica; agulha medindo 6,0 x 0,25 mm confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão; embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. |

ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40 | UNI | ESTETOSCÓPIO ADULTO: com auscultador duplo em aço inox com anel isolante anti-frio, com diafragma projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais. Giro do auscultador em 180º para troca do diafragma a ser utilizado. Provido de tubo em “Y” de PVC conectado em uma única peça de metal cromado, com mola ajustável para melhor tensão das hastes nos ouvidos. Olivas em silicone macio, com design anatômico, perfeitamente adaptada na haste. Acompanha estojo com no mínimo 1 (um) par de olivas sobressalentes e 1 membrana diafragma. |
| 16 | 30 | UNI | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA em madeira resistente, escala de 100 cm, graduação em milímetros, numerada a cada centímetro, possuir marcador removível. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. |
| 17 | 300 | UNI | ESTETOSCÓPIO INFANTIL: com auscultador duplo em aço inox com anel isolante anti-frio, com diafragma projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais em crianças. Giro do auscultador em 180º para troca do diafragma a ser utilizado. Provido de tubo em “Y” de PVC em uma única peça de metal cromado, com mola ajustável para melhor tensão das hastes nos ouvidos. Olivas em silicone, macia, com design anatômico, perfeitamente adaptada na haste. Acompanha estojo com no mínimo 1 (um) par de olivas sobressalentes e 1 membrana diafragma. |
| 18 | 40 | UNI | OTOSCÓPIO: com transmissão da luz por fibra óptica, iluminação através da lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED. Lente giratória com aumento de 3 vezes. Cabeça fabricada em ABS e aço inox resistente a impactos e melhor durabilidade. Botão liga/desliga e clip de bolso. Conexão para pera de insuflação. Cabo em aço inox com revestimento em PVC. Alimentação através de 02 pilhas alcalinas. Deverá acompanhar 05 espéculos reutilizáveis/autoclaváveis e estojo. Garantia de 01 (um) ano. |
| 19 | 150 | UNI | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: aparelho aneroide para medir a pressão arterial infantil, com braçadeira em tecido de algodão antialérgico ou nylon. Resistente, flexível, moldável facilmente ao braço. Braçadeira pode várias de 13 a 19 cm. O fecho deverá ser em velcro. A câmara interna deverá ser de borracha sintética. O manômetro deverá ter fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo resistente e dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo INMETRO. A pera deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O material deverá ser acondicionado em estojo próprio. Identificação: o equipamento deverá conter de forma legível e permanente a marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. |
| 20 | 120 | UNI | TERMÔMETRO DIGITAL MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA. Termômetro para controle de temperatura, de uso interno e externo. Confeccionado em plástico resistente, com função momento, máxima e mínima. Escala em graus Celsius (C) e Fahrenheit (F) com temperatura interna de – 20 a + 70C e externa de-50 a +70C e precisão +-1C/F. Apresentar 02 (dois) visores de cristal líquido com 03 (três) dígitos cada, com capacidade de memorizar temperaturas. Comandos individuais e funcionamento a pilha AA ou AAA. Cabo com comprimento no mínimo de 2 m com ponta inox. |
| 21 | 50 | UNI | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: aparelho aneroide para medir pressão arterial, para adultos, com braçadeira em tecido de nylon. Antialérgico, resistente, flexível, moldável facilmente ao braço, moldável facilmente ao braço, medindo aproximadamente 14 x 52 cm. Braçadeira costurada com linha de nylon resistente. O fecho deverá ser de metal. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo resistente e escala de 0 a 300mmHg. A pera deverá ser de borracha resistente e maleável, com válvula de escape e pressão confeccionada em metal. O equipamento deverá vir acondicionado em estojo próprio. Identificação: o equipamento deverá conter de forma legível e permanente a marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. |
| 22 | 20 | UNI | ESFIGMOMANÔMETRO: aneróide com braçadeira em tecido resistente de algodão com fecho em velcro, medindo aproximadamente 31 x 51 cm, tamanho adulto (para obeso); manômetro com visor graduado de 0 a 300 mmHg preciso e de fácil leitura, válvula de metal permitindo a retenção e esvaziamento de ar; manguito de borracha com pera e tubos conectores em borracha sem emendas; devidamente inspecionados pelo INMETRO; garantia mínima de 01 ano. |
| 23 | 60 | UNI | OXÍMETRO DE DEDO: dispositivo para medir indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue, com dimensões aproximadas de comprimento: 58 mm x Largura: 32 mm x Altura: 34 mm e, no máximo, 60 g de peso (com 2 pilhas AAA); indicado para medição em pacientes adulto; com indicação digital dos valores da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (SpO2) e da frequência do pulso em display de LED com cores diferentes; com autodesligamento após 8 segundos sem uso; com no mínimo 18 horas de utilização contínua; com 30 minutos de uso após indicar bateria fraca; com especificações: SPO2: Intervalo de medição: 70-99% Precisão: ± 2% entre 80%-99% ±2% entre 70%-80%; Frequência de Pulso (FP): Intervalo de medição: 30-235 BPM Precisão: ±2 BPM ou ±2% Intensidade de Pulso: Indicação em gráfico de Barras Técnica de espectrofotometria; Técnica de pletismografia; Indicar a qualidade do sinal e pulso fraco Acompanha acessórios: 2 pilhas AAA(inclusas) 1 cordão para transporte; 1 capa emborrachada para proteção 1 estojo 1 manual em português. Certificado de garantia de 1 ano e assistência técnica permanente. |
| 24 | 280 | UNI | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL: com ponta flexível emborrachada; 100% resistente a água; antialérgico; visor digital de fácil visualização; bateria de longa duração (substituível); Indicador de bateria baixa; embalagem protetora individual que garanta a integridade do produto. |
| 25 | 20 | UNI | TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL: para fixação em parede, utilizado para medicação e indicação de temperatura e umidade com máximo e mínimo, da temperatura externa e interna e umidade interna, com as seguintes especificações: Medicação de umidade: faixa de medicação: mínimo de 15% à 95% UR; precisão: máximo 5% UR; resolução de 1% UR. Medição da Temperatura: faixa de medicação: interna: mínimo de 0 ºC à 50 ºC e externa: mínimo de-50 ºC à +70 ºC; precisão: máximo de 1 ºC; resolução de 0,1 ºC; apresentar cabo com no mínimo 2 metros. Dimensões aproximadas 85 x 65 x 20 mm e funcionamento a pilha AA ou AAA. A embalagem do produto deverá apresentar, de forma legível, selo, registro ou identificação de conformidade perante o INMETRO. |
| 26 | 50 | UNI | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL (TESTA): equipamento digital, infravermelho, uso em adultos e crianças; com tempo de medição máximo de 5 segundos apontando para a testa do paciente a uma distância de 5 a 15 cm; com faixa de medição entre 32 a 43 ºC; registro da temperatura em visor colorido e com alarme para febre e de bateria; com desligamento automático da bateria/pilha em cerca de 7 segundos; alimentação por bateria/pilha substituível que deve acompanhar o produto; apresentar garantia de no mínimo 1 ano, assistência técnica permanente e manual de uso em português. |
| 27 | 300 | UNI | ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL – APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO: para realizar leituras da pressão sistólica e diastólica, com indicador de arritmia cardíaca e de hipertensão, com alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia. Composto pelo monitor de leitura, braçadeira universal de 22 a 43 cm, estojo para transporte e pilhas. Validado clinicamente. Garantia mínima de 1 ano por defeitos de materiais e fabricação. Características Gerais: - Indicador de arritmia; - Indicador gráfico de nível de hipertensão; - Memória para 120 resultados com hora e data; - Totalmente automático; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Medidor de pressão e pulsação; - Medição no braço; - Precisão clinicamente comprovada de acordo com os Protocolos do INMETRO; - Detecta batimentos cardíacos irregulares; - Controle de inflação; - Ativação ao toque de um botão; - Visor digital LCD com mostrador GRANDE; - Faixa de medição: 0 a 299 mmHg, Pulsação: 40 a 180 batidas/ min; - Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão; - Acompanha estojo de nylon; - Funcionamento Via energia tomada ou 4 pilhas AAA, inclusas; - Validado clinicamente; - Manual de Instruções; - Caixa Original Do Produto. |
| 28 | 210 | PAC | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO – INFANTIL: cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável; pino de aço inox, adesivo hipoalérgico; contrapino de prata/cloreto de prata, gel sólido de cloreto de potássio incorporado a uma espuma cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico; tamanho infantil; pacotes com 50 unidades que garantam a integridade do produto. |
| 29 | 2.000 | UNI | EQUIPO MICROGOTAS de infusão gravitacional para soluções parenterais conforme ABNT NBR ISO 8536-4; Estéril; penetrador com 2 estágios medindo, aproximadamente, entre 2,8 a 2,9 cm (somente o primeiro estágio) com protetor para garantir a esterilidade do produto; câmara de ótima flexibilidade transparente cristal, com no mínimo 5 cm de comprimento (somente a área transparente), com entrada de ar (respiro), gotejador para 60 gotas = 1ml, com filtro de retenção de partículas de 15 micras; Tubo transparente cristal de diâmetro uniforme em toda sua extensão de no mínimo 150 cm de comprimento; Pinça rolete anatômica de precisão posicionada anterior ao \Y\ e corta fluxo; Injetor lateral em \Y\ transparente, com ponto de infusão na parte central, isento de látex de ótima cicatrização e que facilite assepsia; Conector terminal tipo Luer Lock com trava de rosca e protetor; uso único; Embalado individualmente de modo a garantir a esterilidade do produto até sua utilização. |
| 30 | 37.200 | UNI | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: 24G 0,56 x 14 mm de comprimento, com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável; constituído por: agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado; cateter composto de cânula em polímero FEP (radiopaco e branco); protetor de agulha/cateter; conector luer lock, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal e tampo filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo; embalagem individual, lacrada, que garanta a esterilidade do produto até o momento da sua utilização. |
| 31 | 400 | UNI | CONECTOR VALVULADO EM SISTEMA FECHADO: estéril, transparente, desenhado para infusão linear das soluções com acesso direto à corrente circulatória através de cateteres periféricos ou centrais. Deverá constar número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |
| 32 | 100 | UNI | SALTO ortopédico pequeno em borracha nitrílica 100% natural prensada em moldes de transferência pré-aquecidos; medindo aproximadamente 75 x 45 x 30 mm. |
| 33 | 1.000 | UNI | TALA MOLDÁVEL: aramada com estrutura metálica de arame com no mínimo 3,0 mm; medindo aproximadamente 40x02x03cm; tamanho PP; confeccionada com estrutura interna de grade metálica, protegida de oxidação, formada por barras transversais flexíveis; capaz de permitir boa moldagem e imobilização segura no membro aplicado; cobertura externa com, no mínimo, três camadas de espuma, (vedado o emprego de E.V.A – Etil Vinil Acetato) sendo: 02 camadas externas, em espuma antialérgica, com espessura aproximada de 7,5 mm, cada uma e, 01 ou mais camadas internas, em espuma semirrígida, com espessura aproximada de 15 mm. |
| 34 | 20 | UNI | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL (tipo KED) infantil, conjunto formado peça única no formato de uma jaqueta envolvente e anatômica, na cor azul; em material impermeável, lavável e resistente a abrasão; a fixação do colete à vítima dar-se-á através de cintos de alta resistência, com aproximadamente 55 cm, firmemente fixados ao colete, com fechos antiderrapantes, de engate rápido de fácil soltura, no padrão de cores: cinto subabdominal: AMARELO com engate preto; cinto torácico: VERDE com engate preto; 02 cintos para pernas com 82 cm de comprimento: PRETO com engate branco; nas medidas aproximadas de: 70 cm de altura, 36 cm de largura superior (apoio da cabeça), 58 cm de largura infantil (tórax e abdômen), 16 cm de largura central (pescoço e axilas); com, pelo menos, 02 pegadores laterais com aproximadamente 22 cm e duas alças centrais superiores com 38 cm na cor preta, todos com 5 cm de largura, costurados em ângulo de 45, fixados firmemente ao colete para suportar em conjunto uma vítima de aproximadamente 50 kg; devera possuir na parte superior posterior, sistema de fixação com velcro para fixar das tiras da imobilização da cabeça; acompanha uma almofada anatômica, medindo 11 x 46 x 3 cm para adaptação e fixação da cabeça ao colete, no mesmo material do colete, com velcro e duas tiras para fixação da cabeça confeccionada em material resistente, confortável, com dispositivo de velcro que adapte na parte superior-posterior do colete, sendo uma tira para fixação na testa e outra no queixo ambas com 65 cm de comprimento; totalmente radio transparente; acondicionado numa bolsa da mesma cor e material do colete com alça para facilitar o transporte e acompanhado com manual em português. |
| 35 | 20 | KIT | KIT PSIQUIÁTRICO PARA REMOÇÃO em Ambulância, contendo as contenções: 2 munhequeiras, 2 tornozeleiras e 1 uma para tórax. Todas as contenções devem ser reguláveis. |
| 36 | 900 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0: de uso único, com formato anatômico, bainha, textura uniforme, sem falhas ou furos; antiderrapante, alta elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade. Características: confeccionada em material sintético chamado nitrilo e baixos índices de proteínas do látex natural, o que reduz as chances de reações alérgicas ao material; possui uma camada adicional de polímero que aumenta a resistência à perfuração e ao rasgamento, enfrentando o risco de rupturas durante o procedimento; e, lubrificada com produto atóxico, hipoalergênico, bioabsorvível e de baixa concentração de proteínas. Texturizada na ponta dos dedos para garantir uma direção firme nos instrumentos. Apresentação: cada par de luvas fornecido em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificado a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização e que permita sua transferência com técnica asséptica. Apresentar CA. |
| 37 | 12.900 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0: de uso único, com formato anatômico, bainha, textura uniforme, sem falhas ou furos; antiderrapante, alta elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade. Características: confeccionada em material sintético chamado nitrilo e baixos índices de proteínas do látex natural, o que reduz as chances de reações alérgicas ao material; possui uma camada adicional de polímero que aumenta a resistência à perfuração e ao rasgamento, enfrentando o risco de rupturas durante o procedimento; e, lubrificada com produto atóxico, hipoalergênico, bioabsorvível e de baixa concentração de proteínas. Texturizada na ponta dos dedos para garantir uma direção firme nos instrumentos. Apresentação: cada par de luvas fornecido em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificado a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização e que permita sua transferência com técnica asséptica. Apresentar CA. |
| 38 | 15.600 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5: de uso único, com formato anatômico, bainha, textura uniforme, sem falhas ou furos; antiderrapante, alta elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade. Características: confeccionada em material sintético chamado nitrilo e baixos índices de proteínas do látex natural, o que reduz as chances de reações alérgicas ao material; possui uma camada adicional de polímero que aumenta a resistência à perfuração e ao rasgamento, enfrentando o risco de rupturas durante o procedimento; e, lubrificada com produto atóxico, hipoalergênico, bioabsorvível e de baixa concentração de proteínas. Texturizada na ponta dos dedos para garantir uma direção firme nos instrumentos. Apresentação: cada par de luvas fornecido em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificado a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização e que permita sua transferência com técnica asséptica. Apresentar CA. |
| 39 | 5.700 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0: de uso único, com formato anatômico, bainha, textura uniforme, sem falhas ou furos; antiderrapante, alta elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade. Características: confeccionada em material sintético chamado nitrilo e baixos índices de proteínas do látex natural, o que reduz as chances de reações alérgicas ao material; possui uma camada adicional de polímero que aumenta a resistência à perfuração e ao rasgamento, enfrentando o risco de rupturas durante o procedimento; e, lubrificada com produto atóxico, hipoalergênico, bioabsorvível e de baixa concentração de proteínas. Texturizada na ponta dos dedos para garantir uma direção firme nos instrumentos. Apresentação: cada par de luvas fornecido em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificado a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização e que permita sua transferência com técnica asséptica. Apresentar CA. |
| 40 | 1.300 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5: de uso único, com formato anatômico, bainha, textura uniforme, sem falhas ou furos; antiderrapante, alta elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade. Características: confeccionada em material sintético chamado nitrilo e baixos índices de proteínas do látex natural, o que reduz as chances de reações alérgicas ao material; possui uma camada adicional de polímero que aumenta a resistência à perfuração e ao rasgamento, enfrentando o risco de rupturas durante o procedimento; e, lubrificada com produto atóxico, hipoalergênico, bioabsorvível e de baixa concentração de proteínas. Texturizada na ponta dos dedos para garantir uma direção firme nos instrumentos. Apresentação: cada par de luvas fornecido em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificado a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização e que permita sua transferência com técnica asséptica. Apresentar CA. |
| 41 | 300 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0: de uso único, com formato anatômico, bainha, textura uniforme, sem falhas ou furos; antiderrapante, alta elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade. Características: confeccionada em material sintético chamado nitrilo e baixos índices de proteínas do látex natural, o que reduz as chances de reações alérgicas ao material; possui uma camada adicional de polímero que aumenta a resistência à perfuração e ao rasgamento, enfrentando o risco de rupturas durante o procedimento; e, lubrificada com produto atóxico, hipoalergênico, bioabsorvível e de baixa concentração de proteínas. Texturizada na ponta dos dedos para garantir uma direção firme nos instrumentos. Apresentação: cada par de luvas fornecido em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificado a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização e que permita sua transferência com técnica asséptica. Apresentar CA. |
| 42 | 6.400 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5: de uso único, com formato anatômico, bainha, textura uniforme, sem falhas ou furos; antiderrapante, alta elasticidade, resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a finalidade. Características: confeccionada em material sintético chamado nitrilo e baixos índices de proteínas do látex natural, o que reduz as chances de reações alérgicas ao material; possui uma camada adicional de polímero que aumenta a resistência à perfuração e ao rasgamento, enfrentando o risco de rupturas durante o procedimento; e, lubrificada com produto atóxico, hipoalergênico, bioabsorvível e de baixa concentração de proteínas. Texturizada na ponta dos dedos para garantir uma direção firme nos instrumentos. Apresentação: cada par de luvas fornecido em embalagem dupla, sendo a interna um envelope identificado a mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até momento de sua utilização e que permita sua transferência com técnica asséptica. Apresentar CA. |
| 43 | 700 | CAIXA | LUVA VINIL transparente, tamanho P, isenta de talco e de látex, ambidestra, para procedimentos não cirúrgicos; não estéril, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 44 | 2.100 | CAIXA | LUVA VINIL transparente, tamanho G, isenta de talco e látex, ambidestra, para procedimentos não cirúrgicos; não estéril, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 45 | 16.656 | ROL | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO: medindo 10 cm de largura por, no mínimo, 1,80 m de comprimento, em fibra de algodão, cor natural clara, isenta de sujidades, distribuição uniforme do algodão; com uma camada de goma aplicada em uma das faces e relativa impermeabilidade protegendo a pele contra umidade do gesso. Embalagem com dados de identificação e procedência, n do lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde. |
| 46 | 21.600 | ROL | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO: medindo 15 cm de largura por, no mínimo, 1,80 m de comprimento; em fibra de algodão, cor natural clara, isenta de sujidades, distribuição uniforme do algodão; com uma camada de goma aplicada em uma das faces e relativa impermeabilidade protegendo a pele contra umidade do gesso. |
| 47 | 18.672 | ROL | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, medindo 20 cm de largura por, no mínimo, 1,80 m de comprimento; em fibra de algodão, cor natural clara, isenta de sujidades, distribuição uniforme do algodão; com uma camada de goma aplicada em uma das faces e relativa impermeabilidade protegendo a pele contra umidade do gesso. |
| 48 | 60.660 | ROL | ATADURA DE CREPOM 06 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 49 | 240 | ROL | ATADURA GESSADA – GIRO INGLÊS: em rolo, medindo 08 cm x 2 m (LxC) enrolado de forma compacta, contínua e sem desfiamento. Confeccionada em tecido gaze 100% algodão impregnado com gesso coloidal, resistente, corte sinuoso, pouca queda de gesso úmido, pouco tempo de imersão, mais cremosidade facilitando a moldagem e favorecendo o acabamento. Giro Inglês para conceder maior estabilidade dimensional ao produto e proporciona maior resistência ao aparelho gessado, devido a alta resistência do tecido. |
| 50 | 2.040 | ROL | ATADURA GESSADA: em rolo, medindo 08 cm x 2 m (LxC), confeccionada em tecido gaze (tecido tipo tela 100% algodão) impregnado com componentes químicos (gesso) na proporção adequada, permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo entre 5 a 6 minutos), enrolados de forma compacta, contínua e sem desfiamentos. |
| 51 | 18.420 | ROL | ATADURA GESSADA: em rolo, medindo 10 cm x 2 m (LxC), confeccionada em tecido gaze (tecido tipo tela 100% algodão), impregnado com componentes químicos (gesso) na proporção adequada, permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo entre 5 a 6 minutos), enrolados de forma compacta, contínua e sem desfiamentos. |
| 52 | 13.200 | ROL | ATADURA GESSADA: em rolo, medindo 15 cm x 3 m (LxC), confeccionada em tecido gaze (tecido tipo tela 100% algodão), impregnado com componentes químicos (gesso) na proporção adequada, permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo entre 5 a 6 minutos), enrolados de forma compacta, contínua e sem desfiamentos. |
| 53 | 7.200 | ROL | ATADURA GESSADA: em rolo, medindo 20 cm x 2 m (LxC), confeccionada em tecido gaze (tecido tipo tela 100% algodão), impregnado com componentes químicos (gesso) na proporção adequada, permitindo o uso efetivo e boa secagem (tempo entre 5 a 6 minutos), enrolados de forma compacta, contínua e sem desfiamentos. |
| 54 | 120 | ROL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA: em rolo medindo 4 cm de largura e 25 m de comprimento, constituída de fios de algodão, tipo punho simples de malha, com orifícios da trama medindo no máximo 1 mm em repouso e 2 mm quando esticada; com elasticidade adequada no sentido transversal promovendo firme fixação no membro; enrolamento uniforme em toda sua extensão, isenta de defeitos. |
| 55 | 120 | ROL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA: em rolo medindo 6 cm de largura e 25 m de comprimento, constituída de fios de algodão, tipo punho simples de malha, com orifícios da trama medindo no máximo 1 mm em repouso e 2 mm quando esticada; com elasticidade adequada no sentido transversal promovendo firme fixação no membro; enrolamento uniforme em toda sua extensão, isenta de defeitos. |
| 56 | 312 | ROL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA: em rolo medindo 8 cm de largura e 25 m de comprimento, constituída de fios de algodão, tipo punho simples de malha, com orifícios da trama medindo no máximo 1 mm em repouso e 2 mm quando esticada; com elasticidade adequada no sentido transversal promovendo firme fixação no membro; enrolamento uniforme em toda sua extensão, isenta de defeitos. |
| 57 | 528 | ROL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA: em rolo medindo 10 cm de largura e 25 m de comprimento, constituída de fios de algodão, tipo punho simples de malha, com orifícios da trama medindo no máximo 1 mm em repouso e 2 mm quando esticada; com elasticidade adequada no sentido transversal promovendo firme fixação no membro; enrolamento uniforme em toda sua extensão, isenta de defeitos. |
| 58 | 300 | ROL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA: em rolo medindo 12 cm de largura e 25 m de comprimento, constituída de fios de algodão, tipo punho simples de malha, com orifícios da trama medindo no máximo 1 mm em repouso e 2 mm quando esticada; com elasticidade adequada no sentido transversal promovendo firme fixação no membro; enrolamento uniforme em toda sua extensão, isenta de defeitos. |
| 59 | 252 | ROL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA: em rolo medindo 15 cm de largura e 25 m de comprimento, constituída de fios de algodão, tipo punho simples de malha, com orifícios da trama medindo no máximo 1 mm em repouso e 2 mm quando esticada; com elasticidade adequada no sentido transversal promovendo firme fixação no membro; enrolamento uniforme em toda sua extensão, isenta de defeitos. |
| 60 | 132 | ROL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA: em rolo medindo 20 cm de largura e 25 m de comprimento, constituída de fios de algodão, tipo punho simples de malha, com orifícios da trama medindo no máximo 1 mm em repouso e 2 mm quando esticada; com elasticidade adequada no sentido transversal promovendo firme fixação no membro; enrolamento uniforme em toda sua extensão, isenta de defeitos. |
| 61 | 24.000 | UNI | SERINGA INSULINA 100 UI – (EMBALAGEM INDIVIDUAL): capacidade de 100 UI, apresentada em embalagem individual que garanta a esterilidade até a abertura do produto para sua utilização, descartável, atóxica, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica fixa no corpo da seringa, formando um monobloco, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica; agulha medindo 8,0 x 0,30 mm confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. |
| 62 | 11.000 | UNI | SERINGA 1 ML com agulha 13 mm X 0,3 mm COM SISTEMA DE SEGURANÇA RETRÁTIL, em polipropileno; capacidade: 1 ml; êmbolo de borracha; adicional: graduada (escala ml), numerada de 0,1 em 0,1 ml; com agulha fixa 30 G X 1/2"; estéril, descartável; apresentada em embalagem individual |
| 63 | 86.000 | UNI | SERINGA 1 ml: para aplicação de vacina, sem agulha, hipodérmica, descartável, estéril, de uso único, atóxica e apirogênica. Confeccionada em polipropileno transparente constituída por cilindro, êmbolo e graduação; cilindro com anel de retenção de êmbolo, corpo com siliconização interna; bico LUER SLIP; êmbolo dividido em haste e rolha de borracha; embalagem individual e lacrada de modo a garantir a esterilidade do produto até o momento da sua utilização. |

COTA RESERVADA ME/EPP

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | 550 | PAC | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO – ADULTO: cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável; pino de aço inox, adesivo hipoalérgico; contra-pino de prata/cloreto de prata, gel sólido de cloreto de potássio incorporado a uma espuma cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico; tamanho adulto; pacotes com 50 unidades que garantam a integridade do produto. |
| 65 | 90.875 | UNI | EQUIPO MACROGOTAS de infusão gravitacional para soluções parenterais conforme NBR ISO 8536-4; Protetor do penetrador para garantir a esterilidade do produto; Câmara de ótima flexibilidade, transparente, com entrada de ar (respiro), com no mínimo 5 cm de comprimento (somente a área transparente); Gotejador para 20 gotas = 1ml, com filtro de retenção de partículas de 15 micras; Tubo transparente cristal de diâmetro uniforme em toda sua extensão de no mínimo 150 cm de comprimento; Pinça rolete anatômica de precisão posicionada anterior ao \Y\ e corta fluxo; Injetor lateral em \Y\ transparente, com ponto de infusão na parte central, isento de látex de ótima cicatrização e que facilite assepsia; Conector terminal tipo Luer Lock com trava de rosca e protetor; uso único; Embalado individualmente de modo a garantir a esterilidade do produto até sua utilização. |
| 66 | 250 | UNI | TORNIQUETE: equipamento de uso pré-hospitalar, de aperto manual que deve fazer cessar 100% a hemorragia massiva nas extremidades dos membros superiores e inferiores e deve proporcionar ao usuário a autoaplicação do objeto. O Funcionamento do torniquete deve ser dado pelo posicionamento justo de fita. Esta fita deve ser conectada a barra de tracionamento, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse sistema (fita + barra de tração) deve proporcionar a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento. 1. Deve possuir um sistema de fivela simples, para correto tracionamento que permita uma aplicação extremamente rápida e uma efetiva remoção de folgas. 2. Sua aplicação deve ser simplificada e existir um único protocolo para todas as aplicações. 3. Deve possuir barra de tracionamento, com sobressaltos nas extremidades, a fim de facilitar seu manejo, de localização fixa, que ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro. 4. Deve possuir sistema de travamento da barra de tracionamento, de modo simples que deve suportar o tracionamento para correta oclusão sanguínea. 5. Deve possuir placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do usuário. 6. Deve possuir ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela. 7. O Funcionamento deve ser dado pelo posicionamento justo de fita. Esta fita deve ser conectada a barra de tracionamento, que ao ser girada, traciona o sistema. Esse conjunto (fita + barra de tração) deve proporcionar a distribuição igual de toda pressão exercida pelo tracionamento. 8. Deve possuir um campo para anotação da hora da aplicação, em material que aceite qualquer tipo de caneta. 9. Deve possuir informações do fabricante, modelo, número de série/lotes gravados no torniquete. 10. Deve acompanhar manual com instruções de uso em português. 11. Desenhado para ser aplicado em todas as condições climáticas. 12. Dimensões mínimas aberto: 95 cm; Largura: 38 cm; 13. Conformidade: obrigatório ANVISA com estudos que comprovem a eficiência, bem como a resistência ou Certificação Europeia – CE ou Recomendação do Co-TCCC. 14. Cor: PRETO/AZUL/TAN/LARANJA/VERDE/VERMELHO |
| 67 | 1.225 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA tamanho PP, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 68 | 900 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA tamanho G, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 69 | 3.000 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA tamanho M, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 70 | 3.625 | CAIXA | LUVA AMBIDESTRA P, para procedimentos não cirúrgicos, não estéril, confeccionada em borracha de látex 100% natural, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade e baixa proteína, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade, isentas de pó; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 71 | 1.225 | CAIXA | LUVA VINIL transparente, tamanho M, isenta de talco e de látex, ambidestra, para procedimentos não cirúrgicos; não estéril, resistente, totalmente impermeável a água e outros fluidos, de uso único, com alta sensibilidade, bainhas reforçadas, resistentes, texturizadas e antiderrapantes em sua totalidade; embaladas em caixas com 100 unidades, acondicionadas de forma que facilite a retirada do produto e mantenha sua integridade até o momento de sua utilização. Apresentar CA. |
| 72 | 16.188 | ROL | ATADURA DE CREPOM 10 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 73 | 11.832 | ROL | ATADURA DE CREPOM 12 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 74 | 17.976 | ROL | ATADURA DE CREPOM 15 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 75 | 10.215 | ROL | ATADURA DE CREPOM 20 cm de largura: faixa contínua confeccionada em fios de tecido algodão cru ou misto, não estéril, classe tipo 1, com densidade 13 fios/cm2 e propriedades elásticas, com comprimento mínimo em repouso de 1,80 m e elasticidade de 50% longitudinalmente. As bordas devem ser devidamente acabadas, sem defeitos e fiapos, enroladas uniformemente em forma cilíndrica. O produto deve atender a NBR 14056-ND-33903031 e embalado individualmente que garanta a integridade do produto e devidamente identificado. |
| 76 | 119.750 | UNI | SERINGA de 10 ml: com SISTEMA DE SEGURANÇA compatível com agulhas de 30 mm de comprimento, descartável, estéril, confeccionada em polipropileno transparente constituída por cilindro e êmbolo, atóxica e apirogênica; cilindro com anel de retenção de êmbolo, marcações graduais precisas a cada 0,2 ml; corpo com siliconização interna e bico tipo LUER LOCK; êmbolo dividido em haste e rolha de borracha com movimentação livre e sem sistema de travamento automático (o travamento só ocorrerá ao ser acionado pelo usuário). Embalagem individual, lacrada, que preserve a esterilidade do produto até o momento de sua utilização. |
| 77 | 352.500 | UNI | SERINGA INSULINA 50 UI – (EMBALAGEM INDIVIDUAL): capacidade de 50 UI, descartável, estéril, atóxica, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50 UI com divisões de 1 em 1 unidade, com agulha hipodérmica fixa no corpo da seringa, formando um monobloco, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica; agulha medindo 6,0 x 0,25 mm confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão; embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. |

e) Quadro de documentos técnicos por item:

Para fins de classificação da proposta e habilitação, os documentos técnicos e sanitários serão exigidos de forma individualizada, conforme o item ofertado, observando-se o quadro abaixo:

| Item | Produto | Classificação da proposta | Habilitação sanitária |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 e 64 | Eletrodo para monitorização - adulto | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 2 e 65 | Equipo macrogotas | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 3 e 66 | Torniquete | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 4 e 67 | Luva ambidestra PP | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 5 e 68 | Luva ambidestra G | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 6 e 69 | Luva ambidestra M | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 7 e 70 | Luva ambidestra P | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 8 e 71 | Luva vinil M | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 9 e 72 | Atadura de crepom 10 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 10 e 73 | Atadura de crepom 12 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 11 e 74 | Atadura de crepom 15 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 12 e 75 | Atadura de crepom 20 cm | Documentação técnica: Catálogo, folder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 13 e 76 | Seringa 10 ml com sistema de segurança | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 14 e 77 | Seringa insulina 50 UI | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 15 | Estetoscópio adulto | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 16 | Régua antropométrica | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto | Não exigidas para este item* |
| 17 | Estetoscópio infantil | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 18 | Otoscópio | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 19 | Esfigmomanômetro infantil | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 20 | Termômetro digital momento, máx./mín. | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto | Não exigidas para este item* |
| 21 | Esfigmomanômetro adulto | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 22 | Esfigmomanômetro adulto obeso | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 23 | Oxímetro de dedo | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 24 | Termômetro clínico digital | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 25 | Termo-higrômetro digital | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto | Não exigidas para este item* |
| 26 | Termômetro infravermelho digital | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 27 | Esfigmomanômetro digital de braço | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 28 | Eletrodo para monitorização - infantil | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 29 | Equipo microgotas | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 30 | Cateter intravenoso periférico 24G 0,56 x 14 mm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 31 | Conector valvulado sistema fechado | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 32 | Salto ortopédico pequeno | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto | Licença Sanitária* |
| 33 | Tala moldável PP | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 34 | Colete imobilizador dorsal infantil (KED) | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 35 | Kit psiquiátrico para remoção | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto | Licença Sanitária* |
| 36 | Luva cirúrgica estéril nº 6,0 | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 37 | Luva cirúrgica estéril nº 7,0 | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 38 | Luva cirúrgica estéril nº 7,5 | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 39 | Luva cirúrgica estéril nº 8,0 | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 40 | Luva cirúrgica estéril nº 8,5 | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 41 | Luva cirúrgica estéril nº 9,0 | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 42 | Luva cirúrgica estéril nº 6,5 | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 43 | Luva vinil P | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 44 | Luva vinil G | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA + CA | AFE + Licença Sanitária |
| 45 | Atadura de algodão ortopédico 10 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 46 | Atadura de algodão ortopédico 15 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 47 | Atadura de algodão ortopédico 20 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 48 | Atadura de crepom 6 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 49 | Atadura gessada giro inglês 8 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 50 | Atadura gessada 8 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 51 | Atadura gessada 10 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 52 | Atadura gessada 15 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 53 | Atadura gessada 20 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 54 | Malha tubular ortopédica 4 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 55 | Malha tubular ortopédica 6 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 56 | Malha tubular ortopédica 8 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 57 | Malha tubular ortopédica 10 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 58 | Malha tubular ortopédica 12 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 59 | Malha tubular ortopédica 15 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 60 | Malha tubular ortopédica 20 cm | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 61 | Seringa insulina 100 UI | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 62 | Seringa 1 ml com agulha 13 mm X 0,3 mm e segurança retrátil | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |
| 63 | Seringa 1 ml sem agulha - vacina | Documentação técnica: Catálogo, fôlder e foto + Certificado ANVISA | AFE + Licença Sanitária |

* Para os itens 16, 20 e 25, não serão exigidas Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) nem Licença Sanitária quando a licitante participar exclusivamente desses itens. Caso a licitante apresente proposta também para item sujeito à exigência de AFE, deverá apresentar a autorização correspondente, vigente e compatível com a atividade exercida e com a categoria do produto ofertado, para fins de habilitação nesse(s) item(ns).

ATENÇÃO: Para os itens 32 e 35, não será exigida AFE quando a licitante participar exclusivamente desses itens; entretanto, será exigida Licença Sanitária Estadual ou Municipal, observadas as disposições do item 10.a) deste Termo de Referência.

5. DA AMOSTRA:

a) A Unidade Requisitante (U.R.) reserva-se o direito de solicitar amostras sempre que uma avaliação técnico físico ou funcional for imprescindível para determinar sua adequação às necessidades propostas e/ou quando se tratar de marcas não utilizadas anteriormente. Quando solicitadas, as amostras serão avaliadas de acordo com as características pertinentes à natureza de cada item, podendo ser verificados, conforme aplicável, dimensões, calibre, capacidade, composição, material de fabricação, acabamento, resistência, flexibilidade, transparência, conexões, sistemas de ajuste e vedação, funcionamento de válvulas e demais componentes, facilidade e segurança no manuseio, compatibilidade, apresentação, acondicionamento e integridade da embalagem, condições de esterilidade, rotulagem, prazo de validade e demais características previstas no descritivo do item. A exigência de amostra será limitada aos casos em que sua análise seja efetivamente necessária à adequada avaliação do produto, podendo ser dispensada quando a conformidade puder ser comprovada de maneira suficiente por meio da documentação técnica apresentada;

b) Para assegurar a confiabilidade dos resultados, as amostras também poderão ser encaminhadas às unidades utilizadoras, onde profissionais realizarão testes para verificar sua conformidade com o descritivo e com as especificações solicitadas. A avaliação terá por finalidade verificar a compatibilidade do produto com o uso assistencial pretendido, sua funcionalidade, segurança, adequação ao manuseio e atendimento às especificações estabelecidas;

c) Caso sejam solicitadas, deverão ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de sua solicitação, que será feita através de e-mail, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento;

d) As amostras de produtos de uso único, consumo imediato ou não reutilizáveis serão testadas conforme sua finalidade e descartadas após a avaliação, em conformidade com as normas de biossegurança e gerenciamento de resíduos;

e) Quando tecnicamente aplicável, as amostras de produtos que permitam avaliação sem consumo integral serão testadas e arquivadas como referência técnica;

g) Local e horário de entrega das amostras:

Prefeitura Municipal de Piracicaba – Secretaria Municipal de Saúde – A/C: Gerência de Suprimentos

Rua: Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233, 8º andar – Chácara Nazareth, CEP 13.400-900, Piracicaba-SP.

Horário de entrega: de 08:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.

6. DA EMBALAGEM:

- Embalagens serão avaliadas quanto à integridade, garantia de proteção do produto e facilidade de manuseio, os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento e uso. Deverão estar rotulados conforme a legislação em vigor;

- Produtos esterilizados deverão ser acondicionados em embalagem adequada e individual, lacrada e que garanta a esterilidade do produto até a sua utilização. Deverão estar identificadas com o tipo de esterilização, data de fabricação e prazo de validade.

7. DA SUSTENTABILIDADE:

- Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, deve ser atendido o seguinte requisito, que se baseia no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis,

- Os materiais deverão ser fornecidos em embalagens adequadas à sua conservação e transporte, preservando sua integridade e esterilidade, quando aplicável, priorizando-se, sempre que tecnicamente possível e sem prejuízo das exigências sanitárias, a utilização de embalagens recicláveis ou passíveis de reciclagem.

8. DA ENTREGA:

- Prazo de entrega: até o máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da Ordem de Fornecimento, emitida pela Unidade Requisitante.

- A empresa vencedora deverá seguir programação da Prefeitura Municipal de Piracicaba quanto a data, horário e quantidade de produtos a serem entregues.

- Local de entrega:

Secretaria Municipal de Saúde - Almoxarifado Taquaral

Avenida Professor José Ribeiro Borges nº40, Taquaral - CEP. 13.421-741 – Piracicaba/SP.

Horário de entrega: de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.

- É obrigatório que o produto seja entregue com pelo menos 80% do seu tempo de validade ou superior.

- Produtos com validade entre 65 e 80% serão aceitos com Carta de compromisso de troca, a ser executada com 60 dias de antecedência a data de expiração da validade.

- A Contratada será responsável pelo transporte e descarregamento do produto, devendo entregá-los em condições adequadas para o armazenamento.

- O recebimento será considerado provisório, para efeito de posterior verificação da quantidade e conformidade dos materiais com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da data de entrega.

- O recebimento será definitivo, após a verificação da qualidade dos materiais e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.

- Se for constatada qualquer alteração na qualidade ou composição durante a validade dos produtos, a Contratada se compromete a trocá-los sem ônus para a Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação emitida pela Unidade Requisitante.

- Os materiais fornecidos deverão corresponder à marca registrada no contrato. Somente em casos de descontinuidade de fabricação e atestados pelo próprio fabricante, serão aceitas marcas alternativas, devendo ser atendidas as mesmas qualificações técnicas previstas no presente documento.

- Não serão aceitos no momento de entrega embalagens com avarias ou sinais de violação de qualquer tipo.

- Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

- Os produtos deverão estar acompanhados de suas respectivas notas fiscais assinadas como recebidos pelo funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização de cada setor do ÓRGÃO PARTICIPANTE.

- Caso a nota fiscal não acompanhe o produto ou quantidades diferentes do pedido, os serviços não serão recebidos.

- Os produtos com embalagem violada ou com data de validade inferior à disposta no item acima, não serão recebidos.

- O transporte deverá observar as condições de armazenamento e conservação estabelecidas pelo fabricante e pela legislação sanitária vigente, preservando a qualidade, estabilidade e integridade dos materiais até sua entrega.

- Ao faturar a mercadoria, a contratada deverá enviar cópia da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail: notasfiscaisalm@gmail.com;

9. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

- As informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação deverão ser inseridas no sistema de processamento da Licitação, através do sítio eletrônico: https://bnccompras.com

10. EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO:

- HABILITAÇÃO JURÍDICA

  - Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.

  - Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela ANVISA (ou cópia da sua publicação em D.O.U.), conforme item “4.e) Quadro de documentos técnicos por item” deste Termo de Referência. O documento deverá estar vigente e contemplar atividade compatível a categoria dos produtos ofertados, conforme a legislação sanitária vigente;;

  - Apresentar Licença Sanitária Estadual ou Municipal, conforme item “4.e) Quadro de documentos técnicos por item” deste Termo de Referência, devendo o documento estar vigente e ser compatível com a atividade exercida pela licitante em relação ao fornecimento dos produtos ofertados.

ATENÇÃO: Quando a atividade estiver legalmente dispensada de licenciamento sanitário em sua localidade, deverá ser apresentado documento oficial expedido pela autoridade sanitária competente que comprove a respectiva dispensa.

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.

  - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União.

  - Certidão negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais relativos ao ICMS;

    - Será exigida comprovação somente sobre débitos inscritos em dívida ativa.

  - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

  - Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas.

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

    - Havendo a exigência de complementação indicada na própria certidão de falência, deverá ser apresentada a respectiva certidão complementar, nos termos ali indicados, conforme orientação do Tribunal de Justiça da sede da Licitante.

- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Declarações gerais, conforme modelo do Anexo I do Regulamento Geral deste Edital.

  - Declaração afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013, conforme modelo do Anexo II do Regulamento Geral deste Edital.

  - Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007:

    - Declaração de enquadramento de ME/EPP, conforme modelo do Anexo III do Regulamento Geral deste Edital.

    - Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:

      - Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial, com data inferior a 180 dias.

      - Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área que não a comercial, com data inferior a 180 dias.

Piracicaba, 27 de outubro de 2026.

Leonardo Vicentim Brancalion

Chefe de Setor

  - REGULAMENTO GERAL

Pregão Eletrônico – Registro de Preços – Aquisições

A Prefeitura do Município de Piracicaba torna público, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET – torna público que fará realizar-se licitação para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e neste Regulamento Geral, que dele fazem parte integrante.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Piracicaba, denominado Agente de Contratação com auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo através de Decreto Municipal e mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BNC” no endereço eletrônico: https://bnccompras.com.

2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

2.1. Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, as licitantes poderão formular consultas através do site de processamento da Licitação, https://bnccompras.com.

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

3.1. A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando-se também, para a data e horário de início da disputa, conforme previsto no Termo de Referência.

4. REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar do processo licitatório os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

5.2. Itens e/ou lotes reservados para ME/EPP, poderão participar exclusivamente empresas que comprovem a classificação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

5.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo discriminadas, em atendimento ao art. 14 da Lei 14.133, de 2021:

5.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.3.3.1. a sanção de impedimento de licitar, disposta no Art. 156, III da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

5.3.3.2. a sanção de declaração de inidoneidade, disposta no Art. 156, IV da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável  de licitar no âmbito da Administração direta e indireta de todos os entes federativos.

5.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

6. credenciamento NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados que desejarem participar do Pregão deverão se cadastrar no Portal da “BNC”, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do endereço eletrônico https://bnccompras.com.

6.2. O login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Licitação deste órgão, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado.

6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6.5. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá cadastrar eletronicamente essa condição.

                - 7. participação

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante credenciado e com o subsequente encaminhamento de sua proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da página https://bnccompras.com, observados data e horário limite estabelecidos neste Edital.

7.2. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame sem prejuízo dos demais atos já praticados.

7.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa, retornando somente após comunicação expressa as licitantes.

8. ENVIO DAS PROPOSTAS POR MEIO ELETRÔNICO

8.1. O encaminhamento da proposta eletrônica pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e condições de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Ao apresentar sua proposta eletrônica e ao formular lances, a licitante concorda que os produtos deverão atender a todas as especificações constantes no Termo de Referência, deste Edital.

8.3. Quando solicitado, no Termo de Referência deste Edital, documentos de proposta (catálogos, bula, registros etc.), estes deverão ser anexados, em campo próprio no sistema, denominado “Documentos Complementares”, após a sessão de disputa de preços.

8.4. As licitantes deverão declarar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, selecionando a opção correta no sistema.

8.5. As licitantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais como: preço unitário, marca, modelo e demais itens que forem parametrizados de acordo com o objeto solicitado.

8.5.1 O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto para contratação.

8.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes, mão-de-obra para entrega e o descarregamento no local determinado pela Unidade Requisitante, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, seguros, benefícios, custos, lucros, estadas, materiais, equipamentos, alimentação, uniformes e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, bem como sua garantia, se houver.

8.7. Ao encaminhar a proposta eletrônica, o fornecedor obrigatoriamente deverá lançar sua proposta pelo preço unitário do item.

- 8.8. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, a planilha readequada ao valor final de disputa, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

8.8.1 Será concedido o prazo de 01 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente a sessão de disputa de preços, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

8.8.2. A proposta readequada deverá seguir o modelo disponível no Anexo IV deste edital.

8.9. O licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas relativas ao cumprimento dos requisitos do item 8.8., mediante a apresentação de novos documentos, desde que os envie durante o prazo estabelecido no referido item.

8.10. É responsabilidade da Licitante acompanhar periodicamente o chat para verificação de concessão de prazos a ela e demais avisos, como por exemplo, sessão para manifestação de intenção de recurso.

              - 9. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/21.

- 9.1.1. Encerrada a etapa de negociação, a licitante declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, obrigatoriamente, anexar no sistema eletrônico, no campo denominado “Documentos Complementares”, os documentos exigidos para habilitação, NA FORMA DIGITALIZADA, sob pena de inabilitação pelo não cumprimento.

9.1.2. Será concedido o prazo de 1 (um) dia útil também para as empresas declaradas vencedoras posteriormente, no caso de desclassificação/inabilitação realizadas após a suspensão da sessão para análise de documentos. Nestes casos, as licitantes serão convocadas no próprio Sistema.

9.2. Considerações Gerais da habilitação:

9.2.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances de julgamento.

9.2.2. O Agente de Contratação reserva-se no direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, podendo, inclusive, solicitar o envio físico dos documentos apresentados digitalmente, fixando-lhes prazo para atendimento.

9.2.2.1. Caso o  Agente de Contratação solicite o envio físico dos documentos exigidos para habilitação, estes poderão ser apresentados em seus originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em cópia simples a ser autenticada por ele mesmo ou Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais e, quando for o caso, para os documentos emitidos por meio eletrônico (internet), no qual o órgão emissor disponibilize expressamente o endereço eletrônico e dados para confirmação de sua autenticidade.

9.2.3. A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

9.2.4. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, inscrição estadual (se houver) e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.

9.2.5. Quanto as certidões exigidas para habilitação, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.

9.2.6. Em todos os casos das Certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão aceitas Certidões Positiva com efeitos de Negativa.

9.3. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a licitante deverá apresentar documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Termo de Referência.

9.3.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação a apresentação dos documentos indicados no subitem 9.1, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

9.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei 14.133, de 2021, e art. 39, §4° da IN 73, de 2022):

9.4.1. complementação de informações acerta dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.4.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

              - 10. abertura

- 10.1. A partir do horário previsto no sistema eletrônico, a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Agente de Contratação a avaliar a aceitabilidade delas.

- 10.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

- 10.2.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 10.2.2. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante.

- 10.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema eletrônico não identificará a autora dos lances às demais licitantes.

- 10.4. A etapa de lances da sessão pública terá o período de tempo fixo de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

- 10.5. Na hipótese de não haver novos lances no período da prorrogação automática que trata o item 10.4, a sessão pública será encerrada automaticamente.

10.6. Em caso de participação de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) no presente certame, deverá ser observado no julgamento das propostas o que dispõe o Decreto Municipal nº. 12.437/2007 e a Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

10.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.8. A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que será declarada a melhor oferta.

10.9. Para tanto, será convocada para exercer o seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do sistema, sob pena de preclusão.

10.10. Decorrido o prazo determinado no subitem 10.9, pregoeiro examinará a conformidade da proposta e a aceitabilidade do preço ofertado, de acordo com o praticado no mercado vigente, apurado mediante pesquisa realizada pela Unidade Requisitante.

- 10.11. Encerrada a recepção de lances, antes de anunciar a vencedora, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor ao anteriormente ofertado, bem como decidir sobre sua aceitação.

10.11.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

- 10.12. Quando a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências e condições para sua habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratação poderá negociar com a licitante para que seja obtido menor preço.

10.13. Nos pregões por cota, caso a mesma licitante vença a cota reservada e a cota principal de um mesmo item, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado.

11. FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.3. do Regulamento Geral do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

11.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

11.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a equipe técnica examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

11.4. Conforme art. 59° da Lei n° 14.133, de 2021, será desclassificada a proposta vencedora que:

I – contiver vícios insanáveis;

II – não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III – apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV – não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V – apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital ou seus anexos, desde que insanável.

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. Não serão conhecidas as impugnações, bem como os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

12.3. A impugnação ao Edital deverá ser feita exclusivamente no sistema eletrônico em campo próprio criado especificamente para esse fim, até o terceiro dia útil antes da abertura, conforme determina a legislação.

12.4. Ao final da sessão pública ou em data previamente agendada pelo Pregoeiro para declaração dos vencedores do certame, com a devida habilitação dos mesmos, a licitante que desejar recorrer das decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção no sistema eletrônico, no prazo de 10 minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, em campo próprio no sistema eletrônico. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, do término do prazo da recorrente.

12.4.1. A ausência de manifestação do licitante quanto a intenção de recorrer, importará na decadência do direito, e será iniciado o procedimento de Adjudicação/Homologação.

12.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até a decisão final da autoridade competente.

12.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, nulos.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

13.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que:

a) retardarem a execução do Pregão;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.3.1. advertência;

13.3.2. multa de mora;

13.3.2.1. multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

13.3.2.2. multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

13.3.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

13.3.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade; e

13.3.2.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

13.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

13.5. Os prazos para defesa prévia serão de 15 (quinze) dias úteis.

13.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

13.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

13.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

13.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Unidade Requisitante, gerenciadora desta Ata, respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. As convocações de que trata o item anterior deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por apenas uma única vez a critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.3. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos termos definidos no subitem 14.2., é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo ou revogar o item específico, respectivo ou a licitação.

14.3.1. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela inexecução total do ajuste.

14.4. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, ao assinar a Ata de Registro de Preços a vencedora obriga-se a fornecer o material, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

15. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O prazo da vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão, podendo ser prorrogado por igual período, renovadas as quantidades, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme previsto no artigo 84 da Lei 14.133, de 2021.

16. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 124, da Lei 14.133, de 2021.

16.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo a Administração (Unidade Gerenciadora) promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

16.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado mercado a Administração (Unidade Gerenciadora) deverá:

16.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços de sua adequação ao praticado pelo mercado.

16.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

16.4. Quando o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração (Unidade Gerenciadora) poderá:

16.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

16.4.2. Não havendo êxito nas negociações, a Administração (Unidade Gerenciadora) deverá proceder à revogação da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

17. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

17.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

17.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

17.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

17.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

17.1.4. Tiver presentes razões de interesse público.

17.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior.

17.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

18. DOS PAGAMENTOS

18.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Unidade Requisitante e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

18.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

18.1.2. E-mail para envio da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br.

18.1.3. A documentação fiscal para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, indicado no contrato, Na Autorização de Fornecimento ou Instrumento esquivamente, formalizado com este Município.

18.2. Com a Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente ser comprovada pela CONTRATADA a persistência das condições licitatórias da habilitação e qualificação a que alude o inciso XVI do art. 92 da Lei n° 14.133 e alterações, que consistirá na apresentação das Certidões de Regularidade perante as Fazendas Federal (incluindo INSS), Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS e Trabalhista, todas dentro dos prazos de validades nelas assinalados, as quais serão aferidas pela Unidade Gestora do contrato.

18.3. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba, e caso existam débitos, poderá ser realizada a compensação de valores.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A presente licitação não implicará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Piracicaba revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, poderá também, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para o conhecimento de todos os participantes da licitação. A Prefeitura Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

19.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Piracicaba não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, bem como das penalidades administrativas e judiciais cabíveis.

19.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura do Município de Piracicaba.

19.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão.

19.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação /inabilitação.

19.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

19.11. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

19.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro ao contrário.

19.13. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes do presente Edital e legislação pertinente.

19.14. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.15. O edital de pregão será composto de:

a) Termo de Referência;

b) Regulamento Geral;

c) Anexo I: Declarações Diversas;

d) Anexo II: Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal anticorrupção;

e) Anexo III: Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP);

f) Anexo IV: Modelo de Proposta;

g) Anexo V: Minuta de Contrato ou Termo equivalente.

19.16. O procedimento licitatório observará as seguintes fases, em sequência:

I. Envio das Propostas Eletrônicas;

II. Abertura das Propostas e Disputa de Lances;

III. Verificação das Condições de Participação;

IV. Negociação e Classificação;

V. Julgamento e Habilitação;

VI. Manifestação de Recurso;

VII. Adjudicação e/ou Homologação.

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS**

Nome completo: ____________________________________________________________

RG nº: ______________________________ CPF nº________________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº _____/_____, Processo n° ____/___:

- está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

- cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

- não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

- não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;

- está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;

- é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, _____________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, representante legal do licitante _____________________ (nome empresarial), participante do Pregão Eletrônico nº ___/____, Processo n° ______/____, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO III

====================================================================================

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME)

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

====================================================================================

_______________________________ (nome empresarial), inscrito no CNPJ nº ___________________ e Inscrição Estadual nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) __________________________, portador do RG nº ________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e que no ano calendário ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valore somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, pretendendo utilizar-se do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Decreto Municipal 12.437/07, estando ciente da penalidades previstas no subitem 13.1.4. do edital no caso de declaração falsa, independente do processo judicial cabível.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO IV

===================================================================================

MODELO DE PROPOSTA

===================================================================================

EMPRESA:

Razão Social:

C.N.P.J.:

Endereço:

Telefone:

Email Comercial:

Porte: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte ( ) Outros

| Item | Quant. | Unid. | Descritivo | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:

Banco:

Nº da Agência:

Nº Conta Corrente

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ, CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE;

Nome:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Endereço residencial:

Profissão:

Cargo que ocupa na empresa:

(Cidade), ___	de ________________ de _____

________________________________________

Assinatura e identificação do representante legal

ANEXO V

====================================================================================

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

====================================================================================

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____

PROCESSO Nº ____/____

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos _____ dias do mês de _______________ de ____, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, localizada na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2233, Chácara Nazareth, nesta cidade de Piracicaba/SP, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 19.670/23 e demais normas aplicáveis, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº____/___ e homologadas pelo Sr. Prefeito Municipal no processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para aquisição dos materiais abaixo discriminados, consoante especificações constantes no Termo de Referência do Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como segue:

Empresa classificada:

Endereço:

Cidade:						Estado:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Contato:

CLAÚSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para ________________________________, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência do instrumento convocatório.

CLAÚSULA 2ª – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme previsto no artigo 84 da Lei 14.133, de 2021.

2.2. Durante a vigência da Ata os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto no caso de redução dos preços praticados no mercado.

2.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Unidade Gerenciadora para a devida alteração do valor registrado em Ata.

2.4. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA não será obrigada a firmar contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLAÚSULA 3ª – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços não poderá ser usada por outros órgãos.

3.2. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº____/___, os quais também a integram.

3.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº __/___, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLAÚSULA 4ª – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1. A cada fornecimento o prazo de entrega do produto não poderá ultrapassar o prazo estabelecido no Termo de Referência do edital, contados da data do recebimento da ordem de fornecimento pelo fornecedor.

4.2. Os materiais deverão ser entregues no endereço e horário estipulado pela Unidade Requisitante.

CLAÚSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Fornecer todos os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste edital.

5.2. Entregar os materiais no endereço informado pela Unidade Requisitante, obedecendo horários, prazos e preços registrados.

5.3. Substituir o material que, após a entrega, apresente problemas de fabricação ou prazo de validade irregular, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a sua efetiva comunicação.

CLAÚSULA 6ª – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, conforme Decreto Municipal nº 17.640, de 30 de outubro de 2018.

6.2. A Nota Fiscal deverá discriminar os itens a que se refere, um a um, indicando qual o valor e quantidade correspondentes a cada tipo de material/produto.

CLAÚSULA 7ª – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula 2ª da presente Ata, em atendimento a legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133/21, ou de redução dos preços praticados no mercado.

7.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 124 da Lei 14.133/21, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

CLAÚSULA 8ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio do processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

8.1.1. A pedido do FORNECEDOR, quando:

8.1.1.1. Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

8.1.1.2. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

8.1.2. Por iniciativa da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, quando:

8.1.2.1. O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

8.1.2.2. O fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido.

8.1.2.3. O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços.

8.1.2.4. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

8.1.2.5. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar superior àqueles praticados no mercado.

8.1.2.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

8.2. A Ata de Registro de Preços, decorrentes desta licitação, será cancelada automaticamente por decurso de prazo de vigência.

CLAÚSULA 9ª – DA AUTORIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO.

9.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços e emissão de Ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pela Unidade Requisitante.

CLAÚSULA 10ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº __/___, seus anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar nos Itens do certame supranumerado.

10.2. Fica eleito o foro da cidade de Piracicaba – SP, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal 19.670/2023 e demais normas aplicáveis.

Piracicaba, ____de ________ de _____.

__________________________

Prefeito Municipal

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/_____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/______

PROCESSO Nº ____/_______

VALIDADE DA ATA: DE____/______/______ A ____/_____/______

PREÇO REGISTRADO:

Empresa:

| Item | Quant | Unids | Descritivo | Preço unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO VI

====================================================================================

MINUTA DE CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE

====================================================================================

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E ................................................, PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL II (MONITORIZAÇÃO, EPI´S, DISPOSITIVOS ENDOVENOSOS, IMOBILIZAÇÃO E INSUMOS, SERINGAS).

Data: ... de ................. de 202..

Prazo: até ... de ................. de 202..

Valor: R$ ........ (............).

Processo Administrativo nº 2026/159.446

Pregão Eletrônico n.º ..../2026.

Ata de Registro de Preços nº .../2026 (válida até ... de ..................... de 2027, prorrogável).

Contrato n.º …./2026.

CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES

1.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, com sede à Rua Antônio Corrêa Barbosa, n.º 2.233, bairro Chácara Nazareth, nesta cidade e Estado, com CNPJ n.º 46.341.038/0001-29, representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. GUSTAVO LAPOSTA DE AGUIAR, inscrito no CPF nº ............., adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e .........., com sede à ........, n.º ......., na cidade de ......., inscrita no CNPJ  n.º ........, por intermédio de seu(sua) ......, Sr(a). .........., (qualificação completa), inscrito(a) no CPF n.º ......., adiante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue:

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

2.1. A CONTRATADA se obriga a entrega parcelada do(s) item(ns) ... de material hospitalar ou ambulatorial (monitorização, EPIs, dispositivos endovenosos, imobilização e insumos, seringas), conforme descrição detalhada constante do Edital da Ata de Registro de Preços nº .../2026, bem como seu Termo de Referência, o qual fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA 3ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa supra será atendida pelas dotações orçamentárias nº ......................., constantes do exercício de 202..

CLÁUSULA 4ª – DO SUPORTE LEGAL

4.1. Este contrato é regulado pelos seguintes dispositivos legais:

4.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil;

4.1.2. Lei Orgânica do Município de Piracicaba;

4.1.3. Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021;

4.1.4. Decreto Municipal nº 17.640, de 30/10/2018;

4.1.5. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$      (...), conforme valores apresentados por esta em sua proposta.

5.2. Nos preços propostos já estão inclusos, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes e combustível, mão-de-obra para a entrega e o descarregamento no local determinado pela CONTRATANTE, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios, seguros, materiais, salários, estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 6ª - DOS PAGAMENTOS

6.1. Anteriormente a realização de pagamentos, a Unidade Requisitante realizará consulta, junto a Secretaria Municipal de Finanças sobre a existência de débitos exigíveis da CONTRATADA com o Município de Piracicaba e caso existam, poderá ser realizada a compensação de valores.

6.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da nota fiscal e depositados no banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

6.2.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

E-mail para emissão da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br

6.3. Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda:

6.3.1. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (INSS), com validade em vigor;

6.3.2. Certidão de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

6.3.3. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, com validade em vigor;

6.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.4. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção monetária.

6.5. Caso a CONTRATANTE, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

CLÁUSULA 7ª - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão credenciado pela CONTRATANTE para vistoriar a execução do presente contrato e prestar toda a assistência e orientações que se fizerem necessárias, indicando os servidores Sr.(a) .............. e Sr.(a) .............., respectivamente, como gestor(a) e fiscal do presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá vigência até ... de .................... de 202., a contar da data da Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA 9ª - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será extinto nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

CLÁUSULA 10. - DO RECEBIMENTO

10.1. O objeto deste contrato será recebido por servidor a ser designado para o ato do recebimento, da seguinte forma:

10.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da entrega;

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.

10.2. O recebimento de que trata este item far-se-á mediante recibo.

10.3. Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para, conjuntamente, com o da CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 11. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

11.1.5. Fraudar a licitação

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. A sanção de que trata o subitem poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

11.2.1. A sanção de impedimento de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser aplicada também àqueles que: a) retardarem a execução do Pregão; b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

11.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa de mora;

11.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial de contrato;

11.3.2.2. Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor correspondente à entrega que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 (dez) dias;

11.3.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total;

11.3.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou do item correspondente, no caso de constatação, pelo Município, de que o material fornecido é diverso das especificações e/ou má qualidade e;

11.3.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinar/receber o contrato.

11.4. As multas são independentes entre si; a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras, bem como das demais penalidades previstas em lei.

11.5. Os prazos para defesa prévia serão de 15 (quinze) dias úteis.

11.6. O valor das multas eventualmente aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de Piracicaba, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. Na impossibilidade, será o valor inscrito na Dívida Ativa, para cobrança judicial.

11.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

11.8. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

11.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA 12. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

12.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA 13. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

13.2. O pessoal da CONTRATADA por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

13.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

13.4. Correrão por conta da CONTRATADA todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

13.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração Pública e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

13.6. É vedada a subcontratação.

13.7. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela perfeita entrega do objeto contratado.

13.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.9. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, as partes e testemunha, sendo 01 (uma) via destinada ao processo e a outra para arquivo.

Piracicaba, ..... de ........................... de 2026.

| GUSTAVO LAPOSTA DE AGUIAR Secretário Municipal de Saúde |  | ::: EMPRESA CONTRATADA ::: Representante Legal |
| --- | --- | --- |

TESTEMUNHAS:

| _________________________ Nome: CPF: |  | __________________________ Nome: CPF: |
| --- | --- | --- |