[image: ]SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
Divisão de Compras

EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA nº 110/2026 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO PROCESSAMENTO:
a) Número do processo: 203.355/2026
b) Data limite de recebimento de propostas: 12/11/2026 - 08h
c) Data de início de lances: 12/11/2026 - 09h
d) Duração da etapa de lances: 06 (seis) horas.
e) Endereço eletrônico: https://bnccompras.com.

2. DO OBJETO:
a) Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos.
b) Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família. 
c) Valor estimado da contratação: R$ 20.581,73 (Vinte mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos).
d) Fonte de Recursos: 0101011000 - Tesouro
e) Prazo de contratação: até a entrega definitiva.
f) Amparo Legal: Art. 75, Inciso II (será aplicado o benefício da LC 123/06, conforme item 2.3.1. do Regulamento Geral).

3. DA PROPOSTA:
1. Prazo de validade: 30 (trinta) dias.
g) Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal, em atendimento ao Decreto Municipal Nº 17.640/18.
h) Deverá ser especificado na proposta o preço unitário e total dos produtos ofertados.
i) Critério de Julgamento: Menor valor por item.
j) Tipo de Fornecimento: entrega única
k) Especificações e quantidades:

	Item
	Quant.
	Unidade
	Descritivo

	01
	5
	Unidade
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal de 50 mm x 1.1/2", destinado à conexão de tubulação soldável de PVC a registro com entrada roscável, conforme a ABNT NBR 5648.

	02
	5
	Unidade
	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal de 25 mm x 3/4", destinado à conexão de tubulação de PVC soldável a registro com entrada roscável, conforme as normas técnicas aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 5648, quando pertinente ao produto.

	03
	2
	Unidade
	Adesivo de silicone acético, transparente, para uso geral, resistente à umidade, indicado para vedação e fixação em superfícies compatíveis, acondicionado em cartucho ou frasco com conteúdo de 280 g, com identificação do fabricante, lote e prazo de validade.

	04
	5
	Unidade
	Assento sanitário adulto, formato quadrado, compatível com bacias sanitárias da linha Deca Vogue Plus ou modelos equivalentes, confeccionado em polipropileno (PP), com tampa envolvente, superfície lisa, brilhante e de fácil higienização, fixação por parafusos e fixadores ajustáveis. Dimensões aproximadas de 46,3 cm de comprimento por 36 cm de largura, com distância entre os furos de fixação de aproximadamente 15 cm. Cor branco-gelo. Produto  acompanhado dos elementos necessários à instalação e com garantia contra defeitos de fabricação.

	05
	10
	Unidade
	Assento sanitário adulto, formato oval, modelo convencional, fabricado em polietileno, com tampa em polipropileno, acabamento liso e brilhante, superfície de fácil higienização e formato anatômico. Deverá acompanhar conjunto de fixação com parafusos e porcas, com sistema de ajuste para compatibilidade com bacias sanitárias ovais. Dimensões aproximadas de 44 cm de comprimento por 35 a 38 cm de largura, admitidas variações compatíveis com o formato universal. Produto com garantia contra defeitos de fabricação.

	06
	5
	Unidade
	Bico para torneira, fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento zincado, rosca fêmea de 1/2 polegada e espigão de 1/2 polegada para conexão de mangueira, com alojamento para vedante, compatível com torneiras de saída roscável de 1/2 polegada.

	07
	5
	Unidade
	Bico para torneira, fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento zincado, rosca fêmea de 3/4 de polegada e espiga de 3/4 de polegada para conexão de mangueira, com alojamento para vedante, compatível com torneiras de saída roscável de 3/4 de polegada.

	08
	3
	Unidade
	Corpo para caixa sifonada de esgoto, fabricado em PVC rígido, cor branca, dimensões nominais de 150 × 150 × 50 mm, com entradas para conexão de tubulações de esgoto e saída de 50 mm, compatível com instalações prediais de esgoto sanitário, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis. Não acompanha grelha nem porta-grelha.


	09
	3
	Unidade
	Cap soldável, fabricado em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal de 32 mm (1 polegada), destinado ao fechamento e à vedação da extremidade de tubulações em sistemas prediais de água fria, com conexão por junta soldável mediante adesivo próprio para PVC, pressão de serviço de até 750 kPa (7,5 kgf/cm²) a 20 °C, conforme a ABNT NBR 5648.

	10
	5
	Unidade
	Conjunto de grelha e porta-grelha quadrados, fabricados em PVC rígido, na cor branca, com dimensões nominais de 150 × 150 mm, compatíveis entre si e destinados à instalação em caixa sifonada ou ralo de dimensões correspondentes, para coleta e escoamento de águas de piso, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis.

	11
	5
	Unidade
	Engate flexível para instalação hidráulica, fabricado em PVC flexível, com comprimento de 40 cm, terminais de conexão de 1/2 polegada e acompanhado de niple de 1/2 polegada, destinado à ligação de pontos de água a torneiras, caixas acopladas ou outros aparelhos sanitários compatíveis, resistente à pressão de serviço do sistema predial de água fria.

	12
	5
	Unidade
	Espude para vaso sanitário, fabricado em PVC flexível ou borracha, com diâmetro nominal de 40 mm, destinado à vedação e à conexão entre a saída da bacia sanitária e o tubo de ligação à rede de esgoto, compatível com instalações sanitárias convencionais.

	13
	4
	Unidade
	Fita veda-rosca, fabricada em politetrafluoretileno (PTFE), na cor branca, com largura de 18 mm e comprimento de 50 m por rolo.

	14
	4
	Unidade
	Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido, destinado à soldagem a frio de juntas soldáveis em instalações hidráulicas prediais, acondicionado em frasco com conteúdo mínimo de 175 g, equipado com pincel aplicador na tampa, com identificação do fabricante, lote e prazo de validade, conforme as normas técnicas aplicáveis.

	15
	5
	Unidade
	Joelho de 45° para esgoto sanitário, fabricado em PVC rígido, cor branca, diâmetro nominal DN 100 mm, com juntas soldáveis, destinado à mudança de direção em tubulações de esgoto sanitário predial, compatível com tubos e conexões de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis.

	16
	5
	Unidade
	Joelho de 45° para esgoto sanitário, fabricado em PVC rígido, cor branca, diâmetro nominal DN 50 mm, destinado à mudança de direção em tubulações de esgoto sanitário predial, com extremidades compatíveis com tubos de PVC para esgoto de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis.

	17
	5
	Unidade
	Joelho de 45° para esgoto sanitário, fabricado em PVC rígido, cor branca, diâmetro nominal DN 75 mm, destinado à mudança de direção em tubulações de esgoto sanitário predial, com extremidades compatíveis com tubos de PVC para esgoto de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis.

	18
	5
	Unidade
	Joelho de 45°, fabricado em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal de 25 mm, com extremidades soldáveis, destinado à mudança de direção em tubulações de água fria de instalações prediais, com união por adesivo próprio para PVC, compatível com tubos e conexões de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5648.

	19
	5
	Unidade
	Joelho de 90° para esgoto sanitário, fabricado em PVC rígido, cor branca, diâmetro nominal DN 100 mm, destinado à mudança de direção em tubulações de esgoto sanitário predial, com extremidades compatíveis com tubos de PVC para esgoto de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis.

	20
	5
	Unidade
	Joelho de 90° para esgoto sanitário, fabricado em PVC rígido, cor branca, diâmetro nominal DN 50 mm, destinado à mudança de direção em tubulações de esgoto sanitário predial, com extremidades compatíveis com tubos de PVC para esgoto de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis.

	21
	5
	Unidade
	Joelho de 90° para esgoto sanitário, fabricado em PVC rígido, cor branca, diâmetro nominal DN 75 mm, destinado à mudança de direção em tubulações de esgoto sanitário predial, com extremidades compatíveis com tubos de PVC para esgoto de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5688 e demais normas técnicas aplicáveis.

	22
	5
	Unidade
	Joelho de 90°, fabricado em PVC rígido, cor azul, com bolsa soldável de 25 mm e conexão roscável de 1/2 polegada, dotado de bucha de latão incorporada, destinado à ligação de tubulação de água fria a componentes com rosca metálica, com união soldável mediante adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648 e demais normas técnicas aplicáveis.

	23
	5
	Unidade
	Joelho de 90°, fabricado em PVC rígido, cor azul, com bolsa soldável de 25 mm e conexão roscável de 3/4 de polegada, dotado de bucha de latão incorporada, destinado à ligação de tubulação de água fria a componentes com rosca metálica, com união soldável mediante adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648 e demais normas técnicas aplicáveis.

	24
	5
	Unidade
	Joelho de 90°, fabricado em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal de 25 mm, com extremidades soldáveis, destinado à mudança de direção em tubulações de água fria de instalações prediais, com união por adesivo próprio para PVC, compatível com tubos e conexões de mesmo diâmetro, conforme a ABNT NBR 5648.

	25
	5
	Unidade
	Joelho de 90° com redução, fabricado em PVC rígido, cor marrom, com extremidades soldáveis de diâmetros nominais de 25 mm × 20 mm, destinado à mudança de direção e à redução de diâmetro em tubulações de água fria de instalações prediais, com união por adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648.

	26
	5
	Unidade
	Kit universal para reparo de caixa acoplada de bacia sanitária, composto por mecanismo de entrada de água, mecanismo de saída (descarga), vedantes e demais acessórios necessários à instalação e ao funcionamento do conjunto, compatível com caixas acopladas de acionamento simples ou duplo, com regulagem de nível de água e de volume de descarga, acompanhado dos componentes de fixação e vedação necessários, conforme as especificações do fabricante.

	27
	5
	Unidade
	Luva de redução soldável, fabricada em PVC rígido, cor marrom, com diâmetros nominais de 25 mm × 20 mm, destinada à conexão de tubos de diferentes diâmetros em instalações prediais de água fria, com juntas soldáveis mediante aplicação de adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648.

	28
	5
	Unidade
	Luva soldável, fabricada em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal de 20 mm, destinada à união de tubos de mesmo diâmetro em instalações prediais de água fria, com juntas soldáveis mediante aplicação de adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648.

	29
	5
	Unidade
	Luva soldável, fabricada em PVC rígido, cor marrom, diâmetro nominal de 25 mm, destinada à união de tubos de mesmo diâmetro em instalações prediais de água fria, com juntas soldáveis mediante aplicação de adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648.

	30
	5
	Unidade
	Luva soldável com rosca, fabricada em PVC rígido, cor marrom, com conexão soldável de 25 mm e conexão roscável de 1/2 polegada, destinada à ligação entre tubulação de água fria e componente com rosca compatível, com união soldável mediante aplicação de adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648.

	31
	5
	Unidade
	Luva soldável com rosca, fabricada em PVC rígido, cor marrom, com conexão soldável de 25 mm e conexão roscável de 3/4 de polegada, destinada à ligação entre tubulação de água fria e componente com rosca compatível, com união soldável mediante aplicação de adesivo próprio para PVC, conforme a ABNT NBR 5648.

	32
	5
	Unidade
	Luva soldável com bucha de latão, fabricada em PVC rígido, cor azul, com conexão soldável de 25 mm e conexão roscável de 1/2 polegada, dotada de inserto metálico de latão, destinada à ligação entre tubulação de água fria e componentes com rosca compatível, conforme a ABNT NBR 5648 e demais normas técnicas aplicáveis.

	33
	5
	Unidade
	Luva soldável com bucha de latão, fabricada em PVC rígido, cor azul, com conexão soldável de 25 mm e conexão roscável de 3/4 de polegada, dotada de inserto metálico de latão, destinada à ligação entre tubulação de água fria e componentes com rosca compatível, conforme a ABNT NBR 5648 e demais normas técnicas aplicáveis.

	34
	10
	Unidade
	Niple roscável, fabricado em latão, com acabamento natural dourado, diâmetro nominal de 1/2 polegada, com roscas macho em ambas as extremidades, padrão BSP, destinado à união de conexões roscáveis em instalações hidráulicas, compatível com as conexões correspondentes.

	35
	10
	Unidade
	Niple roscável, fabricado em latão, com acabamento natural dourado, diâmetro nominal de ¾ polegada, com roscas macho em ambas as extremidades, padrão BSP, destinado à união de conexões roscáveis em instalações hidráulicas, compatível com as conexões correspondentes.

	36
	10
	Embalagem
	Conjunto de fixação para vaso sanitário, composto por 2 parafusos tipo B12, fabricados em latão com acabamento cromado, acompanhados de buchas e arruelas compatíveis, destinado à fixação de bacia sanitária ao piso, resistente à umidade e à corrosão. Embalagem contendo 2 conjuntos completos de fixação.

	37
	400
	Embalagem com 5 conjuntos 

	Kit de fixação composto por buchas de nylon de 10 mm, com aba, indicadas para aplicação em alvenaria, acompanhadas de parafusos de aço carbono, com cabeça chata e fenda Phillips, compatíveis com as buchas fornecidas. Embalagem contendo 5 conjuntos completos, cada um composto por 1 bucha e 1 parafuso.

	38
	2000
	Unidade
	Bucha de fixação fabricada em nylon, com diâmetro nominal de 12 mm e aba, indicada para fixação em alvenaria.

	39
	20
	Embalagem com 100 parafusos 

	Parafuso para fixação em alvenaria, fabricado em aço-carbono, com cabeça chata e fenda Phillips, dimensões nominais aproximadas de 6,1 × 65 mm, compatível com bucha de nylon de 12 mm. Embalagem contendo 100 unidades.

	40
	25
	Embalagem contendo 200 unidades
	Bucha de fixação fabricada em nylon, com diâmetro nominal de 6 mm e aba, indicada para aplicação em alvenaria. Embalagem contendo 200 unidades.

	41
	10
	Embalagem contendo 500 unidades
	Parafuso para fixação, fabricado em aço carbono, com cabeça chata e fenda Phillips, dimensões nominais aproximadas de 4,2 × 40 mm, compatível com bucha de nylon de 6 mm. Embalagem contendo 500 unidades.

	42
	500
	Embalagem contendo 10 unidades
	Bucha de fixação fabricada em nylon, com diâmetro nominal de 8 mm e aba, indicada para aplicação em alvenaria. Embalagem contendo 10 unidades.

	43
	5000
	Unidade
	Parafuso para fixação, fabricado em aço carbono, com cabeça chata e encaixe Phillips, dimensões nominais aproximadas de 5,0 × 50 mm, compatível com bucha de nylon de 8 mm

	44
	10
	Unidade
	Pino vedante para torneira, compatível com torneiras de diâmetro nominal de 1/2 polegada.

	45
	10
	Unidade
	Pino vedante para torneira, compatível com torneiras de diâmetro nominal de 3/4 polegada.

	46
	10
	Unidade
	Plug roscável fabricado em PVC rígido, com diâmetro nominal de 1/2 polegada, com rosca externa.

	47
	10
	Unidade
	Plug roscável fabricado em PVC rígido, com diâmetro nominal de ¾  polegada, com rosca externa.

	48
	5
	Unidade
	Registro de esfera compacto, fabricado em PVC rígido, com extremidades para conexão soldável, diâmetro nominal de 20 mm, destinado à abertura e ao fechamento do fluxo de água em instalações hidráulicas prediais de água fria.

	49
	5
	Unidade
	Registro de esfera compacto, fabricado em PVC rígido, com extremidades para conexão soldável, diâmetro nominal de 25 mm, destinado à abertura e ao fechamento do fluxo de água em instalações hidráulicas prediais de água fria.

	50
	20
	Unidade
	Reparo para válvula de descarga de instalação sanitária, compatível com válvula modelo 2550, DN 40 (1 1/2"), linha Hydra Max, destinado à substituição dos componentes internos responsáveis pelo acionamento, controle do fluxo e vedação da válvula. O conjunto deverá conter os componentes necessários ao reparo e ser compatível com o modelo especificado.

	51
	4
	Conjunto
	Reparo completo para válvula de descarga sanitária, compatível com válvula da marca Docol, DN 40 (1 1/2 polegada), contendo os componentes internos necessários à manutenção e à recuperação do funcionamento da válvula, incluindo os elementos de vedação e acionamento previstos para o modelo correspondente.

	52
	8
	Unidade
	Reparo interno para válvula de descarga sanitária, compatível com o modelo Hydra Luxo, diâmetro nominal de 1 1/2 polegada (DN 40), destinado à substituição dos componentes internos necessários à recuperação do funcionamento e da vedação da válvula. 

	53
	8
	[bookmark: _GoBack]Unidade
	Kit acionador para válvula de descarga sanitária, compatível com o modelo Hydra Luxo, diâmetro nominal de 1 1/2 polegada (DN 40), composto pelos componentes necessários ao acionamento da válvula, conforme a configuração original do fabricante. 

	54
	20
	Unidade
	Sifão extensível sanfonado universal, simples, fabricado em PVC branco, com comprimento mínimo de 65 cm quando estendido, acompanhado de adaptador para conexão à tubulação de esgoto e conexões compatíveis com instalações hidráulicas prediais.

	55
	10
	Unidade
	Tê de redução fabricado em PVC rígido, cor marrom, com conexões soldáveis de 25 × 20 mm, destinado à derivação e à redução de tubulações em instalações prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648.

	56
	5
	Unidade
	Tê fabricado em PVC rígido azul, com conexões soldáveis de 25 mm e derivação roscável de 3/4", com bucha de latão incorporada, destinado a instalações prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648.

	57
	5
	Unidade
	Torneira para lavatório, de mesa, com bica móvel, fabricada em latão com acabamento cromado, acionamento de 1/4 de volta com mecanismo de vedação cerâmico e arejador embutido.

	58
	5
	Unidade
	Torneira para lavatório, de parede, com bica móvel, fabricada em latão com acabamento cromado, acionamento de 1/4 de volta com mecanismo de vedação cerâmico e arejador embutido. 

	59
	25
	Unidade
	Torneira para jardim, fabricada em polipropileno resistente a raios UV, com sistema de vedação interno em borracha e fechamento suave. Acompanha adaptador de 1/2" para 3/4". Suporta pressão máxima de 4 kgf/cm² e temperatura máxima de 50 °C.

	60
	15
	Unidade
	Torneira para jardim, quintal ou tanque, fabricada em metal, com mecanismo de esfera e acionamento de meia volta, entrada roscável de 1/2", bico para mangueira de 1/2" e acompanhada de adaptador para conexão de 3/4".

	61
	5
	Unidade
	Torneira para boia de caixa-d’água, tipo industrial, de alta pressão, fabricada em metal reforçado, com componentes em cobre, conexão roscável de 3/4", destinada ao controle automático do nível de água em reservatórios.

	62
	10
	Unidade
	Torneira para lavatório, de mesa, com bica baixa fixa, fabricada em metal com acabamento cromado, conexão de entrada de 1/2", mecanismo de acionamento de 1/4 de volta e arejador para controle do fluxo de água.

	63
	10
	Unidade
	Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto sanitário, com extremidades soldáveis, diâmetro nominal DN 100 mm e comprimento de 6,00 m, conforme ABNT NBR 5688.

	64
	5
	Unidade
	Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto sanitário, com extremidades soldáveis, diâmetro nominal DN 40 mm e comprimento de 6,00 m, conforme ABNT NBR 5688.

	65
	10
	Unidade
	Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto sanitário, com extremidades soldáveis, diâmetro nominal DN 50 mm e comprimento de 6,00 m, conforme ABNT NBR 5688.

	66
	5
	Unidade
	Tubo de PVC rígido, cor marrom, para instalações prediais de água fria, com diâmetro nominal de 25 mm, extremidades soldáveis e comprimento de 6 metros, conforme ABNT NBR 5648.

	67
	10
	Unidade
	Tubo de ligação ajustável para bacia sanitária convencional, fabricado em plástico de engenharia e elastômeros, na cor branca, com diâmetro nominal DN 38 mm e comprimento ajustável de aproximadamente 17 a 26 cm. Acompanha espude para vedação e acessórios necessários à instalação, sendo compatível com o ponto de alimentação de água e a bacia sanitária.





4. DA EMBALAGEM:
a) Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento e uso e rotulados conforme a legislação em vigor.

5. DA SUBCONTRATAÇÃO
a) Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. A CONTRATADA deverá executar, por seus próprios meios, a integralidade do fornecimento dos materiais.

6. DA SUSTENTABILIDADE
a) A vencedora do certame adotará, no que for aplicável, considerando a natureza do objeto e a necessidade de destinação ambientalmente adequada, o procedimento de logística reversa, em atendimento à legislação pertinente, especialmente aos artigos 31 ao 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 – Politica Nacional de Resíduos Sólidos e artigos 13 ao 18 do Decreto Nº 7.404/2010.

7. DA ENTREGA:
a) Prazo de entrega: até o máximo de 20 (vinte) dias a contar da Ordem de Fornecimento, emitida pela Unidade Requisitante através de endereço de e-mail fornecido pela empresa.
b) Local de entrega: 
Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família. 
Setor: Núcleo de Apoio Administrativo (NAA)
Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa nº 900 Bairro: Centro CEP: 13400-270. 
Horário de entrega: das 8h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta-feira.
c) A Contratada será responsável pelo transporte e descarregamento do produto, devendo entregá-los em condições adequadas para o armazenamento.
d) Se for constatada qualquer alteração na qualidade ou composição durante a validade dos produtos, a contratada se compromete a trocá-los sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação.

8. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES:
a) As solicitações de esclarecimentos referentes a presente licitação deverão ser inseridas no sistema de processamento da licitação, através do sítio eletrônico: https://bnccompras.com.
1. O prazo para o interessado realizar a solicitação de esclarecimento será até as 12h00 do dia útil anterior à data limite de recebimento de propostas. 
2. O prazo para a Prefeitura responder a solicitação de esclarecimento será até as 17h00 do dia útil anterior à data limite de recebimento de propostas.
3. Caso haja alguma impossibilidade da Prefeitura responder dentro do prazo estipulado acima, a abertura será suspensa, e após a resposta da solicitação de esclarecimento, será marcada uma nova data.
	
9. EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO:
Proposta e Documentos obrigatórios que deverão ser anexados no site pela empresa vencedora da etapa de lances, no prazo máximo de 06 horas:
		
a) HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de designação da diretoria em exercício.

b) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda.
2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União.
3. Certidão negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais relativos ao ICMS;
3.1. Será exigida comprovação somente sobre débitos inscritos em dívida ativa.
4. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5. Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas.

c) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias, da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação.
1.1. Havendo a exigência de complementação indicada na própria certidão de falência, deverá ser apresentada a respectiva certidão complementar, nos termos ali indicados, conforme orientação do Tribunal de Justiça da sede da Licitante.

d) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
1. Declarações gerais, conforme modelo do Anexo I do Regulamento Geral deste Edital.
2. Declaração afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013, conforme modelo do Anexo II do Regulamento Geral deste Edital.
3. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007:
3.1. Declaração de enquadramento de ME/EPP, conforme modelo do Anexo III do Regulamento Geral deste Edital.
3.2. Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo ser feita com a apresentação de um dos seguintes documentos:
3.2.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial, com data inferior a 180 dias.
3.2.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área que não a comercial, com data inferior a 180 dias.
4. Proposta com os dados da empresa conforme modelo do Anexo IV do Regulamento Geral deste Edital.

e) CATÁLOGOS – Para os itens: 04, 05, 26, 48, 51, 52, 58, 59, 60 e 62
5. Deverá(ão) ser apresentado(s) junto com a proposta:
0.1. Catálogos contendo o descritivo do produto ofertado, comprovando as especificações técnicas do edital, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

Piracicaba, 06 de novembro de 2026.


Larissa Palomo Monferdini
[bookmark: _GoBack_Copia_1]Chefe de Setor

REGULAMENTO GERAL
DISPENSA ELETRÔNICA

O Departamento de Material e Patrimônio torna público, por meio da utilização dos recursos da tecnologia da informação – INTERNET – que fará realizar-se DISPENSA ELETRÔNICA.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, o artigo 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e neste Regulamento Geral, que dele fazem parte integrante.

1. REFERÊNCIA DE TEMPO

1.1. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Portal BNC, disponível no endereço eletrônico https://bnccompras.com. 

2.2. Os fornecedores deverão se cadastrar previamente no Portal BNC para acesso ao sistema e operacionalização.

2.3. Poderão participar do processo licitatório os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências e condições contidas neste edital e seus anexos.

2.3.1. Poderão participar do processo licitatório todas as empresas interessadas, no entanto, para que seja observado o benefício da Lei Complementar 123/2006, nos casos dos editais que enquadrarem no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2023, será feita a análise das propostas e documentos e habilitação primeiramente das empresas classificadas como microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), seguindo a ordem de classificação das mesmas, dando preferência à contratação destas, desde que atendar a todas as exigências e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

2.3.1.1. Não havendo interessados classificados como microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), a aquisição será estendida a qualquer interessado do ramo de atividade, sem restrição de classificação fiscal.

2.4. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo discriminadas, em atendimento ao art. 14 da Lei 14.133, de 2021:

2.4.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.4.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.4.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilidade de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.4.3.1. A sanção de impedimento de licitar, disposta no Art. 156, III da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

2.4.3.2. A sanção de declaração de inidoneidade, disposta no Art. 156, IV da Lei 14.133/2021, impedirá o responsável de licitar no âmbito da Administração direta e indireta de todos os entes federativos.

2.4.4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.4.6. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos posteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da DISPENSA ELETRÔNICA deverão se cadastrar, para obtenção do login de usuário e senha pessoal (intransferíveis), através do endereço eletrônico https://bnccompras.com, sendo que o login de usuário e a senha poderão ser utilizadas em qualquer DISPENSA ELETRÔNICA, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Prefeitura do Município de Piracicaba, devidamente justificada.

3.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário do sistema o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4. ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS

4.1. O encaminhamento da proposta eletrônica pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências e condições previstas no Edital e seus Anexos. O interessado será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.2. Ao apresentar sua proposta eletrônica, o interessado concorda que os produtos deverão atender a todas as especificações constantes no Termo de Referência, deste Edital.

4.3. Os interessados deverão declarar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ao selecionar se são ou não beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

4.4. As licitantes deverão preencher corretamente todos os campos solicitados na proposta eletrônica, tais como: preço unitário, marca, modelo e demais itens que forem parametrizados de acordo com o objeto solicitado.

4.4.1. No lançamento da proposta inicial, é obrigatório à indicação de apenas uma marca para cada item cotado, sob pena de desclassificação. A marca não poderá ser alterada no decorrer do processo de compra e quaisquer alterações serão desconsideradas, prevalecendo sempre a marca inicialmente indicada.

4.5. Conforme o objeto a ser contratado, o sistema apresentará automaticamente os respectivos campos que tratam o subitem 4.4., e que deverão ser obrigatoriamente preenchidos.

4.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, estando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como, transportes, mão-de-obra para entrega e o descarregamento no local determinado pela Unidade Requisitante, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, seguros, benefícios, custos, lucros, estadas, materiais, equipamentos, alimentação, uniformes e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto, bem como sua garantia, se houver.

4.7. Os catálogos, bulas e demais documentos referentes à proposta, solicitados no Termo de Referência deste Edital, deverão ser anexados no ícone “Documentação Complementar”, após a Fase de Lances.

5. HABILITAÇÃO: 

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam no Termo de Referência do Edital de Dispensa Eletrônica e será solicitado do fornecedor declarado vencedor da fase de lances.

5.2. As entregas dos documentos no sistema deverão ser no prazo máximo 06 horas. 

5.3. O servidor responsável pela Dispensa Eletrônica reserva-se no direito de solicitar dos interessados, em qualquer tempo, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, podendo, inclusive, solicitar o envio físico dos documentos apresentados digitalmente, fixando-lhes prazo para atendimento.

5.4. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital de Dispensa Eletrônica.

5.5. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

5.5.1. Neste caso a empresa de proposta subsequente terá também  prazo de 6 horas para apresentação dos documentos de habilitação e catálogos/bulas.

5.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome do interessado, com o número do CNPJ, inscrição estadual (se houver) e respectivo endereço, referindo-se ao local da sede do interessado. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.
  
5.7. Quanto as certidões exigidas para habilitação, não havendo validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente Dispensa Eletrônica.

5.8. Em todos os casos das Certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão aceitas Certidões Positiva com efeitos de Negativa.

5.9. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, o interessado deverá apresentar documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), bem como declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Termo de Referência.

5.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

5.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei 14.133, de 2021, e art. 39, §4° da IN 73, de 2022):

5.11.1. Complementação de informações acerta dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

5.11.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
 
6. FASE DE LANCES 

6.1. A partir da data e horário estabelecido no item 1.c deste Edital de Dispensa Eletrônica, a sessão pública será aberta pelo condutor do processo para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado após período de 06 (seis) horas.

6.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário quando o critério de julgamento for por item e valor total quando a dispensa for julgada por Lote. 

6.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor valor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Edital de Dispensa Eletrônica. 

6.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

6.7. Imediatamente após o termino do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

7. FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a fase de lances, o coordenador da Dispensa Eletrônica verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame,  bem como a equipe técnica da Unidade Requisitante, efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO, observando o atendimento aos prazos para o fornecimento, especificações técnicas e demais condições e exigências definidas neste Edital e a exequibilidade dos preços, em conformidade ao art. 59° da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
7.2.1. Contiver vícios insanáveis;
7.2.2. Não obedecer às especificações técnicas expressas neste aviso ou em seu(s) anexo(s);

7.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.4. Após análise dos documentos de habilitação, será aprovada a empresa que cumprir todos os requisitos deste Edital

7.5. A Prefeitura reserva-se o direito de aprovar total ou parcialmente as propostas, anular ou revogar a DISPENSA ELETRÔNICA, se for de interesse público, de acordo com o que dispõe a Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações.

8. DOS PAGAMENTOS

8.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Unidade Requisitante e serão depositados em banco e conta corrente indicados pela VENCEDORA.

8.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

8.1.2. E-mail para envio da NF-e: notafiscal@piracicaba.sp.gov.br.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o interessado que, com dolo ou culpa:

[bookmark: _Ref114668085][bookmark: _Hlk114652595]9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
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9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
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9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
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9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
[bookmark: _Ref114668245]
9.1.5. Fraudar a licitação;
[bookmark: _Ref114668247]
9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
[bookmark: _Ref114668251]
9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
[bookmark: _Ref114668252]
9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. O não cumprimento, por parte dos interessados, dos preços e condições constantes de sua coleta, acarretará as seguintes sanções:

9.2.1. Atraso na execução ou entrega do objeto, multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, calculado sobre o valor do empenho, sendo que após o 11° dia, poderá a Prefeitura cancelar o mesmo, sem prejuízo das demais penalidades.

9.2.2. Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho;

9.2.3. Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do empenho;

9.2.4. Suspensão temporária da participação nas COLETAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS, com o descredenciamento no Cadastro do  https://bnccompras.com.

9.3. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.


ANEXO I


MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS**
(em papel timbrado da licitante)


Nome completo: ____________________________________________________________

RG nº: ______________________________ CPF nº________________________________


DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante __________________________________ (nome empresarial), participante da Dispensa Eletrônica nº _____/_____, Processo n° ____/___:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
b) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021;
c) cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 63, inciso IV da Lei 14.133, de 2021.
d) não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto nos artigos 14 e 156, inc. III e IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021.
e) não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;
f) está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;
g) é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.





Local e data




_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, ___________________________________, portador do RG nº ___________________ 
e do CPF nº _____________, representante legal do licitante _______________________ (nome empresarial), participante da Dispensa Eletrônica nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/ 2013, tais como: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
IV – no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

Local e data


_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal

ANEXO III
====================================================================================
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
====================================================================================














_________________________________________inscrito no CNPJ nº ___________________ e Inscrição Estadual nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)________________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº ________________ DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que no ano calendário ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valore somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, pretendendo utilizar-se do tratamento favorecido  previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Decreto Municipal 12.437/07,  estando ciente da penalidades previstas no subitem 12.2.1. “c” do edital no caso de declaração falsa, independente do processo judicial cabível.





Local e data




_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal



ANEXO IV
===================================================================================
MODELO DE PROPOSTA
===================================================================================


EMPRESA:
Razão Social:
C.N.P.J.:					
Endereço:	
Telefone:
Email Comercial: 
	Porte: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte ( ) Outros


	Item
	Quant.
	Unid.
	Descritivo
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:
Banco:				
Nº da Agência:			
Nº Conta Corrente





DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ, CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE;
Nome:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Endereço residencial:
Profissão:
Cargo que ocupa na empresa:
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