## Table 1
ASSUNTO: |  |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E ADAPTAÇÃO DO ALOJAMENTO DE OFICIAIS FEMININOS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO - APMBB.
LOCAL: |  |  | AVENIDA ÁGUA FRIA, 1923 - ÁGUA FRIA - SÃO PAULO/S.P.
ITEM | FONTE |  |  | UNID | QTD | UNIT MAT |  | TOTAL MAT |  | UNIT MDO |  | TOTAL MDO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 10 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
1.2 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
1.4 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 20 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
1.5 | 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 20 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (piso e parede) | M2 | 91.26 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.2 | 03.04.040 | CDHU | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 31 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.3 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 3 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.4 | 04.11.140 | CDHU | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 3 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.5 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 2 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.6 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (paredes sanitários). | M3 | 1 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.7 | 03.05.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | M2 | 49.5 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.8 | 03.08.040 | CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 66.15 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.9 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 7 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.10 | 04.19.120 | CDHU | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 2 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.11 | 04.01.060 | CDHU | Retirada de tampo de pia em granito, com reaproveitamento | M2 | 1.5 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.12 | 04.18.360 | CDHU | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | M | 34 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$
2.13 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 6 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3.1 | ILUMINAÇÃO
3.1.1 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 100 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.1.2 | 38.07.300 | CDHU | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 38 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.1.3 | 41.14.640 | CDHU | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas tubulares de 28 W/54 W | UN | 12 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.1.4 | 40.20.240 | CDHU | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | UN | 12 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.1.5 | 40.20.250 | CDHU | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | UN | 12 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.1.6 | 40.05.180 | CDHU | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 5 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
3.2 | TOMADAS DE USO GERAL, TOMADAS DE USO ESPECÍFICO, APARELHO ELÉTRICO
3.2.1 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 24 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.2 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 5 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.3 | 37.10.010 | CDHU | Barramento de cobre nu | KG | 1.5 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.4 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 210 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.5 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 130 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.6 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 85 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.7 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.8 | 37.13.610 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 8 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
3.2.9 | 37.24.042 | CDHU | Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 1 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
2010-03-02 | 37.17.090 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
2011-03-02 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 30 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
2012-03-02 | 43.02.170 | CDHU | Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com "resistência blindada". | UN | 2 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 20 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
4.2 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 40 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
4.3 | 46.25.050 | CDHU | Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP | M | 10 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
4.4 | 49.01.020 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
4.5 | 49.06.170 | CDHU | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | M2 | 0.2 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
5 | REVESTIMENTO DE PAREDE
5.1 | 17.01.020 | CDHU | Regularização das paredes com aplicação de argamassa de cimento e areia, com impermeabilizante (à base de hidrófugo), no traço 1:3. | M3 | 1.05 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
5.2 | 32.16.060 | CDHU | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | M2 | 10 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
5.3 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 75.73 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
6 | PISO
6.1 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.32 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
6.2 | 32.16.060 | CDHU | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster (piso do banheiro). | M2 | 21.65 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
6.3 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 49.5 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
6.4 | 18.08.100 | CDHU | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 49 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
6.5 | 19.01.064 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
6.6 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 16.65 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
7 | PORTAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS
7.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito (BANHEIRO), com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (cor Branco Dallas). | M2 | 1.02 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.2 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito (COPA), com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido (cor Branco Dallas). | M2 | 0.75 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.3 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm (cor Branco Dallas). | M2 | 6.48 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.4 | 23.04.570 | CDHU | Porta (1,65 x 0,70m) de cabine sanitária em painel laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta (na cor preta) | UN | 3.5 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.5 | 26.03.070 | CDHU | Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado laminado jateado 8mm, (0,70 x 1,80m), para box de chuveiro. | M2 | 2.52 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.6 | 28.20.220 | CDHU | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | UN | 2 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.7 | 28.20.230 | CDHU | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | UN | 2 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.8 | 14.30.260 | CDHU | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | M2 | 35.82 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.9 | 23.08.242 | CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente 0,80 x 2,10m (copa para o banheiro / alojamento para a copa). | M2 | 3.36 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
7.10 | 23.13.052 | CDHU | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | R$ 1,00 | R$ |  | R$ |  | R$ | - | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
8 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
8.1 | 44.01.070 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.2 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.3 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 2 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.4 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.5 | 44.03.090 | CDHU | Cabide cromado para banheiro | UN | 6 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.6 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.7 | 26.04.010 | CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (1,70 x 0,80) | M2 | 1.36 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.8 | 44.20.240 | CDHU | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN | 4 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.9 | 44.20.300 | CDHU | Bolsa para bacia sanitária | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.10 | 44.06.360 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 1 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.11 |  | MERCADO | A Cuba de apoio 41x41cm com mesa na cor branca (Material: Louça sanitária; Peso (kg): 13,36; Altura (cm): 15,50; Profundidade (cm): 41,00; Largura (cm): 41,00; Cor: Branco; Formato: Quadrado; Modelo: Basic; Tamanho: 41 x 41 x 15,5cm; Orifício para Torneiras: 1 Orifício apontado). | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.12 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com Registro e Derivação Link Cromado (Formato: Redondo; Bitola de Entrada de Água: 1/2" DN15; Composição Básica: Liga cobre (bronze e latão), Aço, Plástico de Engenharia, Elastômeros; Vazão na Pressão Mínima: 4L/min; NCM: 84818019; Vazão na Pressão Máxima: 6L/min; Número Norma / Decreto: NBR14877; Pressão Mínima Funcionamento: 2mca; Pressão Máxima Funcionamento: 40mca; Tipo de Rosca de Entrada: BSP NBR 8133; Indicação de Uso: Residencial). | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
8.13 |  | MERCADO | Torneira de Mesa Cromada Bica Alta (Acabamento: Polido; Cor: Cromado; Sistema de abertura: Fechamento automático; Tecnologias: Bica giratória, PressMatic®, Garantia Toda Vida, Acabamento biníquel; Arejador: Arejador Embutido; Bitola: 1/2" - DN 15; Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a; Temperatura máxima da água: 40°C; Conteúdo da embalagem: 1 torneira, 1 rrv, 1; manual de instalação e 1 adesivo orientativo; Composição: Aços, elastômeros, ligas de cobre e plásticos de engenharia; Mobilidade da bica: Giratória 360°; Acionamento: Botão; Tipo de Instalação: Mesa). | UN | 3 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ | 722.95 | R$
9 | FORRO
9.1 | 22.03.050 | CDHU | Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex | M2 | 66.15 | R$ |  | R$ |  | R$ | - | R$ | - | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ | - | R$
10 | SERVIÇOS DE MARCENARIA
10.1 | 23.08.100 | CDHU | Armário tipo prateleira (mobiliários do banheiro, copa e alojamento), com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico (cor será definida pela Contratante). | M2 | 40.58 | R$ |  | R$ |  | R$ | - | R$ | - | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ | - | R$
11 | PINTURA
11.1 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 181.3 | R$ | 11.78 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
11.2 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 12 | R$ | 17.76 | R$ |  | R$ |  | R$ |  | R$
[8 empty] | R$ |  |  |  | R$ |  | R$
12 | LIMPEZA GERAL
12.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 66.15 | R$ | - | R$ | - | R$ |  | R$ |  | R$

## Table 2
| R$ - | R$ 992,25 | R$ 992,25
TOTAL GERAL |  |  | R$ 187.853,36
TOTAL GERAL INCLUINDO BDI | 19% |  | R$ 223.545,50
Fonte de Pesquisa: Boletim CDHU 195 (Agosto/2024) e Pesquisa de Mercado.