## PLANILHA
Atenção!!! (Utilizar papel Timbrado da empresa)
ANEXO III = MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025
Processo Administrativo SEI n.º 057.00284842/2025-05
REVITALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE PROJETOS e TELEMÁTICA
Unidade: 4º BPAmb - Quarto Batalhão de Polícia Militar Ambiental
Endereço: Av Dep Adhamar P. Barros, 2100 - São José do Rio Preto/SP 15013-250 Tel: (17) 3201-3640
Memorial | Especificação | UF | QTDE. | Preço |  | $ Unit. | TOTAL
|  |  |  | $ Material | $ Mão-de-obra
Subitens | SEÇÃO DE PROJETOS
1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 8.5 |  |  | 0 | 0
1.2 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | Chapisco | M2 | 17 |  |  | 0 | 0
1.4 | Reboco | M2 | 17 |  |  | 0 | 0
1.5 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 40.6 |  |  | 0 | 0
1.6 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 38.14 |  |  | 0 | 0
1.7 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo | M2 | 26 |  |  | 0 | 0
1.8 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 30 |  |  | 0 | 0
1.9 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2.1 |  |  | 0 | 0
1.10 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 6 |  |  | 0 | 0
1.11 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 15 |  |  | 0 | 0
1.12 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 |  |  | 0 | 0
1.13 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 | 3.5 |  |  | 0 | 0
1.14 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M2 | 18.49 |  |  | 0 | 0
1.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  |  | 0 | 0
1.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
1.18 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche com acabamento interno tipo forro(liso), espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 18.49 |  |  | 0 | 0
1.19 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, com pintura (montagem e instalação) | KG | 379.95 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | SALA DE TELEMÁTICA
2.1 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | Reboco | M2 | 17 |  |  | 0 | 0
2.3 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 40.6 |  |  | 0 | 0
2.4 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 85.6 |  |  | 0 | 0
2.5 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo | M2 | 25 |  |  | 0 | 0
2.6 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 15 |  |  | 0 | 0
2.7 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2.1 |  |  | 0 | 0
2.8 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 6 |  |  | 0 | 0
2.9 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 10 |  |  | 0 | 0
2.10 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 |  |  | 0 | 0
2.11 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 | 3 |  |  | 0 | 0
2.12 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 |  |  | 0 | 0
2.13 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M2 | 19.11 |  |  | 0 | 0
2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  |  | 0 | 0
2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.16 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche com acabamento interno tipo forro(liso), espessura de 0,50 mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 19.11 |  |  | 0 | 0
2.17 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, com pintura (montagem e instalação) | KG | 391.76 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | LIMPEZA FINAL DE OBRA
3.1 | Limpeza final de obra | M2 | 40 |  |  | 0 | 0
3.2 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL DOS ITENS |  |  | 0
Cidade, XX de xxxxxxxxxxxxx de 2025
Validade da proposta: 60 dias
Nome: da pessoa que emitiu a proposta |  | ASSINAR A PROPOSTA (se possível, digitalmente)
Nome da Empresa:
CNPJ:
Telefone celular:
Telefone fixo:
e-mail: