ANEXO V

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

| Item | Especificação | Unid. Fornec. | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Disco Rígido; Padrao Ssd, Com Interface de Conexão Sata Iii (06 Gb/s); de 480 Gb, Tamanho de 2,5"; Nao Se Aplica, Velocidade de Leitura de 540 Mb/s,velocidade de Gravação de 500 Mb/s; Garantia de 12 Meses; | Unidade | 15 |  |  |
| 02 | Disco Rígido; Padrao Ssd, Com Interface de Conexão Sata Iii (06 Gb/s); de 480 Gb, Tamanho de 2,5"; Nao Se Aplica, Velocidade de Leitura de 540 Mb/s,velocidade de Gravação de 500 Mb/s; Garantia de 12 Meses; | Unidade | 24 |  |  |
| 03 | No-break; Microprocessado; Tecnologia Line Interative,com Acionamento do Inversos Em Ate 8 Milisegundos; Potencia Mínima Suportada 1200va / 600w; Rendimento a Plena Carga Maior Ou Igual a 92% Em Modo Rede; Tensão de Entrada Bivolt (115v/220v); Variação de Tensão de Entrada +/- 18%; Frequência de Entrada 60 Hz; Fator de Potencia 0,7; Tensão de Saída 115v/220v; Variação Da Tensão de Saída ± 5% para Operação Bateria; Distorção Harmônica Não Tem; Forma de Onda Senoidal Por Aproximação; Proteção Contra Sobreaquecimento no Transf.; pot.exced.; Descarga Total Da Bateria; Curto-circuito; sub/sobretensao Rede; Tipo de Baterias 12vdc/5ah Ate 12vdc/9ah, Acionamento Automático Quando Desligado Por Falta Da Rede Elétrica; Com Autonomia Mínima de 10 Minutos a Plena Carga; Tempo Maximo de Recarga Das Baterias de 8 Horas; Software de Gerenciamento Compatível Com Não Tem; Interface de Comunicação Não Tem; Leds de Sinalização para Funcionamento do Nobreak: Modo Rede, Modo Inversos/bateria, Final Autonomia, Sub/sobretensa; Alarme Queda de Rede; Subtensão e Sobretensão; fim do Tempo Autonomia e Final Vida Útil Bateria; Gabinete Em Material Plástico, Tipo Abs; Quantidade de Saídas 6 Tomadas Padrão; Chave Liga/desliga Temporizada para Evitar o Acionamento Ou Desligamento Acidental; Garantia Mínima de 12 Meses; Com Manual Em Português; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr 14136; | Unidade | 10 |  |  |
| 04 | Roteador; Wireless de Alta Velocidade Com 1300mbps Compativel Com Wi-fi 802.11ac; Tipo Sistema Wi-fi Mesh Com 04 Antenas Internas Integradas; Com 02 Portas Gigabit Sendo01 Wan/lan e 01 Lan; Padrão Gigabit Ethernet; a 400 Mbps Em 2.4 Ghz e 867 Mbps Em 5 Ghz Com Tecnologia Dual Band; Com Protocolos Ieee 802.11a /b /g /n /ac; Garantia de 12 Meses; | Unidade | 06 |  |  |
| 05 | Switch; Rede Local; Tipo Não Gerenciável; Fonte de Energia Externa Saída 5vdc/0.6a; Com 8 Portas 10/100/1000mbps Rj-45; Ieee 802.3i 802.3u 802.3ab 802.3x Interface 8x 10/100/1000mbps Autonegociação/auto Mdi/mdix; Leds de Sinalização para Atividade do Link, Escalona Sp e Wrr Individual P/porta Gvrp; Recon e Atrib Auto Voice Vlan; Garantia Mínima de 12 Meses.; Acompanhado de Manuais de Operação, Instalação e Configuração Em Português/inglês; | Unidade | 35 |  |  |
| 06 | Teclado para Microcomputador; Pc/atx; Teclas de Função Na Posição Horizontal; Disposição Das Teclas Padrão Abnt2, 107 Teclas, Na Cor Preta, Plug And Play,dimensões 47,3 x 17,2 x 3,01 Cm; Com Conector Usb; Garantia de 12 Meses; Norma Abnt2, Com Manual do Usuário e Certificado de Garantia; | Unidade | 120 |  |  |

OBS.: Nos valores acima estão compreendidas, além do lucro, encargos sociais, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta e indiretamente, decorram do objeto licitado.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Garantia dos produtos: Conforme Termo de Referência.

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, representante legal do fornecedor ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar do Aviso de Contratação Direta nº 180296-23/2026, Processo SEI 058.00000212/2026-32, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

_________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)