## PLANILHA
Atenção!!! (Utilizar papel Timbrado da empresa)
ANEXO IV
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2026
Processo Administrativo SEI n.º 057.00322977/2026-59
Assunto: Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL (1º ESCALÃO), para a reforma do Alojamento
Unidade: Sede da BOp do 1°Pel da 2ª Cia do 4º BPAmb – Base Operacional do Primeiro Pelotão da Segunda Companhia do Quarto Batalhão de Polícia Ambiental
Município: Santa Fé do Sul/SP
Memorial | Especificação | UF | QTDE. | Preço |  | $ Unit. | TOTAL
|  |  |  | $ Material | $ Mão-de-obra
Subitens | PINTURA EXTERNA E PÁTIO INTERNO
1.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 146.37 |  |  | 0 | 0
1.2 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 43.91 |  |  | 0 | 0
1.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 31.12 |  |  | 0 | 0
1.4 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 12 |  |  | 0 | 0
1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | VESTIÁRIO
2.1 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 6 |  |  | 0 | 0
2.2 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W | UN | 6 |  |  | 0 | 0
2.3 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 86 |  |  | 0 | 0
2.4 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 43 |  |  | 0 | 0
2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  | 0 | 0
2.6 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 2.52 |  |  | 0 | 0
2.8 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 19 CM | M2 | 1.68 |  |  | 0 | 0
2.9 | CHAPISCO | M2 | 3.36 |  |  | 0 | 0
2.10 | REBOCO | M2 | 3.36 |  |  | 0 | 0
2.11 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10 |  |  | 0 | 0
2.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.13 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
2.14 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
2.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
2.16 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0
2.17 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 24.29 |  |  | 0 | 0
2.18 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 13.8 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | BANHEIROS
3.1 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W | UN | 4 |  |  | 0 | 0
3.2 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 42.63 |  |  | 0 | 0
3.3 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 10.25 |  |  | 0 | 0
3.4 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 10.25 |  |  | 0 | 0
3.5 | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | M2 | 3 |  |  | 0 | 0
3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  | 0 | 0
3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  |  | 0 | 0
3.8 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
3.9 | VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM | M2 | 5.4 |  |  | 0 | 0
3.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0
3.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | ALMOXARIFADO / MOTOMEC
4.1 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 42.04 |  |  | 0 | 0
4.2 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 21.02 |  |  | 0 | 0
4.3 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W | UN | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | DEPÓSITO DE APREENSÕES
5.1 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 42.04 |  |  | 0 | 0
5.2 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 21.02 |  |  | 0 | 0
5.3 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W | UN | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | COPA / COZINHA
6.1 | CHAPISCO | M2 | 8.25 |  |  | 0 | 0
6.2 | REBOCO | M2 | 8.25 |  |  | 0 | 0
6.3 | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 38.34 |  |  | 0 | 0
6.4 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 29.44 |  |  | 0 | 0
6.5 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 19 CM | M2 | 4.13 |  |  | 0 | 0
6.6 | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT | UN | 4 |  |  | 0 | 0
6.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  | 0 | 0
6.8 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM | M2 | 2.75 |  |  | 0 | 0
6.9 | VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8´ | M | 5.9 |  |  | 0 | 0
6.10 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 11.55 |  |  | 0 | 0
6.11 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1.68 |  |  | 0 | 0
6.12 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 88.53 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
COBERTURAS / TELHADOS
Subitens | TELHADO VESTIÁRIO / MOTOMEC / DEPÓSITO
7.1 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM | M2 | 45.4 |  |  | 0 | 0
7.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | KG | 681 |  |  | 0 | 0
7.3 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 60.45 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
Subitens | LIMPEZA FINAL DE OBRA
9.1 | Limpeza final de obra | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
9.2 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR GLOBAL / TOTAL DOS ITENS |  |  | 0
Cidade, XX de xxxxxxxxxxxxx de 2026
Validade da proposta: 60 dias
Nome: da pessoa que emitiu a proposta |  |  | ASSINAR A PROPOSTA (se possível, digitalmente)
Nome da Empresa:
CNPJ:
Telefone celular:
Telefone fixo:
e-mail: