ANEXO “III”

Modelo de Proposta de Preços

PROCESSO N°  20260441749 - SEI nº 057.00271420/2026-42

Aviso da Contratação N° 90003/2026

OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção emergencial de sistema hidráulico do Centro Médico da PMESP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Aviso da Contratação). .

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | SIAFISICO | UN. DE MEDIDA | QTDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Solda; de stanho - Composto 50% Sn x 50% Pb;Tipo Fio; Com 2,5 Mm de Diametro; Apresentado Em Rolo de 500 Gr.; | 370651 | 2185911 | Rolo 500 Grama | 25.000 | R$______ | R$______ |
| 2 | Cimento Portland Composto (cp Ii-e); Composto de Escoria Granulada de Alto Forno; Com Resistencia de 32 Mpa; Faixa de Porcent. | 327367 | 112011 | Saco 25 Quilograma | 2 | R$______ | R$______ |
| 3 | Tinta Latex; Tipo Acrilica Lavavel; Desempenho Premium; Com Alta Cobertura e Resistencia, e Baixo Respingamento; | 450439 | 6329845 | Lata 18 Litro | 10 | R$______ | R$______ |
| 4 | Tinta Acrilica Hospitalar; Semibrilhante à Base de Água, Indicada para Tetos, Paredes Externas | 297492 | 4347838 | Lata 18 Litro | 5 | R$______ | R$______ |
| 5 | Base Misturador Hidraulico, Registro de pressão para água quente e fria; para instalação predial em alvenaria ou dry wall | 473498 | 3864715 | UNIDADE | 10 | R$______ | R$______ |
| 6 | Lixa para Construcao Civil; de Carbureto de Silício (lixa D'agua); para Metais; Grao 220; Em Folha; Medindo 275 x 225 Mm; para Debaste; Conforme Nbr 16195; | 624418 | 4091914 | UNIDADE | 50 | R$______ | R$______ |
| 7 | Conexao Te; 90 Graus; Em Cobre; Diametro Nominal de 22 Mm; Bolsa x Bolsa x Bolsa, Com Anel de Solda; Na Cor Natural do Cobre; Conforme Norma Abnt Nbr 11720 | 240559 | 5521939 | Unidade | 20 | R$______ | R$______ |
| 8 | Sifão; de Plastico Abs; Acabamento Na Cor Branca; do Tipo Sanfonado (comprimento de 54 a 150cm); para Multiplo Uso (lavatorio, Pias e Tanques); Com Bitola de Entrada Adaptavel de 1 1/2", 1 1/4" e 7/8"; Devendo Ser Entregue Com Bracadeira; | 611898 | 5285798 | Unidade | 50 | R$______ | R$______ |
| 9 | Fita de Isolamento de Area; Em Polietileno; Na Cor Amarela e Preta; Medindo 0,10mm Espessura x 100mm Largura; Rolo de 200 Metros; | 607733 | 2870185 | Rolo 200 Metro | 10 | R$______ | R$______ |
| 10 | Rolo para Pintura; de De La de Carneiro; Med. 9cm; Com Altura de 5mm; Suporte de Aco Galvanizado; Cabo Revest. de Polipropileno; | 397730 | 3598063 | Unidade | 20 | R$______ | R$______ |
| 11 | Kit Reparo para Caixa Acoplada; Modelo Universal; em Plático ABS; Devendo o Kit Ser Composto de Mecanismo de entrada + saída, Com válvula de descarga | 629670 | 5390850 | Conjunto | 20 | R$______ | R$______ |
| 12 | Peca de Reposicao para Valvula de Descarga; Reparo; Kit Vedante para Valvula de Descarga; Fabricacao Docol; Modelo Docol; Medida: 1 1/2"; | 263802 | 6045200 | Unidade | 50 | R$______ | R$______ |
| 13 | Porta Cadeado; de Aço Zincado; Tipo Fecho; No Comprimento de aproximadamente 110 Mm (6"); Com Espessura de 2 Mm; Com 5 Parafusos para fixação; | 621840 | 5762588 | Unidade | 20 | R$______ | R$______ |
| 14 | Porta Cadeado; de Aço Zincado; Tipo Fecho; No Comprimento de aproximadamente 63Mm (2"); Com Espessura de 2 Mm, Aproximadamente; | 600871 | 5650879 | Unidade | 20 | R$______ | R$______ |
| 15 | Parafuso para Madeira; de Aco Carbono; Com Cabeca Cabeca Chata, Fenda Cruzada/Philips; Com Altura Da Cabeca de 1,5 Mm; Com Diam.de 3,5 Mm; Rosca Tipo Soberba; | 480819 | 6496806 | cx 500 und | 1 | R$______ | R$______ |
| 16 | Adesivo para Tubo de Pvc e conexões hidráulicas; Veda Rosca Liquido na cor Vermelha; Utilizado Na Soldagem de Tubos e Conexoes; | 251945 | 5950171 | Unidade | 10 | R$______ | R$______ |
| 17 | Abracadeira de Fixacao; de Nylon; para Utilizar Em Fixacao de Cabos e Fios; Na Cor Branca; para Ser Entregue Com Autotravante; | 324788 | 4598407 | Pacote 100 Unidade | 10 | R$______ | R$______ |
| 18 | Cotovelo para Tubulacao; Pvc Rigido Soldavel; Marrom; Com as Medidas 25MM X 25MM (3/4 X 3/4); Soldavel; 90 Graus | 346656 | 5072948 | Unidade | 20 | R$______ | R$______ |
| 19 | Cotovelo para Tubulacao; Pvc Rigido Soldavel; Marrom; Com as Medidas 20MM X 20MM (1/2 X 1/2); Soldavel; 90 Graus | 324202 | 5505291 | Unidade | 20 | R$______ | R$______ |
| 20 | Luva; Acessorio para Tubo de Cobre; Luva Uniao; 66 Mm; Bronze Soldavel Em Cobre | 216343 | 5667445 | Unidade | 6 | R$______ | R$______ |

Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionados ao fornecimento do objeto, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte e embalagem.

Data: ____/____/______

Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias

DADOS BANCÁRIOS NO BANCO DO BRASIL (nos termos do Decreto Estadual nº 62.87/17)

AGÊNCIA:_____________________

CONTA CORRENTE:____________________

Email para envio da Nota de Empenho.

CARIMBO PADRÃO DO CNPJ                                (Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)