QUADRO INFORMATIVO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024 PROCESSO Nº 327/2024 CÓDIGO DA UASG: 930452 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: DE 13/03/2024 ATÉ 20/03/2024 às 08h59. DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/03/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO VRF, SPLITS E MULTISPLITS- ER ALTO TIÊTE. PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado do tipo VRF, splits e multisplits.

- JUSTIFICATIVA

  - Em 26/07/2023, por meios formais, a empresa MAXTEC Climatização e Ar-condicionado LTDA —contratada por meio do Processo 044/2022 - lote 06 (contrato de prestação de serviço nº 026/2022) — solicitou a rescisão unilateral do contrato, alegando problemas financeiros.

  - Por conta desta desistência em prestar serviços para o Sebrae (falência da empresa), a rescisão do contrato ocorreu em setembro do ano passado, assumindo a prestação de serviços para o Sebrae a empresa BRISAMAX.

  - A contratação de set/23 se deu por via de dispensa, avizinhando-se, assim, a conclusão do período de prestação dos serviços contratados.

  - 4 Por se tratar de serviço de alta complexidade e extrema importância para os ERs, é necessária a contratação desse serviço, via dispensa, até que o novo processo de licitação seja finalizado. A relevância dessa contratação para os ERs é fundamentada, em grande parte, pela carência de ventilação natural nos ERs, sendo necessária a utilização de equipamentos para climatizar os ambientes.

  - Além disso, as legislações vigentes para ambientes climatizados, tais como a Lei nº 13.589/2019; a Portaria nº 3.523 de 28/08/98, do Ministério da Saúde; e a NBR nº 16.069/2010, que prevê a manutenção mensal de equipamentos de ar-condicionado, obrigam a realização de manutenções específicas nos aparelhos visando melhorar a qualidade do ar dentro dos ambientes.

  - Cabe ressaltar que já existe um novo processo de licitação em andamento na Casa – Processo n. 1357/2023.

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS

3.1. - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado do ER Alto Tiete - 6 meses.

3.2. - Serviço de manutenção corretiva (sob demanda) - 01 verba - valor menciona no item valor.

4 DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1 Deve ser elaborado um check-list para a manutenção preventiva.

4.2. Manutenção mensal - Condicionador tipo split, multi split com condensador remoto:

4.2.1. Geral

4.2.1.1. Proceder à limpeza interna e externa do equipamento.

4.2.1.2. Verificar e corrigir/desobstruir, se necessário, a drenagem.

4.2.1.3. Verificar a existência de focos de corrosão/ferrugem.

4.2.1.4. Verificar a existência de ruídos/vibração anormal.

4.2.1.5. Verificar o fechamento e a estanqueidade das tampas dos gabinetes.

4.2.1.6. Verificar instalação elétrica.

4.2.1.7. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos.

4.2.1.8. Verificar obstrução de sujeira e paletas amassadas.

4.2.1.9. Verificar e corrigir/desobstruir possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno.

4.2.1.10. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou da turbina.

4.2.1.11. Medir diferencial de temperatura.

4.2.2. Quadros elétricos e motores

4.2.2.1. Inspeção e limpeza do quadro elétrico e fiação.

4.2.2.2. Reaperto de todas as conexões elétricas.

4.2.2.3. Medir tensão e corrente na entrada das máquinas e comparar com as nominais.

4.2.2.4. Medir tensão e corrente em todos os motores elétricos (ventiladores, compressor, condensador e

evaporador).

4.2.2.5. Verificar as condições dos mancais e folgas dos eixos.

4.2.2.6. Testar e ajustar a ação dos relés térmicos.

4.2.3. Evaporador e condensador

4.2.3.1. Limpar serpentinas.

4.2.3.2. Verificar as condições dos mancais e eixos.

4.2.3.3. Limpar os filtros de ar, bem como substituir conforme recomendação do fabricante.

4.2.3.4. Limpar a bandeja de água condensada do evaporador.

4.2.3.5. Medir temperatura de bulbo úmido e seco de insuflamento/retorno ou entrada/saída do ar.

4.2.4. Compressor e linhas frigoríficas

4.2.4.1. Verificar o nível de óleo lubrificante e, quando necessário, efetuar a reposição do mesmo.

4.2.4.2. Verificar a existência de vazamento de gás nas uniões, nas válvulas e nas soldas e, caso necessário, fazer as

devidas correções para sanar o vazamento.

4.2.4.3. Verificar o comportamento do filtro da linha de líquido.

4.2.4.4. Verificar as condições do tubo capilar.

4.2.4.5. Testar a ação dos termostatos e regulá-los, se necessário.

4.2.4.6. Testar o funcionamento da resistência de cárter.

4.2.4.7. Verificar as bases de fixação dos compressores.

4.2.4.8. Verificar o estado de todas as válvulas de serviço ou de inspeção.

4.2.5. Ventiladores, exaustores e insufladores

4.2.5.1. Verificar o aperto dos parafusos.

4.2.5.2. Verificar vibração nos mancais.

4.2.5.3. Verificar alinhamento entre polias motora/movida.

4.2.5.4. Verificar tensão nas correias, corrigindo, se necessário.

4.2.5.5. Verificar e anotar tensão e corrente no motor.

4.3. Manutenção Bimestral - Condicionador tipo split, multi split com condensador remoto - corresponde a todos

os itens da manutenção mensal mais os itens mencionados abaixo:

4.3.1. Compressor e linhas frigoríficas

4.3.1.1. Medir as pressões de equilíbrio.

4.3.1.2. Medir as pressões de funcionamento.

4.3.1.3. Medir as pressões de alta e baixa.

4.3.1.4. Medir o superaquecimento e o sub-resfriamento.

4.3.1.5. Reapertar os parafusos das bases dos compressores.

4.4. Manutenção Semestral - Condicionador tipo split, multi split com condensador remoto corresponde a todos

os itens da manutenção bimestral mais o item mencionado abaixo:

4.4.1. Inspeção geral na instalação do equipamento, no curto-circuito de ar, distribuição de insuflamento nas

unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar do condensador, unidade condensadora exposta à carga

térmica, chassis e estrutura interna.

4.5. Manutenção Corretiva:

4.5.1. A manutenção corretiva, sob demanda, que consiste na eliminação de todos os defeitos do sistema, de forma

a permitir o seu perfeito funcionamento, será prestada com fornecimento de mão de obra especializada e

ferramental próprio e deverá ser atendida dentro do prazo máximo de 01 (um) dia, a partir da solicitação do

SEBRAE-SP, sem ônus adicionais a este.

4.5.2. Quando a necessidade de substituição de peças e equipamentos for detectada na realização da manutenção,

a CONTRATADA deverá enviar orçamento em até 02 (dois) dias para a aprovação SEBRAE.

4.5.3. As manutenções corretivas que porventura venham a ser necessárias nos equipamentos que ainda se encontrarem em período de garantia vigente, somente deverão ser executadas após autorização expressa da

Fiscalização, mediante prévia consulta ao fornecedor do equipamento instalado quanto aos aspectos da

garantia do equipamento. Caso a manutenção corretiva necessária para operacionalizar o equipamento

esteja coberta pela garantia do fabricante/fornecedor, a manutenção corretiva em tela não deverá ser

executada pela Contratada, salvo em casos excepcionais cujas falhas/panes tenham origem em casos

fortuitos não cobertos pela garantia do fornecedor/fabricante.

4.6. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo ferramental necessário para execução do

serviço;

4.7. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de EPIs e EPCs necessitários para execução dos serviços

para todos seus funcionários;

5 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

5.1. O Local de execução dos serviços será no ER alto Tiete, situado na Av. Francisco Ferreira Lopes, nº 345, bairro: Vila Lavínia, cidade: Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08735-200.

5.2. A CONTRATADA deverá enviar o cronograma de visitas na última semana de cada mês, as visitas devem ocorrer até a segunda semana.

5.3. As visitas corretivas serão solicitadas pelo SEBRAE via e-mail e deverão ser atendidas em até 03 (três) dias

úteis.

5.4. As solicitações serão formalizadas, contendo as instruções gerais e demais informações que se fizerem

necessárias para a satisfatória execução do objeto, através de Autorização de início formalizada por endereço

eletrônico, conforme gestor do contrato fornecido/direcionado pelo SEBRAE.

6 DOCUMENTAÇÃO ENTREGAVEL

6.1. Em até 05 (cinco) dias após autorização de início dos serviços/entrega:

6.1.1. Anotação de responsabilidade técnica ART ou RRT - Emitida por Engenheiro Civil ou Arquiteto

6.1.2. CREA responsável técnico

6.2. Durante a prestação de serviço:

6.2.1. A CONTRATADA deverá entregar o cronograma até a última semana do mês anterior a prestação de serviço;

6.2.2. Deverão ser entregues as OES’s e Orçamentos (quando necessário substituição de peças) após a visita técnica.

7 GARANTIA

7.1. A garantia do produto fornecido ou do serviço prestado, deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega e aceite do SEBRAE.

7.2. Todas as despesas necessárias para efetivar o reparo ou substituição dos materiais, durante a garantia, inclusive custos com mão de obra e transporte, ficarão a cargo da CONTRATADA.

7.3. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá providenciar toda assistência necessária à equipe de colaboradores do SEBRAE, sempre que acionada, para esclarecimentos de dúvidas e execução de ajustes nos itens fornecidos por ela, sem qualquer ônus para o SEBRAE.

7.4. Os serviços de garantia devem ser concluídos em prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da resposta fornecida através do atendimento pós-venda.

8 VALOR

| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção preventiva mensal | mês | 6 |  |  |
| Manutenção corretiva sob demanda | vb | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |

| TABELA SOB DEMANDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manutenção corretiva - sob demanda | Unid | Qtd | Valor unitário |  |
| Troca de compressor rotativo | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de capacitor | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de placa de evaporadora | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de contator | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de condensadora | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de evaporadora | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de sendo de degelo/ temperatura | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de bom de dreno | Unidade | 1 |  |  |
| troca de motor ventilador | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de aleta | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de filtro | Unidade | 1 |  |  |
| troca de hélice | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de placa do condensador | Unidade | 1 |  |  |
| Troca de turbina | Unidade | 1 |  |  |
| Gás - sob demanda | Und | Qtd | Valor unitário |  |
| Fluído refrigerante R410 A | kg | 1 |  |  |
| Fluído refrigerante R 22 | kg | 1 |  |  |

  - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) como segue abaixo:

    - R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx reais) a serem pagos em 06 parcelas de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx reais) pelo serviço de manutenção preventiva;

    - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor averbado, se necessário para o serviço de manutenção corretiva, desde que a despesa seja prévia e expressamente autorizada pelo SEBRAE-SP, e seja devidamente comprovada com os orçamentos, contendo a descrição dos serviços realizados, conforme TABELA SOB DEMANDA

9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da emissão da nota fiscal.

9.2. A nota Fiscal deverá ser emitida após a conclusão dos serviços e encaminhadas ao SEBRAE juntamente com os documentos comprobatórios para sua conferência e aceite.

9.3. O SEBRAE não aceitará recibo como documento fiscal.

9.4. Em caso de irregularidade nos itens dos serviços prestados ou na documentação fiscal, o prazo para pagamento será contado a partir da correspondente regularização.

9.5. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA. Para tanto, a mesma deverá indicar o nome do banco, o número e o nome da agência, o número da conta corrente de sua titularidade e o tipo da conta.

9.6. No valor contratado, estão inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra (inclusive salários), transporte (frete), seguro, taxas, tributos, contribuições e qualquer incidência fiscal, na execução dos serviços mencionados.

10 DADOS DE FATURAMENTO

10.1. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo

CNPJ: 43.728.245/0032-49 - IE: Isento

Endereço: Avenida Francisco Ferreira Lopes nº 345 - Bairro: Vila Lavínia - Cidade: Mogi das Cruzes - UF: SP - CEP: 08735-200.

11 GESTOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. A gestão da presente contratação será o(a) colaborador(a) Raphael Rollo - Fone (11) 3177-4954 - E-mail: raphaelr@sebraesp.com.br

12 VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1. O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do SEBRAE-SP, de acordo com os permissivos do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.

12.2. O presente contrato poderá ser rescindido antecipadamente mediante comunicação formal feita pelo SEBRAE com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

13 DA ANTICORRUPÇÃO

13.1. Da Anticorrupção

13.1.1.  As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE, previstos no artigo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos.

13.1.1.1.  A Contratada assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE.

13.1.1.2.  Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis nacionais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

13.1.2.  As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.

14 DA PROTEÇÃO DE DADOS E DA CONFIDENCIALIDADE

14.1. Da Proteção de Dados e da Confidencialidade

14.1.1. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as normas que asseguram a proteção de dados pessoais tratados no âmbito deste contrato, adotando as boas práticas de compliance exigidas para tal fim.

14.1.2. São considerados confidencias e sigilosos todos os dados e informações a que CONTRATADA vier a ter acesso em razão do cumprimento deste contrato, sendo vedada a divulgação, veiculação, comercialização, compartilhamento ou uso como case de apresentação de marketing da empresa, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

14.1.3. Na hipótese de um incidente de segurança envolvendo dados pessoais, a CONTRATADA informará ao CONTRATANTE, por escrito, acerca do ocorrido, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, a contar do momento em que tomou ciência do incidente. As informações a serem disponibilizadas pela CONTRATADA incluirão:

(i) descrição da natureza do incidente de segurança envolvendo dados pessoais, incluindo as categorias e o número aproximado de titulares e registros de dados implicados;

(ii) descrição das consequências decorrentes do incidente de segurança; e

(iii) descrição das medidas adotadas ou propostas para reparar o ocorrido e mitigar os possíveis efeitos adversos.

14.1.4. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE todas as informações necessárias para comprovar a conformidade com as obrigações previstas nesta cláusula, incluindo, mas não se limitando, a relatório de auditoria que ateste boas práticas quanto à governança e proteção de dados pessoais.

14.1.5. Se solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá devolver, eliminar ou destruir permanentemente todas as anotações, memorandos ou outras informações confidenciais armazenadas, fornecidas pelo CONTRATANTE ou preparadas pela CONTRATADA, sejam elas escritas ou fornecidas através de computadores, processadores de texto ou outros dispositivos que se encontrem sob custódia ou controle da CONTRATADA, devendo, ainda, fornecer imediatamente ao CONTRATANTE um atestado, declarando o pleno cumprimento das exigências contidas nesta cláusula.

14.1.6. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE as solicitações e reclamações dos titulares dos dados pessoais que venha a receber e estejam relacionadas ao objeto do presente contrato, bem como ordens e comunicados de Tribunais, autoridades públicas e órgãos reguladores.

14.1.7. A CONTRATADA se compromete, ainda, a auxiliar o CONTRATANTE no cumprimento de suas obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável, fornecendo informações e qualquer outra assistência para documentar e eliminar os riscos impostos por quaisquer violações de segurança.

14.1.8. A CONTRATADA se obriga a se adequar e cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), ou outra que a substituir, adotando as práticas exigidas, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar ao CONTRATANTE, seus colaboradores, clientes e fornecedores, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

14.1.9. Além destas disposições, a CONTRATADA deve observar as específicas mencionadas neste instrumento em relação a proteção dos dados pessoais, se couber.

15 CONDIÇÕES GERAIS - OESC

15.1. Condições Gerais - OESC

15.1.1. Fundamento Legal: Essa Ordem de Execução de Serviços /Compras tem fundamento legal no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE e no Guia de Procedimentos - Compras e Contratações vigentes.

15.1.2. Penalidade: Multa de 10% (Dez por cento). No caso de inexecução total ou parcial por parte do prestador de serviço, a ser descontada no pagamento ou, se for o caso, cobrada judicialmente

15.1.3. Rescisão: Esta ordem de execução de serviços poderá ser rescindida a qualquer momento por interesse do SEBRAE, devidamente justificado, ou em virtude da inexecução total ou parcial do serviço, sem prejuízo da aplicação de multa.

15.1.4. Alterações: Quaisquer alterações das condições estabelecidas somente poderão ser procedidas com a concordância de ambas as partes e autorizadas, por escrito, pelo SEBRAE, através de emissão complementar da ordem ou carta ao Fornecedor.

15.1.5. Embalagem/Transporte: A adequada embalagem do material é de responsabilidade do fornecedor e seus custos somente serão debitados ao SEBRAE quando expressamente notificados na ordem de compra. As despesas de transporte por devolução de material rejeitado correrão por conta do Fornecedor.

15.1.6. Retenção de Impostos: Estão incluídos no preço dos serviços os impostos referentes as retenções legais que serão efetuados pelo SEBRAE e deduzidas do valor, acordado pelo serviço, na ocasião do efetivo pagamento ao prestador de serviço.

15.1.7. Foro: Fica eleito o Foro central da comarca de São Paulo (João Mendes Jr.), para todo e qualquer procedimento judicial decorrente desta ordem de execução de serviços.

15.1.8. Consignação de Verba: As despesas com a execução do presente contrato onerarão verba própria do contratante, consignado em seu orçamento.

15.1.9. A Contratada compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Ética do Sistema SEBRAE que se encontra disponível no site do SEBRAE no endereço eletrônico www.sebrae.com.br, Ouvidoria, opção Código de Ética do SEBRAE.

15.1.10. A contratada está ciente que todas as tratativas desse instrumento serão feitas no Portal do fornecedor do Sebrae e em sistema por este indicado.

15.1.11. O subscritor desta OESC (seja na qualidade de sócio, proprietário, procurador, ou representante legal da CONTRATADA), DECLARA, sob as penalidades da lei, que a CONTRATADA NÃO POSSUI em seu quadro societário, nem é constituída por: a) empregado, dirigente ou membro dos Conselhos Deliberativos e Fiscais de suas respectivas unidades federativas, ou que tenham assento nos Conselhos Deliberativos e Fiscais, e, do mesmo modo, (b) ex-membro dos Conselhos Deliberativos e Fiscais, ex-diretor ou ex-empregado do Sistema SEBRAE, não poderá prestar serviços para a sua respectiva unidade federativa, antes do decurso do prazo mínimo de quarentena de 180 (cento e oitenta) dias, contados do desligamento, exceto para a previsão contida no § 2º do art. 73, do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.

ANEXO I – LISTA DE EQUIPAMENTOS

| ER | MARCA | LOCALIZAÇÃO | CAPACIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 1 | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 1 | 12.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 1 | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 2 | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 2 | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | RECEPÇÃO | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | RECEPÇÃO | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | RECEPÇÃO | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SERVIDOR | 9.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | RECEPÇÃO | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA DE DESCANSO | 9.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | GERÊNCIA | 12.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | RECEPÇÃO | 18.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | RECEPÇÃO | 18.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | RECEPÇÃO | 18.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 3 | 18.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 3 | 24.000 |
| ALTO TIETÊ | SPLIT HIWALL GREE | SALA 3 | 24.000 |