## ORÇAMENTO
LOGO DA EMPRESA |  | RAZÃO SOCIAL - CNPJ ENDEREÇO CONTATO(EMAIL, TELEFONE)
OBJETO: |  | Contratação de empresa para execução de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública em praças e áreas públicas do Município
ENDEREÇO: |  | Praças e áreas públicas do município
ORÇAMENTO
| BDI: | 20.8%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
[6 empty] | S/BDI (R$) | C/BDI (R$) | 20.8%
1 | ESTRUTURA ¦ LOCAÇÃO ¦ LOGISTICA
1.1 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 20 |  | 0 | 0
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 20 |  | 0 | 0
1.3 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 100 |  | 0 | 0
1.4 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 200 |  | 0 | 0
1.5 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-14 | TRANSPORTE DE MATERIAL PESADO (POSTES, SUPORTES, CAIXAS DE PASSAGEM) | H | 60 |  | 0 | 0
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-15 | TRANSPORTE DE MATERIAL LEVE (LUMINÁRIAS, CABOS, ELETRODUTOS) | H | 60 |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO
2.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | UN | 400 |  | 0 | 0
2.2 | CDHU | 04.18.070 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | UN | 30 |  | 0 | 0
2.3 | CDHU | 04.18.460 | Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores | UN | 60 |  | 0 | 0
2.4 | CDHU | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | UN | 100 |  | 0 | 0
2.5 | CDHU | 04.19.080 | Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem | M2 | 100 |  | 0 | 0
2.6 | CDHU | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 | 100 |  | 0 | 0
2.7 | CDHU | 04.21.200 | Remoção de reator para lâmpada | UN | 200 |  | 0 | 0
2.8 | CDHU | 04.21.240 | Remoção de relé | UN | 150 |  | 0 | 0
2.9 | CDHU | 04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | M | 1500 |  | 0 | 0
2.10 | CDHU | 04.21.140 | Remoção de poste metálico | UN | 250 |  | 0 | 0
2.11 | CDHU | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | UN | 30 |  | 0 | 0
3 | SERVIÇOS DE SOLO
3.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 300 |  | 0 | 0
3.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 300 |  | 0 | 0
3.3 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 4000 |  | 0 | 0
3.4 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 4000 |  | 0 | 0
3.5 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 30 |  | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
4.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-01 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 30MM A 150MM (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M | 9000 |  | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-02 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO DE 25MM A 32MM (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M | 800 |  | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-03 | INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO FUNDO COM BRITA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UNID | 450 |  | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-04 | INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UNID | 100 |  | 0 | 0
5 | LINHAS ELÉTRICAS
5.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-05 | INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4MM² A 6MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 90°C (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M | 40000 |  | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-06 | INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3X1,5MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 90°C (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M | 4000 |  | 0 | 0
6 | POSTEAMENTO E SUPORTE
6.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-07 | ENGASTAMENTO DE POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 10,00M | UNID | 160 |  | 0 | 0
6.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-08 | ENGASTAMENTO DE POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 4,00M | UNID | 200 |  | 0 | 0
6.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-09 | INSTALAÇÃO DE SUPORTE TUBULAR TIPO PÉTALA PARA 1 A 4 LUMINÁRIAS (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UNID | 150 |  | 0 | 0
6.4 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-10 | INSTALAÇÃO DE CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 2 A 4 REFLETORES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UNID | 50 |  | 0 | 0
7 | ILUMINAÇÃO
7.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-11 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED RETANGULAR EM SUPORTE TUBULAR EM POSTE (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UNID | 350 |  | 0 | 0
7.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-12 | INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM CRUZETA EM POSTE (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UNID | 150 |  | 0 | 0
7.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-13 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED ORNAMENTAL EM POSTE (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UNID | 200 |  | 0 | 0
8 | ENTRADA DE ENERGIA
8.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-16 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA B1 A C3 | UNID | 20 |  | 0 | 0
9 | QUADRO DE COMANDO
9.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-17 | INSTALAÇÃO QUADRO DE COMANDO | UNID | 20 |  | 0 | 0
9.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-18 | INSTALAÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR 10A ATÉ TRIPOLAR 125A | UNID | 200 |  | 0 | 0
9.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-19 | INSTALAÇÃO CONTATOR DE POTÊNCIA 12A ATÉ 65A | UNID | 50 |  | 0 | 0
9.4 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-20 | INSTALAÇÃO RELÉ FOTOELÉTRICO, TRILHOS, BARRAMENTOS, CONEXÕES INTERNAS (POR QUADRO) | UNID | 20 |  | 0 | 0
9.5 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-21 | INSTALAÇÃO RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO | UNID | 20 |  | 0 | 0
9.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-22 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS UNIPOLAR (DPS) | UNID | 30 |  | 0 | 0
9.7 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO-23 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVIO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) | UNID | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  |  | 0
FONTE: |  | SINAPI | SEM DESONERAÇÃO | LOCAL / DATA : |  | SANTA BARBARA D'OESTE, |  | XX/XX/2026
DATA BASE: |  | JUNHO/2026 |  | _____________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | _____________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FONTE: |  | CDHU | SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE: |  | 202 (MAIO/2026)