ANTEPROJETO

1. Objeto

Constitui objeto do presente Anteprojeto a execução de obras de infraestrutura esportiva, compreendendo:

- Implantação geral com estacionamento permeável;

- Construção de quadra poliesportiva coberta com vestiários;

- Construção de vestiário para piscina existente;

- Construção de Guarita /Depósito de materiais para aulas de natação;

- Reforma de Guarita de Acesso ao equipamento esportivo.

2. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado

As instalações esportivas atuais do poliesportivo coberto encontram-se condenadas e interditadas, impossibilitando seu uso seguro pela população. Há demanda expressiva por equipamentos esportivos adequados, que atendam às exigências de acessibilidade, segurança e diversificação esportiva.

O investimento proposto contempla três frentes de ação:

- Quadra poliesportiva coberta com vestiários, garantindo espaço para práticas oficiais de futsal, handebol e basquete, com infraestrutura de apoio adequada.

- Vestiário e Guarita/Depósito para piscina existente, atendendo às condições de higiene, conforto e acessibilidade dos usuários.

- Guarita de Acesso para controle e monitoramento do acesso ao local.

As obras pretendidas reforçam a política pública de promoção à saúde, lazer e inclusão social, com impactos diretos na qualidade de vida da população.

3. Condições de solidez, de segurança e de durabilidade

As soluções projetadas seguem parâmetros técnicos de resistência, segurança e durabilidade, com emprego de materiais normatizados pela ABNT, destacando-se:

- Estrutura mista (pilares de concreto e metálicos) e cobertura metálica para a quadra poliesportiva;

- Piso esportivo em concreto polido com pintura epóxi;

- Estruturas de alvenaria e concreto para os vestiários e guaritas;

- Entorno com pavimentação e estacionamento lastreado.

Tais elementos garantem vida útil estendida, baixo custo de manutenção e conformidade com as normas técnicas (NBR 9050 – Acessibilidade, NBR 15575 – Desempenho, NBR 5410 – Instalações Elétricas).

4. Prazo de entrega

O prazo estimado para execução da obra é de até 14 meses corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser ajustado conforme necessidade da obra

5. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de influência, quando cabível

A concepção do complexo esportivo valoriza a funcionalidade e a integração com o entorno, assegurando:

- Cobertura com estética simples e funcional;

- Adequada inserção urbanística, mantendo acessos seguros e acessíveis;

- Integração entre quadra coberta, piscina e estacionamento, configurando um espaço esportivo multifuncional.

6. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade

Interesse público: atendimento direto à comunidade em políticas de esporte e lazer.

Economia na utilização: uso de materiais de baixa manutenção e longa durabilidade.

Facilidade de execução: adoção de técnicas construtivas convencionais, disponíveis no mercado local.

Impacto ambiental: mínimo, restrito a resíduos e ruídos durante a obra.

Acessibilidade: todas as edificações atenderão às diretrizes da NBR 9050.

7. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia

A concepção prevê:

Quadra poliesportiva coberta com quadra de dimensões oficiais (40m x 20m), arquibancada simples e vestiários anexos;

Piscina existente: Vestiários (Masculino, Feminino e PCD contendo sanitários, mictórios, chuveiros e lavatórios), Guarita/Depósito para monitoramento e apoio para as aulas de natação;

Guarita de acesso para controle dos usuários dos equipamentos esportivos.

8. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta

O presente anteprojeto está fundamentado em levantamentos técnicos do local e em diretrizes do projeto básico elaborado pela Secretaria de Esportes, contemplando padrões oficiais das modalidades esportivas e normas de acessibilidade.

9. Levantamento topográfico e cadastral

O levantamento topográfico foi realizado de forma simplificada, considerando que a área já é consolidada como espaço esportivo, com delimitações conhecidas.

10. Pareceres de sondagem

Será necessário realizar a sondagem do local visto que o solo apresenta baixa capacidade de suporte de carga (motivo este que ocasionou o colapso do ginásio existente).

11. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação

O memorial descritivo consta anexo a este anteprojeto, prevendo:

- Estrutura de concreto armado e estrutura metálica galvanizada para quadra;

- iluminação esportiva para a quadra.

- Piso em concreto polido com pintura epóxi e marcações oficiais;

- Alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto para os vestiários;

- Instalações elétricas e hidráulicas  e pluviais completas;

- Instalações de prevenção e combate a incêndio

- Instalações elétricas e SPDA;

- Entorno e estacionamento lastreado (permeável).

12. Orçamento sintético e cronograma físico-financeiro

O orçamento sintético e o cronograma físico-financeiro constam anexos a este anteprojeto, elaborados com base em composições do SINAPI e referências de mercado, assegurando compatibilidade de custos e viabilidade da execução.

São João da Boa Vista, 02 de março de 2026

__________________________________________

Peterson Garcia Zenun

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

__________________________________________

Júlio Luís de Almeida Lino

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

__________________________________________

Amarildo Duzi Moraes

Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista