## ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo
|  |  | Planilha Orçamentária |  |  |  | ANEXO II-A
OBJETO: REPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA AVENIDA VEREADOR ARISTIDES ANÍSIO DOS SANTOS
| ENDEREÇO: Avenida Aristides Anísio dos Santos, trecho entre Rua Ver Antonio Cruz Arouca e entroncamento com Av Geraldo Nogueira da Silva - Caraguatatuba-SP | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO
| TABELA REFERÊNCIA: |  | CDHU (202) , SICRO SP (public. 01/07/2026), SINAPI 05/2026 |  |  |  | BDI: | 23.32%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA / CANTEIRO |  |  |  |  | 22357.36
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12.96 | 506.66 | 624.81 | 8097.54 | 0.4436%
1.2 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 872.5 | 1075.97 | 4303.88 | 0.2358%
1.3 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 681.64 | 840.6 | 3362.4 | 0.1842%
1.4 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | 153.98 | 189.89 | 379.78 | 0.0208%
1.5 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | MÊS | 4 | 1259.68 | 1553.44 | 6213.76 | 0.3404%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 34444.8
2.1 | CDHU | 02.10.060 | LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS | M2 | 7937.16 | 1.89 | 2.33 | 18493.58 | 1.013%
2.2 | CDHU | 02.10.040 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 40 | 1.55 | 1.91 | 76.4 | 0.004185%
2.3 | SICRO | 4915708 | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO | M | 1576.31 | 1.05 | 1.29 | 2033.44 | 0.1114%
2.4 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 15.76 | 712.18 | 878.26 | 13841.38 | 0.7582%
3 |  |  | GALERIA PARA ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 207030.63
3.1 | CDHU | 04.40.050 | RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M2 | 120 | 21.54 | 26.56 | 3187.2 | 0.1746%
3.2 | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 231 | 9.07 | 11.19 | 2584.89 | 0.1416%
3.3 | SINAPI | 101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026 | M2 | 198 | 149.87 | 184.82 | 36594.36 | 2.005%
3.4 | CDHU | 54.01.220 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 28.2 | 237.95 | 293.44 | 8275.01 | 0.4533%
3.5 | CDHU | 11.18.180 | COLCHÃO DE AREIA | M3 | 6 | 220.14 | 271.48 | 1628.88 | 0.08923%
3.6 | COTAÇÃO | PMC01 | ADUELA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA TB-45 DIM INT 1,00X1,00X1,00X0,15 | UN | 40 | 2545 | 3138.49 | 125539.6 | 6.877%
3.7 | SICRO | 5909130 | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T | T | 77 | 30.45 | 37.55 | 2891.35 | 0.1584%
3.8 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 2.8 | 712.18 | 878.26 | 2459.13 | 0.1347%
3.9 | SINAPI | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | M2 | 47.6 | 27 | 33.3 | 1585.08 | 0.08683%
3.10 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.58 | 466.64 | 575.46 | 333.77 | 0.01828%
3.11 | SINAPI | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 17.32 | 138.84 | 171.22 | 2965.53 | 0.1624%
3.12 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 34.64 | 5.94 | 7.33 | 253.91 | 0.01391%
3.13 | SINAPI | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 34.64 | 43.92 | 54.16 | 1876.1 | 0.1028%
3.14 | SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.58 | 1572.66 | 1939.4 | 1124.85 | 0.06162%
3.15 | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 3029.03 | 3735.4 | 7470.8 | 0.4092%
3.16 | SICRO | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 131.08 | 24.88 | 30.68 | 4021.53 | 0.2203%
3.17 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 129.9 | 8.75 | 10.79 | 1401.62 | 0.07678%
3.18 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 909.3 | 2.53 | 3.12 | 2837.02 | 0.1554%
4 |  |  | GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES |  |  |  |  | 66024.19
4.1 | CDHU | 04.40.010 | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M | 197.34 | 10.46 | 12.9 | 2545.69 | 0.1394%
4.2 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 197.34 | 17.84 | 22 | 4341.48 | 0.2378%
4.3 | CDHU | 54.06.100 | BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | M3 | 4.55 | 615.87 | 759.49 | 3455.68 | 0.1893%
4.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 15 | 46.84 | 57.76 | 866.4 | 0.04746%
4.5 | SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 15 | 62.13 | 76.62 | 1149.3 | 0.06296%
4.6 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 182.34 | 181.1 | 223.33 | 40721.99 | 2.231%
4.7 | SICRO | 0408067 | TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 816.88 | 11.42 | 14.08 | 11501.67 | 0.63%
4.8 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 34.63 | 8.75 | 10.79 | 373.66 | 0.02047%
4.9 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 342.41 | 2.53 | 3.12 | 1068.32 | 0.05852%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1446645.38
5.1 | CDHU | 54.03.200 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER | M3 | 396.86 | 1164.96 | 1436.63 | 570140.98 | 31.23%
5.2 | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 15874.32 | 6.03 | 7.44 | 118104.94 | 6.47%
5.3 | CDHU | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 396.86 | 1549.63 | 1911 | 758399.46 | 41.54%
6 |  |  | CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 34911.06
6.1 | SICRO | 1600989 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M3 | 9.16 | 485.85 | 599.15 | 5488.21 | 0.3006%
6.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 5.73 | 214.58 | 264.62 | 1516.27 | 0.08306%
6.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 114.6 | 96.81 | 119.39 | 13682.09 | 0.7495%
6.4 | SINAPI | 105003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 8 | 1390.56 | 1714.84 | 13718.72 | 0.7515%
6.5 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 15.5 | 8.75 | 10.79 | 167.25 | 0.009162%
6.6 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 108.5 | 2.53 | 3.12 | 338.52 | 0.01854%
7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 14123.24
7.1 | SICRO | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M2 | 67.2 | 97.16 | 119.82 | 8051.9 | 0.4411%
7.2 | SICRO | 5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6 | 293.63 | 362.1 | 2172.6 | 0.119%
7.3 | SICRO | 5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6 | 526.91 | 649.79 | 3898.74 | 0.2136%
[6 empty] | TOTAL | 1825536.66
Caraguatatuba, 2 de Julho de 2026
Solange Ferreira de Almeida Arquiteta - Matrícula 29918

## BDI
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo
|  | Demonstrativo do BDI |  |  |  | ANEXO II-B
OBJETO: REPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA AVENIDA VEREADOR ARISTIDES ANÍSIO DOS SANTOS
ENDEREÇO: Avenida Aristides Anísio dos Santos, trecho entre Nº 805 e entroncamento com Av Geraldo Nogueira da Silva - Caraguatatuba-SP
TOMADOR: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
TIPO DE OBRA: |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | BDI ABAIXO PODE SER ACEITO
ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: |  | Onerado |  |  | 23.32% | OK
OBRAS QUE SE ENQUADRAM NO TIPO ESCOLHIDO: |  |  | PARÂMETRO |  | % | VERIFICAÇÃO
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. |  |  | Administração Central |  | 4.01% | OK
|  |  | Mín: | Máx:
|  |  | 3.8% | 4.67%
|  |  | Seguros e Garantias |  | 0.4% | OK
|  |  | Mín: | Máx:
|  |  | 0.32% | 0.74%
|  |  | Riscos |  | 0.56% | OK
|  |  | Mín: | Máx:
|  |  | 0.5% | 0.97%
|  |  | Despesas Financeiras |  | 1.11% | OK
|  |  | Mín: | Máx:
OBSERVAÇÕES |  |  | 1.02% | 1.21%
Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. |  |  | Lucro |  | 7.3% | OK
|  |  | Mín: | Máx:
|  |  | 6.64% | 8.69%
Declaro que, conforme a legislação tributária, a base de calculo do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra, e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 4,00% |  |  | Impostos: PIS |  | 0.65% | OK
BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) -1 (1 - I) Onde: AC: taxa de administração central; S: Taxa de Seguros; R: taxa de Riscos; B: taxa de garantias; DF: taxa de despesas finaceiras; L: taxa de lucro/remuneração I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). |  |  | Impostos: COFINS |  | 3% | OK
|  |  | Impostos: ISS (mun.) |  | 4% | OK
|  |  | Regime de desoneração (3,6%) |  | 0% | OK
Caraguatatuba, 02 de Julho de 2026
Solange Ferreira de Almeida Arquiteta - Matrícula 29918
[7 empty] | ALTERNATIVA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: |  |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Selecione o CPRB |  |  |  | 19.6% | 24.23% |  | 23.32% |  | 23.32%
[11 empty] | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | NULO | TRUE
[7 empty] | Onerado | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
[8 empty] | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
[7 empty] | ESCOLHA O TIPO DE OBRA | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
[7 empty] | Construção de edifícios | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
[7 empty] | Construção de edifícios | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
[7 empty] | Escolha o tipo de obra | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
[7 empty] | Construção de edifícios | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
[7 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
[7 empty] | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
[7 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
[7 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
[7 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
OBRAS QUE SE ENQUADRAM NO TIPO ESCOLHIDO:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
Escolha o regime de contribuição
SEM DESONERAÇÃO
DESONERADO