## Planilha
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - FASE 01 - Av. Santos Dumont - Praça Adhemar de Barros até Av. Guaianazes
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitario (sem BDI) R$ | Preço Unitário com BDI = 24,22% (R$) | Custo Total (R$)
E.01.10
1 |  |  | Terraplenagem
1.1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1.1 | INFRA | 5001000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 622.4
1.1.2 | INFRA | 5082000 | TRANSPORTE DE GUIAS (MXKM) | OUTRAS | 16120.16
1.1.3 | INFRA | 8049000 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 155.61
1.1.4 | INFRA | 8051000 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 121.4
1.1.5 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 387.82
1.1.6 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7174.65
1.1.7 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 969.55
1.2 |  |  | Área de desapropriação
1.2.1 | INFRA | 5001000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 438.31
1.2.2 | INFRA | 5082000 | TRANSPORTE DE GUIAS (MXKM) | OUTRAS | 11352.23
1.2.3 | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 2105.45
1.2.4 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 294.76
1.2.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5453.13
1.2.6 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 736.91
2 |  |  | Drenagem
2.1 |  |  | Movimento de Terra
2.1.1 | INFRA | 5005000 | DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 1204.6
2.1.2 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1983.92
2.1.3 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 2648.55
2.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 48492.21
2.1.5 | INFRA | 4063000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 404.75
2.1.6 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 6199.76
2.1.7 | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 1204.64
2.1.8 | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 180.69
2.1.9 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 271.04
2.1.10 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1879.19
2.1.11 | SINAPI | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2702.21
2.1.12 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1225.98
2.1.13 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 947.43
2.1.14 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17527.49
2.2 |  |  | Tubos
2.2.1 | SINAPI | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 460.62
2.2.2 | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 271.87
2.3 |  |  | Poço de Visita, Boca e Lobo e Leão
2.3.1 | INFRA | 6018002 | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | UN | 46
2.3.2 | INFRA | 6019000 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | M | 8.25
2.3.3 | INFRA | 6022003 | BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 3
2.3.4 | INFRA | 6022004 | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 24
2.3.5 | INFRA | 6022005 | BOCA DE LOBO TRIPLA | UN | 2
2.3.6 | INFRA | 6065006 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 5
2.3.7 | INFRA | 6065008 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 17
2.3.8 | INFRA | 6065024 | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 39
2.4 |  |  | Drenagem do Pavimento - 35x25cm
2.4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 76.13
2.4.2 | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 304.5
2.4.3 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 95.16
2.4.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1760.4
2.4.5 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 190.31
2.4.6 | EDIF | 1004075 | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | 1261.5
2.4.7 | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 76.13
2.4.8 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 114.19
2.4.9 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 791.7
2.4.10 | SINAPI | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 870
2.5 |  |  | Remoção e Demolição
2.5.1 | INFRA | 6001000 | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM | M | 49.8
2.5.2 | INFRA | 8051000 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 36.68
2.5.3 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 45.85
2.5.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 848.23
2.5.5 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 114.63
2.5.6 | SINAPI | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 134.01
2.5.7 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 201.01
2.5.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1393.68
3 |  |  | Pavimentação
3.1 |  |  | Recapeamento do Pavimento Existente
3.1.1 | INFRA | 9004000 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 79936
3.1.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30755.36
3.1.3 | INFRA | 4063000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 13429.25
3.1.4 | INFRA | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 79936
3.1.5 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3602.08
3.1.6 | INFRA | 5093000 | INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 394.72
3.1.7 | SINAPI | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 9592.32
3.1.8 | INFRA | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 31974.4
3.2 |  |  | Pavimento Asfáltico Novo Tipo 1 - Semi-rígido
3.2.1 | INFRA | 5005000 | DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 244.17
3.2.2 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 229.52
3.2.3 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 321.08
3.2.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5837.49
3.2.5 | INFRA | 4063000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 82.04
3.2.6 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 430.35
3.2.7 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 244.17
3.2.8 | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 97.67
3.2.9 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 48.83
3.2.10 | SINAPI | 96397 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 48.83
3.2.11 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 293
3.2.12 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2031.49
3.2.13 | INFRA | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 244.17
3.2.14 | INFRA | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 244.17
3.2.15 | SICRO | 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | M2 | 244.17
3.2.16 | INFRA | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 244.17
3.2.17 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 9.77
3.2.18 | SINAPI | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 35.16
3.2.19 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 117.2
3.3 |  |  | Pavimento Rígido Novo Tipo IV
3.3.1 | INFRA | 5005000 | DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 3589.4
3.3.2 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2225.43
3.3.3 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 3284.3
3.3.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 55967.87
3.3.5 | INFRA | 4063000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 1206.04
3.3.6 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 4172.68
3.3.7 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 3589.4
3.3.8 | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 717.88
3.3.9 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 358.94
3.3.10 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 1615.23
3.3.11 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16798.39
3.3.12 | SICRO | 4011492 | Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial | M3 | 358.94
3.3.13 | CDHU | 32.20.066 | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 3589.4
3.3.14 | CDHU | 11.01.350 | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | M3 | 789.67
3.3.15 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 11163.03
3.3.16 | SICRO | 0407743 | Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação | kg | 7076.21
3.3.17 | SICRO | 0407818 | Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10692.9
3.3.18 | SICRO | 4011537 | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio | m | 1743.41
3.4 |  |  | Ciclovia
3.4.1 | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 3267.75
3.4.2 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 490.16
3.4.3 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 1070.19
3.4.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18932.53
3.4.5 | INFRA | 4063000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 2062.77
3.4.6 | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 3267.75
3.4.7 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 392.13
3.4.8 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 588.2
3.4.9 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4078.16
3.4.10 | INFRA | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3267.75
3.4.11 | INFRA | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 3267.75
3.4.12 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 98.03
3.4.13 | SINAPI | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 235.28
3.4.14 | INFRA | 5078007 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 784.26
3.5 |  |  | Guias e Sarjetas
3.5.1. | INFRA | 8051000 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 3
3.5.2. | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 4.21
3.5.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 77.82
3.5.4. | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 10.52
3.5.5. | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 12
3.5.6. | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 1140.81
3.5.7. | INFRA | 5013000 | INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | M3 | 114.08
3.5.8. | INFRA | 5014002 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 744.17
3.5.9. | EDIF | 17002052 | NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 121.36
3.5.10. | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 113.62
3.5.11. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 874
3.5.12. | INFRA | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 67.74
4 |  |  | Estruturas do Concreto e Metálicas
4.1 |  |  | Estruturas das Paradas
4.1.1. | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 49.59
4.1.2. | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 8.64
4.1.3. | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 40.95
4.1.4. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 757.58
4.1.5. | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 61.43
4.1.6. | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 43.68
4.1.7. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.18
4.1.8. | INFRA | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 30.58
4.1.9. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 125.58
4.1.10. | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2730
4.1.11. | INFRA | 8041000 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO EM CONTATO COM A TERRA | M2 | 125.58
4.1.12. | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4981.55
4.1.13. | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 4981.55
4.1.14. | SICRO | 3807865 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 234
4.1.15. | CDHU | 11.05.030 | Argamassa graute autonivelante de alta resistência | M3 | 0.12
4.1.16. | CDHU | 26.02.300 | Vidro temperado neutro verde de 10 mm | M2 | 98.8
4.1.17. | CDHU | 26.03.074 | Vidro laminado temperado incolor de 16 mm | M2 | 83.2
5 |  |  | Iluminação Pública
5.1 |  |  | Iluminação Pública
5.1.1. | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 26
5.1.2. | CDHU | 38.05.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | M | 325
5.1.3. | CDHU | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | UN | 13
5.1.4. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 910
5.1.5. | SINAPI-I | 1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 156
5.1.6. | EDIF | 9008085 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 26
5.1.7. | EDIF | 9005062 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM | UN | 13
5.1.8. | EDIF | 9005026 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 13
5.1.9. | CDHU | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN | 13
5.1.10. | CDHU | 69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | UN | 13
5.1.11. | EDIF | 9006092 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | M | 130
5.1.12. | CDHU | 42.05.570 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | UN | 39
5.1.13. | CDHU | 42.20.150 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | UN | 26
5.1.14. | EDIF | 9083090 | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN | 13
5.1.15. | EDIF | 9011014 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 13
5.2 |  |  | Fornecimento e instalação - para recolocação de rede da eletropaulo
5.2.1. | EDIF | 9063062 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 1
5.2.2. | CDHU | 68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | UN | 1
5.2.3. | EDIF | 9064005 | RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 1
5.2.4. | EDIF | 9060020 | RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 1
5.2.5. | EDIF | 9070020 | RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 1
5.2.6. | EDIF | 9074005 | RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 1
5.3 |  |  | Fornecimento e instalação - para recolocação de rede da eletropaulo com uma luminária
5.3.1. | EDIF | 9063062 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 9
5.3.2. | EDIF | 9062025 | RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 9
5.3.3. | EDIF | 9062013 | RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 9
5.3.4. | CDHU | 68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | UN | 9
5.3.5. | EDIF | 9072025 | RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 9
5.3.6. | EDIF | 9072013 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 9
5.3.7. | EDIF | 9060020 | RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 9
5.3.8. | EDIF | 9070020 | RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 9
5.4 |  |  | Fornecimento e inst. para recolocação de rede da eletropaulo com uma luminária e transformador
5.4.1. | EDIF | 9063062 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 1
5.4.2. | EDIF | 9062025 | RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 1
5.4.3. | EDIF | 9062013 | RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 1
5.4.4. | CDHU | 68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | UN | 1
5.4.5. | EDIF | 9064005 | RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 4
5.4.6. | EDIF | 9064013 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV | UN | 1
5.4.7. | EDIF | 9064015 | RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 1
5.4.8. | EDIF | 9064017 | RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV | UN | 1
5.4.9. | EDIF | 9054001 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 6
5.4.10. | EDIF | 9064024 | RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 3
5.4.11. | EDIF | 9060013 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 10
5.4.12. | EDIF | 9072025 | RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 1
5.4.13. | EDIF | 9072013 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 1
5.4.14. | EDIF | 9074013 | RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV | UN | 1
5.4.15. | EDIF | 9074014 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS | UN | 1
5.4.16. | EDIF | 9074001 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1
5.4.17. | EDIF | 9074015 | RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 1
5.4.18. | EDIF | 9070013 | RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 10
5.4.19. | EDIF | 9074017 | RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV | UN | 3
5.4.20. | EDIF | 9074005 | RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 4
5.4.21. | EDIF | 9073015 | RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO | M | 15
5.4.22. | EDIF | 9074024 | RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 3
6 |  |  | Arquitetura
6.1 |  |  | Arquitetura
6.1.1 | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 828.56
6.1.2 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 82.86
6.1.3 | EDIF | 1001006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 219.57
6.1.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4062.02
6.1.5 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 445.35
6.1.6 | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 828.56
6.1.7 | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 82.86
6.1.8 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 124.28
6.1.9 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 861.7
6.1.10 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 65.47
6.1.11 | CDHU | 30.04.034 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista | M2 | 170.92
6.1.12 | SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 13
6.1.13 | SINAPI | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26
6.1.14 | EDIF | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | UN | 13
7 |  |  | Paisagismo
7.1 |  |  | Elementos Proteção
7.1.1. | EDIF | 18010056 | NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO | M | 67
7.1.2. | EDIF | 18001001 | TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES | UN | 148
7.1.3. | EDIF | 18001003 | PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES | UN | 46
7.2 |  |  | Cortes e Transplantes
7.2.1 | EDIF | 1001020 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM | UN | 1
7.2.2 | EDIF | 1001021 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM | UN | 3
7.2.3 | EDIF | 1001022 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | UN | 3
7.2.4 | EDIF | 18070040 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM | UN | 8
7.2.5 | EDIF | 18070041 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM | UN | 3
7.3 |  |  | Árvores e Arbustos
7.3.1 | EDIF | 18002040 | PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) | UN | 3
7.3.2 | EDIF | 18002012 | FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) | UN | 20
7.3.3 | EDIF | 18002010 | CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) | UN | 4
7.3.4 | EDIF | 18002073 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | UN | 45
7.3.5 | EDIF | 18002027 | IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) | UN | 20
7.3.6 | EDIF | 18002021 | IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) | UN | 8
7.3.7 | EDIF | 18002090 | PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) | UN | 4
7.3.8 | EDIF | 18002012 | FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) | UN | 17
7.3.9 | EDIF | 18002035 | PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) | UN | 4
7.3.10 | EDIF | 18002036 | CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) | UN | 3
7.3.11 | EDIF | 18002052 | SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) | UN | 8
7.3.12 | EDIF | 18002024 | CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) | UN | 11
7.3.13 | EDIF | 18002091 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | UN | 2
7.3.14 | EDIF | 18002028 | CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA) | UN | 9
7.3.15 | EDIF | 18003077 | DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) | UN | 2
7.3.16 | EDIF | 18002018 | PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) | UN | 5
7.4 |  |  | Forrações e Gramas
7.4.1 | EDIF | 18080030 | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES | M2 | 7313.5
7.4.2 | EDIF | 18080011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 1144.36
7.4.3 | EDIF | 18003005 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 1033
7.4.4 | EDIF | 18003021 | LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) | DZ | 188.7
7.4.5 | EDIF | 18003005 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 5932.3
7.4.6 | EDIF | 18003003 | GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) | M2 | 95.2
7.4.7 | EDIF | 18003029 | VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) | DZ | 64.3
8 |  |  | Sinalização, Dispositivos de Segurança e Desvio de Tráfego
8.1 |  |  | Sinalização Horizontal
8.1.1 | SICRO | 5214005 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base | M2 | 4004.78
8.1.2 | SICRO | 5214005 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base | M2 | 2214.98
8.1.3 | SICRO | 5214005 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base | M2 | 2634.79
8.1.4 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | M2 | 4004.78
8.1.5 | SICRO | 5214003 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | M2 | 2634.79
8.1.6 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 3267.75
8.2 |  |  | Tachas e Tachões
8.2.1 | SICRO | 5219629 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 16
8.2.2 | SICRO | 5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 222
8.2.3 | SICRO | 5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 303
8.2.4 | SICRO | 5219636 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 1492
8.3 |  |  | Placas
8.3.1 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 142.45
8.3.2 | CDHU | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | M2 | 35.31
8.3.3 | Composição | CPU 002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PÓRTICO E SEMI-PÓRTICO. AF_03/2022 | M2 | 107.15
8.3.4 | CDHU | 04.41.001 | Retirada de placa de solo | M2 | 8.82
8.3.5 | SICRO | 5213364 | Remoção de placa de sinalização | M2 | 29.37
8.4 |  |  | Semaforização
8.4.1 | CDHU | 70.04.006 | Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UN | 82
8.4.2 | CDHU | 70.04.005 | Braço (P-55) para fixação em poste de concreto | UN | 2
8.4.3 | CDHU | 70.04.004 | Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado | UN | 35
8.4.4 | SICRO | 5213591 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 1
8.4.5 | Cotação | COT 001 | REMOÇÃO DE SUPORTE SIMPLES EM AÇO CARBONO GALVANIZADO 2 1/2" | UN | 63
8.4.6 | Cotação | COT 002 | RETIRADA DE SUPORTE TIPO P55C | PC | 2
8.4.7 | Cotação | COT 003 | RETIRADA DE SUPORTE TIPO P57C | PC | 3
8.4.8 | CDHU | 70.04.003 | Coluna dupla (P-53) para fixação de placa de orientação | UN | 1
8.4.9 | Cotação | COT 004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PROJETADO 2 1/2" | UN | 1
8.4.10 | CDHU | 70.05.020 | Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação | UN | 1
8.4.11 | Cotação | COT 005 | RETIRADA DE GRUPO FOCAL VEICULAR CONVENCIONAL 200 X 200 X 200 | UN | 18
8.4.12 | Cotação | COT 006 | RETIRADA DE GRUPO FOCAL CONVENCIONAL PEDESTRE | UN | 8
8.4.13 | Cotação | COT 007 | RETIRADA DE FUNDAÇÃO PARA CONTROLADOR (INDEPENDENTE DO TIPO) | UN | 1
8.4.14 | Cotação | COT 008 | RETIRADA DE COLUNA DE DIÂMETRO ATÉ 4'' | PC | 4
8.4.15 | Cotação | COT 009 | RETIRADA DE COLUNA METÁLICA COMPOSTA FIXADA EM BASE | PC | 5
8.4.16 | Cotação | COT 010 | RETIRADA DE BRAÇO PROJETADO, INDEPENDENTE DO TIPO | PC | 5
8.5 |  |  | Remoção de placa de sinalização (Desvio de Tráfego)
8.5.1 | INFRA | 10016001 | SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL | M2 | 1200
8.5.2 | INFRA | 10016002 | SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO | M | 1000
8.5.3 | SICRO | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN | 54000
8.5.4 | EDIF | 9011017 | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 150
8.5.5 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN | 5400
8.5.6 | SICRO | 5213377 | Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação | M2 | 27.5
8.5.7 | SICRO | 5213845 | Painel de mensagens variáveis, portátil móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate | h | 5280
9 |  |  | Urbanismo
9.1 |  |  | Urbanismo
9.1.1 | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 7292.33
9.1.2 | INFRA | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 7292.33
9.1.3 | EDIF | 1001006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 1932.47
9.1.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 33818.23
9.1.5 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 3919.63
9.1.6 | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 7292.33
9.1.7 | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 729.23
9.1.8 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 1093.85
9.1.9 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7584.02
9.1.10 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 583.39
9.1.11 | CDHU | 30.04.034 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista | M2 | 825.98
10 |  |  | Rede de Dutos
10.1 |  |  | Demolições
10.1.1 | INFRA | 5005000 | DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 838.08
10.1.2 | INFRA | 5003000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 1726.93
10.1.3 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 359.1
10.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6291.37
10.1.5 | INFRA | 4063000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 281.59
10.1.6 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 604.42
10.2 |  |  | Movimento de Terra / Envelopamento
10.2.1 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2143.76
10.2.2 | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 2565.01
10.2.3 | INFRA | 7014000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA | M3 | 175.16
10.2.4 | INFRA | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 410.87
10.2.5 | SINAPI | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 788.23
10.2.6 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 769.5
10.2.7 | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 1182.33
10.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8197.52
10.2.9 | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 1717.82
10.2.10 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 31779.67
10.2.11 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 1717.82
10.2.12 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15580.68
10.2.13 | SICRO | 5213842 | Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada | m | 14046.35
10.3 |  |  | Caixa de passagem tipo RM
10.3.1. | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1400.76
10.3.2. | INFRA | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 265.05
10.3.3. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4903.36
10.3.4. | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 397.57
10.3.5. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1188.73
10.3.6. | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 136.8
10.3.7. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 6.84
10.3.8. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 129.28
10.3.9. | INFRA | 7016000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 41.04
10.3.10. | SICRO | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2462.37
10.3.11. | SINAPI | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 417.84
10.3.12. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 293.37
10.3.13. | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 293.37
10.3.14. | SINAPI | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 84
10.4 |  |  | Caixa de passagem tipo PI
10.4.1. | EDIF | 9005045 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM | UN | 116
10.5 |  |  | Reparos de Pavimentos
10.5.1. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 335.23
10.5.2. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 335.23
10.5.3. | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 1005.69
10.5.4. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6972.82
10.5.5. | INFRA | 5026000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 838.08
10.5.6. | INFRA | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 838.08
10.5.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 33.52
10.5.8. | SINAPI | 101001 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 80.46
10.5.9. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 268.19
10.6 |  |  | Calçadas
10.6.1. | EDIF | 2002011 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 1726.93
10.6.2. | SINAPI | 101621 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 172.69
10.6.3. | SICRO | 5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 259.04
10.6.4. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1796
10.6.5. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 138.15
11 |  |  | Obra, Projeto e Meio Ambiente
11.1 |  |  | Licença Ambiental
11.1.1 | CDHU | 01.27.031 | Projeto e implementação de controle ambiental de obra | UN | 15
11.2 |  |  | Projeto Executivo
11.2.1 | INFRA | 3053018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 130
11.3 |  |  | Canteiro
11.3.1 | Composição | CPU 003 | Canteiro | UN | 1
12 |  |  | Administração Local
12.1. |  |  | Administração Local
12.1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU 001 | Administração Local | UN | 1
TOTAL GERAL
As datas bases de referência adotadas das tabelas oficiais foram: SINAPI (agosto/2025), CPOS/CDHU (maio/2025), SICRO (julho/2025), SIURB_INFRA (janeiro/2025) e SIURB_EDIF (janeiro/2025).