## ORÇAMENTO
Objeto:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS EM TODOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS - SP.
Local:
TODOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Quant. | Valor Unitário | Preço Total
1 | INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.1 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 3600 | 3000
01.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 3600 | 3000
01.3 | Placa de identificação para obra | m² | 240 | 200
01.4 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 1200 | 1000
2 | LIMPEZA DE TERRENO
02.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 24000 | 20000
02.2 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 12000 | 10000
3 | DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
03.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 1200 | 1000
03.2 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 600 | 500
03.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 6000 | 5000
03.4 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 24000 | 20000
03.5 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 12000 | 10000
03.6 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 60000 | 50000
4 | RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO
04.1 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 6000 | 5000
04.2 | Retirada de estrutura em madeira tesoura ‐ telhas de barro | m² | 6000 | 5000
04.3 | Retirada de estrutura em madeira tesoura ‐ telhas perfil qualquer | m² | 6000 | 5000
04.4 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas de barro | m² | 6000 | 5000
04.5 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas perfil qualquer | m² | 6000 | 5000
04.6 | Retirada de estrutura metálica | kg | 72000 | 60000
04.7 | Retirada de telhamento em barro | m² | 6000 | 5000
04.8 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 24000 | 20000
04.9 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 6000 | 5000
04.10 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 6000 | 5000
04.11 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 6000 | 5000
04.12 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid | 240 | 200
04.13 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | m | 6000 | 5000
04.14 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 6000 | 5000
04.15 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 6000 | 5000
04.16 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 12000 | 10000
04.17 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 12000 | 10000
04.18 | Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral | m² | 1200 | 1000
04.19 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | unid | 600 | 500
04.20 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 1200 | 1000
04.21 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | unid | 1200 | 1000
04.22 | Retirada de dobradiça | unid | 1200 | 1000
04.23 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | unid | 1200 | 1000
04.24 | Retirada de bancada incluindo pertences | unid | 1200 | 1000
04.25 | Retirada de registro ou válvula embutidos | unid | 1200 | 1000
04.26 | Retirada de registro ou válvula aparentes | unid | 1200 | 1000
04.27 | Retirada de torneira ou chuveiro | unid | 1200 | 1000
04.28 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | unid | 1200 | 1000
04.29 | Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada | unid | 1200 | 1000
04.30 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 1200 | 1000
04.31 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | unid | 1200 | 1000
04.32 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | unid | 1200 | 1000
04.33 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | unid | 1200 | 1000
04.34 | Remoção de caixa de entrada telefônica completa | unid | 1200 | 1000
04.35 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | unid | 1200 | 1000
04.36 | Remoção de lâmpada | unid | 1200 | 1000
04.37 | Remoção de poste de concreto | unid | 1200 | 1000
04.38 | Remoção de poste metálico | unid | 1200 | 1000
04.39 | Remoção de reator para lâmpada | unid | 1200 | 1000
04.40 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 1200 | 1000
04.41 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 1200 | 1000
04.42 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 1200 | 1000
04.43 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | m | 1200 | 1000
04.44 | Remoção de calha ou rufo | m | 1200 | 1000
04.45 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 1200 | 1000
04.46 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | unid | 60 | 50
5 | TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 2400 | 2000
6 | SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL
06.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 2400 | 2000
06.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2400 | 2000
06.3 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 2400 | 2000
7 | FORMA
07.1 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 1200 | 1000
07.2 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 1200 | 1000
07.3 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas | m² | 1200 | 1000
07.4 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | m² | 1200 | 1000
8 | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
08.1 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 12000 | 10000
08.2 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 12000 | 10000
9 | CONCRETO, MASSA E LASTRO
09.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 | m³ | 600 | 500
09.2 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 600 | 500
09.3 | Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento | m³ | 600 | 500
09.4 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 600 | 500
09.5 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2400 | 2000
09.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 2400 | 2000
09.7 | Lastro de areia | m³ | 720 | 600
09.8 | Lastro de pedra britada | m³ | 720 | 600
09.9 | Lona plástica | m² | 60000 | 50000
10 | LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS
10.1 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 6000 | 5000
11 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
11.1 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m² | 2400 | 2000
11.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 2400 | 2000
11.3 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 2400 | 2000
11.4 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | m² | 2400 | 2000
11.5 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 2400 | 2000
11.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 120 | 100
11.7 | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm | m² | 1200 | 1000
11.8 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm | m² | 1200 | 1000
11.9 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm | m² | 120 | 100
11.10 | Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm | m² | 120 | 100
11.11 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 120 | 100
12 | ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
12.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 1200 | 1000
12.2 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 1200 | 1000
12.3 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 13,00 m | m² | 1200 | 1000
12.4 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 1200 | 1000
12.5 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 1200 | 1000
12.6 | Estrutura em terças para telhas de barro | m² | 1200 | 1000
12.7 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 1200 | 1000
12.8 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | kg | 6000 | 5000
13 | TELHAMENTO
13.1 | Telha de barro tipo francesa | m² | 6000 | 5000
13.2 | Telha de barro tipo romana | m² | 6000 | 5000
13.3 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 6000 | 5000
13.4 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 12000 | 10000
13.5 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 12000 | 10000
13.6 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 2400 | 2000
13.7 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado | m | 6000 | 5000
13.8 | Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 1200 | 1000
13.9 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm | m² | 600 | 500
13.10 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 600 | 500
13.11 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m | m | 600 | 500
13.12 | Recolocação de cumeeiras e espigões de barro | m | 600 | 500
13.13 | Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha | m² | 6000 | 5000
13.14 | Recolocação de telha de barro tipo plan | m² | 6000 | 5000
13.15 | Recolocação de telhas de barro tipo francesa | m² | 6000 | 5000
13.16 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | m² | 6000 | 5000
13.17 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal | m² | 6000 | 5000
14 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
14.1 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 600 | 500
14.2 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 12000 | 10000
14.3 | Chapisco | m² | 60000 | 50000
14.4 | Reboco | m² | 60000 | 50000
14.5 | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 1200 | 1000
14.6 | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 1200 | 1000
15 | REVESTIMENTO CERAMICO
15.1 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 2400 | 2000
15.2 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 6000 | 5000
15.3 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 2400 | 2000
15.4 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 1200 | 1000
15.5 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 3000 | 2500
15.6 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 2400 | 2000
15.7 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 6000 | 5000
16 | REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO
16.1 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | unid | 240 | 200
17 | FORRO, BRISE E FACHADA
17.1 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 2400 | 2000
17.2 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 2400 | 2000
18 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
18.1 | Caixilho em madeira maxim‐ar | m² | 180 | 150
18.2 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa ‐ 80 x 210 cm | CJ | 24 | 20
18.3 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | unid | 36 | 30
18.4 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | unid | 36 | 30
18.5 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | unid | 36 | 30
18.6 | Folha de porta lisa comum ‐ 60 x 210 cm | unid | 36 | 30
18.7 | Folha de porta lisa comum ‐ 70 x 210 cm | unid | 36 | 30
18.8 | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | unid | 36 | 30
18.9 | Folha de porta lisa comum ‐ 90 x 210 cm | unid | 36 | 30
19 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
19.1 | Caixilho em ferro fixo, sob medida | m² | 96 | 80
19.2 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 96 | 80
19.3 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | m² | 96 | 80
19.4 | Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial | m² | 96 | 80
19.5 | Caixilho tipo guichê em chapa de aço | m² | 96 | 80
19.6 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 96 | 80
19.7 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 180 | 150
19.8 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 180 | 150
19.9 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 180 | 150
19.10 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 180 | 150
19.11 | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 120 | 100
19.12 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 120 | 100
19.13 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 1200 | 1000
20 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
20.1 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 120 | 100
20.2 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 120 | 100
20.3 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 120 | 100
20.4 | Caixilho em alumínio maxim‐ar com vidro, linha comercial | m² | 120 | 100
20.5 | Caixilho em alumínio maxim‐ar, sob medida | m² | 120 | 100
20.6 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 120 | 100
20.7 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 120 | 100
20.8 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 120 | 100
20.9 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | m² | 120 | 100
20.10 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 120 | 100
20.11 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 120 | 100
20.12 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 120 | 100
21 | ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
21.1 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 600 | 500
21.2 | Massa para vidro | m | 2400 | 2000
22 | FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
22.1 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 60 | 50
22.2 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | cj | 60 | 50
22.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 60 | 50
22.4 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | cj | 60 | 50
22.5 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | unid | 60 | 50
22.6 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | cj | 60 | 50
22.7 | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | cj | 60 | 50
22.8 | Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg | unid | 60 | 50
22.9 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | unid | 60 | 50
22.10 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 60 | 50
23 | INSERTE METALICO
23.1 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 2400 | 2000
24 | IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA
24.1 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 6000 | 5000
25 | PINTURA
25.1 | Massa corrida a base de PVA | m² | 24000 | 20000
25.2 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 24000 | 20000
25.3 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 5000
25.4 | Tinta látex em elemento vazado | m² | 12000 | 10000
25.5 | Pintura especial em esmalte para lousa cor verde | m² | 1200 | 1000
25.6 | Verniz em superfície de madeira | m² | 6000 | 5000
25.7 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m³ | 1200 | 1000
25.8 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | m | 24000 | 20000
25.9 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6000 | 5000
25.10 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 6000 | 5000
25.11 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 6000 | 5000
25.12 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 6000 | 5000
25.13 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica | m² | 4000
26 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS
26.1 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura | m² | 1200 | 1000
26.2 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 240 | 200
26.3 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 360 | 300
26.4 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | 360 | 300
26.5 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | m² | 360 | 300
26.6 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m² | 2400 | 2000
27 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
27.1 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | unid. | 72 | 60
28 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
28.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.2 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.3 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.4 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.5 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.6 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.7 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.8 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.9 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.10 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.11 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.12 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | unid. | 36 | 30
28.13 | Barramento de cobre nu | kg | 1200 | 1000
28.14 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 60 | 50
28.15 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid | 60 | 50
28.16 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 60 | 50
28.17 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 60 | 50
28.18 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | unid. | 60 | 50
28.19 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | unid. | 60 | 50
28.20 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 60 | 50
28.21 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 60 | 50
28.22 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 60 | 50
28.23 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 60 | 50
28.24 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 60 | 50
28.25 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 60 | 50
28.26 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos | unid. | 60 | 50
29 | TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA
29.1 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 2400 | 2000
29.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 2400 | 2000
29.3 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 2400 | 2000
30 | CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
30.1 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 12000 | 10000
30.2 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 12000 | 10000
30.3 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 1200 | 1000
31 | DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
31.1 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | unid. | 120 | 100
31.2 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ | 120 | 100
31.3 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | unid. | 120 | 100
31.4 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | unid. | 120 | 100
31.5 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | CJ | 120 | 100
31.6 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 120 | 100
31.7 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 120 | 100
31.8 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 120 | 100
31.9 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 120 | 100
31.10 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 120 | 100
31.11 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 120 | 100
31.12 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 120 | 100
31.13 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 120 | 100
31.14 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 120 | 100
31.15 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 120 | 100
31.16 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | CJ | 120 | 100
31.17 | Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa | CJ | 120 | 100
31.18 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | CJ | 120 | 100
31.19 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 120 | 100
31.20 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 120 | 100
31.21 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 120 | 100
31.22 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 120 | 100
31.23 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 120 | 100
31.24 | Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - completo | unid. | 5
32 | ILUMINACAO
32.1 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | unid. | 360 | 300
32.2 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | unid. | 360 | 300
32.3 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | unid. | 360 | 300
32.4 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | unid. | 360 | 300
32.5 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | unid. | 360 | 300
32.6 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | unid. | 360 | 300
32.7 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | unid. | 360 | 300
32.8 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | unid. | 360 | 300
33 | APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.
33.1 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | unid. | 60 | 50
33.2 | Torneira elétrica | unid. | 60 | 50
34 | APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
34.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil | unid. | 60 | 50
34.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 60 | 50
34.3 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 60 | 50
34.4 | Lavatório de louça com coluna | unid. | 60 | 50
34.5 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | unid. | 60 | 50
34.6 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 60 | 50
34.7 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | unid. | 60 | 50
34.8 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível | unid. | 60 | 50
34.9 | Tanque de louça sem coluna de 30 litros | unid. | 60 | 50
34.10 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 60 | 50
34.11 | Cuba de louça de embutir redonda | unid. | 60 | 50
34.12 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 60 | 50
34.13 | Torneira volante tipo alavanca | unid. | 60 | 50
34.14 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | unid. | 60 | 50
34.15 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 60 | 50
34.16 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | unid. | 60 | 50
34.17 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | unid. | 60 | 50
34.18 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | unid. | 60 | 50
34.19 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | unid. | 60 | 50
34.20 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 60 | 50
34.21 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unid. | 60 | 50
34.22 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 60 | 50
34.23 | Mictório coletivo em aço inoxidável | m | 60 | 50
34.24 | Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm | unid. | 60 | 50
34.25 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid. | 60 | 50
34.26 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | unid. | 60 | 50
34.27 | Canopla para válvula de descarga | unid. | 60 | 50
34.28 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | unid. | 60 | 50
34.29 | Botão para válvula de descarga | unid. | 60 | 50
34.30 | Reparo para válvula de descarga | unid. | 60 | 50
34.31 | Tubo de ligação para sanitário | unid. | 60 | 50
34.32 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | unid. | 60 | 50
34.33 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | unid. | 60 | 50
34.34 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid. | 60 | 50
34.35 | Válvula de PVC para lavatório | unid. | 60 | 50
35 | ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS
35.1 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | unid. | 24 | 20
35.2 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | unid. | 24 | 20
35.3 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) | unid. | 24 | 20
36 | TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.
36.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 3600 | 3000
36.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 3600 | 3000
36.3 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 3600 | 3000
36.4 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 3600 | 3000
36.5 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 1200 | 1000
37 | VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES
37.1 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | unid. | 24 | 20
37.2 | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | unid. | 24 | 20
37.3 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | unid. | 24 | 20
37.4 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 24 | 20
37.5 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | unid. | 24 | 20
37.6 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | unid. | 24 | 20
37.7 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 24 | 20
37.8 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | unid. | 24 | 20
37.9 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | unid. | 24 | 20
38 | RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES
38.1 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | unid. | 12 | 10
38.2 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros | unid. | 12 | 10
38.3 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros | unid. | 12 | 10
38.4 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros | CJ | 12 | 10
38.5 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 12 | 10
38.6 | Torneira de boia, DN= 1´ | unid. | 12 | 10
39 | POÇO PROFUNDO
39.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m | TX | 20 | 10
39.2 | Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm) | M | 300 | 10
39.3 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) | M | 300 | 10
39.4 | Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda | M | 300 | 10
39.5 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm) | M | 300 | 10
39.6 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) | M | 300 | 10
39.7 | Limpeza e desenvolvimento do poço profundo | H | 100
39.8 | Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa | H | 100
39.9 | Ensaio de vazão escalonado para poço profundo | H | 100
40 | CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO
40.1 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid. | 60 | 50
40.2 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 60 | 50
40.3 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 60 | 50
40.4 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | unid. | 60 | 50
40.5 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | unid. | 60 | 50
40.6 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | unid. | 60 | 50
40.7 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid. | 60 | 50
40.8 | Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros | unid. | 60 | 50
40.9 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | unid. | 60 | 50
40.10 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | unid. | 60 | 50
40.11 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | unid. | 60 | 50
40.12 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | unid. | 60 | 50
40.13 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | m | 60 | 50
SUBTOTAL
BDI %
TOTAL