## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00001/2024 | [7 empty] | CONCORRENCIA_PUBLICA_00001/2024 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPRIR AS DEMANDAS ENVIADAS À SECRETARIA DE OBRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM SOLICITADOS. | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
CNPJ/CPF Fornecedor |  | Razão Social Fornecedor | [7 empty] | FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0001 | OBRA 1- LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 2000 | 2.03 |  | 0 |  | 47187 | ITEM
2 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 1200 | 135.42 |  | 0 |  | 47188 | ITEM
3 | 001.004.0001 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 800 | 77.52 |  | 0 |  | 47189 | ITEM
4 | 001.004.0007 | OBRA 1- LASTRO DE BRITA | M3 | 700 | 251.3 |  | 0 |  | 47190 | ITEM
5 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 800 | 33.63 |  | 0 |  | 47191 | ITEM
6 | 003.001.0001 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 1000 | 123.9 |  | 0 |  | 47192 | ITEM
7 | 003.002.0001 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 5000 | 15.28 |  | 0 |  | 47193 | ITEM
8 | 003.003.0003 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 500 | 749.85 |  | 0 |  | 47194 | ITEM
9 | 003.005.0002 | OBRA 1- LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 5000 | 9.23 |  | 0 |  | 47195 | ITEM
10 | 004.001.0023 | OBRA 1- BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM | M2 | 8750 | 107.67 |  | 0 |  | 47196 | ITEM
11 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 60 | 2289.45 |  | 0 |  | 47197 | ITEM
12 | 004.003.0015 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 500 | 434.4 |  | 0 |  | 47198 | ITEM
13 | 004.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 500 | 77.52 |  | 0 |  | 47199 | ITEM
14 | 004.004.0005 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 500 | 12.92 |  | 0 |  | 47200 | ITEM
15 | 005.001.0004 | OBRA 1- REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 2500 | 52.9 |  | 0 |  | 47201 | ITEM
16 | 005.001.0006 | OBRA 1- PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 2000 | 48.5 |  | 0 |  | 47202 | ITEM
17 | 005.003.0008 | OBRA 1- IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 1800 | 160.93 |  | 0 |  | 47203 | ITEM
18 | 005.003.0011 | OBRA 1- PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 1000 | 21.9 |  | 0 |  | 47204 | ITEM
19 | 005.005.0006 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 1500 | 12.92 |  | 0 |  | 47205 | ITEM
20 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 6000 | 20.03 |  | 0 |  | 47206 | ITEM
21 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 6000 | 3.7 |  | 0 |  | 47207 | ITEM
22 | 006.002.0001 | OBRA 1- TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 500 | 202.73 |  | 0 |  | 47208 | ITEM
23 | 006.002.0005 | OBRA 1- TELHA ONDULADA CRFS 8MM | M2 | 800 | 106.86 |  | 0 |  | 47209 | ITEM
24 | 006.002.0008 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 4000 | 439.7 |  | 0 |  | 47210 | ITEM
25 | 006.002.0009 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 6500 | 114.89 |  | 0 |  | 47211 | ITEM
26 | 006.002.0015 | OBRA 1- TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 1500 | 716.66 |  | 0 |  | 47212 | ITEM
27 | 006.002.0024 | OBRA 1- CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 500 | 98.58 |  | 0 |  | 47213 | ITEM
28 | 006.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 2000 | 6.45 |  | 0 |  | 47214 | ITEM
29 | 006.007.0001 | OBRA 1- REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 1200 | 11.95 |  | 0 |  | 47215 | ITEM
30 | 006.007.0010 | OBRA 1- REVISÃO DE COBERTURA, INCLUI TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 6250 | 236.28 |  | 0 |  | 47216 | ITEM
31 | 007.001.0010 | OBRA 1- PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 100 | 1091.6 |  | 0 |  | 47217 | ITEM
32 | 007.001.0011 | OBRA 1- PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 100 | 1245.81 |  | 0 |  | 47218 | ITEM
33 | 007.001.0012 | OBRA 1- PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 100 | 1362.14 |  | 0 |  | 47219 | ITEM
34 | 007.001.0022 | OBRA 1- EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 80 | 972.79 |  | 0 |  | 47220 | ITEM
35 | 007.001.0025 | OBRA 1- EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 300 | 1023.11 |  | 0 |  | 47221 | ITEM
36 | 007.002.0003 | OBRA 1- CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR | UN | 300 | 234.4 |  | 0 |  | 47222 | ITEM
37 | 007.002.0018 | OBRA 1- BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA | UN | 30 | 1247.77 |  | 0 |  | 47415 | ITEM
38 | 007.005.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 200 | 15.98 |  | 0 |  | 47223 | ITEM
39 | 007.007.0003 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM | M | 3000 | 21.71 |  | 0 |  | 47224 | ITEM
40 | 008.001.0001 | OBRA 1- PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 100 | 2005.06 |  | 0 |  | 47225 | ITEM
41 | 008.001.0002 | OBRA 1- PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA | M2 | 50 | 1528.33 |  | 0 |  | 47226 | ITEM
42 | 008.002.0014 | OBRA 1- CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER | M2 | 150 | 1378.33 |  | 0 |  | 47227 | ITEM
43 | 008.002.0019 | OBRA 1- EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 200 | 216.69 |  | 0 |  | 47228 | ITEM
44 | 008.003.0003 | OBRA 1- PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 50 | 524.54 |  | 0 |  | 47229 | ITEM
45 | 008.004.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 200 | 40.34 |  | 0 |  | 47230 | ITEM
46 | 008.007.0001 | OBRA 1- REVISÃO DE CAIXILHOS INCLUINDO TROCA DE VIDROS E PINTURA | M2 | 1000 | 239.71 |  | 0 |  | 47231 | ITEM
47 | 009.002.0027 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 150 | 63.94 |  | 0 |  | 47232 | ITEM
48 | 009.002.0028 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 300 | 39.98 |  | 0 |  | 47233 | ITEM
49 | 009.003.0022 | OBRA 1- CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1000 | 3.76 |  | 0 |  | 47234 | ITEM
50 | 009.003.0023 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 5000 | 6.11 |  | 0 |  | 47235 | ITEM
51 | 009.003.0024 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3000 | 8.37 |  | 0 |  | 47236 | ITEM
52 | 009.003.0025 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4000 | 10.65 |  | 0 |  | 47237 | ITEM
53 | 009.003.0026 | OBRA 1- CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1000 | 14.8 |  | 0 |  | 47238 | ITEM
54 | 009.003.0027 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1000 | 21.29 |  | 0 |  | 47239 | ITEM
55 | 009.003.0028 | OBRA 1- CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 500 | 29.09 |  | 0 |  | 47240 | ITEM
56 | 009.003.0030 | OBRA 1- CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 300 | 60.98 |  | 0 |  | 47241 | ITEM
57 | 009.005.0001 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 40 | 861.48 |  | 0 |  | 47242 | ITEM
58 | 009.005.0003 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES | UN | 40 | 1117.85 |  | 0 |  | 47243 | ITEM
59 | 009.005.0015 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2" | UN | 50 | 39.33 |  | 0 |  | 47244 | ITEM
60 | 009.005.0016 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 80 | 35.25 |  | 0 |  | 47245 | ITEM
61 | 009.005.0017 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 80 | 43.06 |  | 0 |  | 47246 | ITEM
62 | 009.005.0019 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 80 | 82.37 |  | 0 |  | 47247 | ITEM
63 | 009.005.0020 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 50 | 116.89 |  | 0 |  | 47248 | ITEM
64 | 009.006.0044 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | M | 200 | 23.84 |  | 0 |  | 47249 | ITEM
65 | 009.006.0045 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 300 | 33.05 |  | 0 |  | 47250 | ITEM
66 | 009.007.0001 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 80 | 181.93 |  | 0 |  | 47251 | ITEM
67 | 009.007.0002 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 80 | 279.98 |  | 0 |  | 47252 | ITEM
68 | 009.007.0003 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 50 | 357.93 |  | 0 |  | 47253 | ITEM
69 | 009.007.0006 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 50 | 463.67 |  | 0 |  | 47254 | ITEM
70 | 009.008.0002 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 80 | 35.51 |  | 0 |  | 47255 | ITEM
71 | 009.008.0004 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 80 | 100.64 |  | 0 |  | 47256 | ITEM
72 | 009.008.0006 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 80 | 132.82 |  | 0 |  | 47257 | ITEM
73 | 009.009.0007 | OBRA 1- LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W | UN | 100 | 404.07 |  | 0 |  | 47258 | ITEM
74 | 009.009.0019 | OBRA 1- LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 150 | 263.23 |  | 0 |  | 47259 | ITEM
75 | 009.009.0027 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 150 | 399.53 |  | 0 |  | 47260 | ITEM
76 | 009.009.0033 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 150 | 296.21 |  | 0 |  | 47261 | ITEM
77 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 90 | 1005.94 |  | 0 |  | 47262 | ITEM
78 | 009.011.0007 | OBRA 1- HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 90 | 847 |  | 0 |  | 47263 | ITEM
79 | 009.011.0008 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 | M | 500 | 62.55 |  | 0 |  | 47264 | ITEM
80 | 009.012.0001 | OBRA 1- QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 30 | 3131.74 |  | 0 |  | 47265 | ITEM
81 | 009.012.0004 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 50 | 2099.99 |  | 0 |  | 47266 | ITEM
82 | 009.012.0043 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES | M2 | 6875 | 387.63 |  | 0 |  | 47267 | ITEM
83 | 009.022.0001 | OBRA 1- REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W | UN | 250 | 100.79 |  | 0 |  | 47268 | ITEM
84 | 009.023.0006 | OBRA 1- LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO | UN | 400 | 67.88 |  | 0 |  | 47269 | ITEM
85 | 009.024.0002 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 300 | 27.11 |  | 0 |  | 47270 | ITEM
86 | 010.001.0006 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 100 | 97.2 |  | 0 |  | 47271 | ITEM
87 | 010.001.0007 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 100 | 127.65 |  | 0 |  | 47272 | ITEM
88 | 010.001.0008 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 100 | 178.84 |  | 0 |  | 47273 | ITEM
89 | 010.002.0009 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 100 | 216.3 |  | 0 |  | 47274 | ITEM
90 | 010.002.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 100 | 31.61 |  | 0 |  | 47275 | ITEM
91 | 010.002.0011 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 100 | 43.94 |  | 0 |  | 47276 | ITEM
92 | 010.002.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 100 | 60.85 |  | 0 |  | 47277 | ITEM
93 | 010.002.0014 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 50 | 96.86 |  | 0 |  | 47278 | ITEM
94 | 010.002.0015 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 50 | 121.19 |  | 0 |  | 47279 | ITEM
95 | 010.002.0016 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 50 | 174.22 |  | 0 |  | 47280 | ITEM
96 | 010.002.0017 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 50 | 222.81 |  | 0 |  | 47281 | ITEM
97 | 010.002.0019 | OBRA 1- TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 50 | 158.31 |  | 0 |  | 47282 | ITEM
98 | 010.002.0020 | OBRA 1- TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" | UN | 50 | 329.11 |  | 0 |  | 47283 | ITEM
99 | 010.002.0021 | OBRA 1- TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2" | UN | 50 | 415.53 |  | 0 |  | 47284 | ITEM
100 | 010.003.0025 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 50 | 238.95 |  | 0 |  | 47285 | ITEM
101 | 010.003.0026 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" | UN | 50 | 312.29 |  | 0 |  | 47286 | ITEM
102 | 010.003.0027 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 50 | 543.49 |  | 0 |  | 47287 | ITEM
103 | 010.003.0028 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" | UN | 50 | 704.68 |  | 0 |  | 47288 | ITEM
104 | 010.004.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 50 | 31.61 |  | 0 |  | 47289 | ITEM
105 | 010.004.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 50 | 43.94 |  | 0 |  | 47290 | ITEM
106 | 010.004.0011 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 100 | 58.96 |  | 0 |  | 47291 | ITEM
107 | 010.004.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 100 | 60.85 |  | 0 |  | 47292 | ITEM
108 | 010.004.0013 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 100 | 91.83 |  | 0 |  | 47293 | ITEM
109 | 010.005.0001 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 100 | 96.86 |  | 0 |  | 47294 | ITEM
110 | 010.005.0002 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 100 | 121.19 |  | 0 |  | 47295 | ITEM
111 | 010.005.0003 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 100 | 150.79 |  | 0 |  | 47296 | ITEM
112 | 010.005.0004 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 30 | 174.22 |  | 0 |  | 47297 | ITEM
113 | 010.005.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 50 | 222.81 |  | 0 |  | 47298 | ITEM
114 | 010.005.0006 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 50 | 510.01 |  | 0 |  | 47299 | ITEM
115 | 010.005.0007 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 50 | 785.7 |  | 0 |  | 47300 | ITEM
116 | 010.005.0010 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 50 | 187.57 |  | 0 |  | 47301 | ITEM
117 | 010.005.0011 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" | UN | 50 | 243.9 |  | 0 |  | 47302 | ITEM
118 | 010.005.0012 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 50 | 249.81 |  | 0 |  | 47303 | ITEM
119 | 010.005.0013 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 50 | 120.53 |  | 0 |  | 47304 | ITEM
120 | 010.005.0014 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 50 | 132.81 |  | 0 |  | 47305 | ITEM
121 | 010.005.0015 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 50 | 150.04 |  | 0 |  | 47306 | ITEM
122 | 010.005.0016 | OBRA 1- REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 30 | 614.09 |  | 0 |  | 47307 | ITEM
123 | 010.007.0022 | OBRA 1- CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS | UN | 100 | 234.71 |  | 0 |  | 47308 | ITEM
124 | 010.007.0023 | OBRA 1- PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 500 | 3.92 |  | 0 |  | 47309 | ITEM
125 | 010.008.0001 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 50 | 315.78 |  | 0 |  | 47310 | ITEM
126 | 010.008.0002 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" | M | 50 | 346.19 |  | 0 |  | 47311 | ITEM
127 | 010.008.0003 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" | M | 50 | 464.83 |  | 0 |  | 47312 | ITEM
128 | 010.008.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 50 | 510.01 |  | 0 |  | 47313 | ITEM
129 | 010.008.0006 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 50 | 785.7 |  | 0 |  | 47314 | ITEM
130 | 010.008.0007 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 50 | 1294.5 |  | 0 |  | 47315 | ITEM
131 | 010.008.0009 | OBRA 1- RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 50 | 1014.63 |  | 0 |  | 47316 | ITEM
132 | 010.008.0010 | OBRA 1- HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 50 | 566.88 |  | 0 |  | 47317 | ITEM
133 | 010.008.0011 | OBRA 1- ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 50 | 679.26 |  | 0 |  | 47318 | ITEM
134 | 010.008.0013 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 25 | 758.35 |  | 0 |  | 47319 | ITEM
135 | 010.008.0014 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 25 | 1250.35 |  | 0 |  | 47320 | ITEM
136 | 010.008.0015 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 25 | 100.99 |  | 0 |  | 47321 | ITEM
137 | 010.008.0016 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8" | UN | 25 | 157.46 |  | 0 |  | 47322 | ITEM
138 | 010.008.0018 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 50 | 851.86 |  | 0 |  | 47323 | ITEM
139 | 010.008.0020 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 50 | 273.07 |  | 0 |  | 47324 | ITEM
140 | 010.008.0023 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG | UN | 50 | 350.39 |  | 0 |  | 47325 | ITEM
141 | 010.008.0025 | OBRA 1- SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 50 | 28.32 |  | 0 |  | 47326 | ITEM
142 | 010.009.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 100 | 129.74 |  | 0 |  | 47327 | ITEM
143 | 010.011.0002 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 300 | 148.19 |  | 0 |  | 47328 | ITEM
144 | 010.011.0012 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 300 | 135.96 |  | 0 |  | 47329 | ITEM
145 | 010.011.0019 | OBRA 1- HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 300 | 140.22 |  | 0 |  | 47330 | ITEM
146 | 010.011.0021 | OBRA 1- CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 300 | 135.81 |  | 0 |  | 47331 | ITEM
147 | 010.012.0007 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 300 | 49.89 |  | 0 |  | 47332 | ITEM
148 | 010.012.0011 | OBRA 1- GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | UN | 200 | 19.91 |  | 0 |  | 47333 | ITEM
149 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 150 | 546.86 |  | 0 |  | 47334 | ITEM
150 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 100 | 1133.89 |  | 0 |  | 47335 | ITEM
151 | 010.013.0005 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 100 | 603.27 |  | 0 |  | 47336 | ITEM
152 | 010.013.0006 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 50 | 1435.77 |  | 0 |  | 47337 | ITEM
153 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 80 | 928.98 |  | 0 |  | 47338 | ITEM
154 | 010.013.0013 | OBRA 1- TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 50 | 1118.67 |  | 0 |  | 47339 | ITEM
155 | 010.013.0016 | OBRA 1- CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 50 | 1007.6 |  | 0 |  | 47340 | ITEM
156 | 010.014.0001 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 200 | 63.89 |  | 0 |  | 47341 | ITEM
157 | 010.014.0002 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 200 | 65.21 |  | 0 |  | 47342 | ITEM
158 | 010.014.0010 | OBRA 1- TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 100 | 719.77 |  | 0 |  | 47343 | ITEM
159 | 010.014.0016 | OBRA 1- ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 100 | 383.44 |  | 0 |  | 47344 | ITEM
160 | 010.014.0032 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 100 | 719.62 |  | 0 |  | 47345 | ITEM
161 | 010.014.0035 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 100 | 1143.12 |  | 0 |  | 47346 | ITEM
162 | 010.016.0018 | OBRA 1- RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE | UN | 100 | 97.46 |  | 0 |  | 47347 | ITEM
163 | 010.016.0019 | OBRA 1- RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 2500 | 8.12 |  | 0 |  | 47348 | ITEM
164 | 010.019.0001 | OBRA 1- DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 1500 | 14.73 |  | 0 |  | 47349 | ITEM
165 | 010.019.0003 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 6875 | 361.3 |  | 0 |  | 47350 | ITEM
166 | 010.019.0004 | OBRA 1- RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS | UN | 100 | 94.17 |  | 0 |  | 47351 | ITEM
167 | 010.019.0005 | OBRA 1- RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO DE 6 LITROS | UN | 100 | 100.45 |  | 0 |  | 47352 | ITEM
168 | 010.019.0006 | OBRA 1- RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 4 LITROS | UN | 100 | 67.8 |  | 0 |  | 47353 | ITEM
169 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2500 | 19.6 |  | 0 |  | 47354 | ITEM
170 | 011.001.0004 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 2500 | 42.04 |  | 0 |  | 47355 | ITEM
171 | 011.002.0004 | OBRA 1- EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2500 | 51.89 |  | 0 |  | 47356 | ITEM
172 | 011.002.0005 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 2500 | 38.21 |  | 0 |  | 47357 | ITEM
173 | 011.002.0007 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 2000 | 103.81 |  | 0 |  | 47358 | ITEM
174 | 011.004.0003 | OBRA 1- CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | M | 170 | 50.53 |  | 0 |  | 47359 | ITEM
175 | 011.004.0007 | OBRA 1- PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 150 | 145.2 |  | 0 |  | 47360 | ITEM
176 | 011.004.0008 | OBRA 1- PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM | M | 150 | 179.03 |  | 0 |  | 47361 | ITEM
177 | 011.008.0001 | OBRA 1- REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 2000 | 52.56 |  | 0 |  | 47362 | ITEM
178 | 011.008.0002 | OBRA 1- REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 500 | 71.18 |  | 0 |  | 47363 | ITEM
179 | 011.008.0003 | OBRA 1- REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 500 | 36.66 |  | 0 |  | 47364 | ITEM
180 | 011.008.0006 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL ACM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 4885 | 357.13 |  | 0 |  | 47413 | ITEM
181 | 012.001.0002 | OBRA 1- FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 4400 | 95.29 |  | 0 |  | 47365 | ITEM
182 | 012.001.0005 | OBRA 1- FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 3700 | 133.16 |  | 0 |  | 47366 | ITEM
183 | 012.002.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 4400 | 7.75 |  | 0 |  | 47367 | ITEM
184 | 012.003.0004 | OBRA 1- RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 3700 | 11.55 |  | 0 |  | 47368 | ITEM
185 | 013.001.0007 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 1125 | 1037.36 |  | 0 |  | 47369 | ITEM
186 | 013.002.0002 | OBRA 1- CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 2500 | 70.92 |  | 0 |  | 47370 | ITEM
187 | 013.002.0005 | OBRA 1- GRANILITE - ESPESSURA 8MM | M2 | 1500 | 174.62 |  | 0 |  | 47371 | ITEM
188 | 013.002.0011 | OBRA 1- PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 2500 | 89.62 |  | 0 |  | 47372 | ITEM
189 | 013.002.0016 | OBRA 1- PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 6250 | 140.51 |  | 0 |  | 47373 | ITEM
190 | 013.002.0018 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA | M2 | 400 | 579.53 |  | 0 |  | 47374 | ITEM
191 | 013.002.0028 | OBRA 1- CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO | M2 | 400 | 155 |  | 0 |  | 47375 | ITEM
192 | 013.002.0033 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 400 | 582.96 |  | 0 |  | 47376 | ITEM
193 | 013.002.0037 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 6250 | 304.79 |  | 0 |  | 47377 | ITEM
194 | 013.002.0039 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO ( GRÂNULOS DE BORRACHA DENSIDADE DE 760 KG/M³) | M2 | 400 | 631 |  | 0 |  | 47378 | ITEM
195 | 013.003.0005 | OBRA 1- RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 100 | 35.26 |  | 0 |  | 47379 | ITEM
196 | 013.004.0001 | OBRA 1- SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 200 | 127.09 |  | 0 |  | 47380 | ITEM
197 | 013.005.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 2000 | 43.53 |  | 0 |  | 47381 | ITEM
198 | 013.008.0006 | OBRA 1- POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1500 | 8.05 |  | 0 |  | 47382 | ITEM
199 | 014.001.0003 | OBRA 1- VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 1000 | 279.76 |  | 0 |  | 47383 | ITEM
200 | 015.001.0004 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 28125 | 32.16 |  | 0 |  | 47384 | ITEM
201 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 21875 | 47.86 |  | 0 |  | 47385 | ITEM
202 | 015.001.0006 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 21875 | 32.52 |  | 0 |  | 47386 | ITEM
203 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 3000 | 36.18 |  | 0 |  | 47387 | ITEM
204 | 015.003.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 4000 | 77.1 |  | 0 |  | 47388 | ITEM
205 | 015.003.0003 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 4000 | 33.93 |  | 0 |  | 47389 | ITEM
206 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 4000 | 32.16 |  | 0 |  | 47390 | ITEM
207 | 016.001.0006 | OBRA 1- FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 150 | 1820.89 |  | 0 |  | 47391 | ITEM
208 | 016.001.0019 | OBRA 1- FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 300 | 959.62 |  | 0 |  | 47392 | ITEM
209 | 016.001.0021 | OBRA 1- GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 200 | 488.71 |  | 0 |  | 47393 | ITEM
210 | 016.002.0004 | OBRA 1- PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | M2 | 500 | 131.18 |  | 0 |  | 47394 | ITEM
211 | 016.002.0023 | OBRA 1- PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 130 | 949.19 |  | 0 |  | 47395 | ITEM
212 | 016.003.0015 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 1000 | 54.05 |  | 0 |  | 47396 | ITEM
213 | 016.003.0017 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 2000 | 11.67 |  | 0 |  | 47397 | ITEM
214 | 016.003.0029 | OBRA 1- BRISE TIPO LUXALON SL4 HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | M2 | 8770 | 66.96 |  | 0 |  | 47416 | ITEM
215 | 016.004.0006 | OBRA 1- LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 4000 | 9.23 |  | 0 |  | 47398 | ITEM
216 | 016.005.0010 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 30 | 243.69 |  | 0 |  | 47399 | ITEM
217 | 016.005.0011 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 30 | 284.15 |  | 0 |  | 47400 | ITEM
218 | 016.005.0012 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 30 | 288.58 |  | 0 |  | 47401 | ITEM
219 | 016.005.0013 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 30 | 430.42 |  | 0 |  | 47402 | ITEM
220 | 016.005.0014 | OBRA 1- DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 350 | 110 |  | 0 |  | 47403 | ITEM
221 | 016.005.0015 | OBRA 1- DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 200 | 569.69 |  | 0 |  | 47404 | ITEM
222 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 50 | 521.24 |  | 0 |  | 47405 | ITEM
223 | 016.005.0028 | OBRA 1- PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS | UN | 30 | 2203.62 |  | 0 |  | 47414 | ITEM
224 | 016.005.0051 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 50 | 598.71 |  | 0 |  | 47406 | ITEM
225 | 016.005.0055 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI UN FIXAÇÕES | UN | 300 | 326.6 |  | 0 |  | 47407 | ITEM
226 | 016.005.0058 | OBRA 1- MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SISTEMA ON-GRID, COM PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, INVERSORES, INTERLIGAÇÕES NA REDE DA CONCESSIONARIA, POTÊNCIA A INSTALAR 16,5KWP | UN | 13 | 149670.94 |  | 0 |  | 47417 | ITEM
227 | 016.013.0009 | OBRA 1- TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 1200 | 125.79 |  | 0 |  | 47408 | ITEM
228 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 2500 | 34.19 |  | 0 |  | 47409 | ITEM
229 | 017.002.0092 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 25MM | M2 | 1500 | 172.18 |  | 0 |  | 47410 | ITEM
230 | 022.001.0004 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 15000 | 27.86 |  | 0 |  | 47418 | ITEM
231 | 022.001.0011 | OBRA 1- ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 15000 | 27.82 |  | 0 |  | 47419 | ITEM
232 | 022.001.0018 | OBRA 1- BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 300 | 284.43 |  | 0 |  | 47421 | ITEM
233 | 022.001.0019 | OBRA 1- BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 6250 | 301.63 |  | 0 |  | 47420 | ITEM
234 | 022.002.0001 | OBRA 1- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 4000 | 62.12 |  | 0 |  | 47422 | ITEM
235 | 022.003.0001 | OBRA 1- CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 400 | 769.33 |  | 0 |  | 47423 | ITEM
236 | 022.004.0008 | OBRA 1- BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 1565 | 1477.84 |  | 0 |  | 47425 | ITEM
237 | 022.004.0010 | OBRA 1- BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 3000 | 738.09 |  | 0 |  | 47424 | ITEM
238 | 022.005.0001 | OBRA 1- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 35000 | 8.86 |  | 0 |  | 47426 | ITEM
239 | 022.006.0001 | OBRA 1- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 1565 | 1760.12 |  | 0 |  | 47427 | ITEM
240 | 022.010.0001 | OBRA 1- TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM | 275000 | 1.09 |  | 0 |  | 47428 | ITEM
241 | 022.010.0007 | OBRA 1- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 1250 | 24.26 |  | 0 |  | 47429 | ITEM
242 | 022.010.0008 | OBRA 1- TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 31250 | 4.3 |  | 0 |  | 47430 | ITEM
243 | 022.010.0009 | OBRA 1- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 1250 | 24.26 |  | 0 |  | 47431 | ITEM
244 | 022.010.0010 | OBRA 1- TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 31250 | 4.3 |  | 0 |  | 47432 | ITEM
245 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 6000 | 13.86 |  | 0 |  | 47411 | ITEM
246 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 6000 | 6.63 |  | 0 |  | 47412 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM