## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2025 | [7 empty] | PREGAO_ELETRONICO_00039/2025 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CABINES PRIMÁRIAS DAS UNIDADES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, NOMEADAMENTE AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS E UNIDADES ESCOLARES EMEF(s) E EMEIEF(s), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.089.241. | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 290 | 59.18 |  | 0 |  | 55565 | ITEM
2 | 001.089.241. | CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 300 | 82.05 |  | 0 |  | 55567 | ITEM
3 | 001.089.241. | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 110 | 105.75 |  | 0 |  | 55568 | ITEM
4 | 001.089.241. | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 120 | 139.36 |  | 0 |  | 55569 | ITEM
5 | 001.089.241. | CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 75 | 163.24 |  | 0 |  | 55570 | ITEM
6 | 001.089.241. | CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 85 | 196.09 |  | 0 |  | 55571 | ITEM
7 | 001.089.241. | CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 60 | 265.2 |  | 0 |  | 55572 | ITEM
8 | 001.089.241. | CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 50 | 361.41 |  | 0 |  | 55573 | ITEM
9 | 001.089.242. | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 90 | 38.28 |  | 0 |  | 55563 | ITEM
10 | 001.089.242. | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 90 | 53.41 |  | 0 |  | 55564 | ITEM
11 | 001.089.242. | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 230 | 77.31 |  | 0 |  | 55566 | ITEM
12 | 001.089.243. | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V | UN | 2 | 44738.41 |  | 0 |  | 55606 | ITEM
13 | 001.089.243. | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V | UN | 1 | 62285.87 |  | 0 |  | 55607 | ITEM
14 | 001.089.243. | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V | UN | 1 | 100049.35 |  | 0 |  | 55608 | ITEM
15 | 001.089.239. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W | UN | 74 | 362.52 |  | 0 |  | 55581 | ITEM
16 | 001.089.244. | PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV | UN | 50 | 352.89 |  | 0 |  | 55579 | ITEM
17 | 001.089.245. | FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV | UN | 87 | 592.61 |  | 0 |  | 55585 | ITEM
18 | 001.089.245. | ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM | UN | 74 | 761.96 |  | 0 |  | 55587 | ITEM
19 | 001.089.245. | LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA | PAR | 74 | 46.9 |  | 0 |  | 55574 | ITEM
20 | 001.089.245. | CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE | UN | 74 | 79.83 |  | 0 |  | 55576 | ITEM
21 | 001.089.245. | RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO. | UN | 7 | 10386.23 |  | 0 |  | 55603 | ITEM
22 | 001.089.245. | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A. | UN | 15 | 1884.73 |  | 0 |  | 55592 | ITEM
23 | 001.089.245. | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A. | UN | 13 | 1930.03 |  | 0 |  | 55593 | ITEM
24 | 001.089.245. | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) 800A - 690V. | UN | 2 | 25735.4 |  | 0 |  | 55604 | ITEM
25 | 001.089.245. | BATERIA AUTOMOTIVA 180 Ah - 12 V - DIESEL. | UN | 16 | 1850 |  | 0 |  | 55590 | ITEM
26 | 001.089.245. | CARREGADOR DE BATERIA AUTOMOTIVA 180 Ah COM AUXILIAR DE PARTIDA. | UN | 3 | 2960 |  | 0 |  | 55596 | ITEM
27 | 001.089.245. | UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA (USCA). | UN | 5 | 3860 |  | 0 |  | 55598 | ITEM
28 | 001.089.245. | REGULADOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO (AVR) 220-480V. | UN | 4 | 3450 |  | 0 |  | 55597 | ITEM
29 | 001.089.245. | ATUADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO - 12VCC - 24VCC - 175A. | UN | 2 | 4780 |  | 0 |  | 55601 | ITEM
30 | 001.089.245. | LAUDOS TÉCNICOS DO POSTO PRIMÁRIO: ATERRAMENTO E ISOLAÇÃO DOS CABOS. | UN | 74 | 5200 |  | 0 |  | 55602 | ITEM
31 | 001.089.245. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CABINE PRIMÁRIA, INCLUINDO LIMPEZA. | UN | 296 | 26600 |  | 0 |  | 55605 | ITEM
32 | 001.089.246. | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV | UN | 21 | 217.8 |  | 0 |  | 55578 | ITEM
33 | 001.089.246. | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV | UN | 44 | 112.72 |  | 0 |  | 55577 | ITEM
34 | 001.089.246. | MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 72 | 490.13 |  | 0 |  | 55583 | ITEM
35 | 001.089.246. | MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 54 | 664.11 |  | 0 |  | 55586 | ITEM
36 | 001.089.246. | BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A | UN | 30 | 583.46 |  | 0 |  | 55584 | ITEM
37 | 001.089.246. | TRANSFORMADOR POTENCIAL A ÓLEO 500VA - 13.2KV/220V | UN | 13 | 4289.02 |  | 0 |  | 55600 | ITEM
38 | 001.089.246. | BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO | UN | 17 | 1990.34 |  | 0 |  | 55594 | ITEM
39 | 001.089.246. | RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO | UN | 14 | 805.87 |  | 0 |  | 55588 | ITEM
40 | 001.089.246. | VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV | UN | 74 | 855.13 |  | 0 |  | 55589 | ITEM
41 | 001.089.246. | LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV | PAR | 74 | 740.79 |  | 0 |  | 55575 | ITEM
42 | 001.089.246. | CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV | UN | 13 | 2227.3 |  | 0 |  | 55595 | ITEM
43 | 001.089.246. | CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV | UN | 15 | 3966.9 |  | 0 |  | 55599 | ITEM
44 | 001.089.247. | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A | UN | 13 | 1854.16 |  | 0 |  | 55591 | ITEM
45 | 001.090.248. | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG | UN | 38 | 357.02 |  | 0 |  | 55580 | ITEM
46 | 001.090.248. | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG | UN | 36 | 407.57 |  | 0 |  | 55582 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM