## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2026 | [7 empty] | PREGAO_ELETRONICO_00022/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARLY TEIXEIRA DE ALMEIDA - JARDIM PAULISTA | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 100 | 200.36 |  | 0 |  | 68435 | ITEM
2 | 001.003.0002 | OBRA 1- CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 150 | 25.66 |  | 0 |  | 68436 | ITEM
3 | 001.003.0004 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 150 | 40.01 |  | 0 |  | 68437 | ITEM
4 | 001.003.0006 | OBRA 1- TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1500 | 3.76 |  | 0 |  | 68438 | ITEM
5 | 001.005.0001 | OBRA 1- TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 50 | 107.09 |  | 0 |  | 68439 | ITEM
6 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 100 | 38.87 |  | 0 |  | 68440 | ITEM
7 | 004.001.0028 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM | M2 | 100 | 140.4 |  | 0 |  | 68441 | ITEM
8 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 50 | 767.15 |  | 0 |  | 68442 | ITEM
9 | 004.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 80 | 66.07 |  | 0 |  | 68443 | ITEM
10 | 004.005.0006 | OBRA 1- RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M2 | 50 | 45.94 |  | 0 |  | 68444 | ITEM
11 | 005.001.0007 | OBRA 1- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÓFUGO | M2 | 500 | 81.38 |  | 0 |  | 68445 | ITEM
12 | 005.002.0001 | OBRA 1- BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 250 | 172.75 |  | 0 |  | 68446 | ITEM
13 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1900 | 19.02 |  | 0 |  | 68447 | ITEM
14 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1900 | 4.24 |  | 0 |  | 68448 | ITEM
15 | 006.002.0011 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 485.5692 | 243.97 |  | 0 |  | 68449 | ITEM
16 | 006.002.0015 | OBRA 1- TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 100 | 755.03 |  | 0 |  | 68450 | ITEM
17 | 006.007.0012 | OBRA 1- REVISÃO DE COBERTURA, INCLUI TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 850 | 232.95 |  | 0 |  | 68451 | ITEM
18 | 007.001.0005 | OBRA 1- PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 15 | 804.81 |  | 0 |  | 68452 | ITEM
19 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 17 | 539.97 |  | 0 |  | 68453 | ITEM
20 | 007.002.0006 | OBRA 1- FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO | UN | 20 | 269.73 |  | 0 |  | 68454 | ITEM
21 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 17 | 259.18 |  | 0 |  | 68455 | ITEM
22 | 008.002.0021 | OBRA 1- EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 20 | 232.46 |  | 0 |  | 68456 | ITEM
23 | 008.002.0024 | OBRA 1- REVISÃO DE CAIXILHOS INCLUINDO TROCA DE VIDRO E PINTURA | M2 | 200 | 241.86 |  | 0 |  | 68457 | ITEM
24 | 009.012.0044 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES | M2 | 900 | 379.37 |  | 0 |  | 68458 | ITEM
25 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 100 | 791.21 |  | 0 |  | 68459 | ITEM
26 | 010.008.0016 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG | UN | 6 | 773.12 |  | 0 |  | 68460 | ITEM
27 | 010.008.0019 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 8 | 276.26 |  | 0 |  | 68461 | ITEM
28 | 010.008.0022 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG | UN | 6 | 359.25 |  | 0 |  | 68462 | ITEM
29 | 010.011.0019 | OBRA 1- HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 200 | 155.13 |  | 0 |  | 68463 | ITEM
30 | 010.011.0031 | OBRA 1- HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M | M | 200 | 107.42 |  | 0 |  | 68464 | ITEM
31 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 8 | 474.82 |  | 0 |  | 68465 | ITEM
32 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 2 | 1534.21 |  | 0 |  | 68466 | ITEM
33 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 4 | 928.98 |  | 0 |  | 68467 | ITEM
34 | 010.013.0014 | OBRA 1- CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM | UN | 2 | 1075.13 |  | 0 |  | 68468 | ITEM
35 | 010.014.0038 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 40 | 1204.1 |  | 0 |  | 68469 | ITEM
36 | 010.019.0002 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 500 | 386.72 |  | 0 |  | 68470 | ITEM
37 | 011.002.0005 | OBRA 1- EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 500 | 67.81 |  | 0 |  | 68471 | ITEM
38 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 100 | 104.85 |  | 0 |  | 68472 | ITEM
39 | 011.005.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 100 | 47.05 |  | 0 |  | 68473 | ITEM
40 | 011.008.0001 | OBRA 1- REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 270 | 59.12 |  | 0 |  | 68474 | ITEM
41 | 012.001.0004 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 270 | 153.86 |  | 0 |  | 68475 | ITEM
42 | 012.002.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 270 | 5.38 |  | 0 |  | 68476 | ITEM
43 | 013.001.0007 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 45 | 674.88 |  | 0 |  | 68477 | ITEM
44 | 013.002.0002 | OBRA 1- CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 200 | 80.95 |  | 0 |  | 68478 | ITEM
45 | 013.002.0011 | OBRA 1- PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 270 | 90.04 |  | 0 |  | 68479 | ITEM
46 | 013.002.0031 | OBRA 1- PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 370 | 326.78 |  | 0 |  | 68480 | ITEM
47 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 1200 | 325.22 |  | 0 |  | 68481 | ITEM
48 | 013.005.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 1200 | 50.41 |  | 0 |  | 68482 | ITEM
49 | 014.001.0010 | OBRA 1- ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 10 | 1249.81 |  | 0 |  | 68483 | ITEM
50 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 8500 | 51.07 |  | 0 |  | 68484 | ITEM
51 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 1300 | 37.79 |  | 0 |  | 68485 | ITEM
52 | 015.003.0003 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 1700 | 37.81 |  | 0 |  | 68486 | ITEM
53 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 900 | 33.66 |  | 0 |  | 68487 | ITEM
54 | 016.001.0030 | OBRA 1- MURETA DE CONTENÇÃO H=VARIÁVEL, INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTO | M2 | 15 | 640.47 |  | 0 |  | 68488 | ITEM
55 | 016.002.0029 | OBRA 1- NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 50 | 119.78 |  | 0 |  | 68489 | ITEM
56 | 016.002.0031 | OBRA 1- NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 10 | 997.66 |  | 0 |  | 68490 | ITEM
57 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 1400 | 17.94 |  | 0 |  | 68491 | ITEM
58 | 016.005.0010 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4 | 228.01 |  | 0 |  | 68492 | ITEM
59 | 016.005.0012 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4 | 287.16 |  | 0 |  | 68493 | ITEM
60 | 016.006.0010 | OBRA 1- VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 10 | 1049.41 |  | 0 |  | 68494 | ITEM
61 | 016.007.0007 | OBRA 1- PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA EM AÇO 30 20 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM LONA, MEDIDA 6 X3 M 440 GRAMAS | UN | 1 | 4982.83 |  | 0 |  | 68495 | ITEM
62 | 016.013.0010 | OBRA 1- FERRO TRABALHADO PARA GRADIS | KG | 800 | 18.23 |  | 0 |  | 68496 | ITEM
63 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 170.0005 | 29.77 |  | 0 |  | 68497 | ITEM
64 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 15 | 560.13 |  | 0 |  | 68498 | ITEM
65 | 018.001.0042 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 | GL | 1 | 13198.85 |  | 0 |  | 68499 | ITEM
66 | 018.001.0045 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 | GL | 1 | 7956.08 |  | 0 |  | 68500 | ITEM
67 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 68501 | ITEM
68 | 018.001.0056 | OBRA 1- ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 68502 | ITEM
69 | 021.001.0009 | OBRA 1- REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | M3 | 100 | 24.65 |  | 0 |  | 68503 | ITEM
70 | 022.008.0014 | OBRA 1- PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 80 | 897.64 |  | 0 |  | 68504 | ITEM
71 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 1000 | 13.74 |  | 0 |  | 68505 | ITEM
72 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 1000 | 5.33 |  | 0 |  | 68506 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM