## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2026 | [7 empty] | PREGAO_ELETRONICO_00024/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, COM ADEQUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR ALIMENTADOR DO PARQUE DA MATURIDADE JOSÉ DIAS DA SILVA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 009.002.0027 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 290 | 69.9 |  | 0 |  | 70295 | ITEM
2 | 009.002.0037 | OBRA 1- ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 290 | 51.42 |  | 0 |  | 70294 | ITEM
3 | 009.003.0007 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 420 | 26.47 |  | 0 |  | 70293 | ITEM
4 | 009.003.0008 | OBRA 1- CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 670 | 37.41 |  | 0 |  | 70292 | ITEM
5 | 009.003.0009 | OBRA 1- CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1800 | 53.9 |  | 0 |  | 70291 | ITEM
6 | 009.003.0010 | OBRA 1- CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1150 | 78.54 |  | 0 |  | 70290 | ITEM
7 | 009.003.0011 | OBRA 1- CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2870 | 104.94 |  | 0 |  | 70296 | ITEM
8 | 009.003.0012 | OBRA 1- CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1700 | 134.76 |  | 0 |  | 70262 | ITEM
9 | 009.003.0013 | OBRA 1- CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1480 | 166.76 |  | 0 |  | 70289 | ITEM
10 | 009.003.0014 | OBRA 1- CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1520 | 209.53 |  | 0 |  | 70288 | ITEM
11 | 009.003.0016 | OBRA 1- CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 330 | 317.87 |  | 0 |  | 70287 | ITEM
12 | 009.004.0007 | OBRA 1- CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A | UN | 1 | 2353.82 |  | 0 |  | 70286 | ITEM
13 | 009.005.0004 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 1 | 1835.88 |  | 0 |  | 70285 | ITEM
14 | 009.005.0005 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 1 | 2507.22 |  | 0 |  | 70284 | ITEM
15 | 009.005.0006 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 1 | 3874.44 |  | 0 |  | 70283 | ITEM
16 | 009.005.0030 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM | UN | 6 | 814.49 |  | 0 |  | 70282 | ITEM
17 | 009.008.0003 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 20 | 99.78 |  | 0 |  | 70281 | ITEM
18 | 009.008.0004 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 56 | 92.29 |  | 0 |  | 70280 | ITEM
19 | 009.008.0006 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 35 | 130.38 |  | 0 |  | 70279 | ITEM
20 | 009.008.0007 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 4 | 156.35 |  | 0 |  | 70278 | ITEM
21 | 009.008.0008 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 4 | 291.12 |  | 0 |  | 70277 | ITEM
22 | 009.008.0026 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 4 | 1754.96 |  | 0 |  | 70276 | ITEM
23 | 009.008.0028 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 4 | 3249.83 |  | 0 |  | 70275 | ITEM
24 | 009.008.0030 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 4 | 3175.07 |  | 0 |  | 70274 | ITEM
25 | 009.008.0031 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2 | 3167.25 |  | 0 |  | 70273 | ITEM
26 | 009.015.0013 | OBRA 1- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KVA - 13,8/13,2/12,6 KV - 220/127V | UN | 1 | 106670 |  | 0 |  | 70272 | ITEM
27 | 009.021.0006 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 | UN | 18 | 33.41 |  | 0 |  | 70270 | ITEM
28 | 009.021.0007 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 | UN | 1 | 32.2 |  | 0 |  | 70271 | ITEM
29 | 009.021.0008 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 34 | 33.86 |  | 0 |  | 70269 | ITEM
30 | 009.021.0009 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 22 | 48.14 |  | 0 |  | 70268 | ITEM
31 | 009.021.0010 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 | UN | 44 | 47.35 |  | 0 |  | 70267 | ITEM
32 | 009.021.0011 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | UN | 32 | 56.96 |  | 0 |  | 70266 | ITEM
33 | 009.021.0012 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 | UN | 24 | 75.89 |  | 0 |  | 70265 | ITEM
34 | 009.021.0013 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 | UN | 26 | 77.22 |  | 0 |  | 70264 | ITEM
35 | 009.021.0015 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 | UN | 22 | 93.99 |  | 0 |  | 70263 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM