## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2026 | [7 empty] | PREGAO_ELETRONICO_00029/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS DE TELHADO, PINTURA EXTERNA E MANUTENÇÃO NAS PASSARELAS DE CIRCULAÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL VALE DOS RIOS – VALE DO SOL, CONFORME PROCESSO: SGRI-PRC-2024- 00294-DM 071717 E PLANO DE AÇÃO: 09032024-070405/2024. | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 034.001.0001 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARTE EM BOTA-FORA | M3 | 150 | 206.26 |  | 0 |  | 70634 | ITEM
2 | 034.001.0002 | OBRA 1- TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 40 | 124.88 |  | 0 |  | 70644 | ITEM
3 | 034.001.0003 | OBRA 1- ESTRUTURA EM AÇO PARA ESCADAS, PASSARELAS E MARQUISES, INCLUINDO MONTAGEM | KG | 5200 | 37.2 |  | 0 |  | 70635 | ITEM
4 | 034.001.0004 | OBRA 1- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 200 | 281.81 |  | 0 |  | 70645 | ITEM
5 | 034.001.0005 | OBRA 1- ESTRUTURA DE MADEIRA,M PONTALETADA, PARA TELHAS DE BARRO | M2 | 1575 | 262.36 |  | 0 |  | 70636 | ITEM
6 | 034.001.0006 | OBRA 1- TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1750 | 145.25 |  | 0 |  | 70646 | ITEM
7 | 034.001.0007 | OBRA 1- CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 140 | 69.54 |  | 0 |  | 70647 | ITEM
8 | 034.001.0008 | OBRA 1- RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 1575 | 21.06 |  | 0 |  | 70637 | ITEM
9 | 034.001.0009 | OBRA 1- REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1750 | 6.14 |  | 0 |  | 70648 | ITEM
10 | 034.001.0010 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATOES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES | M2 | 120 | 390.56 |  | 0 |  | 70638 | ITEM
11 | 034.001.0011 | OBRA 1- CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 14 | 4471.09 |  | 0 |  | 70649 | ITEM
12 | 034.001.0012 | OBRA 1- TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 540 | 107.25 |  | 0 |  | 70650 | ITEM
13 | 034.001.0013 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 100 | 398.12 |  | 0 |  | 70639 | ITEM
14 | 034.001.0014 | OBRA 1- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15000 | 19.45 |  | 0 |  | 70651 | ITEM
15 | 034.001.0015 | OBRA 1- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 840 | 26.39 |  | 0 |  | 70652 | ITEM
16 | 034.001.0016 | OBRA 1- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M | 800 | 78.42 |  | 0 |  | 70653 | ITEM
17 | 034.001.0017 | OBRA 1- GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF | M | 35 | 1152.06 |  | 0 |  | 70640 | ITEM
18 | 034.001.0018 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 300 | 23.19 |  | 0 |  | 70641 | ITEM
19 | 034.001.0019 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 609.38 |  | 0 |  | 70654 | ITEM
20 | 034.001.0020 | OBRA 1- ECOPLAY 307 OU SIMILAR | UN | 1 | 37201.07 |  | 0 |  | 70642 | ITEM
21 | 034.001.0021 | OBRA 1- ANDAIME METÁLICO - FORNECIEMNTO | M3XMÊS | 360 | 13.68 |  | 0 |  | 70643 | ITEM
22 | 034.001.0022 | OBRA 1- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 90 | 44.05 |  | 0 |  | 70655 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM