## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 00007/2026 | [7 empty] | PRE_QUALIFICACAO_00007/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: PRÉ - QUALIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CANALIZAÇÃO EM SISTEMA NÃO DESTRUTIVO (TUNNEL LINER) E SERVIÇOS CORRELATOS NA AVENIDA JOSÉ DIAS DA SILVA – VOTUPOCA, FASE 1, VINCULADA AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1105.398-46/2025 – INSTRUMENTO Nº 985332/2025 E FASE 2 VINCULADO À RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
CNPJ/CPF Fornecedor |  | Razão Social Fornecedor | [7 empty] | FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 035.001.0001 | OBRA 1- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20m - ESPESSURA 3,9mm CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 465.93 | 37261.68 |  | 0 |  | 70683 | ITEM
2 | 035.001.0002 | OBRA 1- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 5313.46 | 11.53 |  | 0 |  | 70681 | ITEM
3 | 035.001.0003 | OBRA 1- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 88557.6 | 4.25 |  | 0 |  | 70656 | ITEM
4 | 035.001.0004 | OBRA 1- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20m - ESPESSURA 3,9mm CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M | 51.77 | 50728.15 |  | 0 |  | 70684 | ITEM
5 | 035.001.0005 | OBRA 1- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 590.38 | 12.39 |  | 0 |  | 70657 | ITEM
6 | 035.001.0007 | OBRA 1- TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 100590.72 | 13.35 |  | 0 |  | 70658 | ITEM
7 | 035.001.0008 | OBRA 1- CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 1301.12 | 643.05 |  | 0 |  | 70659 | ITEM
8 | 035.001.0009 | OBRA 1- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 3978 | 17.16 |  | 0 |  | 70660 | ITEM
9 | 035.001.0010 | OBRA 1- FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 6315.94 | 164.3 |  | 0 |  | 70661 | ITEM
10 | 035.001.0011 | OBRA 1- ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M3 | 1301.12 | 5.66 |  | 0 |  | 70662 | ITEM
11 | 035.001.0012 | OBRA 1- LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | M3 | 1301.12 | 92.57 |  | 0 |  | 70663 | ITEM
12 | 035.002.0001 | OBRA 1- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 465.93 | 12545.45 |  | 0 |  | 70682 | ITEM
13 | 035.002.0002 | OBRA 1- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 1771.15 | 11.53 |  | 0 |  | 70664 | ITEM
14 | 035.002.0003 | OBRA 1- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 29519.1 | 4.25 |  | 0 |  | 70665 | ITEM
15 | 035.002.0004 | OBRA 1- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 51.77 | 17906.28 |  | 0 |  | 70685 | ITEM
16 | 035.002.0005 | OBRA 1- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 196.79 | 12.39 |  | 0 |  | 70666 | ITEM
17 | 035.002.0007 | OBRA 1- DESMONTAGEM DAS CHAPAS DO TÚNEL PILOTO DIÂMTREO 2,0M | M | 517.7 | 100.51 |  | 0 |  | 70667 | ITEM
18 | 035.003.0001 | OBRA 1- SHAFT - POÇO DE AVANÇO (PV) D = 6,10m CHAPA GALVANIZADA E ESPESSURA = 4,70MM - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 67.01 | 85766.91 |  | 0 |  | 70668 | ITEM
19 | 035.003.0002 | OBRA 1- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 1958.35 | 11.53 |  | 0 |  | 70669 | ITEM
20 | 035.003.0003 | OBRA 1- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 29375.25 | 4.25 |  | 0 |  | 70670 | ITEM
21 | 035.003.0007 | OBRA 1- TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1837.71 | 13.35 |  | 0 |  | 70671 | ITEM
22 | 035.003.0008 | OBRA 1- CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 563.38 | 643.05 |  | 0 |  | 70672 | ITEM
23 | 035.003.0009 | OBRA 1- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 53221.95 | 17.16 |  | 0 |  | 70673 | ITEM
24 | 035.003.0010 | OBRA 1- FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 1152.98 | 164.3 |  | 0 |  | 70674 | ITEM
25 | 035.003.0011 | OBRA 1- ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M3 | 563.38 | 5.66 |  | 0 |  | 70675 | ITEM
26 | 035.003.0012 | OBRA 1- LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | M3 | 563.38 | 92.57 |  | 0 |  | 70676 | ITEM
27 | 035.003.0013 | OBRA 1- LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 29.69 | 201.66 |  | 0 |  | 70677 | ITEM
28 | 035.003.0014 | OBRA 1- CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M3 | 62.63 | 1630.49 |  | 0 |  | 70678 | ITEM
29 | 035.003.0015 | OBRA 1- RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | M3 | 197.92 | 54.02 |  | 0 |  | 70679 | ITEM
30 | 035.003.0016 | OBRA 1- CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 15.83 | 600.22 |  | 0 |  | 70680 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Lote nº 2 | [9 empty] | LOTE
31 | 035.001.0001 | OBRA 2- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20m - ESPESSURA 3,9mm CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 280.31 | 37261.68 |  | 0 |  | 70843 | ITEM
32 | 035.001.0002 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 3196.65 | 11.53 |  | 0 |  | 70686 | ITEM
33 | 035.001.0003 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 47949.75 | 4.25 |  | 0 |  | 70687 | ITEM
34 | 035.001.0004 | OBRA 2- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 4,20m - ESPESSURA 3,9mm CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M | 74.52 | 50728.15 |  | 0 |  | 70688 | ITEM
35 | 035.001.0005 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 849.82 | 12.39 |  | 0 |  | 70689 | ITEM
36 | 035.001.0006 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12747.3 | 4.25 |  | 0 |  | 70844 | ITEM
37 | 035.001.0007 | OBRA 2- TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 68937.62 | 13.35 |  | 0 |  | 70690 | ITEM
38 | 035.001.0008 | OBRA 2- CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 891.78 | 643.05 |  | 0 |  | 70691 | ITEM
39 | 035.001.0009 | OBRA 2- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2726.64 | 17.16 |  | 0 |  | 70692 | ITEM
40 | 035.001.0010 | OBRA 2- FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 4328.93 | 164.3 |  | 0 |  | 70693 | ITEM
41 | 035.001.0011 | OBRA 2- ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M3 | 891.78 | 5.66 |  | 0 |  | 70694 | ITEM
42 | 035.001.0012 | OBRA 2- LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | M3 | 891.78 | 92.57 |  | 0 |  | 70695 | ITEM
43 | 035.002.0001 | OBRA 2- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M | M | 312.25 | 12545.45 |  | 0 |  | 70869 | ITEM
44 | 035.002.0002 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 1186.96 | 11.53 |  | 0 |  | 70696 | ITEM
45 | 035.002.0003 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17804.4 | 4.25 |  | 0 |  | 70697 | ITEM
46 | 035.002.0004 | OBRA 2- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - ATERRO FERROVIÁRIO MÁXIMO = 6,90 M | M | 42.58 | 17906.28 |  | 0 |  | 70870 | ITEM
47 | 035.002.0005 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 161.86 | 12.39 |  | 0 |  | 70698 | ITEM
48 | 035.002.0006 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2427.9 | 4.25 |  | 0 |  | 70699 | ITEM
49 | 035.002.0007 | OBRA 2- DESMONTAGEM DAS CHAPAS DO TÚNEL PILOTO DIÂMTREO 2,0M | M | 354.83 | 100.51 |  | 0 |  | 70700 | ITEM
50 | 035.003.0001 | OBRA 2- SHAFT - POÇO DE AVANÇO (PV) D = 6,10m CHAPA GALVANIZADA E ESPESSURA = 4,70MM - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 39.93 | 85766.91 |  | 0 |  | 70701 | ITEM
51 | 035.003.0002 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 1166.94 | 11.53 |  | 0 |  | 70702 | ITEM
52 | 035.003.0003 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17504.1 | 4.25 |  | 0 |  | 70845 | ITEM
53 | 035.003.0004 | OBRA 2- SHAFT - POÇO DE AVANÇO (PV) D = 6,10m CHAPA GALVANIZADA E ESPESSURA = 4,70MM - ESCAVADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M | 22.22 | 134535.43 |  | 0 |  | 70703 | ITEM
54 | 035.003.0005 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 777.96 | 12.39 |  | 0 |  | 70704 | ITEM
55 | 035.003.0006 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11669.4 | 4.25 |  | 0 |  | 70846 | ITEM
56 | 035.003.0007 | OBRA 2- TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1825.09 | 13.35 |  | 0 |  | 70705 | ITEM
57 | 035.003.0008 | OBRA 2- CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 519.85 | 643.05 |  | 0 |  | 70706 | ITEM
58 | 035.003.0009 | OBRA 2- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 67896.2 | 17.16 |  | 0 |  | 70707 | ITEM
59 | 035.003.0010 | OBRA 2- FORMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 1145.06 | 164.3 |  | 0 |  | 70708 | ITEM
60 | 035.003.0011 | OBRA 2- ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M3 | 519.85 | 5.66 |  | 0 |  | 70709 | ITEM
61 | 035.003.0012 | OBRA 2- LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | M3 | 519.85 | 92.57 |  | 0 |  | 70710 | ITEM
62 | 035.003.0013 | OBRA 2- LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 29.69 | 201.66 |  | 0 |  | 70711 | ITEM
63 | 035.003.0014 | OBRA 2- CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS | M3 | 62.16 | 1630.49 |  | 0 |  | 70712 | ITEM
64 | 035.003.0015 | OBRA 2- RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | M3 | 197.92 | 54.02 |  | 0 |  | 70713 | ITEM
65 | 035.003.0016 | OBRA 2- CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 15.83 | 600.22 |  | 0 |  | 70714 | ITEM
66 | 035.003.0017 | OBRA 2- ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 cm - confecção | M | 300.2 | 1776.99 |  | 0 |  | 70715 | ITEM
67 | 035.003.0018 | OBRA 2- ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO COM D = 50 cm - confecção | M | 443.2 | 1490.11 |  | 0 |  | 70716 | ITEM
68 | 035.003.0019 | OBRA 2- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 14914.98 | 17.16 |  | 0 |  | 70717 | ITEM
69 | 035.003.0020 | OBRA 2- MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM | KG | 172186.92 | 0.77 |  | 0 |  | 70718 | ITEM
70 | 035.003.0021 | OBRA 2- MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 142.68 | 211.92 |  | 0 |  | 70847 | ITEM
71 | 035.003.0022 | OBRA 2- MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 | 68.86 | 60.87 |  | 0 |  | 70719 | ITEM
72 | 035.003.0023 | OBRA 2- MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18 | KG | 5207.82 | 15.35 |  | 0 |  | 70720 | ITEM
73 | 035.004.0001 | OBRA 2- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 4995.54 | 9.29 |  | 0 |  | 70721 | ITEM
74 | 035.004.0002 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 4995.54 | 11.53 |  | 0 |  | 70722 | ITEM
75 | 035.004.0003 | OBRA 2- FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 1275.8 | 39.54 |  | 0 |  | 70848 | ITEM
76 | 035.004.0004 | OBRA 2- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 1275.8 | 11.09 |  | 0 |  | 70723 | ITEM
77 | 035.004.0005 | OBRA 2- APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO | M2 | 727.85 | 7.95 |  | 0 |  | 70724 | ITEM
78 | 035.004.0006 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 75256.08 | 4.25 |  | 0 |  | 70725 | ITEM
79 | 035.004.0007 | OBRA 2- LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 72.73 | 201.66 |  | 0 |  | 70726 | ITEM
80 | 035.004.0008 | OBRA 2- CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 50.9 | 600.22 |  | 0 |  | 70727 | ITEM
81 | 035.004.0009 | OBRA 2- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 33460.75 | 17.16 |  | 0 |  | 70728 | ITEM
82 | 035.004.0010 | OBRA 2- CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 424.04 | 666.04 |  | 0 |  | 70729 | ITEM
83 | 035.004.0011 | OBRA 2- FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO De 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 2393.25 | 176.73 |  | 0 |  | 70730 | ITEM
84 | 035.004.0012 | OBRA 2- RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | M3 | 1371.03 | 54.02 |  | 0 |  | 70731 | ITEM
85 | 035.004.0013 | OBRA 2- BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 76.42 | 1692.09 |  | 0 |  | 70849 | ITEM
86 | 035.004.0014 | OBRA 2- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 76.42 | 26.57 |  | 0 |  | 70732 | ITEM
87 | 035.004.0015 | OBRA 2- TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 917.04 | 3.86 |  | 0 |  | 70733 | ITEM
88 | 035.004.0016 | OBRA 2- INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 1052.21 | 8.82 |  | 0 |  | 70850 | ITEM
89 | 035.004.0017 | OBRA 2- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 52.61 | 2018.13 |  | 0 |  | 70734 | ITEM
90 | 035.004.0018 | OBRA 2- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 52.61 | 26.57 |  | 0 |  | 70735 | ITEM
91 | 035.004.0019 | OBRA 2- TRANSPORTE DE CONCRETO AFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 631.32 | 3.86 |  | 0 |  | 70736 | ITEM
92 | 035.004.0020 | OBRA 2- PASSEIO DE CONCRETO FCK =25,0 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 315.6 | 1043.82 |  | 0 |  | 70851 | ITEM
93 | 035.004.0021 | OBRA 2- BASE DE CONCRETO FCK=15,00 MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | M3 | 80.76 | 619 |  | 0 |  | 70737 | ITEM
94 | 035.004.0022 | OBRA 2- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK = 25,0 MPA | M | 1196.89 | 64.73 |  | 0 |  | 70852 | ITEM
95 | 035.004.0023 | OBRA 2- CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK = 25 MPA | M3 | 80.79 | 786.72 |  | 0 |  | 70738 | ITEM
96 | 035.004.0024 | OBRA 2- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE A CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 1578.31 | 27.31 |  | 0 |  | 70739 | ITEM
97 | 035.004.0025 | OBRA 2- TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO | M2XKM | 18939.72 | 1.19 |  | 0 |  | 70740 | ITEM
98 | 035.004.0026 | OBRA 2- ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 1104.82 | 13.75 |  | 0 |  | 70853 | ITEM
99 | 035.004.0027 | OBRA 2- TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 11048.2 | 0.47 |  | 0 |  | 70741 | ITEM
100 | 035.004.0028 | OBRA 2- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHAS GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO MANUAL M 30 X50 BP 100 X 9,50 FIC 9,50 LISO DIAM 980 X 830 GALVANIZADO FOGO - GRADE BIPARTIDA | UN | 312 | 9929.07 |  | 0 |  | 70742 | ITEM
101 | 035.004.0029 | OBRA 2- PERFIL DE AÇO TIPO W 310 X 38,70MM | M | 468.18 | 558.01 |  | 0 |  | 70743 | ITEM
102 | 035.004.0030 | OBRA 2- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CANTONEIRA EM FERRO TIPO L 102 X 12,70MM | M | 285.41 | 201.44 |  | 0 |  | 70744 | ITEM
103 | 035.004.0031 | OBRA 2- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CANTONEIRA EM FERRO TIPO L 79 X 9,50MM | M | 285.41 | 151.07 |  | 0 |  | 70745 | ITEM
104 | 035.005.0001 | OBRA 2- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 823.25 | 9.29 |  | 0 |  | 70746 | ITEM
105 | 035.005.0002 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 823.25 | 11.53 |  | 0 |  | 70747 | ITEM
106 | 035.005.0003 | OBRA 2- FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 268.65 | 39.54 |  | 0 |  | 70748 | ITEM
107 | 035.005.0004 | OBRA 2- BASE DE COXIM DE AREIA | M3 | 279.82 | 281.06 |  | 0 |  | 70749 | ITEM
108 | 035.005.0005 | OBRA 2- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 268.65 | 11.09 |  | 0 |  | 70750 | ITEM
109 | 035.005.0006 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13102.8 | 4.25 |  | 0 |  | 70751 | ITEM
110 | 035.005.0007 | OBRA 2- ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | M2 | 708 | 95.62 |  | 0 |  | 70854 | ITEM
111 | 035.005.0008 | OBRA 2- LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 18.1 | 201.66 |  | 0 |  | 70752 | ITEM
112 | 035.005.0009 | OBRA 2- RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | M3 | 144.84 | 54.02 |  | 0 |  | 70753 | ITEM
113 | 035.005.0010 | OBRA 2- BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 43.45 | 300.26 |  | 0 |  | 70754 | ITEM
114 | 035.005.0011 | OBRA 2- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM | M | 84 | 394.52 |  | 0 |  | 70755 | ITEM
115 | 035.005.0012 | OBRA 2- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM | M | 108 | 580.95 |  | 0 |  | 70756 | ITEM
116 | 035.005.0013 | OBRA 2- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 100MM | M | 54 | 1440.65 |  | 0 |  | 70855 | ITEM
117 | 035.005.0014 | OBRA 2- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2 | M | 5 | 1075.88 |  | 0 |  | 70757 | ITEM
118 | 035.005.0015 | OBRA 2- POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 4 | 6796.19 |  | 0 |  | 70758 | ITEM
119 | 035.005.0016 | OBRA 2- POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | UN | 2 | 8248.03 |  | 0 |  | 70856 | ITEM
120 | 035.005.0017 | OBRA 2- POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M | UN | 1 | 13757.42 |  | 0 |  | 70759 | ITEM
121 | 035.005.0018 | OBRA 2- CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | M | 7 | 1531.3 |  | 0 |  | 70760 | ITEM
122 | 035.005.0019 | OBRA 2- INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | UN | 7 | 190.04 |  | 0 |  | 70761 | ITEM
123 | 035.005.0020 | OBRA 2- FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 7 | 732.88 |  | 0 |  | 70762 | ITEM
124 | 035.005.0021 | OBRA 2- BOCA DE LOBO TRIPLA | UN | 6 | 7821.85 |  | 0 |  | 70857 | ITEM
125 | 035.005.0022 | OBRA 2- INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 1 | 3252.35 |  | 0 |  | 70763 | ITEM
126 | 035.005.0023 | OBRA 2- INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 1 | 5187.87 |  | 0 |  | 70764 | ITEM
127 | 035.005.0024 | OBRA 2- FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 3 | 560.42 |  | 0 |  | 70765 | ITEM
128 | 035.005.0025 | OBRA 2- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE A CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 217 | 27.31 |  | 0 |  | 70766 | ITEM
129 | 035.005.0026 | OBRA 2- TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO | M2XKM | 2604 | 1.19 |  | 0 |  | 70767 | ITEM
130 | 035.005.0027 | OBRA 2- INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 414 | 8.82 |  | 0 |  | 70841 | ITEM
131 | 035.005.0028 | OBRA 2- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 209 | 16.54 |  | 0 |  | 70768 | ITEM
132 | 035.005.0029 | OBRA 2- BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 30.6 | 319.1 |  | 0 |  | 70769 | ITEM
133 | 035.005.0030 | OBRA 2- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 9.64 | 2018.13 |  | 0 |  | 70770 | ITEM
134 | 035.005.0031 | OBRA 2- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 9.64 | 26.57 |  | 0 |  | 70771 | ITEM
135 | 035.005.0032 | OBRA 2- TRANSPORTE DE CONCRETO AFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 115.68 | 3.86 |  | 0 |  | 70772 | ITEM
136 | 035.005.0033 | OBRA 2- BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 9.59 | 1692.09 |  | 0 |  | 70858 | ITEM
137 | 035.005.0034 | OBRA 2- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 9.59 | 26.57 |  | 0 |  | 70773 | ITEM
138 | 035.005.0035 | OBRA 2- TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 115.08 | 3.86 |  | 0 |  | 70774 | ITEM
139 | 035.006.0001 | OBRA 2- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COM INJETORES/EJETORES | UN | 8 | 17068.15 |  | 0 |  | 70775 | ITEM
140 | 035.006.0002 | OBRA 2- ESGOTAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COM INJETORES/EJETORES | M | 993 | 568.14 |  | 0 |  | 70859 | ITEM
141 | 035.006.0003 | OBRA 2- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COM INJETORES/EJETORES | CJD | 313.5 | 2393.84 |  | 0 |  | 70776 | ITEM
142 | 035.006.0004 | OBRA 2- PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MATERIAIS PARA FILTRO E SELO PARA PIEZÊMETRO | M | 108.55 | 248.59 |  | 0 |  | 70777 | ITEM
143 | 035.006.0005 | OBRA 2- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS - PIEZÔMETRO | DIA | 540 | 124.28 |  | 0 |  | 70778 | ITEM
144 | 035.006.0006 | OBRA 2- IMPLANTAÇÃO DE MARCO DE SUPERFÍCIE | UN | 36 | 828.72 |  | 0 |  | 70860 | ITEM
145 | 035.006.0007 | OBRA 2- IMPLANTAÇÃO DE TASSÔMETRO | UN | 12 | 1160.15 |  | 0 |  | 70779 | ITEM
146 | 035.006.0008 | OBRA 2- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIO - IMPLANTAÇÃO DE TASSÔMETRO | DIA | 540 | 124.28 |  | 0 |  | 70780 | ITEM
147 | 035.006.0009 | OBRA 2- IMPLANTAÇAÕ DE PINO DE CONVERGÊNCIA | UN | 36 | 1160.15 |  | 0 |  | 70781 | ITEM
148 | 035.006.0010 | OBRA 2- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS - IMPLANTAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA | DIA | 540 | 124.28 |  | 0 |  | 70782 | ITEM
149 | 035.006.0011 | OBRA 2- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS - MARCO DE SUPERFÍCIE | DIA | 540 | 124.28 |  | 0 |  | 70783 | ITEM
150 | 035.007.0001 | OBRA 2- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA | M2 | 103.06 | 186.25 |  | 0 |  | 70784 | ITEM
151 | 035.007.0002 | OBRA 2- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 1228.63 | 19.05 |  | 0 |  | 70785 | ITEM
152 | 035.007.0003 | OBRA 2- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 323.68 | 99.24 |  | 0 |  | 70786 | ITEM
153 | 035.007.0004 | OBRA 2- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 489.69 | 221.37 |  | 0 |  | 70787 | ITEM
154 | 035.007.0005 | OBRA 2- CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | L | 1606341.91 | 1.7 |  | 0 |  | 70861 | ITEM
155 | 035.008.0001 | OBRA 2- CANTEIRO DE OBRAS LARGURA 2,20 m | M2 | 132 | 511.5 |  | 0 |  | 70788 | ITEM
156 | 035.008.0002 | OBRA 2- TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 | M2 | 781.2 | 125.49 |  | 0 |  | 70789 | ITEM
157 | 035.008.0003 | OBRA 2- PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 126 | 350.69 |  | 0 |  | 70790 | ITEM
158 | 035.008.0004 | OBRA 2- PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | M2 | 28.98 | 344.49 |  | 0 |  | 70791 | ITEM
159 | 035.008.0005 | OBRA 2- TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1176 | 13.35 |  | 0 |  | 70792 | ITEM
160 | 035.008.0006 | OBRA 2- SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL | M2 | 216 | 82.39 |  | 0 |  | 70793 | ITEM
161 | 035.008.0007 | OBRA 2- SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO | M | 400 | 20.96 |  | 0 |  | 70794 | ITEM
162 | 035.008.0008 | OBRA 2- TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 216 | 106.99 |  | 0 |  | 70795 | ITEM
163 | 035.008.0009 | OBRA 2- ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 84 | 13.75 |  | 0 |  | 70862 | ITEM
164 | 035.008.0010 | OBRA 2- TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 1008 | 0.47 |  | 0 |  | 70796 | ITEM
165 | 035.008.0011 | OBRA 2- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE A CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 396 | 27.31 |  | 0 |  | 70797 | ITEM
166 | 035.008.0012 | OBRA 2- TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO | M2XKM | 4752 | 1.19 |  | 0 |  | 70798 | ITEM
167 | 035.008.0013 | OBRA 2- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK = 25,0 MPA | M | 84 | 64.73 |  | 0 |  | 70863 | ITEM
168 | 035.008.0014 | OBRA 2- CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK = 25 MPA | M3 | 5.67 | 786.72 |  | 0 |  | 70799 | ITEM
169 | 035.008.0015 | OBRA 2- CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 7.56 | 600.22 |  | 0 |  | 70800 | ITEM
170 | 035.008.0016 | OBRA 2- DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 13.44 | 271.74 |  | 0 |  | 70801 | ITEM
171 | 035.008.0017 | OBRA 2- CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 13.44 | 24.2 |  | 0 |  | 70802 | ITEM
172 | 035.008.0018 | OBRA 2- REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 161.28 | 2.09 |  | 0 |  | 70803 | ITEM
173 | 035.008.0019 | OBRA 2- PASSEIO DE CONCRETO FCK =25,0 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 13.44 | 1043.82 |  | 0 |  | 70864 | ITEM
174 | 035.008.0020 | OBRA 2- RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | M3 | 630 | 54.02 |  | 0 |  | 70804 | ITEM
175 | 035.008.0021 | OBRA 2- BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 189 | 300.26 |  | 0 |  | 70805 | ITEM
176 | 035.008.0022 | OBRA 2- LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M3 | 126 | 201.66 |  | 0 |  | 70806 | ITEM
177 | 035.008.0023 | OBRA 2- GRAMA ESMERALDA | M2 | 960 | 29.25 |  | 0 |  | 70807 | ITEM
178 | 035.008.0024 | OBRA 2- INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 630 | 8.82 |  | 0 |  | 70865 | ITEM
179 | 035.008.0025 | OBRA 2- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 630 | 16.54 |  | 0 |  | 70808 | ITEM
180 | 035.008.0026 | OBRA 2- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 31.5 | 2018.13 |  | 0 |  | 70809 | ITEM
181 | 035.008.0027 | OBRA 2- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 31.5 | 26.57 |  | 0 |  | 70810 | ITEM
182 | 035.008.0028 | OBRA 2- TRANSPORTE DE CONCRETO AFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 378 | 3.86 |  | 0 |  | 70811 | ITEM
183 | 035.008.0029 | OBRA 2- BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 31.5 | 1692.09 |  | 0 |  | 70866 | ITEM
184 | 035.008.0030 | OBRA 2- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 31.5 | 26.57 |  | 0 |  | 70812 | ITEM
185 | 035.008.0031 | OBRA 2- TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 378 | 3.86 |  | 0 |  | 70813 | ITEM
186 | 035.008.0032 | OBRA 2- TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 20171.2 | 39.06 |  | 0 |  | 70814 | ITEM
187 | 035.008.0033 | OBRA 2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS | M2 | 120 | 607.19 |  | 0 |  | 70815 | ITEM
188 | 035.009.0001 | OBRA 2- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 642 | 9.29 |  | 0 |  | 70816 | ITEM
189 | 035.009.0002 | OBRA 2- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 642 | 11.53 |  | 0 |  | 70817 | ITEM
190 | 035.009.0003 | OBRA 2- FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 237.5 | 39.54 |  | 0 |  | 70818 | ITEM
191 | 035.009.0004 | OBRA 2- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 237.5 | 11.09 |  | 0 |  | 70819 | ITEM
192 | 035.009.0005 | OBRA 2- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10554 | 4.25 |  | 0 |  | 70820 | ITEM
193 | 035.009.0006 | OBRA 2- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO | M3 | 114.76 | 678.43 |  | 0 |  | 70821 | ITEM
194 | 035.009.0007 | OBRA 2- ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 12279.32 | 17.16 |  | 0 |  | 70822 | ITEM
195 | 035.009.0008 | OBRA 2- FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO De 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 987.36 | 176.73 |  | 0 |  | 70823 | ITEM
196 | 035.009.0009 | OBRA 2- RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA | M3 | 250 | 54.02 |  | 0 |  | 70824 | ITEM
197 | 035.009.0010 | OBRA 2- BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 75 | 300.26 |  | 0 |  | 70825 | ITEM
198 | 035.009.0011 | OBRA 2- CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 25 | 600.22 |  | 0 |  | 70826 | ITEM
199 | 035.009.0012 | OBRA 2- BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 200 | 173.37 |  | 0 |  | 70827 | ITEM
200 | 035.010.0001 | OBRA 2- COORDENADOR GERAL | H | 200 | 703.58 |  | 0 |  | 70828 | ITEM
201 | 035.010.0002 | OBRA 2- ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 300 | 421.28 |  | 0 |  | 70842 | ITEM
202 | 035.010.0003 | OBRA 2- ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 900 | 180.43 |  | 0 |  | 70829 | ITEM
203 | 035.010.0004 | OBRA 2- ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 1150 | 253.65 |  | 0 |  | 70830 | ITEM
204 | 035.010.0005 | OBRA 2- PROJETISTA | H | 1800 | 198.61 |  | 0 |  | 70831 | ITEM
205 | 035.010.0006 | OBRA 2- DESENHISTA PROJETISTA | H | 1500 | 93.05 |  | 0 |  | 70832 | ITEM
206 | 035.010.0007 | OBRA 2- COORDENADOR SETORIAL | H | 650 | 703.58 |  | 0 |  | 70833 | ITEM
207 | 035.010.0008 | OBRA 2- CONSULTOR | H | 200 | 703.58 |  | 0 |  | 70834 | ITEM
208 | 035.010.0009 | OBRA 2- PROJETISTA CADISTA | H | 2000 | 93.05 |  | 0 |  | 70835 | ITEM
209 | 035.010.0010 | OBRA 2- ENGENHEIRO DA OBRA | H | 450 | 240.04 |  | 0 |  | 70867 | ITEM
210 | 035.010.0011 | OBRA 2- CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H | 1000 | 67.76 |  | 0 |  | 70836 | ITEM
211 | 035.010.0012 | OBRA 2- AUXILIAR DE LABORATÓRIO | H | 1000 | 34.2 |  | 0 |  | 70872 | ITEM
212 | 035.010.0013 | OBRA 2- AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 2000 | 37.07 |  | 0 |  | 70873 | ITEM
213 | 035.010.0014 | OBRA 2- LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO | H | 1000 | 116.48 |  | 0 |  | 70871 | ITEM
214 | 035.010.0015 | OBRA 2- TOPÓGRAFO | H | 1000 | 89.03 |  | 0 |  | 70874 | ITEM
215 | 035.011.0001 | OBRA 2- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3960 | 233.93 |  | 0 |  | 70837 | ITEM
216 | 035.011.0002 | OBRA 2- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | 28846.32 |  | 0 |  | 70868 | ITEM
217 | 035.011.0003 | OBRA 2- ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 36 | 11061.59 |  | 0 |  | 70838 | ITEM
218 | 035.011.0004 | OBRA 2- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 36 | 17252.55 |  | 0 |  | 70839 | ITEM
219 | 035.011.0005 | OBRA 2- CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H | 2430 | 67.76 |  | 0 |  | 70840 | ITEM
Total do Lote nº 2 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM