## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2026 | [7 empty] | CONCORRENCIA_ELETRONICA_00004/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO VALE DO SOL | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0001 | OBRA 1- LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 2080.4659 | 2.16 |  | 0 |  | 72007 | ITEM
2 | 001.001.0005 | OBRA 1- CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 160 | 15.13 |  | 0 |  | 72008 | ITEM
3 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 460 | 200.36 |  | 0 |  | 72009 | ITEM
4 | 001.001.0010 | OBRA 1- TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 11500 | 2.11 |  | 0 |  | 72010 | ITEM
5 | 001.001.0013 | OBRA 1- CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | UN | 10 | 880.58 |  | 0 |  | 72011 | ITEM
6 | 001.003.0003 | OBRA 1- CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 715.25 | 35.41 |  | 0 |  | 72012 | ITEM
7 | 001.003.0006 | OBRA 1- TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 12489.75 | 3.76 |  | 0 |  | 72013 | ITEM
8 | 001.004.0001 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 185 | 95.37 |  | 0 |  | 72014 | ITEM
9 | 001.004.0005 | OBRA 1- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 115 | 7.47 |  | 0 |  | 72015 | ITEM
10 | 001.004.0008 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 | M3 | 39 | 674.88 |  | 0 |  | 72016 | ITEM
11 | 001.004.0026 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 138 | 516.65 |  | 0 |  | 72017 | ITEM
12 | 001.004.0027 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 48 | 322.63 |  | 0 |  | 72018 | ITEM
13 | 001.005.0001 | OBRA 1- TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 380 | 107.09 |  | 0 |  | 72019 | ITEM
14 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 210 | 38.87 |  | 0 |  | 72020 | ITEM
15 | 002.001.0002 | OBRA 1- BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 20 | 114.92 |  | 0 |  | 72021 | ITEM
16 | 002.001.0015 | OBRA 1- ARRASAMENTO DE ESTACA | UN | 180 | 86.32 |  | 0 |  | 72022 | ITEM
17 | 002.001.0037 | OBRA 1- ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM | M | 1800 | 192.96 |  | 0 |  | 72023 | ITEM
18 | 002.001.0038 | OBRA 1- ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM | M | 1400 | 265.2 |  | 0 |  | 72024 | ITEM
19 | 002.001.0046 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 863 | 95.37 |  | 0 |  | 72025 | ITEM
20 | 002.002.0003 | OBRA 1- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 1530 | 7.47 |  | 0 |  | 72026 | ITEM
21 | 002.003.0004 | OBRA 1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 86 | 1390.19 |  | 0 |  | 72027 | ITEM
22 | 002.003.0006 | OBRA 1- IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 533 | 156.57 |  | 0 |  | 72028 | ITEM
23 | 002.003.0007 | OBRA 1- REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 510 | 34.08 |  | 0 |  | 72029 | ITEM
24 | 002.004.0002 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 1284 | 117.36 |  | 0 |  | 72030 | ITEM
25 | 002.004.0005 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 32000 | 12.5 |  | 0 |  | 72031 | ITEM
26 | 002.004.0007 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 9000 | 12.6 |  | 0 |  | 72032 | ITEM
27 | 002.004.0013 | OBRA 1- CONCRETO FCK=30MPA - USINADO | M3 | 370 | 707.06 |  | 0 |  | 72033 | ITEM
28 | 003.001.0006 | OBRA 1- FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA | M2 | 1838 | 142.3 |  | 0 |  | 72034 | ITEM
29 | 003.002.0001 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 30000 | 12.5 |  | 0 |  | 72035 | ITEM
30 | 003.002.0003 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 16000 | 12.6 |  | 0 |  | 72036 | ITEM
31 | 003.003.0010 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO | M3 | 490 | 707.06 |  | 0 |  | 72037 | ITEM
32 | 003.003.0016 | OBRA 1- BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 860 | 77.66 |  | 0 |  | 72038 | ITEM
33 | 003.008.0002 | OBRA 1- ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M3 | 980 | 6249.56 |  | 0 |  | 72039 | ITEM
34 | 004.001.0023 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 1258.41 | 125.67 |  | 0 |  | 72040 | ITEM
35 | 004.001.0024 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM | M2 | 2294.19 | 152.66 |  | 0 |  | 72041 | ITEM
36 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 9.45 | 2347.02 |  | 0 |  | 72042 | ITEM
37 | 004.002.0003 | OBRA 1- VA. 01- ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - COBOGÓ DE 19x19x10 CM | M2 | 108.5 | 388.77 |  | 0 |  | 72043 | ITEM
38 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 110 | 767.15 |  | 0 |  | 72044 | ITEM
39 | 004.003.0022 | OBRA 1- ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR | M2 | 120 | 541.59 |  | 0 |  | 72045 | ITEM
40 | 005.001.0004 | OBRA 1- REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 507.02 | 59.56 |  | 0 |  | 72046 | ITEM
41 | 005.003.0007 | OBRA 1- REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 507.02 | 59.56 |  | 0 |  | 72047 | ITEM
42 | 005.003.0009 | OBRA 1- PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 507.02 | 55.34 |  | 0 |  | 72048 | ITEM
43 | 005.003.0013 | OBRA 1- IMPERMEALBILIZAÇÃO COM MEMBRANA ASFALTICA - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS | M2 | 507.02 | 449.22 |  | 0 |  | 72430 | ITEM
44 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 26000 | 19.02 |  | 0 |  | 72049 | ITEM
45 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 26000 | 4.24 |  | 0 |  | 72050 | ITEM
46 | 006.002.0008 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 1250 | 396.21 |  | 0 |  | 72051 | ITEM
47 | 006.002.0015 | OBRA 1- TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 150 | 755.03 |  | 0 |  | 72052 | ITEM
48 | 006.002.0024 | OBRA 1- CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 30 | 103.12 |  | 0 |  | 72053 | ITEM
49 | 007.001.0002 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM | UN | 4 | 1165.1 |  | 0 |  | 72054 | ITEM
50 | 007.001.0019 | OBRA 1- EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 28 | 1142.55 |  | 0 |  | 72055 | ITEM
51 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 12 | 539.97 |  | 0 |  | 72056 | ITEM
52 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 12 | 259.18 |  | 0 |  | 72057 | ITEM
53 | 007.003.0003 | OBRA 1- PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM | UN | 14 | 2120.71 |  | 0 |  | 72058 | ITEM
54 | 007.003.0004 | OBRA 1- PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM | UN | 6 | 2372.06 |  | 0 |  | 72059 | ITEM
55 | 007.003.0006 | OBRA 1- PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 24 | 1188.2 |  | 0 |  | 72060 | ITEM
56 | 007.003.0012 | OBRA 1- PORTA DE CORRER EMBUTIDA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,92X2,10 M | UN | 2 | 2121.42 |  | 0 |  | 72431 | ITEM
57 | 007.007.0002 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 215 | 23.27 |  | 0 |  | 72061 | ITEM
58 | 007.007.0009 | OBRA 1- FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 48 | 477.32 |  | 0 |  | 72062 | ITEM
59 | 007.007.0010 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO | UN | 12 | 240.04 |  | 0 |  | 72063 | ITEM
60 | 008.001.0011 | OBRA 1- PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 22.68 | 1236.63 |  | 0 |  | 72064 | ITEM
61 | 008.001.0012 | OBRA 1- PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 11.76 | 1307.6 |  | 0 |  | 72065 | ITEM
62 | 008.002.0012 | OBRA 1- CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | M2 | 156.17 | 1300.11 |  | 0 |  | 72066 | ITEM
63 | 008.002.0021 | OBRA 1- EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 30 | 232.46 |  | 0 |  | 72067 | ITEM
64 | 008.002.0027 | OBRA 1- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VEZEZIANA INDUSTRIAL COM ALETAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 250.4 | 1569.61 |  | 0 |  | 72432 | ITEM
65 | 009.001.0011 | OBRA 1- ENTRADA AÉREA DE TELEFONE | UN | 1 | 2005.01 |  | 0 |  | 72068 | ITEM
66 | 009.002.0001 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") | M | 88.7 | 28.31 |  | 0 |  | 72069 | ITEM
67 | 009.002.0002 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 879.2 | 30.49 |  | 0 |  | 72070 | ITEM
68 | 009.002.0003 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") | M | 215.52 | 34.02 |  | 0 |  | 72071 | ITEM
69 | 009.002.0004 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") | M | 461.76 | 52.2 |  | 0 |  | 72072 | ITEM
70 | 009.002.0005 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") | M | 259.84 | 54.15 |  | 0 |  | 72073 | ITEM
71 | 009.002.0006 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") | M | 26.08 | 59.88 |  | 0 |  | 72074 | ITEM
72 | 009.002.0008 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") | M | 87.92 | 107.58 |  | 0 |  | 72075 | ITEM
73 | 009.002.0009 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") | M | 42.64 | 142.93 |  | 0 |  | 72076 | ITEM
74 | 009.002.0010 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 6354.08 | 47.71 |  | 0 |  | 72077 | ITEM
75 | 009.002.0011 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 451.76 | 50.75 |  | 0 |  | 72078 | ITEM
76 | 009.002.0012 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" | M | 42.24 | 72.06 |  | 0 |  | 72079 | ITEM
77 | 009.002.0013 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | M | 28.08 | 76.26 |  | 0 |  | 72080 | ITEM
78 | 009.002.0014 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" | M | 42.24 | 94.52 |  | 0 |  | 72081 | ITEM
79 | 009.002.0016 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" | M | 11.68 | 131.55 |  | 0 |  | 72082 | ITEM
80 | 009.002.0024 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" | M | 2.68 | 154.97 |  | 0 |  | 72083 | ITEM
81 | 009.002.0028 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 743.12 | 43.82 |  | 0 |  | 72084 | ITEM
82 | 009.002.0032 | OBRA 1- TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4" | M | 4.02 | 21.99 |  | 0 |  | 72085 | ITEM
83 | 009.002.0033 | OBRA 1- TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1" | M | 6.36 | 25.81 |  | 0 |  | 72086 | ITEM
84 | 009.002.0034 | OBRA 1- TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2" | M | 63.9 | 37.77 |  | 0 |  | 72087 | ITEM
85 | 009.003.0003 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4892.48 | 5.22 |  | 0 |  | 72088 | ITEM
86 | 009.003.0005 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 754 | 12.5 |  | 0 |  | 72089 | ITEM
87 | 009.003.0022 | OBRA 1- CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 505.52 | 3.58 |  | 0 |  | 72090 | ITEM
88 | 009.003.0023 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2228.88 | 4.62 |  | 0 |  | 72091 | ITEM
89 | 009.003.0024 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 964.88 | 7.85 |  | 0 |  | 72092 | ITEM
90 | 009.003.0025 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 602.72 | 10.09 |  | 0 |  | 72093 | ITEM
91 | 009.003.0026 | OBRA 1- CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1036.16 | 15.2 |  | 0 |  | 72094 | ITEM
92 | 009.003.0027 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 907.28 | 17.31 |  | 0 |  | 72095 | ITEM
93 | 009.003.0028 | OBRA 1- CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1016.4 | 29.97 |  | 0 |  | 72096 | ITEM
94 | 009.003.0030 | OBRA 1- CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 607.76 | 59.73 |  | 0 |  | 72097 | ITEM
95 | 009.003.0032 | OBRA 1- CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 283.12 | 106.09 |  | 0 |  | 72098 | ITEM
96 | 009.003.0033 | OBRA 1- CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 487.12 | 130.54 |  | 0 |  | 72099 | ITEM
97 | 009.003.0042 | OBRA 1- CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 798.56 | 9.11 |  | 0 |  | 72100 | ITEM
98 | 009.004.0001 | OBRA 1- SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA | UN | 1 | 212.33 |  | 0 |  | 72101 | ITEM
99 | 009.004.0015 | OBRA 1- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 8 | 341.44 |  | 0 |  | 72102 | ITEM
100 | 009.004.0016 | OBRA 1- INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 16 | 540.32 |  | 0 |  | 72103 | ITEM
101 | 009.005.0002 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | UN | 2 | 1592.23 |  | 0 |  | 72104 | ITEM
102 | 009.005.0004 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 6 | 1835.88 |  | 0 |  | 72105 | ITEM
103 | 009.005.0005 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 4 | 2507.22 |  | 0 |  | 72106 | ITEM
104 | 009.005.0006 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 3 | 3874.44 |  | 0 |  | 72107 | ITEM
105 | 009.005.0007 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 6 | 17.1 |  | 0 |  | 72108 | ITEM
106 | 009.005.0008 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO | UN | 26 | 24.98 |  | 0 |  | 72109 | ITEM
107 | 009.005.0009 | OBRA 1- CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 6 | 17.89 |  | 0 |  | 72110 | ITEM
108 | 009.005.0010 | OBRA 1- CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 8 | 30.03 |  | 0 |  | 72111 | ITEM
109 | 009.005.0016 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 265 | 28.6 |  | 0 |  | 72112 | ITEM
110 | 009.005.0017 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 16 | 39.38 |  | 0 |  | 72113 | ITEM
111 | 009.005.0019 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 11 | 83.39 |  | 0 |  | 72114 | ITEM
112 | 009.005.0020 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 11 | 127 |  | 0 |  | 72115 | ITEM
113 | 009.005.0033 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 20.16 | 113.31 |  | 0 |  | 72116 | ITEM
114 | 009.005.0036 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 5.76 | 412.91 |  | 0 |  | 72117 | ITEM
115 | 009.005.0038 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 10.8 | 322.63 |  | 0 |  | 72118 | ITEM
116 | 009.005.0041 | OBRA 1- CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM | UN | 2 | 319.95 |  | 0 |  | 72119 | ITEM
117 | 009.005.0042 | OBRA 1- CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM | UN | 3 | 627.84 |  | 0 |  | 72120 | ITEM
118 | 009.005.0043 | OBRA 1- CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM | UN | 1 | 1001.49 |  | 0 |  | 72121 | ITEM
119 | 009.005.0046 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM | UN | 2 | 200.97 |  | 0 |  | 72122 | ITEM
120 | 009.005.0047 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 14 | 220.24 |  | 0 |  | 72123 | ITEM
121 | 009.005.0048 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM | UN | 6 | 271.02 |  | 0 |  | 72124 | ITEM
122 | 009.005.0050 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 6 | 472.54 |  | 0 |  | 72125 | ITEM
123 | 009.005.0051 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 | UN | 1 | 1207.01 |  | 0 |  | 72126 | ITEM
124 | 009.005.0059 | OBRA 1- QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 5 | 1473.53 |  | 0 |  | 72127 | ITEM
125 | 009.006.0031 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM | M | 5 | 39.81 |  | 0 |  | 72128 | ITEM
126 | 009.006.0033 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 10.04 | 178.09 |  | 0 |  | 72129 | ITEM
127 | 009.006.0036 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM | M | 0.75 | 1020.4 |  | 0 |  | 72130 | ITEM
128 | 009.006.0041 | OBRA 1- PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 1.44 | 399.31 |  | 0 |  | 72131 | ITEM
129 | 009.007.0009 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 4 | 230.03 |  | 0 |  | 72132 | ITEM
130 | 009.007.0012 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 14 | 222.15 |  | 0 |  | 72133 | ITEM
131 | 009.007.0018 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 7 | 249.5 |  | 0 |  | 72134 | ITEM
132 | 009.007.0022 | OBRA 1- PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 43 | 193.71 |  | 0 |  | 72135 | ITEM
133 | 009.007.0023 | OBRA 1- PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 3 | 296.74 |  | 0 |  | 72136 | ITEM
134 | 009.007.0025 | OBRA 1- PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" | UN | 11 | 350.92 |  | 0 |  | 72137 | ITEM
135 | 009.007.0030 | OBRA 1- PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 395 | 385.37 |  | 0 |  | 72138 | ITEM
136 | 009.008.0001 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 100 | 36.34 |  | 0 |  | 72139 | ITEM
137 | 009.008.0021 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 14 | 652.46 |  | 0 |  | 72140 | ITEM
138 | 009.008.0031 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2 | 3167.25 |  | 0 |  | 72141 | ITEM
139 | 009.008.0035 | OBRA 1- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 6 | 890.77 |  | 0 |  | 72142 | ITEM
140 | 009.008.0036 | OBRA 1- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 6 | 900.21 |  | 0 |  | 72143 | ITEM
141 | 009.008.0037 | OBRA 1- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 3 | 733.21 |  | 0 |  | 72144 | ITEM
142 | 009.009.0002 | OBRA 1- PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W | UN | 6 | 1544.88 |  | 0 |  | 72145 | ITEM
143 | 009.009.0009 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA | UN | 23 | 305.28 |  | 0 |  | 72146 | ITEM
144 | 009.009.0010 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 305 | 271.44 |  | 0 |  | 72147 | ITEM
145 | 009.009.0014 | OBRA 1- LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP | UN | 6 | 917.53 |  | 0 |  | 72148 | ITEM
146 | 009.010.0001 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 52 | 483.57 |  | 0 |  | 72149 | ITEM
147 | 009.010.0002 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC | UN | 3 | 864.17 |  | 0 |  | 72150 | ITEM
148 | 009.010.0008 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 | 1572.14 |  | 0 |  | 72151 | ITEM
149 | 009.010.0009 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 8 | 2307.89 |  | 0 |  | 72152 | ITEM
150 | 009.010.0013 | OBRA 1- CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 8 | 204.56 |  | 0 |  | 72153 | ITEM
151 | 009.010.0014 | OBRA 1- SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 8 | 153.46 |  | 0 |  | 72154 | ITEM
152 | 009.010.0016 | OBRA 1- DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS | UN | 15 | 263.71 |  | 0 |  | 72155 | ITEM
153 | 009.010.0019 | OBRA 1- NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. | UN | 1 | 58414.2 |  | 0 |  | 72156 | ITEM
154 | 009.010.0021 | OBRA 1- ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA | UN | 1 | 31257.13 |  | 0 |  | 72157 | ITEM
155 | 009.010.0027 | OBRA 1- GRUPO GERADOR 275KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 1 | 263646.57 |  | 0 |  | 72158 | ITEM
156 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 977.86 |  | 0 |  | 72159 | ITEM
157 | 009.011.0004 | OBRA 1- LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 1 | 270.39 |  | 0 |  | 72160 | ITEM
158 | 009.011.0008 | OBRA 1- HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 1 | 861.86 |  | 0 |  | 72161 | ITEM
159 | 009.011.0010 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 98 | 96.96 |  | 0 |  | 72162 | ITEM
160 | 009.011.0011 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 | M | 421.2 | 118.94 |  | 0 |  | 72163 | ITEM
161 | 009.011.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN | 28 | 147.62 |  | 0 |  | 72164 | ITEM
162 | 009.011.0013 | OBRA 1- TOMADA DE TERRA COMPLETA | UN | 9 | 1625.3 |  | 0 |  | 72165 | ITEM
163 | 009.011.0015 | OBRA 1- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" | M | 684.24 | 41.9 |  | 0 |  | 72166 | ITEM
164 | 009.012.0002 | OBRA 1- QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 1 | 3475.5 |  | 0 |  | 72167 | ITEM
165 | 009.012.0003 | OBRA 1- QUADRO DE ÁGUA DE REUSO | UN | 1 | 3757.19 |  | 0 |  | 72168 | ITEM
166 | 009.012.0004 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 2037.2 |  | 0 |  | 72169 | ITEM
167 | 009.012.0005 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 | 5593.41 |  | 0 |  | 72170 | ITEM
168 | 009.012.0006 | OBRA 1- DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 1 | 304.07 |  | 0 |  | 72171 | ITEM
169 | 009.012.0026 | OBRA 1- CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO | UN | 8 | 186.3 |  | 0 |  | 72172 | ITEM
170 | 009.012.0027 | OBRA 1- CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE | UN | 23 | 201.2 |  | 0 |  | 72173 | ITEM
171 | 009.012.0028 | OBRA 1- CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA | UN | 13 | 200.1 |  | 0 |  | 72174 | ITEM
172 | 009.013.0001 | OBRA 1- PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 513.44 | 87.86 |  | 0 |  | 72175 | ITEM
173 | 009.013.0003 | OBRA 1- PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. | M | 355.04 | 134.49 |  | 0 |  | 72176 | ITEM
174 | 009.013.0008 | OBRA 1- ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 122.56 | 164.87 |  | 0 |  | 72177 | ITEM
175 | 009.013.0009 | OBRA 1- ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 122.56 | 181.88 |  | 0 |  | 72178 | ITEM
176 | 009.014.0003 | OBRA 1- ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV | UN | 1 | 239.44 |  | 0 |  | 72179 | ITEM
177 | 009.014.0006 | OBRA 1- VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | M | 13.68 | 118.93 |  | 0 |  | 72180 | ITEM
178 | 009.014.0007 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 6 | 42.18 |  | 0 |  | 72181 | ITEM
179 | 009.014.0008 | OBRA 1- CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR | M | 32.44 | 153 |  | 0 |  | 72182 | ITEM
180 | 009.014.0011 | OBRA 1- MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 2 | 503.87 |  | 0 |  | 72183 | ITEM
181 | 009.014.0019 | OBRA 1- FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | UN | 2 | 578.81 |  | 0 |  | 72184 | ITEM
182 | 009.014.0026 | OBRA 1- ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM | UN | 1 | 166.37 |  | 0 |  | 72185 | ITEM
183 | 009.014.0027 | OBRA 1- VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV | UN | 1 | 1042.74 |  | 0 |  | 72186 | ITEM
184 | 009.014.0028 | OBRA 1- CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO | UN | 1 | 1974.83 |  | 0 |  | 72187 | ITEM
185 | 009.014.0029 | OBRA 1- JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA | M2 | 1 | 1928.93 |  | 0 |  | 72188 | ITEM
186 | 009.014.0030 | OBRA 1- PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM) | UN | 1 | 68.36 |  | 0 |  | 72189 | ITEM
187 | 009.014.0034 | OBRA 1- BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE | UN | 2 | 113.17 |  | 0 |  | 72190 | ITEM
188 | 009.014.0039 | OBRA 1- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA | UN | 1 | 1701.49 |  | 0 |  | 72191 | ITEM
189 | 009.015.0010 | OBRA 1- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV - 220V - 1000VA | UN | 1 | 5957.06 |  | 0 |  | 72192 | ITEM
190 | 009.017.0003 | OBRA 1- IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 11 | 4814.55 |  | 0 |  | 72193 | ITEM
191 | 009.021.0005 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 | UN | 19 | 31.24 |  | 0 |  | 72194 | ITEM
192 | 009.021.0006 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 | UN | 15 | 33.41 |  | 0 |  | 72195 | ITEM
193 | 009.021.0007 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 | UN | 21 | 32.2 |  | 0 |  | 72196 | ITEM
194 | 009.021.0009 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 4 | 48.14 |  | 0 |  | 72197 | ITEM
195 | 009.021.0012 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 | UN | 12 | 75.89 |  | 0 |  | 72198 | ITEM
196 | 009.021.0025 | OBRA 1- BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO | UN | 1 | 32.74 |  | 0 |  | 72199 | ITEM
197 | 009.021.0026 | OBRA 1- CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL | UN | 1 | 155.78 |  | 0 |  | 72200 | ITEM
198 | 009.021.0032 | OBRA 1- COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO | M | 1 | 4.07 |  | 0 |  | 72201 | ITEM
199 | 009.021.0036 | OBRA 1- TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 21 | 48.15 |  | 0 |  | 72202 | ITEM
200 | 009.021.0049 | OBRA 1- HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M | UN | 34 | 483.04 |  | 0 |  | 72203 | ITEM
201 | 009.021.0051 | OBRA 1- BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" | UN | 549 | 15.22 |  | 0 |  | 72204 | ITEM
202 | 009.021.0054 | OBRA 1- SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE | UN | 257 | 15.72 |  | 0 |  | 72205 | ITEM
203 | 009.021.0057 | OBRA 1- EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE | UN | 143 | 16.66 |  | 0 |  | 72206 | ITEM
204 | 009.021.0058 | OBRA 1- EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE | UN | 21 | 25.49 |  | 0 |  | 72207 | ITEM
205 | 009.021.0060 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A | UN | 2 | 28.75 |  | 0 |  | 72208 | ITEM
206 | 009.021.0061 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 3 | 83.37 |  | 0 |  | 72209 | ITEM
207 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 518 | 791.21 |  | 0 |  | 72210 | ITEM
208 | 009.021.0067 | OBRA 1- QDG2 - ALIMENTAÇÃO 3F+N=240 MM2 EPR, DISJUNTOR GERAL 3 X 450A, CIRCUITOS; 02 DE 3X40A, 01 DE 3X50A, 8 DE 3X30A, 03 DE 3X30A (RESERVA) | UN | 1 | 23694.88 |  | 0 |  | 72433 | ITEM
209 | 009.023.0032 | OBRA 1- VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE | M | 14 | 62.29 |  | 0 |  | 72211 | ITEM
210 | 009.024.0001 | OBRA 1- TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 54 | 109.01 |  | 0 |  | 72212 | ITEM
211 | 009.024.0002 | OBRA 1- TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 19 | 27.69 |  | 0 |  | 72213 | ITEM
212 | 010.001.0007 | OBRA 1- HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 | 1686.54 |  | 0 |  | 72214 | ITEM
213 | 010.004.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 81 | 34.39 |  | 0 |  | 72215 | ITEM
214 | 010.004.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 81 | 29.49 |  | 0 |  | 72216 | ITEM
215 | 010.004.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 481 | 55.55 |  | 0 |  | 72217 | ITEM
216 | 010.004.0013 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 84.5 | 99.63 |  | 0 |  | 72218 | ITEM
217 | 010.004.0014 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 129.14 | 137.98 |  | 0 |  | 72219 | ITEM
218 | 010.004.0015 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 137 | 108.88 |  | 0 |  | 72220 | ITEM
219 | 010.004.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 94 | 224.95 |  | 0 |  | 72221 | ITEM
220 | 010.005.0002 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 1 | 107.81 |  | 0 |  | 72222 | ITEM
221 | 010.005.0004 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 4 | 205.62 |  | 0 |  | 72223 | ITEM
222 | 010.005.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 7 | 275.87 |  | 0 |  | 72224 | ITEM
223 | 010.005.0006 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 | 577.03 |  | 0 |  | 72225 | ITEM
224 | 010.005.0007 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 1 | 893.15 |  | 0 |  | 72226 | ITEM
225 | 010.005.0008 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 1 | 1501.78 |  | 0 |  | 72227 | ITEM
226 | 010.005.0009 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 21 | 117.7 |  | 0 |  | 72228 | ITEM
227 | 010.005.0010 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 5 | 128.04 |  | 0 |  | 72229 | ITEM
228 | 010.005.0012 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 14 | 274.24 |  | 0 |  | 72230 | ITEM
229 | 010.005.0015 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 8 | 73.05 |  | 0 |  | 72231 | ITEM
230 | 010.007.0002 | OBRA 1- TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" | M | 201 | 121.41 |  | 0 |  | 72232 | ITEM
231 | 010.007.0005 | OBRA 1- VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 3 | 104.49 |  | 0 |  | 72233 | ITEM
232 | 010.007.0009 | OBRA 1- HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1 | 2771.18 |  | 0 |  | 72234 | ITEM
233 | 010.007.0018 | OBRA 1- HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 | 1312.06 |  | 0 |  | 72235 | ITEM
234 | 010.007.0021 | OBRA 1- CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA | UN | 2 | 1339.25 |  | 0 |  | 72236 | ITEM
235 | 010.008.0001 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 254 | 292.34 |  | 0 |  | 72237 | ITEM
236 | 010.008.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 | 577.03 |  | 0 |  | 72238 | ITEM
237 | 010.008.0009 | OBRA 1- RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 | 1065.7 |  | 0 |  | 72239 | ITEM
238 | 010.008.0010 | OBRA 1- HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 6 | 513.39 |  | 0 |  | 72240 | ITEM
239 | 010.008.0011 | OBRA 1- ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 6 | 660.27 |  | 0 |  | 72241 | ITEM
240 | 010.008.0013 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 6 | 767.37 |  | 0 |  | 72242 | ITEM
241 | 010.008.0015 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 6 | 99.74 |  | 0 |  | 72243 | ITEM
242 | 010.008.0017 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 3 | 812.08 |  | 0 |  | 72244 | ITEM
243 | 010.008.0019 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 6 | 276.26 |  | 0 |  | 72245 | ITEM
244 | 010.008.0021 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 6 | 252.55 |  | 0 |  | 72246 | ITEM
245 | 010.008.0024 | OBRA 1- SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 22 | 28.14 |  | 0 |  | 72247 | ITEM
246 | 010.009.0005 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 213 | 33.81 |  | 0 |  | 72248 | ITEM
247 | 010.009.0006 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 189 | 44.36 |  | 0 |  | 72249 | ITEM
248 | 010.009.0007 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 205.5 | 87.39 |  | 0 |  | 72250 | ITEM
249 | 010.009.0008 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 222 | 61.6 |  | 0 |  | 72251 | ITEM
250 | 010.009.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 210 | 138.93 |  | 0 |  | 72252 | ITEM
251 | 010.009.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 373 | 229.22 |  | 0 |  | 72253 | ITEM
252 | 010.010.0001 | OBRA 1- RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 10 | 65.38 |  | 0 |  | 72254 | ITEM
253 | 010.010.0003 | OBRA 1- CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 18 | 95.53 |  | 0 |  | 72255 | ITEM
254 | 010.010.0007 | OBRA 1- CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 2 | 504.21 |  | 0 |  | 72256 | ITEM
255 | 010.011.0001 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 82.4 | 98.83 |  | 0 |  | 72257 | ITEM
256 | 010.011.0003 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 236.55 | 274.22 |  | 0 |  | 72258 | ITEM
257 | 010.011.0010 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 18 | 64.09 |  | 0 |  | 72259 | ITEM
258 | 010.011.0012 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 275 | 129.35 |  | 0 |  | 72260 | ITEM
259 | 010.011.0019 | OBRA 1- HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 241.5 | 155.13 |  | 0 |  | 72261 | ITEM
260 | 010.011.0020 | OBRA 1- CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | M | 250 | 89.41 |  | 0 |  | 72262 | ITEM
261 | 010.011.0028 | OBRA 1- HP.03 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=40CM | M | 84.15 | 873.02 |  | 0 |  | 72263 | ITEM
262 | 010.012.0001 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM | M | 6 | 392.32 |  | 0 |  | 72264 | ITEM
263 | 010.012.0005 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") | M | 447 | 34.1 |  | 0 |  | 72265 | ITEM
264 | 010.012.0012 | OBRA 1- GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM | UN | 21 | 44.19 |  | 0 |  | 72266 | ITEM
265 | 010.013.0002 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 22 | 1469.31 |  | 0 |  | 72267 | ITEM
266 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 4 | 1534.21 |  | 0 |  | 72268 | ITEM
267 | 010.013.0005 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 6 | 634.65 |  | 0 |  | 72269 | ITEM
268 | 010.013.0007 | OBRA 1- LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 18 | 481.6 |  | 0 |  | 72270 | ITEM
269 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 6 | 928.98 |  | 0 |  | 72271 | ITEM
270 | 010.013.0012 | OBRA 1- CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL | UN | 6 | 977.77 |  | 0 |  | 72272 | ITEM
271 | 010.013.0013 | OBRA 1- TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 3 | 1386.36 |  | 0 |  | 72273 | ITEM
272 | 010.013.0018 | OBRA 1- CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM | UN | 2 | 1664.99 |  | 0 |  | 72274 | ITEM
273 | 010.013.0019 | OBRA 1- CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM | UN | 4 | 2070.5 |  | 0 |  | 72275 | ITEM
274 | 010.013.0022 | OBRA 1- TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM | UN | 4 | 2746.19 |  | 0 |  | 72276 | ITEM
275 | 010.013.0026 | OBRA 1- BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L | UN | 4 | 2383.77 |  | 0 |  | 72277 | ITEM
276 | 010.013.0027 | OBRA 1- FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 3 | 272.34 |  | 0 |  | 72278 | ITEM
277 | 010.014.0002 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 10 | 68.2 |  | 0 |  | 72279 | ITEM
278 | 010.014.0005 | OBRA 1- TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 39 | 739.51 |  | 0 |  | 72280 | ITEM
279 | 010.014.0010 | OBRA 1- TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 16 | 908.34 |  | 0 |  | 72281 | ITEM
280 | 010.014.0013 | OBRA 1- VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL | UN | 35 | 1132.6 |  | 0 |  | 72282 | ITEM
281 | 010.014.0015 | OBRA 1- VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 33 | 562.6 |  | 0 |  | 72283 | ITEM
282 | 010.014.0016 | OBRA 1- VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" | UN | 6 | 373.83 |  | 0 |  | 72284 | ITEM
283 | 010.014.0021 | OBRA 1- VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 35 | 852.21 |  | 0 |  | 72285 | ITEM
284 | 010.014.0024 | OBRA 1- CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 5 | 362.12 |  | 0 |  | 72286 | ITEM
285 | 010.014.0028 | OBRA 1- CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA) | UN | 5 | 1737.37 |  | 0 |  | 72287 | ITEM
286 | 010.014.0032 | OBRA 1- DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 33 | 322.94 |  | 0 |  | 72288 | ITEM
287 | 010.014.0034 | OBRA 1- FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 158 | 106.25 |  | 0 |  | 72289 | ITEM
288 | 010.014.0036 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 97.6 | 874.1 |  | 0 |  | 72290 | ITEM
289 | 010.014.0043 | OBRA 1- SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 31 | 91.46 |  | 0 |  | 72291 | ITEM
290 | 010.014.0044 | OBRA 1- PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 31 | 91.4 |  | 0 |  | 72292 | ITEM
291 | 010.014.0046 | OBRA 1- TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 82.59 |  | 0 |  | 72434 | ITEM
292 | 010.018.0004 | OBRA 1- SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" | UN | 35 | 183.83 |  | 0 |  | 72293 | ITEM
293 | 010.018.0005 | OBRA 1- TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM | UN | 35 | 27.29 |  | 0 |  | 72294 | ITEM
294 | 010.018.0008 | OBRA 1- VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 35 | 97.79 |  | 0 |  | 72295 | ITEM
295 | 010.019.0008 | OBRA 1- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, TIPO COMPACTA, CAPACIDADE DIARIA 88M3/DIA, TRATAMENTO POR PROCESSO AEROBICO, PADRÃO IPT | UN | 1 | 87605.71 |  | 0 |  | 72296 | ITEM
296 | 010.019.0009 | OBRA 1- SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA DE TELHADO PARA USO EM TORNEIRA DE JARDIM COM 04 RESERVATÓRIOS TIPOP CILINDRICO COM 500 L/CDA, INCLUINDO BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO 3/4 CV, FILTRO VORTEX OU SIMILAR, BOIA, VALVULA ANTI-TUBILHÃO, VALVULA EXTRAVASORA | CJ | 1 | 46199.39 |  | 0 |  | 72297 | ITEM
297 | 010.019.0010 | OBRA 1- RESERVATORIO PARA 100.000 L DE ÁGUA, SENDO 12.000 L PARA INCENDIO, DE ANEIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, LAJE DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO E INSPEÇÃO | UN | 1 | 377756.68 |  | 0 |  | 72298 | ITEM
298 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 8905.2 | 22.37 |  | 0 |  | 72299 | ITEM
299 | 011.001.0002 | OBRA 1- EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 8905.2 | 63.12 |  | 0 |  | 72300 | ITEM
300 | 011.001.0004 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 8905.2 | 48.61 |  | 0 |  | 72301 | ITEM
301 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 425.2 | 104.85 |  | 0 |  | 72302 | ITEM
302 | 011.002.0013 | OBRA 1- REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO 2 X 2 CM. | M2 | 218 | 262.5 |  | 0 |  | 72303 | ITEM
303 | 011.002.0015 | OBRA 1- GRANITO RUSTICO | M2 | 268.6 | 495.92 |  | 0 |  | 72304 | ITEM
304 | 011.004.0008 | OBRA 1- PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM | M | 142 | 203.04 |  | 0 |  | 72305 | ITEM
305 | 011.008.0004 | OBRA 1- REVESTIMENTO COM PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 | M2 | 119 | 208 |  | 0 |  | 72306 | ITEM
306 | 011.008.0009 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL ACM | M2 | 1125 | 402.03 |  | 0 |  | 72435 | ITEM
307 | 012.001.0001 | OBRA 1- FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35 | M2 | 158 | 217.92 |  | 0 |  | 72307 | ITEM
308 | 012.001.0004 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 915.2 | 153.86 |  | 0 |  | 72308 | ITEM
309 | 013.001.0009 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 28 | 1186.06 |  | 0 |  | 72309 | ITEM
310 | 013.002.0011 | OBRA 1- PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 625 | 90.04 |  | 0 |  | 72310 | ITEM
311 | 013.002.0014 | OBRA 1- PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 685 | 382.19 |  | 0 |  | 72311 | ITEM
312 | 013.002.0018 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 52 | 291.63 |  | 0 |  | 72312 | ITEM
313 | 013.002.0043 | OBRA 1- RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 122 | 33.46 |  | 0 |  | 72313 | ITEM
314 | 013.002.0047 | OBRA 1- DA.09 - RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM | M | 82 | 106.78 |  | 0 |  | 72314 | ITEM
315 | 013.002.0054 | OBRA 1- FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 115 | 17.08 |  | 0 |  | 72315 | ITEM
316 | 013.002.0064 | OBRA 1- MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 40X80CM | M2 | 2 | 1126.45 |  | 0 |  | 72316 | ITEM
317 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 1458 | 325.22 |  | 0 |  | 72317 | ITEM
318 | 013.002.0066 | OBRA 1- RODAPÉ DE PORCELANATO 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM REJUNTADO | M2 | 168 | 36.79 |  | 0 |  | 72318 | ITEM
319 | 013.002.0068 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO (GRÂNULOS DE BORRACHA DENSIDADE DE 760 KG/M3)" | M2 | 418 | 778.65 |  | 0 |  | 72436 | ITEM
320 | 013.002.0069 | OBRA 1- CONCRETO USINADO POLÍMERO PLASTICO AGREGADO, MALHA DE AÇO E DESEMPENADEIRA MECANICA JUNTAS E APLICAÇÃO DE RESINA COM PINTURA EPOXI | M3 | 106.07 | 305.32 |  | 0 |  | 72437 | ITEM
321 | 013.008.0004 | OBRA 1- TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU | M2 | 149.8 | 687.4 |  | 0 |  | 72319 | ITEM
322 | 014.001.0001 | OBRA 1- VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 190.61 | 219.67 |  | 0 |  | 72320 | ITEM
323 | 014.001.0010 | OBRA 1- ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 42 | 1249.81 |  | 0 |  | 72321 | ITEM
324 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 12125 | 51.07 |  | 0 |  | 72322 | ITEM
325 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 4128 | 37.79 |  | 0 |  | 72323 | ITEM
326 | 015.001.0013 | OBRA 1- HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) | M2 | 658 | 174.39 |  | 0 |  | 72324 | ITEM
327 | 015.002.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 128 | 75.03 |  | 0 |  | 72325 | ITEM
328 | 015.003.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 1055 | 64.96 |  | 0 |  | 72326 | ITEM
329 | 015.003.0003 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 1614.94 | 37.81 |  | 0 |  | 72327 | ITEM
330 | 016.001.0003 | OBRA 1- FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 120 | 1055.53 |  | 0 |  | 72328 | ITEM
331 | 016.001.0020 | OBRA 1- FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 42 | 583.11 |  | 0 |  | 72329 | ITEM
332 | 016.001.0022 | OBRA 1- GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 575 | 402.15 |  | 0 |  | 72330 | ITEM
333 | 016.001.0023 | OBRA 1- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA | M2 | 41.4 | 1176.72 |  | 0 |  | 72331 | ITEM
334 | 016.001.0024 | OBRA 1- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 21 | 1990.59 |  | 0 |  | 72332 | ITEM
335 | 016.001.0026 | OBRA 1- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 12 | 1925.35 |  | 0 |  | 72333 | ITEM
336 | 016.002.0023 | OBRA 1- NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 63 | 1065.84 |  | 0 |  | 72334 | ITEM
337 | 016.002.0031 | OBRA 1- NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 18 | 997.66 |  | 0 |  | 72335 | ITEM
338 | 016.002.0036 | OBRA 1- NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 1085 | 221.64 |  | 0 |  | 72336 | ITEM
339 | 016.003.0001 | OBRA 1- IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 | 8678.07 |  | 0 |  | 72337 | ITEM
340 | 016.003.0005 | OBRA 1- QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 1 | 353.14 |  | 0 |  | 72338 | ITEM
341 | 016.003.0006 | OBRA 1- QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1 | 653.96 |  | 0 |  | 72339 | ITEM
342 | 016.003.0007 | OBRA 1- QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 1 | 871.95 |  | 0 |  | 72340 | ITEM
343 | 016.003.0008 | OBRA 1- QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL | UN | 1 | 483.93 |  | 0 |  | 72341 | ITEM
344 | 016.003.0009 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 4 | 370.37 |  | 0 |  | 72342 | ITEM
345 | 016.003.0010 | OBRA 1- QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 | 5375.4 |  | 0 |  | 72343 | ITEM
346 | 016.003.0011 | OBRA 1- QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 4386.85 |  | 0 |  | 72344 | ITEM
347 | 016.003.0012 | OBRA 1- TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 | 8668 |  | 0 |  | 72345 | ITEM
348 | 016.003.0017 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 458 | 13.38 |  | 0 |  | 72346 | ITEM
349 | 016.003.0018 | OBRA 1- HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1 | 4780.08 |  | 0 |  | 72347 | ITEM
350 | 016.003.0023 | OBRA 1- BRISE STRIPWARE - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | M2 | 580 | 1598.86 |  | 0 |  | 72348 | ITEM
351 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 3052.95 | 17.94 |  | 0 |  | 72349 | ITEM
352 | 016.004.0015 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA | M2 | 151.2 | 943.06 |  | 0 |  | 72350 | ITEM
353 | 016.005.0010 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 8 | 228.01 |  | 0 |  | 72351 | ITEM
354 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 8 | 529.4 |  | 0 |  | 72352 | ITEM
355 | 016.005.0023 | OBRA 1- DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 20 | 564.18 |  | 0 |  | 72353 | ITEM
356 | 016.005.0025 | OBRA 1- DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 15 | 1085.7 |  | 0 |  | 72354 | ITEM
357 | 016.005.0028 | OBRA 1- PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS | UN | 4 | 2018.96 |  | 0 |  | 72355 | ITEM
358 | 016.005.0031 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN | 10 | 77.05 |  | 0 |  | 72356 | ITEM
359 | 016.005.0032 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 10 | 248.98 |  | 0 |  | 72357 | ITEM
360 | 016.005.0033 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 10 | 20.85 |  | 0 |  | 72358 | ITEM
361 | 016.005.0034 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO | UN | 10 | 20.14 |  | 0 |  | 72359 | ITEM
362 | 016.005.0035 | OBRA 1- PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 8 | 44.26 |  | 0 |  | 72360 | ITEM
363 | 016.005.0036 | OBRA 1- SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | UN | 20 | 8.71 |  | 0 |  | 72361 | ITEM
364 | 016.005.0037 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO TUBULAR METÁLICO EM AÇO ESCOVADO D= 1 1/2`` | M | 142 | 276.99 |  | 0 |  | 72362 | ITEM
365 | 016.005.0038 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES | UN | 10 | 350.39 |  | 0 |  | 72363 | ITEM
366 | 016.005.0042 | OBRA 1- ALARME DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE, BIVOLT, COM 2 BOTOEIRAS | UN | 4 | 636.06 |  | 0 |  | 72364 | ITEM
367 | 016.005.0043 | OBRA 1- CONTROLE REMOTO PARA ALARME | UN | 4 | 119.18 |  | 0 |  | 72365 | ITEM
368 | 016.005.0044 | OBRA 1- MICROGERAÇÃO DE ENERGINA FOTOVOLTAICA SISTEMA ON-GRID, COMPLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, INVERSORES, INTERLIGAÇÕES NA REDE DA CONCESSIONARIA, POTÊNCIA A INSTALAR 16,5 KWP. | UN | 1 | 165126.04 |  | 0 |  | 72366 | ITEM
369 | 016.005.0045 | OBRA 1- BEBEDOURO/LAVATORIO RE AQUAMAX 05 JACTO FILTER OU SIMILAR, COM, COM REFRIGERAÇÃO | UN | 4 | 4994.48 |  | 0 |  | 72367 | ITEM
370 | 016.005.0060 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 5 | 648.82 |  | 0 |  | 72368 | ITEM
371 | 016.005.0062 | OBRA 1- BEBEDOURO COLETIVO | M | 12 | 1182.03 |  | 0 |  | 72369 | ITEM
372 | 016.005.0064 | OBRA 1- AUTOMAÇÃO DE PORTÃO | UN | 2 | 4043.66 |  | 0 |  | 72370 | ITEM
373 | 016.005.0072 | OBRA 1- SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA EM ÁREA ESPECIFICA | M2 | 582 | 408.1 |  | 0 |  | 72371 | ITEM
374 | 016.005.0074 | OBRA 1- GUARDA CORPO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA - COM PINTURA ELETROSTATICA | M2 | 162 | 1190.62 |  | 0 |  | 72372 | ITEM
375 | 016.005.0084 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 25MM - PARA CAMPO | M2 | 252 | 107.13 |  | 0 |  | 72438 | ITEM
376 | 016.006.0002 | OBRA 1- DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 1 | 5452.31 |  | 0 |  | 72373 | ITEM
377 | 016.006.0006 | OBRA 1- EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | UN | 1 | 2676.49 |  | 0 |  | 72374 | ITEM
378 | 016.006.0008 | OBRA 1- FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS | UN | 1 | 3262.19 |  | 0 |  | 72375 | ITEM
379 | 016.006.0010 | OBRA 1- VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 10 | 1049.41 |  | 0 |  | 72376 | ITEM
380 | 016.007.0001 | OBRA 1- PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 4813.46 |  | 0 |  | 72377 | ITEM
381 | 016.007.0002 | OBRA 1- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12 | 509.12 |  | 0 |  | 72378 | ITEM
382 | 016.009.0017 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE | M3 | 258 | 328.85 |  | 0 |  | 72379 | ITEM
383 | 016.013.0003 | OBRA 1- MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | M | 62.4 | 10013.33 |  | 0 |  | 72380 | ITEM
384 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 862 | 29.77 |  | 0 |  | 72381 | ITEM
385 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 105 | 560.13 |  | 0 |  | 72439 | ITEM
386 | 017.003.0004 | OBRA 1- HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM | UN | 4 | 633.82 |  | 0 |  | 72382 | ITEM
387 | 017.004.0007 | OBRA 1- IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP | M | 12 | 413.04 |  | 0 |  | 72383 | ITEM
388 | 017.005.0015 | OBRA 1- BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO | UN | 2 | 18939.5 |  | 0 |  | 72384 | ITEM
389 | 017.005.0022 | OBRA 1- PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS | UN | 2 | 6520.31 |  | 0 |  | 72385 | ITEM
390 | 017.005.0035 | OBRA 1- ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO | UN | 2 | 2454.58 |  | 0 |  | 72386 | ITEM
391 | 017.005.0036 | OBRA 1- MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES | UN | 1 | 8484.43 |  | 0 |  | 72387 | ITEM
392 | 017.005.0039 | OBRA 1- ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO | UN | 2 | 3361.82 |  | 0 |  | 72388 | ITEM
393 | 017.005.0041 | OBRA 1- REMADA SENTADA | UN | 2 | 2830.01 |  | 0 |  | 72389 | ITEM
394 | 017.005.0043 | OBRA 1- SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO | UN | 2 | 6945.89 |  | 0 |  | 72390 | ITEM
395 | 017.005.0045 | OBRA 1- ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO | UN | 2 | 2564.65 |  | 0 |  | 72391 | ITEM
396 | 017.005.0047 | OBRA 1- ESQUI TRIPLO CONJUGADO | UN | 1 | 8773.42 |  | 0 |  | 72392 | ITEM
397 | 017.005.0053 | OBRA 1- LIXEIRA DUPLA | UN | 4 | 1789.03 |  | 0 |  | 72393 | ITEM
398 | 017.005.0055 | OBRA 1- PUXADA ALTA | UN | 2 | 4818.52 |  | 0 |  | 72394 | ITEM
399 | 017.005.0056 | OBRA 1- ESCALADA GLOBO | UN | 1 | 7939.58 |  | 0 |  | 72395 | ITEM
400 | 017.005.0057 | OBRA 1- ESCANDERE DOMOS | UN | 1 | 10224.77 |  | 0 |  | 72396 | ITEM
401 | 017.005.0058 | OBRA 1- ECOPLAY 202 OU SIMILAR | UN | 1 | 31109.59 |  | 0 |  | 72397 | ITEM
402 | 017.005.0093 | OBRA 1- BICICLETA ELÍPTICA | UN | 2 | 5165.3 |  | 0 |  | 72440 | ITEM
403 | 017.005.0094 | OBRA 1- PARQUE INFANTIL 4 TORRES: PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS DE MADEIRA PLÁSTICA. PERFIL MEDINDO NO MÍNIMO 120 X 120MM E PAREDE DE 20 MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA. FERRAGENS GALVANIZADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. | UN | 1 | 72925.28 |  | 0 |  | 72441 | ITEM
404 | 018.001.0002 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 1340 | 421.28 |  | 0 |  | 72398 | ITEM
405 | 018.001.0021 | OBRA 1- ENGENHEIRO DA OBRA | H | 2160 | 220.78 |  | 0 |  | 72399 | ITEM
406 | 018.001.0042 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 | GL | 1 | 13198.85 |  | 0 |  | 72400 | ITEM
407 | 018.001.0045 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 | GL | 2 | 7956.08 |  | 0 |  | 72401 | ITEM
408 | 018.001.0047 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES TELEFONIA (PRANCHA A1) | UN | 4 | 1902.4 |  | 0 |  | 72402 | ITEM
409 | 018.001.0049 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA | UN | 4 | 6857.7 |  | 0 |  | 72403 | ITEM
410 | 018.001.0050 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 22 | 6857.7 |  | 0 |  | 72404 | ITEM
411 | 018.001.0051 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UN | 16 | 6857.7 |  | 0 |  | 72405 | ITEM
412 | 018.001.0053 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) ESTRUTURAL | UN | 18 | 6857.7 |  | 0 |  | 72406 | ITEM
413 | 018.001.0054 | OBRA 1- LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO | H | 975 | 116.48 |  | 0 |  | 72407 | ITEM
414 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 72409 | ITEM
415 | 018.001.0056 | OBRA 1- ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 72408 | ITEM
416 | 018.001.0058 | OBRA 1- AUXILIAR DE LABORATORIO | H | 960 | 35.75 |  | 0 |  | 72410 | ITEM
417 | 018.001.0059 | OBRA 1- AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 1320 | 38.75 |  | 0 |  | 72411 | ITEM
418 | 018.001.0060 | OBRA 1- TOPÓGRAFO (SGSP) | H | 1320 | 93.07 |  | 0 |  | 72412 | ITEM
419 | 018.001.0061 | OBRA 1- TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) H (SGSP) | H | 2640 | 101.14 |  | 0 |  | 72442 | ITEM
420 | 022.001.0011 | OBRA 1- ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 1640 | 30.59 |  | 0 |  | 72413 | ITEM
421 | 022.001.0014 | OBRA 1- FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 246 | 336.13 |  | 0 |  | 72414 | ITEM
422 | 022.001.0020 | OBRA 1- BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC | M3 | 164 | 406.41 |  | 0 |  | 72415 | ITEM
423 | 022.002.0002 | OBRA 1- INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 185 | 66.34 |  | 0 |  | 72416 | ITEM
424 | 022.003.0001 | OBRA 1- INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 52 | 814.98 |  | 0 |  | 72417 | ITEM
425 | 022.005.0001 | OBRA 1- INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 1640 | 9.16 |  | 0 |  | 72418 | ITEM
426 | 022.005.0002 | OBRA 1- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1640 | 17.23 |  | 0 |  | 72419 | ITEM
427 | 022.006.0001 | OBRA 1- INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 56 | 2102.59 |  | 0 |  | 72420 | ITEM
428 | 022.008.0002 | OBRA 1- PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA | M2 | 312.5 | 350 |  | 0 |  | 72421 | ITEM
429 | 024.003.0005 | OBRA 1- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 3586 | 12.87 |  | 0 |  | 72422 | ITEM
430 | 024.005.0004 | OBRA 1- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 650 | 21.86 |  | 0 |  | 72423 | ITEM
431 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 4920 | 13.74 |  | 0 |  | 72424 | ITEM
432 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 4920 | 5.33 |  | 0 |  | 72425 | ITEM
433 | 027.002.0001 | OBRA 1- PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | M2 | 200 | 13.56 |  | 0 |  | 72426 | ITEM
434 | 027.002.0007 | OBRA 1- BICOS DE INJEÇÃO PARA RESINAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR CORTE | UN | 285 | 11.82 |  | 0 |  | 72427 | ITEM
435 | 027.002.0009 | OBRA 1- CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | L | 18450 | 1.74 |  | 0 |  | 72428 | ITEM
436 | 027.003.0003 | OBRA 1- FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 65 | 1336.59 |  | 0 |  | 72429 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM