## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00005/2026 | [7 empty] | CONCORRENCIA_ELETRONICA_00005/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NO BAIRRO ALDEIA DE BARUERI | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0001 | OBRA 1- LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 5214.7322 | 2.16 |  | 0 |  | 71094 | ITEM
2 | 001.001.0005 | OBRA 1- CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 1050 | 15.13 |  | 0 |  | 71095 | ITEM
3 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 950 | 200.36 |  | 0 |  | 71096 | ITEM
4 | 001.001.0010 | OBRA 1- TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 15750 | 2.11 |  | 0 |  | 71097 | ITEM
5 | 001.001.0013 | OBRA 1- CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | UN | 55 | 880.58 |  | 0 |  | 71098 | ITEM
6 | 001.003.0001 | OBRA 1- CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 1250 | 21.63 |  | 0 |  | 71099 | ITEM
7 | 001.003.0003 | OBRA 1- CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 480 | 35.41 |  | 0 |  | 71100 | ITEM
8 | 001.003.0005 | OBRA 1- ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 1250 | 9.82 |  | 0 |  | 71101 | ITEM
9 | 001.003.0006 | OBRA 1- TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 52650 | 3.76 |  | 0 |  | 71102 | ITEM
10 | 001.004.0001 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 85 | 95.37 |  | 0 |  | 71103 | ITEM
11 | 001.004.0008 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 | M3 | 95 | 674.88 |  | 0 |  | 70957 | ITEM
12 | 001.004.0014 | OBRA 1- TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) | M | 290 | 109.5 |  | 0 |  | 70958 | ITEM
13 | 001.005.0003 | OBRA 1- TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 980 | 205.33 |  | 0 |  | 70959 | ITEM
14 | 001.005.0004 | OBRA 1- PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 4 | 355.61 |  | 0 |  | 70960 | ITEM
15 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 390 | 38.87 |  | 0 |  | 70961 | ITEM
16 | 002.001.0002 | OBRA 1- BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 95 | 114.92 |  | 0 |  | 70962 | ITEM
17 | 002.001.0038 | OBRA 1- ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM | M | 4600 | 265.2 |  | 0 |  | 70963 | ITEM
18 | 002.001.0046 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 195 | 95.37 |  | 0 |  | 70964 | ITEM
19 | 002.002.0004 | OBRA 1- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 89 | 5.14 |  | 0 |  | 70965 | ITEM
20 | 002.003.0001 | OBRA 1- LASTRO DE BRITA | M3 | 67.5 | 293.29 |  | 0 |  | 70966 | ITEM
21 | 002.003.0002 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 21 | 674.88 |  | 0 |  | 70967 | ITEM
22 | 002.003.0004 | OBRA 1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 148 | 1390.19 |  | 0 |  | 70968 | ITEM
23 | 002.003.0006 | OBRA 1- IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 750 | 156.57 |  | 0 |  | 70969 | ITEM
24 | 002.003.0007 | OBRA 1- REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 489 | 34.08 |  | 0 |  | 70970 | ITEM
25 | 002.004.0004 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 10240 | 129.71 |  | 0 |  | 70971 | ITEM
26 | 002.004.0005 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 22200 | 12.5 |  | 0 |  | 70972 | ITEM
27 | 002.004.0012 | OBRA 1- CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | M3 | 936 | 676.83 |  | 0 |  | 70973 | ITEM
28 | 003.001.0008 | OBRA 1- FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM | M | 510 | 209.53 |  | 0 |  | 70974 | ITEM
29 | 003.002.0001 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 126500 | 12.5 |  | 0 |  | 70975 | ITEM
30 | 003.002.0003 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 90000 | 12.6 |  | 0 |  | 70976 | ITEM
31 | 003.003.0007 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | M3 | 80 | 676.83 |  | 0 |  | 70977 | ITEM
32 | 003.003.0010 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO | M3 | 80 | 707.06 |  | 0 |  | 70978 | ITEM
33 | 003.003.0016 | OBRA 1- BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 1906 | 77.66 |  | 0 |  | 70979 | ITEM
34 | 003.005.0007 | OBRA 1- LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 2200 | 11.97 |  | 0 |  | 70980 | ITEM
35 | 003.005.0008 | OBRA 1- PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE | M2 | 4400 | 25.97 |  | 0 |  | 70981 | ITEM
36 | 003.005.0010 | OBRA 1- POLIMENTO DE CONCRETO | M2 | 4400 | 9.15 |  | 0 |  | 70982 | ITEM
37 | 003.007.0001 | OBRA 1- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 95000 | 36.74 |  | 0 |  | 70983 | ITEM
38 | 003.008.0001 | OBRA 1- ESTRUTURA EM AÇO PARA ESCADAS, PASSARELAS E MARQUISES, INCLUINDO MONTAGEM | KG | 5500 | 36.14 |  | 0 |  | 70984 | ITEM
39 | 003.008.0002 | OBRA 1- ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M3 | 1900 | 6249.56 |  | 0 |  | 70985 | ITEM
40 | 004.001.0024 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM | M2 | 6100 | 152.66 |  | 0 |  | 70986 | ITEM
41 | 004.001.0036 | OBRA 1- TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 1020 | 8.54 |  | 0 |  | 70987 | ITEM
42 | 004.001.0039 | OBRA 1- CONCRETO "GROUT" | M3 | 10.5 | 980.97 |  | 0 |  | 70988 | ITEM
43 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 45 | 2347.02 |  | 0 |  | 70989 | ITEM
44 | 004.003.0016 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO RF - 1RF 12,5 + 1RF 12,5 | M2 | 180 | 182.2 |  | 0 |  | 70990 | ITEM
45 | 004.003.0017 | OBRA 1- ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL | M2 | 220 | 55.46 |  | 0 |  | 70991 | ITEM
46 | 004.003.0018 | OBRA 1- ISOLAMENTO TÉRMICO PARA SISTEMA DE DRYWALL | M2 | 120 | 43.17 |  | 0 |  | 70992 | ITEM
47 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 110 | 767.15 |  | 0 |  | 70993 | ITEM
48 | 004.003.0021 | OBRA 1- ABSORVEDOR ACUSTICO TEXTIL TIPO CARPETE | M2 | 130 | 237.16 |  | 0 |  | 70994 | ITEM
49 | 004.003.0022 | OBRA 1- ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR | M2 | 20 | 541.59 |  | 0 |  | 70995 | ITEM
50 | 005.001.0006 | OBRA 1- PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 620 | 55.34 |  | 0 |  | 70996 | ITEM
51 | 005.002.0001 | OBRA 1- BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 380 | 172.75 |  | 0 |  | 70997 | ITEM
52 | 005.003.0002 | OBRA 1- MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 79 | 183.62 |  | 0 |  | 70998 | ITEM
53 | 005.003.0004 | OBRA 1- BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 207 | 152.86 |  | 0 |  | 70999 | ITEM
54 | 005.003.0013 | OBRA 1- IMPERMEALBILIZAÇÃO COM MEMBRANA ASFALTICA - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS | M2 | 22 | 449.22 |  | 0 |  | 71423 | ITEM
55 | 005.004.0002 | OBRA 1- MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 400 | 206.19 |  | 0 |  | 71000 | ITEM
56 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 147900 | 19.02 |  | 0 |  | 71001 | ITEM
57 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 147900 | 4.24 |  | 0 |  | 71002 | ITEM
58 | 006.002.0008 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 3450 | 396.21 |  | 0 |  | 71003 | ITEM
59 | 006.002.0026 | OBRA 1- CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 86 | 121.85 |  | 0 |  | 71004 | ITEM
60 | 007.001.0002 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM | UN | 14 | 1165.1 |  | 0 |  | 71005 | ITEM
61 | 007.001.0023 | OBRA 1- EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 35 | 1180.21 |  | 0 |  | 71006 | ITEM
62 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 39 | 539.97 |  | 0 |  | 71007 | ITEM
63 | 007.002.0001 | OBRA 1- CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 49 | 366.04 |  | 0 |  | 71008 | ITEM
64 | 007.002.0004 | OBRA 1- CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 10 | 466.43 |  | 0 |  | 71009 | ITEM
65 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 39 | 259.18 |  | 0 |  | 71010 | ITEM
66 | 007.002.0017 | OBRA 1- BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA | UN | 12 | 1442.05 |  | 0 |  | 71011 | ITEM
67 | 007.003.0006 | OBRA 1- PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 2 | 1188.2 |  | 0 |  | 71012 | ITEM
68 | 007.003.0007 | OBRA 1- PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 15 | 1353.11 |  | 0 |  | 71013 | ITEM
69 | 007.003.0008 | OBRA 1- PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 4 | 1447.88 |  | 0 |  | 71014 | ITEM
70 | 008.001.0004 | OBRA 1- PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 12.5 | 959.8 |  | 0 |  | 71015 | ITEM
71 | 008.001.0005 | OBRA 1- PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER | M2 | 69.3 | 1117.12 |  | 0 |  | 71016 | ITEM
72 | 008.001.0029 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA PARA PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO | M | 40.4 | 15.96 |  | 0 |  | 71017 | ITEM
73 | 008.001.0030 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA E ALUMNINÍO ANODIZADO BRANCO | M2 | 7.27 | 906.57 |  | 0 |  | 71424 | ITEM
74 | 008.002.0009 | OBRA 1- CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 90 | 782.42 |  | 0 |  | 71018 | ITEM
75 | 008.002.0025 | OBRA 1- CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO,BRONZE, VIDRO 8MM,REFLEXIVO,COM CONTROLE SOLAR+PVB VERDE | M2 | 370 | 2723.43 |  | 0 |  | 71019 | ITEM
76 | 008.003.0002 | OBRA 1- PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO | M2 | 4 | 597.36 |  | 0 |  | 71020 | ITEM
77 | 008.003.0003 | OBRA 1- PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 4.5 | 559.63 |  | 0 |  | 71021 | ITEM
78 | 009.001.0003 | OBRA 1- ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA | UN | 1 | 6360.99 |  | 0 |  | 71022 | ITEM
79 | 009.002.0001 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") | M | 360 | 28.31 |  | 0 |  | 71023 | ITEM
80 | 009.002.0002 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 3610 | 30.49 |  | 0 |  | 71024 | ITEM
81 | 009.002.0003 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") | M | 680 | 34.02 |  | 0 |  | 71025 | ITEM
82 | 009.002.0004 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") | M | 1520 | 52.2 |  | 0 |  | 71026 | ITEM
83 | 009.002.0005 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") | M | 720 | 54.15 |  | 0 |  | 71027 | ITEM
84 | 009.002.0007 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") | M | 280 | 92.98 |  | 0 |  | 71028 | ITEM
85 | 009.002.0008 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") | M | 280 | 107.58 |  | 0 |  | 71029 | ITEM
86 | 009.002.0009 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") | M | 125 | 142.93 |  | 0 |  | 71030 | ITEM
87 | 009.002.0010 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 315 | 47.71 |  | 0 |  | 71031 | ITEM
88 | 009.002.0011 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 180 | 50.75 |  | 0 |  | 71032 | ITEM
89 | 009.002.0012 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" | M | 780 | 72.06 |  | 0 |  | 71033 | ITEM
90 | 009.002.0013 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | M | 95 | 76.26 |  | 0 |  | 71034 | ITEM
91 | 009.002.0014 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" | M | 120 | 94.52 |  | 0 |  | 71035 | ITEM
92 | 009.002.0017 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4" | M | 70 | 156.73 |  | 0 |  | 71036 | ITEM
93 | 009.002.0024 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" | M | 10 | 154.97 |  | 0 |  | 71037 | ITEM
94 | 009.002.0028 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 2285 | 43.82 |  | 0 |  | 71038 | ITEM
95 | 009.002.0032 | OBRA 1- TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4" | M | 12 | 21.99 |  | 0 |  | 71039 | ITEM
96 | 009.002.0033 | OBRA 1- TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1" | M | 26 | 25.81 |  | 0 |  | 71040 | ITEM
97 | 009.002.0034 | OBRA 1- TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2" | M | 210 | 37.77 |  | 0 |  | 71041 | ITEM
98 | 009.003.0003 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 15500 | 5.22 |  | 0 |  | 71447 | ITEM
99 | 009.003.0005 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 32800 | 12.5 |  | 0 |  | 71042 | ITEM
100 | 009.003.0018 | OBRA 1- CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 28000 | 4.04 |  | 0 |  | 71043 | ITEM
101 | 009.003.0019 | OBRA 1- CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 65000 | 5.12 |  | 0 |  | 71044 | ITEM
102 | 009.003.0020 | OBRA 1- CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 6650 | 6.83 |  | 0 |  | 71045 | ITEM
103 | 009.003.0021 | OBRA 1- CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | M | 6650 | 11.86 |  | 0 |  | 71046 | ITEM
104 | 009.003.0022 | OBRA 1- CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1250 | 3.58 |  | 0 |  | 71047 | ITEM
105 | 009.003.0023 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 8350 | 4.62 |  | 0 |  | 71048 | ITEM
106 | 009.003.0024 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3025 | 7.85 |  | 0 |  | 71049 | ITEM
107 | 009.003.0025 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2050 | 10.09 |  | 0 |  | 71050 | ITEM
108 | 009.003.0026 | OBRA 1- CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3050 | 15.2 |  | 0 |  | 71051 | ITEM
109 | 009.003.0027 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2940 | 17.31 |  | 0 |  | 71052 | ITEM
110 | 009.003.0028 | OBRA 1- CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4340 | 29.97 |  | 0 |  | 71053 | ITEM
111 | 009.003.0029 | OBRA 1- CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1390 | 42.04 |  | 0 |  | 71054 | ITEM
112 | 009.003.0030 | OBRA 1- CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1840 | 59.73 |  | 0 |  | 71055 | ITEM
113 | 009.003.0031 | OBRA 1- CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 820 | 82.32 |  | 0 |  | 71056 | ITEM
114 | 009.003.0032 | OBRA 1- CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 920 | 106.09 |  | 0 |  | 71057 | ITEM
115 | 009.003.0033 | OBRA 1- CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1570 | 130.54 |  | 0 |  | 71058 | ITEM
116 | 009.003.0036 | OBRA 1- CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 360 | 249.87 |  | 0 |  | 71059 | ITEM
117 | 009.003.0042 | OBRA 1- CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 2200 | 9.11 |  | 0 |  | 71060 | ITEM
118 | 009.003.0043 | OBRA 1- CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 130 | 13.46 |  | 0 |  | 71061 | ITEM
119 | 009.004.0007 | OBRA 1- CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A | UN | 1 | 2353.82 |  | 0 |  | 71062 | ITEM
120 | 009.004.0015 | OBRA 1- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 36 | 341.44 |  | 0 |  | 71063 | ITEM
121 | 009.004.0016 | OBRA 1- INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 28 | 540.32 |  | 0 |  | 71064 | ITEM
122 | 009.005.0001 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 12 | 841.58 |  | 0 |  | 71065 | ITEM
123 | 009.005.0002 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | UN | 10 | 1592.23 |  | 0 |  | 71066 | ITEM
124 | 009.005.0004 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 12 | 1835.88 |  | 0 |  | 71067 | ITEM
125 | 009.005.0006 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 4 | 3874.44 |  | 0 |  | 71068 | ITEM
126 | 009.005.0007 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 44 | 17.1 |  | 0 |  | 71069 | ITEM
127 | 009.005.0008 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO | UN | 84 | 24.98 |  | 0 |  | 71070 | ITEM
128 | 009.005.0009 | OBRA 1- CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 36 | 17.89 |  | 0 |  | 71071 | ITEM
129 | 009.005.0010 | OBRA 1- CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 28 | 30.03 |  | 0 |  | 71072 | ITEM
130 | 009.005.0014 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL | UN | 1560 | 19.6 |  | 0 |  | 71073 | ITEM
131 | 009.005.0016 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 860 | 28.6 |  | 0 |  | 71074 | ITEM
132 | 009.005.0017 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 56 | 39.38 |  | 0 |  | 71075 | ITEM
133 | 009.005.0018 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" | UN | 24 | 71.72 |  | 0 |  | 71076 | ITEM
134 | 009.005.0019 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 10 | 83.39 |  | 0 |  | 71077 | ITEM
135 | 009.005.0020 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 40 | 127 |  | 0 |  | 71078 | ITEM
136 | 009.005.0028 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM | UN | 12 | 141.98 |  | 0 |  | 71083 | ITEM
137 | 009.005.0033 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 32 | 113.31 |  | 0 |  | 71079 | ITEM
138 | 009.005.0034 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | M3 | 3 | 303.73 |  | 0 |  | 71080 | ITEM
139 | 009.005.0037 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 170 | 569.26 |  | 0 |  | 71081 | ITEM
140 | 009.005.0038 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 56 | 322.63 |  | 0 |  | 71082 | ITEM
141 | 009.005.0043 | OBRA 1- CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM | UN | 2 | 1001.49 |  | 0 |  | 71084 | ITEM
142 | 009.005.0051 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 | UN | 4 | 1207.01 |  | 0 |  | 71085 | ITEM
143 | 009.005.0059 | OBRA 1- QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 8 | 1473.53 |  | 0 |  | 71086 | ITEM
144 | 009.006.0031 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM | M | 16 | 39.81 |  | 0 |  | 71087 | ITEM
145 | 009.006.0032 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM | M | 4 | 78.74 |  | 0 |  | 71088 | ITEM
146 | 009.006.0033 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 32 | 178.09 |  | 0 |  | 71089 | ITEM
147 | 009.006.0041 | OBRA 1- PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 5.6 | 399.31 |  | 0 |  | 71090 | ITEM
148 | 009.006.0045 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 70 | 41.84 |  | 0 |  | 71091 | ITEM
149 | 009.006.0047 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 510 | 78.87 |  | 0 |  | 71092 | ITEM
150 | 009.006.0051 | OBRA 1- ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO | UN | 120 | 541.54 |  | 0 |  | 71093 | ITEM
151 | 009.007.0001 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 78 | 202.68 |  | 0 |  | 71104 | ITEM
152 | 009.007.0008 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 36 | 290.05 |  | 0 |  | 71105 | ITEM
153 | 009.007.0009 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 14 | 230.03 |  | 0 |  | 71106 | ITEM
154 | 009.007.0012 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 22 | 222.15 |  | 0 |  | 71107 | ITEM
155 | 009.007.0018 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 10 | 249.5 |  | 0 |  | 71108 | ITEM
156 | 009.007.0022 | OBRA 1- PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 250 | 193.71 |  | 0 |  | 71109 | ITEM
157 | 009.007.0023 | OBRA 1- PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 19 | 296.74 |  | 0 |  | 71448 | ITEM
158 | 009.007.0024 | OBRA 1- PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 40 | 313.67 |  | 0 |  | 71110 | ITEM
159 | 009.007.0025 | OBRA 1- PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" | UN | 19 | 350.92 |  | 0 |  | 71111 | ITEM
160 | 009.007.0027 | OBRA 1- PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" | UN | 1 | 580.35 |  | 0 |  | 71112 | ITEM
161 | 009.007.0029 | OBRA 1- PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | UN | 780 | 339.09 |  | 0 |  | 71113 | ITEM
162 | 009.007.0030 | OBRA 1- PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 37 | 385.37 |  | 0 |  | 71114 | ITEM
163 | 009.008.0001 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 190 | 36.34 |  | 0 |  | 71115 | ITEM
164 | 009.008.0003 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 390 | 99.78 |  | 0 |  | 71116 | ITEM
165 | 009.008.0004 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 15 | 92.29 |  | 0 |  | 71117 | ITEM
166 | 009.008.0008 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 2 | 291.12 |  | 0 |  | 71118 | ITEM
167 | 009.008.0021 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 22 | 652.46 |  | 0 |  | 71119 | ITEM
168 | 009.008.0031 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 4 | 3167.25 |  | 0 |  | 71120 | ITEM
169 | 009.008.0035 | OBRA 1- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 10 | 890.77 |  | 0 |  | 71121 | ITEM
170 | 009.008.0036 | OBRA 1- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 8 | 900.21 |  | 0 |  | 71122 | ITEM
171 | 009.008.0037 | OBRA 1- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 4 | 733.21 |  | 0 |  | 71123 | ITEM
172 | 009.009.0002 | OBRA 1- PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W | UN | 24 | 1544.88 |  | 0 |  | 71124 | ITEM
173 | 009.009.0005 | OBRA 1- PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 16 | 301.34 |  | 0 |  | 71125 | ITEM
174 | 009.009.0009 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA | UN | 100 | 305.28 |  | 0 |  | 71126 | ITEM
175 | 009.009.0010 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 600 | 271.44 |  | 0 |  | 71127 | ITEM
176 | 009.010.0002 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC | UN | 10 | 864.17 |  | 0 |  | 71128 | ITEM
177 | 009.010.0004 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 80 | 109.27 |  | 0 |  | 71129 | ITEM
178 | 009.010.0005 | OBRA 1- BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V | UN | 1 | 685.22 |  | 0 |  | 71130 | ITEM
179 | 009.010.0009 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 1 | 2307.89 |  | 0 |  | 71131 | ITEM
180 | 009.010.0010 | OBRA 1- ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 10 | 234.6 |  | 0 |  | 71132 | ITEM
181 | 009.010.0011 | OBRA 1- ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 10 | 128.37 |  | 0 |  | 71133 | ITEM
182 | 009.010.0013 | OBRA 1- CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 4 | 204.56 |  | 0 |  | 71134 | ITEM
183 | 009.010.0014 | OBRA 1- SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 8 | 153.46 |  | 0 |  | 71135 | ITEM
184 | 009.010.0016 | OBRA 1- DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS | UN | 28 | 263.71 |  | 0 |  | 71136 | ITEM
185 | 009.010.0017 | OBRA 1- DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA | UN | 36 | 96.7 |  | 0 |  | 71137 | ITEM
186 | 009.010.0019 | OBRA 1- NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. | UN | 1 | 58414.2 |  | 0 |  | 71138 | ITEM
187 | 009.010.0021 | OBRA 1- ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA | UN | 1 | 31257.13 |  | 0 |  | 71139 | ITEM
188 | 009.010.0022 | OBRA 1- GRUPO GERADOR 81KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS COM QUADRO TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA | UN | 1 | 129784.82 |  | 0 |  | 71140 | ITEM
189 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 977.86 |  | 0 |  | 71141 | ITEM
190 | 009.011.0002 | OBRA 1- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 8 | 207.8 |  | 0 |  | 71142 | ITEM
191 | 009.011.0003 | OBRA 1- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO | UN | 56 | 128.18 |  | 0 |  | 71143 | ITEM
192 | 009.011.0004 | OBRA 1- LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 1 | 270.39 |  | 0 |  | 71144 | ITEM
193 | 009.011.0008 | OBRA 1- HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 1 | 861.86 |  | 0 |  | 71145 | ITEM
194 | 009.011.0010 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 400 | 96.96 |  | 0 |  | 71146 | ITEM
195 | 009.011.0011 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 | M | 1200 | 118.94 |  | 0 |  | 71147 | ITEM
196 | 009.011.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN | 2 | 147.62 |  | 0 |  | 71148 | ITEM
197 | 009.011.0013 | OBRA 1- TOMADA DE TERRA COMPLETA | UN | 32 | 1625.3 |  | 0 |  | 71149 | ITEM
198 | 009.011.0016 | OBRA 1- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" | M | 1600 | 31.71 |  | 0 |  | 71150 | ITEM
199 | 009.011.0018 | OBRA 1- BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS | UN | 1 | 358.84 |  | 0 |  | 71151 | ITEM
200 | 009.012.0002 | OBRA 1- QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 1 | 3475.5 |  | 0 |  | 71152 | ITEM
201 | 009.012.0003 | OBRA 1- QUADRO DE ÁGUA DE REUSO | UN | 1 | 3757.19 |  | 0 |  | 71153 | ITEM
202 | 009.012.0004 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 2037.2 |  | 0 |  | 71154 | ITEM
203 | 009.012.0005 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 | 5593.41 |  | 0 |  | 71155 | ITEM
204 | 009.012.0006 | OBRA 1- DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 4 | 304.07 |  | 0 |  | 71156 | ITEM
205 | 009.012.0016 | OBRA 1- FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV | UN | 4 | 622.05 |  | 0 |  | 71157 | ITEM
206 | 009.012.0019 | OBRA 1- ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM | UN | 1 | 814.43 |  | 0 |  | 71158 | ITEM
207 | 009.012.0027 | OBRA 1- CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE | UN | 52 | 201.2 |  | 0 |  | 71159 | ITEM
208 | 009.012.0028 | OBRA 1- CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA | UN | 46 | 200.1 |  | 0 |  | 71160 | ITEM
209 | 009.012.0031 | OBRA 1- CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE | UN | 2 | 88.26 |  | 0 |  | 71161 | ITEM
210 | 009.012.0032 | OBRA 1- CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 | 2943.77 |  | 0 |  | 71162 | ITEM
211 | 009.012.0033 | OBRA 1- CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 1 | 52.18 |  | 0 |  | 71163 | ITEM
212 | 009.012.0035 | OBRA 1- PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 6 | 562.11 |  | 0 |  | 71164 | ITEM
213 | 009.012.0036 | OBRA 1- SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 6 | 600.92 |  | 0 |  | 71165 | ITEM
214 | 009.012.0037 | OBRA 1- GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 10 | 31.25 |  | 0 |  | 71166 | ITEM
215 | 009.012.0040 | OBRA 1- CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 1220 | 5.69 |  | 0 |  | 71167 | ITEM
216 | 009.013.0001 | OBRA 1- PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 2100 | 87.86 |  | 0 |  | 71168 | ITEM
217 | 009.013.0002 | OBRA 1- PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 960 | 67.29 |  | 0 |  | 71169 | ITEM
218 | 009.013.0003 | OBRA 1- PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. | M | 1920 | 134.49 |  | 0 |  | 71170 | ITEM
219 | 009.013.0008 | OBRA 1- ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 930 | 164.87 |  | 0 |  | 71171 | ITEM
220 | 009.013.0009 | OBRA 1- ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 450 | 181.88 |  | 0 |  | 71172 | ITEM
221 | 009.014.0003 | OBRA 1- ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV | UN | 1 | 239.44 |  | 0 |  | 71173 | ITEM
222 | 009.014.0006 | OBRA 1- VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | M | 46 | 118.93 |  | 0 |  | 71174 | ITEM
223 | 009.014.0007 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 6 | 42.18 |  | 0 |  | 71175 | ITEM
224 | 009.014.0008 | OBRA 1- CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR | M | 142 | 153 |  | 0 |  | 71176 | ITEM
225 | 009.014.0011 | OBRA 1- MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 2 | 503.87 |  | 0 |  | 71177 | ITEM
226 | 009.014.0012 | OBRA 1- MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 2 | 705.94 |  | 0 |  | 71178 | ITEM
227 | 009.014.0013 | OBRA 1- MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 2 | 1301.88 |  | 0 |  | 71179 | ITEM
228 | 009.014.0019 | OBRA 1- FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | UN | 2 | 578.81 |  | 0 |  | 71180 | ITEM
229 | 009.014.0020 | OBRA 1- BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A | UN | 1 | 590.01 |  | 0 |  | 71181 | ITEM
230 | 009.014.0029 | OBRA 1- JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA | M2 | 1 | 1928.93 |  | 0 |  | 71182 | ITEM
231 | 009.014.0030 | OBRA 1- PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM) | UN | 1 | 68.36 |  | 0 |  | 71183 | ITEM
232 | 009.014.0033 | OBRA 1- LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 1 | 1584.12 |  | 0 |  | 71184 | ITEM
233 | 009.014.0034 | OBRA 1- BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE | UN | 1 | 113.17 |  | 0 |  | 71185 | ITEM
234 | 009.014.0035 | OBRA 1- LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV | PAR | 1 | 769.53 |  | 0 |  | 71186 | ITEM
235 | 009.014.0036 | OBRA 1- CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV | UN | 1 | 3233.84 |  | 0 |  | 71187 | ITEM
236 | 009.014.0039 | OBRA 1- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA | UN | 1 | 1701.49 |  | 0 |  | 71188 | ITEM
237 | 009.015.0005 | OBRA 1- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA | UN | 1 | 64580.88 |  | 0 |  | 71189 | ITEM
238 | 009.017.0003 | OBRA 1- IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 10 | 4814.55 |  | 0 |  | 71190 | ITEM
239 | 009.021.0005 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 | UN | 36 | 31.24 |  | 0 |  | 71191 | ITEM
240 | 009.021.0006 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 | UN | 25 | 33.41 |  | 0 |  | 71192 | ITEM
241 | 009.021.0015 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 | UN | 12 | 93.99 |  | 0 |  | 71193 | ITEM
242 | 009.021.0049 | OBRA 1- HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M | UN | 30 | 483.04 |  | 0 |  | 71194 | ITEM
243 | 009.021.0051 | OBRA 1- BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" | UN | 1080 | 15.22 |  | 0 |  | 71195 | ITEM
244 | 009.021.0054 | OBRA 1- SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE | UN | 195 | 15.72 |  | 0 |  | 71196 | ITEM
245 | 009.021.0057 | OBRA 1- EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE | UN | 36 | 16.66 |  | 0 |  | 71197 | ITEM
246 | 009.021.0058 | OBRA 1- EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE | UN | 36 | 25.49 |  | 0 |  | 71198 | ITEM
247 | 009.021.0059 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 220 | 28.75 |  | 0 |  | 71199 | ITEM
248 | 009.021.0061 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 36 | 83.37 |  | 0 |  | 71200 | ITEM
249 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 2500 | 791.21 |  | 0 |  | 71201 | ITEM
250 | 009.021.0066 | OBRA 1- TE-04 ENTRADA PRIMARIA SIMPLIF, POSTE UNICO - EDP - 300 KVA - 15 KV - 220/127V - REFERENCIA FDE 01/2025 | UN | 1 | 130121.49 |  | 0 |  | 71425 | ITEM
251 | 009.021.0067 | OBRA 1- QDG2 - ALIMENTAÇÃO 3F+N=240 MM2 EPR, DISJUNTOR GERAL 3 X 450A, CIRCUITOS; 02 DE 3X40A, 01 DE 3X50A, 8 DE 3X30A, 03 DE 3X30A (RESERVA) | UN | 1 | 23694.88 |  | 0 |  | 71426 | ITEM
252 | 009.023.0013 | OBRA 1- LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W | UN | 1 | 229.81 |  | 0 |  | 71202 | ITEM
253 | 009.023.0031 | OBRA 1- SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE | UN | 32 | 8.96 |  | 0 |  | 71203 | ITEM
254 | 009.023.0032 | OBRA 1- VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE | M | 385 | 62.29 |  | 0 |  | 71204 | ITEM
255 | 009.023.0037 | OBRA 1- SPOT LED EMBUTIR EM PAREDE PROVA DÁGUA | UN | 28 | 67.46 |  | 0 |  | 71205 | ITEM
256 | 009.024.0001 | OBRA 1- TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 118 | 109.01 |  | 0 |  | 71206 | ITEM
257 | 009.024.0002 | OBRA 1- TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 38 | 27.69 |  | 0 |  | 71207 | ITEM
258 | 010.001.0003 | OBRA 1- HD.04 - CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" | UN | 1 | 589.2 |  | 0 |  | 71208 | ITEM
259 | 010.001.0007 | OBRA 1- HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 | 1686.54 |  | 0 |  | 71209 | ITEM
260 | 010.001.0009 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 240 | 127.98 |  | 0 |  | 71210 | ITEM
261 | 010.001.0010 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 1080 | 178.57 |  | 0 |  | 71211 | ITEM
262 | 010.003.0003 | OBRA 1- CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP | UN | 1 | 2927.53 |  | 0 |  | 71212 | ITEM
263 | 010.003.0009 | OBRA 1- CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 1 | 11455.42 |  | 0 |  | 71213 | ITEM
264 | 010.003.0025 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 1 | 262.64 |  | 0 |  | 71214 | ITEM
265 | 010.003.0027 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 1 | 582.16 |  | 0 |  | 71215 | ITEM
266 | 010.004.0007 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" | M | 64 | 295.52 |  | 0 |  | 71216 | ITEM
267 | 010.004.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 1080 | 34.39 |  | 0 |  | 71217 | ITEM
268 | 010.004.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 1400 | 29.49 |  | 0 |  | 71218 | ITEM
269 | 010.004.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 660 | 55.55 |  | 0 |  | 71219 | ITEM
270 | 010.004.0013 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 580 | 99.63 |  | 0 |  | 71220 | ITEM
271 | 010.004.0014 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 650 | 137.98 |  | 0 |  | 71221 | ITEM
272 | 010.004.0015 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 580 | 108.88 |  | 0 |  | 71222 | ITEM
273 | 010.004.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 580 | 224.95 |  | 0 |  | 71223 | ITEM
274 | 010.005.0002 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 4 | 107.81 |  | 0 |  | 71224 | ITEM
275 | 010.005.0004 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 12 | 205.62 |  | 0 |  | 71225 | ITEM
276 | 010.005.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 20 | 275.87 |  | 0 |  | 71226 | ITEM
277 | 010.005.0006 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 8 | 577.03 |  | 0 |  | 71227 | ITEM
278 | 010.005.0007 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 8 | 893.15 |  | 0 |  | 71228 | ITEM
279 | 010.005.0008 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 4 | 1501.78 |  | 0 |  | 71229 | ITEM
280 | 010.005.0009 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 32 | 117.7 |  | 0 |  | 71230 | ITEM
281 | 010.005.0010 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 16 | 128.04 |  | 0 |  | 71231 | ITEM
282 | 010.005.0012 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 28 | 274.24 |  | 0 |  | 71232 | ITEM
283 | 010.005.0015 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 16 | 73.05 |  | 0 |  | 71233 | ITEM
284 | 010.005.0016 | OBRA 1- REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 16 | 598.02 |  | 0 |  | 71234 | ITEM
285 | 010.006.0008 | OBRA 1- TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1" | M | 470 | 207.05 |  | 0 |  | 71235 | ITEM
286 | 010.006.0009 | OBRA 1- TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4" | M | 55 | 332.87 |  | 0 |  | 71236 | ITEM
287 | 010.006.0010 | OBRA 1- TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2" | M | 78 | 371.01 |  | 0 |  | 71237 | ITEM
288 | 010.007.0002 | OBRA 1- TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" | M | 560 | 121.41 |  | 0 |  | 71238 | ITEM
289 | 010.007.0005 | OBRA 1- VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 8 | 104.49 |  | 0 |  | 71239 | ITEM
290 | 010.007.0009 | OBRA 1- HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1 | 2771.18 |  | 0 |  | 71240 | ITEM
291 | 010.007.0018 | OBRA 1- HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 | 1312.06 |  | 0 |  | 71241 | ITEM
292 | 010.007.0021 | OBRA 1- CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA | UN | 4 | 1339.25 |  | 0 |  | 71242 | ITEM
293 | 010.008.0001 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 960 | 292.34 |  | 0 |  | 71243 | ITEM
294 | 010.008.0002 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" | M | 98 | 332.39 |  | 0 |  | 71244 | ITEM
295 | 010.008.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 8 | 577.03 |  | 0 |  | 71245 | ITEM
296 | 010.008.0009 | OBRA 1- RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 | 1065.7 |  | 0 |  | 71246 | ITEM
297 | 010.008.0011 | OBRA 1- ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 10 | 660.27 |  | 0 |  | 71247 | ITEM
298 | 010.008.0014 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 10 | 1152.49 |  | 0 |  | 71248 | ITEM
299 | 010.008.0015 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 10 | 99.74 |  | 0 |  | 71249 | ITEM
300 | 010.008.0018 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG | UN | 10 | 1988.15 |  | 0 |  | 71250 | ITEM
301 | 010.008.0019 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 10 | 276.26 |  | 0 |  | 71251 | ITEM
302 | 010.009.0005 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 425 | 33.81 |  | 0 |  | 71252 | ITEM
303 | 010.009.0006 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 920 | 44.36 |  | 0 |  | 71253 | ITEM
304 | 010.009.0007 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 720 | 87.39 |  | 0 |  | 71254 | ITEM
305 | 010.009.0008 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 1040 | 61.6 |  | 0 |  | 71255 | ITEM
306 | 010.009.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 820 | 138.93 |  | 0 |  | 71256 | ITEM
307 | 010.009.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 180 | 229.22 |  | 0 |  | 71257 | ITEM
308 | 010.010.0002 | OBRA 1- CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 2 | 69.3 |  | 0 |  | 71258 | ITEM
309 | 010.010.0003 | OBRA 1- CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 40 | 95.53 |  | 0 |  | 71259 | ITEM
310 | 010.010.0007 | OBRA 1- CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 2 | 504.21 |  | 0 |  | 71260 | ITEM
311 | 010.010.0018 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 60 | 714.91 |  | 0 |  | 71261 | ITEM
312 | 010.010.0019 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 76 | 412.64 |  | 0 |  | 71262 | ITEM
313 | 010.010.0021 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 80 | 322.63 |  | 0 |  | 71263 | ITEM
314 | 010.011.0003 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 240 | 274.22 |  | 0 |  | 71264 | ITEM
315 | 010.011.0010 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 135 | 64.09 |  | 0 |  | 71265 | ITEM
316 | 010.011.0018 | OBRA 1- HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 250 | 143.26 |  | 0 |  | 71266 | ITEM
317 | 010.011.0027 | OBRA 1- HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 250 | 301.95 |  | 0 |  | 71267 | ITEM
318 | 010.012.0001 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM | M | 350 | 392.32 |  | 0 |  | 71268 | ITEM
319 | 010.012.0002 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM | M | 460 | 568.11 |  | 0 |  | 71269 | ITEM
320 | 010.012.0006 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") | M | 130 | 48.94 |  | 0 |  | 71270 | ITEM
321 | 010.012.0007 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 630 | 54.78 |  | 0 |  | 71271 | ITEM
322 | 010.012.0008 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | M | 260 | 91.86 |  | 0 |  | 71272 | ITEM
323 | 010.012.0009 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") | M | 260 | 182.14 |  | 0 |  | 71273 | ITEM
324 | 010.012.0012 | OBRA 1- GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM | UN | 75 | 44.19 |  | 0 |  | 71274 | ITEM
325 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 26 | 474.82 |  | 0 |  | 71275 | ITEM
326 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 14 | 1534.21 |  | 0 |  | 71276 | ITEM
327 | 010.013.0005 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 9 | 634.65 |  | 0 |  | 71277 | ITEM
328 | 010.013.0006 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 14 | 1532.25 |  | 0 |  | 71278 | ITEM
329 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 15 | 928.98 |  | 0 |  | 71279 | ITEM
330 | 010.013.0012 | OBRA 1- CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL | UN | 15 | 977.77 |  | 0 |  | 71280 | ITEM
331 | 010.013.0013 | OBRA 1- TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2 | 1386.36 |  | 0 |  | 71281 | ITEM
332 | 010.013.0014 | OBRA 1- CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM | UN | 4 | 1075.13 |  | 0 |  | 71282 | ITEM
333 | 010.013.0027 | OBRA 1- FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 8 | 272.34 |  | 0 |  | 71283 | ITEM
334 | 010.013.0028 | OBRA 1- BANCO ARTICULADO PARA PCD EM AÇO INOX - 45X45CM | UN | 6 | 598.73 |  | 0 |  | 71284 | ITEM
335 | 010.014.0001 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 9 | 67.97 |  | 0 |  | 71285 | ITEM
336 | 010.014.0002 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 2 | 68.2 |  | 0 |  | 71286 | ITEM
337 | 010.014.0005 | OBRA 1- TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 42 | 739.51 |  | 0 |  | 71287 | ITEM
338 | 010.014.0016 | OBRA 1- VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" | UN | 14 | 373.83 |  | 0 |  | 71288 | ITEM
339 | 010.014.0017 | OBRA 1- ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 40 | 381.42 |  | 0 |  | 71289 | ITEM
340 | 010.014.0027 | OBRA 1- DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 6 | 802 |  | 0 |  | 71290 | ITEM
341 | 010.014.0028 | OBRA 1- CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA) | UN | 15 | 1737.37 |  | 0 |  | 71291 | ITEM
342 | 010.014.0029 | OBRA 1- MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2" | UN | 42 | 852.16 |  | 0 |  | 71292 | ITEM
343 | 010.014.0031 | OBRA 1- DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 49 | 75.74 |  | 0 |  | 71293 | ITEM
344 | 010.014.0032 | OBRA 1- DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 15 | 322.94 |  | 0 |  | 71294 | ITEM
345 | 010.014.0036 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 20 | 874.1 |  | 0 |  | 71295 | ITEM
346 | 010.014.0044 | OBRA 1- PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 40 | 91.4 |  | 0 |  | 71296 | ITEM
347 | 010.014.0046 | OBRA 1- TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 82.59 |  | 0 |  | 71427 | ITEM
348 | 010.019.0008 | OBRA 1- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, TIPO COMPACTA, CAPACIDADE DIARIA 88M3/DIA, TRATAMENTO POR PROCESSO AEROBICO, PADRÃO IPT | UN | 1 | 87605.71 |  | 0 |  | 71297 | ITEM
349 | 010.019.0009 | OBRA 1- SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA DE TELHADO PARA USO EM TORNEIRA DE JARDIM COM 04 RESERVATÓRIOS TIPOP CILINDRICO COM 500 L/CDA, INCLUINDO BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO 3/4 CV, FILTRO VORTEX OU SIMILAR, BOIA, VALVULA ANTI-TUBILHÃO, VALVULA EXTRAVASORA | CJ | 1 | 46199.39 |  | 0 |  | 71298 | ITEM
350 | 010.019.0010 | OBRA 1- RESERVATORIO PARA 100.000 L DE ÁGUA, SENDO 12.000 L PARA INCENDIO, DE ANEIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, LAJE DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO E INSPEÇÃO | UN | 1 | 377756.68 |  | 0 |  | 71299 | ITEM
351 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 9750 | 22.37 |  | 0 |  | 71300 | ITEM
352 | 011.001.0002 | OBRA 1- EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 9750 | 63.12 |  | 0 |  | 71301 | ITEM
353 | 011.001.0004 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 6720 | 48.61 |  | 0 |  | 71302 | ITEM
354 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 1550 | 104.85 |  | 0 |  | 71303 | ITEM
355 | 011.003.0007 | OBRA 1- EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 1200 | 67.81 |  | 0 |  | 71304 | ITEM
356 | 011.004.0005 | OBRA 1- DA.03 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO | M | 350 | 44.44 |  | 0 |  | 71305 | ITEM
357 | 011.008.0004 | OBRA 1- REVESTIMENTO COM PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 | M2 | 800 | 208 |  | 0 |  | 71306 | ITEM
358 | 011.008.0009 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL ACM | M2 | 400 | 402.03 |  | 0 |  | 71428 | ITEM
359 | 012.001.0003 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 3300 | 177.35 |  | 0 |  | 71307 | ITEM
360 | 012.001.0006 | OBRA 1- FORRO ACUSTICO A BASE DE FIBRAS MINERAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO | M2 | 180 | 180.25 |  | 0 |  | 71429 | ITEM
361 | 012.001.0007 | OBRA 1- FORRO METÁLICO, SISTEMA ABERTO, TIPO COMEIA CONSTITUIDO DE PLACAS DE ALUMINIO, ENCAIXADAS ENTRE SI, APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS | M2 | 2100 | 309.17 |  | 0 |  | 71430 | ITEM
362 | 013.001.0008 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 | M3 | 65 | 714.91 |  | 0 |  | 71308 | ITEM
363 | 013.001.0009 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 400 | 1186.06 |  | 0 |  | 71309 | ITEM
364 | 013.002.0003 | OBRA 1- CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 160 | 87.27 |  | 0 |  | 71310 | ITEM
365 | 013.002.0004 | OBRA 1- ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 3230 | 7.55 |  | 0 |  | 71311 | ITEM
366 | 013.002.0012 | OBRA 1- CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 5250 | 50.88 |  | 0 |  | 71312 | ITEM
367 | 013.002.0015 | OBRA 1- PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 773.22 | 304.49 |  | 0 |  | 71313 | ITEM
368 | 013.002.0019 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA | M2 | 60 | 582.77 |  | 0 |  | 71314 | ITEM
369 | 013.002.0020 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | M2 | 20 | 185.48 |  | 0 |  | 71315 | ITEM
370 | 013.002.0026 | OBRA 1- REVESTIMENTO DE PISO EM PEDRA ARDÓSIA SELECIONADA | M2 | 450 | 98.63 |  | 0 |  | 71316 | ITEM
371 | 013.002.0043 | OBRA 1- RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 900 | 33.46 |  | 0 |  | 71317 | ITEM
372 | 013.002.0047 | OBRA 1- DA.09 - RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM | M | 900 | 106.78 |  | 0 |  | 71318 | ITEM
373 | 013.002.0054 | OBRA 1- FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 80 | 17.08 |  | 0 |  | 71319 | ITEM
374 | 013.002.0058 | OBRA 1- PISO ELEVADO COM ESTRUTURA CONTRAVENTADA EM SISTEMA METÁLICO - EXCLUSIVE PLACAS DE REVESTIMENTO | M2 | 75 | 589.05 |  | 0 |  | 71324 | ITEM
375 | 013.002.0059 | OBRA 1- CONCRETO ARMADO, PIGMENTADO, ALISADO, C/ JUNTA PLÁSTICA A CADA 2M | M3 | 45 | 2090.11 |  | 0 |  | 71320 | ITEM
376 | 013.002.0064 | OBRA 1- MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 40X80CM | M2 | 1 | 1126.45 |  | 0 |  | 71321 | ITEM
377 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 1560 | 325.22 |  | 0 |  | 71322 | ITEM
378 | 013.002.0066 | OBRA 1- RODAPÉ DE PORCELANATO 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM REJUNTADO | M2 | 670 | 36.79 |  | 0 |  | 71323 | ITEM
379 | 013.002.0068 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO (GRÂNULOS DE BORRACHA DENSIDADE DE 760 KG/M3)" | M2 | 200 | 778.65 |  | 0 |  | 71431 | ITEM
380 | 013.002.0069 | OBRA 1- CONCRETO USINADO POLÍMERO PLASTICO AGREGADO, MALHA DE AÇO E DESEMPENADEIRA MECANICA JUNTAS E APLICAÇÃO DE RESINA COM PINTURA EPOXI | M3 | 30 | 305.32 |  | 0 |  | 71432 | ITEM
381 | 014.001.0010 | OBRA 1- ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 25 | 1249.81 |  | 0 |  | 71325 | ITEM
382 | 014.001.0011 | OBRA 1- VIDRO TEMPERADO 12 MM PARA COBERTURA. | M2 | 1360 | 1474.95 |  | 0 |  | 71326 | ITEM
383 | 014.001.0014 | OBRA 1- VIDRO BLINDADO NIVEL III A - FORNECIMENTO E INSTALAÇAÇO | M2 | 5.7 | 5108.91 |  | 0 |  | 71433 | ITEM
384 | 015.001.0004 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 3850 | 21.33 |  | 0 |  | 71327 | ITEM
385 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 21500 | 51.07 |  | 0 |  | 71328 | ITEM
386 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 8650 | 37.79 |  | 0 |  | 71329 | ITEM
387 | 015.001.0013 | OBRA 1- HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) | M2 | 5000 | 174.39 |  | 0 |  | 71330 | ITEM
388 | 015.002.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 3670 | 75.03 |  | 0 |  | 71331 | ITEM
389 | 015.003.0001 | OBRA 1- TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 250 | 13.53 |  | 0 |  | 71332 | ITEM
390 | 015.003.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 3250 | 64.96 |  | 0 |  | 71333 | ITEM
391 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 2550 | 33.66 |  | 0 |  | 71334 | ITEM
392 | 016.001.0007 | OBRA 1- FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 95 | 438.11 |  | 0 |  | 71335 | ITEM
393 | 016.001.0008 | OBRA 1- PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA | UN | 2 | 5134.13 |  | 0 |  | 71336 | ITEM
394 | 016.001.0024 | OBRA 1- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 6.3 | 1990.59 |  | 0 |  | 71337 | ITEM
395 | 016.002.0004 | OBRA 1- NC.11 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | M2 | 520 | 145.35 |  | 0 |  | 71338 | ITEM
396 | 016.002.0012 | OBRA 1- NC.06 - MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 2400 | 334.07 |  | 0 |  | 71339 | ITEM
397 | 016.002.0015 | OBRA 1- PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 420 | 41.44 |  | 0 |  | 71340 | ITEM
398 | 016.002.0024 | OBRA 1- NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 270 | 1473.28 |  | 0 |  | 71341 | ITEM
399 | 016.002.0029 | OBRA 1- NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 470 | 119.78 |  | 0 |  | 71342 | ITEM
400 | 016.002.0030 | OBRA 1- NC.21 - GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO PMSP | M | 70 | 119.02 |  | 0 |  | 71343 | ITEM
401 | 016.002.0031 | OBRA 1- NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 21 | 997.66 |  | 0 |  | 71344 | ITEM
402 | 016.002.0032 | OBRA 1- REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 21 | 49.34 |  | 0 |  | 71345 | ITEM
403 | 016.002.0038 | OBRA 1- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA | M3 | 20 | 331.97 |  | 0 |  | 71346 | ITEM
404 | 016.003.0001 | OBRA 1- IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 | 8678.07 |  | 0 |  | 71347 | ITEM
405 | 016.003.0005 | OBRA 1- QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 1 | 353.14 |  | 0 |  | 71348 | ITEM
406 | 016.003.0006 | OBRA 1- QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1 | 653.96 |  | 0 |  | 71349 | ITEM
407 | 016.003.0007 | OBRA 1- QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 1 | 871.95 |  | 0 |  | 71350 | ITEM
408 | 016.003.0008 | OBRA 1- QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL | UN | 1 | 483.93 |  | 0 |  | 71351 | ITEM
409 | 016.003.0009 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 5 | 370.37 |  | 0 |  | 71352 | ITEM
410 | 016.003.0010 | OBRA 1- QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 | 5375.4 |  | 0 |  | 71353 | ITEM
411 | 016.003.0011 | OBRA 1- QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 4386.85 |  | 0 |  | 71354 | ITEM
412 | 016.003.0012 | OBRA 1- TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 | 8668 |  | 0 |  | 71355 | ITEM
413 | 016.003.0015 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 120 | 63.11 |  | 0 |  | 71356 | ITEM
414 | 016.003.0016 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 110 | 10.11 |  | 0 |  | 71357 | ITEM
415 | 016.003.0018 | OBRA 1- HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | UN | 2 | 4780.08 |  | 0 |  | 71358 | ITEM
416 | 016.003.0028 | OBRA 1- TELA DE NYLON | M2 | 300 | 39.28 |  | 0 |  | 71359 | ITEM
417 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 5490 | 17.94 |  | 0 |  | 71360 | ITEM
418 | 016.004.0015 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA | M2 | 320 | 943.06 |  | 0 |  | 71361 | ITEM
419 | 016.005.0001 | OBRA 1- PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 45 | 588.75 |  | 0 |  | 71362 | ITEM
420 | 016.005.0011 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 14 | 272.77 |  | 0 |  | 71363 | ITEM
421 | 016.005.0012 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 14 | 287.16 |  | 0 |  | 71364 | ITEM
422 | 016.005.0013 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6 | 415.02 |  | 0 |  | 71365 | ITEM
423 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 14 | 529.4 |  | 0 |  | 71366 | ITEM
424 | 016.005.0018 | OBRA 1- LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | M2 | 20 | 475.29 |  | 0 |  | 71367 | ITEM
425 | 016.005.0023 | OBRA 1- DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 9 | 564.18 |  | 0 |  | 71368 | ITEM
426 | 016.005.0025 | OBRA 1- DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 14 | 1085.7 |  | 0 |  | 71369 | ITEM
427 | 016.005.0027 | OBRA 1- MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE | UN | 2 | 4248.91 |  | 0 |  | 71370 | ITEM
428 | 016.005.0031 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN | 4 | 77.05 |  | 0 |  | 71371 | ITEM
429 | 016.005.0033 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 12 | 20.85 |  | 0 |  | 71372 | ITEM
430 | 016.005.0036 | OBRA 1- SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | UN | 24 | 8.71 |  | 0 |  | 71373 | ITEM
431 | 016.005.0038 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES | UN | 70 | 350.39 |  | 0 |  | 71374 | ITEM
432 | 016.005.0040 | OBRA 1- BEBEDOURO MORUMBI | UN | 4 | 12368.09 |  | 0 |  | 71375 | ITEM
433 | 016.005.0042 | OBRA 1- ALARME DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE, BIVOLT, COM 2 BOTOEIRAS | UN | 14 | 636.06 |  | 0 |  | 71376 | ITEM
434 | 016.005.0044 | OBRA 1- MICROGERAÇÃO DE ENERGINA FOTOVOLTAICA SISTEMA ON-GRID, COMPLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, INVERSORES, INTERLIGAÇÕES NA REDE DA CONCESSIONARIA, POTÊNCIA A INSTALAR 16,5 KWP. | UN | 1 | 165126.04 |  | 0 |  | 71377 | ITEM
435 | 016.005.0047 | OBRA 1- PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE | UN | 5 | 1085.46 |  | 0 |  | 71378 | ITEM
436 | 016.005.0060 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 4 | 648.82 |  | 0 |  | 71379 | ITEM
437 | 016.005.0072 | OBRA 1- SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA EM ÁREA ESPECIFICA | M2 | 2000 | 408.1 |  | 0 |  | 71380 | ITEM
438 | 016.005.0074 | OBRA 1- GUARDA CORPO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA - COM PINTURA ELETROSTATICA | M2 | 300 | 1190.62 |  | 0 |  | 71381 | ITEM
439 | 016.005.0075 | OBRA 1- POLTRONA AUDITORIO | UN | 170 | 2400.77 |  | 0 |  | 71389 | ITEM
440 | 016.005.0076 | OBRA 1- INSTALAÇÃO COMPLETAS PARA SISTEMA DE CFTV PARA 10 CAMERAS | UN | 2 | 63107.42 |  | 0 |  | 71382 | ITEM
441 | 016.005.0078 | OBRA 1- RALO LINEAR | M | 80 | 353.29 |  | 0 |  | 71434 | ITEM
442 | 016.005.0079 | OBRA 1- CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL | M2 | 8.83 | 637.99 |  | 0 |  | 71435 | ITEM
443 | 016.005.0080 | OBRA 1- TROCADOR ACESSIVEL | UN | 6 | 2002.36 |  | 0 |  | 71436 | ITEM
444 | 016.005.0081 | OBRA 1- CABINE PRIMÁRIA CONSTRUÇÃO CIVIL (4,53 X 4,91) | UN | 1 | 100126.21 |  | 0 |  | 71437 | ITEM
445 | 016.005.0082 | OBRA 1- SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.500 LITROS AÇO INXO ALTA PRESSÃO COM 18 PLACAS COLETORAS 185X85 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO USO EXCLUSIVO PADRÃO PEROBAL | UN | 1 | 122188.6 |  | 0 |  | 71438 | ITEM
446 | 016.005.0083 | OBRA 1- CORTINA EM ALUMINIO ANODIZADO, BRONZE, VIDRO 8MM, REFLEXIVO, COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE | M2 | 996 | 2723.43 |  | 0 |  | 71439 | ITEM
447 | 016.005.0085 | OBRA 1- TROCADOR DE CALOR ECOPOOL 35 - 120.000 MIL BTUS -ECOLOGIC OU SIMILAR | UN | 3 | 30590.56 |  | 0 |  | 71440 | ITEM
448 | 016.006.0002 | OBRA 1- DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 2 | 5452.31 |  | 0 |  | 71383 | ITEM
449 | 016.006.0003 | OBRA 1- CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR | UN | 2 | 268.18 |  | 0 |  | 71384 | ITEM
450 | 016.006.0004 | OBRA 1- DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM | M | 15 | 393.4 |  | 0 |  | 71385 | ITEM
451 | 016.006.0005 | OBRA 1- CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS | UN | 2 | 433.08 |  | 0 |  | 71386 | ITEM
452 | 016.006.0006 | OBRA 1- EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | UN | 2 | 2676.49 |  | 0 |  | 71387 | ITEM
453 | 016.006.0011 | OBRA 1- PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 30 | 2318.21 |  | 0 |  | 71388 | ITEM
454 | 016.007.0001 | OBRA 1- PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 4813.46 |  | 0 |  | 71390 | ITEM
455 | 016.007.0006 | OBRA 1- PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 14 | 44.26 |  | 0 |  | 71391 | ITEM
456 | 016.007.0007 | OBRA 1- PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA EM AÇO 30 20 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM LONA, MEDIDA 6 X3 M 440 GRAMAS | UN | 2 | 4982.83 |  | 0 |  | 71441 | ITEM
457 | 016.012.0001 | OBRA 1- ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS | UN | 1 | 189668.91 |  | 0 |  | 71392 | ITEM
458 | 016.013.0008 | OBRA 1- MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 242 | 266.38 |  | 0 |  | 71393 | ITEM
459 | 017.001.0004 | OBRA 1- TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 70 | 371.22 |  | 0 |  | 71394 | ITEM
460 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 680 | 29.77 |  | 0 |  | 71395 | ITEM
461 | 017.002.0100 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 12MM | M2 | 1 | 89.39 |  | 0 |  | 71396 | ITEM
462 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 200 | 560.13 |  | 0 |  | 71442 | ITEM
463 | 017.003.0004 | OBRA 1- HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM | UN | 4 | 633.82 |  | 0 |  | 71397 | ITEM
464 | 017.005.0018 | OBRA 1- PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS | M2 | 40 | 117.43 |  | 0 |  | 71398 | ITEM
465 | 017.005.0053 | OBRA 1- LIXEIRA DUPLA | UN | 3 | 1789.03 |  | 0 |  | 71399 | ITEM
466 | 017.005.0095 | OBRA 1- CALÇADA SENSORIALPÉS E MÃOS | UN | 1 | 41200.42 |  | 0 |  | 71443 | ITEM
467 | 017.005.0096 | OBRA 1- PAINEL ZIG-ZAG | UN | 1 | 10375.44 |  | 0 |  | 71444 | ITEM
468 | 017.005.0097 | OBRA 1- PAINEL METALOFONE AVULSO | UN | 1 | 17733.26 |  | 0 |  | 71445 | ITEM
469 | 018.001.0002 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 1920 | 421.28 |  | 0 |  | 71400 | ITEM
470 | 018.001.0021 | OBRA 1- ENGENHEIRO DA OBRA | H | 3840 | 220.78 |  | 0 |  | 71401 | ITEM
471 | 018.001.0023 | OBRA 1- PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 50 | 5259.9 |  | 0 |  | 71402 | ITEM
472 | 018.001.0043 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2 | GL | 1 | 17863.44 |  | 0 |  | 71403 | ITEM
473 | 018.001.0046 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2 | GL | 1 | 11934.11 |  | 0 |  | 71404 | ITEM
474 | 018.001.0047 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES TELEFONIA (PRANCHA A1) | UN | 1 | 1902.4 |  | 0 |  | 71405 | ITEM
475 | 018.001.0048 | OBRA 1- CONSULTOR DE FUNDAÇÕES (H) | H | 480 | 703.58 |  | 0 |  | 71406 | ITEM
476 | 018.001.0049 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA | UN | 10 | 6857.7 |  | 0 |  | 71416 | ITEM
477 | 018.001.0050 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 10 | 6857.7 |  | 0 |  | 71407 | ITEM
478 | 018.001.0051 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UN | 10 | 6857.7 |  | 0 |  | 71408 | ITEM
479 | 018.001.0053 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) ESTRUTURAL | UN | 25 | 6857.7 |  | 0 |  | 71409 | ITEM
480 | 018.001.0054 | OBRA 1- LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO | H | 480 | 116.48 |  | 0 |  | 71410 | ITEM
481 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 71411 | ITEM
482 | 018.001.0056 | OBRA 1- ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 71412 | ITEM
483 | 018.001.0057 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES DE GÁS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 71413 | ITEM
484 | 018.001.0058 | OBRA 1- AUXILIAR DE LABORATORIO | H | 480 | 35.75 |  | 0 |  | 71414 | ITEM
485 | 018.001.0059 | OBRA 1- AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 480 | 38.75 |  | 0 |  | 71415 | ITEM
486 | 018.001.0060 | OBRA 1- TOPÓGRAFO (SGSP) | H | 480 | 93.07 |  | 0 |  | 71417 | ITEM
487 | 018.001.0061 | OBRA 1- TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) H (SGSP) | H | 4320 | 101.14 |  | 0 |  | 71446 | ITEM
488 | 022.008.0011 | OBRA 1- INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 250 | 2459.58 |  | 0 |  | 71418 | ITEM
489 | 022.010.0013 | OBRA 1- TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO | M2XKM | 1190 | 1.48 |  | 0 |  | 71420 | ITEM
490 | 022.010.0014 | OBRA 1- TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 3170 | 0.48 |  | 0 |  | 71419 | ITEM
491 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 30000 | 13.74 |  | 0 |  | 71421 | ITEM
492 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 7000 | 5.33 |  | 0 |  | 71422 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM