## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 | [7 empty] | CONCORRENCIA_ELETRONICA_00006/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ESPORTES E LAZER NO JARDIM SILVEIRA | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 200 | 200.36 |  | 0 |  | 70581 | ITEM
2 | 001.003.0004 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 3007.5 | 40.01 |  | 0 |  | 70580 | ITEM
3 | 001.003.0006 | OBRA 1- TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 30075 | 3.76 |  | 0 |  | 70579 | ITEM
4 | 001.004.0007 | OBRA 1- LASTRO DE BRITA | M3 | 450.71 | 293.29 |  | 0 |  | 70578 | ITEM
5 | 001.004.0014 | OBRA 1- TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) | M | 1178 | 109.5 |  | 0 |  | 70577 | ITEM
6 | 001.004.0030 | OBRA 1- MANTA GEOTÊXTIL | M2 | 1060.3 | 14.01 |  | 0 |  | 70576 | ITEM
7 | 001.005.0003 | OBRA 1- TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 200 | 205.33 |  | 0 |  | 70575 | ITEM
8 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 100 | 38.87 |  | 0 |  | 70574 | ITEM
9 | 002.001.0003 | OBRA 1- BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 416 | 170.81 |  | 0 |  | 70573 | ITEM
10 | 002.001.0039 | OBRA 1- ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM | M | 700 | 349.19 |  | 0 |  | 70572 | ITEM
11 | 002.001.0046 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 80 | 95.37 |  | 0 |  | 70571 | ITEM
12 | 002.002.0004 | OBRA 1- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 445.32 | 5.14 |  | 0 |  | 70570 | ITEM
13 | 002.003.0002 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 18.8 | 674.88 |  | 0 |  | 70569 | ITEM
14 | 002.003.0004 | OBRA 1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 43.7 | 1390.19 |  | 0 |  | 70546 | ITEM
15 | 002.003.0006 | OBRA 1- IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 965.24 | 156.57 |  | 0 |  | 70568 | ITEM
16 | 002.003.0007 | OBRA 1- REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 163.82 | 34.08 |  | 0 |  | 70567 | ITEM
17 | 002.004.0002 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 600 | 117.36 |  | 0 |  | 70566 | ITEM
18 | 002.004.0005 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 10253.16 | 12.5 |  | 0 |  | 70545 | ITEM
19 | 002.004.0013 | OBRA 1- CONCRETO FCK=30MPA - USINADO | M3 | 142.24 | 707.06 |  | 0 |  | 70565 | ITEM
20 | 003.001.0001 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 950 | 129.71 |  | 0 |  | 70564 | ITEM
21 | 003.001.0009 | OBRA 1- CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | M3 | 1282.2 | 55.23 |  | 0 |  | 70563 | ITEM
22 | 003.002.0001 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 9835.56 | 12.5 |  | 0 |  | 70562 | ITEM
23 | 003.003.0011 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 109.28 | 693.38 |  | 0 |  | 70561 | ITEM
24 | 003.004.0001 | OBRA 1- LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) | M2 | 506.67 | 185.49 |  | 0 |  | 70560 | ITEM
25 | 003.004.0006 | OBRA 1- LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM) | M2 | 462.14 | 350.74 |  | 0 |  | 70559 | ITEM
26 | 003.007.0001 | OBRA 1- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 18970 | 36.74 |  | 0 |  | 70558 | ITEM
27 | 004.001.0022 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM | M2 | 77 | 106.05 |  | 0 |  | 70557 | ITEM
28 | 004.001.0024 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM | M2 | 2093 | 152.66 |  | 0 |  | 70556 | ITEM
29 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 9.36 | 2347.02 |  | 0 |  | 70555 | ITEM
30 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 122.1 | 767.15 |  | 0 |  | 70554 | ITEM
31 | 005.003.0001 | OBRA 1- MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 498.14 | 186.68 |  | 0 |  | 70553 | ITEM
32 | 005.003.0009 | OBRA 1- PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 498.14 | 55.34 |  | 0 |  | 70552 | ITEM
33 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 21039.2 | 19.02 |  | 0 |  | 70551 | ITEM
34 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 21039.2 | 4.24 |  | 0 |  | 70550 | ITEM
35 | 006.002.0008 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 1314.95 | 396.21 |  | 0 |  | 70549 | ITEM
36 | 006.002.0024 | OBRA 1- CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 274.9 | 103.12 |  | 0 |  | 70548 | ITEM
37 | 007.001.0019 | OBRA 1- EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 14 | 1142.55 |  | 0 |  | 70547 | ITEM
38 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 44 | 539.97 |  | 0 |  | 70544 | ITEM
39 | 007.002.0005 | OBRA 1- FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE | UN | 28 | 478.26 |  | 0 |  | 70543 | ITEM
40 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 44 | 259.18 |  | 0 |  | 70542 | ITEM
41 | 007.003.0006 | OBRA 1- PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 8 | 1188.2 |  | 0 |  | 70541 | ITEM
42 | 007.003.0007 | OBRA 1- PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 6 | 1353.11 |  | 0 |  | 70540 | ITEM
43 | 007.007.0002 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 132.94 | 23.27 |  | 0 |  | 70539 | ITEM
44 | 008.001.0014 | OBRA 1- PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 23.18 | 1024.76 |  | 0 |  | 70538 | ITEM
45 | 008.001.0020 | OBRA 1- EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 12 | 759.77 |  | 0 |  | 70537 | ITEM
46 | 008.001.0029 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA PARA PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO | M | 122.9 | 15.96 |  | 0 |  | 70536 | ITEM
47 | 008.002.0012 | OBRA 1- CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | M2 | 79.44 | 1300.11 |  | 0 |  | 70535 | ITEM
48 | 008.002.0020 | OBRA 1- EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 38.32 | 337.51 |  | 0 |  | 70534 | ITEM
49 | 008.002.0022 | OBRA 1- CR.01 - CAIXILHO AÇO REFORÇADO 3 MM VIDRO ARAMADO TRANSPARENTE MALHA 12,5 MM e min. 6,5 MM 0,50 x1,00 | UN | 18.61 | 780.99 |  | 0 |  | 70533 | ITEM
50 | 008.003.0002 | OBRA 1- PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO | M2 | 2.4 | 597.36 |  | 0 |  | 70532 | ITEM
51 | 009.001.0010 | OBRA 1- LD.12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | 20881.57 |  | 0 |  | 70531 | ITEM
52 | 009.002.0010 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 1500 | 47.71 |  | 0 |  | 70530 | ITEM
53 | 009.002.0027 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 340 | 69.9 |  | 0 |  | 70529 | ITEM
54 | 009.002.0028 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 270 | 43.82 |  | 0 |  | 70528 | ITEM
55 | 009.003.0002 | OBRA 1- CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 320 | 4.14 |  | 0 |  | 70527 | ITEM
56 | 009.003.0003 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4000 | 5.22 |  | 0 |  | 70526 | ITEM
57 | 009.003.0004 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 540 | 9.32 |  | 0 |  | 70525 | ITEM
58 | 009.003.0005 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 400 | 12.5 |  | 0 |  | 70524 | ITEM
59 | 009.003.0022 | OBRA 1- CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1100 | 3.58 |  | 0 |  | 70523 | ITEM
60 | 009.003.0026 | OBRA 1- CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 320 | 15.2 |  | 0 |  | 70522 | ITEM
61 | 009.003.0027 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 220 | 17.31 |  | 0 |  | 70521 | ITEM
62 | 009.003.0028 | OBRA 1- CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 150 | 29.97 |  | 0 |  | 70520 | ITEM
63 | 009.003.0033 | OBRA 1- CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 80 | 130.54 |  | 0 |  | 70519 | ITEM
64 | 009.003.0034 | OBRA 1- CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 50 | 162.27 |  | 0 |  | 70518 | ITEM
65 | 009.005.0002 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | UN | 1 | 1592.23 |  | 0 |  | 70517 | ITEM
66 | 009.005.0004 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 3 | 1835.88 |  | 0 |  | 70516 | ITEM
67 | 009.005.0013 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 20 | 37.63 |  | 0 |  | 70515 | ITEM
68 | 009.005.0042 | OBRA 1- CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM | UN | 1 | 627.84 |  | 0 |  | 70514 | ITEM
69 | 009.005.0050 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 5 | 472.54 |  | 0 |  | 70513 | ITEM
70 | 009.006.0032 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM | M | 36 | 78.74 |  | 0 |  | 70512 | ITEM
71 | 009.006.0033 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 24 | 178.09 |  | 0 |  | 70511 | ITEM
72 | 009.007.0030 | OBRA 1- PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 40 | 385.37 |  | 0 |  | 70510 | ITEM
73 | 009.008.0001 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 15 | 36.34 |  | 0 |  | 70509 | ITEM
74 | 009.008.0003 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 20 | 99.78 |  | 0 |  | 70508 | ITEM
75 | 009.008.0004 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 10 | 92.29 |  | 0 |  | 70507 | ITEM
76 | 009.008.0006 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 3 | 130.38 |  | 0 |  | 70506 | ITEM
77 | 009.009.0012 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 100 | 342.52 |  | 0 |  | 70505 | ITEM
78 | 009.010.0001 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 25 | 483.57 |  | 0 |  | 70504 | ITEM
79 | 009.010.0007 | OBRA 1- PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | UN | 2 | 1661.38 |  | 0 |  | 70503 | ITEM
80 | 009.010.0008 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 2 | 1572.14 |  | 0 |  | 70502 | ITEM
81 | 009.010.0010 | OBRA 1- ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 6 | 234.6 |  | 0 |  | 70501 | ITEM
82 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 977.86 |  | 0 |  | 70500 | ITEM
83 | 009.011.0002 | OBRA 1- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 10 | 207.8 |  | 0 |  | 70499 | ITEM
84 | 009.011.0011 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 | M | 130 | 118.94 |  | 0 |  | 70498 | ITEM
85 | 009.011.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN | 60 | 147.62 |  | 0 |  | 70497 | ITEM
86 | 009.011.0013 | OBRA 1- TOMADA DE TERRA COMPLETA | UN | 20 | 1625.3 |  | 0 |  | 70496 | ITEM
87 | 009.011.0015 | OBRA 1- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" | M | 300 | 41.9 |  | 0 |  | 70495 | ITEM
88 | 009.012.0004 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 2037.2 |  | 0 |  | 70494 | ITEM
89 | 009.012.0034 | OBRA 1- RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 1 | 1180.79 |  | 0 |  | 70493 | ITEM
90 | 009.012.0035 | OBRA 1- PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 1 | 562.11 |  | 0 |  | 70492 | ITEM
91 | 009.012.0036 | OBRA 1- SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 1 | 600.92 |  | 0 |  | 70491 | ITEM
92 | 009.012.0037 | OBRA 1- GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 1 | 31.25 |  | 0 |  | 70490 | ITEM
93 | 009.012.0039 | OBRA 1- PATCH CORD RJ45 - 2,5M | UN | 1 | 35.03 |  | 0 |  | 70489 | ITEM
94 | 009.012.0040 | OBRA 1- CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 600 | 5.69 |  | 0 |  | 70488 | ITEM
95 | 009.013.0002 | OBRA 1- PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 500 | 67.29 |  | 0 |  | 70487 | ITEM
96 | 009.013.0011 | OBRA 1- ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 300 | 215.72 |  | 0 |  | 70486 | ITEM
97 | 009.015.0003 | OBRA 1- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 150KVA | UN | 1 | 39841.78 |  | 0 |  | 70609 | ITEM
98 | 009.017.0001 | OBRA 1- ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | CJ | 70 | 5215 |  | 0 |  | 70485 | ITEM
99 | 009.017.0002 | OBRA 1- POSTE GALVANIZADO TUBULAR RETO H= 3,00M P/ DUAS LUMINÁRIAS P/ LAMPADAS DE 160 W | UN | 25 | 1758.02 |  | 0 |  | 70484 | ITEM
100 | 009.021.0060 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A | UN | 80 | 28.75 |  | 0 |  | 70483 | ITEM
101 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 67.5 | 791.21 |  | 0 |  | 70482 | ITEM
102 | 009.023.0010 | OBRA 1- LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W | UN | 200 | 26.64 |  | 0 |  | 70481 | ITEM
103 | 009.023.0014 | OBRA 1- INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA | UN | 20 | 78.94 |  | 0 |  | 70480 | ITEM
104 | 009.024.0001 | OBRA 1- TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 40 | 109.01 |  | 0 |  | 70479 | ITEM
105 | 009.024.0002 | OBRA 1- TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 20 | 27.69 |  | 0 |  | 70478 | ITEM
106 | 010.001.0001 | OBRA 1- HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 1 | 404.46 |  | 0 |  | 70477 | ITEM
107 | 010.001.0007 | OBRA 1- HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 | 1686.54 |  | 0 |  | 70476 | ITEM
108 | 010.002.0003 | OBRA 1- HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 5000 LITROS | UN | 2 | 4983.08 |  | 0 |  | 70633 | ITEM
109 | 010.002.0009 | OBRA 1- RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 2.000 LITROS | UN | 3 | 2861.45 |  | 0 |  | 70602 | ITEM
110 | 010.002.0015 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 540 | 18.92 |  | 0 |  | 70475 | ITEM
111 | 010.002.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 360 | 29.49 |  | 0 |  | 70474 | ITEM
112 | 010.002.0017 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 396 | 55.55 |  | 0 |  | 70473 | ITEM
113 | 010.002.0018 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 121 | 99.63 |  | 0 |  | 70472 | ITEM
114 | 010.003.0009 | OBRA 1- CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 1 | 11455.42 |  | 0 |  | 70471 | ITEM
115 | 010.003.0020 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" | UN | 5 | 859.07 |  | 0 |  | 70470 | ITEM
116 | 010.004.0024 | OBRA 1- ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 1300 | 51.42 |  | 0 |  | 70469 | ITEM
117 | 010.005.0006 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 1 | 577.03 |  | 0 |  | 70468 | ITEM
118 | 010.005.0015 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 30 | 73.05 |  | 0 |  | 70467 | ITEM
119 | 010.007.0014 | OBRA 1- HV.20- ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS | UN | 1 | 3312.6 |  | 0 |  | 70466 | ITEM
120 | 010.007.0018 | OBRA 1- HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 | 1312.06 |  | 0 |  | 70465 | ITEM
121 | 010.008.0001 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 280 | 292.34 |  | 0 |  | 70464 | ITEM
122 | 010.008.0009 | OBRA 1- RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 | 1065.7 |  | 0 |  | 70463 | ITEM
123 | 010.008.0010 | OBRA 1- HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 3 | 513.39 |  | 0 |  | 70462 | ITEM
124 | 010.008.0011 | OBRA 1- ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 3 | 660.27 |  | 0 |  | 70461 | ITEM
125 | 010.008.0014 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 3 | 1152.49 |  | 0 |  | 70460 | ITEM
126 | 010.008.0015 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 3 | 99.74 |  | 0 |  | 70459 | ITEM
127 | 010.008.0018 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG | UN | 3 | 1988.15 |  | 0 |  | 70458 | ITEM
128 | 010.008.0021 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 6 | 252.55 |  | 0 |  | 70457 | ITEM
129 | 010.008.0024 | OBRA 1- SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 25 | 28.14 |  | 0 |  | 70456 | ITEM
130 | 010.009.0002 | OBRA 1- TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM | M | 100 | 652.95 |  | 0 |  | 70455 | ITEM
131 | 010.009.0003 | OBRA 1- TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM | M | 150 | 669.04 |  | 0 |  | 70454 | ITEM
132 | 010.009.0004 | OBRA 1- TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM | M | 80 | 852.96 |  | 0 |  | 70453 | ITEM
133 | 010.009.0006 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 400 | 44.36 |  | 0 |  | 70452 | ITEM
134 | 010.010.0003 | OBRA 1- CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 30 | 95.53 |  | 0 |  | 70451 | ITEM
135 | 010.010.0006 | OBRA 1- CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR | UN | 1 | 541.34 |  | 0 |  | 70450 | ITEM
136 | 010.010.0017 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 10 | 80.72 |  | 0 |  | 70449 | ITEM
137 | 010.010.0018 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 5 | 714.91 |  | 0 |  | 70448 | ITEM
138 | 010.010.0020 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 20 | 568.33 |  | 0 |  | 70447 | ITEM
139 | 010.010.0021 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 5 | 322.63 |  | 0 |  | 70446 | ITEM
140 | 010.011.0003 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 544.05 | 274.22 |  | 0 |  | 70445 | ITEM
141 | 010.011.0011 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 147.42 | 85.5 |  | 0 |  | 70444 | ITEM
142 | 010.011.0018 | OBRA 1- HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 350 | 143.26 |  | 0 |  | 70443 | ITEM
143 | 010.011.0025 | OBRA 1- CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO | M | 120 | 106.06 |  | 0 |  | 70442 | ITEM
144 | 010.011.0027 | OBRA 1- HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 80 | 301.95 |  | 0 |  | 70441 | ITEM
145 | 010.012.0008 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | M | 192 | 91.86 |  | 0 |  | 70440 | ITEM
146 | 010.012.0011 | OBRA 1- GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | UN | 10 | 22.14 |  | 0 |  | 70439 | ITEM
147 | 010.012.0022 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 6 | 80.72 |  | 0 |  | 70438 | ITEM
148 | 010.012.0025 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 6 | 516.87 |  | 0 |  | 70437 | ITEM
149 | 010.012.0026 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 2 | 322.63 |  | 0 |  | 70436 | ITEM
150 | 010.013.0002 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 25 | 1469.31 |  | 0 |  | 70435 | ITEM
151 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 6 | 1534.21 |  | 0 |  | 70434 | ITEM
152 | 010.013.0006 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 6 | 1532.25 |  | 0 |  | 70433 | ITEM
153 | 010.013.0007 | OBRA 1- LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 28 | 481.6 |  | 0 |  | 70432 | ITEM
154 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 1 | 928.98 |  | 0 |  | 70431 | ITEM
155 | 010.013.0012 | OBRA 1- CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL | UN | 1 | 977.77 |  | 0 |  | 70430 | ITEM
156 | 010.013.0014 | OBRA 1- CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM | UN | 3 | 1075.13 |  | 0 |  | 70429 | ITEM
157 | 010.013.0025 | OBRA 1- BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | UN | 4 | 1812.3 |  | 0 |  | 70428 | ITEM
158 | 010.013.0028 | OBRA 1- BANCO ARTICULADO PARA PCD EM AÇO INOX - 45X45CM | UN | 4 | 598.73 |  | 0 |  | 70427 | ITEM
159 | 010.014.0003 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 3 | 245.34 |  | 0 |  | 70426 | ITEM
160 | 010.014.0005 | OBRA 1- TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 34 | 739.51 |  | 0 |  | 70425 | ITEM
161 | 010.014.0009 | OBRA 1- REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2" | UN | 97 | 186.47 |  | 0 |  | 70424 | ITEM
162 | 010.014.0028 | OBRA 1- CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA) | UN | 28 | 1737.37 |  | 0 |  | 70423 | ITEM
163 | 010.014.0031 | OBRA 1- DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 30 | 75.74 |  | 0 |  | 70422 | ITEM
164 | 010.014.0032 | OBRA 1- DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 28 | 322.94 |  | 0 |  | 70421 | ITEM
165 | 010.014.0034 | OBRA 1- FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 128.8 | 106.25 |  | 0 |  | 70420 | ITEM
166 | 010.014.0036 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 32.88 | 874.1 |  | 0 |  | 70419 | ITEM
167 | 010.018.0002 | OBRA 1- SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" | UN | 37 | 246.91 |  | 0 |  | 70418 | ITEM
168 | 010.018.0006 | OBRA 1- TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM | UN | 31 | 48.12 |  | 0 |  | 70417 | ITEM
169 | 010.018.0008 | OBRA 1- VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 37 | 97.79 |  | 0 |  | 70416 | ITEM
170 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 4420.96 | 22.37 |  | 0 |  | 70415 | ITEM
171 | 011.001.0002 | OBRA 1- EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 4420.96 | 63.12 |  | 0 |  | 70414 | ITEM
172 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 1305.96 | 104.85 |  | 0 |  | 70413 | ITEM
173 | 011.004.0008 | OBRA 1- PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM | M | 72.6 | 203.04 |  | 0 |  | 70412 | ITEM
174 | 012.001.0004 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 461.67 | 153.86 |  | 0 |  | 70411 | ITEM
175 | 012.001.0007 | OBRA 1- FORRO METÁLICO, SISTEMA ABERTO, TIPO COMEIA CONSTITUIDO DE PLACAS DE ALUMINIO, ENCAIXADAS ENTRE SI, APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS | M2 | 758.03 | 309.17 |  | 0 |  | 70410 | ITEM
176 | 013.001.0009 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 62.0277 | 1186.06 |  | 0 |  | 70409 | ITEM
177 | 013.002.0016 | OBRA 1- PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 349.9 | 205.39 |  | 0 |  | 70408 | ITEM
178 | 013.002.0023 | OBRA 1- PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM | M2 | 36.1 | 647.23 |  | 0 |  | 70407 | ITEM
179 | 013.002.0038 | OBRA 1- CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA | M2 | 886.11 | 50.88 |  | 0 |  | 70406 | ITEM
180 | 013.002.0047 | OBRA 1- DA.09 - RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM | M | 26.6 | 106.78 |  | 0 |  | 70405 | ITEM
181 | 013.002.0054 | OBRA 1- FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 100 | 17.08 |  | 0 |  | 70404 | ITEM
182 | 013.002.0056 | OBRA 1- RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071 | M2 | 802.45 | 434.58 |  | 0 |  | 70403 | ITEM
183 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 500.11 | 325.22 |  | 0 |  | 70402 | ITEM
184 | 013.002.0066 | OBRA 1- RODAPÉ DE PORCELANATO 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM REJUNTADO | M2 | 98.9 | 36.79 |  | 0 |  | 70401 | ITEM
185 | 013.002.0069 | OBRA 1- CONCRETO USINADO POLÍMERO PLASTICO AGREGADO, MALHA DE AÇO E DESEMPENADEIRA MECANICA JUNTAS E APLICAÇÃO DE RESINA COM PINTURA EPOXI | M3 | 340.93 | 305.32 |  | 0 |  | 70400 | ITEM
186 | 013.004.0001 | OBRA 1- SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 23.28 | 131.78 |  | 0 |  | 70399 | ITEM
187 | 014.001.0014 | OBRA 1- VIDRO BLINDADO NIVEL III A - FORNECIMENTO E INSTALAÇAÇO | M2 | 12.6 | 5108.91 |  | 0 |  | 70398 | ITEM
188 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 3974.75 | 51.07 |  | 0 |  | 70397 | ITEM
189 | 015.002.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 913.68 | 75.03 |  | 0 |  | 70396 | ITEM
190 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 3503.68 | 33.66 |  | 0 |  | 70395 | ITEM
191 | 016.001.0001 | OBRA 1- FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 72.8 | 714.1 |  | 0 |  | 70394 | ITEM
192 | 016.001.0003 | OBRA 1- FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 529.5 | 1055.53 |  | 0 |  | 70393 | ITEM
193 | 016.001.0007 | OBRA 1- FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 68.95 | 438.11 |  | 0 |  | 70392 | ITEM
194 | 016.001.0019 | OBRA 1- FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 126.82 | 1059.09 |  | 0 |  | 70391 | ITEM
195 | 016.001.0022 | OBRA 1- GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 304.26 | 402.15 |  | 0 |  | 70390 | ITEM
196 | 016.001.0028 | OBRA 1- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 10.24 | 2217.95 |  | 0 |  | 70389 | ITEM
197 | 016.002.0002 | OBRA 1- NC.02 - CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM | M2 | 3503.68 | 91.18 |  | 0 |  | 70388 | ITEM
198 | 016.002.0038 | OBRA 1- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA | M3 | 303.2 | 331.97 |  | 0 |  | 70387 | ITEM
199 | 016.003.0002 | OBRA 1- IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 | 11541.96 |  | 0 |  | 70386 | ITEM
200 | 016.003.0006 | OBRA 1- QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 2 | 653.96 |  | 0 |  | 70385 | ITEM
201 | 016.003.0007 | OBRA 1- QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 3 | 871.95 |  | 0 |  | 70384 | ITEM
202 | 016.003.0009 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 4 | 370.37 |  | 0 |  | 70383 | ITEM
203 | 016.003.0010 | OBRA 1- QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 5375.4 |  | 0 |  | 70350 | ITEM
204 | 016.003.0011 | OBRA 1- QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 6 | 4386.85 |  | 0 |  | 70351 | ITEM
205 | 016.003.0012 | OBRA 1- TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 5 | 8668 |  | 0 |  | 70352 | ITEM
206 | 016.003.0013 | OBRA 1- TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 3846.74 | 19.85 |  | 0 |  | 70608 | ITEM
207 | 016.003.0015 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 1007.56 | 63.11 |  | 0 |  | 70353 | ITEM
208 | 016.003.0019 | OBRA 1- IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS | UN | 1 | 4860.76 |  | 0 |  | 70354 | ITEM
209 | 016.003.0025 | OBRA 1- BRISE EM CHAPA DE ACM PERFURADO TIPO MOEDA 2,40 X 1,20 M SOBRE ESTRUTURA METALICA | M2 | 447 | 353.52 |  | 0 |  | 70632 | ITEM
210 | 016.003.0027 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 67.72 | 10.11 |  | 0 |  | 70355 | ITEM
211 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 2000 | 17.94 |  | 0 |  | 70356 | ITEM
212 | 016.004.0015 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA | M2 | 307.14 | 943.06 |  | 0 |  | 70357 | ITEM
213 | 016.005.0011 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 12 | 272.77 |  | 0 |  | 70358 | ITEM
214 | 016.005.0013 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4 | 415.02 |  | 0 |  | 70359 | ITEM
215 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 6 | 529.4 |  | 0 |  | 70360 | ITEM
216 | 016.005.0025 | OBRA 1- DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 9 | 1085.7 |  | 0 |  | 70361 | ITEM
217 | 016.005.0033 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 2 | 20.85 |  | 0 |  | 70362 | ITEM
218 | 016.005.0034 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO | UN | 2 | 20.14 |  | 0 |  | 70363 | ITEM
219 | 016.005.0035 | OBRA 1- PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 6 | 44.26 |  | 0 |  | 70364 | ITEM
220 | 016.005.0036 | OBRA 1- SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | UN | 40 | 8.71 |  | 0 |  | 70365 | ITEM
221 | 016.005.0037 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO TUBULAR METÁLICO EM AÇO ESCOVADO D= 1 1/2`` | M | 26.6 | 276.99 |  | 0 |  | 70366 | ITEM
222 | 016.005.0038 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES | UN | 18 | 350.39 |  | 0 |  | 70367 | ITEM
223 | 016.005.0040 | OBRA 1- BEBEDOURO MORUMBI | UN | 5 | 12368.09 |  | 0 |  | 70368 | ITEM
224 | 016.005.0041 | OBRA 1- LIXEIRA COM TAMPA EM AÇO CARBONO E MADEIRA, COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E VERNIZ DE ALTA DURABILIDADE, ZINCADO | UN | 20 | 3932.34 |  | 0 |  | 70369 | ITEM
225 | 016.005.0042 | OBRA 1- ALARME DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE, BIVOLT, COM 2 BOTOEIRAS | UN | 6 | 636.06 |  | 0 |  | 70370 | ITEM
226 | 016.005.0045 | OBRA 1- BEBEDOURO/LAVATORIO RE AQUAMAX 05 JACTO FILTER OU SIMILAR, COM, COM REFRIGERAÇÃO | UN | 4 | 4994.48 |  | 0 |  | 70371 | ITEM
227 | 016.005.0060 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 2 | 648.82 |  | 0 |  | 70372 | ITEM
228 | 016.005.0072 | OBRA 1- SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA EM ÁREA ESPECIFICA | M2 | 67.5 | 408.1 |  | 0 |  | 70374 | ITEM
229 | 016.005.0074 | OBRA 1- GUARDA CORPO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA - COM PINTURA ELETROSTATICA | M2 | 95.43 | 1190.62 |  | 0 |  | 70378 | ITEM
230 | 016.005.0077 | OBRA 1- VENTOKIT 40W BIVOLT PARA ÁREAS DE ATÉ 12M2 | UN | 4 | 575.5 |  | 0 |  | 70373 | ITEM
231 | 016.005.0081 | OBRA 1- CABINE PRIMÁRIA CONSTRUÇÃO CIVIL (4,53 X 4,91) | UN | 1 | 100126.21 |  | 0 |  | 70375 | ITEM
232 | 016.005.0083 | OBRA 1- CORTINA EM ALUMINIO ANODIZADO, BRONZE, VIDRO 8MM, REFLEXIVO, COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE | M2 | 13.68 | 2723.43 |  | 0 |  | 70376 | ITEM
233 | 016.005.0084 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 25MM - PARA CAMPO | M2 | 700 | 107.13 |  | 0 |  | 70377 | ITEM
234 | 016.005.0088 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50MM | M2 | 2100 | 181.73 |  | 0 |  | 70603 | ITEM
235 | 016.005.0089 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO DE QUADRA PARA BEACH TENNIS COM FITA, INCLUINDO FIXADORES | UN | 1 | 266.14 |  | 0 |  | 70604 | ITEM
236 | 016.005.0090 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA COM FITA, INCLUINDO FIXADORES | UN | 1 | 139.43 |  | 0 |  | 70605 | ITEM
237 | 016.005.0091 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA QUADRA DE TENNIS, SAQUE DUPLO. | UN | 1 | 1483.77 |  | 0 |  | 70606 | ITEM
238 | 016.005.0092 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVE FUTEBOL SOCIETY | UN | 2 | 8150.92 |  | 0 |  | 70607 | ITEM
239 | 016.006.0011 | OBRA 1- PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 2 | 2318.21 |  | 0 |  | 70379 | ITEM
240 | 016.007.0001 | OBRA 1- PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 4813.46 |  | 0 |  | 70380 | ITEM
241 | 016.007.0007 | OBRA 1- PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA EM AÇO 30 20 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM LONA, MEDIDA 6 X3 M 440 GRAMAS | UN | 1 | 4982.83 |  | 0 |  | 70381 | ITEM
242 | 016.012.0001 | OBRA 1- ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS | UN | 1 | 189668.91 |  | 0 |  | 70382 | ITEM
243 | 016.013.0008 | OBRA 1- MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 657.98 | 266.38 |  | 0 |  | 70582 | ITEM
244 | 017.001.0007 | OBRA 1- PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES | M2 | 400 | 14.95 |  | 0 |  | 70583 | ITEM
245 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 290 | 29.77 |  | 0 |  | 70584 | ITEM
246 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 100 | 560.13 |  | 0 |  | 70585 | ITEM
247 | 017.003.0004 | OBRA 1- HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM | UN | 5 | 633.82 |  | 0 |  | 70586 | ITEM
248 | 017.004.0003 | OBRA 1- IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 4 | 2275.9 |  | 0 |  | 70587 | ITEM
249 | 017.004.0013 | OBRA 1- BANCO EM CONCRETO CIRCULAR | M2 | 12 | 1996.04 |  | 0 |  | 70588 | ITEM
250 | 017.005.0102 | OBRA 1- ESTAÇÃO DE HALTERES PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19185.6 |  | 0 |  | 70610 | ITEM
251 | 017.005.0103 | OBRA 1- AGACHAMENTO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 18620.58 |  | 0 |  | 70611 | ITEM
252 | 017.005.0104 | OBRA 1- DESENVOLVER DE OMBROS PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 18934.48 |  | 0 |  | 70612 | ITEM
253 | 017.005.0105 | OBRA 1- EXTENSOR DE PERNAS SENTADO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 17427.76 |  | 0 |  | 70613 | ITEM
254 | 017.005.0106 | OBRA 1- FLEXOR DE PERNAS EM PÉ PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 21194.56 |  | 0 |  | 70614 | ITEM
255 | 017.005.0107 | OBRA 1- GLÚTEOS EM PÉ PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 21696.8 |  | 0 |  | 70615 | ITEM
256 | 017.005.0108 | OBRA 1- PANTURILHA SENTADO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 17051.08 |  | 0 |  | 70616 | ITEM
257 | 017.005.0109 | OBRA 1- PRESSÃO DE PERNAS 45o PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 22073.48 |  | 0 |  | 70617 | ITEM
258 | 017.005.0110 | OBRA 1- PRESSÃO DE PERNAS RETO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 18306.68 |  | 0 |  | 70618 | ITEM
259 | 017.005.0111 | OBRA 1- PUXADA COSTAS EM PÉ PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19562.28 |  | 0 |  | 70619 | ITEM
260 | 017.005.0112 | OBRA 1- PUXADA ALTA SENTADO COM PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19562.28 |  | 0 |  | 70620 | ITEM
261 | 017.005.0113 | OBRA 1- PUXADA ALTA EM PÉ COM PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 17051.08 |  | 0 |  | 70621 | ITEM
262 | 017.005.0114 | OBRA 1- PUXADA ALTA COM CORDAS EM PÉ COM PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 17176.64 |  | 0 |  | 70622 | ITEM
263 | 017.005.0115 | OBRA 1- PUXADA ALTA COM CORRENTES EM PÉ COM PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 18934.48 |  | 0 |  | 70623 | ITEM
264 | 017.005.0116 | OBRA 1- REMO SENTADO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 18306.68 |  | 0 |  | 70624 | ITEM
265 | 017.005.0117 | OBRA 1- SUPINO EM PÉ PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19938.96 |  | 0 |  | 70625 | ITEM
266 | 017.005.0118 | OBRA 1- SUPINO INCLINADO SENTADO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19562.28 |  | 0 |  | 70626 | ITEM
267 | 017.005.0119 | OBRA 1- SUPINO RETO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19562.28 |  | 0 |  | 70627 | ITEM
268 | 017.005.0120 | OBRA 1- TRÍCEPS EM PÉ PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19813.4 |  | 0 |  | 70628 | ITEM
269 | 017.005.0121 | OBRA 1- TRÍCEPS SENTADO PESO AJUSTÁVEL - MOBILEBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 19562.28 |  | 0 |  | 70629 | ITEM
270 | 018.001.0002 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 640 | 421.28 |  | 0 |  | 70589 | ITEM
271 | 018.001.0021 | OBRA 1- ENGENHEIRO DA OBRA | H | 880 | 220.78 |  | 0 |  | 70590 | ITEM
272 | 018.001.0023 | OBRA 1- PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 20 | 5259.9 |  | 0 |  | 70591 | ITEM
273 | 018.001.0038 | OBRA 1- PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 | GL | 1 | 7035.76 |  | 0 |  | 70631 | ITEM
274 | 018.001.0041 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 10206.38 |  | 0 |  | 70592 | ITEM
275 | 018.001.0044 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 5304.05 |  | 0 |  | 70593 | ITEM
276 | 018.001.0047 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES TELEFONIA (PRANCHA A1) | UN | 1 | 1902.4 |  | 0 |  | 70594 | ITEM
277 | 018.001.0048 | OBRA 1- CONSULTOR DE FUNDAÇÕES (H) | H | 150 | 703.58 |  | 0 |  | 70630 | ITEM
278 | 018.001.0049 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA | UN | 2 | 6857.7 |  | 0 |  | 70595 | ITEM
279 | 018.001.0050 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 2 | 6857.7 |  | 0 |  | 70596 | ITEM
280 | 018.001.0051 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UN | 5 | 6857.7 |  | 0 |  | 70597 | ITEM
281 | 018.001.0053 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) ESTRUTURAL | UN | 7 | 6857.7 |  | 0 |  | 70598 | ITEM
282 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 70599 | ITEM
283 | 018.001.0056 | OBRA 1- ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 70600 | ITEM
284 | 018.001.0057 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES DE GÁS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 70601 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM