## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2026 | [7 empty] | PREGAO_ELETRONICO_00037/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPRIR AS DEMANDAS ENVIADAS À SECRETARIA DE OBRAS NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS À SEREM SOLICITADOS | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0001 | OBRA 1- LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 3164 | 2.16 |  | 0 |  | 73559 | ITEM
2 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 1266 | 200.36 |  | 0 |  | 73560 | ITEM
3 | 001.004.0001 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 542 | 95.37 |  | 0 |  | 73561 | ITEM
4 | 001.004.0007 | OBRA 1- LASTRO DE BRITA | M3 | 226 | 293.29 |  | 0 |  | 73562 | ITEM
5 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 1627 | 38.87 |  | 0 |  | 73563 | ITEM
6 | 002.001.0002 | OBRA 1- BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 316 | 114.92 |  | 0 |  | 73564 | ITEM
7 | 003.001.0001 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 994 | 129.71 |  | 0 |  | 73565 | ITEM
8 | 003.002.0001 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 13560 | 12.5 |  | 0 |  | 73566 | ITEM
9 | 003.003.0003 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 542 | 816.16 |  | 0 |  | 73567 | ITEM
10 | 003.005.0002 | OBRA 1- LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 5876 | 5.47 |  | 0 |  | 73568 | ITEM
11 | 003.005.0011 | OBRA 1- POLIMENTO DE CONCRETO NOVO | M2 | 1085 | 9.15 |  | 0 |  | 73569 | ITEM
12 | 004.001.0023 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 1356 | 125.67 |  | 0 |  | 73570 | ITEM
13 | 004.001.0039 | OBRA 1- CONCRETO "GROUT" | M3 | 20 | 980.97 |  | 0 |  | 73571 | ITEM
14 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 36 | 2347.02 |  | 0 |  | 73572 | ITEM
15 | 004.003.0005 | OBRA 1- VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL | M2 | 407 | 213.48 |  | 0 |  | 73573 | ITEM
16 | 004.003.0007 | OBRA 1- VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA | M2 | 316 | 290.99 |  | 0 |  | 73574 | ITEM
17 | 004.003.0016 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO RF - 1RF 12,5 + 1RF 12,5 | M2 | 1600 | 182.2 |  | 0 |  | 73576 | ITEM
18 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 72 | 767.15 |  | 0 |  | 73575 | ITEM
19 | 004.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 805 | 66.07 |  | 0 |  | 73577 | ITEM
20 | 004.004.0005 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 108 | 14.95 |  | 0 |  | 73578 | ITEM
21 | 005.001.0004 | OBRA 1- REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 2712 | 59.56 |  | 0 |  | 73579 | ITEM
22 | 005.001.0006 | OBRA 1- PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 904 | 55.34 |  | 0 |  | 73580 | ITEM
23 | 005.003.0005 | OBRA 1- BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 723 | 195.51 |  | 0 |  | 73581 | ITEM
24 | 005.003.0008 | OBRA 1- BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 723 | 22.28 |  | 0 |  | 73582 | ITEM
25 | 005.005.0006 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 1356 | 14.95 |  | 0 |  | 73583 | ITEM
26 | 006.001.0002 | OBRA 1- ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG | M2 | 380 | 308.03 |  | 0 |  | 73584 | ITEM
27 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 45200 | 19.02 |  | 0 |  | 73585 | ITEM
28 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 45200 | 4.24 |  | 0 |  | 73586 | ITEM
29 | 006.002.0001 | OBRA 1- TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 452 | 219.49 |  | 0 |  | 73587 | ITEM
30 | 006.002.0005 | OBRA 1- TELHA ONDULADA CRFS 8MM | M2 | 1085 | 83.62 |  | 0 |  | 73588 | ITEM
31 | 006.002.0008 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 4765 | 396.21 |  | 0 |  | 73589 | ITEM
32 | 006.002.0009 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 2100 | 104.26 |  | 0 |  | 73590 | ITEM
33 | 006.002.0015 | OBRA 1- TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 723 | 755.03 |  | 0 |  | 73591 | ITEM
34 | 006.002.0024 | OBRA 1- CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 289 | 103.12 |  | 0 |  | 73592 | ITEM
35 | 006.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 1808 | 7.47 |  | 0 |  | 73593 | ITEM
36 | 006.007.0001 | OBRA 1- REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 1537 | 12.68 |  | 0 |  | 73594 | ITEM
37 | 006.007.0012 | OBRA 1- REVISÃO DE COBERTURA, INCLUI TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 8136 | 232.95 |  | 0 |  | 73595 | ITEM
38 | 007.001.0020 | OBRA 1- EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 27 | 1122.91 |  | 0 |  | 73599 | ITEM
39 | 007.001.0023 | OBRA 1- EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 27 | 1180.21 |  | 0 |  | 73600 | ITEM
40 | 007.001.0029 | OBRA 1- BATE MACA EM FAIXA DE LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, LARGURA 30CM | M2 | 181 | 190.56 |  | 0 |  | 73811 | ITEM
41 | 007.002.0003 | OBRA 1- CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR | UN | 45 | 233.24 |  | 0 |  | 73601 | ITEM
42 | 007.002.0017 | OBRA 1- BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA | UN | 9 | 1442.05 |  | 0 |  | 73602 | ITEM
43 | 007.003.0006 | OBRA 1- PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 23 | 1188.2 |  | 0 |  | 73596 | ITEM
44 | 007.003.0007 | OBRA 1- PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 23 | 1353.11 |  | 0 |  | 73597 | ITEM
45 | 007.003.0008 | OBRA 1- PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 23 | 1447.88 |  | 0 |  | 73598 | ITEM
46 | 007.005.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 9 | 19.14 |  | 0 |  | 73603 | ITEM
47 | 007.007.0003 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM | M | 768 | 24.93 |  | 0 |  | 73604 | ITEM
48 | 008.001.0001 | OBRA 1- PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 72 | 1950.06 |  | 0 |  | 73605 | ITEM
49 | 008.001.0002 | OBRA 1- PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA | M2 | 45 | 1341.11 |  | 0 |  | 73606 | ITEM
50 | 008.002.0014 | OBRA 1- CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO VENEZIANA - DE CORRER | M2 | 72 | 1334.45 |  | 0 |  | 73607 | ITEM
51 | 008.002.0021 | OBRA 1- EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 81 | 232.46 |  | 0 |  | 73608 | ITEM
52 | 008.002.0024 | OBRA 1- REVISÃO DE CAIXILHOS INCLUINDO TROCA DE VIDRO E PINTURA | M2 | 362 | 241.86 |  | 0 |  | 73611 | ITEM
53 | 008.003.0003 | OBRA 1- PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 45 | 559.63 |  | 0 |  | 73609 | ITEM
54 | 008.004.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 181 | 46.89 |  | 0 |  | 73610 | ITEM
55 | 009.001.0010 | OBRA 1- LD.12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 2 | 20881.57 |  | 0 |  | 73612 | ITEM
56 | 009.002.0027 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 136 | 69.9 |  | 0 |  | 73613 | ITEM
57 | 009.002.0028 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 271 | 43.82 |  | 0 |  | 73614 | ITEM
58 | 009.003.0022 | OBRA 1- CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 10848 | 3.58 |  | 0 |  | 73615 | ITEM
59 | 009.003.0023 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 13560 | 4.62 |  | 0 |  | 73616 | ITEM
60 | 009.003.0024 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 7684 | 7.85 |  | 0 |  | 73617 | ITEM
61 | 009.003.0025 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 5876 | 10.09 |  | 0 |  | 73618 | ITEM
62 | 009.003.0026 | OBRA 1- CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 904 | 15.2 |  | 0 |  | 73619 | ITEM
63 | 009.003.0027 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 904 | 17.31 |  | 0 |  | 73620 | ITEM
64 | 009.003.0028 | OBRA 1- CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 452 | 29.97 |  | 0 |  | 73621 | ITEM
65 | 009.003.0030 | OBRA 1- CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 271 | 59.73 |  | 0 |  | 73622 | ITEM
66 | 009.005.0001 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 9 | 841.58 |  | 0 |  | 73623 | ITEM
67 | 009.005.0003 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES | UN | 9 | 1078.33 |  | 0 |  | 73624 | ITEM
68 | 009.005.0015 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2" | UN | 45 | 39.49 |  | 0 |  | 73625 | ITEM
69 | 009.005.0016 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 27 | 28.6 |  | 0 |  | 73626 | ITEM
70 | 009.005.0017 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 27 | 39.38 |  | 0 |  | 73627 | ITEM
71 | 009.005.0019 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 27 | 83.39 |  | 0 |  | 73628 | ITEM
72 | 009.005.0020 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 45 | 127 |  | 0 |  | 73629 | ITEM
73 | 009.006.0044 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | M | 181 | 28.71 |  | 0 |  | 73630 | ITEM
74 | 009.006.0045 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 271 | 41.84 |  | 0 |  | 73631 | ITEM
75 | 009.007.0001 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 180 | 202.68 |  | 0 |  | 73632 | ITEM
76 | 009.007.0002 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 108 | 314.06 |  | 0 |  | 73633 | ITEM
77 | 009.007.0003 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 54 | 399.07 |  | 0 |  | 73634 | ITEM
78 | 009.007.0006 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 54 | 519.76 |  | 0 |  | 73635 | ITEM
79 | 009.008.0002 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 72 | 34.62 |  | 0 |  | 73636 | ITEM
80 | 009.008.0004 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 72 | 92.29 |  | 0 |  | 73637 | ITEM
81 | 009.008.0006 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 72 | 130.38 |  | 0 |  | 73638 | ITEM
82 | 009.008.0007 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 90 | 156.35 |  | 0 |  | 73639 | ITEM
83 | 009.008.0009 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 90 | 291.74 |  | 0 |  | 73640 | ITEM
84 | 009.009.0010 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 90 | 271.44 |  | 0 |  | 73641 | ITEM
85 | 009.009.0015 | OBRA 1- LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 90 | 305.3 |  | 0 |  | 73642 | ITEM
86 | 009.009.0022 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 45 | 449.04 |  | 0 |  | 73643 | ITEM
87 | 009.009.0023 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W | UN | 90 | 547.03 |  | 0 |  | 73644 | ITEM
88 | 009.010.0001 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 54 | 483.57 |  | 0 |  | 73645 | ITEM
89 | 009.010.0009 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 2 | 2307.89 |  | 0 |  | 73646 | ITEM
90 | 009.010.0010 | OBRA 1- ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 2 | 234.6 |  | 0 |  | 73647 | ITEM
91 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 18 | 977.86 |  | 0 |  | 73648 | ITEM
92 | 009.011.0008 | OBRA 1- HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 18 | 861.86 |  | 0 |  | 73649 | ITEM
93 | 009.011.0009 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 | M | 226 | 70.47 |  | 0 |  | 73650 | ITEM
94 | 009.012.0001 | OBRA 1- QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 9 | 3384.95 |  | 0 |  | 73651 | ITEM
95 | 009.012.0004 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 5 | 2037.2 |  | 0 |  | 73652 | ITEM
96 | 009.012.0044 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES | M2 | 4972 | 379.37 |  | 0 |  | 73653 | ITEM
97 | 009.017.0002 | OBRA 1- POSTE GALVANIZADO TUBULAR RETO H= 3,00M P/ DUAS LUMINÁRIAS P/ LAMPADAS DE 160 W | UN | 18 | 1758.02 |  | 0 |  | 73654 | ITEM
98 | 009.017.0003 | OBRA 1- IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 9 | 4814.55 |  | 0 |  | 73655 | ITEM
99 | 009.017.0004 | OBRA 1- IN.09 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 9 | 4495.35 |  | 0 |  | 73656 | ITEM
100 | 009.021.0059 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 271 | 28.75 |  | 0 |  | 73660 | ITEM
101 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 723 | 791.21 |  | 0 |  | 73657 | ITEM
102 | 009.022.0001 | OBRA 1- REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W | UN | 108 | 99.88 |  | 0 |  | 73658 | ITEM
103 | 009.023.0002 | OBRA 1- LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO | UN | 45 | 125.31 |  | 0 |  | 73659 | ITEM
104 | 010.001.0008 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 136 | 95.53 |  | 0 |  | 73661 | ITEM
105 | 010.001.0009 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 226 | 127.98 |  | 0 |  | 73662 | ITEM
106 | 010.001.0010 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 45 | 178.57 |  | 0 |  | 73663 | ITEM
107 | 010.002.0014 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 45 | 213.71 |  | 0 |  | 73664 | ITEM
108 | 010.002.0015 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 470 | 18.92 |  | 0 |  | 73665 | ITEM
109 | 010.002.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 90 | 29.49 |  | 0 |  | 73666 | ITEM
110 | 010.002.0017 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 163 | 55.55 |  | 0 |  | 73667 | ITEM
111 | 010.002.0019 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 9 | 94.03 |  | 0 |  | 73668 | ITEM
112 | 010.002.0020 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 9 | 107.81 |  | 0 |  | 73669 | ITEM
113 | 010.002.0021 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 9 | 205.62 |  | 0 |  | 73670 | ITEM
114 | 010.002.0022 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 9 | 275.87 |  | 0 |  | 73671 | ITEM
115 | 010.002.0024 | OBRA 1- TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 9 | 184.05 |  | 0 |  | 73672 | ITEM
116 | 010.002.0025 | OBRA 1- TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" | UN | 9 | 352.8 |  | 0 |  | 73673 | ITEM
117 | 010.002.0026 | OBRA 1- TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2" | UN | 9 | 465.65 |  | 0 |  | 73674 | ITEM
118 | 010.003.0025 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 5 | 262.64 |  | 0 |  | 73675 | ITEM
119 | 010.003.0026 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" | UN | 5 | 360.45 |  | 0 |  | 73676 | ITEM
120 | 010.003.0027 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 5 | 582.16 |  | 0 |  | 73677 | ITEM
121 | 010.003.0028 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" | UN | 5 | 772.47 |  | 0 |  | 73678 | ITEM
122 | 010.004.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 768 | 34.39 |  | 0 |  | 73679 | ITEM
123 | 010.004.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 226 | 29.49 |  | 0 |  | 73680 | ITEM
124 | 010.004.0011 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 452 | 61.84 |  | 0 |  | 73681 | ITEM
125 | 010.004.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 452 | 55.55 |  | 0 |  | 73682 | ITEM
126 | 010.004.0013 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 90 | 99.63 |  | 0 |  | 73683 | ITEM
127 | 010.005.0001 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 9 | 94.03 |  | 0 |  | 73684 | ITEM
128 | 010.005.0002 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 9 | 107.81 |  | 0 |  | 73685 | ITEM
129 | 010.005.0003 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 9 | 173.68 |  | 0 |  | 73686 | ITEM
130 | 010.005.0004 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 5 | 205.62 |  | 0 |  | 73687 | ITEM
131 | 010.005.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 5 | 275.87 |  | 0 |  | 73688 | ITEM
132 | 010.005.0006 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 5 | 577.03 |  | 0 |  | 73689 | ITEM
133 | 010.005.0007 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 5 | 893.15 |  | 0 |  | 73690 | ITEM
134 | 010.005.0010 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 5 | 128.04 |  | 0 |  | 73691 | ITEM
135 | 010.005.0011 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" | UN | 5 | 236.85 |  | 0 |  | 73692 | ITEM
136 | 010.005.0012 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 5 | 274.24 |  | 0 |  | 73693 | ITEM
137 | 010.005.0013 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 5 | 122.4 |  | 0 |  | 73694 | ITEM
138 | 010.005.0014 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 5 | 102.27 |  | 0 |  | 73695 | ITEM
139 | 010.005.0015 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 5 | 73.05 |  | 0 |  | 73696 | ITEM
140 | 010.005.0016 | OBRA 1- REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 3 | 598.02 |  | 0 |  | 73697 | ITEM
141 | 010.007.0022 | OBRA 1- CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS | UN | 5 | 247.69 |  | 0 |  | 73698 | ITEM
142 | 010.007.0023 | OBRA 1- PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 5 | 4.35 |  | 0 |  | 73699 | ITEM
143 | 010.008.0001 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 136 | 292.34 |  | 0 |  | 73700 | ITEM
144 | 010.008.0002 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" | M | 136 | 332.39 |  | 0 |  | 73701 | ITEM
145 | 010.008.0003 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" | M | 136 | 432.41 |  | 0 |  | 73702 | ITEM
146 | 010.008.0005 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 5 | 577.03 |  | 0 |  | 73703 | ITEM
147 | 010.008.0006 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 5 | 893.15 |  | 0 |  | 73704 | ITEM
148 | 010.008.0007 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 5 | 1501.78 |  | 0 |  | 73705 | ITEM
149 | 010.008.0009 | OBRA 1- RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 5 | 1065.7 |  | 0 |  | 73706 | ITEM
150 | 010.008.0010 | OBRA 1- HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 9 | 513.39 |  | 0 |  | 73707 | ITEM
151 | 010.008.0011 | OBRA 1- ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 2 | 660.27 |  | 0 |  | 73708 | ITEM
152 | 010.008.0013 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 14 | 767.37 |  | 0 |  | 73709 | ITEM
153 | 010.008.0014 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 14 | 1152.49 |  | 0 |  | 73710 | ITEM
154 | 010.008.0015 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 14 | 99.74 |  | 0 |  | 73711 | ITEM
155 | 010.008.0017 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 45 | 812.08 |  | 0 |  | 73712 | ITEM
156 | 010.008.0019 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 45 | 276.26 |  | 0 |  | 73713 | ITEM
157 | 010.008.0022 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG | UN | 45 | 359.25 |  | 0 |  | 73714 | ITEM
158 | 010.008.0024 | OBRA 1- SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 45 | 28.14 |  | 0 |  | 73715 | ITEM
159 | 010.009.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 316 | 138.93 |  | 0 |  | 73716 | ITEM
160 | 010.011.0002 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 723 | 152.56 |  | 0 |  | 73717 | ITEM
161 | 010.011.0012 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 1175 | 129.35 |  | 0 |  | 73718 | ITEM
162 | 010.011.0019 | OBRA 1- HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 72 | 155.13 |  | 0 |  | 73719 | ITEM
163 | 010.011.0021 | OBRA 1- CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 136 | 152.88 |  | 0 |  | 73720 | ITEM
164 | 010.012.0007 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 723 | 54.78 |  | 0 |  | 73721 | ITEM
165 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 36 | 474.82 |  | 0 |  | 73722 | ITEM
166 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 18 | 1534.21 |  | 0 |  | 73723 | ITEM
167 | 010.013.0005 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 18 | 634.65 |  | 0 |  | 73724 | ITEM
168 | 010.013.0006 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 9 | 1532.25 |  | 0 |  | 73725 | ITEM
169 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 5 | 928.98 |  | 0 |  | 73726 | ITEM
170 | 010.013.0013 | OBRA 1- TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 5 | 1386.36 |  | 0 |  | 73727 | ITEM
171 | 010.013.0016 | OBRA 1- CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 18 | 1057.35 |  | 0 |  | 73728 | ITEM
172 | 010.014.0001 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 181 | 67.97 |  | 0 |  | 73729 | ITEM
173 | 010.014.0002 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 181 | 68.2 |  | 0 |  | 73730 | ITEM
174 | 010.014.0010 | OBRA 1- TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 36 | 908.34 |  | 0 |  | 73731 | ITEM
175 | 010.014.0017 | OBRA 1- ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 45 | 381.42 |  | 0 |  | 73732 | ITEM
176 | 010.014.0035 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 108 | 785.2 |  | 0 |  | 73733 | ITEM
177 | 010.014.0038 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 90 | 1204.1 |  | 0 |  | 73734 | ITEM
178 | 010.016.0019 | OBRA 1- RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 2260 | 9.34 |  | 0 |  | 73735 | ITEM
179 | 010.019.0001 | OBRA 1- DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 2260 | 17.09 |  | 0 |  | 73736 | ITEM
180 | 010.019.0002 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 4882 | 386.72 |  | 0 |  | 73737 | ITEM
181 | 010.019.0004 | OBRA 1- RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS | UN | 45 | 117.78 |  | 0 |  | 73738 | ITEM
182 | 010.019.0005 | OBRA 1- RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO DE 6 LITROS | UN | 45 | 142.06 |  | 0 |  | 73739 | ITEM
183 | 010.019.0006 | OBRA 1- RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 4 LITROS | UN | 45 | 68.41 |  | 0 |  | 73740 | ITEM
184 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2531 | 22.37 |  | 0 |  | 73741 | ITEM
185 | 011.001.0004 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 2531 | 48.61 |  | 0 |  | 73742 | ITEM
186 | 011.002.0005 | OBRA 1- EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2531 | 67.81 |  | 0 |  | 73743 | ITEM
187 | 011.002.0006 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 2531 | 30.74 |  | 0 |  | 73744 | ITEM
188 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 1356 | 104.85 |  | 0 |  | 73745 | ITEM
189 | 011.004.0003 | OBRA 1- DA.01 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | M | 154 | 54.1 |  | 0 |  | 73746 | ITEM
190 | 011.004.0007 | OBRA 1- DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 136 | 154.47 |  | 0 |  | 73747 | ITEM
191 | 011.004.0008 | OBRA 1- PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM | M | 136 | 203.04 |  | 0 |  | 73748 | ITEM
192 | 011.008.0001 | OBRA 1- REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 2170 | 59.12 |  | 0 |  | 73749 | ITEM
193 | 011.008.0002 | OBRA 1- REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 723 | 81.36 |  | 0 |  | 73750 | ITEM
194 | 011.008.0003 | OBRA 1- REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 723 | 42.19 |  | 0 |  | 73751 | ITEM
195 | 011.008.0009 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL ACM | M2 | 723 | 402.03 |  | 0 |  | 73752 | ITEM
196 | 012.001.0001 | OBRA 1- FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35 | M2 | 723 | 217.92 |  | 0 |  | 73753 | ITEM
197 | 012.001.0002 | OBRA 1- FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 814 | 154.02 |  | 0 |  | 73754 | ITEM
198 | 012.001.0003 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 2260 | 177.35 |  | 0 |  | 73755 | ITEM
199 | 012.001.0005 | OBRA 1- FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 1085 | 185.55 |  | 0 |  | 73756 | ITEM
200 | 012.002.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 2712 | 5.38 |  | 0 |  | 73757 | ITEM
201 | 012.003.0004 | OBRA 1- RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 1356 | 13.64 |  | 0 |  | 73758 | ITEM
202 | 013.001.0009 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 723 | 1186.06 |  | 0 |  | 73759 | ITEM
203 | 013.002.0002 | OBRA 1- CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 4520 | 80.95 |  | 0 |  | 73760 | ITEM
204 | 013.002.0005 | OBRA 1- NG.05 - GRANILITE - ESPESSURA 8MM | M2 | 72 | 228.19 |  | 0 |  | 73761 | ITEM
205 | 013.002.0011 | OBRA 1- PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 4520 | 90.04 |  | 0 |  | 73762 | ITEM
206 | 013.002.0017 | OBRA 1- PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 3164 | 127.7 |  | 0 |  | 73763 | ITEM
207 | 013.002.0019 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA | M2 | 90 | 582.77 |  | 0 |  | 73764 | ITEM
208 | 013.002.0031 | OBRA 1- PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 1356 | 326.78 |  | 0 |  | 73766 | ITEM
209 | 013.002.0033 | OBRA 1- CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO | M2 | 407 | 181.49 |  | 0 |  | 73765 | ITEM
210 | 013.002.0043 | OBRA 1- RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 3164 | 33.46 |  | 0 |  | 73772 | ITEM
211 | 013.002.0045 | OBRA 1- RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM | M | 316 | 45.5 |  | 0 |  | 73770 | ITEM
212 | 013.002.0052 | OBRA 1- DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE) | M | 136 | 177.7 |  | 0 |  | 73771 | ITEM
213 | 013.002.0057 | OBRA 1- RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071 | M2 | 362 | 537.57 |  | 0 |  | 73769 | ITEM
214 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 1537 | 325.22 |  | 0 |  | 73768 | ITEM
215 | 013.004.0001 | OBRA 1- SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 72 | 131.78 |  | 0 |  | 73773 | ITEM
216 | 013.005.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 3616 | 50.41 |  | 0 |  | 73774 | ITEM
217 | 013.008.0006 | OBRA 1- POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 588 | 8.86 |  | 0 |  | 73775 | ITEM
218 | 014.001.0003 | OBRA 1- VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 452 | 250.32 |  | 0 |  | 73776 | ITEM
219 | 015.001.0004 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 40680 | 21.33 |  | 0 |  | 73777 | ITEM
220 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 27120 | 51.07 |  | 0 |  | 73778 | ITEM
221 | 015.001.0006 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 22600 | 22.62 |  | 0 |  | 73779 | ITEM
222 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 5876 | 37.79 |  | 0 |  | 73780 | ITEM
223 | 015.003.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 7684 | 64.96 |  | 0 |  | 73781 | ITEM
224 | 015.003.0003 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 3616 | 37.81 |  | 0 |  | 73782 | ITEM
225 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 7684 | 33.66 |  | 0 |  | 73783 | ITEM
226 | 016.001.0003 | OBRA 1- FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 407 | 1055.53 |  | 0 |  | 73784 | ITEM
227 | 016.001.0006 | OBRA 1- FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 163 | 1971.52 |  | 0 |  | 73785 | ITEM
228 | 016.001.0019 | OBRA 1- FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 271 | 1059.09 |  | 0 |  | 73786 | ITEM
229 | 016.001.0021 | OBRA 1- GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 316 | 364.96 |  | 0 |  | 73787 | ITEM
230 | 016.002.0004 | OBRA 1- NC.11 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | M2 | 108 | 145.35 |  | 0 |  | 73788 | ITEM
231 | 016.002.0023 | OBRA 1- NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 542 | 1065.84 |  | 0 |  | 73789 | ITEM
232 | 016.003.0012 | OBRA 1- TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 5 | 8668 |  | 0 |  | 73790 | ITEM
233 | 016.003.0015 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 1627 | 63.11 |  | 0 |  | 73791 | ITEM
234 | 016.003.0017 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 1808 | 13.38 |  | 0 |  | 73792 | ITEM
235 | 016.003.0024 | OBRA 1- BRISE LUXALON SL4 - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | M2 | 1672 | 1124.39 |  | 0 |  | 73795 | ITEM
236 | 016.003.0025 | OBRA 1- BRISE EM CHAPA DE ACM PERFURADO TIPO MOEDA 2,40 X 1,20 M SOBRE ESTRUTURA METALICA | M2 | 814 | 353.52 |  | 0 |  | 73796 | ITEM
237 | 016.003.0026 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO METÁLICO | UN | 9 | 16163.44 |  | 0 |  | 73794 | ITEM
238 | 016.003.0028 | OBRA 1- TELA DE NYLON | M2 | 904 | 39.28 |  | 0 |  | 73793 | ITEM
239 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 3164 | 17.94 |  | 0 |  | 73797 | ITEM
240 | 016.004.0002 | OBRA 1- LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS | M2 | 904 | 14.95 |  | 0 |  | 73798 | ITEM
241 | 016.004.0006 | OBRA 1- LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 6328 | 10.6 |  | 0 |  | 73799 | ITEM
242 | 016.005.0010 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 9 | 228.01 |  | 0 |  | 73800 | ITEM
243 | 016.005.0011 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 9 | 272.77 |  | 0 |  | 73801 | ITEM
244 | 016.005.0012 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 9 | 287.16 |  | 0 |  | 73802 | ITEM
245 | 016.005.0013 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 9 | 415.02 |  | 0 |  | 73803 | ITEM
246 | 016.005.0014 | OBRA 1- DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 768 | 110.17 |  | 0 |  | 73804 | ITEM
247 | 016.005.0015 | OBRA 1- DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 253 | 614.59 |  | 0 |  | 73805 | ITEM
248 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 2 | 529.4 |  | 0 |  | 73806 | ITEM
249 | 016.005.0028 | OBRA 1- PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS | UN | 5 | 2018.96 |  | 0 |  | 73807 | ITEM
250 | 016.005.0038 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES | UN | 18 | 350.39 |  | 0 |  | 73810 | ITEM
251 | 016.005.0044 | OBRA 1- MICROGERAÇÃO DE ENERGINA FOTOVOLTAICA SISTEMA ON-GRID, COMPLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, INVERSORES, INTERLIGAÇÕES NA REDE DA CONCESSIONARIA, POTÊNCIA A INSTALAR 16,5 KWP. | UN | 3 | 165126.04 |  | 0 |  | 73812 | ITEM
252 | 016.005.0060 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 2 | 648.82 |  | 0 |  | 73808 | ITEM
253 | 016.005.0072 | OBRA 1- SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA EM ÁREA ESPECIFICA | M2 | 362 | 408.1 |  | 0 |  | 73809 | ITEM
254 | 016.007.0001 | OBRA 1- PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 5 | 4813.46 |  | 0 |  | 73814 | ITEM
255 | 016.013.0009 | OBRA 1- TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 1537 | 135.2 |  | 0 |  | 73815 | ITEM
256 | 016.015.0005 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE INVERTER COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS/h | UN | 9 | 3595.84 |  | 0 |  | 73816 | ITEM
257 | 016.015.0006 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE-INVERTER COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS/H | UN | 9 | 5181.67 |  | 0 |  | 73817 | ITEM
258 | 016.015.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE-INVERTER COM CAPACIDADE DE 24.000 BTUS/H | UN | 9 | 5869.19 |  | 0 |  | 73818 | ITEM
259 | 016.015.0022 | OBRA 1- CHAPA PERFURADA GALVANIZADA 14 (FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8") AREA PERF 48% | M2 | 362 | 970.16 |  | 0 |  | 73813 | ITEM
260 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 3616 | 29.77 |  | 0 |  | 73819 | ITEM
261 | 017.002.0100 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 12MM | M2 | 2531 | 89.39 |  | 0 |  | 73820 | ITEM
262 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 633 | 560.13 |  | 0 |  | 73767 | ITEM
263 | 017.004.0002 | OBRA 1- IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO | M | 108 | 394.75 |  | 0 |  | 73821 | ITEM
264 | 017.004.0003 | OBRA 1- IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 5 | 2275.9 |  | 0 |  | 73822 | ITEM
265 | 022.001.0004 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 13560 | 28.02 |  | 0 |  | 73823 | ITEM
266 | 022.001.0011 | OBRA 1- ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 10848 | 30.59 |  | 0 |  | 73825 | ITEM
267 | 022.001.0018 | OBRA 1- BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 1085 | 312.65 |  | 0 |  | 73826 | ITEM
268 | 022.001.0019 | OBRA 1- BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 2170 | 332.55 |  | 0 |  | 73827 | ITEM
269 | 022.002.0001 | OBRA 1- INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 3616 | 64.11 |  | 0 |  | 73828 | ITEM
270 | 022.003.0001 | OBRA 1- INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 362 | 814.98 |  | 0 |  | 73829 | ITEM
271 | 022.004.0008 | OBRA 1- INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 271 | 1764.12 |  | 0 |  | 73830 | ITEM
272 | 022.004.0010 | OBRA 1- BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 2170 | 902.72 |  | 0 |  | 73838 | ITEM
273 | 022.005.0001 | OBRA 1- INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 31640 | 9.16 |  | 0 |  | 73841 | ITEM
274 | 022.005.0002 | OBRA 1- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 10848 | 17.23 |  | 0 |  | 73842 | ITEM
275 | 022.006.0001 | OBRA 1- INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 728 | 2102.59 |  | 0 |  | 73833 | ITEM
276 | 022.008.0011 | OBRA 1- INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 2622 | 2459.58 |  | 0 |  | 73834 | ITEM
277 | 022.010.0001 | OBRA 1- TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM | 406800 | 1.23 |  | 0 |  | 73824 | ITEM
278 | 022.010.0007 | OBRA 1- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 3349 | 27.35 |  | 0 |  | 73835 | ITEM
279 | 022.010.0008 | OBRA 1- TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 83733 | 3.99 |  | 0 |  | 73836 | ITEM
280 | 022.010.0009 | OBRA 1- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 271 | 27.35 |  | 0 |  | 73831 | ITEM
281 | 022.010.0010 | OBRA 1- TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 8136 | 3.99 |  | 0 |  | 73832 | ITEM
282 | 022.010.0011 | OBRA 1- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 1989 | 26.49 |  | 0 |  | 73839 | ITEM
283 | 022.010.0012 | OBRA 1- TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 59664 | 3.99 |  | 0 |  | 73840 | ITEM
284 | 026.001.0004 | OBRA 1- FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 11300 | 27.23 |  | 0 |  | 73837 | ITEM
285 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 11300 | 13.74 |  | 0 |  | 73843 | ITEM
286 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 11300 | 5.33 |  | 0 |  | 73844 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM