## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2026 | [7 empty] | PREGAO_ELETRONICO_00042/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA EMEF REVERENDO DEIRÓ FELICIO DE ANDRADE - JARDIM PAULISTA | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 250 | 200.36 |  | 0 |  | 73990 | ITEM
2 | 001.001.0011 | OBRA 1- CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM | UN | 5 | 271.84 |  | 0 |  | 73991 | ITEM
3 | 001.005.0003 | OBRA 1- TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 150 | 205.33 |  | 0 |  | 73992 | ITEM
4 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 200 | 38.87 |  | 0 |  | 73993 | ITEM
5 | 003.005.0002 | OBRA 1- LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 500 | 5.47 |  | 0 |  | 73994 | ITEM
6 | 003.005.0009 | OBRA 1- LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 50 | 9.45 |  | 0 |  | 73995 | ITEM
7 | 003.006.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 80 | 526.07 |  | 0 |  | 73996 | ITEM
8 | 004.001.0023 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 100 | 125.67 |  | 0 |  | 73997 | ITEM
9 | 004.003.0015 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5 | M2 | 50 | 169.04 |  | 0 |  | 73998 | ITEM
10 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 70 | 767.15 |  | 0 |  | 73999 | ITEM
11 | 004.004.0005 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 35 | 14.95 |  | 0 |  | 74000 | ITEM
12 | 005.001.0001 | OBRA 1- BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM | M2 | 300 | 80.39 |  | 0 |  | 74001 | ITEM
13 | 005.001.0005 | OBRA 1- PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 300 | 22.28 |  | 0 |  | 74002 | ITEM
14 | 005.001.0007 | OBRA 1- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÓFUGO | M2 | 1500 | 81.38 |  | 0 |  | 74003 | ITEM
15 | 005.002.0001 | OBRA 1- BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 50 | 172.75 |  | 0 |  | 74004 | ITEM
16 | 005.004.0002 | OBRA 1- MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 80 | 206.19 |  | 0 |  | 74005 | ITEM
17 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 11000 | 19.02 |  | 0 |  | 74006 | ITEM
18 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 11000 | 4.24 |  | 0 |  | 74007 | ITEM
19 | 006.002.0008 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 1550 | 396.21 |  | 0 |  | 74008 | ITEM
20 | 006.002.0010 | OBRA 1- TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM | M2 | 550 | 109.65 |  | 0 |  | 74009 | ITEM
21 | 006.002.0015 | OBRA 1- TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 100 | 755.03 |  | 0 |  | 74010 | ITEM
22 | 006.002.0021 | OBRA 1- CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM | M | 80 | 153.93 |  | 0 |  | 74011 | ITEM
23 | 006.005.0013 | OBRA 1- RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | M2 | 2100 | 10.46 |  | 0 |  | 74012 | ITEM
24 | 007.001.0027 | OBRA 1- EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA | UN | 22 | 373.99 |  | 0 |  | 74013 | ITEM
25 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 15 | 539.97 |  | 0 |  | 74014 | ITEM
26 | 007.002.0005 | OBRA 1- FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE | UN | 39 | 478.26 |  | 0 |  | 74015 | ITEM
27 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 15 | 259.18 |  | 0 |  | 74016 | ITEM
28 | 007.003.0007 | OBRA 1- PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 38 | 1353.11 |  | 0 |  | 74121 | ITEM
29 | 007.003.0008 | OBRA 1- PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 2 | 1447.88 |  | 0 |  | 74122 | ITEM
30 | 007.005.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 39 | 19.14 |  | 0 |  | 74123 | ITEM
31 | 007.005.0003 | OBRA 1- RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 200 | 2.68 |  | 0 |  | 74124 | ITEM
32 | 007.007.0002 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 200 | 23.27 |  | 0 |  | 74125 | ITEM
33 | 008.002.0021 | OBRA 1- EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 15 | 232.46 |  | 0 |  | 74126 | ITEM
34 | 008.002.0024 | OBRA 1- REVISÃO DE CAIXILHOS INCLUINDO TROCA DE VIDRO E PINTURA | M2 | 300 | 241.86 |  | 0 |  | 74127 | ITEM
35 | 008.002.0027 | OBRA 1- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VEZEZIANA INDUSTRIAL COM ALETAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 150 | 1569.61 |  | 0 |  | 74128 | ITEM
36 | 008.003.0002 | OBRA 1- PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO | M2 | 10 | 597.36 |  | 0 |  | 74129 | ITEM
37 | 009.009.0010 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 150 | 271.44 |  | 0 |  | 74130 | ITEM
38 | 009.010.0008 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 | 1572.14 |  | 0 |  | 74131 | ITEM
39 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 977.86 |  | 0 |  | 74132 | ITEM
40 | 009.011.0002 | OBRA 1- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 20 | 207.8 |  | 0 |  | 74133 | ITEM
41 | 009.011.0008 | OBRA 1- HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 20 | 861.86 |  | 0 |  | 74134 | ITEM
42 | 009.011.0011 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 | M | 300 | 118.94 |  | 0 |  | 74135 | ITEM
43 | 009.011.0016 | OBRA 1- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" | M | 500 | 31.71 |  | 0 |  | 74136 | ITEM
44 | 009.012.0044 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES | M2 | 800 | 379.37 |  | 0 |  | 74137 | ITEM
45 | 009.017.0001 | OBRA 1- ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | CJ | 1 | 5215 |  | 0 |  | 74138 | ITEM
46 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 300 | 791.21 |  | 0 |  | 74139 | ITEM
47 | 009.023.0010 | OBRA 1- LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W | UN | 300 | 26.64 |  | 0 |  | 74140 | ITEM
48 | 010.008.0010 | OBRA 1- HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 6 | 513.39 |  | 0 |  | 74141 | ITEM
49 | 010.008.0012 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" | UN | 7 | 465.54 |  | 0 |  | 74142 | ITEM
50 | 010.008.0017 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 4 | 812.08 |  | 0 |  | 74143 | ITEM
51 | 010.008.0019 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 4 | 276.26 |  | 0 |  | 74144 | ITEM
52 | 010.008.0021 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 4 | 252.55 |  | 0 |  | 74145 | ITEM
53 | 010.008.0024 | OBRA 1- SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 15 | 28.14 |  | 0 |  | 74146 | ITEM
54 | 010.011.0002 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 180 | 152.56 |  | 0 |  | 74147 | ITEM
55 | 010.011.0012 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 200 | 129.35 |  | 0 |  | 74149 | ITEM
56 | 010.011.0018 | OBRA 1- HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 150 | 143.26 |  | 0 |  | 74148 | ITEM
57 | 010.011.0020 | OBRA 1- CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | M | 120 | 89.41 |  | 0 |  | 74150 | ITEM
58 | 010.011.0032 | OBRA 1- GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 100 | 117.62 |  | 0 |  | 74151 | ITEM
59 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 22 | 474.82 |  | 0 |  | 74152 | ITEM
60 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 | 1534.21 |  | 0 |  | 74153 | ITEM
61 | 010.013.0005 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 4 | 634.65 |  | 0 |  | 74154 | ITEM
62 | 010.013.0006 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 | 1532.25 |  | 0 |  | 74017 | ITEM
63 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 6 | 928.98 |  | 0 |  | 74018 | ITEM
64 | 010.013.0025 | OBRA 1- BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | UN | 2 | 1812.3 |  | 0 |  | 74019 | ITEM
65 | 010.014.0003 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 10 | 245.34 |  | 0 |  | 74020 | ITEM
66 | 010.014.0005 | OBRA 1- TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 10 | 739.51 |  | 0 |  | 74021 | ITEM
67 | 010.014.0010 | OBRA 1- TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 10 | 908.34 |  | 0 |  | 74022 | ITEM
68 | 010.014.0024 | OBRA 1- CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 2 | 362.12 |  | 0 |  | 74023 | ITEM
69 | 010.014.0034 | OBRA 1- FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 60 | 106.25 |  | 0 |  | 74024 | ITEM
70 | 010.014.0038 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 35 | 1204.1 |  | 0 |  | 74025 | ITEM
71 | 010.014.0043 | OBRA 1- SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 7 | 91.46 |  | 0 |  | 74026 | ITEM
72 | 010.015.0007 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 500 | 6.88 |  | 0 |  | 74027 | ITEM
73 | 010.016.0021 | OBRA 1- RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 36 | 56.03 |  | 0 |  | 74028 | ITEM
74 | 010.016.0023 | OBRA 1- RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 30 | 9.71 |  | 0 |  | 74029 | ITEM
75 | 010.016.0025 | OBRA 1- RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO | M2 | 40 | 16.75 |  | 0 |  | 74030 | ITEM
76 | 010.019.0001 | OBRA 1- DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 300 | 17.09 |  | 0 |  | 74031 | ITEM
77 | 010.019.0002 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 650 | 386.72 |  | 0 |  | 74032 | ITEM
78 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 550 | 22.37 |  | 0 |  | 74033 | ITEM
79 | 011.001.0003 | OBRA 1- EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 550 | 64.22 |  | 0 |  | 74034 | ITEM
80 | 011.001.0004 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 550 | 48.61 |  | 0 |  | 74035 | ITEM
81 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 650 | 104.85 |  | 0 |  | 74036 | ITEM
82 | 011.002.0014 | OBRA 1- REVESTIMENTO COM PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 | M2 | 100 | 208 |  | 0 |  | 74037 | ITEM
83 | 011.002.0015 | OBRA 1- GRANITO RUSTICO | M2 | 90 | 495.92 |  | 0 |  | 74038 | ITEM
84 | 011.005.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 500 | 13.44 |  | 0 |  | 74039 | ITEM
85 | 011.005.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 2800 | 47.05 |  | 0 |  | 74040 | ITEM
86 | 011.008.0001 | OBRA 1- REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 300 | 59.12 |  | 0 |  | 74041 | ITEM
87 | 012.001.0004 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 1800 | 153.86 |  | 0 |  | 74042 | ITEM
88 | 012.003.0004 | OBRA 1- RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 400 | 13.64 |  | 0 |  | 74043 | ITEM
89 | 013.001.0009 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 50 | 1186.06 |  | 0 |  | 74044 | ITEM
90 | 013.002.0001 | OBRA 1- CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 150 | 77.24 |  | 0 |  | 74052 | ITEM
91 | 013.002.0011 | OBRA 1- PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 500 | 90.04 |  | 0 |  | 74051 | ITEM
92 | 013.002.0021 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 25 | 203.1 |  | 0 |  | 74050 | ITEM
93 | 013.002.0064 | OBRA 1- MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 40X80CM | M2 | 1 | 1126.45 |  | 0 |  | 74049 | ITEM
94 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 2000 | 325.22 |  | 0 |  | 74048 | ITEM
95 | 013.002.0068 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO (GRÂNULOS DE BORRACHA DENSIDADE DE 760 KG/M3)" | M2 | 100 | 778.65 |  | 0 |  | 74047 | ITEM
96 | 013.005.0006 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 60 | 30.24 |  | 0 |  | 74045 | ITEM
97 | 013.005.0007 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 800 | 4.37 |  | 0 |  | 74046 | ITEM
98 | 014.001.0010 | OBRA 1- ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 10 | 1249.81 |  | 0 |  | 74053 | ITEM
99 | 015.001.0004 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 5800 | 21.33 |  | 0 |  | 74054 | ITEM
100 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 2500 | 37.79 |  | 0 |  | 74055 | ITEM
101 | 015.001.0010 | OBRA 1- TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 2000 | 28.28 |  | 0 |  | 74056 | ITEM
102 | 015.003.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 1500 | 64.96 |  | 0 |  | 74057 | ITEM
103 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 1000 | 33.66 |  | 0 |  | 74058 | ITEM
104 | 016.001.0004 | OBRA 1- FP.07 - GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF | M | 50 | 1119.09 |  | 0 |  | 74059 | ITEM
105 | 016.001.0006 | OBRA 1- FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 80 | 1971.52 |  | 0 |  | 74060 | ITEM
106 | 016.002.0022 | OBRA 1- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO) | M2 | 400 | 84.23 |  | 0 |  | 74061 | ITEM
107 | 016.002.0023 | OBRA 1- NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 40 | 1065.84 |  | 0 |  | 74062 | ITEM
108 | 016.002.0029 | OBRA 1- NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 80 | 119.78 |  | 0 |  | 74063 | ITEM
109 | 016.002.0031 | OBRA 1- NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 20 | 997.66 |  | 0 |  | 74064 | ITEM
110 | 016.003.0001 | OBRA 1- IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 | 8678.07 |  | 0 |  | 74065 | ITEM
111 | 016.003.0005 | OBRA 1- QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 1 | 353.14 |  | 0 |  | 74066 | ITEM
112 | 016.003.0006 | OBRA 1- QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1 | 653.96 |  | 0 |  | 74067 | ITEM
113 | 016.003.0007 | OBRA 1- QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 1 | 871.95 |  | 0 |  | 74068 | ITEM
114 | 016.003.0008 | OBRA 1- QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL | UN | 1 | 483.93 |  | 0 |  | 74069 | ITEM
115 | 016.003.0009 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 2 | 370.37 |  | 0 |  | 74096 | ITEM
116 | 016.003.0010 | OBRA 1- QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 | 5375.4 |  | 0 |  | 74097 | ITEM
117 | 016.003.0011 | OBRA 1- QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 4386.85 |  | 0 |  | 74098 | ITEM
118 | 016.003.0012 | OBRA 1- TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 | 8668 |  | 0 |  | 74099 | ITEM
119 | 016.003.0013 | OBRA 1- TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 1000 | 19.85 |  | 0 |  | 74100 | ITEM
120 | 016.003.0015 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 500 | 63.11 |  | 0 |  | 74101 | ITEM
121 | 016.003.0017 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 150 | 13.38 |  | 0 |  | 74102 | ITEM
122 | 016.003.0027 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 150 | 10.11 |  | 0 |  | 74103 | ITEM
123 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 2300 | 17.94 |  | 0 |  | 74105 | ITEM
124 | 016.004.0010 | OBRA 1- LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 300 | 4.48 |  | 0 |  | 74104 | ITEM
125 | 016.005.0011 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 2 | 272.77 |  | 0 |  | 74106 | ITEM
126 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 1 | 529.4 |  | 0 |  | 74107 | ITEM
127 | 016.005.0025 | OBRA 1- DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 10 | 1085.7 |  | 0 |  | 74108 | ITEM
128 | 016.005.0031 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN | 1 | 77.05 |  | 0 |  | 74109 | ITEM
129 | 016.005.0032 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 6 | 248.98 |  | 0 |  | 74110 | ITEM
130 | 016.005.0033 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 16 | 20.85 |  | 0 |  | 74111 | ITEM
131 | 016.005.0035 | OBRA 1- PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 2 | 44.26 |  | 0 |  | 74112 | ITEM
132 | 016.005.0037 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO TUBULAR METÁLICO EM AÇO ESCOVADO D= 1 1/2`` | M | 30 | 276.99 |  | 0 |  | 74113 | ITEM
133 | 016.005.0038 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES | UN | 23 | 350.39 |  | 0 |  | 74114 | ITEM
134 | 016.005.0047 | OBRA 1- PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE | UN | 2 | 1085.46 |  | 0 |  | 74115 | ITEM
135 | 016.005.0060 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 2 | 648.82 |  | 0 |  | 74116 | ITEM
136 | 016.005.0064 | OBRA 1- AUTOMAÇÃO DE PORTÃO | UN | 2 | 4043.66 |  | 0 |  | 74117 | ITEM
137 | 016.005.0072 | OBRA 1- SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA EM ÁREA ESPECIFICA | M2 | 280 | 408.1 |  | 0 |  | 74118 | ITEM
138 | 016.005.0074 | OBRA 1- GUARDA CORPO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA - COM PINTURA ELETROSTATICA | M2 | 20 | 1190.62 |  | 0 |  | 74119 | ITEM
139 | 016.005.0076 | OBRA 1- INSTALAÇÃO COMPLETAS PARA SISTEMA DE CFTV PARA 10 CAMERAS | UN | 1 | 63107.42 |  | 0 |  | 74120 | ITEM
140 | 016.006.0010 | OBRA 1- VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 25 | 1049.41 |  | 0 |  | 74070 | ITEM
141 | 016.009.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 40 | 3.35 |  | 0 |  | 74071 | ITEM
142 | 016.009.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 180 | 328.85 |  | 0 |  | 74072 | ITEM
143 | 016.009.0013 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL | M2 | 500 | 44.84 |  | 0 |  | 74073 | ITEM
144 | 016.009.0014 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 80 | 11.96 |  | 0 |  | 74074 | ITEM
145 | 016.009.0015 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 80 | 18.28 |  | 0 |  | 74075 | ITEM
146 | 016.013.0002 | OBRA 1- MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 22 | 5398.65 |  | 0 |  | 74076 | ITEM
147 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 500 | 29.77 |  | 0 |  | 74077 | ITEM
148 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 150 | 560.13 |  | 0 |  | 74078 | ITEM
149 | 017.004.0015 | OBRA 1- BANCO DE CONCRETO REVESTIDO COM MADEIRA | M | 10 | 690.18 |  | 0 |  | 74079 | ITEM
150 | 017.005.0019 | OBRA 1- PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 10930.02 |  | 0 |  | 74080 | ITEM
151 | 017.005.0024 | OBRA 1- PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | UN | 1 | 1951.45 |  | 0 |  | 74081 | ITEM
152 | 017.005.0026 | OBRA 1- PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA | UN | 1 | 3415.86 |  | 0 |  | 74082 | ITEM
153 | 017.005.0053 | OBRA 1- LIXEIRA DUPLA | UN | 1 | 1789.03 |  | 0 |  | 74083 | ITEM
154 | 017.005.0056 | OBRA 1- ESCALADA GLOBO | UN | 1 | 7939.58 |  | 0 |  | 74084 | ITEM
155 | 017.005.0057 | OBRA 1- ESCANDERE DOMOS | UN | 1 | 10224.77 |  | 0 |  | 74085 | ITEM
156 | 018.001.0041 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 10206.38 |  | 0 |  | 74086 | ITEM
157 | 018.001.0044 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 5304.05 |  | 0 |  | 74087 | ITEM
158 | 018.001.0047 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES TELEFONIA (PRANCHA A1) | UN | 1 | 1902.4 |  | 0 |  | 74088 | ITEM
159 | 018.001.0049 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA | UN | 1 | 6857.7 |  | 0 |  | 74089 | ITEM
160 | 018.001.0050 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1 | 6857.7 |  | 0 |  | 74090 | ITEM
161 | 018.001.0051 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UN | 1 | 6857.7 |  | 0 |  | 74091 | ITEM
162 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 74092 | ITEM
163 | 018.001.0057 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES DE GÁS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 74093 | ITEM
164 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 300 | 13.74 |  | 0 |  | 74094 | ITEM
165 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 3000 | 5.33 |  | 0 |  | 74095 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM