## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2026 | [7 empty] | PREGAO_ELETRONICO_00045/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA FIEB PROFESSORA MARIA THEODORA PEDREIRA DE FREITAS -ALPHAVILLE | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 150 | 200.36 |  | 0 |  | 74155 | ITEM
2 | 001.003.0005 | OBRA 1- ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 165 | 9.82 |  | 0 |  | 74285 | ITEM
3 | 001.004.0005 | OBRA 1- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 350 | 7.47 |  | 0 |  | 74156 | ITEM
4 | 001.004.0011 | OBRA 1- HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 200 | 21.93 |  | 0 |  | 74258 | ITEM
5 | 001.004.0015 | OBRA 1- TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) | M | 50 | 142.67 |  | 0 |  | 74259 | ITEM
6 | 001.005.0001 | OBRA 1- TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 200 | 107.09 |  | 0 |  | 74157 | ITEM
7 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 250 | 38.87 |  | 0 |  | 74158 | ITEM
8 | 002.004.0002 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 150 | 117.36 |  | 0 |  | 74217 | ITEM
9 | 002.004.0005 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 2700 | 12.5 |  | 0 |  | 74218 | ITEM
10 | 002.004.0007 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 7500 | 12.6 |  | 0 |  | 74265 | ITEM
11 | 002.004.0009 | OBRA 1- CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 120 | 793.39 |  | 0 |  | 74219 | ITEM
12 | 003.006.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 400 | 526.07 |  | 0 |  | 74279 | ITEM
13 | 004.001.0028 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM | M2 | 630 | 140.4 |  | 0 |  | 74159 | ITEM
14 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 5 | 2347.02 |  | 0 |  | 74160 | ITEM
15 | 004.003.0016 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO RF - 1RF 12,5 + 1RF 12,5 | M2 | 20 | 182.2 |  | 0 |  | 74262 | ITEM
16 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 150 | 767.15 |  | 0 |  | 74161 | ITEM
17 | 004.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 30 | 66.07 |  | 0 |  | 74162 | ITEM
18 | 004.005.0006 | OBRA 1- RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M2 | 150 | 45.94 |  | 0 |  | 74163 | ITEM
19 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 4500 | 19.02 |  | 0 |  | 74164 | ITEM
20 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 4500 | 4.24 |  | 0 |  | 74165 | ITEM
21 | 006.002.0011 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 650 | 243.97 |  | 0 |  | 74166 | ITEM
22 | 006.002.0015 | OBRA 1- TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 300 | 755.03 |  | 0 |  | 74167 | ITEM
23 | 006.007.0012 | OBRA 1- REVISÃO DE COBERTURA, INCLUI TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 1500 | 232.95 |  | 0 |  | 74168 | ITEM
24 | 007.001.0009 | OBRA 1- PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM | UN | 40 | 591.02 |  | 0 |  | 74252 | ITEM
25 | 007.001.0022 | OBRA 1- EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | JG | 6 | 1149.57 |  | 0 |  | 74253 | ITEM
26 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 70 | 539.97 |  | 0 |  | 74169 | ITEM
27 | 007.001.0031 | OBRA 1- PORTA ESPECIAL DE CORRER, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL 2,10X1,00M | UN | 2 | 1544.55 |  | 0 |  | 74249 | ITEM
28 | 007.002.0006 | OBRA 1- FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO | UN | 60 | 269.73 |  | 0 |  | 74170 | ITEM
29 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 70 | 259.18 |  | 0 |  | 74171 | ITEM
30 | 007.005.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 40 | 19.14 |  | 0 |  | 74251 | ITEM
31 | 008.002.0012 | OBRA 1- CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | M2 | 10 | 1300.11 |  | 0 |  | 74254 | ITEM
32 | 008.002.0020 | OBRA 1- EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 50 | 337.51 |  | 0 |  | 74266 | ITEM
33 | 008.002.0021 | OBRA 1- EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 10 | 232.46 |  | 0 |  | 74255 | ITEM
34 | 008.002.0024 | OBRA 1- REVISÃO DE CAIXILHOS INCLUINDO TROCA DE VIDRO E PINTURA | M2 | 300 | 241.86 |  | 0 |  | 74172 | ITEM
35 | 008.002.0027 | OBRA 1- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VEZEZIANA INDUSTRIAL COM ALETAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 120 | 1569.61 |  | 0 |  | 74271 | ITEM
36 | 009.009.0006 | OBRA 1- PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65 | UN | 4 | 261.71 |  | 0 |  | 74281 | ITEM
37 | 009.009.0007 | OBRA 1- LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W | UN | 8 | 333.59 |  | 0 |  | 74282 | ITEM
38 | 009.009.0010 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 50 | 271.44 |  | 0 |  | 74280 | ITEM
39 | 009.009.0017 | OBRA 1- LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA) | UN | 100 | 406.59 |  | 0 |  | 74283 | ITEM
40 | 009.012.0044 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES | M2 | 800 | 379.37 |  | 0 |  | 74173 | ITEM
41 | 009.017.0003 | OBRA 1- IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 10 | 4814.55 |  | 0 |  | 74284 | ITEM
42 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 300 | 791.21 |  | 0 |  | 74174 | ITEM
43 | 010.008.0016 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG | UN | 8 | 773.12 |  | 0 |  | 74175 | ITEM
44 | 010.008.0019 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 20 | 276.26 |  | 0 |  | 74176 | ITEM
45 | 010.008.0022 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG | UN | 6 | 359.25 |  | 0 |  | 74177 | ITEM
46 | 010.011.0018 | OBRA 1- HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 50 | 143.26 |  | 0 |  | 74220 | ITEM
47 | 010.011.0020 | OBRA 1- CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | M | 70 | 89.41 |  | 0 |  | 74221 | ITEM
48 | 010.011.0024 | OBRA 1- HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM | M | 75 | 243.17 |  | 0 |  | 74273 | ITEM
49 | 010.011.0026 | OBRA 1- HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 200 | 110.98 |  | 0 |  | 74222 | ITEM
50 | 010.011.0031 | OBRA 1- HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M | M | 75 | 107.42 |  | 0 |  | 74274 | ITEM
51 | 010.011.0032 | OBRA 1- GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 150 | 117.62 |  | 0 |  | 74223 | ITEM
52 | 010.012.0007 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 220 | 54.78 |  | 0 |  | 74224 | ITEM
53 | 010.012.0008 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | M | 180 | 91.86 |  | 0 |  | 74225 | ITEM
54 | 010.012.0022 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 10 | 80.72 |  | 0 |  | 74226 | ITEM
55 | 010.012.0023 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 10 | 714.91 |  | 0 |  | 74227 | ITEM
56 | 010.012.0024 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 15 | 364.03 |  | 0 |  | 74228 | ITEM
57 | 010.012.0026 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 15 | 322.63 |  | 0 |  | 74229 | ITEM
58 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 50 | 474.82 |  | 0 |  | 74178 | ITEM
59 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 2 | 1534.21 |  | 0 |  | 74179 | ITEM
60 | 010.013.0007 | OBRA 1- LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 20 | 481.6 |  | 0 |  | 74290 | ITEM
61 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 8 | 928.98 |  | 0 |  | 74180 | ITEM
62 | 010.013.0016 | OBRA 1- CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 2 | 1057.35 |  | 0 |  | 74256 | ITEM
63 | 010.013.0019 | OBRA 1- CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM | UN | 1 | 2070.5 |  | 0 |  | 74257 | ITEM
64 | 010.014.0003 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 6 | 245.34 |  | 0 |  | 74291 | ITEM
65 | 010.014.0010 | OBRA 1- TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 50 | 908.34 |  | 0 |  | 74288 | ITEM
66 | 010.014.0017 | OBRA 1- ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 50 | 381.42 |  | 0 |  | 74289 | ITEM
67 | 010.014.0037 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 25 | 908.37 |  | 0 |  | 74250 | ITEM
68 | 010.014.0044 | OBRA 1- PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 20 | 91.4 |  | 0 |  | 74287 | ITEM
69 | 010.019.0002 | OBRA 1- REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 900 | 386.72 |  | 0 |  | 74181 | ITEM
70 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 630 | 22.37 |  | 0 |  | 74230 | ITEM
71 | 011.001.0002 | OBRA 1- EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 630 | 63.12 |  | 0 |  | 74231 | ITEM
72 | 011.001.0004 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 630 | 48.61 |  | 0 |  | 74263 | ITEM
73 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 300 | 104.85 |  | 0 |  | 74182 | ITEM
74 | 011.002.0015 | OBRA 1- GRANITO RUSTICO | M2 | 400 | 495.92 |  | 0 |  | 74260 | ITEM
75 | 011.006.0004 | OBRA 1- RETIRADA DE BRISE | M2 | 200 | 38.51 |  | 0 |  | 74276 | ITEM
76 | 011.008.0001 | OBRA 1- REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 800 | 59.12 |  | 0 |  | 74183 | ITEM
77 | 011.008.0003 | OBRA 1- REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 100 | 42.19 |  | 0 |  | 74232 | ITEM
78 | 011.008.0004 | OBRA 1- REVESTIMENTO COM PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 | M2 | 50 | 208 |  | 0 |  | 74233 | ITEM
79 | 012.001.0004 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 1000 | 153.86 |  | 0 |  | 74184 | ITEM
80 | 012.002.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 500 | 5.38 |  | 0 |  | 74267 | ITEM
81 | 013.001.0005 | OBRA 1- LASTRO DE BRITA | M3 | 100 | 308.24 |  | 0 |  | 74234 | ITEM
82 | 013.001.0007 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 80 | 674.88 |  | 0 |  | 74185 | ITEM
83 | 013.002.0020 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | M2 | 15 | 185.48 |  | 0 |  | 74186 | ITEM
84 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 3500 | 325.22 |  | 0 |  | 74187 | ITEM
85 | 013.004.0001 | OBRA 1- SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 50 | 131.78 |  | 0 |  | 74188 | ITEM
86 | 013.005.0001 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 185 | 436.86 |  | 0 |  | 74235 | ITEM
87 | 013.005.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 800 | 50.41 |  | 0 |  | 74236 | ITEM
88 | 013.005.0008 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 30 | 13.44 |  | 0 |  | 74237 | ITEM
89 | 014.001.0009 | OBRA 1- ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | M2 | 20 | 272.09 |  | 0 |  | 74286 | ITEM
90 | 014.001.0010 | OBRA 1- ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 18 | 1249.81 |  | 0 |  | 74189 | ITEM
91 | 015.001.0004 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 2000 | 21.33 |  | 0 |  | 74238 | ITEM
92 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 12000 | 51.07 |  | 0 |  | 74190 | ITEM
93 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 3000 | 37.79 |  | 0 |  | 74191 | ITEM
94 | 015.003.0003 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 2000 | 37.81 |  | 0 |  | 74192 | ITEM
95 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 1500 | 33.66 |  | 0 |  | 74193 | ITEM
96 | 015.005.0009 | OBRA 1- PINTURA COM TINTA EPÓXI BI COMPONENTE | M2 | 2665 | 90.39 |  | 0 |  | 74268 | ITEM
97 | 016.001.0030 | OBRA 1- MURETA DE CONTENÇÃO H=VARIÁVEL, INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTO | M2 | 70 | 640.47 |  | 0 |  | 74239 | ITEM
98 | 016.001.0031 | OBRA 1- MURO DE CONTENÇÃO (2,50M<H;<=3,50M), INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTO. | M | 80 | 5431.9 |  | 0 |  | 74194 | ITEM
99 | 016.002.0026 | OBRA 1- NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 160 | 1503.51 |  | 0 |  | 74278 | ITEM
100 | 016.003.0003 | OBRA 1- QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO | M2 | 1000 | 174.35 |  | 0 |  | 74240 | ITEM
101 | 016.003.0005 | OBRA 1- QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 1 | 353.14 |  | 0 |  | 74195 | ITEM
102 | 016.003.0006 | OBRA 1- QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1 | 653.96 |  | 0 |  | 74196 | ITEM
103 | 016.003.0007 | OBRA 1- QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 1 | 871.95 |  | 0 |  | 74197 | ITEM
104 | 016.003.0009 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 3 | 370.37 |  | 0 |  | 74241 | ITEM
105 | 016.003.0010 | OBRA 1- QD.04 - POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 5375.4 |  | 0 |  | 74198 | ITEM
106 | 016.003.0011 | OBRA 1- QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 6 | 4386.85 |  | 0 |  | 74270 | ITEM
107 | 016.003.0012 | OBRA 1- TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 6 | 8668 |  | 0 |  | 74199 | ITEM
108 | 016.003.0013 | OBRA 1- TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 3500 | 19.85 |  | 0 |  | 74200 | ITEM
109 | 016.003.0015 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 2665 | 63.11 |  | 0 |  | 74242 | ITEM
110 | 016.003.0017 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 280 | 13.38 |  | 0 |  | 74269 | ITEM
111 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 3000 | 17.94 |  | 0 |  | 74201 | ITEM
112 | 016.004.0015 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA | M2 | 30 | 943.06 |  | 0 |  | 74243 | ITEM
113 | 016.005.0010 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6 | 228.01 |  | 0 |  | 74202 | ITEM
114 | 016.005.0012 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6 | 287.16 |  | 0 |  | 74203 | ITEM
115 | 016.005.0015 | OBRA 1- DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 100 | 614.59 |  | 0 |  | 74204 | ITEM
116 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 2 | 529.4 |  | 0 |  | 74248 | ITEM
117 | 016.005.0025 | OBRA 1- DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 62 | 1085.7 |  | 0 |  | 74272 | ITEM
118 | 016.005.0083 | OBRA 1- CORTINA EM ALUMINIO ANODIZADO, BRONZE, VIDRO 8MM, REFLEXIVO, COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE | M2 | 40 | 2723.43 |  | 0 |  | 74264 | ITEM
119 | 016.005.0088 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50MM | M2 | 100 | 181.73 |  | 0 |  | 74275 | ITEM
120 | 016.006.0010 | OBRA 1- VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 60 | 1049.41 |  | 0 |  | 74205 | ITEM
121 | 016.006.0011 | OBRA 1- PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 1 | 2318.21 |  | 0 |  | 74261 | ITEM
122 | 016.009.0004 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 60 | 597.92 |  | 0 |  | 74244 | ITEM
123 | 016.013.0010 | OBRA 1- FERRO TRABALHADO PARA GRADIS | KG | 2000 | 18.23 |  | 0 |  | 74206 | ITEM
124 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 300 | 29.77 |  | 0 |  | 74207 | ITEM
125 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 150 | 560.13 |  | 0 |  | 74208 | ITEM
126 | 017.004.0004 | OBRA 1- IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 16 | 364.15 |  | 0 |  | 74277 | ITEM
127 | 018.001.0042 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 | GL | 1 | 13198.85 |  | 0 |  | 74209 | ITEM
128 | 018.001.0045 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 | GL | 1 | 7956.08 |  | 0 |  | 74211 | ITEM
129 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 74212 | ITEM
130 | 018.001.0056 | OBRA 1- ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 74210 | ITEM
131 | 018.001.0057 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES DE GÁS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 74213 | ITEM
132 | 021.001.0010 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 | M3 | 500 | 24.13 |  | 0 |  | 74214 | ITEM
133 | 021.001.0013 | OBRA 1- CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 | M3 | 500 | 20.43 |  | 0 |  | 74215 | ITEM
134 | 021.001.0016 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 500 | 40.86 |  | 0 |  | 74245 | ITEM
135 | 021.001.0017 | OBRA 1- COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 500 | 11.31 |  | 0 |  | 74246 | ITEM
136 | 022.001.0023 | OBRA 1- REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3 | M3XKM | 7500 | 3.84 |  | 0 |  | 74247 | ITEM
137 | 022.008.0014 | OBRA 1- PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 20 | 897.64 |  | 0 |  | 74216 | ITEM
138 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 18000 | 13.74 |  | 0 |  | 74292 | ITEM
139 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 1500 | 5.33 |  | 0 |  | 74293 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM