## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00009/2026 | [7 empty] | CONCORRENCIA_ELETRONICA_00009/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NA RUA POTIRENDABA – JARDIM GABRIELA | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 350 | 200.36 |  | 0 |  | 74747 | ITEM
2 | 001.001.0011 | OBRA 1- CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM | UN | 4 | 271.84 |  | 0 |  | 74662 | ITEM
3 | 001.002.0002 | OBRA 1- CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 50 | 74.74 |  | 0 |  | 74759 | ITEM
4 | 001.005.0003 | OBRA 1- TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 80 | 205.33 |  | 0 |  | 74749 | ITEM
5 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 50 | 38.87 |  | 0 |  | 74750 | ITEM
6 | 002.001.0015 | OBRA 1- ARRASAMENTO DE ESTACA | UN | 18 | 86.32 |  | 0 |  | 74761 | ITEM
7 | 002.001.0035 | OBRA 1- ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM | M | 450 | 118.6 |  | 0 |  | 74760 | ITEM
8 | 002.001.0046 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 95 | 95.37 |  | 0 |  | 74746 | ITEM
9 | 002.002.0003 | OBRA 1- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 149.8855 | 7.47 |  | 0 |  | 74751 | ITEM
10 | 002.003.0002 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 6 | 674.88 |  | 0 |  | 74752 | ITEM
11 | 002.003.0004 | OBRA 1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 17 | 1390.19 |  | 0 |  | 74756 | ITEM
12 | 002.003.0006 | OBRA 1- IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 255 | 156.57 |  | 0 |  | 74757 | ITEM
13 | 002.003.0007 | OBRA 1- REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 30 | 34.08 |  | 0 |  | 74758 | ITEM
14 | 002.004.0004 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 200 | 129.71 |  | 0 |  | 74754 | ITEM
15 | 002.004.0005 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 3600 | 12.5 |  | 0 |  | 74755 | ITEM
16 | 002.004.0007 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 805 | 12.6 |  | 0 |  | 74686 | ITEM
17 | 002.004.0013 | OBRA 1- CONCRETO FCK=30MPA - USINADO | M3 | 45 | 707.06 |  | 0 |  | 74753 | ITEM
18 | 003.001.0001 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 635.14 | 129.71 |  | 0 |  | 74764 | ITEM
19 | 003.001.0009 | OBRA 1- CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | M3 | 820 | 55.23 |  | 0 |  | 74763 | ITEM
20 | 003.002.0001 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 4500 | 12.5 |  | 0 |  | 74765 | ITEM
21 | 003.002.0003 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 380 | 12.6 |  | 0 |  | 74762 | ITEM
22 | 003.003.0011 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 70 | 693.38 |  | 0 |  | 74766 | ITEM
23 | 003.003.0016 | OBRA 1- BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 100 | 77.66 |  | 0 |  | 74872 | ITEM
24 | 003.004.0001 | OBRA 1- LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) | M2 | 47 | 185.49 |  | 0 |  | 74672 | ITEM
25 | 003.004.0002 | OBRA 1- LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) | M2 | 320 | 197.23 |  | 0 |  | 74673 | ITEM
26 | 004.001.0022 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM | M2 | 65 | 106.05 |  | 0 |  | 74661 | ITEM
27 | 004.001.0029 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA APARENTE EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM | M2 | 583 | 168.07 |  | 0 |  | 74675 | ITEM
28 | 004.001.0036 | OBRA 1- TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 10 | 8.54 |  | 0 |  | 74873 | ITEM
29 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 3.95 | 2347.02 |  | 0 |  | 74679 | ITEM
30 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 15.6 | 767.15 |  | 0 |  | 74714 | ITEM
31 | 004.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 23.1 | 66.07 |  | 0 |  | 74684 | ITEM
32 | 005.001.0001 | OBRA 1- BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM | M2 | 100 | 80.39 |  | 0 |  | 74740 | ITEM
33 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 5800 | 19.02 |  | 0 |  | 74697 | ITEM
34 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 5800 | 4.24 |  | 0 |  | 74698 | ITEM
35 | 006.002.0012 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 290 | 129.95 |  | 0 |  | 74696 | ITEM
36 | 006.002.0024 | OBRA 1- CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 28 | 103.12 |  | 0 |  | 74870 | ITEM
37 | 006.005.0005 | OBRA 1- RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO | KG | 465 | 2.98 |  | 0 |  | 74741 | ITEM
38 | 007.001.0023 | OBRA 1- EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 13 | 1180.21 |  | 0 |  | 74739 | ITEM
39 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 5 | 539.97 |  | 0 |  | 74704 | ITEM
40 | 007.002.0004 | OBRA 1- CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 2 | 466.43 |  | 0 |  | 74711 | ITEM
41 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 5 | 259.18 |  | 0 |  | 74712 | ITEM
42 | 007.003.0007 | OBRA 1- PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 13 | 1353.11 |  | 0 |  | 74705 | ITEM
43 | 007.007.0002 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 135 | 23.27 |  | 0 |  | 74738 | ITEM
44 | 007.007.0009 | OBRA 1- FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 13 | 477.32 |  | 0 |  | 74713 | ITEM
45 | 008.001.0013 | OBRA 1- PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - CORRER | M2 | 7.5 | 1302.86 |  | 0 |  | 74709 | ITEM
46 | 008.001.0021 | OBRA 1- EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 1 | 923.76 |  | 0 |  | 74706 | ITEM
47 | 008.001.0029 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA PARA PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO | M | 16 | 15.96 |  | 0 |  | 74707 | ITEM
48 | 008.002.0021 | OBRA 1- EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 4.3 | 232.46 |  | 0 |  | 74676 | ITEM
49 | 008.002.0025 | OBRA 1- CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO,BRONZE, VIDRO 8MM,REFLEXIVO,COM CONTROLE SOLAR+PVB VERDE | M2 | 60 | 2723.43 |  | 0 |  | 74677 | ITEM
50 | 008.003.0003 | OBRA 1- PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 2 | 559.63 |  | 0 |  | 74773 | ITEM
51 | 009.001.0006 | OBRA 1- LD.08 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA | UN | 1 | 13899.06 |  | 0 |  | 74774 | ITEM
52 | 009.002.0002 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 1000 | 30.49 |  | 0 |  | 74775 | ITEM
53 | 009.002.0011 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 240 | 50.75 |  | 0 |  | 74776 | ITEM
54 | 009.002.0019 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" | M | 260 | 40.74 |  | 0 |  | 74777 | ITEM
55 | 009.002.0037 | OBRA 1- ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 230 | 51.42 |  | 0 |  | 74821 | ITEM
56 | 009.003.0001 | OBRA 1- CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 740 | 3.61 |  | 0 |  | 74778 | ITEM
57 | 009.003.0003 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3600 | 5.22 |  | 0 |  | 74779 | ITEM
58 | 009.003.0005 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2750 | 12.5 |  | 0 |  | 74780 | ITEM
59 | 009.003.0006 | OBRA 1- CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1970 | 18.08 |  | 0 |  | 74781 | ITEM
60 | 009.003.0007 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 750 | 26.47 |  | 0 |  | 74782 | ITEM
61 | 009.003.0009 | OBRA 1- CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 150 | 53.9 |  | 0 |  | 74783 | ITEM
62 | 009.003.0010 | OBRA 1- CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 80 | 78.54 |  | 0 |  | 74784 | ITEM
63 | 009.003.0012 | OBRA 1- CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 130 | 134.76 |  | 0 |  | 74785 | ITEM
64 | 009.003.0014 | OBRA 1- CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 80 | 209.53 |  | 0 |  | 74786 | ITEM
65 | 009.003.0016 | OBRA 1- CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 85 | 317.87 |  | 0 |  | 74787 | ITEM
66 | 009.003.0024 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4300 | 7.85 |  | 0 |  | 74788 | ITEM
67 | 009.003.0038 | OBRA 1- FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO | M | 140 | 4.76 |  | 0 |  | 74789 | ITEM
68 | 009.003.0040 | OBRA 1- CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 650 | 7.21 |  | 0 |  | 74790 | ITEM
69 | 009.004.0004 | OBRA 1- CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A | UN | 2 | 457.5 |  | 0 |  | 74791 | ITEM
70 | 009.005.0002 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | UN | 2 | 1592.23 |  | 0 |  | 74792 | ITEM
71 | 009.006.0046 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 78 | 57.04 |  | 0 |  | 74793 | ITEM
72 | 009.006.0047 | OBRA 1- CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 180 | 78.87 |  | 0 |  | 74794 | ITEM
73 | 009.007.0010 | OBRA 1- PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 10 | 329.38 |  | 0 |  | 74795 | ITEM
74 | 009.007.0022 | OBRA 1- PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 40 | 193.71 |  | 0 |  | 74796 | ITEM
75 | 009.008.0002 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 20 | 34.62 |  | 0 |  | 74797 | ITEM
76 | 009.008.0003 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 20 | 99.78 |  | 0 |  | 74798 | ITEM
77 | 009.008.0008 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 4 | 291.12 |  | 0 |  | 74799 | ITEM
78 | 009.008.0009 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 4 | 291.74 |  | 0 |  | 74800 | ITEM
79 | 009.009.0002 | OBRA 1- PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W | UN | 4 | 1544.88 |  | 0 |  | 74801 | ITEM
80 | 009.009.0005 | OBRA 1- PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 10 | 301.34 |  | 0 |  | 74802 | ITEM
81 | 009.009.0028 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS E AUTONOMIA MIN DE 6H - INSTALADA | UN | 5 | 54.07 |  | 0 |  | 74742 | ITEM
82 | 009.009.0029 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS COM 2 LÂMPADAS DE LED T8 DE 1,2M | UN | 56 | 313.62 |  | 0 |  | 74743 | ITEM
83 | 009.010.0009 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 1 | 2307.89 |  | 0 |  | 74803 | ITEM
84 | 009.010.0010 | OBRA 1- ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 1 | 234.6 |  | 0 |  | 74804 | ITEM
85 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 977.86 |  | 0 |  | 74805 | ITEM
86 | 009.011.0003 | OBRA 1- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO | UN | 30 | 128.18 |  | 0 |  | 74806 | ITEM
87 | 009.011.0010 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 78 | 96.96 |  | 0 |  | 74807 | ITEM
88 | 009.011.0015 | OBRA 1- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" | M | 78 | 41.9 |  | 0 |  | 74808 | ITEM
89 | 009.012.0001 | OBRA 1- QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 1 | 3384.95 |  | 0 |  | 74809 | ITEM
90 | 009.012.0010 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A | M | 2 | 338.54 |  | 0 |  | 74810 | ITEM
91 | 009.012.0034 | OBRA 1- RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 1 | 1180.79 |  | 0 |  | 74811 | ITEM
92 | 009.012.0035 | OBRA 1- PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 1 | 562.11 |  | 0 |  | 74812 | ITEM
93 | 009.012.0037 | OBRA 1- GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 3 | 31.25 |  | 0 |  | 74813 | ITEM
94 | 009.012.0039 | OBRA 1- PATCH CORD RJ45 - 2,5M | UN | 17 | 35.03 |  | 0 |  | 74814 | ITEM
95 | 009.013.0007 | OBRA 1- ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 50 | 146.85 |  | 0 |  | 74815 | ITEM
96 | 009.013.0010 | OBRA 1- ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 43 | 207.05 |  | 0 |  | 74816 | ITEM
97 | 009.014.0007 | OBRA 1- TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 7 | 42.18 |  | 0 |  | 74817 | ITEM
98 | 009.017.0003 | OBRA 1- IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 7 | 4814.55 |  | 0 |  | 74745 | ITEM
99 | 009.019.0038 | OBRA 1- RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE | UN | 4 | 103.51 |  | 0 |  | 74663 | ITEM
100 | 009.019.0050 | OBRA 1- RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 4 | 552.06 |  | 0 |  | 74664 | ITEM
101 | 009.021.0058 | OBRA 1- EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE | UN | 170 | 25.49 |  | 0 |  | 74818 | ITEM
102 | 009.023.0010 | OBRA 1- LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W | UN | 112 | 26.64 |  | 0 |  | 74744 | ITEM
103 | 009.024.0001 | OBRA 1- TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 18 | 109.01 |  | 0 |  | 74819 | ITEM
104 | 010.001.0002 | OBRA 1- HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1" | UN | 1 | 440.96 |  | 0 |  | 74820 | ITEM
105 | 010.002.0008 | OBRA 1- HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1.000 LITROS | UN | 4 | 1305.58 |  | 0 |  | 74674 | ITEM
106 | 010.002.0015 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 180 | 18.92 |  | 0 |  | 74823 | ITEM
107 | 010.002.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 220 | 29.49 |  | 0 |  | 74824 | ITEM
108 | 010.004.0006 | OBRA 1- TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" | M | 170 | 268.45 |  | 0 |  | 74825 | ITEM
109 | 010.004.0011 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 290 | 61.84 |  | 0 |  | 74826 | ITEM
110 | 010.004.0013 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 145 | 99.63 |  | 0 |  | 74827 | ITEM
111 | 010.004.0014 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 150 | 137.98 |  | 0 |  | 74828 | ITEM
112 | 010.004.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 35 | 224.95 |  | 0 |  | 74829 | ITEM
113 | 010.004.0024 | OBRA 1- ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 230 | 51.42 |  | 0 |  | 74822 | ITEM
114 | 010.004.0027 | OBRA 1- TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. A_F06/2022 | M | 81.6 | 97.09 |  | 0 |  | 74703 | ITEM
115 | 010.005.0012 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 9 | 274.24 |  | 0 |  | 74830 | ITEM
116 | 010.006.0006 | OBRA 1- TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 70 | 107.81 |  | 0 |  | 74831 | ITEM
117 | 010.006.0008 | OBRA 1- TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1" | M | 68 | 207.05 |  | 0 |  | 74832 | ITEM
118 | 010.007.0007 | OBRA 1- HV.11 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES | UN | 1 | 1136.85 |  | 0 |  | 74770 | ITEM
119 | 010.007.0016 | OBRA 1- HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 | 21.98 |  | 0 |  | 74772 | ITEM
120 | 010.008.0011 | OBRA 1- ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 3 | 660.27 |  | 0 |  | 74833 | ITEM
121 | 010.008.0013 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 3 | 767.37 |  | 0 |  | 74834 | ITEM
122 | 010.008.0015 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 3 | 99.74 |  | 0 |  | 74835 | ITEM
123 | 010.008.0016 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG | UN | 4 | 773.12 |  | 0 |  | 74836 | ITEM
124 | 010.008.0019 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 4 | 276.26 |  | 0 |  | 74837 | ITEM
125 | 010.008.0021 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 4 | 252.55 |  | 0 |  | 74838 | ITEM
126 | 010.008.0024 | OBRA 1- SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 20 | 28.14 |  | 0 |  | 74839 | ITEM
127 | 010.009.0005 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 60 | 33.81 |  | 0 |  | 74840 | ITEM
128 | 010.009.0006 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 90 | 44.36 |  | 0 |  | 74841 | ITEM
129 | 010.009.0008 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 65 | 61.6 |  | 0 |  | 74842 | ITEM
130 | 010.010.0001 | OBRA 1- RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 5 | 65.38 |  | 0 |  | 74843 | ITEM
131 | 010.010.0003 | OBRA 1- CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 5 | 95.53 |  | 0 |  | 74844 | ITEM
132 | 010.010.0006 | OBRA 1- CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR | UN | 1 | 541.34 |  | 0 |  | 74855 | ITEM
133 | 010.010.0017 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 0.5 | 80.72 |  | 0 |  | 74847 | ITEM
134 | 010.010.0018 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.5 | 714.91 |  | 0 |  | 74848 | ITEM
135 | 010.010.0019 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 1 | 412.64 |  | 0 |  | 74849 | ITEM
136 | 010.010.0020 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 1 | 568.33 |  | 0 |  | 74845 | ITEM
137 | 010.010.0021 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 1 | 322.63 |  | 0 |  | 74846 | ITEM
138 | 010.011.0003 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 57.3 | 274.22 |  | 0 |  | 74699 | ITEM
139 | 010.011.0010 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 55.6 | 64.09 |  | 0 |  | 74700 | ITEM
140 | 010.011.0011 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 210.6 | 85.5 |  | 0 |  | 74701 | ITEM
141 | 010.011.0018 | OBRA 1- HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 51.1 | 143.26 |  | 0 |  | 74659 | ITEM
142 | 010.011.0027 | OBRA 1- HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 51.1 | 301.95 |  | 0 |  | 74660 | ITEM
143 | 010.012.0001 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM | M | 30 | 392.32 |  | 0 |  | 74856 | ITEM
144 | 010.012.0012 | OBRA 1- GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM | UN | 7 | 44.19 |  | 0 |  | 74702 | ITEM
145 | 010.012.0022 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 0.5 | 80.72 |  | 0 |  | 74850 | ITEM
146 | 010.012.0023 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.5 | 714.91 |  | 0 |  | 74851 | ITEM
147 | 010.012.0024 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 1 | 364.03 |  | 0 |  | 74852 | ITEM
148 | 010.012.0025 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 1 | 516.87 |  | 0 |  | 74853 | ITEM
149 | 010.012.0026 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 1 | 322.63 |  | 0 |  | 74854 | ITEM
150 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 3 | 474.82 |  | 0 |  | 74718 | ITEM
151 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 | 1534.21 |  | 0 |  | 74719 | ITEM
152 | 010.013.0006 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 | 1532.25 |  | 0 |  | 74721 | ITEM
153 | 010.013.0007 | OBRA 1- LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 4 | 481.6 |  | 0 |  | 74722 | ITEM
154 | 010.013.0009 | OBRA 1- MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 1 | 928.98 |  | 0 |  | 74720 | ITEM
155 | 010.013.0012 | OBRA 1- CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL | UN | 1 | 977.77 |  | 0 |  | 74859 | ITEM
156 | 010.013.0013 | OBRA 1- TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 1386.36 |  | 0 |  | 74725 | ITEM
157 | 010.013.0014 | OBRA 1- CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM | UN | 3 | 1075.13 |  | 0 |  | 74724 | ITEM
158 | 010.014.0003 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 3 | 245.34 |  | 0 |  | 74723 | ITEM
159 | 010.014.0005 | OBRA 1- TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 5 | 739.51 |  | 0 |  | 74728 | ITEM
160 | 010.014.0015 | OBRA 1- VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 4 | 562.6 |  | 0 |  | 74857 | ITEM
161 | 010.014.0017 | OBRA 1- ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 4 | 381.42 |  | 0 |  | 74858 | ITEM
162 | 010.014.0022 | OBRA 1- REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL , PVC - 1" | UN | 6 | 45.12 |  | 0 |  | 74863 | ITEM
163 | 010.014.0032 | OBRA 1- DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 5 | 322.94 |  | 0 |  | 74729 | ITEM
164 | 010.014.0034 | OBRA 1- FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 17.4 | 106.25 |  | 0 |  | 74717 | ITEM
165 | 010.014.0036 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 4.5 | 874.1 |  | 0 |  | 74716 | ITEM
166 | 010.014.0043 | OBRA 1- SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 5 | 91.46 |  | 0 |  | 74731 | ITEM
167 | 010.014.0044 | OBRA 1- PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 5 | 91.4 |  | 0 |  | 74730 | ITEM
168 | 010.014.0046 | OBRA 1- TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 82.59 |  | 0 |  | 74726 | ITEM
169 | 010.018.0001 | OBRA 1- SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" | UN | 8 | 48.41 |  | 0 |  | 74860 | ITEM
170 | 010.018.0006 | OBRA 1- TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM | UN | 4 | 48.12 |  | 0 |  | 74861 | ITEM
171 | 010.018.0008 | OBRA 1- VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 4 | 97.79 |  | 0 |  | 74862 | ITEM
172 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2570 | 22.37 |  | 0 |  | 74687 | ITEM
173 | 011.001.0002 | OBRA 1- EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 2570 | 63.12 |  | 0 |  | 74688 | ITEM
174 | 011.001.0005 | OBRA 1- REVESTIMENTO FULGET | M2 | 107 | 316.77 |  | 0 |  | 74669 | ITEM
175 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 170 | 104.85 |  | 0 |  | 74689 | ITEM
176 | 011.008.0004 | OBRA 1- REVESTIMENTO COM PASTILHA CERÂMICA 5 X 5 | M2 | 528 | 208 |  | 0 |  | 74690 | ITEM
177 | 012.001.0004 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 270 | 153.86 |  | 0 |  | 74693 | ITEM
178 | 013.001.0009 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 30 | 1186.06 |  | 0 |  | 74680 | ITEM
179 | 013.002.0011 | OBRA 1- PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 120 | 90.04 |  | 0 |  | 74670 | ITEM
180 | 013.002.0012 | OBRA 1- CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 290 | 50.88 |  | 0 |  | 74681 | ITEM
181 | 013.002.0016 | OBRA 1- PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 290 | 205.39 |  | 0 |  | 74682 | ITEM
182 | 013.002.0018 | OBRA 1- PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 10 | 291.63 |  | 0 |  | 74732 | ITEM
183 | 013.002.0059 | OBRA 1- CONCRETO ARMADO, PIGMENTADO, ALISADO, C/ JUNTA PLÁSTICA A CADA 2M | M3 | 35 | 2090.11 |  | 0 |  | 74767 | ITEM
184 | 013.002.0064 | OBRA 1- MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 40X80CM | M2 | 1 | 1126.45 |  | 0 |  | 74881 | ITEM
185 | 013.004.0001 | OBRA 1- SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 19 | 131.78 |  | 0 |  | 74678 | ITEM
186 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 2500 | 51.07 |  | 0 |  | 74694 | ITEM
187 | 015.001.0009 | OBRA 1- TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 600 | 37.79 |  | 0 |  | 74695 | ITEM
188 | 015.002.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 180 | 75.03 |  | 0 |  | 74737 | ITEM
189 | 015.003.0002 | OBRA 1- ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 160 | 64.96 |  | 0 |  | 74869 | ITEM
190 | 016.001.0019 | OBRA 1- FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 37 | 1059.09 |  | 0 |  | 74871 | ITEM
191 | 016.001.0022 | OBRA 1- GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 72 | 402.15 |  | 0 |  | 74691 | ITEM
192 | 016.001.0026 | OBRA 1- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 5 | 1925.35 |  | 0 |  | 74692 | ITEM
193 | 016.001.0031 | OBRA 1- MURO DE CONTENÇÃO (2,50M<H;<=3,50M), INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTO. | M | 37 | 5431.9 |  | 0 |  | 74651 | ITEM
194 | 016.002.0023 | OBRA 1- NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 13 | 1065.84 |  | 0 |  | 74768 | ITEM
195 | 016.002.0029 | OBRA 1- NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 36 | 119.78 |  | 0 |  | 74864 | ITEM
196 | 016.002.0031 | OBRA 1- NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 3 | 997.66 |  | 0 |  | 74867 | ITEM
197 | 016.002.0032 | OBRA 1- REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 1.2 | 49.34 |  | 0 |  | 74865 | ITEM
198 | 016.003.0018 | OBRA 1- HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1 | 4780.08 |  | 0 |  | 74771 | ITEM
199 | 016.003.0026 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO METÁLICO | UN | 2 | 16163.44 |  | 0 |  | 74653 | ITEM
200 | 016.005.0011 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 2 | 272.77 |  | 0 |  | 74877 | ITEM
201 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 1 | 529.4 |  | 0 |  | 74878 | ITEM
202 | 016.005.0031 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN | 1 | 77.05 |  | 0 |  | 74733 | ITEM
203 | 016.005.0032 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 3 | 248.98 |  | 0 |  | 74734 | ITEM
204 | 016.005.0035 | OBRA 1- PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 1 | 44.26 |  | 0 |  | 74735 | ITEM
205 | 016.005.0038 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES | UN | 11 | 350.39 |  | 0 |  | 74736 | ITEM
206 | 016.005.0040 | OBRA 1- BEBEDOURO MORUMBI | UN | 2 | 12368.09 |  | 0 |  | 74658 | ITEM
207 | 016.005.0041 | OBRA 1- LIXEIRA COM TAMPA EM AÇO CARBONO E MADEIRA, COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E VERNIZ DE ALTA DURABILIDADE, ZINCADO | UN | 4 | 3932.34 |  | 0 |  | 74657 | ITEM
208 | 016.005.0042 | OBRA 1- ALARME DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE, BIVOLT, COM 2 BOTOEIRAS | UN | 1 | 636.06 |  | 0 |  | 74876 | ITEM
209 | 016.005.0045 | OBRA 1- BEBEDOURO/LAVATORIO RE AQUAMAX 05 JACTO FILTER OU SIMILAR, COM, COM REFRIGERAÇÃO | UN | 2 | 4994.48 |  | 0 |  | 74727 | ITEM
210 | 016.005.0060 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 1 | 648.82 |  | 0 |  | 74654 | ITEM
211 | 016.005.0061 | OBRA 1- PRATELEIRA EM GRANITO | M | 8 | 291.42 |  | 0 |  | 74715 | ITEM
212 | 016.005.0064 | OBRA 1- AUTOMAÇÃO DE PORTÃO | UN | 1 | 4043.66 |  | 0 |  | 74708 | ITEM
213 | 016.005.0079 | OBRA 1- CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL | M2 | 4.1 | 637.99 |  | 0 |  | 74710 | ITEM
214 | 016.007.0001 | OBRA 1- PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 4813.46 |  | 0 |  | 74637 | ITEM
215 | 016.007.0007 | OBRA 1- PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA EM AÇO 30 20 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM LONA, MEDIDA 6 X3 M 440 GRAMAS | UN | 1 | 4982.83 |  | 0 |  | 74636 | ITEM
216 | 016.009.0012 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 34 | 526.07 |  | 0 |  | 74769 | ITEM
217 | 016.009.0014 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 35 | 11.96 |  | 0 |  | 74866 | ITEM
218 | 016.009.0015 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 35 | 18.28 |  | 0 |  | 74868 | ITEM
219 | 016.010.0007 | OBRA 1- RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 347 | 20.93 |  | 0 |  | 74665 | ITEM
220 | 016.010.0021 | OBRA 1- RETIRADA DE GRADIL | M2 | 231 | 40.19 |  | 0 |  | 74683 | ITEM
221 | 016.013.0008 | OBRA 1- MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 37 | 266.38 |  | 0 |  | 74652 | ITEM
222 | 017.001.0004 | OBRA 1- TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 3 | 371.22 |  | 0 |  | 74667 | ITEM
223 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 52 | 29.77 |  | 0 |  | 74666 | ITEM
224 | 017.002.0100 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 12MM | M2 | 100 | 89.39 |  | 0 |  | 74671 | ITEM
225 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 37 | 560.13 |  | 0 |  | 74668 | ITEM
226 | 017.003.0004 | OBRA 1- HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM | UN | 3 | 633.82 |  | 0 |  | 74655 | ITEM
227 | 017.004.0012 | OBRA 1- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO DE AÇO ESCOVADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA TRATADA | UN | 7 | 4272.65 |  | 0 |  | 74656 | ITEM
228 | 017.006.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE GRAMA | M2 | 120 | 8.97 |  | 0 |  | 74685 | ITEM
229 | 018.001.0003 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 400 | 180.43 |  | 0 |  | 74875 | ITEM
230 | 018.001.0021 | OBRA 1- ENGENHEIRO DA OBRA | H | 1070 | 220.78 |  | 0 |  | 74874 | ITEM
231 | 018.001.0023 | OBRA 1- PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 15 | 5259.9 |  | 0 |  | 74643 | ITEM
232 | 018.001.0038 | OBRA 1- PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 | GL | 1 | 7035.76 |  | 0 |  | 74642 | ITEM
233 | 018.001.0041 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 10206.38 |  | 0 |  | 74644 | ITEM
234 | 018.001.0044 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 5304.05 |  | 0 |  | 74645 | ITEM
235 | 018.001.0047 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES TELEFONIA (PRANCHA A1) | UN | 1 | 1902.4 |  | 0 |  | 74638 | ITEM
236 | 018.001.0048 | OBRA 1- CONSULTOR DE FUNDAÇÕES (H) | H | 80 | 703.58 |  | 0 |  | 74646 | ITEM
237 | 018.001.0049 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA | UN | 1 | 6857.7 |  | 0 |  | 74647 | ITEM
238 | 018.001.0050 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 5 | 6857.7 |  | 0 |  | 74648 | ITEM
239 | 018.001.0051 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UN | 3 | 6857.7 |  | 0 |  | 74649 | ITEM
240 | 018.001.0053 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) ESTRUTURAL | UN | 5 | 6857.7 |  | 0 |  | 74650 | ITEM
241 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 3 | 1395.09 |  | 0 |  | 74639 | ITEM
242 | 018.001.0056 | OBRA 1- ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 74640 | ITEM
243 | 018.001.0057 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES DE GÁS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 74641 | ITEM
244 | 021.001.0018 | OBRA 1- LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | M2 | 750 | 2.2 |  | 0 |  | 74748 | ITEM
245 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 7128 | 13.74 |  | 0 |  | 74879 | ITEM
246 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 594 | 5.33 |  | 0 |  | 74880 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM