## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00011/2026 | [7 empty] | CONCORRENCIA_ELETRONICA_00011/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO REFORÇO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (TÚNEL LINER), INCLUINDO SERVIÇOS COMPLEMENTARES, LOCALIZADO NA AVENIDA GUILHERME ROHN – ALDEIA DE BARUERI. | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.005.0001 | OBRA 1- TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 108 | 107.09 |  | 0 |  | 72821 | ITEM
2 | 001.005.0002 | OBRA 1- TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 390.6 | 119.12 |  | 0 |  | 72820 | ITEM
3 | 001.005.0004 | OBRA 1- PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 63 | 355.61 |  | 0 |  | 72912 | ITEM
4 | 001.005.0005 | OBRA 1- PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | M2 | 14.49 | 349.13 |  | 0 |  | 72911 | ITEM
5 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 588 | 38.87 |  | 0 |  | 72910 | ITEM
6 | 001.006.0001 | OBRA 1- CANTEIRO DE OBRAS LARGURA 2,20 m | M2 | 66 | 506.26 |  | 0 |  | 72909 | ITEM
7 | 003.001.0002 | OBRA 1- FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA | M2 | 451.97 | 168.27 |  | 0 |  | 72908 | ITEM
8 | 003.003.0011 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 60.46 | 693.38 |  | 0 |  | 72907 | ITEM
9 | 003.003.0015 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 150.52 | 762.09 |  | 0 |  | 72906 | ITEM
10 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 480 | 29.77 |  | 0 |  | 72905 | ITEM
11 | 018.001.0001 | OBRA 1- COORDENADOR GERAL | H | 10 | 703.58 |  | 0 |  | 72904 | ITEM
12 | 018.001.0002 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 55 | 421.28 |  | 0 |  | 72903 | ITEM
13 | 018.001.0003 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 50 | 180.43 |  | 0 |  | 72902 | ITEM
14 | 018.001.0004 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 75 | 253.65 |  | 0 |  | 72901 | ITEM
15 | 018.001.0005 | OBRA 1- PROJETISTA | H | 300 | 198.61 |  | 0 |  | 72900 | ITEM
16 | 018.001.0006 | OBRA 1- DESENHISTA PROJETISTA | H | 1085 | 93.05 |  | 0 |  | 72899 | ITEM
17 | 018.001.0007 | OBRA 1- COORDENADOR SETORIAL | H | 20 | 703.58 |  | 0 |  | 72898 | ITEM
18 | 018.001.0008 | OBRA 1- CONSULTOR | H | 5 | 703.58 |  | 0 |  | 72897 | ITEM
19 | 018.001.0009 | OBRA 1- PROJETISTA CADISTA | H | 500 | 93.05 |  | 0 |  | 72896 | ITEM
20 | 018.001.0021 | OBRA 1- ENGENHEIRO DA OBRA | H | 75 | 220.78 |  | 0 |  | 72895 | ITEM
21 | 018.001.0054 | OBRA 1- LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTAÇÃO | H | 450 | 116.48 |  | 0 |  | 72827 | ITEM
22 | 018.001.0058 | OBRA 1- AUXILIAR DE LABORATORIO | H | 450 | 35.75 |  | 0 |  | 72819 | ITEM
23 | 018.001.0059 | OBRA 1- AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 450 | 38.75 |  | 0 |  | 72818 | ITEM
24 | 018.001.0060 | OBRA 1- TOPÓGRAFO (SGSP) | H | 225 | 93.07 |  | 0 |  | 72817 | ITEM
25 | 020.002.0002 | OBRA 1- DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M | UN | 5 | 267.92 |  | 0 |  | 72894 | ITEM
26 | 020.002.0007 | OBRA 1- PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M | 90 | 235.21 |  | 0 |  | 72893 | ITEM
27 | 020.003.0001 | OBRA 1- MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | UN | 1 | 971.11 |  | 0 |  | 72892 | ITEM
28 | 021.001.0004 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | M3 | 401.41 | 25.05 |  | 0 |  | 72891 | ITEM
29 | 021.001.0013 | OBRA 1- CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 | M3 | 1176.33 | 20.43 |  | 0 |  | 72890 | ITEM
30 | 021.001.0016 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 109.36 | 40.86 |  | 0 |  | 72889 | ITEM
31 | 021.001.0017 | OBRA 1- COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 109.36 | 11.31 |  | 0 |  | 72888 | ITEM
32 | 021.001.0028 | OBRA 1- TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 537.56 | 30.89 |  | 0 |  | 72816 | ITEM
33 | 022.001.0001 | OBRA 1- ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 42 | 13.28 |  | 0 |  | 72887 | ITEM
34 | 022.001.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 2.83 | 38.72 |  | 0 |  | 72886 | ITEM
35 | 022.001.0004 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 445 | 28.02 |  | 0 |  | 72885 | ITEM
36 | 022.001.0012 | OBRA 1- INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | M3 | 3.78 | 642.28 |  | 0 |  | 72884 | ITEM
37 | 022.001.0014 | OBRA 1- FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 431.11 | 336.13 |  | 0 |  | 72883 | ITEM
38 | 022.001.0018 | OBRA 1- BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 116.61 | 312.65 |  | 0 |  | 72882 | ITEM
39 | 022.001.0019 | OBRA 1- BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 92.84 | 332.55 |  | 0 |  | 72881 | ITEM
40 | 022.001.0023 | OBRA 1- REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3 | M3XKM | 19285.35 | 3.84 |  | 0 |  | 72880 | ITEM
41 | 022.002.0002 | OBRA 1- INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 42 | 66.34 |  | 0 |  | 72879 | ITEM
42 | 022.003.0001 | OBRA 1- INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 2.83 | 814.98 |  | 0 |  | 72878 | ITEM
43 | 022.004.0003 | OBRA 1- BASE DE COXIM DE AREIA | M3 | 147.04 | 289.32 |  | 0 |  | 72877 | ITEM
44 | 022.004.0008 | OBRA 1- INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 28.1 | 1764.12 |  | 0 |  | 72826 | ITEM
45 | 022.005.0001 | OBRA 1- INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 2060 | 9.16 |  | 0 |  | 72876 | ITEM
46 | 022.005.0002 | OBRA 1- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 562 | 17.23 |  | 0 |  | 72875 | ITEM
47 | 022.006.0001 | OBRA 1- INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 95.9 | 2102.59 |  | 0 |  | 72874 | ITEM
48 | 022.008.0004 | OBRA 1- INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 6.72 | 314.95 |  | 0 |  | 72873 | ITEM
49 | 022.010.0001 | OBRA 1- TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2XKM | 3215 | 1.23 |  | 0 |  | 72872 | ITEM
50 | 022.010.0007 | OBRA 1- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 95.9 | 27.35 |  | 0 |  | 72871 | ITEM
51 | 022.010.0008 | OBRA 1- TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 1438.5 | 3.99 |  | 0 |  | 72870 | ITEM
52 | 022.010.0009 | OBRA 1- CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 28.1 | 27.35 |  | 0 |  | 72869 | ITEM
53 | 022.010.0010 | OBRA 1- TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 421.5 | 3.99 |  | 0 |  | 72868 | ITEM
54 | 022.010.0013 | OBRA 1- TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO | M2XKM | 28.3 | 1.48 |  | 0 |  | 72867 | ITEM
55 | 022.010.0014 | OBRA 1- TRANSPORTE DE GUIAS | MXKM | 420 | 0.48 |  | 0 |  | 72866 | ITEM
56 | 022.010.0021 | OBRA 1- CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO | H | 300 | 66.8 |  | 0 |  | 72865 | ITEM
57 | 023.001.0001 | OBRA 1- ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM | M | 228 | 160 |  | 0 |  | 72864 | ITEM
58 | 023.001.0004 | OBRA 1- ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | M2 | 374 | 165.09 |  | 0 |  | 72863 | ITEM
59 | 023.001.0007 | OBRA 1- IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 15.57 | 356.81 |  | 0 |  | 72862 | ITEM
60 | 023.001.0008 | OBRA 1- IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 3.39 | 629.53 |  | 0 |  | 72861 | ITEM
61 | 023.001.0010 | OBRA 1- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 m - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO 6,70m | M | 91.54 | 10135.56 |  | 0 |  | 72825 | ITEM
62 | 023.001.0011 | OBRA 1- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,80 m - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO 6,00m | M | 138.92 | 11531.88 |  | 0 |  | 72824 | ITEM
63 | 023.001.0012 | OBRA 1- BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 m - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO 4,70m | M | 33.58 | 26239.53 |  | 0 |  | 72823 | ITEM
64 | 023.001.0013 | OBRA 1- GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | M2 | 227 | 202.07 |  | 0 |  | 72822 | ITEM
65 | 023.002.0020 | OBRA 1- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM | M | 28.5 | 411.81 |  | 0 |  | 72860 | ITEM
66 | 023.002.0022 | OBRA 1- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM | M | 85 | 960.22 |  | 0 |  | 72859 | ITEM
67 | 023.003.0002 | OBRA 1- POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 5 | 6782.91 |  | 0 |  | 72858 | ITEM
68 | 023.003.0004 | OBRA 1- CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | M | 2 | 1526.1 |  | 0 |  | 72857 | ITEM
69 | 023.004.0001 | OBRA 1- INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | UN | 5 | 185.25 |  | 0 |  | 72856 | ITEM
70 | 023.004.0005 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 5 | 765.53 |  | 0 |  | 72855 | ITEM
71 | 023.005.0001 | OBRA 1- BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 1 | 3074.1 |  | 0 |  | 72854 | ITEM
72 | 023.005.0002 | OBRA 1- BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 13 | 5489.26 |  | 0 |  | 72853 | ITEM
73 | 023.010.0004 | OBRA 1- ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | HPXH | 48600 | 2.9 |  | 0 |  | 72852 | ITEM
74 | 024.003.0005 | OBRA 1- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 2711.76 | 12.87 |  | 0 |  | 72851 | ITEM
75 | 025.001.0011 | OBRA 1- CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 15.71 | 43.42 |  | 0 |  | 72850 | ITEM
76 | 025.001.0013 | OBRA 1- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 18062.4 | 12.77 |  | 0 |  | 72849 | ITEM
77 | 025.001.0041 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6.72 | 271.01 |  | 0 |  | 72848 | ITEM
78 | 025.001.0065 | OBRA 1- CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 6.72 | 25.01 |  | 0 |  | 72847 | ITEM
79 | 025.001.0066 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 67.2 | 2.16 |  | 0 |  | 72846 | ITEM
80 | 026.001.0001 | OBRA 1- FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 1200 | 19.65 |  | 0 |  | 72845 | ITEM
81 | 026.001.0004 | OBRA 1- FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M2 | 113.5 | 27.23 |  | 0 |  | 72844 | ITEM
82 | 027.003.0003 | OBRA 1- FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 15.56 | 1336.59 |  | 0 |  | 72843 | ITEM
83 | 027.005.0001 | OBRA 1- SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL | M2 | 108 | 82.33 |  | 0 |  | 72842 | ITEM
84 | 027.005.0002 | OBRA 1- SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO | M | 200 | 21.58 |  | 0 |  | 72841 | ITEM
85 | 030.003.0037 | OBRA 1- FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM | M2 | 1119.89 | 62.09 |  | 0 |  | 72840 | ITEM
86 | 031.003.0013 | OBRA 1- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COM INJETORES/EJETORES | UN | 1 | 17068.15 |  | 0 |  | 72839 | ITEM
87 | 031.003.0014 | OBRA 1- ESGOTAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COM INJETORES/EJETORES | M | 458 | 568.14 |  | 0 |  | 72838 | ITEM
88 | 031.003.0015 | OBRA 1- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COM INJETORES/EJETORES | CJD | 270 | 2393.84 |  | 0 |  | 72837 | ITEM
89 | 031.003.0016 | OBRA 1- PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MATERIAIS PARA FILTRO E SELO PARA PIEZÊMETRO | M | 24 | 248.59 |  | 0 |  | 72836 | ITEM
90 | 031.003.0017 | OBRA 1- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS-PIEZÔMETRO | DIA | 360 | 124.28 |  | 0 |  | 72835 | ITEM
91 | 031.003.0018 | OBRA 1- IMPLANTAÇÃO DE MARCO DE SUPERFÍCIE | UN | 12 | 828.72 |  | 0 |  | 72834 | ITEM
92 | 031.003.0019 | OBRA 1- IMPLANTAÇÃO DE TASSÔMETRO | UN | 4 | 1160.15 |  | 0 |  | 72833 | ITEM
93 | 031.003.0020 | OBRA 1- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIO-IMPLANTAÇÃO DE TASSÔMETRO | DIA | 360 | 124.28 |  | 0 |  | 72832 | ITEM
94 | 031.003.0021 | OBRA 1- IMPLANTAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA | UN | 12 | 1160.15 |  | 0 |  | 72831 | ITEM
95 | 031.003.0022 | OBRA 1- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS-IMPLANTAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA | DIA | 360 | 124.28 |  | 0 |  | 72830 | ITEM
96 | 031.003.0023 | OBRA 1- LEITURA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS-IMPLANTAÇÃO DE PINO DE CONVERGÊNCIA | DIA | 360 | 124.28 |  | 0 |  | 72829 | ITEM
97 | 031.003.0026 | OBRA 1- CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32 | KG | 1073.8 | 0.83 |  | 0 |  | 72828 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM