## Plan1
| Prefeitura Municipal de Barueri | [8 empty] | CABECALHO
| Secretaria de Obras | [8 empty] | CABECALHO
| PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 00005/2026 | [7 empty] | PRE_QUALIFICACAO_00005/2026 | PROCESSO
CABECALHO
Objeto: PRÉ - QUALIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE IMPERIAL | [9 empty] | CABECALHO
LINHA
Obs.: Só é permitido a digitação de valores numéricos na coluna Preço Unitário da Proposta | [9 empty] | OBSERVACAO
LINHA
CNPJ/CPF Fornecedor |  | Razão Social Fornecedor | [7 empty] | FORNECEDOR
CNPJCPF
LINHA
Nº Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Referência | Valor Unitário Proposta | Valor Total Proposta | Marca / Modelo (Máximno 60 caracteres) | id_itemProcesso | CABECALHO_COLUNA
Lote nº 1 | [9 empty] | LOTE
1 | 001.001.0007 | OBRA 1- REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 4523 | 200.36 |  | 0 |  | 69835 | ITEM
2 | 001.001.0011 | OBRA 1- CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM | UN | 10 | 271.84 |  | 0 |  | 69836 | ITEM
3 | 001.003.0003 | OBRA 1- CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 17860 | 35.41 |  | 0 |  | 69837 | ITEM
4 | 001.003.0004 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 4470 | 40.01 |  | 0 |  | 69838 | ITEM
5 | 001.003.0005 | OBRA 1- ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 4470 | 9.82 |  | 0 |  | 69839 | ITEM
6 | 001.003.0006 | OBRA 1- TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 388310 | 3.76 |  | 0 |  | 69840 | ITEM
7 | 001.004.0007 | OBRA 1- LASTRO DE BRITA | M3 | 1414.8 | 293.29 |  | 0 |  | 69841 | ITEM
8 | 001.005.0003 | OBRA 1- TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 932.73 | 205.33 |  | 0 |  | 69842 | ITEM
9 | 001.005.0004 | OBRA 1- PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 22 | 355.61 |  | 0 |  | 69843 | ITEM
10 | 001.005.0005 | OBRA 1- PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | M2 | 5.06 | 349.13 |  | 0 |  | 69844 | ITEM
11 | 001.005.0006 | OBRA 1- TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 2236.08 | 38.87 |  | 0 |  | 69845 | ITEM
12 | 002.001.0003 | OBRA 1- BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 180 | 170.81 |  | 0 |  | 69846 | ITEM
13 | 002.001.0015 | OBRA 1- ARRASAMENTO DE ESTACA | UN | 191 | 86.32 |  | 0 |  | 69847 | ITEM
14 | 002.001.0043 | OBRA 1- ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 4412 | 91.45 |  | 0 |  | 69848 | ITEM
15 | 002.001.0046 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 935 | 95.37 |  | 0 |  | 69849 | ITEM
16 | 002.001.0047 | OBRA 1- ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M | M3 | 235 | 104.64 |  | 0 |  | 69850 | ITEM
17 | 002.002.0004 | OBRA 1- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 340 | 5.14 |  | 0 |  | 69851 | ITEM
18 | 002.003.0002 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 34 | 674.88 |  | 0 |  | 69852 | ITEM
19 | 002.003.0004 | OBRA 1- ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 58 | 1390.19 |  | 0 |  | 69853 | ITEM
20 | 002.003.0006 | OBRA 1- IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 680 | 156.57 |  | 0 |  | 69854 | ITEM
21 | 002.003.0007 | OBRA 1- REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 770 | 34.08 |  | 0 |  | 69855 | ITEM
22 | 002.004.0002 | OBRA 1- FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 2300 | 117.36 |  | 0 |  | 69856 | ITEM
23 | 002.004.0005 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 44000 | 12.5 |  | 0 |  | 69857 | ITEM
24 | 002.004.0013 | OBRA 1- CONCRETO FCK=30MPA - USINADO | M3 | 1360 | 707.06 |  | 0 |  | 69858 | ITEM
25 | 003.001.0004 | OBRA 1- FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA | M2 | 600 | 138.41 |  | 0 |  | 69859 | ITEM
26 | 003.001.0009 | OBRA 1- CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | M3 | 1950 | 55.23 |  | 0 |  | 69860 | ITEM
27 | 003.002.0001 | OBRA 1- ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 25000 | 12.5 |  | 0 |  | 69861 | ITEM
28 | 003.003.0010 | OBRA 1- CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO | M3 | 490 | 707.06 |  | 0 |  | 69862 | ITEM
29 | 003.003.0016 | OBRA 1- BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 490 | 77.66 |  | 0 |  | 69863 | ITEM
30 | 003.005.0007 | OBRA 1- LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 2828.28 | 11.97 |  | 0 |  | 69864 | ITEM
31 | 003.007.0001 | OBRA 1- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 19338 | 36.74 |  | 0 |  | 69865 | ITEM
32 | 003.008.0002 | OBRA 1- ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M3 | 1197 | 6249.56 |  | 0 |  | 69866 | ITEM
33 | 004.001.0023 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 5.78 | 125.67 |  | 0 |  | 69867 | ITEM
34 | 004.001.0024 | OBRA 1- VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM | M2 | 4127 | 152.66 |  | 0 |  | 69868 | ITEM
35 | 004.001.0039 | OBRA 1- CONCRETO "GROUT" | M3 | 82.54 | 980.97 |  | 0 |  | 69869 | ITEM
36 | 004.001.0040 | OBRA 1- VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 82.54 | 2347.02 |  | 0 |  | 69870 | ITEM
37 | 004.002.0001 | OBRA 1- ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER | M | 825.4 | 10.97 |  | 0 |  | 69871 | ITEM
38 | 004.003.0020 | OBRA 1- DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR | M2 | 389 | 767.15 |  | 0 |  | 69872 | ITEM
39 | 004.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 296.13 | 66.07 |  | 0 |  | 69873 | ITEM
40 | 005.001.0007 | OBRA 1- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÓFUGO | M2 | 2850 | 81.38 |  | 0 |  | 69874 | ITEM
41 | 005.002.0002 | OBRA 1- CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA | M2 | 250.22 | 103.98 |  | 0 |  | 69875 | ITEM
42 | 005.003.0002 | OBRA 1- MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 342 | 183.62 |  | 0 |  | 69877 | ITEM
43 | 005.003.0009 | OBRA 1- PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 342 | 55.34 |  | 0 |  | 69876 | ITEM
44 | 006.001.0007 | OBRA 1- FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 37000 | 19.02 |  | 0 |  | 69878 | ITEM
45 | 006.001.0008 | OBRA 1- MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 37000 | 4.24 |  | 0 |  | 69879 | ITEM
46 | 006.002.0014 | OBRA 1- TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 1660 | 267.86 |  | 0 |  | 69880 | ITEM
47 | 006.002.0015 | OBRA 1- TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 30 | 755.03 |  | 0 |  | 69881 | ITEM
48 | 006.002.0025 | OBRA 1- CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M | M | 94 | 91.12 |  | 0 |  | 69882 | ITEM
49 | 006.004.0002 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 2802.18 | 7.47 |  | 0 |  | 69883 | ITEM
50 | 006.005.0002 | OBRA 1- RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 1455.31 | 13.64 |  | 0 |  | 69884 | ITEM
51 | 006.005.0005 | OBRA 1- RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO | KG | 34631.75 | 2.98 |  | 0 |  | 69885 | ITEM
52 | 007.001.0002 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM | UN | 12 | 1165.1 |  | 0 |  | 69886 | ITEM
53 | 007.001.0005 | OBRA 1- PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 2 | 804.81 |  | 0 |  | 69887 | ITEM
54 | 007.001.0023 | OBRA 1- EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 29 | 1180.21 |  | 0 |  | 69888 | ITEM
55 | 007.001.0030 | OBRA 1- PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS | UN | 91 | 539.97 |  | 0 |  | 69889 | ITEM
56 | 007.002.0005 | OBRA 1- FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE | UN | 30 | 478.26 |  | 0 |  | 69890 | ITEM
57 | 007.002.0006 | OBRA 1- FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO | UN | 91 | 269.73 |  | 0 |  | 69891 | ITEM
58 | 007.002.0008 | OBRA 1- TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 105 | 259.18 |  | 0 |  | 69892 | ITEM
59 | 007.003.0001 | OBRA 1- PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM | UN | 1 | 1862.34 |  | 0 |  | 69893 | ITEM
60 | 007.003.0007 | OBRA 1- PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 17 | 1353.11 |  | 0 |  | 69894 | ITEM
61 | 007.007.0002 | OBRA 1- GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 75 | 23.27 |  | 0 |  | 69895 | ITEM
62 | 008.001.0012 | OBRA 1- PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 1 | 1307.6 |  | 0 |  | 69896 | ITEM
63 | 008.001.0014 | OBRA 1- PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 42 | 1024.76 |  | 0 |  | 69897 | ITEM
64 | 008.001.0016 | OBRA 1- PF.20 - PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22 | M2 | 204 | 389.29 |  | 0 |  | 69898 | ITEM
65 | 008.001.0021 | OBRA 1- EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 22 | 923.76 |  | 0 |  | 69899 | ITEM
66 | 008.002.0012 | OBRA 1- CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | M2 | 247 | 1300.11 |  | 0 |  | 69900 | ITEM
67 | 008.002.0020 | OBRA 1- EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 247 | 337.51 |  | 0 |  | 69901 | ITEM
68 | 008.003.0002 | OBRA 1- PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO | M2 | 10 | 597.36 |  | 0 |  | 69902 | ITEM
69 | 008.003.0005 | OBRA 1- ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M2 | 5.76 | 631.57 |  | 0 |  | 69903 | ITEM
70 | 008.006.0004 | OBRA 1- FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 768 | 18.23 |  | 0 |  | 69904 | ITEM
71 | 008.006.0005 | OBRA 1- ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 4540 | 123.71 |  | 0 |  | 69905 | ITEM
72 | 009.001.0010 | OBRA 1- LD.12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | 20881.57 |  | 0 |  | 69906 | ITEM
73 | 009.002.0002 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 3253 | 30.49 |  | 0 |  | 69907 | ITEM
74 | 009.002.0003 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") | M | 1626 | 34.02 |  | 0 |  | 69908 | ITEM
75 | 009.002.0004 | OBRA 1- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") | M | 541 | 52.2 |  | 0 |  | 69909 | ITEM
76 | 009.002.0010 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 302 | 47.71 |  | 0 |  | 69910 | ITEM
77 | 009.002.0011 | OBRA 1- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 151 | 50.75 |  | 0 |  | 69911 | ITEM
78 | 009.002.0026 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" | M | 1001 | 59.65 |  | 0 |  | 69912 | ITEM
79 | 009.002.0027 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 666 | 69.9 |  | 0 |  | 69913 | ITEM
80 | 009.002.0028 | OBRA 1- ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 1670 | 43.82 |  | 0 |  | 69914 | ITEM
81 | 009.002.0037 | OBRA 1- ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 3337 | 51.42 |  | 0 |  | 69915 | ITEM
82 | 009.003.0002 | OBRA 1- CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3500 | 4.14 |  | 0 |  | 69916 | ITEM
83 | 009.003.0003 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 22159 | 5.22 |  | 0 |  | 69917 | ITEM
84 | 009.003.0004 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 13848 | 9.32 |  | 0 |  | 69918 | ITEM
85 | 009.003.0005 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 11079 | 12.5 |  | 0 |  | 69919 | ITEM
86 | 009.003.0006 | OBRA 1- CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 5539 | 18.08 |  | 0 |  | 69920 | ITEM
87 | 009.003.0007 | OBRA 1- CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2769 | 26.47 |  | 0 |  | 69924 | ITEM
88 | 009.003.0023 | OBRA 1- CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 996 | 4.62 |  | 0 |  | 69921 | ITEM
89 | 009.003.0024 | OBRA 1- CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 5573 | 7.85 |  | 0 |  | 69922 | ITEM
90 | 009.003.0025 | OBRA 1- CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2233 | 10.09 |  | 0 |  | 69923 | ITEM
91 | 009.003.0032 | OBRA 1- CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 323 | 106.09 |  | 0 |  | 69925 | ITEM
92 | 009.003.0034 | OBRA 1- CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 557 | 162.27 |  | 0 |  | 69926 | ITEM
93 | 009.003.0035 | OBRA 1- CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1225 | 194.43 |  | 0 |  | 69927 | ITEM
94 | 009.003.0036 | OBRA 1- CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 215 | 249.87 |  | 0 |  | 69928 | ITEM
95 | 009.004.0012 | OBRA 1- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 23 | 81.25 |  | 0 |  | 69929 | ITEM
96 | 009.005.0002 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | UN | 5 | 1592.23 |  | 0 |  | 69930 | ITEM
97 | 009.005.0003 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES | UN | 8 | 1078.33 |  | 0 |  | 69931 | ITEM
98 | 009.005.0004 | OBRA 1- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 10 | 1835.88 |  | 0 |  | 69932 | ITEM
99 | 009.005.0013 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 100 | 37.63 |  | 0 |  | 69933 | ITEM
100 | 009.005.0016 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 847 | 28.6 |  | 0 |  | 69934 | ITEM
101 | 009.005.0017 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 423 | 39.38 |  | 0 |  | 69935 | ITEM
102 | 009.005.0018 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" | UN | 129 | 71.72 |  | 0 |  | 69936 | ITEM
103 | 009.005.0033 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 51 | 113.31 |  | 0 |  | 69937 | ITEM
104 | 009.005.0034 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | M3 | 2 | 303.73 |  | 0 |  | 69938 | ITEM
105 | 009.005.0035 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 2 | 714.91 |  | 0 |  | 69939 | ITEM
106 | 009.005.0037 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 167 | 569.26 |  | 0 |  | 69940 | ITEM
107 | 009.005.0038 | OBRA 1- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 49 | 322.63 |  | 0 |  | 69941 | ITEM
108 | 009.005.0042 | OBRA 1- CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM | UN | 1 | 627.84 |  | 0 |  | 69942 | ITEM
109 | 009.006.0032 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM | M | 30 | 78.74 |  | 0 |  | 69943 | ITEM
110 | 009.006.0033 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 20 | 178.09 |  | 0 |  | 69944 | ITEM
111 | 009.006.0035 | OBRA 1- BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | M | 10 | 473.92 |  | 0 |  | 69945 | ITEM
112 | 009.006.0051 | OBRA 1- ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO | UN | 23 | 541.54 |  | 0 |  | 69946 | ITEM
113 | 009.007.0030 | OBRA 1- PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 819 | 385.37 |  | 0 |  | 69947 | ITEM
114 | 009.008.0001 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 144 | 36.34 |  | 0 |  | 69948 | ITEM
115 | 009.008.0003 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 120 | 99.78 |  | 0 |  | 69949 | ITEM
116 | 009.008.0004 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 72 | 92.29 |  | 0 |  | 69950 | ITEM
117 | 009.008.0006 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 72 | 130.38 |  | 0 |  | 69951 | ITEM
118 | 009.008.0007 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 48 | 156.35 |  | 0 |  | 69952 | ITEM
119 | 009.008.0008 | OBRA 1- MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 24 | 291.12 |  | 0 |  | 69953 | ITEM
120 | 009.008.0025 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 10 | 1754.96 |  | 0 |  | 69954 | ITEM
121 | 009.008.0028 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 8 | 3249.83 |  | 0 |  | 69955 | ITEM
122 | 009.008.0029 | OBRA 1- DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 5 | 3188.24 |  | 0 |  | 69956 | ITEM
123 | 009.009.0008 | OBRA 1- LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 200W | UN | 384 | 506.28 |  | 0 |  | 69957 | ITEM
124 | 009.009.0010 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 61 | 271.44 |  | 0 |  | 69958 | ITEM
125 | 009.009.0012 | OBRA 1- LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 374 | 342.52 |  | 0 |  | 69959 | ITEM
126 | 009.010.0001 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 43 | 483.57 |  | 0 |  | 69960 | ITEM
127 | 009.010.0004 | OBRA 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 77 | 109.27 |  | 0 |  | 69961 | ITEM
128 | 009.010.0005 | OBRA 1- BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V | UN | 2 | 685.22 |  | 0 |  | 69962 | ITEM
129 | 009.010.0008 | OBRA 1- CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 | 1572.14 |  | 0 |  | 69963 | ITEM
130 | 009.010.0010 | OBRA 1- ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 6 | 234.6 |  | 0 |  | 69964 | ITEM
131 | 009.010.0011 | OBRA 1- ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 6 | 128.37 |  | 0 |  | 69965 | ITEM
132 | 009.010.0014 | OBRA 1- SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 10 | 153.46 |  | 0 |  | 69966 | ITEM
133 | 009.011.0001 | OBRA 1- PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 3 | 977.86 |  | 0 |  | 69967 | ITEM
134 | 009.011.0002 | OBRA 1- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 37 | 207.8 |  | 0 |  | 69968 | ITEM
135 | 009.011.0004 | OBRA 1- LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 1 | 270.39 |  | 0 |  | 69969 | ITEM
136 | 009.011.0006 | OBRA 1- CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO | M | 37 | 16.53 |  | 0 |  | 69970 | ITEM
137 | 009.011.0008 | OBRA 1- HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 37 | 861.86 |  | 0 |  | 69971 | ITEM
138 | 009.011.0010 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 192 | 96.96 |  | 0 |  | 69972 | ITEM
139 | 009.011.0011 | OBRA 1- CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 | M | 449 | 118.94 |  | 0 |  | 69973 | ITEM
140 | 009.011.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN | 37 | 147.62 |  | 0 |  | 69974 | ITEM
141 | 009.011.0013 | OBRA 1- TOMADA DE TERRA COMPLETA | UN | 5 | 1625.3 |  | 0 |  | 69975 | ITEM
142 | 009.011.0015 | OBRA 1- BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" | M | 226 | 41.9 |  | 0 |  | 69976 | ITEM
143 | 009.012.0004 | OBRA 1- QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 2037.2 |  | 0 |  | 69977 | ITEM
144 | 009.012.0024 | OBRA 1- PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 395 | 34.78 |  | 0 |  | 69978 | ITEM
145 | 009.012.0034 | OBRA 1- RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 2 | 1180.79 |  | 0 |  | 69979 | ITEM
146 | 009.012.0035 | OBRA 1- PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 2 | 562.11 |  | 0 |  | 69980 | ITEM
147 | 009.012.0036 | OBRA 1- SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 2 | 600.92 |  | 0 |  | 69981 | ITEM
148 | 009.012.0037 | OBRA 1- GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 2 | 31.25 |  | 0 |  | 69982 | ITEM
149 | 009.012.0039 | OBRA 1- PATCH CORD RJ45 - 2,5M | UN | 2 | 35.03 |  | 0 |  | 69983 | ITEM
150 | 009.012.0040 | OBRA 1- CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 1200 | 5.69 |  | 0 |  | 69984 | ITEM
151 | 009.013.0005 | OBRA 1- PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 1805 | 65.17 |  | 0 |  | 69985 | ITEM
152 | 009.013.0019 | OBRA 1- ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 476 | 146.75 |  | 0 |  | 69986 | ITEM
153 | 009.013.0023 | OBRA 1- ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 869 | 224.89 |  | 0 |  | 69987 | ITEM
154 | 009.014.0006 | OBRA 1- VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | M | 945 | 118.93 |  | 0 |  | 69988 | ITEM
155 | 009.017.0001 | OBRA 1- ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | CJ | 10 | 5215 |  | 0 |  | 69989 | ITEM
156 | 009.017.0003 | OBRA 1- IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 45 | 4814.55 |  | 0 |  | 69990 | ITEM
157 | 009.021.0017 | OBRA 1- INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 44 | 24.08 |  | 0 |  | 69991 | ITEM
158 | 009.021.0018 | OBRA 1- INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 22 | 44.47 |  | 0 |  | 69992 | ITEM
159 | 009.021.0029 | OBRA 1- INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95% | UN | 2 | 28464.97 |  | 0 |  | 69993 | ITEM
160 | 009.021.0031 | OBRA 1- MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15% | UN | 100 | 1456.13 |  | 0 |  | 69994 | ITEM
161 | 009.021.0033 | OBRA 1- SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, TENSÃO 127/220 V (BIVOLT) | UN | 11 | 73.97 |  | 0 |  | 69995 | ITEM
162 | 009.021.0059 | OBRA 1- TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 214 | 28.75 |  | 0 |  | 69996 | ITEM
163 | 009.021.0062 | OBRA 1- TOMADA 3P+T 30A - 440V | UN | 176 | 172.81 |  | 0 |  | 69997 | ITEM
164 | 009.021.0065 | OBRA 1- SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA | M2 | 3771.04 | 791.21 |  | 0 |  | 69998 | ITEM
165 | 009.023.0014 | OBRA 1- INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA | UN | 5 | 78.94 |  | 0 |  | 69999 | ITEM
166 | 009.024.0001 | OBRA 1- TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 40 | 109.01 |  | 0 |  | 70000 | ITEM
167 | 009.024.0002 | OBRA 1- TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 20 | 27.69 |  | 0 |  | 70001 | ITEM
168 | 010.001.0001 | OBRA 1- HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 1 | 404.46 |  | 0 |  | 70002 | ITEM
169 | 010.001.0007 | OBRA 1- HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 | 1686.54 |  | 0 |  | 70003 | ITEM
170 | 010.001.0013 | OBRA 1- HIDRÔMETRO UNIJATO, DN 1/2", VAZÃO NOMINAL DE 1,5 M3/H, RELOJOARIA INCLINADA E CLASSE B | UN | 1 | 148.47 |  | 0 |  | 70004 | ITEM
171 | 010.002.0015 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 450 | 18.92 |  | 0 |  | 70005 | ITEM
172 | 010.002.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 300 | 29.49 |  | 0 |  | 70006 | ITEM
173 | 010.002.0017 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 330 | 55.55 |  | 0 |  | 70007 | ITEM
174 | 010.002.0018 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 110 | 99.63 |  | 0 |  | 70008 | ITEM
175 | 010.002.0021 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 3 | 205.62 |  | 0 |  | 70009 | ITEM
176 | 010.002.0022 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 4 | 275.87 |  | 0 |  | 70010 | ITEM
177 | 010.002.0023 | OBRA 1- TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" | UN | 1 | 143.52 |  | 0 |  | 70011 | ITEM
178 | 010.003.0004 | OBRA 1- CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP | UN | 2 | 3753.3 |  | 0 |  | 70012 | ITEM
179 | 010.003.0007 | OBRA 1- CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 2 | 6191.69 |  | 0 |  | 70013 | ITEM
180 | 010.003.0009 | OBRA 1- CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 2 | 11455.42 |  | 0 |  | 70014 | ITEM
181 | 010.003.0024 | OBRA 1- VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4" | UN | 5 | 242.49 |  | 0 |  | 70015 | ITEM
182 | 010.004.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 1551 | 34.39 |  | 0 |  | 70016 | ITEM
183 | 010.004.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 439 | 29.49 |  | 0 |  | 70017 | ITEM
184 | 010.004.0012 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 215 | 55.55 |  | 0 |  | 70018 | ITEM
185 | 010.004.0013 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 516 | 99.63 |  | 0 |  | 70019 | ITEM
186 | 010.004.0014 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 389 | 137.98 |  | 0 |  | 70020 | ITEM
187 | 010.004.0016 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 256 | 224.95 |  | 0 |  | 70021 | ITEM
188 | 010.004.0024 | OBRA 1- ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 630 | 51.42 |  | 0 |  | 70022 | ITEM
189 | 010.005.0001 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 10 | 94.03 |  | 0 |  | 70023 | ITEM
190 | 010.005.0002 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 5 | 107.81 |  | 0 |  | 70024 | ITEM
191 | 010.005.0003 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 3 | 173.68 |  | 0 |  | 70025 | ITEM
192 | 010.005.0009 | OBRA 1- REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 10 | 117.7 |  | 0 |  | 70026 | ITEM
193 | 010.005.0015 | OBRA 1- REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 30 | 73.05 |  | 0 |  | 70027 | ITEM
194 | 010.005.0016 | OBRA 1- REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 5 | 598.02 |  | 0 |  | 70028 | ITEM
195 | 010.008.0001 | OBRA 1- TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 780 | 292.34 |  | 0 |  | 70029 | ITEM
196 | 010.008.0009 | OBRA 1- RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 | 1065.7 |  | 0 |  | 70030 | ITEM
197 | 010.008.0010 | OBRA 1- HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 6 | 513.39 |  | 0 |  | 70031 | ITEM
198 | 010.008.0011 | OBRA 1- ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 6 | 660.27 |  | 0 |  | 70032 | ITEM
199 | 010.008.0013 | OBRA 1- MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 6 | 767.37 |  | 0 |  | 70033 | ITEM
200 | 010.008.0015 | OBRA 1- ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 6 | 99.74 |  | 0 |  | 70034 | ITEM
201 | 010.008.0018 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG | UN | 6 | 1988.15 |  | 0 |  | 70035 | ITEM
202 | 010.008.0021 | OBRA 1- EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 6 | 252.55 |  | 0 |  | 70036 | ITEM
203 | 010.008.0024 | OBRA 1- SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 36 | 28.14 |  | 0 |  | 70037 | ITEM
204 | 010.009.0002 | OBRA 1- TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM | M | 36 | 652.95 |  | 0 |  | 70038 | ITEM
205 | 010.009.0003 | OBRA 1- TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM | M | 72 | 669.04 |  | 0 |  | 70039 | ITEM
206 | 010.009.0004 | OBRA 1- TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM | M | 109 | 852.96 |  | 0 |  | 70040 | ITEM
207 | 010.009.0005 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 665 | 33.81 |  | 0 |  | 70041 | ITEM
208 | 010.009.0006 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 546 | 44.36 |  | 0 |  | 70042 | ITEM
209 | 010.009.0007 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 327 | 87.39 |  | 0 |  | 70043 | ITEM
210 | 010.009.0008 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 218 | 61.6 |  | 0 |  | 70044 | ITEM
211 | 010.009.0009 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 455 | 138.93 |  | 0 |  | 70045 | ITEM
212 | 010.009.0010 | OBRA 1- TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 145 | 229.22 |  | 0 |  | 70046 | ITEM
213 | 010.009.0011 | OBRA 1- ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 600 | 51.42 |  | 0 |  | 70047 | ITEM
214 | 010.010.0003 | OBRA 1- CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 30 | 95.53 |  | 0 |  | 70048 | ITEM
215 | 010.010.0006 | OBRA 1- CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR | UN | 1 | 541.34 |  | 0 |  | 70049 | ITEM
216 | 010.010.0017 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 6.2 | 80.72 |  | 0 |  | 70050 | ITEM
217 | 010.010.0018 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.25 | 714.91 |  | 0 |  | 70051 | ITEM
218 | 010.010.0020 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 20 | 568.33 |  | 0 |  | 70052 | ITEM
219 | 010.010.0021 | OBRA 1- HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 6 | 322.63 |  | 0 |  | 70053 | ITEM
220 | 010.011.0001 | OBRA 1- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 5.3 | 98.83 |  | 0 |  | 70054 | ITEM
221 | 010.011.0004 | OBRA 1- CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 175 | 196.34 |  | 0 |  | 70055 | ITEM
222 | 010.011.0013 | OBRA 1- RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 200 | 225.94 |  | 0 |  | 70056 | ITEM
223 | 010.011.0018 | OBRA 1- HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 420 | 143.26 |  | 0 |  | 70057 | ITEM
224 | 010.011.0020 | OBRA 1- CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | M | 150 | 89.41 |  | 0 |  | 70058 | ITEM
225 | 010.011.0025 | OBRA 1- CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO | M | 840 | 106.06 |  | 0 |  | 70059 | ITEM
226 | 010.011.0027 | OBRA 1- HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 420 | 301.95 |  | 0 |  | 70060 | ITEM
227 | 010.012.0008 | OBRA 1- CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | M | 150 | 91.86 |  | 0 |  | 70061 | ITEM
228 | 010.012.0011 | OBRA 1- GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | UN | 8 | 22.14 |  | 0 |  | 70062 | ITEM
229 | 010.012.0021 | OBRA 1- TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM | M | 100 | 310.92 |  | 0 |  | 70063 | ITEM
230 | 010.013.0001 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 28 | 474.82 |  | 0 |  | 70064 | ITEM
231 | 010.013.0004 | OBRA 1- BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 10 | 1534.21 |  | 0 |  | 70065 | ITEM
232 | 010.013.0005 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 3 | 634.65 |  | 0 |  | 70066 | ITEM
233 | 010.013.0006 | OBRA 1- LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 10 | 1532.25 |  | 0 |  | 70067 | ITEM
234 | 010.013.0007 | OBRA 1- LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 30 | 481.6 |  | 0 |  | 70068 | ITEM
235 | 010.013.0018 | OBRA 1- CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM | UN | 8 | 1664.99 |  | 0 |  | 70069 | ITEM
236 | 010.013.0025 | OBRA 1- BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | UN | 10 | 1812.3 |  | 0 |  | 70070 | ITEM
237 | 010.013.0028 | OBRA 1- BANCO ARTICULADO PARA PCD EM AÇO INOX - 45X45CM | UN | 10 | 598.73 |  | 0 |  | 70071 | ITEM
238 | 010.014.0003 | OBRA 1- TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 10 | 245.34 |  | 0 |  | 70072 | ITEM
239 | 010.014.0005 | OBRA 1- TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 54 | 739.51 |  | 0 |  | 70073 | ITEM
240 | 010.014.0009 | OBRA 1- REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2" | UN | 38 | 186.47 |  | 0 |  | 70074 | ITEM
241 | 010.014.0024 | OBRA 1- CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 62 | 362.12 |  | 0 |  | 70075 | ITEM
242 | 010.014.0031 | OBRA 1- DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 52 | 75.74 |  | 0 |  | 70076 | ITEM
243 | 010.014.0032 | OBRA 1- DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 80 | 322.94 |  | 0 |  | 70077 | ITEM
244 | 010.014.0034 | OBRA 1- FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 89.29 | 106.25 |  | 0 |  | 70078 | ITEM
245 | 010.014.0036 | OBRA 1- TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 48.81 | 874.1 |  | 0 |  | 70079 | ITEM
246 | 010.014.0046 | OBRA 1- TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 82.59 |  | 0 |  | 70080 | ITEM
247 | 010.018.0001 | OBRA 1- SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" | UN | 41 | 48.41 |  | 0 |  | 70081 | ITEM
248 | 010.018.0006 | OBRA 1- TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM | UN | 5 | 48.12 |  | 0 |  | 70082 | ITEM
249 | 010.018.0008 | OBRA 1- VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 5 | 97.79 |  | 0 |  | 70083 | ITEM
250 | 010.019.0010 | OBRA 1- RESERVATORIO PARA 100.000 L DE ÁGUA, SENDO 12.000 L PARA INCENDIO, DE ANEIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, LAJE DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO E INSPEÇÃO | UN | 1 | 377756.68 |  | 0 |  | 70084 | ITEM
251 | 010.019.0011 | OBRA 1- TREINAMENTO BÁSICO BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTO | UN | 2 | 339.49 |  | 0 |  | 70085 | ITEM
252 | 011.001.0001 | OBRA 1- CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 8265 | 22.37 |  | 0 |  | 70086 | ITEM
253 | 011.001.0002 | OBRA 1- EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 8265 | 63.12 |  | 0 |  | 70087 | ITEM
254 | 011.001.0004 | OBRA 1- REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 6850 | 48.61 |  | 0 |  | 70088 | ITEM
255 | 011.002.0008 | OBRA 1- AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 1416 | 104.85 |  | 0 |  | 70089 | ITEM
256 | 011.002.0013 | OBRA 1- REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO 2 X 2 CM. | M2 | 7 | 262.5 |  | 0 |  | 70090 | ITEM
257 | 011.002.0015 | OBRA 1- GRANITO RUSTICO | M2 | 50 | 495.92 |  | 0 |  | 70091 | ITEM
258 | 011.004.0008 | OBRA 1- PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM | M | 250 | 203.04 |  | 0 |  | 70092 | ITEM
259 | 011.008.0003 | OBRA 1- REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 90 | 42.19 |  | 0 |  | 70093 | ITEM
260 | 011.008.0009 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL ACM | M2 | 66.82 | 402.03 |  | 0 |  | 70094 | ITEM
261 | 012.001.0004 | OBRA 1- FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 2078 | 153.86 |  | 0 |  | 70095 | ITEM
262 | 012.001.0007 | OBRA 1- FORRO METÁLICO, SISTEMA ABERTO, TIPO COMEIA CONSTITUIDO DE PLACAS DE ALUMINIO, ENCAIXADAS ENTRE SI, APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS | M2 | 1100 | 309.17 |  | 0 |  | 70096 | ITEM
263 | 013.001.0009 | OBRA 1- LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 230 | 1186.06 |  | 0 |  | 70097 | ITEM
264 | 013.002.0004 | OBRA 1- ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 5171.7299 | 7.55 |  | 0 |  | 70098 | ITEM
265 | 013.002.0012 | OBRA 1- CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 3084.28 | 50.88 |  | 0 |  | 70099 | ITEM
266 | 013.002.0014 | OBRA 1- PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 617.9 | 382.19 |  | 0 |  | 70100 | ITEM
267 | 013.002.0023 | OBRA 1- PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM | M2 | 81.28 | 647.23 |  | 0 |  | 70101 | ITEM
268 | 013.002.0031 | OBRA 1- PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 100 | 326.78 |  | 0 |  | 70102 | ITEM
269 | 013.002.0043 | OBRA 1- RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 98.17 | 33.46 |  | 0 |  | 70103 | ITEM
270 | 013.002.0047 | OBRA 1- DA.09 - RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM | M | 45.6 | 106.78 |  | 0 |  | 70104 | ITEM
271 | 013.002.0064 | OBRA 1- MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 40X80CM | M2 | 1 | 1126.45 |  | 0 |  | 70105 | ITEM
272 | 013.002.0065 | OBRA 1- PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE | M2 | 1156.16 | 325.22 |  | 0 |  | 70106 | ITEM
273 | 013.002.0066 | OBRA 1- RODAPÉ DE PORCELANATO 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM REJUNTADO | M2 | 136.19 | 36.79 |  | 0 |  | 70107 | ITEM
274 | 013.002.0068 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO (GRÂNULOS DE BORRACHA DENSIDADE DE 760 KG/M3)" | M2 | 140.79 | 778.65 |  | 0 |  | 70108 | ITEM
275 | 013.004.0001 | OBRA 1- SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 54.26 | 131.78 |  | 0 |  | 70109 | ITEM
276 | 014.001.0005 | OBRA 1- VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 34 | 467.99 |  | 0 |  | 70110 | ITEM
277 | 014.001.0010 | OBRA 1- ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 50 | 1249.81 |  | 0 |  | 70111 | ITEM
278 | 014.001.0012 | OBRA 1- VIDRO TEMPERADO 12MM FIXADO COM MONTANTE METÁLICO | M2 | 454 | 1899.76 |  | 0 |  | 70112 | ITEM
279 | 015.001.0004 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 606 | 21.33 |  | 0 |  | 70113 | ITEM
280 | 015.001.0005 | OBRA 1- TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 10625 | 51.07 |  | 0 |  | 70114 | ITEM
281 | 015.001.0010 | OBRA 1- TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 3412 | 28.28 |  | 0 |  | 70115 | ITEM
282 | 015.001.0011 | OBRA 1- TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 1866 | 78.16 |  | 0 |  | 70116 | ITEM
283 | 015.001.0014 | OBRA 1- VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA | M2 | 367 | 42.41 |  | 0 |  | 70117 | ITEM
284 | 015.005.0008 | OBRA 1- TINTA LATÉX - PARA PISO | M2 | 3229.93 | 33.66 |  | 0 |  | 70118 | ITEM
285 | 016.001.0003 | OBRA 1- FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 280 | 1055.53 |  | 0 |  | 70119 | ITEM
286 | 016.001.0006 | OBRA 1- FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 400 | 1971.52 |  | 0 |  | 70120 | ITEM
287 | 016.001.0020 | OBRA 1- FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 280 | 583.11 |  | 0 |  | 70121 | ITEM
288 | 016.001.0022 | OBRA 1- GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 275 | 402.15 |  | 0 |  | 70122 | ITEM
289 | 016.001.0023 | OBRA 1- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA | M2 | 15 | 1176.72 |  | 0 |  | 70123 | ITEM
290 | 016.002.0013 | OBRA 1- PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M3 | 1100 | 346 |  | 0 |  | 70124 | ITEM
291 | 016.002.0026 | OBRA 1- NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 450 | 1503.51 |  | 0 |  | 70125 | ITEM
292 | 016.002.0029 | OBRA 1- NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 400 | 119.78 |  | 0 |  | 70126 | ITEM
293 | 016.002.0031 | OBRA 1- NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 29.35 | 997.66 |  | 0 |  | 70127 | ITEM
294 | 016.003.0002 | OBRA 1- IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 | 11541.96 |  | 0 |  | 70128 | ITEM
295 | 016.003.0012 | OBRA 1- TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 1 | 8668 |  | 0 |  | 70129 | ITEM
296 | 016.003.0013 | OBRA 1- TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 600 | 19.85 |  | 0 |  | 70130 | ITEM
297 | 016.003.0014 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA | M2 | 3500.1009 | 42.69 |  | 0 |  | 70131 | ITEM
298 | 016.003.0016 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 90 | 10.11 |  | 0 |  | 70132 | ITEM
299 | 016.003.0019 | OBRA 1- IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS | UN | 1 | 4860.76 |  | 0 |  | 70133 | ITEM
300 | 016.003.0024 | OBRA 1- BRISE LUXALON SL4 - HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | M2 | 210 | 1124.39 |  | 0 |  | 70134 | ITEM
301 | 016.003.0027 | OBRA 1- DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 5 | 10.11 |  | 0 |  | 70135 | ITEM
302 | 016.004.0001 | OBRA 1- LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 13000 | 17.94 |  | 0 |  | 70136 | ITEM
303 | 016.004.0015 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA | M2 | 170 | 943.06 |  | 0 |  | 70137 | ITEM
304 | 016.005.0011 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 27 | 272.77 |  | 0 |  | 70138 | ITEM
305 | 016.005.0013 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 20 | 415.02 |  | 0 |  | 70139 | ITEM
306 | 016.005.0017 | OBRA 1- BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 25 | 529.4 |  | 0 |  | 70140 | ITEM
307 | 016.005.0018 | OBRA 1- LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | M2 | 50 | 475.29 |  | 0 |  | 70141 | ITEM
308 | 016.005.0025 | OBRA 1- DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 7 | 1085.7 |  | 0 |  | 70142 | ITEM
309 | 016.005.0033 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 6 | 20.85 |  | 0 |  | 70143 | ITEM
310 | 016.005.0034 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO | UN | 3 | 20.14 |  | 0 |  | 70144 | ITEM
311 | 016.005.0035 | OBRA 1- PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 7 | 44.26 |  | 0 |  | 70145 | ITEM
312 | 016.005.0036 | OBRA 1- SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | UN | 100 | 8.71 |  | 0 |  | 70146 | ITEM
313 | 016.005.0037 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO TUBULAR METÁLICO EM AÇO ESCOVADO D= 1 1/2`` | M | 189 | 276.99 |  | 0 |  | 70147 | ITEM
314 | 016.005.0038 | OBRA 1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES | UN | 28 | 350.39 |  | 0 |  | 70148 | ITEM
315 | 016.005.0040 | OBRA 1- BEBEDOURO MORUMBI | UN | 6 | 12368.09 |  | 0 |  | 70149 | ITEM
316 | 016.005.0041 | OBRA 1- LIXEIRA COM TAMPA EM AÇO CARBONO E MADEIRA, COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E VERNIZ DE ALTA DURABILIDADE, ZINCADO | UN | 9 | 3932.34 |  | 0 |  | 70150 | ITEM
317 | 016.005.0042 | OBRA 1- ALARME DE SINALIZAÇÃO PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE, BIVOLT, COM 2 BOTOEIRAS | UN | 10 | 636.06 |  | 0 |  | 70151 | ITEM
318 | 016.005.0060 | OBRA 1- RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB | UN | 2 | 648.82 |  | 0 |  | 70152 | ITEM
319 | 016.005.0061 | OBRA 1- PRATELEIRA EM GRANITO | M | 50 | 291.42 |  | 0 |  | 70153 | ITEM
320 | 016.005.0063 | OBRA 1- BICICLETÁRIO EM CHAPA DE AÇO | UN | 20 | 1186.62 |  | 0 |  | 70154 | ITEM
321 | 016.005.0072 | OBRA 1- SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA EM ÁREA ESPECIFICA | M2 | 2143.49 | 408.1 |  | 0 |  | 70156 | ITEM
322 | 016.005.0076 | OBRA 1- INSTALAÇÃO COMPLETAS PARA SISTEMA DE CFTV PARA 10 CAMERAS | UN | 1 | 63107.42 |  | 0 |  | 70158 | ITEM
323 | 016.005.0077 | OBRA 1- VENTOKIT 40W BIVOLT PARA ÁREAS DE ATÉ 12M2 | UN | 8 | 575.5 |  | 0 |  | 70155 | ITEM
324 | 016.005.0083 | OBRA 1- CORTINA EM ALUMINIO ANODIZADO, BRONZE, VIDRO 8MM, REFLEXIVO, COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE | M2 | 25 | 2723.43 |  | 0 |  | 70157 | ITEM
325 | 016.006.0010 | OBRA 1- VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 20 | 1049.41 |  | 0 |  | 70159 | ITEM
326 | 016.006.0011 | OBRA 1- PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 5 | 2318.21 |  | 0 |  | 70160 | ITEM
327 | 016.007.0001 | OBRA 1- PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 4813.46 |  | 0 |  | 70161 | ITEM
328 | 016.009.0003 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 235.73 | 328.85 |  | 0 |  | 70162 | ITEM
329 | 016.009.0004 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 980 | 597.92 |  | 0 |  | 70163 | ITEM
330 | 016.009.0013 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL | M2 | 960 | 44.84 |  | 0 |  | 70164 | ITEM
331 | 016.009.0014 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 434.86 | 11.96 |  | 0 |  | 70165 | ITEM
332 | 016.009.0015 | OBRA 1- DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 434.86 | 18.28 |  | 0 |  | 70166 | ITEM
333 | 016.010.0015 | OBRA 1- RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M | 315.46 | 77.26 |  | 0 |  | 70167 | ITEM
334 | 016.010.0021 | OBRA 1- RETIRADA DE GRADIL | M2 | 869.72 | 40.19 |  | 0 |  | 70168 | ITEM
335 | 016.012.0003 | OBRA 1- ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS | UN | 1 | 215616.13 |  | 0 |  | 70169 | ITEM
336 | 016.013.0001 | OBRA 1- MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 20 | 3153.57 |  | 0 |  | 70170 | ITEM
337 | 016.013.0002 | OBRA 1- MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 90 | 5398.65 |  | 0 |  | 70171 | ITEM
338 | 016.020.0001 | OBRA 1- ELÍPTICO MAGNÉTICO SEMI-PROFISSIONALAHEAD LITE | UN | 7 | 11491.25 |  | 0 |  | 70225 | ITEM
339 | 016.020.0002 | OBRA 1- LEG PRESS COM RACK INCLINADO 45° | UN | 12 | 22835.6 |  | 0 |  | 70226 | ITEM
340 | 016.020.0003 | OBRA 1- ESTEIRA SEMI-POFISSIONAL AHEAD LITE | UN | 6 | 20893.18 |  | 0 |  | 70227 | ITEM
341 | 016.020.0004 | OBRA 1- BICICLETA VERTICAL SEMI-PROFISSIONAL AHEAD LITE | UN | 7 | 7834.94 |  | 0 |  | 70228 | ITEM
342 | 016.020.0005 | OBRA 1- BANCO SUPINO REGULÁVEL | UN | 4 | 3591.02 |  | 0 |  | 70229 | ITEM
343 | 016.020.0006 | OBRA 1- SUPORTE PARA HALTERES 20 POSIÇÕES ULTRAFIT | UN | 3 | 1256.69 |  | 0 |  | 70230 | ITEM
344 | 016.020.0007 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 1 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70231 | ITEM
345 | 016.020.0008 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 2 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70232 | ITEM
346 | 016.020.0009 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 3 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70233 | ITEM
347 | 016.020.0010 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 4 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70234 | ITEM
348 | 016.020.0011 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 5 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70235 | ITEM
349 | 016.020.0012 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 6 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70236 | ITEM
350 | 016.020.0013 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 7 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70237 | ITEM
351 | 016.020.0014 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 8 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70238 | ITEM
352 | 016.020.0015 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 9 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70239 | ITEM
353 | 016.020.0016 | OBRA 1- PAR DE HALTER DUMBELL SEXTAVADO REVESTIDO AHEAD 10 KG PRETO ULTRAFIT | UN | 6 | 81.61 |  | 0 |  | 70240 | ITEM
354 | 016.020.0017 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE BASE PARA CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV | 1 | 1000587.64 |  | 0 |  | 70241 | ITEM
355 | 016.020.0018 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM TIPO ESPINHA DE PEIXE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV | 1 | 130582.4 |  | 0 |  | 70242 | ITEM
356 | 016.020.0019 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50 MM NA COR VERDE ESPECIAL PARA PRATICA ESPORTIVA E DEMARCAÇÃO NA COR BRANCA PARA O CAMPO DE FUTEBOL (90 X 52,4M) DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV. | 1 | 963045.2 |  | 0 |  | 70243 | ITEM
357 | 016.020.0020 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE SISTEMA DE RESFRIAMENTO, INCLUINDO TODO MATERIAL, ASPERSORES, TUBULAÇÕES, BOMBAS E CONEXÕES PARA O CAMPO DE FUTEBOL (90 X 52,4M) DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUIE IMPERIAL | SERV | 1 | 155066.6 |  | 0 |  | 70244 | ITEM
358 | 016.020.0021 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVE OFICIAL, INCLUINDO REDE DE NYLON FIO 4M NA COR BRANCA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV | 1 | 11262.73 |  | 0 |  | 70245 | ITEM
359 | 016.020.0022 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRAS EM POLIPROPILENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | UN | 150 | 272.59 |  | 0 |  | 70246 | ITEM
360 | 016.020.0023 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL PARA QUADRA DE BEACH TENIS DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV | 1 | 27422.3 |  | 0 |  | 70247 | ITEM
361 | 016.020.0024 | OBRA 1- FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE APROXIMADAMENTE 100 TONELADAS DE AREIA FINA ESPECIAL EM 30CM PARA PRATICA DE ESPORTE APROVADA PELA FEDERAÇÃO PAULIST DE TENIS, INCLUINDO DEMARCAÇÃO COM FITA BRANCA DEMARCATÓRIA PARA QUADRA DE BEACH TENIS DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV. | 1 | 121931.32 |  | 0 |  | 70248 | ITEM
362 | 016.020.0025 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVES PADRÃO PARA TENIS ACOMPANHADA DE REDE ESPECIAL PARA QUADRA DE BEACH TENIS DO CENTRO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | UN | 1 | 6365.89 |  | 0 |  | 70249 | ITEM
363 | 016.020.0026 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, MONOLITICO, COM GRANULOS DE BORRACHA DE 20MM, APLICAÇÃO DE NIVELAMENTO PU COM PINTURA E DEMARCAÇÃO PARA PRATICA DE ESPORTES NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV | 1 | 735296.76 |  | 0 |  | 70250 | ITEM
364 | 016.020.0027 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVE OFICIAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM QUADRO TRASEIRO E REDE PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | UN | 1 | 8487.86 |  | 0 |  | 70251 | ITEM
365 | 016.020.0028 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE ESTRUTURA E TABELA DE BASQUETE PADRÃO OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, INCLUINDO AROS E REDES, PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | UN | 1 | 12895.01 |  | 0 |  | 70260 | ITEM
366 | 016.020.0029 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE ESTRUTURA COM CREMALHEIRA PARA PRATICA DE VOLEI, INCLUINDO REDE ESPECIAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | UN | 1 | 6365.89 |  | 0 |  | 70252 | ITEM
367 | 016.020.0030 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE PISO DE MADEIRA FLUTUANTE E DEMARCAÇÃO PARA QUADRA DE SQUASH DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | M2 | 77 | 1501.7 |  | 0 |  | 70253 | ITEM
368 | 016.020.0031 | OBRA 1- RINGUE BOX MUAY THAI PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | SERV | 1 | 189801.52 |  | 0 |  | 70254 | ITEM
369 | 016.020.0032 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE PISO ESPORTIVO EMBORRACHADO OVER ROLL PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | M2 | 185 | 311.77 |  | 0 |  | 70255 | ITEM
370 | 016.020.0033 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE TABLADO AMORTECEDOR COM FLUTUAÇÃO UNIFORME PARA AREAS DE LUTA COM TATAMI PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | M2 | 680 | 2080.53 |  | 0 |  | 70256 | ITEM
371 | 016.020.0034 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ARTICULADA PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | M2 | 58.1 | 5831.71 |  | 0 |  | 70257 | ITEM
372 | 016.020.0035 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM ALUMINIO COMPOSTO PERFURADO, COM FURAÇÕES ASSIMETRICAS DISTRIBUIDAS DE FPRMA IRREGULAR, FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE APOIO METALICO PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE IMPERIAL | M2 | 250 | 1511.43 |  | 0 |  | 70258 | ITEM
373 | 017.001.0004 | OBRA 1- TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 60 | 371.22 |  | 0 |  | 70172 | ITEM
374 | 017.002.0012 | OBRA 1- IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) | UN | 10 | 291.14 |  | 0 |  | 70173 | ITEM
375 | 017.002.0016 | OBRA 1- PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) | UN | 6 | 455.77 |  | 0 |  | 70174 | ITEM
376 | 017.002.0018 | OBRA 1- IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) | UN | 4 | 444.7 |  | 0 |  | 70175 | ITEM
377 | 017.002.0041 | OBRA 1- SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) | UN | 8 | 470.95 |  | 0 |  | 70176 | ITEM
378 | 017.002.0058 | OBRA 1- GRAMA ESMERALDA | M2 | 3500 | 29.77 |  | 0 |  | 70177 | ITEM
379 | 017.002.0070 | OBRA 1- JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA) | UN | 35 | 97.04 |  | 0 |  | 70178 | ITEM
380 | 017.002.0079 | OBRA 1- AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) | UN | 55 | 89.31 |  | 0 |  | 70180 | ITEM
381 | 017.002.0084 | OBRA 1- DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) | UN | 50 | 83.42 |  | 0 |  | 70179 | ITEM
382 | 017.002.0094 | OBRA 1- MORÉIA (DIETES IRIDIOIDES) | UN | 35 | 82.48 |  | 0 |  | 70181 | ITEM
383 | 017.002.0100 | OBRA 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 12MM | M2 | 526.2 | 89.39 |  | 0 |  | 70182 | ITEM
384 | 017.002.0102 | OBRA 1- EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES | M2 | 400 | 560.13 |  | 0 |  | 70183 | ITEM
385 | 017.003.0004 | OBRA 1- HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM | UN | 6 | 633.82 |  | 0 |  | 70184 | ITEM
386 | 017.004.0002 | OBRA 1- IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO | M | 54 | 394.75 |  | 0 |  | 70185 | ITEM
387 | 017.005.0011 | OBRA 1- CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5916.08 |  | 0 |  | 70186 | ITEM
388 | 017.005.0014 | OBRA 1- BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 | 3196.88 |  | 0 |  | 70187 | ITEM
389 | 017.005.0015 | OBRA 1- BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO | UN | 1 | 18939.5 |  | 0 |  | 70188 | ITEM
390 | 017.005.0017 | OBRA 1- GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 | 3873.42 |  | 0 |  | 70189 | ITEM
391 | 017.005.0024 | OBRA 1- PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | UN | 2 | 1951.45 |  | 0 |  | 70190 | ITEM
392 | 017.005.0035 | OBRA 1- ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO | UN | 1 | 2454.58 |  | 0 |  | 70191 | ITEM
393 | 017.005.0039 | OBRA 1- ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO | UN | 1 | 3361.82 |  | 0 |  | 70192 | ITEM
394 | 017.005.0042 | OBRA 1- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO | UN | 1 | 4911.98 |  | 0 |  | 70193 | ITEM
395 | 017.005.0046 | OBRA 1- ESQUI DUPLO CONJUGADO | UN | 1 | 6360.1 |  | 0 |  | 70194 | ITEM
396 | 017.005.0048 | OBRA 1- BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL | UN | 1 | 2468.9 |  | 0 |  | 70195 | ITEM
397 | 017.005.0056 | OBRA 1- ESCALADA GLOBO | UN | 1 | 7939.58 |  | 0 |  | 70196 | ITEM
398 | 017.005.0058 | OBRA 1- ECOPLAY 202 OU SIMILAR | UN | 1 | 31109.59 |  | 0 |  | 70197 | ITEM
399 | 017.005.0101 | OBRA 1- PARQUE INFANTIL 6 TORRES: PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS DE MADEIRA PLÁSTICA, PERFIL MEDINDO NO MÍNIMO 120X120MM E PAREDE DE 20MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA. FERRAGENS GALVANIZADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. | UN | 1 | 149381.12 |  | 0 |  | 70259 | ITEM
400 | 017.006.0001 | OBRA 1- RETIRADA DE GRAMA | M2 | 315.46 | 8.97 |  | 0 |  | 70198 | ITEM
401 | 018.001.0002 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 280 | 421.28 |  | 0 |  | 70199 | ITEM
402 | 018.001.0003 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 340 | 180.43 |  | 0 |  | 70200 | ITEM
403 | 018.001.0004 | OBRA 1- ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 180 | 253.65 |  | 0 |  | 70201 | ITEM
404 | 018.001.0021 | OBRA 1- ENGENHEIRO DA OBRA | H | 2920 | 220.78 |  | 0 |  | 70202 | ITEM
405 | 018.001.0023 | OBRA 1- PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 80 | 5259.9 |  | 0 |  | 70203 | ITEM
406 | 018.001.0042 | OBRA 1- DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 | GL | 1 | 13198.85 |  | 0 |  | 70204 | ITEM
407 | 018.001.0045 | OBRA 1- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 | GL | 1 | 7956.08 |  | 0 |  | 70205 | ITEM
408 | 018.001.0047 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES TELEFONIA (PRANCHA A1) | UN | 1 | 1902.4 |  | 0 |  | 70206 | ITEM
409 | 018.001.0048 | OBRA 1- CONSULTOR DE FUNDAÇÕES (H) | H | 80 | 703.58 |  | 0 |  | 70207 | ITEM
410 | 018.001.0049 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONIA | UN | 5 | 6857.7 |  | 0 |  | 70208 | ITEM
411 | 018.001.0050 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 20 | 6857.7 |  | 0 |  | 70210 | ITEM
412 | 018.001.0051 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | UN | 15 | 6857.7 |  | 0 |  | 70209 | ITEM
413 | 018.001.0053 | OBRA 1- PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) ESTRUTURAL | UN | 10 | 6857.7 |  | 0 |  | 70211 | ITEM
414 | 018.001.0055 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 70213 | ITEM
415 | 018.001.0056 | OBRA 1- ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 70212 | ITEM
416 | 018.001.0057 | OBRA 1- ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES DE GÁS | UN | 1 | 1395.09 |  | 0 |  | 70214 | ITEM
417 | 018.001.0059 | OBRA 1- AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 400 | 38.75 |  | 0 |  | 70216 | ITEM
418 | 018.001.0060 | OBRA 1- TOPÓGRAFO (SGSP) | H | 400 | 93.07 |  | 0 |  | 70215 | ITEM
419 | 018.001.0061 | OBRA 1- TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) H (SGSP) | H | 600 | 101.14 |  | 0 |  | 70217 | ITEM
420 | 022.001.0018 | OBRA 1- BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 1414.8 | 312.65 |  | 0 |  | 70218 | ITEM
421 | 022.002.0004 | OBRA 1- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 260 | 48.92 |  | 0 |  | 70219 | ITEM
422 | 022.005.0002 | OBRA 1- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 9432 | 17.23 |  | 0 |  | 70220 | ITEM
423 | 023.003.0002 | OBRA 1- POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 7 | 6782.91 |  | 0 |  | 70221 | ITEM
424 | 023.006.0001 | OBRA 1- DRENO DE BRITA | M3 | 8 | 304.13 |  | 0 |  | 70222 | ITEM
425 | 027.001.0001 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMES | 13380 | 13.74 |  | 0 |  | 70223 | ITEM
426 | 027.001.0002 | OBRA 1- ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 2230 | 5.33 |  | 0 |  | 70224 | ITEM
Total do Lote nº 1 : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
Total da Proposta : | [5 empty] | 0 |  |  |  | TOTAL
FIM