TERMO DE REFERÊNCIA

REQUISIÇAO: 279 e 281/2024

01- OBJETO: Aquisição de Motobombas Hidráulicas e Boias Elétricas para sistema de abastecimento de água das unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação.

02- JUSTIFICATIVA: A aquisição deste material visa manter em condições adequadas de funcionamento do sistema de abastecimento das caixas d’água nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, garantindo assim a qualidade no atendimento, saúde, segurança, conforto e conservação do patrimônio público. Contudo Conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), é dever do Estado em  garantir o acesso à educação de qualidade, promovendo condições adequadas para o pleno desenvolvimento dos educandos. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece a prioridade absoluta à criança e ao adolescente, assegurando-lhes direitos fundamentais, como o direito à saúde e à educação.

03- DESCRIÇÃO:

| LOTE I |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | Descrição | Quant. |
| 1.1 | Motobomba Centrífuga Monoestágio - Monobloco - Motor Monofásico; - Tensão 127v/220v - 60Hz / 3500rpm; - Bocais com rosca BSP; - Sucção 1.1/2" x Recalque 1". - Vazão Máxima: 18m³/h / Vazão Mínima: 2,0m³/h; - Pressão Máxima: 46,0mca / Pressão Mínima: 12,0mca; - Carcaça da bomba em ferro fundido GG-15 ou 20 com montagem da carcaça da bomba direto no flange do motor (sem intermediário); - Rotor em metal resistente; - Anel O'ring de vedação da carcaça em Buna N; - Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica; - Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N; - Utilizada para água limpa. - Produto novo em embalagem original, com identificação completa do fabricante; - Manual do equipamento com especificações técnicas e instruções para instalação; - Garantia mínima de 12 meses. | 10 UN. |
| LOTE II |  |  |
| 2.1 | Boia Elétrica Flutuante: Instrumento para controle e indicação de nível em líquidos que, por ação da flutuação assume posições que podem ligar ou desligar com acionamento automático através de um circuito elétrico. De fácil instalação, podendo ser utilizado em poços, tanques, reservatórios, caixas, efluentes industriais. Deverá utilizar um 'microswith' como elemento de contato elétrico e materiais não tóxicos em sua construção para proteção da bomba que desliga quando não houver água para ser bombeada. Operação da bomba: liga com o reservatório vazio e desliga com o reservatório cheio. Material da bóia: Polipropileno Material do cabo: Policloreto de Vinila Dimensões aproximadas do produto (CxLxA): 134x89x40 mm Peso: 2.00 kg aproximadamente - voltagem: 220 WTS | 20 unid. |

04- APURAÇÃO DOS VALORES : Valores baseados na Plataforma “Banco de Preços”, cujo valores estão de acordo com proposta final do “fornecedor vencedor”.

MOTOBOMBA:

| PESQUISA | ORGÃO PÚBLICO / FORNECEDOR | IDENTIFICAÇÃO / CNPJ | QUANTIDADE ORÇADA | Preço individual - Fornecedor Vencedor | Preço individual - Fornecedor Vencedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | USP- INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS / SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO / SÃO PAULO | 102132100582023OC00094 | 10 | R$ 2.950,00 | R$29.500,00 |
|  | LOFTE MÁQUINAS LTDA | CNPJ 40.128.901/0001-88 |  |  |  |
| 02 | COMANDO POLIC.INT.-1 SJ COAMPOS / SEC. SEG. PÚBLICA / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 180155000012023OC00268 | 10 | R$ 1.897,50 | R$18.975,00 |
|  | COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARRO LTDA | CNPJ 56780.901/0001-06 |  |  |  |
| 03 | USP-INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS / SEC. DES. ECONOMICO / SÃO CARLOS | 102159100582023OC00033 | 10 | R$ 1.690,00 | R$ 16.900,00 |
|  | CASA DAS BOMBAS SÃO CARLOS | CNPJ 61.525.144/0001-20 |  |  |  |
| MEDIA INDIVIDUAL DOS PREÇOS OBTIDOS: R$2.179,16 |  | MÉDIA TOTAL DOS PREÇOS OBTIDOS: R$21.791,60 |  |  |  |

BÓIA ELÉTRICA:

| PESQUISA | ORGÃO PÚBLICO / FORNECEDOR | IDENTIFICAÇÃO / CNPJ | QUANTIDADE ORÇADA | Preço individual - Fornecedor Vencedor | Preço individual - Fornecedor Vencedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MINISTÉRIO DA DEFESA / COMANDO DO EXÉRCITO / COMANDO MILITAR DO SUL / 5ª REGIÃO MILITAR / 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | Nº PREGÃO:252023 UASG: 160209 | 20 | R$ 24,03 | R$480,60 |
|  | AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA | CNPJ 49.834.027/0001-79 |  |  |  |
| 02 | FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FHAS/SP | Nº PREGÃO:302023 UASG: 926639 | 20 | R$ 38,04 | R$760,80 |
|  | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA | CNPJ 17.623.276/0001-29 |  |  |  |
| 03 | ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO / SEC. DA SEGURANÇA PÚBLICA / SÃO PAUL. | OC 180174000012023OC00126 | 20 | R$ 37,90 | R$758,00 |
|  | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CNPJ 52.245.412/0001-95 |  |  |  |
| MEDIA INDIVIDUAL DOS PREÇOS OBTIDOS: R$33,32 |  | MÉDIA TOTAL DOS PREÇOS OBTIDOS: R$666.40 |  |  |  |

5-       DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

5.1 - A solução proposta envolve a aquisição e instalação de Motobomba Centrífuga e Boia Elétrica Flutuante, para abastecimento de água nos reservatórios e/ou caixas d’águas das escolas da Rede Municipal de Ensino de Embu das Artes, considerando todo o ciclo de vida desses objetos. Desde a seleção dos equipamentos até sua retirada de uso, são considerados os seguintes aspectos:

a) Seleção de Equipamentos Adequados: A escolha dos objetos leva em conta critérios de eficiência energética, durabilidade, segurança e adequação ao ambiente a ser utilizado. São priorizados modelos que atendam às normas técnicas vigentes e que proporcionem eficiência com baixo consumo de energia.

b) Aquisição Responsável: O processo de compra é conduzido de forma transparente e responsável, respeitando os princípios da legalidade e economicidade.

5.2 - A proposta da licitante deverá conter obrigatoriamente a descrição dos itens cotados, indicando a marca, modelo e fabricante dos materiais ofertados, que satisfaçam os parâmetros mínimos estabelecidos e ainda todas as especificações técnicas e legais mínimas exigidas.

5.3 -	O critério de julgamento das propostas deverá ser MENOR PREÇO POR LOTE;

5.4 -  	Deverá ser apresentado, para amostra, no prozo de 05 (cinco) dias corridos, catálogo, folders ou documento oficial do fabricante que comprovem as características mínimas dos bens ofertados, sob pena de desclassificação do licitante no referido item;

5.4-	Prazo de entrega: máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento (A.F);

5.5 - Prazo de garantia: mínimo de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo;

5.6 – Da garantia e assistência técnica: o licitante deverá fornecer os dados de contato da prestadora de Assistência Técnica, direta ou indireta, durante o prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.

5.7 - A empresa arrematante deverá responsabilizar-se pelo controle quantitativo e qualitativo de todos os itens, observando os prazos de validade e características de cada produto.

5.8 - Todas as embalagens dos produtos deverão apresentar informações como dados dos produtos e nome do fabricante.

5.9 - Descrição dos possíveis impactos ambientais: Exceto pelo seu descarte como resíduo comum após seu uso nas atividades de manutenção para as quais são destinados, não se localizou danos ambientais conhecidos causados pelos materiais ora especificado, porem o descarte de peças e materiais devem estar em observância à política de responsabilidade
socioambiental local.

6- 	OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

6.1 Entregar os produtos de acordo com os padrões de qualidade e normas vigentes, e cumprir as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. Além disso, substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto caso não atenda o padrão de qualidade exigido ou apresente defeito de fabricação.

6.2 Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e segurança dos produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, conforme as exigências deste Termo de Referência, reservando ao contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

6.3 Deverá providenciar a entrega dos produtos em embalagens apropriadas para que estes não sejam danificados quando do transporte e descarga no local.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.

Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas.

  - Proporcionar todas as facilidades visando à boa execução do objeto do contrato.

- DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

8.1 A arrematante deverá efetuar a entrega no prazo de 30 dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, cujo objeto será recebido provisoriamente, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 30 dias, contados da data do recebimento provisório. O recebimento provisório e definitivo será efetuado conforme a lei de licitações 14.133/21 art. 140 e Decreto Municipal n°2.954/2023 art. 121.

8.2 O transporte dos produtos dar-se-á em veículos apropriados para esta finalidade, observadas as condições de zelo, manuseio e conservação recomendados a fim de evitar danos.

8.3 A empresa se responsabilizará pela entrega dos produtos no seguinte endereço: Almoxarifado da Secretaria de Educação – Rua da Emancipação 85 – Centro – Embu das Artes – SP.

8.4 Os materiais deverão ser novos e entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da arrematante, cujo recebimento será recusado se o objeto for entregue em desconformidade com esta previsão.

8.5 No caso de defeitos ou imperfeições nos materiais, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora arrematante substituí-los por outros com as mesmas características exigidas neste termo.

- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

9.1 A ordem de fornecimento para execução (ordem de compra), que é objeto do contrato, será autorizada, em todo caso, pelo Serviço de Compras da Prefeitura de Embu das Artes, mediante o acompanhamento do Gestor do referido termo de compromisso. Em caso de entrega de objeto que não atenda as especificações, o fornecedor será notificado para recolher o material in loco e entregá-lo de acordo com as especificações no local de retirada. Qualquer solicitação por parte da contratante só poderá ser atendida pela arrematante ser for solicitado e/ou autorizado por escrito pelo Serviço de Compras da Prefeitura de Embu das Artes.

- DOTAÇÃO:

  - Conforme Nota de Reserva: 678/2024  - Projeto: 806 – Ficha: 284 – 08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.01.2200000 – Fonte: Tesouro – Aplicação: 2200000 – Ensino Fundamental – Sub-elemento: 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis. – para Bóia Elétrica.

  - Conforme Nota de Reserva: 677/2024  - Projeto: 816 – Ficha: 304 – 08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.078.01.2200000 – Fonte: 1 Tesouro – Aplicação: 2200000 – Ensino Fundamental – Sub-elemento: 99 – Outros Materiais Permanentes – para Motobombas.

- PAGAMENTO.

  - Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome da Contratada no Banco indicado pela contratada, sendo que a data de exigibilidade do referido pagamento será estabelecida, observadas as seguintes condições:

a)-      Em 30 (trinta) dias, contados do Recebimento Provisório da Nota Fiscal devidamente assinada e carimbada pelo responsável pelo recebimento das mercadorias e Secretário (a) da Pasta.

10.2 - Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

10.3 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria arrematante, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à arrematante carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização.

____________________________________

USIEL DE MATOS PEREIRA

Secretário Adjunto de Educação