## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA | 24558.28 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 24558.28 |  |  | 24558.28
2 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | 5006.21 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 5006.21 |  |  | 5006.21
3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 47152.9 | 10% | 30% | 60% | 100%
|  |  | 4715.29 | 14145.87 | 28291.74 | 47152.9
4 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 19818.78 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 9909.39 | 4954.7 | 4954.69 | 19818.78
5 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 67077.56 | 50% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 33538.78 | 16769.39 | 16769.39 | 67077.56
6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 57670.15 | 20% | 40% | 40% | 100%
|  |  | 11534.03 | 23068.06 | 23068.06 | 57670.15
7 | Cabo de 10 mm2 - 750v de isolação | 3199.2 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 959.76 | 959.76 | 1279.68 | 3199.2
8 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 9197.05 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 3678.82 | 5518.23 |  | 9197.05
9 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | 25674.98 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 12837.49 | 12837.49 |  | 25674.98
10 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | 10183.68 | 70% | 30% |  | 100%
|  |  | 7128.58 | 3055.1 |  | 10183.68
11 | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | 4831.06 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 4831.06 | 4831.06
12 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | 3551.55 | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 1775.78 | 1775.77 |  | 3551.55
13 | Lastro de concreto - 5cm | 3898.49 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 1949.25 | 1949.24 | 3898.49
14 | Reaterro interno apiloado | 3107.32 |  | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | 1242.93 | 1864.39 | 3107.32
15 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | 724.5 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 724.5 | 724.5
16 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | 1314.32 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 657.16 | 657.16 | 1314.32
17 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | 2532.18 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 1266.09 | 1266.09 | 2532.18
18 | Conector cabo/haste de 3/4´ | 198.38 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 198.38 | 198.38
19 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 | 11048.35 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 5524.18 | 5524.17 | 11048.35
|  | 300744.94 | 115642.41 | 93723.98 | 91378.55 | 300744.94
|  |  | 115642.41 | 209366.39 | 300744.94
Mairipórã, 10 de janeiro de 2024.
Fim do documento.
___________________________
MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 181.376.328-32
__________________________
ALCIR CLAUDINO ALVES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 5070554120 / SP
ART: 2620240043021