## orcamento
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT SEM BDI R$ | BDI (%) | PREÇO UNIT COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | PROJETOS EXECUTIVOS E ENSAIOS | [7 empty] | 316594.22
1.1 | SONDAGENS E TOPOGRAFIA | [7 empty] | 108502.57
1.1.1 | 01.20.691 | SP OBRAS | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR COMUNIDADES - ÁREA ATÉ 20.000 M² (MÍNIMO DE 3.500 M²) | M2 | 47246 | 1.03 | 23.6 | 1.27 | 60002.42
1.1.2 | 01.21.110 | SP OBRAS | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | M | 450 | 81.73 | 23.6 | 101.02 | 45459
1.1.3 | 01.21.010 | SP OBRAS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | TX | 1 | 1316.69 | 23.6 | 1627.43 | 1627.43
1.1.4 | 01.20.010 | SP OBRAS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | TX | 1 | 1143.79 | 23.6 | 1413.72 | 1413.72
1.2 | SERVIÇOS DE GEOTECNIA | [7 empty] | 10052.39
1.2.1 | 02.006.005 (I) | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | ENS. | 5 | 227.87 | 23.6 | 281.65 | 1408.25
1.2.2 | 02.006.001 (I) | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | ENS. | 5 | 35.05 | 23.6 | 43.32 | 216.6
1.2.3 | 02.006.002 (I) | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | ENS. | 5 | 145.49 | 23.6 | 179.83 | 899.15
1.2.4 | 02.006.004 (I) | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | ENS. | 5 | 368.31 | 23.6 | 455.23 | 2276.15
1.2.5 | 02.006.006 (I) | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES | ENS. | 5 | 411.3 | 23.6 | 508.37 | 2541.85
1.2.6 | 02.006.007 (I) | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO | ENS. | 5 | 344.41 | 23.6 | 425.69 | 2128.45
1.2.7 | 20.006.002 (E) | SIURB | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 5 | 20.27 | 23.6 | 25.05 | 125.25
1.2.8 | 20.006.011 (E) | SIURB | AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS | UN | 3 | 81.92 | 23.6 | 101.25 | 303.75
1.2.9 | 20.006.012 (E) | SIURB | AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS | UN | 3 | 20.26 | 23.6 | 25.04 | 75.12
1.2.10 | 20.006.013 (E) | SIURB | AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA | UN | 3 | 20.99 | 23.6 | 25.94 | 77.82
1.3 | ESTUDOS E PROJETOS | [7 empty] | 198039.26
1.3.1 | 03.009.000 (I) | SIURB | ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA | KM2 | 2 | 2570.51 | 23.6 | 3177.15 | 6354.3
1.3.2 | 03.011.000 (I) | SIURB | ESTUDO HIDRÁULICO DE VIA SITUADA EM ÁREA, OBJETO DE ESTUDO HIDROLÓGICO | M | 656.45 | 3.37 | 23.6 | 4.17 | 2737.4
1.3.3 | 01.27.041 | SP OBRAS | LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO | UN | 1 | 28767.68 | 23.6 | 35556.85 | 35556.85
1.3.4 | 20.003.061 (E) | SIURB | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 30 | 3948.88 | 23.6 | 4880.82 | 146424.6
1.3.5 | 01.022.000 (I) | SIURB | RELATÓRIO TÉCNICO | M | 273.61 | 20.6 | 23.6 | 25.46 | 6966.11
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 324523.97
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1039.2 | 134.85 | 23.6 | 166.67 | 173203.46
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1039.2 | 55.29 | 23.6 | 68.34 | 71018.93
2.3 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 779.4 | 83.36 | 23.6 | 103.03 | 80301.58
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 27055.37
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 474.17 | 23.6 | 586.07 | 2637.32
3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 157.5 | 95.92 | 23.6 | 118.56 | 18673.2
3.3 | 10.016.002 (I) | SIURB | SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO | M | 195 | 16.85 | 23.6 | 20.83 | 4061.85
3.4 | 10.018.000 (I) | SIURB | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON | M2 | 300 | 4.54 | 23.6 | 5.61 | 1683
4 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 53552.46
4.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 847.5 | 23.6 | 1047.51 | 6285.06
4.2 | 02.02.150 | SP OBRAS | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 6 | 975.03 | 23.6 | 1205.14 | 7230.84
4.3 | 16.06.052 | SP EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. | M2 | 108 | 53.8 | 23.6 | 66.5 | 7182
4.4 | 02.01.180 | SP OBRAS | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12 | 1251.8 | 23.6 | 1547.22 | 18566.64
4.5 | 02.002.002 (I) | SIURB | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | UN | 3 | 752.16 | 23.6 | 929.67 | 2789.01
4.6 | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 6182.06 | 23.6 | 7641.03 | 7641.03
4.7 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 927.14 | 23.6 | 1145.95 | 1145.95
4.8 | 02.01.03.220.01 | CPTM | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1 | 2194.12 | 23.6 | 2711.93 | 2711.93
5 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZA | [7 empty] | 141470.59
5.1 | 01.001.008 (E) | SIURB | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 1987.85 | 6.47 | 23.6 | 8 | 15902.8
5.2 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 240 | 25.91 | 23.6 | 32.02 | 7684.8
5.3 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 832 | 17.56 | 23.6 | 21.7 | 18054.4
5.4 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 41.88 | 53.92 | 23.6 | 66.65 | 2791.3
5.5 | 1619006 | SICRO NOVO | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 82.58 | 43.57 | 23.6 | 53.85 | 4446.93
5.6 | 06.002.000 (I) | SIURB | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM | M | 9 | 304.35 | 23.6 | 376.18 | 3385.62
5.7 | 10.060.004 (E) | SIURB | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" | M | 80 | 17.79 | 23.6 | 21.99 | 1759.2
5.8 | COM-74165334 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 596.45 | 40.22 | 23.6 | 49.71 | 29649.53
5.9 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17893.5 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 57796.01
6 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 543422.62
6.1 | COMP-69677101 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M | UN | 99.39 | 1456.14 | 23.6 | 1799.79 | 178881.13
6.2 | COM-43666559 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CORTE MANUAL DE TERRA, CARGA MANUAL, TRANSPORTE ATÉ 1KM E TAXA DE DESTINAÇÃO EM ATERRO | M3 | 1473.55 | 134.57 | 23.6 | 166.33 | 245095.57
6.3 | 04.010.000 (I) | SIURB | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 | M3 | 253.5 | 19.02 | 23.6 | 23.51 | 5959.79
6.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22451.65 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 72518.83
6.5 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1840.4 | 18.01 | 23.6 | 22.26 | 40967.3
7 | SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO | [7 empty] | 614536.25
7.1 | 02.01.03.120.04 | CPTM | BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM CHAPA COMPENSADA - LARGURA 2,50 M | M | 74.7 | 492.86 | 23.6 | 609.17 | 45505
7.2 | 2106233 | SICRO NOVO | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 3.200 A 1.600 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 1,8 A 3,0 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN | 50 | 17.27 | 23.6 | 21.35 | 1067.5
7.3 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 1530 | 241.32 | 23.6 | 298.27 | 456353.1
7.4 | 2003614 | SICRO NOVO | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 60 | 178.32 | 23.6 | 220.4 | 13224
7.5 | 91084 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 227.68 | 256.82 | 23.6 | 317.43 | 72272.46
7.6 | 1513943 | SICRO NOVO | PROTEÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS COM TELAS METÁLICAS - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO DE 121 KN/M - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO - INCLUSIVE CABOS DE AÇO, GRAMPOS E CLIPES DE JUNÇÃO | M² | 30 | 203.96 | 23.6 | 252.09 | 7562.7
7.7 | 102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 182.3 | 57.24 | 23.6 | 70.75 | 12897.73
7.8 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 14 | 326.73 | 23.6 | 403.84 | 5653.76
8 | SOLO GRAMPEADO COM TELA ARMADA VERDE | [7 empty] | 3152211.84
8.1 | 93959 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 9024 | 270.32 | 23.6 | 334.12 | 3015098.88
8.2 | 09.03.05.100.08 | CPTM | GEOMANTA FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO ARAMADA, TIPO MACMAT R1 DA MACCAFERRI OU EQUIVALENTE | M² | 1688 | 45.65 | 23.6 | 56.42 | 95236.96
8.3 | 2003614 | SICRO NOVO | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 190 | 178.32 | 23.6 | 220.4 | 41876
9 | MURO DE ARRIMO | [7 empty] | 178094.6
9.1 | MURO DE ARRIMO 1 ¦ H = 2,50M | [7 empty] | 65222.7
9.1.1 | 17.001.071 (E) | SIURB | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 10 | 4535.53 | 23.6 | 5605.92 | 56059.2
9.1.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12.5 | 66.84 | 23.6 | 82.61 | 1032.63
9.1.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.6 | 144.12 | 23.6 | 178.13 | 285.01
9.1.4 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8 | 145.56 | 23.6 | 179.91 | 1439.28
9.1.5 | 104928 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.6 | 166.96 | 23.6 | 206.36 | 742.9
9.1.6 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.6 | 41.78 | 23.6 | 51.64 | 134.26
9.1.7 | 0407819 | SICRO NOVO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 92.13 | 13.57 | 23.6 | 16.77 | 1545.02
9.1.8 | 0407820 | SICRO NOVO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 10.59 | 14.07 | 23.6 | 17.39 | 184.16
9.1.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.78 | 648.86 | 23.6 | 801.99 | 625.55
9.1.10 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 11.6 | 221.42 | 23.6 | 273.68 | 3174.69
9.2 | MURO DE ARRIMO 2 ¦ H = 3,50M | [7 empty] | 112871.9
9.2.1 | 17.001.072 (E) | SIURB | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | M | 10 | 8390.65 | 23.6 | 10370.84 | 103708.4
9.2.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12.5 | 66.84 | 23.6 | 82.61 | 1032.63
9.2.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.6 | 144.12 | 23.6 | 178.13 | 285.01
9.2.4 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8 | 145.56 | 23.6 | 179.91 | 1439.28
9.2.5 | 104928 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.6 | 166.96 | 23.6 | 206.36 | 742.9
9.2.6 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.6 | 41.78 | 23.6 | 51.64 | 134.26
9.2.7 | 0407819 | SICRO NOVO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 92.13 | 13.57 | 23.6 | 16.77 | 1545.02
9.2.8 | 0407820 | SICRO NOVO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 10.59 | 14.07 | 23.6 | 17.39 | 184.16
9.2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.78 | 648.86 | 23.6 | 801.99 | 625.55
9.2.10 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 11.6 | 221.42 | 23.6 | 273.68 | 3174.69
10 | DRENAGEM | [7 empty] | 558166.59
10.1 | INSTALAÇÃO DE TUBOS | [7 empty] | 263254.93
10.1.1 | 102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 483.3 | 9.91 | 23.6 | 12.25 | 5920.43
10.1.2 | COM-74165334 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 336.43 | 40.22 | 23.6 | 49.71 | 16723.94
10.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4373.59 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 14126.7
10.1.4 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 268.5 | 4.27 | 23.6 | 5.28 | 1417.68
10.1.5 | 2003849 | SICRO NOVO | LASTRO DE BRITA PRODUZIDA COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 26.85 | 80.66 | 23.6 | 99.7 | 2676.95
10.1.6 | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 124 | 502.71 | 23.6 | 621.35 | 77047.4
10.1.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 146.35 | 35.35 | 23.6 | 43.69 | 6394.03
10.1.8 | 2003990 | SICRO NOVO | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 55 | 1371.81 | 23.6 | 1695.56 | 93255.8
10.1.9 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 400 | 92.42 | 23.6 | 114.23 | 45692
10.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO | [7 empty] | 20249.14
10.2.1 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 1894.42 | 23.6 | 2341.5 | 7024.5
10.2.2 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 32 | 334.36 | 23.6 | 413.27 | 13224.64
10.3 | POÇOS DE VISITA | [7 empty] | 90103.73
10.3.1 | 102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 18.09 | 9.91 | 23.6 | 12.25 | 221.6
10.3.2 | COM-74165334 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 94.05 | 40.22 | 23.6 | 49.71 | 4675.23
10.3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 76.44 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 246.9
10.3.4 | 02.01.03.530.24 | CPTM | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA (1 TIJOLO COMUM REVESTIDO, TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO) PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS , Ø 1,20 M, PROFUNDIDADE 2 M | UN | 8 | 8592.23 | 23.6 | 10620 | 84960
10.4 | BOCAS DE LOBO | [7 empty] | 70407.68
10.4.1 | 102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 41.62 | 9.91 | 23.6 | 12.25 | 509.85
10.4.2 | COM-74165334 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 54.11 | 40.22 | 23.6 | 49.71 | 2689.81
10.4.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 703.43 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 2272.08
10.4.4 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 34.68 | 4.27 | 23.6 | 5.28 | 183.11
10.4.5 | 2003849 | SICRO NOVO | LASTRO DE BRITA PRODUZIDA COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 3.47 | 80.66 | 23.6 | 99.7 | 345.96
10.4.6 | 06.022.005 (I) | SIURB | BOCA DE LOBO TRIPLA | UN | 1 | 6372.11 | 23.6 | 7875.93 | 7875.93
10.4.7 | 06.022.004 (I) | SIURB | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 6 | 4435.55 | 23.6 | 5482.34 | 32894.04
10.4.8 | 06.023.003 (I) | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA | UN | 2 | 1243.97 | 23.6 | 1537.55 | 3075.1
10.4.9 | 06.022.006 (I) | SIURB | BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA | UN | 2 | 8317.88 | 23.6 | 10280.9 | 20561.8
10.5 | ESCADA HIDRAULICA | [7 empty] | 110940.86
10.5.1 | 103926 | SINAPI | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 64.49 | 1391.81 | 23.6 | 1720.28 | 110940.86
10.6 | DISSIPADOR | [7 empty] | 3210.25
10.6.1 | 2003459 | SICRO NOVO | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | 2597.29 | 23.6 | 3210.25 | 3210.25
11 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | [7 empty] | 310309.12
11.1 | SUBLEITO E SUB-BASE | [7 empty] | 103292
11.1.1 | 04.010.000 (I) | SIURB | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 | M3 | 360.97 | 19.02 | 23.6 | 23.51 | 8486.4
11.1.2 | COM-74165334 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 372.46 | 40.22 | 23.6 | 49.71 | 18514.99
11.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 14376.96 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 46437.58
11.1.4 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1216.72 | 3.14 | 23.6 | 3.88 | 4720.87
11.1.5 | 2003868 | SICRO NOVO | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 121.67 | 167.12 | 23.6 | 206.56 | 25132.16
11.2 | BASE | [7 empty] | 56435.01
11.2.1 | COM-74165334 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 182.51 | 40.22 | 23.6 | 49.71 | 9072.57
11.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 730.03 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 2358
11.2.3 | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 156 | 143.6 | 23.6 | 177.49 | 27688.44
11.2.4 | 05.027.000 (I) | SIURB | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1040 | 13.47 | 23.6 | 16.65 | 17316
11.3 | GUIA, SARJETA E SARJETÃO | [7 empty] | 56839.7
11.3.1 | 0903845 | SICRO NOVO | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M³ | 12.48 | 159.49 | 23.6 | 197.13 | 2460.18
11.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 416 | 46.64 | 23.6 | 57.65 | 23982.4
11.3.3 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 416 | 59.12 | 23.6 | 73.07 | 30397.12
11.4 | FRESAGEM | [7 empty] | 1816.54
11.4.1 | 4915657 | SICRO NOVO | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM | M³ | 7.83 | 76.37 | 23.6 | 94.39 | 739.07
11.4.2 | COM-74165334 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 11.75 | 40.22 | 23.6 | 49.71 | 584.09
11.4.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 152.75 | 2.61 | 23.6 | 3.23 | 493.38
11.5 | REVESTIMENTO FLEXIVEL ECOLÓGICO | [7 empty] | 81334.98
11.5.1 | 36112 | SIURB | EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C | KG | 1663.46 | 6.34 | 23.6 | 7.84 | 13041.53
11.5.2 | 4011472 | SICRO NOVO | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA GAP GRADED - BRITA COMERCIAL | T | 173.28 | 261.05 | 23.6 | 322.66 | 55910.52
11.5.3 | 100985 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 69.31 | 8.11 | 23.6 | 10.02 | 694.49
11.5.4 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2356.54 | 4.01 | 23.6 | 4.96 | 11688.44
11.6 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 10590.89
11.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 416 | 7.84 | 23.6 | 9.69 | 4031.04
11.6.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.38 | 121.99 | 23.6 | 150.78 | 57.3
11.6.3 | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 132 | 23.6 | 163.15 | 326.3
11.6.4 | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1.8 | 924 | 23.6 | 1142.06 | 2055.71
11.6.5 | 00000397 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 7 | 4.96 | 23.6 | 6.13 | 42.91
11.6.6 | 00005050 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 7 | 418.25 | 23.6 | 516.96 | 3618.72
11.6.7 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.38 | 977.08 | 23.6 | 1207.67 | 458.91
12 | PASSEIOS | [7 empty] | 111150.98
12.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 48 | 683.07 | 23.6 | 844.27 | 40524.96
12.2 | 0903845 | SICRO NOVO | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M³ | 36 | 159.49 | 23.6 | 197.13 | 7096.68
12.3 | 103184 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 19.07 | 618.05 | 23.6 | 763.91 | 14567.76
12.4 | 34.05.260 | SP OBRAS | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 78.4 | 505.27 | 23.6 | 624.51 | 48961.58
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 65856.16
13.1 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 14 | 512.65 | 23.6 | 633.64 | 8870.96
13.2 | 90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 203 | 136.62 | 23.6 | 168.86 | 34278.58
13.3 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 75 | 82.71 | 23.6 | 102.23 | 7667.25
13.4 | 30.01.40.06 | DER-SP | PLANTIO FLORESTAL DE ESPÉ.ARBÓREAS NATIVAS H<0,60 E ESPAÇ.PLANTIO DE 2,5MX2,00M | HA | 0.5 | 24335.55 | 23.6 | 30078.74 | 15039.37
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1221541.4
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 5175403.37
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 6396944.77
KÉZYA DE SOUZA GOMES ENG. CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA CREA Nº 5069846797-SP ART Nº 2620252059858 Retificadora À 2620251554215 EDUARDO DE SOUZA MARTINS SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO CPF: 136.843.168-22